## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Мехатроника
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 15.02.19 Сварочное производство
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | РБ
3 | Рабочая станция для автоматического управления и контроля за технологическими процессами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Программное обеспечение для проектирования и конструирования в машиностроении | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Программное обеспечение для проектирования и конструирования в машиностроении | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение |  |  | 1
3 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | #REF!
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | #REF!
3 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | #REF!
5 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | #REF!
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | #REF!
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | #REF!
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | #REF!
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | #REF!
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1 | #REF!

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Интерактивный дисплей | Тип дисплея LED Покрытие экрана Спец стекло (антитрение, антиблик) Диагональ 75" Соотношение сторон 16:9 Разрешение 4K UHD Число касаний 20 (Win, Mac) Технология распознавания HyPr Touch with Advanced IR Жесты Мультитач Стилус Два пассивных Габариты, см 106,3 x 174,4 x 10,4 Вес, кг 52 Вес брутто, кг 77 Панель управления да Звук 15 Вт динамик (2 шт.) Индикатор состояния есть Подключение USB/HDMI Энергопотребление 150 Вт (0.4 Вт в режиме ожидания) Разъёмы (сзади) OPS-слот (поддержка OPS-C) RS-232 (выход) RS-232 USB-A 2.0 USB-A 3.0 USB-B 3.0 (x3) USB-C (4K@60Гц); 65W HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (x2) S/PDIF выход 3,5 мм выход 3,5 мм вход RJ45 (x2) VGA-вход Разъёмы (спереди) USB-A 3.0 (x2) USB-B 3.0 USB-C (4K@60Гц); 15W HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 Крепление VESA 600 х 400 ОС совместимость Windows, MAC Программное обеспечение iQ-технология Операционная система Android 9 (автоматическое обновление до Android 11) Процессор 64 bits, 2 GHz Оперативная память 6 GB Внутренний носитель 32 GB Беспроводная технология Bluetooth 4.2 802.11a/b/g/n/Ac Комплектация Кабель питания, USB (5м), стилусы (х2), антенны (х3), ПДУ, батарейки ААА (х2), настенное крепление | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Интерактивный дисплей
Шкаф для документов | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм - 1920х 710х370; цвет - вишня | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Шкаф для документов
Шкаф для одежды | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм - 1920х 710х370; цвет - вишня | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Шкаф для одежды

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ноутбук | Тип экрана - IPS; Диагональ экрана (дюйм) -15.6"; Разрешение экрана - Full HD (1920x1080); Максимальная частота обновления экрана - 60 Гц; Яркость - 250 Кд/м²; Плотность пикселей - 141 ppi; Общее количество ядер - 8; Частота процессора - 1.8 ГГц; Объем оперативной памяти - 16 ГБ; Частота оперативной памяти - 3200 МГц; Максимальный объем памяти - 24 ГБ; Вид графического ускорителя дискретный и встроенный; Веб-камера - 1 Мп; Встроенное дополнительное оборудование: Встроенный микрофон - есть; WI-FI 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0; Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с. еспроводной интерфейс WI-FI 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0; Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с; Разъемы периферии: Видеоразъемы HDMI; Аудиоразъемы 3.5 мм jack микрофон/аудио); Разъемы USB Type-A USB 2.0, USB 3.2 Gen1 x2 Разъемы USB Type-C USB 3.2 Gen1. Питание: Поддержка USB Power; Емкость аккумулятора - 48 Вт*ч; Приблизительное время автономной работы- 10 ч; Выходная мощность адаптера питания - 45 Вт; Габаритные размеры (глубина, ширина, толщина), мм - 250.5х363.4х17.95; Вес, кг - 1.8 | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть | Ноутбук
Мышь проводная | Основной цвет - черный; Подсветка, Тканевая оплетка кабеля, Стилизация - нет; Общее количество кнопок - 3; Программируемые кнопки - нет; Максимальное разрешение датчика - 1000 dpi; Тип сенсора мыши - оптический светодиодный; Режимы работы датчика 1000 dpi; Материал изготовления - пластик; Материал покрытия - матовый пластик; Хват - для правой и левой руки; Система регулировки веса - нет; Бесшумные кнопки - есть; Интерфейс подключения - USB Type-A; Длина кабеля - 1.8 м; Тип источника питания - по проводу; Напряжение питания - 5 В; Габаритные размеры (ширина, высота, длина), мм - 61.х38.2х113); Вес, г - 85 | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть | Мышь проводная
КОМПАС-3D v21 | Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия | Программное обеспечение | 1 | шт (на 2 раб.места) | 6 | 1 | Вариативная часть | КОМПАС-3D v21
Сетевой фильтр | Длина кабеля - 3 м; Тип розеток Тип F; Количество USB - 3 шт; Розетки (штепсельный разъем); Общее количество розеток -5; Максимальное число потребителей - 5; Количество розеток с заземлением- 5; Номинальное напряжение - 220 В; Рабочая частота - 50 Гц; Максимальная мощность подключенной нагрузки - 4000 Вт; Максимальный ток нагрузки -16 А; Предохранители - автоматический; Виды защиты от перегрузки, от короткого замыкания, от ВЧ помех, от перепада напряжения | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть | Сетевой фильтр
Рабочая станция для автоматического управления и контроля за технологическими процессами | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм - 750х350х700 | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть | Рабочая станция для автоматического управления и контроля за технологическими процессами
Стол офисный ученический | Габаритные размеры (щирина, глубина, высота), мм - 900x600x750; Материал основания - ЛДСП, цвет орех | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | 1 | Вариативная часть | Стол офисный ученический
Стул офисный | Основание - металл; материал обивки - искусственная кожа; цвет - черный; тип основания - ножки; максимальная нагрузка, кг - 100; габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм - 690х630х950 | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | 1 | Вариативная часть | Стул офисный

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Колонки | Мощность - 42 Вт; Минимальная воспроизводимая частота - 67 Гц; Максимальная воспроизводимая частота - 20000 Гц; Соотношение сигнал/шум - 85 дБ; Тип проводного соединения 3.5 Jack; Беспроводные подключения Bluetooth Мощность фронтальных колонок - 2x24 Вт; Материал корпуса фронтальных колонок - MDF; Ширина фронтальных колонок - 155 мм; Высота фронтальных колонок - 238 мм; Глубина фронтальных колонок -115 мм; Питание - сеть 220 В; Напряжение питания - 100-240В~50/60Гц | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Колонки
КОМПАС-3D v21 | Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | КОМПАС-3D v21
МФУ | Формат - A3; Производительность - до 30/15 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3); Время разогрева - не более 30 сек; Потребление электроэнергии Спящий режим: 0.5 Вт, Режим ожидания: 70 Вт, При печати / копировании: 600 Вт Входная емкость Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами - 1 600 листов; Дуплекс Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60–256 г/м² Выходной лоток Макс. 280 листов; 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 30 листов в разделителе заданий Устройство автоматической подачи оригиналов 50 листов, одностороннее сканирование - 45–160 г/м², двустороннее сканирование 50–120 г/м², формат A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (от 140x182 до 297x432 мм) Процессор 1,2 ГГц Шрифты 101 векторный шрифт (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417) Особенности Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать по электронной почте, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3, индивидуальная печать (Private Print) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | МФУ
Мышь проводная | Основной цвет - белый; Подсветка - RGB; Общее количество кнопок - 6; Дополнительные кнопки - боковые; Программируемые кнопки - есть; Максимальное разрешение датчика - 8000 dpi; Тип сенсора мыши - оптический светодиодный; Частота опроса - 1000 Гц; Режимы работы датчика - 8000 dpi; Материал изготовления - пластик; Хват - для правой и левой руки; Тип подключения - проводная; Интерфейс подключения - USB Type-A; Длина кабеля - 2.1 м; Тип источника питания - по проводу; Напряжение питания - 5 В; Габариты (ширина, высота, длина), мм - 62х38.2х116.6; Вес, г - 85 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0 | Вариативная часть | Мышь проводная
Ноутбук для преподавателя | Тип экрана - IPS; Диагональ экрана (дюйм) - 17.3"; Разрешение экрана - Full HD (1920x1080); Покрытие экрана - матовое; Сенсорный экран - нет; Максимальная частота обновления экрана - 360 Гц; Плотность пикселей - 127 ppi; Технология динамического обновления экрана - нет; Цветовой охват - NTSC 72%; Общее количество ядер -14; Количество производительных ядер - 6; Количество энергоэффективных ядер - 8; Максимальное число потоков - 20; Частота процессора - 3.5 ГГц; Автоматическое увеличение частоты - 4.7 ГГц; Тип оперативной памяти - DDR4; Объем оперативной памяти - 32 ГБ; Количество слотов под модули памяти - 2; Частота оперативной памяти - 3200 МГц; Максимальный объем памяти - 64 ГБ; Вид графического ускорителя - дискретный и встроенный; Объем видеопамяти - 8 ГБ; Тактовая частота с ускорением - 1410 МГц; Максимальное энергопотребление - 130 Вт; Общий объем твердотельных накопителей (SSD) - 1000 ГБ; Тип SSD диска - M.2 PCIe; Встроенное дополнительное оборудование: Веб-камера - 1 Мп; Встроенный микрофон - есть; Беспроводной интерфейс WI-FI 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 Порт Ethernet LAN 2.5 Гбит/с Разъемы периферии: Видеоразъемы HDMI, mini DisplayPort, USB Type-C Версия видеоразъема HDMI 1.4, HDMI 2.1 Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио); Разъемы USB Type-A USB 3.2 Gen2 x2; Питание: Поддержка USB Power; Тип аккумулятора Li-Pol; Емкость аккумулятора 99 Вт*ч; Выходная мощность адаптера питания - 240 Вт; Габаритные размеры (глубина, ширина, толщина), мм - 254х398х27; Вес, кг - 2.7 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0 | Вариативная часть | Ноутбук для преподавателя
Сетевой фильтр | Длина кабеля - 3 м; Тип розеток Тип F; Количество USB - 3 шт; Розетки (штепсельный разъем); Общее количество розеток -5; Максимальное число потребителей - 5; Количество розеток с заземлением- 5; Номинальное напряжение - 220 В; Рабочая частота - 50 Гц; Максимальная мощность подключенной нагрузки - 4000 Вт; Максимальный ток нагрузки -16 А; Предохранители - автоматический; Виды защиты от перегрузки, от короткого замыкания, от ВЧ помех, от перепада напряжения | Оборудование | 1 | шт | 1 | 0 | Вариативная часть | Сетевой фильтр
Стол офисный угловой | Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм - 1380xГ 1380x750; ЛСДП | Мебель | 1 | шт | 1 | 0 | Вариативная часть | Стол офисный угловой
Стул офисный | Основание - металл; материал обивки - искусственная кожа; цвет - черный; тип основания - ножки; максимальная нагрузка, кг - 100; габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм - 690х630х950 | Мебель | 1 | шт | 1 | 0 | Вариативная часть | Стул офисный

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Технические характеристики: Тип - переносная Вид - кейс Полная - да Замок - есть Материал корпуса - пластик Информация об упаковке: Вес, кг: 1,06 Длина, мм: 100 Ширина, мм: 290 Высота, мм: 270 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Аптечка
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Нагрев: мощность 700 Вт; нагрев - более 90 градусов не менее 7 л в час; охлаждение - компрессорное; Охлаждение : компрессорное; охлаждает - менее 10 градусов не менее 2 л в час; подача воды - нажатием кружкой; краников - 2; габаритные размеры - 300х290х855 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Кулер 19 л (холодная/горячая вода)
Маски медицинские одноразовые | Габариты (лина, ширина, высота), см - 24×6×12; Вес, г - 12 | Охрана труда | 100 | шт | 100 | 1 | Вариативная часть | Маски медицинские одноразовые
Огнетушитель | Тип огнетушащего вещества -порошковый; Способ срабатывания - ручной; Класс пожара - A, B, C, E; Индикатор давления; Масса заряда - 10 кг; Масса огнетушителя - 14.2 кг; Длина струи - 4 м; Продолжительность подачи -ОТВ 15 с | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Огнетушитель
Санитайзер | Включение механическое; Материал корпуса - пластик/алюминий; Объем, мл - 1000; Тип - настенный; Тип подачи - капля/спрей; Габариты (ширина, глубига, высота), мм - 103х236х309; Дозирование, мл - 1,5 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Санитайзер

## Перечень кластеров (hidden)
Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
2023 | Республика Мордовия | ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» | Лаборатория мехатроники | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 22.02.06 Сварочное производство | Лаборатория мехатроники

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в сфере электротехнической отрасли "Развитие технологий для кабельного производства"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Республика Мордовия
Базовая организация кластера: ГБПОУ РМ "Саранский электромеханический колледж"
Адрес базовой образовательной организации: г. Саранск, ул. Транспортная, д. 11
7. Зона под вид работ Лаборатория мехатроники (12 рабочих места)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - не менее 5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивный дисплей | Тип дисплея LED Покрытие экрана Спец стекло (антитрение, антиблик) Диагональ 75" Соотношение сторон 16:9 Разрешение 4K UHD Число касаний 20 (Win, Mac) Технология распознавания HyPr Touch with Advanced IR Жесты Мультитач Стилус Два пассивных Габариты, см 106,3 x 174,4 x 10,4 Вес, кг 52 Вес брутто, кг 77 Панель управления да Звук 15 Вт динамик (2 шт.) Индикатор состояния есть Подключение USB/HDMI Энергопотребление 150 Вт (0.4 Вт в режиме ожидания) Разъёмы (сзади) OPS-слот (поддержка OPS-C) RS-232 (выход) RS-232 USB-A 2.0 USB-A 3.0 USB-B 3.0 (x3) USB-C (4K@60Гц); 65W HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 (x2) S/PDIF выход 3,5 мм выход 3,5 мм вход RJ45 (x2) VGA-вход Разъёмы (спереди) USB-A 3.0 (x2) USB-B 3.0 USB-C (4K@60Гц); 15W HDMI вход с поддержкой HDCP 2.2 Крепление VESA 600 х 400 ОС совместимость Windows, MAC Программное обеспечение iQ-технология Операционная система Android 9 (автоматическое обновление до Android 11) Процессор 64 bits, 2 GHz Оперативная память 6 GB Внутренний носитель 32 GB Беспроводная технология Bluetooth 4.2 802.11a/b/g/n/Ac Комплектация Кабель питания, USB (5м), стилусы (х2), антенны (х3), ПДУ, батарейки ААА (х2), настенное крепление | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Шкаф для документов | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм - 1920х 710х370; цвет - вишня | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Шкаф для одежды | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм - 1920х 710х370; цвет - вишня | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 74, 277 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - не мкенее 74,277 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Тип экрана - IPS; Диагональ экрана (дюйм) -15.6"; Разрешение экрана - Full HD (1920x1080); Максимальная частота обновления экрана - 60 Гц; Яркость - 250 Кд/м²; Плотность пикселей - 141 ppi; Общее количество ядер - 8; Частота процессора - 1.8 ГГц; Объем оперативной памяти - 16 ГБ; Частота оперативной памяти - 3200 МГц; Максимальный объем памяти - 24 ГБ; Вид графического ускорителя дискретный и встроенный; Веб-камера - 1 Мп; Встроенное дополнительное оборудование: Встроенный микрофон - есть; WI-FI 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0; Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с. еспроводной интерфейс WI-FI 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0; Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с; Разъемы периферии: Видеоразъемы HDMI; Аудиоразъемы 3.5 мм jack микрофон/аудио); Разъемы USB Type-A USB 2.0, USB 3.2 Gen1 x2 Разъемы USB Type-C USB 3.2 Gen1. Питание: Поддержка USB Power; Емкость аккумулятора - 48 Вт*ч; Приблизительное время автономной работы- 10 ч; Выходная мощность адаптера питания - 45 Вт; Габаритные размеры (глубина, ширина, толщина), мм - 250.5х363.4х17.95; Вес, кг - 1.8 | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12 | ФБ
2 | Мышь проводная | Основной цвет - черный; Подсветка, Тканевая оплетка кабеля, Стилизация - нет; Общее количество кнопок - 3; Программируемые кнопки - нет; Максимальное разрешение датчика - 1000 dpi; Тип сенсора мыши - оптический светодиодный; Режимы работы датчика 1000 dpi; Материал изготовления - пластик; Материал покрытия - матовый пластик; Хват - для правой и левой руки; Система регулировки веса - нет; Бесшумные кнопки - есть; Интерфейс подключения - USB Type-A; Длина кабеля - 1.8 м; Тип источника питания - по проводу; Напряжение питания - 5 В; Габаритные размеры (ширина, высота, длина), мм - 61.х38.2х113); Вес, г - 85 | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
3 | КОМПАС-3D v21 | Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия | ПО | 1 | шт (на 2 раб.места) | 6 | ФБ
4 | Сетевой фильтр | Длина кабеля - 3 м; Тип розеток Тип F; Количество USB - 3 шт; Розетки (штепсельный разъем); Общее количество розеток -5; Максимальное число потребителей - 5; Количество розеток с заземлением- 5; Номинальное напряжение - 220 В; Рабочая частота - 50 Гц; Максимальная мощность подключенной нагрузки - 4000 Вт; Максимальный ток нагрузки -16 А; Предохранители - автоматический; Виды защиты от перегрузки, от короткого замыкания, от ВЧ помех, от перепада напряжения | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
5 | Рабочая станция для автоматического управления и контроля за технологическими процессами | Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм - 750х350х700 | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | ФБ
6 | Стол офисный ученический | Габаритные размеры (щирина, глубина, высота), мм - 900x600x750; Материал основания - ЛДСП, цвет орех | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | ФБ
7 | Стул офисный | Основание - металл; материал обивки - искусственная кожа; цвет - черный; тип основания - ножки; максимальная нагрузка, кг - 100; габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм - 690х630х950 | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - не менее 2 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук для преподавателя | Тип экрана - IPS; Диагональ экрана (дюйм) - 17.3"; Разрешение экрана - Full HD (1920x1080); Покрытие экрана - матовое; Сенсорный экран - нет; Максимальная частота обновления экрана - 360 Гц; Плотность пикселей - 127 ppi; Технология динамического обновления экрана - нет; Цветовой охват - NTSC 72%; Общее количество ядер -14; Количество производительных ядер - 6; Количество энергоэффективных ядер - 8; Максимальное число потоков - 20; Частота процессора - 3.5 ГГц; Автоматическое увеличение частоты - 4.7 ГГц; Тип оперативной памяти - DDR4; Объем оперативной памяти - 32 ГБ; Количество слотов под модули памяти - 2; Частота оперативной памяти - 3200 МГц; Максимальный объем памяти - 64 ГБ; Вид графического ускорителя - дискретный и встроенный; Объем видеопамяти - 8 ГБ; Тактовая частота с ускорением - 1410 МГц; Максимальное энергопотребление - 130 Вт; Общий объем твердотельных накопителей (SSD) - 1000 ГБ; Тип SSD диска - M.2 PCIe; Встроенное дополнительное оборудование: Веб-камера - 1 Мп; Встроенный микрофон - есть; Беспроводной интерфейс WI-FI 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 Порт Ethernet LAN 2.5 Гбит/с Разъемы периферии: Видеоразъемы HDMI, mini DisplayPort, USB Type-C Версия видеоразъема HDMI 1.4, HDMI 2.1 Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио); Разъемы USB Type-A USB 3.2 Gen2 x2; Питание: Поддержка USB Power; Тип аккумулятора Li-Pol; Емкость аккумулятора 99 Вт*ч; Выходная мощность адаптера питания - 240 Вт; Габаритные размеры (глубина, ширина, толщина), мм - 254х398х27; Вес, кг - 2.7 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Сетевой фильтр | Длина кабеля - 3 м; Тип розеток Тип F; Количество USB - 3 шт; Розетки (штепсельный разъем); Общее количество розеток -5; Максимальное число потребителей - 5; Количество розеток с заземлением- 5; Номинальное напряжение - 220 В; Рабочая частота - 50 Гц; Максимальная мощность подключенной нагрузки - 4000 Вт; Максимальный ток нагрузки -16 А; Предохранители - автоматический; Виды защиты от перегрузки, от короткого замыкания, от ВЧ помех, от перепада напряжения | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Колонки | Мощность - 42 Вт; Минимальная воспроизводимая частота - 67 Гц; Максимальная воспроизводимая частота - 20000 Гц; Соотношение сигнал/шум - 85 дБ; Тип проводного соединения 3.5 Jack; Беспроводные подключения Bluetooth Мощность фронтальных колонок - 2x24 Вт; Материал корпуса фронтальных колонок - MDF; Ширина фронтальных колонок - 155 мм; Высота фронтальных колонок - 238 мм; Глубина фронтальных колонок -115 мм; Питание - сеть 220 В; Напряжение питания - 100-240В~50/60Гц | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | МФУ | Формат - A3; Производительность - до 30/15 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3); Время разогрева - не более 30 сек; Потребление электроэнергии Спящий режим: 0.5 Вт, Режим ожидания: 70 Вт, При печати / копировании: 600 Вт Входная емкость Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами - 1 600 листов; Дуплекс Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60–256 г/м² Выходной лоток Макс. 280 листов; 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 30 листов в разделителе заданий Устройство автоматической подачи оригиналов 50 листов, одностороннее сканирование - 45–160 г/м², двустороннее сканирование 50–120 г/м², формат A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (от 140x182 до 297x432 мм) Процессор 1,2 ГГц Шрифты 101 векторный шрифт (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417) Особенности Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать по электронной почте, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3, индивидуальная печать (Private Print) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Мышь проводная | Основной цвет - белый; Подсветка - RGB; Общее количество кнопок - 6; Дополнительные кнопки - боковые; Программируемые кнопки - есть; Максимальное разрешение датчика - 8000 dpi; Тип сенсора мыши - оптический светодиодный; Частота опроса - 1000 Гц; Режимы работы датчика - 8000 dpi; Материал изготовления - пластик; Хват - для правой и левой руки; Тип подключения - проводная; Интерфейс подключения - USB Type-A; Длина кабеля - 2.1 м; Тип источника питания - по проводу; Напряжение питания - 5 В; Габариты (ширина, высота, длина), мм - 62х38.2х116.6; Вес, г - 85 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | КОМПАС-3D v21 | Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Стол офисный угловой | Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм - 1380xГ 1380x750; ЛСДП | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Стул офисный | Основание - металл; материал обивки - искусственная кожа; цвет - черный; тип основания - ножки; максимальная нагрузка, кг - 100; габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм - 690х630х950 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Технические характеристики: Тип - переносная Вид - кейс Полная - да Замок - есть Материал корпуса - пластик Информация об упаковке: Вес, кг: 1,06 Длина, мм: 100 Ширина, мм: 290 Высота, мм: 270 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | Тип огнетушащего вещества -порошковый; Способ срабатывания - ручной; Класс пожара - A, B, C, E; Индикатор давления; Масса заряда - 10 кг; Масса огнетушителя - 14.2 кг; Длина струи - 4 м; Продолжительность подачи -ОТВ 15 с | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Нагрев: мощность 700 Вт; нагрев - более 90 градусов не менее 7 л в час; охлаждение - компрессорное; Охлаждение : компрессорное; охлаждает - менее 10 градусов не менее 2 л в час; подача воды - нажатием кружкой; краников - 2; габаритные размеры - 300х290х855 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
4 | Санитайзер | Включение механическое; Материал корпуса - пластик/алюминий; Объем, мл - 1000; Тип - настенный; Тип подачи - капля/спрей; Габариты (ширина, глубига, высота), мм - 103х236х309; Дозирование, мл - 1,5 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
5 | Маски медицинские одноразовые | Габариты (лина, ширина, высота), см - 24×6×12; Вес, г - 12 | Охрана труда | 100 | шт | 100 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности