## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Анализ качества электроэнергии
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Типовой комплект учебного оборудования "Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения", исполнение стендовое компьютерное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 3
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Анализатор качества электроэнергии | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 3
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Набор токовых клещ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 3
4 | Программное обеспечение для загрузки, анализа и печати данных, зарегистрированных посредством анализаторов качества электрической энергии | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 6
5 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
6 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Шкаф инструментальный металлический | Количество полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Тип замка: ключевой; Габариты: Высота: не менее 1900 мм, Ширина: 950 мм, Глубина: 500 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Анализатор качества электроэнергии | Напряжение: 50…1000 В (UL-N); 50…1730 В (UL-L) ; Ток: (клещи) 3...6000 А; (клещи) 0,05…1200 А; (клещи) 3...6000 А; Частота: 42,5…57,5 Гц (при fном=50 Гц); 51…69 Гц (при fном=60 Гц); 335…465 Гц (при fном=400 Гц); Мощность, коэффициент мощности По МЭК 61557-12 класс 1; Энергия По МЭК 62053-21 класс 1; Гармоники напряжения (до 50) 0…20% ном. напряжения По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 Интергармоники напряжения 0…20% ном. напряжения По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям 0,0…17,0% ; Величина провала и перенапряжения 10…150%Uном; Величина остаточного напряжения при прерывании 0…10% Uном. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Набор токовых клещ | Комплект клещей-петель предназначены для измерения силы тока, активной, реактивной и полной мощности и энергии. Диапазоны тока: 30 A / 300 A / 3000 A; Диапазон измерения: диапазон 30 A: от 3 до 60 A; диапазон 300 A: от 30 до 600 A; диапазон 3000 A: от 300 до 6000 A. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ экрана: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 4 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Программное обеспечение для загрузки, анализа и печати данных, зарегистрированных посредством анализаторов качества электрической энергии. ПО позволяет отыскать, провести сложный анализ и сравнение данных. Подготовить отчет по качеству электрической энергии в узле нагрузки в соответствии с ГОСТ Р 54149 и ГОСТ Р 53333. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования "Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения", исполнение стендовое компьютерное | Напряжение электропитания - 3x380 В. Частота питающего напряжения - 50 Гц. Потребляемая мощность, не более - 300 ВА. Обязательные модули: емкостной нагрузки; активной нагрузки; однофазной выпрямительной нагрузки и фильтрокомпенсирующего устройства; измерителя мощности; ввода-вывода; автотрансформатора; питания стенда; продольной емкостной компенсации; индуктивной нагрузки; линии электропередач (3 шт); однофазных трансформаторов; трехфазной сети. Персональный компьютер. Лабораторный стол (2 шт). Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Настенное крепление для флипчарта | Максимальный вес нагрузки: не менее 40 кг; Цвет: белый; Крепление VESA: 400х400; Материал: металл. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ экрана: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» | Испытательная лаборатория по качеству электроэнергии | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Качество электроэнергии

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) ПрофЮграТЭК
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ -ЮГРА
Базовая организация кластера: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
Адрес базовой образовательной организации: г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 16.
5. Зона под вид работ Испытательная лаборатория по качеству электроэнергии (4 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 1,2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:линолеум - 1,2 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф инструментальный металлический | Количество полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Тип замка: ключевой; Габариты: Высота: не менее 1900 мм, Ширина: 950 мм, Глубина: 500 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12,4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола:линолеум - 12,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Анализатор качества электроэнергии | Напряжение: 50…1000 В (UL-N); 50…1730 В (UL-L) ; Ток: (клещи) 3...6000 А; (клещи) 0,05…1200 А; (клещи) 3...6000 А; Частота: 42,5…57,5 Гц (при fном=50 Гц); 51…69 Гц (при fном=60 Гц); 335…465 Гц (при fном=400 Гц); Мощность, коэффициент мощности По МЭК 61557-12 класс 1; Энергия По МЭК 62053-21 класс 1; Гармоники напряжения (до 50) 0…20% ном. напряжения По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 Интергармоники напряжения 0…20% ном. напряжения По ГОСТ 30804.4.7 класс 1 Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям 0,0…17,0% ; Величина провала и перенапряжения 10…150%Uном; Величина остаточного напряжения при прерывании 0…10% Uном. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 2 | ФБ
2 | Набор токовых клещ | Комплект клещей-петель предназначены для измерения силы тока, активной, реактивной и полной мощности и энергии. Диапазоны тока: 30 A / 300 A / 3000 A; Диапазон измерения: диапазон 30 A: от 3 до 60 A; диапазон 300 A: от 30 до 600 A; диапазон 3000 A: от 300 до 6000 A. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 2 | ФБ
3 | Типовой комплект учебного оборудования "Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения", исполнение стендовое компьютерное | Напряжение электропитания - 3x380 В. Частота питающего напряжения - 50 Гц. Потребляемая мощность, не более - 300 ВА. Обязательные модули: емкостной нагрузки; активной нагрузки; однофазной выпрямительной нагрузки и фильтрокомпенсирующего устройства; измерителя мощности; ввода-вывода; автотрансформатора; питания стенда; продольной емкостной компенсации; индуктивной нагрузки; линии электропередач (3 шт); однофазных трансформаторов; трехфазной сети. Персональный компьютер. Лабораторный стол (2 шт). Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 1 | ФБ
4 | Ноутбук | Диагональ экрана: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | ФБ
5 | Программное обеспечение | Программное обеспечение для загрузки, анализа и печати данных, зарегистрированных посредством анализаторов качества электрической энергии. ПО позволяет отыскать, провести сложный анализ и сравнение данных. Подготовить отчет по качеству электрической энергии в узле нагрузки в соответствии с ГОСТ Р 54149 и ГОСТ Р 53333. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | ФБ
6 | Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 4 | ФБ
7 | Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:линолеум - 3,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Диагональ экрана: не менее 15.6 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Настенное крепление для флипчарта | Максимальный вес нагрузки: не менее 40 кг; Цвет: белый; Крепление VESA: 400х400; Материал: металл. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия