## Базовый ИЛ
Лаборатория технического обслуживания оборудования
Код и наименование специальности согласно ФГОС СПО |  | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Общая зона
Количество рабочих мест: |  | 12
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
1 | Доска аудиторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
2 | МФУ лазерное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
4 | Программное обеспечение по моделированию электрических схем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
5 | Программное обеспечение разработки проектов автоматизации | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | Подставка под системный блок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
9 | Инструментальная тележка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
10 | Тумба подкатная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
11 | Рабочая кабинка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT | [6 empty] | #REF!
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Интерактивная доска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | ЖК-панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Комплект оборудования для подготовки слесаря КИПиА | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Комплект «Электромонтаж и наладка систем промышленной автоматизации» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Комплект виртуальных лабораторных стендов «Промышленная автоматика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Лабораторный стенд «Монтаж и наладка систем автоматики» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Лабораторный стенд «Определение повреждений кабельной линии» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Лабораторный стенд «Система упарвления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Стенд для поиска неисправностей по направлению промышленная автоматика | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Типовой комплект учебного оборудования «Гидропривод и электрогидроавтоматика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Типовой комплект учебного оборудования «Система автоматического управления ОВЕН» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Типовой комплект учебного оборудования «Система управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Типовой комплект учебного оборудования «Электромонтаж и наладка систем промавтоматики, профессиональный уровень» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Оборудование
1 | DIN-рейка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Автомат защиты двигателя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Автоматический выключатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Базовый модуль реле безопасности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Блок питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Бокорезы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Втулка адаптер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Выключатель концевой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Выключатель пакетный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Держатель маркировки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Держатель предохранителя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Диэлектрический коврик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
13 | Длинногубцы диэлектрические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
14 | Заглушка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
15 | Зажим наборный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
16 | Индуктивный датчик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Интерфейсный модуль | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Карта памяти | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
19 | Кнопка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Компактное центральное процессорное устройство (ЦПУ) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Контактор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Корпус металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
23 | Кронштейн для крепления светосигнальных колонн | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
24 | Лампа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
25 | Маркировочная табличка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
26 | Модуль ввода дискретных сигналов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
27 | Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
28 | Модуль вывода дискретных сигналов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
29 | Мультиметр цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Набор напильников | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
31 | Набор отверток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
32 | Неуправляемый коммутатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
33 | Ограничитель на DIN-рейку | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Панель оператора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
35 | Пассатижи | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
36 | Патч-корд | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
37 | Переключатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
38 | Перемычка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
39 | Плавкая вставка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
40 | Потенциометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
41 | Пресс-клещи | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
42 | Приставка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
43 | Разъем модульный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
44 | Расширенная панель оператора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
45 | Реле времени | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
46 | Реле промежуточное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
47 | Реноватор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
48 | Светосигнальная колонна | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
49 | Силовой модуль без фильтра, со встроенным тормозным модулем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
50 | Стриппер автоматический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
51 | Уровень | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
52 | Устройство защитного отключения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
53 | Шинный соединитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
54 | Электродвигатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
55 | Электродвигатель с редуктором | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Доска магнитно-маркерная меловая комбинированная | Размеры: 100х150 см. Материал: металл, полимерное покрытие, пластик. Цвет магнитно-маркерной поверхности: белый. Цвет каркаса: серый. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Интерактивная панель | Диагональ 75 дюймов, яркость 400 кд/кв.м, 20 касаний | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный тренажер 3D Атлас для изучения устройство дуговой сталеплавильной печи (Локальная версия) | Системные требования: Операционная система: х64 Процессор: 2,66 ГГц или аналогичный Оперативная память: 1 GB Свободное место на HDD: 450 MB Видеокарта: VGA 1Мб | Программное обеспечение | 1 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Коммутатор 16-port 1 Gbit неуправляемый | Коммутатор 16-port 1 Gbit неуправляемый | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект оборудования для подготовки слесаря КИПиА | Рабочая кабина с комплектом оборудования для подготовки слесаря КИПиА | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Магнитно-маркерная доска | 120х240, рамка алюминевая | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Магнитно-маркерная доска | 120х240, рамка алюминевая | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
МФУ лазерное | Цветность печати Черно-белая Технология печати Лазерная Формат А4 Скорость печати Не менее 25 стр/мин Разрешение печати Не менее 1200х600 dpi Автоматическая двусторонняя печать Есть Время выхода черно-белого отпечатка Не более 8,5 сек Скорость копирования Не менее 24 стр/мин Максимальное разрешения копира Не менее 600х600 dpi Емкость подачи Не менее 200 листов Емкость выходного лотка Не менее 90 листов Оперативная память Не менее 32 мб Интерфейсы USB Потребляемая мощность Не более 600 Вт ЖК-дисплей наличие Уровень шума при работе Не более 60 дБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
МФУ лазерное | Цветность печати Черно-белая Технология печати Лазерная Формат А4 Скорость печати Не менее 25 стр/мин Разрешение печати Не менее 1200х600 dpi Автоматическая двусторонняя печать Есть Время выхода черно-белого отпечатка Не более 8,5 сек Скорость копирования Не менее 24 стр/мин Максимальное разрешения копира Не менее 600х600 dpi Емкость подачи Не менее 200 листов Емкость выходного лотка Не менее 90 листов Оперативная память Не менее 32 мб Интерфейсы USB Потребляемая мощность Не более 600 Вт ЖК-дисплей наличие Уровень шума при работе Не более 60 дБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Проектор | Технология DLP Яркость Не менее 4500 лм Разрешение Не менее Full HD (1920*1080) Соотношение сторон изображения 16:9 Контрастность Не менее 300000:1 Проекционное отношение, мин Не более 1.21 Проекционное отношение, макс Не менее 1.59 Коэффициент масштабирования (зум) Не менее 1.3х Количество встроенных динамиков Не менее 1 шт. Вход HDMI Не менее 2 шт. Вход VGA Не менее 1 шт. Вход Mini-jack 3,5 мм Не менее 1 шт. Количество разъемов RS-232 Не менее 1 шт. Количество разъемов RJ-45 Не менее 2 шт. Поддержка 3D Наличие Частота вертикальной развертки min, Гц Не более 23 Частота вертикальной развертки max, Гц Не менее 120 Частота горизонтальной развертки min, кГц Не более 15 Частота горизонтальной развертки max, кГц Не менее 100 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Стеллаж | Стеллаж складской среднегрузовой с 5 полками | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол промышленный | Металлический промышленный не менее 2000мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол прямой | Материал столешницы ЛДСП, размер не менее 1200х500, металлический каркас, порошковая покраска | Мебель | 1 | Шт. | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический тип1 | Стол 2-х местный (ШхГ) не менее 1200х500 переменной высоты с передняй панелю из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель | 1 | шт | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 1 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Стул | Металлический каркас, порошковая покраска | Мебель | 1 | Шт. | 25 | 1 | Вариативная часть
Тренажер"Оператор блюмовой МНЛЗ" | Тренажер- симулятор | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-имитатор для обучения разливщик стали на слябовой МНЛЗ (Локальная версия) | Системные требования: Операционная система: х64 Процессор: 2,66 ГГц или аналогичный Оперативная память: 1 GB Свободное место на HDD: 450 MB Видеокарта: VGA 1Мб | Программное обеспечение | 1 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-имитатор для обучения сталевара агрегата печь-ковш (Локальная версия) | Системные требования: Операционная система: х64 Процессор: 2,66 ГГц или аналогичный Оперативная память: 1 GB Свободное место на HDD: 450 MB Видеокарта: VGA 1Мб | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | Наличие 5 полок, 2 двери. Ш х Г х В (мм) — не менее 900 × 400 × 1900 мм | Мебель | 1 | Шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов тип 2 | 2-дверный закрытый. Размеры (ВхШхГ) 1850x880x395 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Экран для проектора | Настенный экран для проектора 244x183 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Экран+ проектор | Настенный экран для проектора 244x183; Технология DLP,Яркость Не менее 4500 лм, Разрешение Не менее Full HD (1920*1080), Соотношение сторон изображения 16:9, Контрастность Не менее 300000:1, Проекционное отношение, мин Не более 1.21, Проекционное отношение, макс Не менее 1.59, Коэффициент масштабирования (зум) Не менее 1.3х, Количество встроенных динамиков Не менее 1 шт., Вход HDMI Не менее 2 шт. Вход VGA Не менее 1 шт. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
15.6" Ноутбук | Full HD (1920x1080), ядра: 4 х 3.1 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, предустановленная операционная система х64 | Оборудование IT | 1 | шт | 12 | 1 | Базовая часть
DIN-рейка | Длина 100мм, материал оцинкованная сталь. | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Автомат защиты двигателя | рабочее напряжение 230В, номинальный ток 2,5А, расцепитель перегрузки 1.6... 2.5A. | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Автоматический выключатель | Тип 3+N- полюсный; номинальный ток 13А; номинальное напряжение 400В; глубина 70 мм | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 5 | Вариативная часть
Автоматический выключатель | Тип 1+N- полюсный; номинальный ток 6А; номинальное напряжение 400В; глубина 70 мм | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 5 | Вариативная часть
Автоматический выключатель | Тип 1+N- полюсный; номинальный ток 4А; номинальное напряжение 400В; глубина 70 мм | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 5 | Вариативная часть
Автоматический выключатель | Тип A , 1+N-полюсный | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 5 | Вариативная часть
Автоматический выключатель | 1-полюсный; Iном=10А; Uном=400В АС | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 5 | Вариативная часть
Автоматический выключатель | 4-х полюсный; Iном=16А; Uном=400В АС | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Базовый модуль реле безопасности | Номинальное питающее напряжение управления 24В, пружинные клеммы | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Блок питания | Напряжение: вход ~120/230 В, выход 24 В/8 A | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Бокорезы | Длина 180 мм; диэлектрические ручки | Оборудование | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Втулка адаптер | Рабочий ток 35 А, типоразмер D02 | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Выключатель концевой | Пластиковый корпус, вес 0,04 кг. | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Выключатель пакетный | Степень защиты IP 65; напряжение развязки (расчетное значение) 690 В; выдерживаемое импульсное напряжение (расчетное значение) 6 кВ; рабочий ток/при переменном токе (расчетное значение) 16 A | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Держатель маркировки | Тип плоский, с закругленной нижней частью, цвет черный, для маркировочных табличек 11мм x 25мм | Оборудование | 23 | Шт. | 115 | 1 | Вариативная часть
Держатель предохранителя | габарит 00, ток до 160А | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Диэлектрический коврик | Длина 750 мм, ширина 750 мм, толщина 6 мм | Оборудование | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Длинногубцы диэлектрические | Длина 160 мм; диэлектрические ручки | Оборудование | 2 | Шт. | 36 | 1 | Вариативная часть
Заглушка | Размер 4-6 мм2; цвет серый | Оборудование | 6 | Шт. | 30 | 1 | Вариативная часть
Зажим наборный | Размер клеммы 4,0 мм2; ширина клеммы 6,2 мм; цвет серый | Оборудование | 4 | Шт. | 20 | 4 | Вариативная часть
Зажим наборный | Размер клеммы 4,0 мм2; ширина клеммы 6,2 мм; цвет синий | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 4 | Вариативная часть
Зажим наборный | Размер клеммы 4,0 мм2; ширина клеммы 6,2 мм; цвет зелено-желтый | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 4 | Вариативная часть
Зажим наборный | С винтовой клеммой; размер клеммы 2,5 мм2; ширина клеммы 5,2 мм; цвет серый | Оборудование | 32 | Шт. | 160 | 4 | Вариативная часть
Индуктивный датчик | Напряжение питания 10-30 В; расстояние срабатывания 2 мм; степень защиты IP67; температура эксплуатации -25...+70°C | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Инструментальная тележка | Металлический каркас, порошковая покраска | Мебель | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Интерфейсный модуль | Напряжение 24 В DC, винтовой зажим, крепление на переднюю панель 1–20 терминальных модулей с возможностью подключения | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Интерфейсный модуль для подключения станции | до 12 Мбит/с, до 8 сигнальных модулей | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Карта памяти | Объем памяти 24 Мб; тип флэш-ЭППЗУ | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Кнопка | Диаметр 22 мм, круглая, пластик, синяя, плоская кнопка, контакты мгновенного действия, с держателем, 1NO, модуль подсветки с интегрированным светодиодом 24В AC/DC, винтовые клеммы | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Кнопка «Грибок» | Диаметр 22 мм, круглая, с фиксацией, деблокировка поворотом, с жёлтой подложкой | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Кнопка с подсветкой | Диаметр 22 мм, круглый, цвет зеленый, винтовой зажим | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 4 | Вариативная часть
Кнопка с подсветкой | Диаметр 22 мм, круглый, цвет черный, винтовой зажим | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 4 | Вариативная часть
Кнопка с подсветкой | Диаметр 22 мм, круглый, цвет красный, винтовой зажим | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 4 | Вариативная часть
Кнопка с подсветкой | Диаметр 22 мм, круглый, цвет желтый, винтовой зажим | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 4 | Вариативная часть
Компактное центральное процессорное устройство (ЦПУ) | Рабочая память 250 кБ; память для данных 1 МБ | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Комплект виртуальных лабораторных стендов "Промышленная автоматика" (3 в одном) | позволяет приобретать практические навыки выбора контрольно-измерительных устройств систем автоматического управления, расчета требуемых параметров и характеристик устройств, их проектирования. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 13 раб.мест) 13 электронных ключей | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Сокет LGA 1200,Максимальное число потоков не менее 16, количество производительных ядер не менее 8, объем кэша L3 не менее 16 МБ, техпроцесс не менее 14 нм, базовая частота процессора не менее 2.9 ГГц, тепловыделение (TDP) не более 125 Вт, интегрированное графическое ядро нет, объем видеопамяти не менее 6 ГБ, максимальная пропускная способность не менее 336 Гбайт/сек, штатная частота работы видеочипа не менее 1530 МГц, тип памяти GDDR6, количество универсальных процессоров (ALU) не менее 1408 ,количество подключаемых одновременно не менее 3 шт. мониторов, видеоразъемы, DisplayPort, HDMI ,интерфейс подключения PCI-E 3, тип охлаждения активное воздушное, тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых ,максимальное разрешение не менее Ultra HD 8K (7680x4320),Форм-фактор Micro-ATX ,количество слотов памяти не менее 2 шт., тип поддерживаемой памяти DDR4, максимальный объем памяти не менее 64 ГБ, максимальная, частота памяти без разгона не менее 2933 МГц, количество разъемов M.2 не менее 1 шт., количество слотов PCI-E x16 не менее 1 шт., количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1 шт., количество и тип USB на задней панели USB 2 x2, USB 3.2 Gen1 Type A x2, тип памяти DDR4,объем модуля памяти не менее 8 ГБ,тактовая частота не менее 2666 МГц, объем накопителя не менее 256 ГБ, форм-фактор 2280, структура памяти 3D NAND, максимальная скорость последовательного не менее 1700 Мбайт/сек чтения, максимальная скорость последовательной не менее 1100 Мбайт/сек, типоразмер Midi Tower, отверстие для замка Kensington lock наличие, устройство механической фиксации от самопроизвольного выдергивания кабеля наличие, клавиатура мышь в комплекте, предустановленной ОС | Оборудование IT | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 13 | 1 | Базовая часть
Контактор | номинальный ток 9А, количество силовых полюсов 3, степень защиты IP20. | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 4 | Вариативная часть
Контактор | Количество полюсов 3шт.; блок-контакты 2НО+2НЗ; номинальное напряжение управления 24В DC; типоразмер S00; винтовые клеммы; встроенный блок-контакт | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 4 | Вариативная часть
Контактор | Ток 9A / AC15 6A при 40 °C; напряжение 230-460В / 24В DC; тип-мгновенно срабатывающий | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 4 | Вариативная часть
Контактор | номинальный рабочий ток 12А, напряжение 24В. | Оборудование | 10 | Шт. | 50 | 4 | Вариативная часть
Контактор | номинальный рабочий ток 12А, напряжение 24В. | Оборудование | 6 | Шт. | 30 | 1 | Вариативная часть
Копрпус металлический | Степень защиты -IP31, габаритные размеры 500х400х220 мм | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Корпус металлический | 800х650х250 мм | Оборудование | 1 | Ши. | 5 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | до 100 кг, подлокотники - нерегулируемые | Мебель | 1 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Кронштейн для крепления светосигнальных колонн | Для монтажа на турбке, поверхности или монтажном уголке | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд " Монтаж и наладка систем автоматики | состав :Шкаф электромонтажный,электромашинный агрегат.набор инструментов и расходных материалов для электромонтажных работ. Техническое описание. Методические указания к проведению лабораторных работ.Напряжение электропитания, В 380 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, не более, ВА 200 Габаритные размеры (без двигателя), ШхВхГ, мм 400х600х250 | Оборудование | 1 | шт ( на4 раб места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд " Система упарвления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором" | В оставе: асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, шкаф управления асинхронным двигателем,цифровой мультиметр , Комплект силовых кабелей и соединительных проводов; Методические указания; . Техническое описание.Напряжение электропитания, В 3х380 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, ВА, не более 500 Габаритные размеры, мм, не более 400х500х250 | Оборудование | 1 | шт( на4 раб места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Определение повреждений кабельной линии» ОПКЛ-01 | Стенд для изучения вероятных повреждения кабельных линий систем управления | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лампа | Исполнение - LED, напряжение -24В, цвет - зелёный | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 6 | Вариативная часть
Лампа | Исполнение - LED, напряжение -24В, цвет - желтый | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 6 | Вариативная часть
Лампа | Исполнение - LED, напряжение -24В, цвет - красный | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 6 | Вариативная часть
Лампа | Диаметр 22 мм, круглый, пластик, красный матовый рассеиватель, с держателем, модуль подсветки с интегрированным светодиодом 24В AC/DC, винтовые клеммы | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 6 | Вариативная часть
Лампа | Диаметр 22 мм, круглый, пластик, зеленый матовый рассеиватель, с держателем, модуль подсветки с интегрированным светодиодом 24В AC/DC, винтовые клеммы | Оборудование | 3 | Шт. | 15 | 6 | Вариативная часть
Лампа | Диаметр 22 мм, круглый, пластик, желтый матовый рассеиватель, с держателем, модуль подсветки с интегрированным светодиодом 24В AC/DC, винтовые клеммы | Оборудование | 3 | Шт. | 15 | 6 | Вариативная часть
Маркировочная табличка | Для наклеивания или защелкивания на держателе, размер 12.5 x 27мм, цвет белый, надпись черная, без надписи, для самостоятельной маркировки | Оборудование | 23 | Шт. | 115 | 1 | Вариативная часть
Модуль ввода дискретных сигналов | Напряжение питания 24 В; число выходов 8 шт. | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов | Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 4 входа 0…10В/ PT100, 2 выхода 0…10В, 12 Бит. | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Модуль вывода дискретных сигналов | Напряжение питания 24 В; максимальное потребление тока 35 мА | Оборудование | 2 | Шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Монитор | Размер экрана 23.8 ", Разрешение экрана 1920x1080, Частота обновления 60 Гц, Соотношение сторон экрана 16:9, Тип матрицы IPSКоличество разъемов VGA (D-SUB) 1, Количество разъемов DVI 1, Количество разъемов HDMI 1 | Оборудование IT | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 13 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр цифровой | Постоянное напряжение 0.2, 2, 20, 200, 600В; постоянный ток 0.002, 0.02, 0.2, 10А; сопротивление 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20, 200 МОм | Оборудование | 1 | Шт. | 13 | 1 | Вариативная часть
Мышь | Оптическое разрешение 1000 т/д, интерфейс USB | Оборудование IT | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор напильников | Количество в наборе 5 шт.: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор отверток | Размер профиля Phillips PH1, PH2; размер профиля шлиц 3.5, 4.0, 5.5, 6.5; ширина шлица 0,6 - 1,2мм; длина жала 80 - 150мм; длина отвертки 191 - 268мм; диаметр рукоятки 23 - 36мм | Оборудование | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Неуправляемый коммутатор | Степень защиты IP20 | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Базовая частота процессора не менее 2,3 ГГц, наличие дискретной видеокарты, диагональ экрана, не менее 15 дюймов | Оборудование IT | 1 | Шт. | 5 | 1 | Базовая часть
Ограничитель на DIN-рейку | Масса 5 г.; цвет серый | Оборудование | 12 | Шт. | 60 | 1 | Вариативная часть
Операционная система | Поддержка 64-разрядных процессоров, архитекторы х86 | Программное обеспечение | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Панель оператора | Кнопки и сенсорное управление, TFT-дисплей 12", 65536 цветов, интерфейс PROFINET, настройка в среде WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13 и старше | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Пассатижи | Длина 160 мм; диэлектрические ручки до 1000В | Оборудование | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Патч-корд | 2 разъема RJ45 для подключения к сети PROFINET | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Переключатель | количество полюсов-3, количество позиций переключения-2 | Оборудование | 8 | Шт. | 40 | 1 | Вариативная часть
Перемычка | Размер 5.2мм; рабочий ток 24А | Оборудование | 19 | Шт. | 95 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер в сборе | Моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, полной массой не более 3500 кг, с двигателем внутреннего сгорания | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 12 | 1 | Вариативная часть
Плавкая вставка | габарит 00, ток до 32А | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Подставка под системный блок | Высота:150мм Глубина:325ммШирина:330мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 13 | 1 | Вариативная часть
Потенциометр | Диаметр 22 мм, круглый, пластик, чёрный, с держателем, винтовые клеммы | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Пресс-клещи | Сечение втулочных наконечников НШВИ 0.25-10 мм²; сечение втулочных наконечников НШВИ(2) 2х0.5-2х6 мм² | Оборудование | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Пресс-клещи с набором матриц | Сечения0.5–6.0 мм²; трехпозиционная матрица; профиль обжима клиновидный | Оборудование | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Приставка | степень защиты IP20, количество НО контактов-2, количество НЗ контактов-2 | Оборудование | 8 | Шт. | 40 | 2 | Вариативная часть
Приставка | степень защиты IP20, количество НО контактов-2, количество НЗ контактов-2 | Оборудование | 16 | Шт. | 80 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение по моделированию электрических схем | Возможность симуляции работы реального электрического оборудования | Программное обеспечение | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение разработки проектов автоматизации | Возможность разработки проектов на базе программируемых контроллеров | Программное обеспечение | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Рабочая кабинка | Толщина стенки 18 мм | Мебель | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Рабочее место учащегося для выполнения работ по электромонтажу и наладке систем промышленной автоматизации ЭМиН-ПА-ПРОФИ-WSR-Овен Пусконаладочные работы включены. | Комплект для выполнения работ по направлению «Промышленная автоматика»Пусконаладочные работы включены. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 9 | 1 | Вариативная часть
Разъем модульный | степень защиты IP20, номинальный ток 10А | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Расширенная панель оператора | Графический дисплей, 5 встроенных языков, индикация состояния с единицами по выбору; индикация реальных физических значений | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Реле времени | 10 функций; контакты AC/DC 24 до 240В 0, 05S до 100H ширина установки 45 мм; винтовые клеммы | Оборудование | 5 | Шт. | 25 | 1 | Вариативная часть
Реле промежуточное | Напряжение 24 V DC; количество контактов 3; светодиод красный; стандартный цоколь; винтовые клеммы 3.5мм | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Реноватор | 18000 кол/мин, насадок - 2 шт, 1хАКБ, вес 1.4 кг | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Светосигнальная колонна | Напряжение -24В, номинальный ток 0,04А | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Силовой модуль без фильтра, со встроенным тормозным модулем | Глубина 165 мм: ширина 73 мм; высота 196 мм; степень защиты IP20 | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Стенд для поиска неисправностей по направлению промышленная автоматика | Модуль поиска неисправностей | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Высота,:735мм Ширина:1400мм Глубина, :700мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 13 | 3 | Базовая часть
Стол компьютерный | Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с мобильной подставкой под системный блок. | Мебель | 1 | шт | 12 | 3 | Базовая часть
Стол компьютерный | Стол компьютерный на металлокаркасе с подставкой Размеры (ШхГхВ): 900х600х750мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 12 | 3 | Базовая часть
Стол письменный | Стол ученический двухместный (серый, рост 6) | Мебель | 13 | шт | 13 | 1 | Базовая часть
Стол промышленный металлический | Металлический каркас, размер столешницы 1500х700 мм, материал столешницы - оцинкованная сталь | Мебель | 1 | Шт. | 13 | 1 | Базовая часть
Стол ученический | Стол ученический 2-местный нерегулируемый. | Мебель | 15 | шт ( на 12 раб.мест) | 15 | 1 | Базовая часть
Стол ученический тип1 | Стол 2-х местный (ШхГ) не менее 1200х500 переменной высоты с передняй панелю из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель | 1 | шт | 12 | 1 | Базовая часть
Стриппер автоматический | Max сечение провода 6 мм²; min сечение провода 0,2 мм² | Оборудование | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 1 | шт | 24 | 1 | Вариативная часть
Стул компьютерный | На колесиках, Ограничение по весу -120 кг, Материал обивки эко.кожа | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 25 | 1 | Базовая часть
Стул компьютерный | Глубина 440 мм Назначение для оператора Максимальная нагрузка 150 кг Ширина сиденья 480 | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 12 | 1 | Базовая часть
Стул офисный | черный (искусственная кожа, металл черный) | Мебель | 26 | шт | 26 | 1 | Базовая часть
Стул ученический | Стул ученический, нерегулируемый | Мебель | 30 | шт ( на 12 раб.место) | 30 | 1 | Базовая часть
Табличка полужесткая | Клейкое основание, материал ПВХ толщина 0,5 мм | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования "Промышленные датчики", исполнение стендовое ручное, ПД-МАКС-СР | Стенд для изучения датчиков давления, уровня положения и т.д. | Оборудование | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования "Система автоматического управления ОВЕН", исполнение настольное с ноутбуком, САУ-ОВЕН- НН | Стенд для изучения программирования контроллера | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования "Система управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором", исполнение шкаф управления, ручное, СУ-АДКР-мини-ШР | Стенд для изучения основ управления двигателем и его монтажа | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Гидропривод и электрогидроавтоматика» СГУ- УН-08-40ЛР-02 | Стенд для изучения основ управления гидравлическими приводами и программирования | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Уровень | Длина 150 см; тип -пузырьковый | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Уровень | Длина 40 см; тип -пузырьковый | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Устройство защитного отключения | 4-полюсный, тип B+, с кратковременной задержкой | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Шинный соединитель | до 12 мбит/с, отвод кабеля под углом 90гр | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель | напряжение 24В, мощность 500 Вт. | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель с редуктором | Напряжение 24В, мощность 500 Вт | Оборудование | 1 | Шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Комплект "Электромонтаж и наладка систем промышленной автоматизации" (рабочая кабинка, стол, верстак с тисками, ноутбук с программным обеспечением) | для практического опыта выполнения электромонтажных работ, чтения технической документации, проектирования схемы и ее параметров, применения частотных преобразователей и программируемых логических контроллеров, также позволяют производить поиск и устранение неисправностей | Оборудование | 6 | шт | 6 | 1 | Вариативная часть
Комплект "Модуль поиска неисправностей" | для проверки и отработки навыков чтения принципиальных и функциональных схем, работы с мультиметром, поиском неисправности в системе | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Ростовая группа: 6 Материал каркаса: металл Материал сидения и спинки:фанера/пластик Цвет сидения и спинки:серый | Мебель | 7 | шт | 7 | 2 | Вариативная часть
Удлинитель бытового и аналогичного назначения | Длина 5 м, на 5 розеток | Оборудование | 7 | шт | 7 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
АРМ "Рабочее место преподавателя" | Процессор не менее 3.70 ГГц FCLGA1200 с TDP 65 Вт/память не менее 8 Гб/жесткий диск не менее 1 Тб/встроенное видео UHD G/операционная система 64-бит для работы с системами проектирования или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вебкамера 1920х1080 | Вебкамера 1920х1080 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный комплекс с мобильной стойкой | Диагональ экрана: не менее 74 дюймов; Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей; Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц): требуется наличие; Точность позиционирования объекта сенсором касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат): менее 2 мм; Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): не более 10 мс; Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана: не более 3 мм; Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 шт.; Количество поддерживаемых стилусов одновременно: не менее 2 шт.; Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали: не менее 178 градусов; Контрастность экрана: не менее 5000:1; Яркость экрана: не менее 400 кд/м2; Встроенная акустическая система: требуется наличие; Суммарная мощность встроенной акустической системы: не менее 30 Вт; Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки: требуется соответствие; Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом: требуется наличие; Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi): требуется наличие; Встроенный адаптер беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth (адаптер встроен в корпус моноблока, при этом допускается наличие внешних антенн адаптера): требуется соответствие; Поддержка адаптером Wi-Fi работы в 2-х диапазонах (2.4 и 5 ГГц) и 2х2 MIMO: требуется соответствие; Версия Bluetooth: не ниже 5.0; Возможность удаленного управления и мониторинга: требуется соответствие; Динамики акустической системы встроены в корпус моноблока (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса моноблока): требуется соответствие; Количество динамиков: не менее 2 шт.; Мощность каждого динамика: не менее 10 Вт; Объем оперативной памяти встроенного вычислительного модуля: не менее 6 Гб; Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 32 Гб; Количество стилусов в комплекте: не менее 2 шт.; Способ крепления стилусов к моноблоку – магнитный: требуется соответствие; Расположение мест крепления стилусов на фронтальной (обращенной к пользователю) рамке моноблока, в нижней ее части (под экраном): требуется соответствие; Отсутствие лотков для хранения стилуса, боксов и других приспособлений, увеличивающих толщину моноблока: требуется соответствие. Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на тыльной стороне моноблока: - наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока с разъемом для подключения дополнительного вычислительного блока с контактами электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания интерактивного комплекса и контактами для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания: требуется соответствие; - HDMI вход версии не ниже 2.0, с поддержкой HDCP 2.2: не менее 2 шт.; - порт USB-А (в том числе как минимум один из них версии не ниже 3.0): не менее 2 шт.; - порт USB-В версии не ниже 3.0: не менее 3 шт.; - порт USB Type-C с поддержкой передачи аудио, видео 4K@60Гц и touch, с выходной мощностью не менее 65 Вт: требуется наличие; - порт RS-232: требуется наличие; - порт Ethernet (разъем RJ45): не менее 2 шт.; - аудио выход SPDIF: требуется наличие; - аудио выход mini jack 3.5 мм: требуется наличие; - аудио вход mini jack 3.5 мм: требуется наличие; - вход VGA: требуется наличие; Разъемы прямого подключения на фронтальной (обращенной к пользователю) рамке моноблока: - HDMI вход версии не ниже 2.0, с поддержкой HDCP 2.2: требуется наличие; - порт USB-А версии не ниже 3.0: не менее 2 шт.; - порт USB-В версии не ниже 3.0: требуется наличие; - порт USB Type-C с поддержкой передачи аудио, видео 4K@60Гц и touch, с выходной мощностью не менее 15 Вт: требуется наличие. Наличие следующих кнопок на фронтальной рамке моноблока: - кнопка «домой» - обеспечивает возврат на главный экран из любого запущенного приложения, переключение из любого источника видеосигнала на главный экран: требуется наличие; - кнопка выбора источников видеосигнала - обеспечивает возможность предпросмотра в режиме реального времени содержимого экранов всех подключенных источников: требуется наличие; - кнопка «шторка» - обеспечивает мгновенное затенение всего экрана: требуется наличие; - кнопка «заморозка» - обеспечивает режим паузы при работе с любым из подключенных источников с возможностью делать заметки, а также с возможностью последующей работы с полученным изображением в режиме «белой доски»: требуется наличие; - кнопки регулировки громкости: требуется наличие; - кнопка включения: требуется наличие. Металлическая мобильная стойка на колесах: требуется наличие. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Клавиатура | Тип клавиатуры: мембранная, тонкая, островная, длина кабеля 1.8м, интерфейс USB | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Клавиатура | <USB> 104КЛ или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Колонки | Акустический тип 2.0 Суммарная звуковая мощность 42 Вт Частотный диапазон 75 Гц - 18 КГц Отношение сигнал/шум 85 дБ | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Колонки | Акустический тип 2.0 Суммарная звуковая мощность 42 Вт Частотный диапазон 75 Гц - 18 КГц Отношение сигнал/шум 85 дБ | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Колонки 2.1 | 70 Вт, беспроводной ПДУ, Bluetooth, питание - сеть 220 В | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Сокет LGA 1200,Максимальное число потоков не менее 16, количество производительных ядер не менее 8, объем кэша L3 не менее 16 МБ, техпроцесс не менее 14 нм, базовая частота процессора не менее 2.9 ГГц, тепловыделение (TDP) не более 125 Вт, интегрированное графическое ядро нет, объем видеопамяти не менее 6 ГБ, максимальная пропускная способность не менее 336 Гбайт/сек, штатная частота работы видеочипа не менее 1530 МГц, тип памяти GDDR6, количество универсальных процессоров (ALU) не менее 1408 ,количество подключаемых одновременно не менее 3 шт. мониторов, видеоразъемы, DisplayPort, HDMI ,интерфейс подключения PCI-E 3, тип охлаждения активное воздушное, тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых ,максимальное разрешение не менее Ultra HD 8K (7680x4320),Форм-фактор Micro-ATX ,количество слотов памяти не менее 2 шт., тип поддерживаемой памяти DDR4, максимальный объем памяти не менее 64 ГБ, максимальная, частота памяти без разгона не менее 2933 МГц, количество разъемов M.2 не менее 1 шт., количество слотов PCI-E x16 не менее 1 шт., количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1 шт., количество и тип USB на задней панели USB 2 x2, USB 3.2 Gen1 Type A x2, тип памяти DDR4,объем модуля памяти не менее 8 ГБ,тактовая частота не менее 2666 МГц, объем накопителя не менее 256 ГБ, форм-фактор 2280, структура памяти 3D NAND, максимальная скорость последовательного не менее 1700 Мбайт/сек чтения, максимальная скорость последовательной не менее 1100 Мбайт/сек, типоразмер Midi Tower, отверстие для замка Kensington lock наличие, устройство механической фиксации от самопроизвольного выдергивания кабеля наличие, клавиатура мышь в комплекте, предустановленной ОС | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Компьютер | Сокет LGA 1200,Максимальное число потоков не менее 16, количество производительных ядер не менее 8, объем кэша L3 не менее 16 МБ, техпроцесс не менее 14 нм, базовая частота процессора не менее 2.9 ГГц, тепловыделение (TDP) не более 125 Вт, интегрированное графическое ядро нет, объем видеопамяти не менее 6 ГБ, максимальная пропускная способность не менее 336 Гбайт/сек, штатная частота работы видеочипа не менее 1530 МГц, тип памяти GDDR6, количество универсальных процессоров (ALU) не менее 1408 ,количество подключаемых одновременно не менее 3 шт. мониторов, видеоразъемы, DisplayPort, HDMI ,интерфейс подключения PCI-E 3, тип охлаждения активное воздушное, тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых ,максимальное разрешение не менее Ultra HD 8K (7680x4320),Форм-фактор Micro-ATX ,количество слотов памяти не менее 2 шт., тип поддерживаемой памяти DDR4, максимальный объем памяти не менее 64 ГБ, максимальная, частота памяти без разгона не менее 2933 МГц, количество разъемов M.2 не менее 1 шт., количество слотов PCI-E x16 не менее 1 шт., количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1 шт., количество и тип USB на задней панели USB 2 x2, USB 3.2 Gen1 Type A x2, тип памяти DDR4,объем модуля памяти не менее 8 ГБ,тактовая частота не менее 2666 МГц, объем накопителя не менее 256 ГБ, форм-фактор 2280, структура памяти 3D NAND, максимальная скорость последовательного не менее 1700 Мбайт/сек чтения, максимальная скорость последовательной не менее 1100 Мбайт/сек, типоразмер Midi Tower, отверстие для замка Kensington lock наличие, устройство механической фиксации от самопроизвольного выдергивания кабеля наличие, клавиатура мышь в комплекте, предустановленной ОС | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Компьютер | Количество ядер процессора, не менее 6. Разрядность операционной системы, не менее, бит 64. Частота работы процессора, ГГц, не менее 3,5. Емкость жесткого диска, Тб, не менее 1. Емкость оперативной не менее памяти, Гб, не менее 16. Монитор с диагональю экрана, дюймов, не менее 27 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Компьютерный стол | Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с мобильной подставкой под системный блок. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло | Максимальная нагрузка 120 кг, наличие механизма качания, регулировка высоты | Мебель | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло преподавателя | до 100 кг, подлокотники - нерегулируемые | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Кресло преподавателя | Регулируемое с подлокотниками, на роликовых опорах | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Кресло преподавателя | Крестовина пластиковая. Подъёмный механизм: газ-лифт. Регулировка жёсткости спинки. Ролики - пластик. Допустимая нагрузка - 120 кг. | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Монитор | Диагональ 27 дюймов, углы обзора 178 град., возможность регулировки по высоте | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Монитор | 23.6" не менее 1920 x 1080, HDMI или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Монитор | Размер экрана 23.8 ", Разрешение экрана 1920x1080, Частота обновления 60 Гц, Соотношение сторон экрана 16:9, Тип матрицы IPSКоличество разъемов VGA (D-SUB) 1, Количество разъемов DVI 1, Количество разъемов HDMI 1 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Монитор | Размер экрана 23.8 ", Разрешение экрана 1920x1080, Частота обновления 60 Гц, Соотношение сторон экрана 16:9, Тип матрицы IPSКоличество разъемов VGA (D-SUB) 1, Количество разъемов DVI 1, Количество разъемов HDMI 1 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
МФУ | Технология печати - лазерная, формат А4, интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Мышь | Оптическое разрешение 1000 т/д, интерфейс USB | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Мышь | Интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Операционная система | Поддержка 64-разрядных процессоров, архитекторы х86 | Программное обеспечение | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | серый, 1400х750х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стол | серый, 1400х750х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стол | Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с подкатной тумбой на 3 ящика | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Панель светодиодная | Размеры экрана (ШхВ): 1600х960 мм. Шаг пикселя: 2,5 мм. Разрешение экрана: 640х384 пикселя. Яркость: 5000 кд/м2. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | базовая частота процессора не менее 2,6 ГГц, наличие дискретной видеокарты | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер в сборе | Объем оперативной установленной памяти: 2 Гигабайт. Объем накопителя HDD: 250 Гигабайт. Частота процессора базовая: 2.8 Гигагерц. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Подставка под системный блок | Высота:150мм Глубина:325ммШирина:330мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Подставка под системный блок | Высота:150мм Глубина:325ммШирина:330мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Принтер | Принтер лазерный (A4, 38стр/мин, USB2.0, Двусторонняя печать, LCD, сетевой) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж для документов | серый, 768х370х1997 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стеллаж для документов | серый, 768х370х1997 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол преподавателя | Стол угловой правый, маториал ЛДСП, размеры не менее (ШхДхВхГ)140 х 75 х 127 см 250х200 х75х60 см | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол преподавателя | Стол учителя с тумбой | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол прямой | Материал столешницы ЛДСП, размер не менее 1200х500, металлический каркас, порошковая покраска | Мебель | 1 | Шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул | черное (сетка/ткань, пластик) | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стул | черное (сетка/ткань, пластик) | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Тумба подкатная | серый, 400х420х610 мм, 3 ящика | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Тумба подкатная | серый, 400х420х610 мм, 3 ящика | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Электронные плакаты по курсу "Автоматизация технологических процессов" | Набор плакатов | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи по приказу №1331н пластиковый бокс | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Аптечка | Аптечка первой помощи по приказу №1331н пластиковый бокс | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Аптечка | Комплект аптечки включает в себя средства для поддержания работы сердца, обеззараживающие и обезболивающие. Наличие футляра. | Охрана труда | 1 | Шт. | 1 | 6 | Базовая часть
Аптечка | Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Вариативная часть
Аптечка | Набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи комплектация в соответствии с приказом 1331Н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Огнетушитель | Огнетушитель порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Огнетушитель | Огнетушитель порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Огнетушитель | Тип - порошковый, масса заряда - не менее 4 кг. | Охрана труда | 1 | Шт. | 1 | 5 | Базовая часть
Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый, переносной, номинальный объем огнетушащего вещества 4,6 Литр;^кубический дециметр | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Очки защитные | Материал - ударопрочный пластик | Охрана труда | 1 | Шт. | 18 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Объем - не менее 750 мл. | Охрана труда | 1 | Шт. | 1 | 1 | Базовая часть

## Перечень кластеров (hidden)
Волгоградская область | Автоматизация технологических процессов Лаборатория промышленной автоматики
Вологодская область | Лаборатория систем промышленной автоматизации
Липецкая область | Промышленная автоматика
Оренбургская область (НПК) | Лаборатория "Автоматизация технологических процессов"
Свердловская область (КУПК) | Зона по вид работ по монтажу, наладке систем автоматики
Челябинская область | Автоматизация технологических процессов

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности