## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Диагностика электрооборудования
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Комлект оборудования для инструментального энергоаудита | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Программное обеспечение предназначено для составления отчетов по инструментальному обследованию электрооборудования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 6
4 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
5 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место учащегося №2
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Верстак слесарный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Табурет слесарный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Кабина рабочая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Защитные наушники | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
3 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
6 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
7 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
8 | Перчатки диэлектрические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
9 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
10 | Халат универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование
1 | Стенд лабораторный «Поиск неисправностей в щите ВРУ» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Стенд лабораторный «Поиск неисправностей в щите управления» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Стенд лабораторный «Поиск неисправностей распределительного электрооборудования» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Стенд лабораторный пуска двигателя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Стенд учебный «Диагностика электрооборудования» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Стенд учебный «Поиск неисправностей» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Акустический дефектоискатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Аппарат для сварки скруток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Аппарат испытательно-прожигающий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Бороздодел | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Вольтамперфазометр трехфазный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Генератор высоковольтных акустических ударов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Детектор проводки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Зарядное устройство | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Измеритель параметров заземляющих устройств | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Измеритель параметров петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Измеритель параметров петли короткого замыкания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Измеритель параметров универсальный Мегаомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Индикатор дефектов обмоток электрических машин | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Источник питания линейный одноканальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Источник питания постоянного и переменного тока лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Кабелеискатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Ключ динамометрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Комплект инструментов для поиска неисправностей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Лобзик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Люксометр цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Мегаомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Набор инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Набор инструментов электрика | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Нагреватель подшипников переносной индукционный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Перфоратор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Пресс гидравлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Радиатор масляный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Рефлектометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Система для испытания трансформаторов трехфазная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Стабилизатор напряжения электронный однофазный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Станция паяльная / термофен | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
33 | Стенд лабораторный для испытания секций обмоток электрических машин | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
34 | Стенд сервисный для тестирования электродвигателей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
35 | Стенд электрический для проверки генераторов и стартеров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
36 | Струбцина | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
37 | Стусло прецизионное, двухплоскостное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
38 | Съемник с тремя поворотными захватами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
39 | Тахометр стробоскопический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
40 | Тепловизор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
41 | Устройство для проверки автоматических выключателей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
42 | Фен строительный с цифровым индикатором температуры и регулятором | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
43 | Электродвигатель 220В асинхронный однофазный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
44 | Электродвигатель 380в | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
45 | Ящик с понижающим трансформатором | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Акустический дефектоискатель | Вид принимаемого сигнала «непрерывный / импульсный» Частоты переключаемых полосовых фильтров Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33к Гц Ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38 кГц; Ограничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15 кГц. «Широкая полоса» (частотный диапазон) 0,05…8,6 кГц 0,09…2,2 кГц Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала 100 dB | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппарат испытательно-прожигающий | Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ от 10 до 50 Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ от 10 до 70 Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода, % ±3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % ±3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, % ±3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, % ±10 Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % ±3 Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % ±10 Выходной переменный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее 20 Потребляемая мощность, кВ·А, не более 2,2 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Бороздодел | Количество рабочих дисков/фрез - 2 Максимальное число оборотов - не менее 5500 об/мин Максимальная ширина паза - 30 мм±10мм Максимальная глубина реза - 40 мм±10мм Максимальная глубина реза - 40 мм±10мм Посадочный диаметр - 150 мм±10мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Генератор высоковольтных акустических ударов | перeносной аппаpат для пoискa пoвреждeния cилoвыx кaбeльныx линий aкуcтическим метoдoм Максимальная выходная энергия удара 640 Дж Напряжение питания 220 В Максимальное выходное напряжение 16 кВ Потребляемая мощность до 250 Вт Максимальный выходной ток 25 мА Тип разрядника встроенный, управляемый | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Зарядное устройство | Напряжение АКБ 6/12/24 В Зарядка аккумуляторов 10-300 А·ч Ток зарядки 11-30 А Мощность при зарядке до 1000 Вт Функции - встроенный амперметр, встроенный вольтметр Защита от перегрузки, от переполюсовки | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель параметров заземляющих устройств | Диапазон измерения действующего значения напряжения, В от 10,0 до 450,0 Рабочий диапазон частот - от 45 до 65 Гц Измерение активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» Диапазоны измерений активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» - от 0,01 до 9,99 от 10,0 до 99,9 от 100 до 200 Ом Рабочий диапазон напряжений - от 180 до 450В Вычисление прогнозируемого тока короткого замыкания Диапазон вычислений прогнозируемого тока короткого замыкания цепи «фаза-ноль» - от 0 до 22 кА Диапазон вычислений прогнозируемого тока короткого замыкания цепи «фаза-фаза» - от 0 до 38 кА Измерение электрического сопротивления постоянному току (металлосвязь) Пределы измерения сопротивления - от 0,01 до 999 Ом Ток в измерительной цепи для сопротивлений не более 10 Ом, не менее 200 мА | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель параметров петли короткого замыкания | Измерение действующего значения фазного и линейного напряжения переменного тока частотой 45 - 65 Гц; Измерение в сетях с номинальным напряжением 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В; Автоматическое выключение неиспользуемого прибора через заданный интервал времени (300 с, 600 с, 900 с) Функция автоматического выбора диапазона измерения; Возможность изменения длины измерительных проводов без необходимости калибровки прибора; Функция автоматической компенсации сопротивления измерительных проводов; Сохранение последнего результата измерения; Защита от перегрева (индикатор высокой температуры); Контроль заряда элементов питания в режиме реального времени; Подсветка дисплея; Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 Зонд острый с разъёмом «банан» голубой Зонд острый с разъёмом «банан» красный Крепеж «Свободные руки» Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный Ремень для переноски прибора M1 Футляр M10 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Индикатор дефектов обмоток электрических машин | Контролируемый диапазон Кр1 и Кр2, % 0-99 Контролируемый диапазон Rи, МОм 0-500 Величина Кр1 при замыкании одного витка в фазе (катушке) или Кр2 при обрыве одного стержня, %, не менее 10 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75", не более 80" Мультитач: не менее 10 одновременных касаний | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект презентационного оборудования (экран, проектор, кронштейн, кабель) | Проектор Проекционный экран Кронштейн Кабель Разрешение проектора - SVGA не менее 800x600 dpi Объектив проектора - Среднефокусный Диагональ экрана - не менее 110" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд лабораторный для испытания секций обмоток электрических машин | Наличие светового индикатора: да Наличие измерительного прибора: миллиамперметра Предохранители по вводу питания Измерение якорей номинальным напряжением 12В и 24В и диаметром 24мм-180мм Электропитание прибора - сеть переменного тока 220±22 В, 50 Гц | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лобзик | Глубина пропила дерева - 65 мм±10мм Глубина пропила стали - 6 мм±5мм Частота движения пилки 600-3000 ходов/мин Ход пилки - 18 мм±5мм Функции: маятниковый ход, регулировка частоты хода, система стабилизации оборотов, Бесступенчатая регулировка частоты вращения, Быстрозажимное крепление, Защита от капель, Наклонный распил/рез, Ступенчатое изменение скорости. Аккумулятор в комплекте | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Мегаомметр | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В от 50 до 2500 с шагом 10В Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* Диапазон измерений переменного напряжения 40-700 Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц не более δ = ±(5%+3 емр) Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения, В 100 - 1500 Измерение напряжения пробоя разрядников, В 100-3000 В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Перфоратор | Тип патрона SDS-Plus Потребляемая мощность - не менее 800 Вт Сила удара - не менее 3 Дж Расположение двигателя горизонтальное | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Пресс гидравлический | Материал покрытия рукояток - пластик Минимальное сечение кабеля 4 мм²±2мм Максимальное сечение кабеля 70 мм²±10мм Длина - не менее 250 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Рефлектометр | с функцией моста и измерителем параметров U, R, C. Диапазоны измеряемых расстояний от 0-60 м до 20 км Максимальное разрешение 0,25 м Перекрываемое затухание 92 дБ Амплитуда зондирующего импульса 5 В Длительность зондирующего импульса от 5 нс до 50 мкс | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд сервисный для тестирования электродвигателей | Тип -настольный Мощность проверяемых генераторов - 3 кВт Мощность проверяемых стартеров - 9 кВт Проверка реле-регуляторов Проверка тяговых реле стартеров Проверка коммутационных реле Проверка электроприводов агрегатов Проверка обмоток якорей Проверка полупроводниковых приборов Проверка резисторов Напряжение 0-200 В Сила тока 0-200 А Сопротивление 0-2000 Ом Мощность 2,5 кВт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Слесарный стол большой | Габариты - ВхШхГ 870х12500х700 мм ± 10 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж для хранения устройств диагностики | ширина не менее 1200мм, не более 1250мм; глубина не менее 400мм, не более 450мм; высота не менее 1600мм, не более 1900мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Тахометр стробоскопический | Диапазон измерений 30 ... 12500 об/мин. Погрешность ±0,01 % от изм. знач. Разрешение 1 об/мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тепловизор | Интенсивность подсветки 1200 Lux at distance of approx. 20 cm Цветовая температура вспышки 6000 ... 6500 K Долговечная вспышка 200 000 000 вспышка Тип дисплея: 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тепловизор портативный | Фиксирование изменений температуры от -20 до 400 градусов Матрица: 160 х120 FPA Установка маркеров Функция картинка в картинке PiP Изображения в виде термограммы и видео 20-ти кратный ZOOM Функция записи видео | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Система для испытания трансформаторов трехфазная | Механические характеристики Размер: ширина не менее 580мм, не более 650мм; высота не менее 386мм, не более 450мм; длина не менее 229мм, не более 400мм. Источник питания Напряжение Номинальное: 100 В ... 240 В перем. тока Допустимое: 85 В ... 264 В перем. тока Частота Номинальная: 50/60 Гц Допустимая: 45 Гц... 65 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Вольтамперфазометр трехфазный | Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока, В 0...460 действующего значения силы переменного тока, А 0...30 угла сдвига фаз, град -180...+180 активной (реактивной) мощности, Вт (ВАр) 0...13800 частоты напряжения и силы переменного тока, Гц 45...65 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Устройство для проверки автоматических выключателей | Электрическое питание блока от сети переменного тока напряжением, В220 частотой, Гц50 Диапазон допустимого напряжения питания - от 187 до 242 В Мощность, потребляемая блоком из сети - не превышает 20 Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный металлический | Количество полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Тип замка: ключевой; Габариты: Высота: не менее 1900 мм, Ширина: 950 мм, Глубина: 500 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Шкаф металлический | Материал - металл количество полок - не менее 4 замок механический регулируемые полки | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Шкаф-стеллаж для хранения оборудования | ширина не менее 1200мм, не более 1250мм; глубина не менее 400мм, не более 450мм; высота не менее 1600мм, не более 1900мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стенд электрический для проверки генераторов и стартеров | Проверка генераторов 12/24 В мощностью до 1000 Вт, индикатор нагрузки; Тестирование стартеров без нагрузки; Проверка различных элементов электрооборудования автомобиля, стеклоочистителей, прерывателей и др.; Регулярная регулировка оборотов двигателя. Электрический двигатель 2 л.с. (380 В / 3 ф) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место | Диагональ экрана: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Аппарат для сварки скруток | Тип аппарата - трансформатор Мощность - 105 кВ·А Мощность - 1,2 кВт Диаметр электрода от 8 мм Тип охлаждения - воздушное Входное напряжение - не более 138 В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Верстак слесарный | Размеры стола: не менее 1700*600*800 ±50мм; Материал - металл. Столешница, тумба, экран, комплект косынок | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Базовая часть
Детектор проводки | Обнаруживаемые материалы - деревянные конструкции, цветные металлы, черные металлы, электропроводка. Глубина обнаружения черных металлов - не менее 100 мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Динамометрический ключ 1/4 дюйма | Квадрат: 1/4 дюйма Min усилие: 4.5 Нм Max усилие: 30 Нм Трещотка Материал: сталь | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Дрель-шуруповерт аккумуляторная | Напряжение аккумулятора - 12 В, емкость - 2 А·ч Количество аккумуляторов в комплекте - 2 шт. Максимальный крутящий момент - 34 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) - 18 мм Макс. диаметр сверления (металл) - 10 мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Измеритель параметров петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" | Измерение напряжения переменного тока Измерение активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» | Оборудование | 1 | шт. (на 10 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель параметров универсальный Мегаомметр | Цифровой Функции измерения сопротивления - есть Характеристики измерений: Переменное напряжение (погрешность) 1.5 % Максимальное переменное напряжение 750 В Постоянное напряжение (максимальное разрешение) 1 мкВ Постоянное напряжение (погрешность) 0.5 % Минимальное постоянное напряжение 1000 В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Инструментальный набор ключей | Ключи имбусовые (шестигранные), биты (не менее 40 шт), свёрла (не менее 25 шт), торцевые головки (не менее 10 шт), держатель для бит, ограничитель для сверла | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Кабелеискатель | Обнаруживаемые материалы - электропроводка. Поиск и трассировка подземных инженерных коммуникаций (газопроводов, трубопроводов, силовых и телефонных кабелей). | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Комлект оборудования для инструментального энергоаудита | Напряжение: 50…1000 В (UL-N); 50…1730 В (UL-L) ; Ток: 3...6000 А; 0,05…1200 А; 3...6000 А; Частота: 42,5…57,5 Гц (при fном=50 Гц); 51…69 Гц (при fном=60 Гц); 335…465 Гц (при fном=400 Гц); Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям 0,0…17,0% ; Величина провала и перенапряжения 10…150%Uном; Величина остаточного напряжения при прерывании 0…10% Uном. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект инструментов для поиска неисправностей | Набор состоит из нижеперечисленных позиций, каждой позиции не менее чем по одному экземпляру: Кабельные ножницы изолированные (максимальный диаметр кабеля 16 мм.); нож для разделки кабеля изолированный; набор диэлектрических отверток: отвертка PZ/FL1x80, PZ/FL2x100; набор диэлектрических отверток: отвертка 2.5х75 шлиц, 4x100 шлиц, 5.5x125 шлиц, PH1х80 крест, PH2х100 крест, PZ1х80 pozidriv, PZ2х100 pozidriv; набор торцевых диэлектрических отверток: отвертка 5.5х125, 7х125, 8х125, 10х125, 13х125 шестигранник; диэлектрические однорожковые ключи: 10, 12, 13, 17, 19 мм; изолированные однорожковые ключи: 10, 12, 13, 17, 19 мм; изолированные пассатижи 160; 180 мм; изолированные длинногубцы 200 мм; изолированные бокорезы 180 мм; изолированный стриппер 160 мм; изолированные круглогубцы 160 мм; клещи переставные диэлектрические 250 мм; мультиметр цифровой до 1000 В; бесконтакный детектор напряжения; прочная сумка с резиновым дном с отделениями для хранения инструмента. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный источник питания постоянного и переменного тока | Выходное постоянное и переменное напряжение - 6,3 В; 12,6 В. Ток нагрузки - 2 А; 2,5 А; 3 А. Нестабильность выходного напряжения: при изменении нагрузки от нуля до максимального значения - 0,2%; при изменении напряжения питающей сети на 10% - 0,05%. Температурный коэффициент напряжения - 0,05%/° С. Питание от сети переменного тока: напряжением - 220±22 В; частотой - 50±0,5 Гц. Потребляемая мощность приборов блоки Б7-4 - 250 В·А. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Поиск неисправностей в щите ВРУ» | Силовой распределительный шкаф Корпус металлический ЩПМ-16,8 4-0 У2 IP54 Номинальный ток – до 800 А. Вставка предохранителя плавкая ППНИ Номинальный ток 100 А Номинальное напряжение 660 В Категория применения gL/gG (защита линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания) ГОСТ Р 50339.0, 50339.2 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Поиск неисправностей в щите управления» | Переключатель кулачковый 25А «откл-вкл» 3Р/400В Пускатель In=1,6А Ir=1-1,6А Ue 660В Вилка стационарная 16А-6ч /200-250В 2Р+РЕ Автоматический выключатель 2Р 10А 4,5кА х-ка В Кнопка управления Реле 10А 24В АС Контактор 9А 24В/АС3 1НО Кнопка «Пуск» зелёная 1з-1р d22мм/240В Кнопка «Стоп» красная 1р d22мм/240В Промежуточное реле 3 конт 8А. 24В АС/DC Реле пуска звезда-треугольник 12-230B AC/DC Реле циклическое 1 конт. 12-240В АС/DC Реле задержки включения 1 конт. 12-240В АС/DC Ящик с понижающим трансформатором входное напряжение 220В, выходное напряжение 24В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Поиск неисправностей распределительного электрооборудования» | Счетчик э/энергии 1-фаз, 5 - 60А CE101 R5.1 145 М6 к. т.1.0, 1-тар. электр. на ДИН-рейку и в щиток Шина сборная нулевая (полосовая) SmartBuy SBE-bc-8-dr Шина PE «земля» на DIN-изол. ШНИ-8х12-10-Д-Ж YNN10-812-10D-K05 Модульный автоматический выключатель ВА47-29 1 полюс, 16А, х-ка C ¦ Автоматический выключатель ВА47-60M 2Р 32А 6кА Ограничитель | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд пуска двигателя | Корпус металлический ЩМП-2-2 (500х400х220мм) УХЛ3 IP31 PRO. Автоматический выключатель 3P 16А (C) 4.5кА Кнопка управления - 1НО,1НЗ с самовозвратом Кнопка управления (Стоп) - 1НЗ с фиксацией Лампа индикаторная - 230В,22 мм. Пост кнопочный - 3 командных точки, пластик, 22 мм. Контактор - 9А 230В/АС3 1НО Приставка - Дополнительные контакты 2з+2р. Реле РТИ Термопредохранитель Двухклавишный выключатель Гильза ГСИ-т Подшипник шариковый радиальный | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Масляный радиатор | Напряжение: 220 В, Max мощность: 1 кВт, Количество режимов нагрева - не менее 2 Управление: механическое или электронное | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов электрика | Набор торцевых головок, Молоток, Разводной ключ 8 ", Инструмент для извлечения микросхем, Тиски, Клещи, Прецизионные отвертки (не менее 5), Контейнер для деталей, Отвертки с мягкой рукояткой (не менее 6), Пинцет, Длинногубцы, Кусачки, Плоскогубцы, Набор шестигранных ключей, Набор гаечных ключей, Набор надфилей, Нож, Рулетка, Телескопический магнитный инструмент, стриппер и кримпер для снятия изоляции, обжима | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Одноканальный линейный источник питания | Количество каналов : 2 Максимальное выходное напряжение : 30 В Максимальный выходной ток : 10 А Максимальная выходная мощность : 2х300 Вт | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 6 | 2 | Базовая часть
Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1400 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм, навесная тумба на 3 ящика | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 2 | Базовая часть
Паяльная станция / термофен | Мощность - от 700 Вт Плавная регулировка мощности. Питание от электросети. Термостабилизация. Напряжение питания - 110 В, 220 В Макс. температура нагрева - 450°C | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Переносной индукционный нагреватель подшипников | Выходная мощность - 1,5-3,0 кВА | Оборудование | 1 | шт. (на 5 раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Программное обеспечение предназначено для составления отчетов по инструментальному обследованию электрооборудования. Программный обеспечение позволяет: произвести обработку термограмм: коррекция коэффициента излучения для участков изображения вплоть до отдельных пикселей; визуализировать критические температуры на термограмме, а также отобразить горячие и холодные точки; составить профессиональный отчёт о термографических исследованиях и инструментальному обследованию электрооборудования. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Рабочая кабина | Размеры кабины: высота - не менее 2500 мм, ширина - не менее 1650 мм, глубина - не менее 1250 мм. Материал: плита OSB (не менее 5 листов, толщина 18 мм, 2500x1250 мм), саморезы для гипсокартона (ГКЛ)/ дерева СГД 3,5х45 - не менее 30 шт., уголок усиленный 50х50х35х2 мм, оцинкованный - не менее 15 штук | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стабилизатор напряжения электронный однофазный | Тип стабилизатора - релейный Тип входного напряжения - однофазное Номинальное напряжение на входе - 220 В Мин. входное рабочее напряжение - 140 В Макс. входное рабочее напряжение - 260 В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стендовое оборудования по иснтрументальному энергоаудиту | Стендовое оборудование должно имеет возможность производить следующие виды работ: натурное термографирование поверхности модели ограждающих конструкций здания с помощью тепловизора; натурное термографирование контактов в модели фрагмента электрощитка с помощью тепловизора; натурное термографирование поверхности модели отопительной панели с помощью тепловизора; измерение температуры поверхности модели отопительной панели с помощью контактного термометра; измерение температуры поверхности модели отопительной панели с помощью пирометра; измерение расстояния до поверхности модели ограждающей конструкции здания с помощью дальномера; измерение температуры окружающего воздуха с помощью измерителя плотности теплового потока; измерение температуры окружающего воздуха с помощью анемометра; измерение относительной влажности окружающего воздуха с помощью контактного термометра; измерение скорости ветра с помощью анемометра. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол модульный | Высота не менее 760мм, не более 780мм; Ширина не менее 600мм, не более 700мм; Длина не менее 1200мм, не более 1400мм | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 10 | 1 | Базовая часть
Струбцина | F-образная Ширина зажима - не менее 140 мм Материал рамы - высококачественная сталь Механизм сжатия - винтовой | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Базовая часть
Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширина не менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 20 | 1 | Базовая часть
Стусло прецизионное, двухплоскостное | В комплекте: пила 600 мм, две прижимные струбцины, ограничительный упор. Шаг угла распила 15°, углы распила в вертикальной плоскости - 22.5°, 30°, 45°, 90°, углы распила в горизонтальной плоскости - 36° | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Съемник с тремя поворотными захватами | Мощная кованная конструкция; Длина лап - не менее 3”(75мм), ширина - от 70 мм, высота - от 70 мм, длина - от 100 мм; Рабочий диапазон 40-80 мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Табурет слесарный | Регулировка по высоте: не менее 460-560 мм. Основание: металл, хромированное пятилучие d=от 550 мм Диаметр сиденья: не менее 330 мм. Допустимая нагрузка: не более 110 кг. Материал сиденья: кожзам | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Базовая часть
Тепловизор портативный | Прибор внесен в госреестр и утвержден Росстандартом: да; Тип зонда: инфракрасный; Погрешность измерения не хуже: ±2 °C; Разрешение матрицы не менее: 160x120 пикселей; Ручная фокусировка: есть; Диапазон измерений не хуже: от -20 до +150 °С. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд "Диагностика электрооборудования" | Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 380 ± 38 В; и от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 220 ± 22 В; частота, 50 ± 0,5Гц. Класс защиты от поражения электрическим током – I; Габаритные размеры, не более: длина 950 мм; ширина 900 мм; высота 2000 мм. Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте – 2 человека. Стенд позволяет выполнять: электромонтажные работы и наладку цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений (с двухпроводной электрической сетью и устройством защитного отключения; с системой заземления TN -C-S; с системой заземления TN-C-S; с системой заземления TN-C-S). Моделирование и выявление неисправностей трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: нарушение изоляции между фазой и корпусом трехфазного асинхронного двигателя; нарушение изоляции между фазами трехфазного асинхронного двигателя; обрыв фазы трехфазного асинхронного двигателя; витковое замыкание фазы трехфазного асинхронного двигателя). | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд "Поиск неисправностей" | Блок оперативного питания Щит электромонтажный для моделирования и поиска неисправностей: неправильная фазировка, корткое замыкание. разрыв цепи, неправльное соединентие, низкое сорпротивление изоляции, неправильная полярность. Набор инструмента. Потребляемая мощность не более 50Вт, Электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220В, частота 50Гц. Класс защиты от поражения электрическим током 1 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Фен строительный с цифровым индикатором температуры и регулятором | Мощность - от 1800 Вт Дисплей, Защита от перегрева, Регулировка потока воздуха. Минимальная рабочая температура 60 °C Максимальная рабочая температура 600 °C Ступенчатая регулировка температуры Максимальный воздушный поток - 500 л/м | Оборудование | 1 | шт. (на 10 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Цифровой люксометр | Измерение освещенности: 1 лк . 200 000 лк; Базовая погрешность: ± 4% ±8 единиц счета Автоматический выбор пределов измерения Интервал выборки измерений: 2 секунды Измерение минимальных и максимальных значений Фиксация показаний (HOLD) | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель 220В асинхронный однофазный | Асинхронный двигатель переменного тока 220В, 1081 Мощность: 0.55 кВт Частота вращения: 1380 Оборотов в мин Диаметр вала 19 мм±5мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель 380в | Асинхронный двигатель переменного тока, Мощность: 0.25 – 0,55 кВт, Номин рабочее напряжение: 220/380 В, Количество полюсов - 2, Номинальная частота - 50 Гц, Температура эксплуатации: -45...40 °C, Частота вращения: 3000 Оборотов в мин, Монтажное исполнение: IM1081, Высота оси вращения - от 50 мм, Климатическое исполнение: У2, Степень защиты - IP в оболочке: IP55. Класс нагревостойкости изоляции -F, Длина сердечника статора - B-вторая | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель АИР | Производительность 0.55 кВт Количество фаз 3 шт. Метод охлаждения - воздух Рабочая температура - 45 °C Степень защиты (IP) 55 Частота вращения 3000 1/мин | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ящик с понижающим трансформатором | Разборный металлический корпус, однофазный понижающий трансформатор ОСО-0,25 мощностью 250 Вт, автоматические выключатели ВА47-29; штепсельная розетка. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место | Диагональ экрана: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Акустическая система | Мощность - не менее 6 Вт Минимальная воспроизводимая частота - 150 Гц | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер в сборе | Операционная система, 64-разрядная, Процессор не менее 2.1 ГГц и 4.9 в режиме Turbo, Количеством ядер 12, Тепловыделение 65 Вт; Объем оперативной памяти: не менее 16 Гб; Жесткий диск обьем: не менее 2 TБ Общее количество ядер: не менее 8; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 512 ГБ; Клавиатура механическая, интерфейс подключения - USB. Компьтерная мышь, интерфейс подключения - USB. Монитор - диагональ не менее 32 ", максимальное разрешение - 2560x1440 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютерное кресло | Материал основания-металл, обивки-ткань, размеры сиденья 500 х 500 мм, расстояние между подлокотниками 420 мм, подлокотники- пластиковые, высота кресла со спинкой 91-104 мм, на колесиках | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Высота сиденья max (мм): 570 Высота сиденья min (мм): 470 Высота max (мм): 990 Высота min (мм): 890 Глубина сиденья min (мм): 460 Глубина сиденья max (мм): 470 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кресло офисное | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - текстиль Высота: не менее 450 мм; Ширина: не менее 450 мм; Глубина: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, сканирование на компьютер копир | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Лазерная монохромная печать максимального формата А4. Функция сканирования, копирования | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Напольная мобильная стойка для электронного флипчарта | Тип крепления: VESA 400x400; Материал: металл, пластик; Высота стойки: не менее 1600 мм; Максимальная диоганаль: не менее 55 дюйма; Количество колес: не менее 4 шт. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стол | длина не менее 2000 мм , не более 2030 мм глубина не менее 650 мм , не более 680 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1200 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм, навесная тумба на 3 ящика | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Персональный компьютер | процессор не менее 6 ядер, с частотой не менее 2.5Ггц, обьемом оперативной памяти 32GB, дисковой памяти 1Tb, блоком питания 700W,клавиатура, мышь, монитор диагональю 24" с матрицей IPS | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1000 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширина не менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 4 | Вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Защитные наушники | Регулировка длины: есть; Шумоподавление: пассивное; Количество применений: многоразовое использование; Снижение уровня шума (SNR): не менее 28 дБ. | Техника безопасности | 13 | шт | 13 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | Материал экрана: поликарбонат; Тип крепления: дужки; Ударопрочный экран: есть. | Техника безопасности | 13 | шт | 13 | 3 | Вариативная часть
Защитные очки | открытые, пластик | Техника безопасности | 20 | шт. | 20 | 3 | Вариативная часть
Защитные очки | Материал экрана - поликарбонат. Тип крепления - дужки. Ударопрочный экран | Охрана труда | 10 | шт | 10 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОУ-3, объем 5 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушащее вещество - двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость - не менее 3 л. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый ОП-5 АВСЕ закачной переносной | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Перчатки | Вид механического воздействия: истирание, вибрация, удары; Основной материал: хлопок; Класс вязки: 10. | Техника безопасности | 13 | шт | 13 | 2 | Вариативная часть
Перчатки | Вид механического воздействия: истирание, вибрация, удары; Основной материал -хлопок. Класс вязки: 10. | Охрана труда | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Перчатки диэлектрические | от поражения электрическим током до 1000 В, Длина, 360-370мм Ширина краги, 145 ± 10мм Толщина перчатки, 10-12мм | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | для дезсредств, механический, пластик 1 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Халат универсальный | Основной материал: хлопок 100% ; Цвет: темно-синий. | Техника безопасности | 13 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Халат универсальный | Основной материал: хлопок 100% | Охрана труда | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» | Лаборатория по диагностике электрооборудования | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Диагностика электрооборудования
Топливно-энергетический комплекс | 2024 | Челябинская область | ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | Лаборатория диагностики | 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация | Диагностика электрооборудования
Машиностроение | 2024 | Тюменская область | Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Лаборатория диагностики электрооборудования | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Диагностика электрооборудования
Машиностроение | 2023 | Челябинская область | ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» | Поиск неисправностей | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Диагностика электрооборудования

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) ПрофЮграТЭК
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ -ЮГРА
Базовая организация кластера: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
Адрес базовой образовательной организации: г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 16.
4. Зона под вид работ Лаборатория по диагностики электрооборудования (12 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 1,2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:линолеум - 1,2 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф инструментальный металлический | Количество полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Тип замка: ключевой; Габариты: Высота: не менее 1900 мм, Ширина: 950 мм, Глубина: 500 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 41 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола:линолеум - 41 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место | Диагональ экрана: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение предназначено для составления отчетов по инструментальному обследованию электрооборудования. Программный обеспечение позволяет: произвести обработку термограмм: коррекция коэффициента излучения для участков изображения вплоть до отдельных пикселей; визуализировать критические температуры на термограмме, а также отобразить горячие и холодные точки; составить профессиональный отчёт о термографических исследованиях и инструментальному обследованию электрооборудования. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
3 | Комлект оборудования для инструментального энергоаудита | Напряжение: 50…1000 В (UL-N); 50…1730 В (UL-L) ; Ток: 3...6000 А; 0,05…1200 А; 3...6000 А; Частота: 42,5…57,5 Гц (при fном=50 Гц); 51…69 Гц (при fном=60 Гц); 335…465 Гц (при fном=400 Гц); Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям 0,0…17,0% ; Величина провала и перенапряжения 10…150%Uном; Величина остаточного напряжения при прерывании 0…10% Uном. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии
4 | Стендовое оборудования по иснтрументальному энергоаудиту | Стендовое оборудование должно имеет возможность производить следующие виды работ: натурное термографирование поверхности модели ограждающих конструкций здания с помощью тепловизора; натурное термографирование контактов в модели фрагмента электрощитка с помощью тепловизора; натурное термографирование поверхности модели отопительной панели с помощью тепловизора; измерение температуры поверхности модели отопительной панели с помощью контактного термометра; измерение температуры поверхности модели отопительной панели с помощью пирометра; измерение расстояния до поверхности модели ограждающей конструкции здания с помощью дальномера; измерение температуры окружающего воздуха с помощью измерителя плотности теплового потока; измерение температуры окружающего воздуха с помощью анемометра; измерение относительной влажности окружающего воздуха с помощью контактного термометра; измерение скорости ветра с помощью анемометра. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии
5 | Учебный стенд "Диагностика электрооборудования" | Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 380 ± 38 В; и от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 220 ± 22 В; частота, 50 ± 0,5Гц. Класс защиты от поражения электрическим током – I; Габаритные размеры, не более: длина 950 мм; ширина 900 мм; высота 2000 мм. Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте – 2 человека. Стенд позволяет выполнять: электромонтажные работы и наладку цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений (с двухпроводной электрической сетью и устройством защитного отключения; с системой заземления TN -C-S; с системой заземления TN-C-S; с системой заземления TN-C-S). Моделирование и выявление неисправностей трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: нарушение изоляции между фазой и корпусом трехфазного асинхронного двигателя; нарушение изоляции между фазами трехфазного асинхронного двигателя; обрыв фазы трехфазного асинхронного двигателя; витковое замыкание фазы трехфазного асинхронного двигателя). | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | ФБ
6 | Тепловизор портативный | Прибор внесен в госреестр и утвержден Росстандартом: да; Тип зонда: инфракрасный; Погрешность измерения не хуже: ±2 °C; Разрешение матрицы не менее: 160x120 пикселей; Ручная фокусировка: есть; Диапазон измерений не хуже: от -20 до +150 °С. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | ФБ
7 | Комплект инструментов для поиска неисправностей | Набор состоит из нижеперечисленных позиций, каждой позиции не менее чем по одному экземпляру: Кабельные ножницы изолированные (максимальный диаметр кабеля 16 мм.); нож для разделки кабеля изолированный; набор диэлектрических отверток: отвертка PZ/FL1x80, PZ/FL2x100; набор диэлектрических отверток: отвертка 2.5х75 шлиц, 4x100 шлиц, 5.5x125 шлиц, PH1х80 крест, PH2х100 крест, PZ1х80 pozidriv, PZ2х100 pozidriv; набор торцевых диэлектрических отверток: отвертка 5.5х125, 7х125, 8х125, 10х125, 13х125 шестигранник; диэлектрические однорожковые ключи: 10, 12, 13, 17, 19 мм; изолированные однорожковые ключи: 10, 12, 13, 17, 19 мм; изолированные пассатижи 160; 180 мм; изолированные длинногубцы 200 мм; изолированные бокорезы 180 мм; изолированный стриппер 160 мм; изолированные круглогубцы 160 мм; клещи переставные диэлектрические 250 мм; мультиметр цифровой до 1000 В; бесконтакный детектор напряжения; прочная сумка с резиновым дном с отделениями для хранения инструмента. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
8 | Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 6 | ФБ
9 | Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:линолеум - 3,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место | Диагональ экрана: не менее 23 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Напольная мобильная стойка для электронного флипчарта | Тип крепления: VESA 400x400; Материал: металл, пластик; Высота стойки: не менее 1600 мм; Максимальная диоганаль: не менее 55 дюйма; Количество колес: не менее 4 шт. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
3 | Защитные очки | Материал экрана: поликарбонат; Тип крепления: дужки; Ударопрочный экран: есть. | Техника безопасности | 13 | шт | 13 | БР
4 | Перчатки | Вид механического воздействия: истирание, вибрация, удары; Основной материал: хлопок; Класс вязки: 10. | Техника безопасности | 13 | шт | 13 | БР
5 | Защитные наушники | Регулировка длины: есть; Шумоподавление: пассивное; Количество применений: многоразовое использование; Снижение уровня шума (SNR): не менее 28 дБ. | Техника безопасности | 13 | шт | 13 | БР
6 | Халат универсальный | Основной материал: хлопок 100% ; Цвет: темно-синий. | Техника безопасности | 13 | шт | 1 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Топливно-энергетический комплекс Челябинская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Челябинская область
Ядро кластера: ГБПОУ "Челябинский энергетический колледж им С.М. Кирова"
Адрес ядра кластера: г. Челябинск, ул. Российская, 23
7. Зона под вид работ "Лаборатория диагностики" (20 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 57,74 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум - 57,74 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Трехфазная система для испытания трансформаторов | Механические характеристики Размер: ширина не менее 580мм, не более 650мм; высота не менее 386мм, не более 450мм; длина не менее 229мм, не более 400мм. Источник питания Напряжение Номинальное: 100 В ... 240 В перем. тока Допустимое: 85 В ... 264 В перем. тока Частота Номинальная: 50/60 Гц Допустимая: 45 Гц... 65 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Рефлектометр | с функцией моста и измерителем параметров U, R, C. Диапазоны измеряемых расстояний от 0-60 м до 20 км Максимальное разрешение 0,25 м Перекрываемое затухание 92 дБ Амплитуда зондирующего импульса 5 В Длительность зондирующего импульса от 5 нс до 50 мкс | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Генератор высоковольтных акустических ударов | перeносной аппаpат для пoискa пoвреждeния cилoвыx кaбeльныx линий aкуcтическим метoдoм Максимальная выходная энергия удара 640 Дж Напряжение питания 220 В Максимальное выходное напряжение 16 кВ Потребляемая мощность до 250 Вт Максимальный выходной ток 25 мА Тип разрядника встроенный, управляемый | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Аппарат испытательно-прожигающий | Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ от 10 до 50 Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ от 10 до 70 Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода, % ±3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % ±3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, % ±3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, % ±10 Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % ±3 Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % ±10 Выходной переменный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее 20 Потребляемая мощность, кВ·А, не более 2,2 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Акустический дефектоискатель | Вид принимаемого сигнала «непрерывный / импульсный» Частоты переключаемых полосовых фильтров Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33к Гц Ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38 кГц; Ограничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15 кГц. «Широкая полоса» (частотный диапазон) 0,05…8,6 кГц 0,09…2,2 кГц Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала 100 dB | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Индикатор дефектов обмоток электрических машин | Контролируемый диапазон Кр1 и Кр2, % 0-99 Контролируемый диапазон Rи, МОм 0-500 Величина Кр1 при замыкании одного витка в фазе (катушке) или Кр2 при обрыве одного стержня, %, не менее 10 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Мегаомметр | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В от 50 до 2500 с шагом 10В Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* Диапазон измерений переменного напряжения 40-700 Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц не более δ = ±(5%+3 емр) Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения, В 100 - 1500 Измерение напряжения пробоя разрядников, В 100-3000 В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Трехфазный вольтамперфазометр | Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока, В 0...460 действующего значения силы переменного тока, А 0...30 угла сдвига фаз, град -180...+180 активной (реактивной) мощности, Вт (ВАр) 0...13800 частоты напряжения и силы переменного тока, Гц 45...65 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Стробоскопический тахометр | Диапазон измерений 30 ... 12500 об/мин. Погрешность ±0,01 % от изм. знач. Разрешение 1 об/мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Тепловизор | Интенсивность подсветки 1200 Lux at distance of approx. 20 cm Цветовая температура вспышки 6000 ... 6500 K Долговечная вспышка 200 000 000 вспышка Тип дисплея: 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Стеллаж для хранения устройств диагностики | ширина не менее 1200мм, не более 1250мм; глубина не менее 400мм, не более 450мм; высота не менее 1600мм, не более 1900мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | РБ
12 | Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75", не более 80" Мультитач: не менее 10 одновременных касаний | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Шкаф-стеллаж для хранения оборудования | ширина не менее 1200мм, не более 1250мм; глубина не менее 400мм, не более 450мм; высота не менее 1600мм, не более 1900мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | РБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 57,74 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум - 57,74 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол модульный | Высота не менее 760мм, не более 780мм; Ширина не менее 600мм, не более 700мм; Длина не менее 1200мм, не более 1400мм | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
2 | Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширина не менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 57,74 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум - 57,74 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер | процессор не менее 6 ядер, с частотой не менее 2.5Ггц, обьемом оперативной памяти 32GB, дисковой памяти 1Tb, блоком питания 700W,клавиатура, мышь, монитор диагональю 24" с матрицей IPS | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Офисный стол | длина не менее 2000 мм , не более 2030 мм глубина не менее 650 мм , не более 680 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
3 | Кресло офисное | Высота сиденья max (мм): 570 Высота сиденья min (мм): 470 Высота max (мм): 990 Высота min (мм): 890 Глубина сиденья min (мм): 460 Глубина сиденья max (мм): 470 | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
4 | Стул офисный | Пластик, каркас - металлический, нагрузка не менее 90 кг, не более 120кг Ширина не менее 570мм, не более 600мм Глубина не менее 540мм, не более 550мм | Мебель | 1 | шт | 1 | РБ
5 | Многофункциональное устройство | Черно-белая печать, A4, 1200x1200 dpi, сканирование на компьютер копир | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | ОУ-3, объем 5 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
3 | Санитайзер | для дезсредств, механический, пластик 1 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | Перчатки диэлектрические | от поражения электрическим током до 1000 В, Длина, 360-370мм Ширина краги, 145 ± 10мм Толщина перчатки, 10-12мм | Техника безопасности | 6 | шт. | 6 | ВБ
5 | Защитные очки | открытые, пластик | Техника безопасности | 20 | шт. | 20 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли машиностроения (нефтегазового машиностроения)
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Тюменская область
Базовая организация кластера: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»
Адрес базовой образовательной организации: 625048 г. Тюмень, ул. Киевская, д. 78, корпус 1 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, строение 1
6. Зона под вид работ: "Лаборатория диагностики электрооборудования " (10 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 70 кв.м.
Освещение: одностороннее боковое естественное освещение, общее верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: Подключение к сети 220 В и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум (вид покрытия) - 70 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф металлический | Материал - металл количество полок - не менее 4 замок механический регулируемые полки | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Слесарный стол большой | Габариты - ВхШхГ 870х12500х700 мм ± 10 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
3 | Лабораторный стенд для испытания секций обмоток электрических машин | Наличие светового индикатора: да Наличие измерительного прибора: миллиамперметра Предохранители по вводу питания Измерение якорей номинальным напряжением 12В и 24В и диаметром 24мм-180мм Электропитание прибора - сеть переменного тока 220±22 В, 50 Гц | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Измеритель параметров петли короткого замыкания | Измерение действующего значения фазного и линейного напряжения переменного тока частотой 45 - 65 Гц; Измерение в сетях с номинальным напряжением 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В; Автоматическое выключение неиспользуемого прибора через заданный интервал времени (300 с, 600 с, 900 с) Функция автоматического выбора диапазона измерения; Возможность изменения длины измерительных проводов без необходимости калибровки прибора; Функция автоматической компенсации сопротивления измерительных проводов; Сохранение последнего результата измерения; Защита от перегрева (индикатор высокой температуры); Контроль заряда элементов питания в режиме реального времени; Подсветка дисплея; Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 Зонд острый с разъёмом «банан» голубой Зонд острый с разъёмом «банан» красный Крепеж «Свободные руки» Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный Ремень для переноски прибора M1 Футляр M10 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Измеритель параметров заземляющих устройств | Диапазон измерения действующего значения напряжения, В от 10,0 до 450,0 Рабочий диапазон частот - от 45 до 65 Гц Измерение активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» Диапазоны измерений активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» - от 0,01 до 9,99 от 10,0 до 99,9 от 100 до 200 Ом Рабочий диапазон напряжений - от 180 до 450В Вычисление прогнозируемого тока короткого замыкания Диапазон вычислений прогнозируемого тока короткого замыкания цепи «фаза-ноль» - от 0 до 22 кА Диапазон вычислений прогнозируемого тока короткого замыкания цепи «фаза-фаза» - от 0 до 38 кА Измерение электрического сопротивления постоянному току (металлосвязь) Пределы измерения сопротивления - от 0,01 до 999 Ом Ток в измерительной цепи для сопротивлений не более 10 Ом, не менее 200 мА | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Сервисный стенд для тестирования электродвигателей | Тип -настольный Мощность проверяемых генераторов - 3 кВт Мощность проверяемых стартеров - 9 кВт Проверка реле-регуляторов Проверка тяговых реле стартеров Проверка коммутационных реле Проверка электроприводов агрегатов Проверка обмоток якорей Проверка полупроводниковых приборов Проверка резисторов Напряжение 0-200 В Сила тока 0-200 А Сопротивление 0-2000 Ом Мощность 2,5 кВт | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Электрический стенд для проверки генераторов и стартеров | Проверка генераторов 12/24 В мощностью до 1000 Вт, индикатор нагрузки; Тестирование стартеров без нагрузки; Проверка различных элементов электрооборудования автомобиля, стеклоочистителей, прерывателей и др.; Регулярная регулировка оборотов двигателя. Электрический двигатель 2 л.с. (380 В / 3 ф) | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Устройство для проверки автоматических выключателей | Электрическое питание блока от сети переменного тока напряжением, В220 частотой, Гц50 Диапазон допустимого напряжения питания - от 187 до 242 В Мощность, потребляемая блоком из сети - не превышает 20 Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Тепловизор портативный | Фиксирование изменений температуры от -20 до 400 градусов Матрица: 160 х120 FPA Установка маркеров Функция картинка в картинке PiP Изображения в виде термограммы и видео 20-ти кратный ZOOM Функция записи видео | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Зарядное устройство | Напряжение АКБ 6/12/24 В Зарядка аккумуляторов 10-300 А·ч Ток зарядки 11-30 А Мощность при зарядке до 1000 Вт Функции - встроенный амперметр, встроенный вольтметр Защита от перегрузки, от переполюсовки | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Перфоратор | Тип патрона SDS-Plus Потребляемая мощность - не менее 800 Вт Сила удара - не менее 3 Дж Расположение двигателя горизонтальное | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
12 | Бороздодел | Количество рабочих дисков/фрез - 2 Максимальное число оборотов - не менее 5500 об/мин Максимальная ширина паза - 30 мм±10мм Максимальная глубина реза - 40 мм±10мм Максимальная глубина реза - 40 мм±10мм Посадочный диаметр - 150 мм±10мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Лобзик | Глубина пропила дерева - 65 мм±10мм Глубина пропила стали - 6 мм±5мм Частота движения пилки 600-3000 ходов/мин Ход пилки - 18 мм±5мм Функции: маятниковый ход, регулировка частоты хода, система стабилизации оборотов, Бесступенчатая регулировка частоты вращения, Быстрозажимное крепление, Защита от капель, Наклонный распил/рез, Ступенчатое изменение скорости. Аккумулятор в комплекте | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
14 | Пресс гидравлический | Материал покрытия рукояток - пластик Минимальное сечение кабеля 4 мм²±2мм Максимальное сечение кабеля 70 мм²±10мм Длина - не менее 250 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
15 | Комплект презентационного оборудования (экран, проектор, кронштейн, кабель) | Проектор Проекционный экран Кронштейн Кабель Разрешение проектора - SVGA не менее 800x600 dpi Объектив проектора - Среднефокусный Диагональ экрана - не менее 110" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: одностороннее боковое естественное освещение, общее верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : проводное подключение
Электричество: Подключения к сети 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум (вид покрытия) - 6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Верстак слесарный | Размеры стола: не менее 1700*600*800 ±50мм; Материал - металл. Столешница, тумба, экран, комплект косынок | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
2 | Рабочая кабина | Размеры кабины: высота - не менее 2500 мм, ширина - не менее 1650 мм, глубина - не менее 1250 мм. Материал: плита OSB (не менее 5 листов, толщина 18 мм, 2500x1250 мм), саморезы для гипсокартона (ГКЛ)/ дерева СГД 3,5х45 - не менее 30 шт., уголок усиленный 50х50х35х2 мм, оцинкованный - не менее 15 штук | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | БР
3 | Табурет слесарный | Регулировка по высоте: не менее 460-560 мм. Основание: металл, хромированное пятилучие d=от 550 мм Диаметр сиденья: не менее 330 мм. Допустимая нагрузка: не более 110 кг. Материал сиденья: кожзам | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
4 | Лабораторный стенд «Поиск неисправностей в щите ВРУ» | Силовой распределительный шкаф Корпус металлический ЩПМ-16,8 4-0 У2 IP54 Номинальный ток – до 800 А. Вставка предохранителя плавкая ППНИ Номинальный ток 100 А Номинальное напряжение 660 В Категория применения gL/gG (защита линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания) ГОСТ Р 50339.0, 50339.2 | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 3 | ФБ
5 | Лабораторный стенд «Поиск неисправностей в щите управления» | Переключатель кулачковый 25А «откл-вкл» 3Р/400В Пускатель In=1,6А Ir=1-1,6А Ue 660В Вилка стационарная 16А-6ч /200-250В 2Р+РЕ Автоматический выключатель 2Р 10А 4,5кА х-ка В Кнопка управления Реле 10А 24В АС Контактор 9А 24В/АС3 1НО Кнопка «Пуск» зелёная 1з-1р d22мм/240В Кнопка «Стоп» красная 1р d22мм/240В Промежуточное реле 3 конт 8А. 24В АС/DC Реле пуска звезда-треугольник 12-230B AC/DC Реле циклическое 1 конт. 12-240В АС/DC Реле задержки включения 1 конт. 12-240В АС/DC Ящик с понижающим трансформатором входное напряжение 220В, выходное напряжение 24В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
6 | Лабораторный стенд «Поиск неисправностей распределительного электрооборудования» | Счетчик э/энергии 1-фаз, 5 - 60А CE101 R5.1 145 М6 к. т.1.0, 1-тар. электр. на ДИН-рейку и в щиток Шина сборная нулевая (полосовая) SmartBuy SBE-bc-8-dr Шина PE «земля» на DIN-изол. ШНИ-8х12-10-Д-Ж YNN10-812-10D-K05 Модульный автоматический выключатель ВА47-29 1 полюс, 16А, х-ка C ¦ Автоматический выключатель ВА47-60M 2Р 32А 6кА Ограничитель | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
7 | Кабелеискатель | Обнаруживаемые материалы - электропроводка. Поиск и трассировка подземных инженерных коммуникаций (газопроводов, трубопроводов, силовых и телефонных кабелей). | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
8 | Детектор проводки | Обнаруживаемые материалы - деревянные конструкции, цветные металлы, черные металлы, электропроводка. Глубина обнаружения черных металлов - не менее 100 мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
9 | Лабораторный источник питания постоянного и переменного тока | Выходное постоянное и переменное напряжение - 6,3 В; 12,6 В. Ток нагрузки - 2 А; 2,5 А; 3 А. Нестабильность выходного напряжения: при изменении нагрузки от нуля до максимального значения - 0,2%; при изменении напряжения питающей сети на 10% - 0,05%. Температурный коэффициент напряжения - 0,05%/° С. Питание от сети переменного тока: напряжением - 220±22 В; частотой - 50±0,5 Гц. Потребляемая мощность приборов блоки Б7-4 - 250 В·А. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
10 | Измеритель параметров универсальный Мегаомметр | Цифровой Функции измерения сопротивления - есть Характеристики измерений: Переменное напряжение (погрешность) 1.5 % Максимальное переменное напряжение 750 В Постоянное напряжение (максимальное разрешение) 1 мкВ Постоянное напряжение (погрешность) 0.5 % Минимальное постоянное напряжение 1000 В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
11 | Набор инструментов электрика | Набор торцевых головок, Молоток, Разводной ключ 8 ", Инструмент для извлечения микросхем, Тиски, Клещи, Прецизионные отвертки (не менее 5), Контейнер для деталей, Отвертки с мягкой рукояткой (не менее 6), Пинцет, Длинногубцы, Кусачки, Плоскогубцы, Набор шестигранных ключей, Набор гаечных ключей, Набор надфилей, Нож, Рулетка, Телескопический магнитный инструмент, стриппер и кримпер для снятия изоляции, обжима | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
12 | Электродвигатель 220В асинхронный однофазный | Асинхронный двигатель переменного тока 220В, 1081 Мощность: 0.55 кВт Частота вращения: 1380 Оборотов в мин Диаметр вала 19 мм±5мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
13 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная | Напряжение аккумулятора - 12 В, емкость - 2 А·ч Количество аккумуляторов в комплекте - 2 шт. Максимальный крутящий момент - 34 Н·м Макс. диаметр сверления (дерево) - 18 мм Макс. диаметр сверления (металл) - 10 мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
14 | Инструментальный набор ключей | Ключи имбусовые (шестигранные), биты (не менее 40 шт), свёрла (не менее 25 шт), торцевые головки (не менее 10 шт), держатель для бит, ограничитель для сверла | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
15 | Стусло прецизионное, двухплоскостное | В комплекте: пила 600 мм, две прижимные струбцины, ограничительный упор. Шаг угла распила 15°, углы распила в вертикальной плоскости - 22.5°, 30°, 45°, 90°, углы распила в горизонтальной плоскости - 36° | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
16 | Струбцина | F-образная Ширина зажима - не менее 140 мм Материал рамы - высококачественная сталь Механизм сжатия - винтовой | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
17 | Съемник с тремя поворотными захватами | Мощная кованная конструкция; Длина лап - не менее 3”(75мм), ширина - от 70 мм, высота - от 70 мм, длина - от 100 мм; Рабочий диапазон 40-80 мм | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
18 | Динамометрический ключ 1/4 дюйма | Квадрат: 1/4 дюйма Min усилие: 4.5 Нм Max усилие: 30 Нм Трещотка Материал: сталь | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
19 | Переносной индукционный нагреватель подшипников | Выходная мощность - 1,5-3,0 кВА | Оборудование | 1 | шт. (на 5 раб. мест) | 2 | ФБ
20 | Масляный радиатор | Напряжение: 220 В, Max мощность: 1 кВт, Количество режимов нагрева - не менее 2 Управление: механическое или электронное | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
21 | Электродвигатель АИР | Производительность 0.55 кВт Количество фаз 3 шт. Метод охлаждения - воздух Рабочая температура - 45 °C Степень защиты (IP) 55 Частота вращения 3000 1/мин | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
22 | Электродвигатель 380в | Асинхронный двигатель переменного тока, Мощность: 0.25 – 0,55 кВт, Номин рабочее напряжение: 220/380 В, Количество полюсов - 2, Номинальная частота - 50 Гц, Температура эксплуатации: -45...40 °C, Частота вращения: 3000 Оборотов в мин, Монтажное исполнение: IM1081, Высота оси вращения - от 50 мм, Климатическое исполнение: У2, Степень защиты - IP в оболочке: IP55. Класс нагревостойкости изоляции -F, Длина сердечника статора - B-вторая | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
23 | Фен строительный с цифровым индикатором температуры и регулятором | Мощность - от 1800 Вт Дисплей, Защита от перегрева, Регулировка потока воздуха. Минимальная рабочая температура 60 °C Максимальная рабочая температура 600 °C Ступенчатая регулировка температуры Максимальный воздушный поток - 500 л/м | Оборудование | 1 | шт. (на 10 раб. мест) | 1 | ФБ
24 | Лабораторный стенд пуска двигателя | Корпус металлический ЩМП-2-2 (500х400х220мм) УХЛ3 IP31 PRO. Автоматический выключатель 3P 16А (C) 4.5кА Кнопка управления - 1НО,1НЗ с самовозвратом Кнопка управления (Стоп) - 1НЗ с фиксацией Лампа индикаторная - 230В,22 мм. Пост кнопочный - 3 командных точки, пластик, 22 мм. Контактор - 9А 230В/АС3 1НО Приставка - Дополнительные контакты 2з+2р. Реле РТИ Термопредохранитель Двухклавишный выключатель Гильза ГСИ-т Подшипник шариковый радиальный | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
25 | Измеритель параметров петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" | Измерение напряжения переменного тока Измерение активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» | Оборудование | 1 | шт. (на 10 раб. мест) | 1 | ФБ
26 | Одноканальный линейный источник питания | Количество каналов : 2 Максимальное выходное напряжение : 30 В Максимальный выходной ток : 10 А Максимальная выходная мощность : 2х300 Вт | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
27 | Аппарат для сварки скруток | Тип аппарата - трансформатор Мощность - 105 кВ·А Мощность - 1,2 кВт Диаметр электрода от 8 мм Тип охлаждения - воздушное Входное напряжение - не более 138 В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
28 | Цифровой люксометр | Измерение освещенности: 1 лк . 200 000 лк; Базовая погрешность: ± 4% ±8 единиц счета Автоматический выбор пределов измерения Интервал выборки измерений: 2 секунды Измерение минимальных и максимальных значений Фиксация показаний (HOLD) | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
29 | Паяльная станция / термофен | Мощность - от 700 Вт Плавная регулировка мощности. Питание от электросети. Термостабилизация. Напряжение питания - 110 В, 220 В Макс. температура нагрева - 450°C | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
30 | Стабилизатор напряжения электронный однофазный | Тип стабилизатора - релейный Тип входного напряжения - однофазное Номинальное напряжение на входе - 220 В Мин. входное рабочее напряжение - 140 В Макс. входное рабочее напряжение - 260 В | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
31 | Ящик с понижающим трансформатором | Разборный металлический корпус, однофазный понижающий трансформатор ОСО-0,25 мощностью 250 Вт, автоматические выключатели ВА47-29; штепсельная розетка. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: одностороннее боковое естественное освещение, общее верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет :проводное подключение
Электричество: требуется подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола:линолеум - 6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1000 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - текстиль Высота: не менее 450 мм; Ширина: не менее 450 мм; Глубина: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Компьютер в сборе | Операционная система, 64-разрядная, Процессор не менее 2.1 ГГц и 4.9 в режиме Turbo, Количеством ядер 12, Тепловыделение 65 Вт; Объем оперативной памяти: не менее 16 Гб; Жесткий диск обьем: не менее 2 TБ Общее количество ядер: не менее 8; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 512 ГБ; Клавиатура механическая, интерфейс подключения - USB. Компьтерная мышь, интерфейс подключения - USB. Монитор - диагональ не менее 32 ", максимальное разрешение - 2560x1440 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Акустическая система | Мощность - не менее 6 Вт Минимальная воспроизводимая частота - 150 Гц | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | МФУ | Лазерная монохромная печать максимального формата А4. Функция сканирования, копирования | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
3 | Защитные очки | Материал экрана - поликарбонат. Тип крепления - дужки. Ударопрочный экран | Охрана труда | 10 | шт | 10 | БР
4 | Перчатки | Вид механического воздействия: истирание, вибрация, удары; Основной материал -хлопок. Класс вязки: 10. | Охрана труда | 10 | шт | 10 | БР
5 | Халат универсальный | Основной материал: хлопок 100% | Охрана труда | 10 | шт | 10 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушащее вещество - двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость - не менее 3 л. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) "Машиностроение"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Челябинская область
Базовая организация кластера: ГБПОУ "Миасский машиностроительный колледж"
Адрес базовой образовательной организации:456318 Челябинская область, г.Миасс, пр.Октября, д.1
6. Зона под вид работ: Поиск неисправностей (6 рабочих мест)
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее __18__ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 530 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: есть подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: бетонное покрытие 18м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Учебный стенд "Поиск неисправностей" | Блок оперативного питания Щит электромонтажный для моделирования и поиска неисправностей: неправильная фазировка, корткое замыкание. разрыв цепи, неправльное соединентие, низкое сорпротивление изоляции, неправильная полярность. Набор инструмента. Потребляемая мощность не более 50Вт, Электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220В, частота 50Гц. Класс защиты от поражения электрическим током 1 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | ФБ
2 | Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1400 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм, навесная тумба на 3 ящика | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 6 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее __5__ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 530 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: есть подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: бетонное покрытие 56.2 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1200 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм, навесная тумба на 3 ящика | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
2 | Компьютерное кресло | Материал основания-металл, обивки-ткань, размеры сиденья 500 х 500 мм, расстояние между подлокотниками 420 мм, подлокотники- пластиковые, высота кресла со спинкой 91-104 мм, на колесиках | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | порошковый ОП-5 АВСЕ закачной переносной | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия