## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Эксплуатация электрических станций и подстанций (полигон)
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.07 Электроснабжение 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Ветроэлектростанция в комплекте | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Гибридная солнечная электростанция | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Домкрат кабельный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Комплект чулок-захватов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Лебедка электрическая кабельная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Мегаомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Мобильная система поиска повреждений силовых кабелей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
8 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Набор электромонтажных инструментов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Носилки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Оперативная штанга | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | Поисковый комплект | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
13 | Прибор для комплексной диагностики силовых трансформаторов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
14 | Протяжка-стеклопруток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
15 | Тренажер для обучения работам на высоте электротехнического персонала | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
16 | Тренажер-манекен для отработки навыков проведения спасательных работ на высоте | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
17 | Указатель высокого напряжения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
18 | Уровень лазерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
19 | Устройство дистанционного прокола кабеля | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
20 | Устройство для размотки и намотки кабеля с ручкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Динамометрический ключ с набором рожковых насадок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
2 | Комплект переносных заземлений для воздушных линий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
3 | Когти монтерские | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Комплект слесарных инструментов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
5 | Лазы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
7 | Набор рожковых ключей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
8 | Набор электромонтажных инструментов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
9 | Передвижная лестница с платформой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
10 | Стремянка комбинированная алюминиевая усиленная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
11 | Тележка инструментальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
12 | Указатель высокого напряжения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
13 | Частотомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
14 | Штанга измерительная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Трибуна с навесом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
11 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Программное обеспечение для управления, регистрации, сигнализации осциллографирования, диагностики состояния оборудования релейной защиты и автоматики, для создания автоматизированных систем управления технологических процессов на подстанции | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
2 | Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки навыков эвакуации пострадавшего | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Учебно-тренировочный комплекс "Эксплуатация оборудования электрических подстанций" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Робот-тренажер манекен | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Охрана труда и техника безопасности
1 | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Щит спинальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аэрокуб | Размеры: не менее 3м х 3м х 3 м и не более 4м х 4м х4м. Конструкция металлическая разборная, в чехле. | Мебель | 2 | 1
Беспилотный летательный аппарат | Для инспекции линий электропередач и опор ЛЭП. В сборе с камерой для фото- и видеосъемки, с тепловизором и дальномером. Дальность не менее 15 км. Камера: изображение профессионального уровня с разрешением не менее 4K с кадровой частотой не менее 40fps, естественные цвета. Время полета не менее 45 минут и не более 90 минут. Система обнаружения препятствий по всем направлениям. Технология передачи видео высокого разрешения не менее 15 км. Расширенная функция автоматического возврата на базу. Ночной режим для записи видео. В комплекте пульт дистанционного управления со встроенным дисплеем высокого разрешения размером не менее 5,5" и не более 10", позволяющим просматривать информацию в условиях яркого солнца. Комплект аккумуляторов - не менее 2 шт. | Оборудование | 2 | 1
Ветроэлектростанция в комплекте | Ветрогенератор : номинальная мощность 1 кВт, стартовая скорость от 3 м/с, рабочая скорость до 35 м/с, диаметр лопастей не менее 2,5 м, напряжение не менее 12 В. Монтаж с помощью растяжек. Мачта: высота не менее 5 м, диаметр не менее 76 мм. В комплекте: контроллер, выпрямитель, инвертор 1кВт-48В-220В, аккумулятор АГМ 12В, 200А/ч, кабель не менее 30 м. С доставкой, установкой, подключением. | Оборудование | 1 | 2 | Вариативная часть
Ветроэлектростанция в комплекте | Ветрогенератор: номинальная мощность 2 кВт, стартовая скорость от 3 м/с, рабочая скорость до 35 м/с, диаметр лопастей не менее 3,5 м, напряжение не менее 12 В. Монтаж с помощью растяжек. Мачта: высота не менее 5 м, диаметр не менее 76 мм. В комплекте: контроллер, выпрямитель, инвертор 1кВт-48В-220В, аккумулятор АГМ 12В, 200А/ч, кабель не менее 30 м. С доставкой, установкой, подключением. | Оборудование | 1 | 2 | Вариативная часть
Гибридная солнечная электростанция | Количество солнечных панелей - не менее 6 мощностью 580 Вт. На опорном контейнере: длина не менее 2000 мм, ширина не менее 1200 мм, высота не менее 2000 мм. В комплекте: аккумулятор 260 Ач на напряжение 24 В литиевый, с подогревом, инвертор мощностью 3 кВт. Выходное напряжение 230 В. С доставкой, установкой, подключением. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Домкрат кабельный | Для работы с кабельными барабанами типа № 10-22 | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска магнитно-маркерная | Доска магнитно-маркерная двусторонняя.Рабочая поверхность металлическая с лаковым покрытием, высота не менее 1200мм, ширина не менее 1800мм. Прочная алюминиевая рама. С подставкой-лотком для канцелярских принадлежностей.Перемещается на колесиках. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска-флипчарт | Магнитно-маркерная, 70×100см, передвижная, на роликах | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Металлический (антикоррозийный металл), не менее 4 полок, нагрузка на полки не менее 80 кг. Ширина не менее 800 мм и не более 1200мм, высота не менее 1800 мм и не более 2000 мм , глубина не менее 350мм и не более 500мм. | Мебель | 4 | 1 | Вариативная часть
Комплект чулок-захватов | Материал оцинкованная сталь. На диаметр кабеля не менее 10мм и не более 20мм - 1 шт., не менее 20мм и не более 30мм - 1 шт., не менее 30мм и не более 40мм - 1 шт. Всего 3 штуки в наборе | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект шин транспортных иммобилизационных складных | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для взрослых: шина для нижних конечностей - 1 шт., шина для верхних конечностей - 1 шт., бинт медицинский стерильный - 2 шт., повязка косыночная - 1 шт., сумка транспортировочная - 1 шт. Материал шин пластик. | Оборудование | 3 | 1 | Вариативная часть
Лебедка электрическая кабельная | Усилие втягивания, kN 2,5/5,0 кН. Скорость втягивания: не менее 4 м/мин и не более 8 м/мин | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Мегаомметр | Цифровой портативный, для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения переменного напряжения не более 2500 В. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Мобильная система поиска повреждений силовых кабелей | В комплекте: рефлектометр, высоковольтная установка, датчик связи. Возможность предварительного определения места повреждений - TDR,ARC,DECAY, TRD+ (до 10 рефлектограмм за один разряд), точного определения места повреждения кабеля акустическим методом (10/20/40 кВ, 2000Дж), испытания изоляции кабеля напряжением не более 40 кВ, испытания оболочки кабеля напряжением не более 10 кВ, измерения сопротивления изоляции. Мобильность. Программное обеспечение, управление на сенсорном дисплее (диагональ не менее 17” и не более 19”). | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр | Цифровой. Постоянное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, переменное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, постоянный ток не менее 2мА и не более 10А, переменный ток не менее 20мА и не более 10А, частотный диапазон не менее 1Гц и не более 20кГц, сопротивление не менее 200 Ом и не более 200 МОм, емкость не менее 2нФ и не более 20мкФ, коэффициент усиления транзисторов не более 1000 | Оборудование | 3 | 1 | Вариативная часть
Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток - 8 шт., сумка электромонтажника с резиновым дном, ремень с мягким наплечником, рифленые резиновые накладки на ручках) | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Носилки | Носилки каркасные, складываются в продольно-поперечном направлении в сумку, входящую в комплект. Материал - алюминий высокой прочности, полотном - ткань, устойчивая к внешним воздействиям: перепадам температур, механическим повреждениям, влаге, химическим средствам, ультрафиолету.Габариты в разложенном виде:длина не менее 2100 мм, ширина не менее 530 мм. Выдерживает нагрузку не менее 155 кг. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ экрана не менее 17", процессор не ниже 2023 года выпуска, с ethernet (rj-45)1Гбит/с. В комплектации с мышью.С предустановленной операционной системой и офисным пакетом, зарегистрированными в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных | Оборудование IT | 2 | 1 | Вариативная часть
Оперативная штанга | Для работы на электроустановках постоянного и переменного тока с напряжением не менее 35кВ. Материал - стеклопластиковый профиль, покрытый защитным атмосферостойким лаком. Изолирующая часть не менее 1000мм, длина рукоятки не менее 400мм. Общая длина не менее 1400мм. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Поисковый комплект | В комплекте: наземный микрофон - 1 шт., модуль управления - 1 шт., накладные наушники - 1 шт., кабели подключения, зарядное устройство - 1 шт. Время работы не менее 9ч. Автоматическая система отключения при бездействии в течение не более 5 минут. Функции подавления шума. Функция компаса для отображения угла между направлением прохождения кабеля и направлением стрелки наземного микрофона. Автоматическая функция усиления сигнала. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для комплексной диагностики силовых трансформаторов | Максимальная мощность источников в течение 30 с - 4000Вт. Максимальная мощность источников в длительном режиме 2400 Вт. Частота выходного напряжения источников питания постоянного тока не менее 15 и не более 600 Гц | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для управления, регистрации, сигнализации осциллографирования, диагностики состояния оборудования релейной защиты и автоматики, для создания автоматизированных систем управления технологических процессов на подстанции | Программное обеспечение для управления, регистрации, сигнализации осциллографирования, диагностики состояния оборудования релейной защиты и автоматики, для создания автоматизированных систем управления технологических процессов на подстанции. Входит в реестр российского программного обеспечения.1 лицензия на 1 рабочее место. | Программное обеспечение | 2 | 1 | Вариативная часть
Протяжка-стеклопруток | Материал стеклопластик, наконечник из латуни. Длина не менее 20м и не более 25м, диаметр 3,5мм | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Робот-тренажер манекен | Комплектация: Манекен (голова, туловище, верхние и нижние конечности), вес не менее 55 кг, материл: пенополиуретан не менее 3 мм, АБС поливинилхлорид, жидкий полиуретановый пластик. Анатомическое маркерное табло с антибликовым покрытием и крепежными элементами: АБС поливинилхлорид, алюминиевый профиль. Планшет с установленным программным обеспечением. Санитарные салфетки - не менее 1 комплекта, учебная маска с односторонним клапаном не менее 3 штук. Мультимедийное программное обеспечение на электронном носителе информации. Имитаторы травм не менее 8. Пенополиэтиленовый коврик. Костюм или комбинезон, поясной ремень, защитная каска, рабочие ботинки. Транспортировочная сумка. Аптечка. Набор цветных маркеров. Жидкость и губка для маркерных досок. Сменная пружина. Сетевой адаптер для зарядки устройств не менее 2 штук. USB-кабель для зарядки устройств не менее 2 штук. Звуковое и световое сопровождение | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Нержавеющая сталь. Габаритные размеры: длина не менее 1200 мм, ширина не менее 500мм. | Мебель | 3 | 1
Стол офисный | На металлокаркасе, размеры столешницы: длина не менее 1000 мм и не более 1200мм, ширина не менее 450мм и не более 500мм | Мебель | 2 | 1
Стремянка алюминиевая комбинированная усиленная | На 3 ступени с рифлением, со стальной задней ногой, рабочая высота не менее 2,5 м и не более 3 м, высота площадки не менее 0,5 м и не более 0,7 м, максимальная рабочая нагрузка не менее 150 кг | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Сиденье из полипропилена с нагрузкой не менее 130кг, ножки металлические с нейлоновыми протекторами. | Мебель | 6 | 1
Стул офисный | Сиденье из экокожи, устойчивой к повреждениям.Ножка на металлической крестовине. | Мебель | 2 | 1
Тележка инструментальная открытая | Длина не менее 825 мм, ширина не менее 440мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик - не более 1 под верхней полкой. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Трибуна с навесом | Металлическая конструкция, материал сидений пластик. Окрашен порошковой краской. Длина не менее 6,5 и не более 7,5м, высота не менее 2 м и не более 3м, посадочных мест не менее 24 и не более 30. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер для обучения работам на высоте электротехнического персонала | Конструкция из профильной трубы, окрашена антикоррозийной эмалью. Высота не менее 3,5 м и не более 4,5 м, длина не менее 6,5м и не более 7,5 м, ширина не менее 5 м и не более 6 м, с комплектом страховочного снаряжения на 6 человек, комплектом метизов для сборки. Имеет леерное ограждение. Количество лестничных подъемов на тренажер - не менее 3. Станция верхней страховки с монтажным комплектом. Выполнение не менее 6 видов работ на высоте. С доставкой, устройством на винтовых сваях, монтажом, проведением испытаний. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки навыков эвакуации пострадавшего | Комплектация: манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности), вес не менее 55кг, материл: пенополиуретан не менее 3 мм, резиновая крошка, высокопрочная водонепроницаемая ткань; защитная каска, комбинезон или костюм, ботинки, комплект накладных травм не менее 5. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-манекен для отработки навыков проведения спасательных работ на высоте | Комплектация: Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности), комбинезон, рабочие ботинки, защитная каска. Материал: поливинилхлорид, АБС поливинилхлорид. С комплектом накладных травм не менее 5 штук. Спасательный пояс с D-кольцом. Пенополиэтиленовый коврик. Вес не менее 44 кг. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный | Металлический (антикоррозийный металл), не менее 4 полок, нагрузка на полки не менее 80 кг. Ширина не менее 900мм и не более 1200 мм, высота не менее 1800 мм и не более 2000мм, глубина не менее 350мм и не более 500мм. В комплекте с ключевым замком с ручками. Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки. Порошковое покрытие. | Мебель | 4 | 1 | Вариативная часть
Указатель высокого напряжения | Указатель высокого напряжения для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках с номинальным напряжением не более 35кВ. Напряжением индикации 8,5кВ. Высокая точность определения. Срабатывает на расстоянии. Длина рукоятки не менее 120мм. Длина изолирующей части не менее 600мм. Порог индикации не менее 8,75кВ. Виды индикации: световая-импульсная, звуковая-прерывистая. Метод измерения контактно-бесконтактный. В чехле. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Уличный светодиодный экран | Уличный светодиодный экран: герметичность, защищенность от дождя, снега, различных неблагоприятных условий и механических воздействий, способность выдерживать уличный температурный диапазон не уже - 30 и не уже +40 градусов по Цельсию. Возможность просмотра и загрузки прикладных программ в режиме реального времени, Шаг пикселя не менее 5 мм, размер длина не менее 2,5м, и не более 4м, ширина не менее 1,5 м и не более 3м, яркость не менее 5500 кд/м2, разрешение модуля 64х32 px. С доставкой, установкой на стальном металлокаркасе и подключением. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Уровень лазерный | Максимальная дальность проекции не менее 10 м, Погрешность нивелира не более 0,5 мм | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Устройство дистанционного прокола кабеля | В комплекте: устройство дистанционного прокола кабеля - 1 шт., трос диэлектрический не менее 15м, штырь с гальванической связью 1 шт., извлекатель гильзы 1 шт., провод заземления 1 шт., отвертка 150мм/8мм - 1 шт., ерш - 1 шт., масленка - 1 шт., ключ гаечный S=10, комплект запасных частей, в футляре | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Устройство для размотки и намотки кабеля с ручкой | Для кабеля и провода из кабельных бухт (мотков) диаметром не менее 400 мм и массой не менее 30 кг. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебно-тренировочный комплекс "Эксплуатация оборудования электрических подстанций" | Учебно-тренировочный комплекс включает 18 видов оборудования: 1. Трансформатор силовой - 1 шт.: Мощность 2500 кВт напряжением 35/10 кВ. Типа ТМН-2500/35. Номинальная мощность – 2500 кВА. Номинальное напряжение ВН – 35 кВ. Номинальное напряжение НН – 11 кВ. Схема и группа соединения обмоток – Y/D-11. Способ и диапазон регулирования напряжения - РПН ±4x2,5%. Потери холостого хода – 4,10 кВт. Потери короткого замыкания – 23,5 кВт. Ток холостого хода – 1,0 %. Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении – 6,5 %. 2. Трехфазный трансформатор - 1 шт.: На напряжение 380/36 В 5 кВА, наружного исполнения, герметичный. 3. Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа - 1 шт.: Напряжение 10/0,4 кВ. Номинальная мощность 250 кВА, однотрансформаторная, тип высоковольтного ввода - воздушный и кабельный, вывод на стороне - воздушный и кабельный. 4. Вакуумный выключатель – 1 шт.: на напряжение 35 кВ типа ВВН-П-35-25/1000 УХЛ1 с пружинно-моторным приводом. Наибольшее рабочее напряжение – 40,5 кВ. Номинальный ток – 1000 А. Номинальный ток отключения – 25 кА. Ток термической стойкости, 3 с – 25 кА. Ток электродинамической стойкости – 63 кА. Собственное время отключения - не более 0,04 с. Полное время отключения - не более 0,06 с. Собственное время включения - не более 0,08 с. Номинальное напряжение цепей управления переменного тока 230 В Коммутационный ресурс, циклов вкл./откл.: при номинальном токе - 25000, при номинальном токе отключения – 100. 5. Блок приема входящей линии в комплекте с ошиновкой гибкой – 1 шт.: приемный блок высокого напряжения 35кВ в комплекте с ошиновкой гибкой 35 кВ, болтовое соединение. 6. Высоковольтный разъединитель 35 кВ – 1 шт.: Типа РГПз-2-35/1000 УХЛ1. Номинальное напряжение – 35 кВ. Номинальный ток – 1000А. Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) – 20 кА. Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) – 50 кА. Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура – 75 мкОм. С приводом типа ПД–11–90 УХЛ1. Максимальный крутящий момент - 600 Нм. Угол поворота выходного вала, 90+5град. Допустимое отклонение напряжения +10/ − 15%. Время электродвигательного оперирования - 6 с. Напряжение питания электродвигателя 380 В. Номинальная мощность/ток электродвигателя, 0,25/0,9 7 кВт/А. Мощность нагревательных устройств с автоматическим обогревом 80 Вт. Наибольшее усилие на рукоятке при ручном оперировании 60 Н. 7. Высоковольтный разъединитель 10 кВ – 2 шт.: Типа РЛНД -2-10-II-400-УХЛ1. Номинальное напряжение 10 кВ. Номинальный ток 400А. Ток электродинамической стойкости 31,5 кА. Ток термической стойкости 12,5 кА. Время протекания тока термической стойкости: для главных ножей, для ножей 3 с. Длина пути утечки внешней изоляции не менее 30 см. Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам не более 200 Н. С приводом типа ПР -1-02УХЛ1. Номинальный крутящий момент на выходном валу 370Нм. Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с удлинителем не более 1,5 м, 245 Н Номинальное напряжение цепей электромагнитной блокировки 220 В. 8. Блок трансформаторов тока – 1 комплект (3 шт.): Номинальное напряжение 35 кВ. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ. Номинальный первичный ток 400 А. Номинальный вторичный ток 5 А. Номинальный класс точности 05S, 10P. 9. Блок опорных изоляторов – 1 комплект (3 шт.): Номинальное рабочее напряжение 35 кВ. Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов не менее 200 кВ. Механическая разрушающая сила при изгибе не менее 20 кH. Механический разрушающий крутящий момент не менее 3 кHм. Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 150 кH. Механическая разрушающая сила при сжатии, не менее 1000 кН. Длина пути утечки не менее 1000 мм. 10. Измерительный трансформатор напряжения – 1 комплект (3 шт.): Высоковольтный 35 кВ с литой изоляцией НОЛ-35. Класс напряжения 35 кВ. Номинальное напряжение вторичной обмотки 100В. Группа соединения обмоток с одной вторичной обмоткой 1/1-0. 11. Молниеотвод на приемном портале – 1 шт.: Высота не менее 5 м. 12. Ограничители перенапряжений – 1 комплект (3 шт.): ОПН-35/40,5/10/550 УХЛ1. Класс напряжения сети 35кВ. Номинальное напряжение ОПН 52,6кВ. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), 40,5кВ.Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, 10 кА. Классификационное напряжение (при классификационном токе мА) не менее 51,9 кВ. Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем не менее 95кВ. Испытательное напряжение полного грозового импульса не менее 210 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции не менее 81 см для ОПН со степенью загрязнения II. 13. Ограничители перенапряжений – 1 комплект (3 шт.): ОПН-10/9,5-10/400(I). Класс напряжения сети 10 кВ. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 12 кВ. Классификационное напряжение при классификационном токе 2 мА не менее 15,0 кВ. Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс 400 А. Номинальный разрядный ток 10кА. Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой 250 А не более 28 кВ. Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока не более 45,0 кВ. 14. Комплектное распределительное устройство модульной установки – 1 шт. - блочно-модульный корпус с отдельными 2 входами и лестничными подъемами, с распределительным устройством 10кВ на 5 модулей: шкаф ввода – 1 шт., шкаф линии – 2 шт., шкаф трансформатора напряжения – 1 шт., вакуумный выключатель – 3 шт. на напряжение 10кВ, типа ВВМ-3-10-20/1000 с магнитной защёлкой, трансформатор собственных нужд (ТСН) – 1шт., с ОПУ-0,4 кВ, рабочим местом дежурного электромонтера и зоной для хранения инструмента, средств индивидуальной защиты. Габаритные размеры: длина не менее 12 м, ширина не менее 2,5 м. Ячейки КРУ с односторонним обслуживанием и выключателем на выкатном элементе. Номинальное напряжение 10 кВ. Номинальная частота 50 Гц. Номинальный ток главных цепей 630А. Номинальный ток сборных шин 1000А. Ток термической стойкости 20кА. Ток электродинамической стойкости 51кА. Сейсмостойкость по шкале MSK64, баллы 9. С односторонним техническим обслуживанием. Тип привода выкатных элементов - ручной. Тип привода заземляющего разъединителя - ручной. Трансформатор собственных нужд типа ТЛС-25/10/0,4-Д/Ун-11 УХЛ2. Мощность 25 кВА. Номинальная частота 50Гц. Напряжение ВН - 10кВ. Напряжение НН - 400В. Схема и группа соединения Д/Yн-11. Напряжение короткого замыкания 3%.Потери короткого замыкания 470 Вт. Ток холостого хода 2,0 %. Потери холостого хода 140 Вт. Способ и диапазон регулирования напряжения ПБВ ± 2х2,5. Вакуумный выключатель – 3 шт.: на напряжение 10кВ, типа ВВМ-3-10-20/1000 с магнитной защёлкой. Номинальный ток – 1000 А. Номинальный ток отключения – 20 кА. Токи включения: наибольший пик – 50 кА. Начальное действующее значение – 50 кА. Периодической составляющей – 20 кА. Ток термической стойкости, 3 с – 20 кА. Ток электродинамической стойкости – 50 кА. Ход подвижного контакта КДВ – 6 мм. Ход поджатия контактов КДВ – 3,5 мм. Собственное время отключения - не более 0,03 с, полное время отключения - не более 0,05 с, собственное время включения - не более 0,1 с. Средняя скорость подвижных контактов КДВ при отключении - 1,0-2,0 м/с, средняя скорость подвижных контактов КДВ при включении - 0,4-1 м/с. Номинальное напряжение цепей управления переменного тока – 230 В. Механический ресурс, циклов ВО – 50000, коммутационный ресурс, циклов ВО при: номинальном токе - 50000, номинальном токе короткого замыкания – 100. Комплектное распределительное устройство модульной установки с освещением, подключением 220В. 15. Тренажер для прокладки кабельных линий - 1 шт.: Сборная железобетонная конструкция из лотков и крышки. Общая длина конструкции 20 м. Лоток -10 шт. типа Л20.10 серии 3.407.1-157 выпуск 1. Длина 1990 мм. Высота 160 мм. Геометрический объем 0,318 м.куб. Ширина 1000 мм. Объем бетона 0,11 м.куб. Вес не менее 280 кг. ГОСТ Серия 3.407.1-157. Класс бетона В15. Расход стали 7 кг. Закладная 1:Сетка С9. Закладная 2: Петля монтажная. Количество закладных 1:1. Количество закладных 2:2. Крышка: плита железобетонная - 40 шт. типа П-10.5 серии 3.407.1-157 выпуск 1. Длина 995 мм. Высота 60 мм. Геометрический объем 0,03 м.куб. Ширина 495мм. Объем бетона 0,03 м.куб. Вес 70кг. ГОСТ Серия 3.407.1-157. Класс бетона:В15. Расход стали 4кг. Закладная 1:Сетка С13. Закладная 5: Петля монтажная. Закладная 7:Труба d=33/5[2/8. Количество закладных 1:1. Количество закладных 5:2. Количество закладных 7:2. Кабельная линия 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвВнг 3×95/16-10 - 50 м. 16. Тренажер для работы на воздушных линиях электропередачи - 1 шт.: Сборная конструкция, состоящая из 2 решетчатых металлических оцинкованных опор линий электропередачи высотой не менее 6м и не более 7,5 м, оснащенных 6 подвесными изоляторами на 35кВ, 6 гасителями вибрации, 3 ограничителями перенапряжения 35кВ, грозозащитным тросом, 3 линиями электропередачи из алюминиевого провода сечением 35кв.мм. Шаг между опорами 20 м. 17. Тренажер для работы на воздушных линиях электропередачи - 1 шт.: Сборная конструкция, состоящая из железобетонных опор линий электропередачи: 2 анкерных опор типа А10-1 по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» и 1 промежуточной опоры типа П10-1 по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» высотой не менее 6м и не более 7,5м, оснащенных изолированным проводом СИП-3 20 м. Шаг между опорами 10 м. 18. Дизельный генератор - 1 шт.: В шумозащитном кожухе. Номинальная мощность 10 кВт, напряжение 230 В, объем топливного бака 55 л, количество фаз 1, рабочий объем двигателя от 2,5 л. КПД генератора не менее 81%. Габариты: длина не менее 1850 мм, ширина не менее 850 мм, высота не менее 1020 мм. Учебно-тренировочный комплекс – с доставкой, установкой, подключением. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Щит спинальный | Щит спинальный в комплекте с головным иммобилайзером и "паук"-ремнями. Габариты: длина не менее 1840мм, ширина не менее 450мм. Выдерживает нагрузку не менее 155кг. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Динамометрический ключ с набором рожковых насадок | Динамометрический ключ 14х18 с набором рожковых насадок не менее 13 мм и не более 30 мм, не менее 11 предметов диапазон усилия не менее 40 и не более 200н/м, в пластиковом кейсе | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 3 | Вариативная часть
Динамометрический ключ с набором рожковых насадок | Динамометрический ключ 14х18 с набором рожковых насадок от 13 мм до 30 мм, не менее 11 предметов диапазон усилия не менее 40 и не более 200 н/м, в пластиковом кейсе | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | 3 | Вариативная часть
Динамометрический ключ с набором рожковых насадок | Динамометрический ключ 14х18 с набором рожковых насадок не менее 13 мм и не более 30 мм, не менее 11 предметов диапазон усилия не менее 40 и не более 200н/м, в пластиковом кейсе | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 3 | Вариативная часть
Когти монтерские | Монтерские когти для работы на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками опорах круглого сечения линий электропередачи и связи. Раствор когтя не менее 245мм. Эксплуатационная нагрузка не менее 180 кгс/лаз. С крепежными ремнями. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Комплект переносных заземлений для воздушных линий | В комплекте переносные заземления с прокалывающими зажимами - не менее 3 шт. Номинальное напряжение до 10кВ. Длина заземляющего провода не менее 10м. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 2 | Вариативная часть
Комплект переносных заземлений для воздушных линий | В комплекте переносные заземления с зажимами - не менее 3 шт. Номинальное напряжение до 35кВ. Длина заземляющего провода не менее 10м. Сечение провода не менее 25кв.мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 2 | Вариативная часть
Комплект слесарных инструментов | Не менее 140 инструментов: тонконосы L=160 мм (1 шт.), бокорезы L=160 мм (1 шт.), ключ разводной L=150 мм (1 шт.), ножницы технические L=200 мм (1 шт.), нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.), уровень L=200 мм (1 шт.), отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.), ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.), ключи комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм (5 шт.), 20 бит: SL5,SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30, отвертка реверсивная (1 шт.), изолента PVC (1 шт.), молоток 300 гр. (1 шт.), набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.), магнит телескопический (1 шт.), пластиковый кейс с ручкой. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Лазы | Лазы для оперативного подъема и спуска по трапецеидальным железобетонным стойкам опор линий электропередач. Максимальный раствор когтя не более 190мм. Эксплуатационная нагрузка не менее 180 кгс/лаз. С крепежными ремнями. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 2 | Вариативная часть
Лазы | Лазы для оперативного подъема и спуска по трапецеидальным железобетонным стойкам опор линий электропередач. Раствор когтя не менее 190мм. Эксплуатационная нагрузка не менее 180 кгс/лаз. С крепежными ремнями. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 2 | Вариативная часть
Мультиметр | Цифровой. Постоянное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, переменное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, постоянный ток не менее 2мА и не более 10А, переменный ток не менее 20мА и не более 10А, частотный диапазон не менее 1Гц и не более 20кГц, сопротивление не менее 200 Ом и не более 200 МОм, емкость не менее 2 нФ и не более 20 мкФ, коэффициент усиления транзисторов не более 1000 | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | 2 | Вариативная часть
Мультиметр | Цифровой. Постоянное напряжение от 200мВ до 1000В, переменное напряжение от 200мВ до 1000В, постоянный ток от 2мА до 10А, переменный ток от 20мА до 10А, частотный диапазон от 1Гц до 20кГц, сопротивление от 200Ом до 200МОм, емкость от 2нФ до 20мкФ, коэффициент усиления транзисторов не более 1000 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 2 | Вариативная часть
Набор рожковых ключей | Набор рожковых ключей размерами от 8 до 27, не менее 8 предметов, в чехле. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток -8 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 3 | Вариативная часть
Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток -8 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 3 | 3 | Вариативная часть
Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток -8 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 3 | Вариативная часть
Передвижная лестница с платформой | Грузоподъемность не менее 200кг, платформа (габариты не менее 700х800 мм и не более 800х900мм), поручень - 2шт., защитный борт - 3шт., ступень - 6шт., полоз - 2шт., стойка задняя -1шт., колеса - 4шт.,комплект метизов для установки колес, высота платформы не более 1,5м , общая высота не более 2,5м | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Стремянка алюминиевая комбинированная усиленная | На 3 ступени с рифлением, со стальной задней ногой, рабочая высота 2,7 м, высота площадки 0,6 м, максимальная рабочая нагрузка не менее 150кг | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Стремянка комбинированная алюминиевая усиленная | На 3 ступени с рифлением, со стальной задней ногой, рабочая высота не менее 2,5м и не более 3м, высота площадки не менее 0,6 м и не более 0,7м, максимальная рабочая нагрузка не менее 150кг | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Тележка инструментальная | Длина не менее 825 мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 4 | Вариативная часть
Тележка инструментальная | Длина не менее 825мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | 4 | Вариативная часть
Тележка инструментальная | Длина не менее 825мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 3 | 4 | Вариативная часть
Тележка инструментальная | Длина не менее 825мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | 4 | Вариативная часть
Указатель высокого напряжения | Указатель высокого напряжения для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках с номинальным напряжением не более 35кВ. Напряжением индикации 8,5кВ. Высокая точность определения. Срабатывает на расстоянии. Длина рукоятки не менее 120мм. Длина изолирующей части не менее 600мм. Порог индикации не менее 8,75кВ. Виды индикации: световая-импульсная, звуковая-прерывистая. Метод измерения контактно-бесконтактный. В чехле. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Частотомер | Диапазон частот не более 200 мГц, цифровой, аккумуляторного типа | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Штанга измерительная | На напряжение 35кВ, не менее 5м | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
|  |  |  | 0 | Вариативная часть
|  |  |  | 0 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Переносная, в пластиковом футляре, комплектация в соответствии с ГОСТ ТУ 9398-085-10973749-2009,для энергетиков | Охрана труда | 4 | 1 | Вариативная часть
Каска защитная | Материал полипропилен, текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу не менее, чем в 8 точках. Наличие подбородочного ремня. Цвет оранжевый. | СИЗ | 50 | 2 | Вариативная часть
Каска защитная | Материал полипропилен, текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу не менее, чем в 8 точках. Наличие подбородочного ремня.Цвет белый. | Охрана труда | 20 | 2 | Вариативная часть
Каска электроизоляционная с защитным экраном | Изолирующая защитная каска со встроенным лицевым защитным экраном. Текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу не менее, чем в 8 точках. Наличие подбородочного ремня. С регулировкой по размеру не менее 53см и не более 66см. Материал каски полипропилен. Защитный экран из термостойкого материала. | СИЗ | 8 | 1 | Вариативная часть
Коврик диэлектрический | Выдерживает напряжение не менее 20кВ,ток утечки на 1кв.м не может превышать предельного значения в 160мА, размеры не менее 750мм х 750мм, толщина не менее 6мм, глубина противоскользящего рельефа от 1мм до 3мм | СИЗ | 8 | 1 | Вариативная часть
Комплект средств индивидуальной защиты | Костюм из диэлектрической ткани, диэлектрические резиновые рукавицы или перчатки, диэлектрические резиновые боты | СИЗ | 8 | 1 | Вариативная часть
Мат страховочный складной | Мат страховочный складной. Размеры не менее 2м х 2м х 0,4м и не более 2,5м х 2,5м х 0,5м. Материал: армированный тент на молнии, плотность не менее 630гр/м2, амортизирующий наполнитель холлофайбер плотность не менее 2,2кг/кв.м. | СИЗ | 3 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Для тушения возгорания на электроустановках, углекислотного типа, не менее 10 л | Охрана труда | 6 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | Диэлектрические, длина перчаток не менее 350мм | СИЗ | 6 | 1 | Вариативная часть
Страховочная анкерная линия | Комплектация: корпус с катушкой и тросом, натяжное устройство, система гашения ударных нагрузок. Встроенный индикатор усилия натяжения троса. Материал троса и корпуса нержавеющая сталь. Трос: диаметр не менее 6мм и не более 8мм, длина не менее 15м и не более 21м. В комплект входит промежуточная анкерная точка. Трос сматывается на катушку внутри корпуса. Линия испытана на одновременную работу не менее 7 пользователей. Максимальная нагрузка не менее 1530кг. | СИЗ | 3 | 1 | Вариативная часть
Страховочная система | Страховочная система с двойным стропом из металлического троса с амортизатором. Трос в ПВХ-оболочке, оснащен 2 большими монтажными и 1 соединительным карабинами. Количество точек крепления не менее 3. Длина троса не менее 1,75м. Материал крепления сталь. | СИЗ | 25 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | ID кластера | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.07 Электроснабжение 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Топливно-энергетический комплекс | 2025 | Саратовская область | 599 | ГАПОУ Саратовской области «Губернаторский колледж» | 8 | Зона эксплуатации электрических станций и подстанций | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.07 Электроснабжение 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Электрооборудование электростанций и подстанций

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Топливно-энергетический комплекс, Саратовская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГАПОУ Саратовской области «Губернаторский колледж»
Адрес базовой образовательной организации:
Балаково Саратовское шоссе Дом: 33
8 | Зона под вид работ | Зона эксплуатации электрических станций и подстанций
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Балаково Саратовское шоссе Дом: 33
Количество рабочих мест зоны: |  | 39
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.07 Электроснабжение 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 1110 кв.м.
Освещение: Комбинированное, светодиодные лампы
Интернет: Подключение к Беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В и 380В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Комбинированное: асфальтовое покрытие, газон
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Прибор для комплексной диагностики силовых трансформаторов | Максимальная мощность источников в течение 30 с - 4000Вт. Максимальная мощность источников в длительном режиме 2400 Вт. Частота выходного напряжения источников питания постоянного тока не менее 15 и не более 600 Гц | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Мегаомметр | Цифровой портативный, для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения переменного напряжения не более 2500 В. | Оборудование |  |  | 1 | БР
3 | Учебно-тренировочный комплекс "Эксплуатация оборудования электрических подстанций" | Учебно-тренировочный комплекс включает 18 видов оборудования: 1. Трансформатор силовой - 1 шт.: Мощность 2500 кВт напряжением 35/10 кВ. Типа ТМН-2500/35. Номинальная мощность – 2500 кВА. Номинальное напряжение ВН – 35 кВ. Номинальное напряжение НН – 11 кВ. Схема и группа соединения обмоток – Y/D-11. Способ и диапазон регулирования напряжения - РПН ±4x2,5%. Потери холостого хода – 4,10 кВт. Потери короткого замыкания – 23,5 кВт. Ток холостого хода – 1,0 %. Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении – 6,5 %. 2. Трехфазный трансформатор - 1 шт.: На напряжение 380/36 В 5 кВА, наружного исполнения, герметичный. 3. Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа - 1 шт.: Напряжение 10/0,4 кВ. Номинальная мощность 250 кВА, однотрансформаторная, тип высоковольтного ввода - воздушный и кабельный, вывод на стороне - воздушный и кабельный. 4. Вакуумный выключатель – 1 шт.: на напряжение 35 кВ типа ВВН-П-35-25/1000 УХЛ1 с пружинно-моторным приводом. Наибольшее рабочее напряжение – 40,5 кВ. Номинальный ток – 1000 А. Номинальный ток отключения – 25 кА. Ток термической стойкости, 3 с – 25 кА. Ток электродинамической стойкости – 63 кА. Собственное время отключения - не более 0,04 с. Полное время отключения - не более 0,06 с. Собственное время включения - не более 0,08 с. Номинальное напряжение цепей управления переменного тока 230 В Коммутационный ресурс, циклов вкл./откл.: при номинальном токе - 25000, при номинальном токе отключения – 100. 5. Блок приема входящей линии в комплекте с ошиновкой гибкой – 1 шт.: приемный блок высокого напряжения 35кВ в комплекте с ошиновкой гибкой 35 кВ, болтовое соединение. 6. Высоковольтный разъединитель 35 кВ – 1 шт.: Типа РГПз-2-35/1000 УХЛ1. Номинальное напряжение – 35 кВ. Номинальный ток – 1000А. Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) – 20 кА. Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) – 50 кА. Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура – 75 мкОм. С приводом типа ПД–11–90 УХЛ1. Максимальный крутящий момент - 600 Нм. Угол поворота выходного вала, 90+5град. Допустимое отклонение напряжения +10/ − 15%. Время электродвигательного оперирования - 6 с. Напряжение питания электродвигателя 380 В. Номинальная мощность/ток электродвигателя, 0,25/0,9 7 кВт/А. Мощность нагревательных устройств с автоматическим обогревом 80 Вт. Наибольшее усилие на рукоятке при ручном оперировании 60 Н. 7. Высоковольтный разъединитель 10 кВ – 2 шт.: Типа РЛНД -2-10-II-400-УХЛ1. Номинальное напряжение 10 кВ. Номинальный ток 400А. Ток электродинамической стойкости 31,5 кА. Ток термической стойкости 12,5 кА. Время протекания тока термической стойкости: для главных ножей, для ножей 3 с. Длина пути утечки внешней изоляции не менее 30 см. Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам не более 200 Н. С приводом типа ПР -1-02УХЛ1. Номинальный крутящий момент на выходном валу 370Нм. Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с удлинителем не более 1,5 м, 245 Н Номинальное напряжение цепей электромагнитной блокировки 220 В. 8. Блок трансформаторов тока – 1 комплект (3 шт.): Номинальное напряжение 35 кВ. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ. Номинальный первичный ток 400 А. Номинальный вторичный ток 5 А. Номинальный класс точности 05S, 10P. 9. Блок опорных изоляторов – 1 комплект (3 шт.): Номинальное рабочее напряжение 35 кВ. Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов не менее 200 кВ. Механическая разрушающая сила при изгибе не менее 20 кH. Механический разрушающий крутящий момент не менее 3 кHм. Механическая разрушающая сила при растяжении не менее 150 кH. Механическая разрушающая сила при сжатии, не менее 1000 кН. Длина пути утечки не менее 1000 мм. 10. Измерительный трансформатор напряжения – 1 комплект (3 шт.): Высоковольтный 35 кВ с литой изоляцией НОЛ-35. Класс напряжения 35 кВ. Номинальное напряжение вторичной обмотки 100В. Группа соединения обмоток с одной вторичной обмоткой 1/1-0. 11. Молниеотвод на приемном портале – 1 шт.: Высота не менее 5 м. 12. Ограничители перенапряжений – 1 комплект (3 шт.): ОПН-35/40,5/10/550 УХЛ1. Класс напряжения сети 35кВ. Номинальное напряжение ОПН 52,6кВ. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр), 40,5кВ.Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, 10 кА. Классификационное напряжение (при классификационном токе мА) не менее 51,9 кВ. Одноминутное испытательное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем не менее 95кВ. Испытательное напряжение полного грозового импульса не менее 210 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции не менее 81 см для ОПН со степенью загрязнения II. 13. Ограничители перенапряжений – 1 комплект (3 шт.): ОПН-10/9,5-10/400(I). Класс напряжения сети 10 кВ. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 12 кВ. Классификационное напряжение при классификационном токе 2 мА не менее 15,0 кВ. Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс 400 А. Номинальный разрядный ток 10кА. Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой 250 А не более 28 кВ. Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока не более 45,0 кВ. 14. Комплектное распределительное устройство модульной установки – 1 шт. - блочно-модульный корпус с отдельными 2 входами и лестничными подъемами, с распределительным устройством 10кВ на 5 модулей: шкаф ввода – 1 шт., шкаф линии – 2 шт., шкаф трансформатора напряжения – 1 шт., вакуумный выключатель – 3 шт. на напряжение 10кВ, типа ВВМ-3-10-20/1000 с магнитной защёлкой, трансформатор собственных нужд (ТСН) – 1шт., с ОПУ-0,4 кВ, рабочим местом дежурного электромонтера и зоной для хранения инструмента, средств индивидуальной защиты. Габаритные размеры: длина не менее 12 м, ширина не менее 2,5 м. Ячейки КРУ с односторонним обслуживанием и выключателем на выкатном элементе. Номинальное напряжение 10 кВ. Номинальная частота 50 Гц. Номинальный ток главных цепей 630А. Номинальный ток сборных шин 1000А. Ток термической стойкости 20кА. Ток электродинамической стойкости 51кА. Сейсмостойкость по шкале MSK64, баллы 9. С односторонним техническим обслуживанием. Тип привода выкатных элементов - ручной. Тип привода заземляющего разъединителя - ручной. Трансформатор собственных нужд типа ТЛС-25/10/0,4-Д/Ун-11 УХЛ2. Мощность 25 кВА. Номинальная частота 50Гц. Напряжение ВН - 10кВ. Напряжение НН - 400В. Схема и группа соединения Д/Yн-11. Напряжение короткого замыкания 3%.Потери короткого замыкания 470 Вт. Ток холостого хода 2,0 %. Потери холостого хода 140 Вт. Способ и диапазон регулирования напряжения ПБВ ± 2х2,5. Вакуумный выключатель – 3 шт.: на напряжение 10кВ, типа ВВМ-3-10-20/1000 с магнитной защёлкой. Номинальный ток – 1000 А. Номинальный ток отключения – 20 кА. Токи включения: наибольший пик – 50 кА. Начальное действующее значение – 50 кА. Периодической составляющей – 20 кА. Ток термической стойкости, 3 с – 20 кА. Ток электродинамической стойкости – 50 кА. Ход подвижного контакта КДВ – 6 мм. Ход поджатия контактов КДВ – 3,5 мм. Собственное время отключения - не более 0,03 с, полное время отключения - не более 0,05 с, собственное время включения - не более 0,1 с. Средняя скорость подвижных контактов КДВ при отключении - 1,0-2,0 м/с, средняя скорость подвижных контактов КДВ при включении - 0,4-1 м/с. Номинальное напряжение цепей управления переменного тока – 230 В. Механический ресурс, циклов ВО – 50000, коммутационный ресурс, циклов ВО при: номинальном токе - 50000, номинальном токе короткого замыкания – 100. Комплектное распределительное устройство модульной установки с освещением, подключением 220В. 15. Тренажер для прокладки кабельных линий - 1 шт.: Сборная железобетонная конструкция из лотков и крышки. Общая длина конструкции 20 м. Лоток -10 шт. типа Л20.10 серии 3.407.1-157 выпуск 1. Длина 1990 мм. Высота 160 мм. Геометрический объем 0,318 м.куб. Ширина 1000 мм. Объем бетона 0,11 м.куб. Вес не менее 280 кг. ГОСТ Серия 3.407.1-157. Класс бетона В15. Расход стали 7 кг. Закладная 1:Сетка С9. Закладная 2: Петля монтажная. Количество закладных 1:1. Количество закладных 2:2. Крышка: плита железобетонная - 40 шт. типа П-10.5 серии 3.407.1-157 выпуск 1. Длина 995 мм. Высота 60 мм. Геометрический объем 0,03 м.куб. Ширина 495мм. Объем бетона 0,03 м.куб. Вес 70кг. ГОСТ Серия 3.407.1-157. Класс бетона:В15. Расход стали 4кг. Закладная 1:Сетка С13. Закладная 5: Петля монтажная. Закладная 7:Труба d=33/5[2/8. Количество закладных 1:1. Количество закладных 5:2. Количество закладных 7:2. Кабельная линия 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвВнг 3×95/16-10 - 50 м. 16. Тренажер для работы на воздушных линиях электропередачи - 1 шт.: Сборная конструкция, состоящая из 2 решетчатых металлических оцинкованных опор линий электропередачи высотой не менее 6м и не более 7,5 м, оснащенных 6 подвесными изоляторами на 35кВ, 6 гасителями вибрации, 3 ограничителями перенапряжения 35кВ, грозозащитным тросом, 3 линиями электропередачи из алюминиевого провода сечением 35кв.мм. Шаг между опорами 20 м. 17. Тренажер для работы на воздушных линиях электропередачи - 1 шт.: Сборная конструкция, состоящая из железобетонных опор линий электропередачи: 2 анкерных опор типа А10-1 по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» и 1 промежуточной опоры типа П10-1 по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» высотой не менее 6м и не более 7,5м, оснащенных изолированным проводом СИП-3 20 м. Шаг между опорами 10 м. 18. Дизельный генератор - 1 шт.: В шумозащитном кожухе. Номинальная мощность 10 кВт, напряжение 230 В, объем топливного бака 55 л, количество фаз 1, рабочий объем двигателя от 2,5 л. КПД генератора не менее 81%. Габариты: длина не менее 1850 мм, ширина не менее 850 мм, высота не менее 1020 мм. Учебно-тренировочный комплекс – с доставкой, установкой, подключением. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | Оперативная штанга | Для работы на электроустановках постоянного и переменного тока с напряжением не менее 35кВ. Материал - стеклопластиковый профиль, покрытый защитным атмосферостойким лаком. Изолирующая часть не менее 1000мм, длина рукоятки не менее 400мм. Общая длина не менее 1400мм. | Оборудование |  |  | 1 | БР
5 | Указатель высокого напряжения | Указатель высокого напряжения для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках с номинальным напряжением не более 35кВ. Напряжением индикации 8,5кВ. Высокая точность определения. Срабатывает на расстоянии. Длина рукоятки не менее 120мм. Длина изолирующей части не менее 600мм. Порог индикации не менее 8,75кВ. Виды индикации: световая-импульсная, звуковая-прерывистая. Метод измерения контактно-бесконтактный. В чехле. | Оборудование |  |  | 1 | БР
6 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 17", процессор не ниже 2023 года выпуска, с ethernet (rj-45)1Гбит/с. В комплектации с мышью.С предустановленной операционной системой и офисным пакетом, зарегистрированными в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных | Оборудование IT |  |  | 2 | ФБ
7 | Инструментальный шкаф | Металлический (антикоррозийный металл), не менее 4 полок, нагрузка на полки не менее 80 кг. Ширина не менее 900мм и не более 1200 мм, высота не менее 1800 мм и не более 2000мм, глубина не менее 350мм и не более 500мм. В комплекте с ключевым замком с ручками. Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки. Порошковое покрытие. | Мебель |  |  | 4 | БР
8 | Стеллаж | Металлический (антикоррозийный металл), не менее 4 полок, нагрузка на полки не менее 80 кг. Ширина не менее 800 мм и не более 1200мм, высота не менее 1800 мм и не более 2000 мм , глубина не менее 350мм и не более 500мм. | Мебель |  |  | 4 | БР
9 | Доска-флипчарт | Магнитно-маркерная, 70×100см, передвижная, на роликах | Оборудование |  |  | 1 | БР
10 | Стол офисный | На металлокаркасе, размеры столешницы: длина не менее 1000 мм и не более 1200мм, ширина не менее 450мм и не более 500мм | Мебель |  |  | 2 | БР
11 | Стул офисный | Сиденье из экокожи, устойчивой к повреждениям.Ножка на металлической крестовине. | Мебель |  |  | 2 | БР
12 | Программное обеспечение | Программное обеспечение для управления, регистрации, сигнализации осциллографирования, диагностики состояния оборудования релейной защиты и автоматики, для создания автоматизированных систем управления технологических процессов на подстанции. Входит в реестр российского программного обеспечения.1 лицензия на 1 рабочее место. | Программное обеспечение |  |  | 2 | В наличии
13 | Мобильная система поиска повреждений силовых кабелей | В комплекте: рефлектометр, высоковольтная установка, датчик связи. Возможность предварительного определения места повреждений - TDR,ARC,DECAY, TRD+ (до 10 рефлектограмм за один разряд), точного определения места повреждения кабеля акустическим методом (10/20/40 кВ, 2000Дж), испытания изоляции кабеля напряжением не более 40 кВ, испытания оболочки кабеля напряжением не более 10 кВ, измерения сопротивления изоляции. Мобильность. Программное обеспечение, управление на сенсорном дисплее (диагональ не менее 17” и не более 19”). | Оборудование |  |  | 1 | БР
14 | Поисковый комплект | В комплекте: наземный микрофон - 1 шт., модуль управления - 1 шт., накладные наушники - 1 шт., кабели подключения, зарядное устройство - 1 шт. Время работы не менее 9ч. Автоматическая система отключения при бездействии в течение не более 5 минут. Функции подавления шума. Функция компаса для отображения угла между направлением прохождения кабеля и направлением стрелки наземного микрофона. Автоматическая функция усиления сигнала. | Оборудование |  |  | 1 | БР
15 | Устройство для размотки и намотки кабеля с ручкой | Для кабеля и провода из кабельных бухт (мотков) диаметром не менее 400 мм и массой не менее 30 кг. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
16 | Уровень лазерный | Максимальная дальность проекции не менее 10 м, Погрешность нивелира не более 0,5 мм | Оборудование |  |  | 1 | БР
17 | Лебедка электрическая кабельная | Усилие втягивания, kN 2,5/5,0 кН. Скорость втягивания: не менее 4 м/мин и не более 8 м/мин | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
18 | Беспилотный летательный аппарат | Для инспекции линий электропередач и опор ЛЭП. В сборе с камерой для фото- и видеосъемки, с тепловизором и дальномером. Дальность не менее 15 км. Камера: изображение профессионального уровня с разрешением не менее 4K с кадровой частотой не менее 40fps, естественные цвета. Время полета не менее 45 минут и не более 90 минут. Система обнаружения препятствий по всем направлениям. Технология передачи видео высокого разрешения не менее 15 км. Расширенная функция автоматического возврата на базу. Ночной режим для записи видео. В комплекте пульт дистанционного управления со встроенным дисплеем высокого разрешения размером не менее 5,5" и не более 10", позволяющим просматривать информацию в условиях яркого солнца. Комплект аккумуляторов - не менее 2 шт. | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
19 | Аэрокуб | Размеры: не менее 3м х 3м х 3 м и не более 4м х 4м х4м. Конструкция металлическая разборная, в чехле. | Мебель |  |  | 2 | ФБ
20 | Домкрат кабельный | Для работы с кабельными барабанами типа № 10-22 | Оборудование |  |  | 1 | БР
21 | Трибуна с навесом | Металлическая конструкция, материал сидений пластик. Окрашен порошковой краской. Длина не менее 6,5 и не более 7,5м, высота не менее 2 м и не более 3м, посадочных мест не менее 24 и не более 30. | Мебель |  |  | 1 | ВБ
22 | Устройство дистанционного прокола кабеля | В комплекте: устройство дистанционного прокола кабеля - 1 шт., трос диэлектрический не менее 15м, штырь с гальванической связью 1 шт., извлекатель гильзы 1 шт., провод заземления 1 шт., отвертка 150мм/8мм - 1 шт., ерш - 1 шт., масленка - 1 шт., ключ гаечный S=10, комплект запасных частей, в футляре | Оборудование |  |  | 1 | БР
23 | Протяжка-стеклопруток | Материал стеклопластик, наконечник из латуни. Длина не менее 20м и не более 25м, диаметр 3,5мм | Оборудование |  |  | 1 | БР
24 | Комплект чулок-захватов | Материал оцинкованная сталь. На диаметр кабеля не менее 10мм и не более 20мм - 1 шт., не менее 20мм и не более 30мм - 1 шт., не менее 30мм и не более 40мм - 1 шт. Всего 3 штуки в наборе | Оборудование |  |  | 1 | ВБ
25 | Ветроэлектростанция в комплекте | Ветрогенератор : номинальная мощность 1 кВт, стартовая скорость от 3 м/с, рабочая скорость до 35 м/с, диаметр лопастей не менее 2,5 м, напряжение не менее 12 В. Монтаж с помощью растяжек. Мачта: высота не менее 5 м, диаметр не менее 76 мм. В комплекте: контроллер, выпрямитель, инвертор 1кВт-48В-220В, аккумулятор АГМ 12В, 200А/ч, кабель не менее 30 м. С доставкой, установкой, подключением. | Оборудование |  |  | 1 | БР
26 | Ветроэлектростанция в комплекте | Ветрогенератор: номинальная мощность 2 кВт, стартовая скорость от 3 м/с, рабочая скорость до 35 м/с, диаметр лопастей не менее 3,5 м, напряжение не менее 12 В. Монтаж с помощью растяжек. Мачта: высота не менее 5 м, диаметр не менее 76 мм. В комплекте: контроллер, выпрямитель, инвертор 1кВт-48В-220В, аккумулятор АГМ 12В, 200А/ч, кабель не менее 30 м. С доставкой, установкой, подключением. | Оборудование |  |  | 1 | БР
27 | Гибридная солнечная электростанция | Количество солнечных панелей - не менее 6 мощностью 580 Вт. На опорном контейнере: длина не менее 2000 мм, ширина не менее 1200 мм, высота не менее 2000 мм. В комплекте: аккумулятор 260 Ач на напряжение 24 В литиевый, с подогревом, инвертор мощностью 3 кВт. Выходное напряжение 230 В. С доставкой, установкой, подключением. | Оборудование |  |  | 1 | БР
28 | Уличный светодиодный экран | Уличный светодиодный экран: герметичность, защищенность от дождя, снега, различных неблагоприятных условий и механических воздействий, способность выдерживать уличный температурный диапазон не уже - 30 и не уже +40 градусов по Цельсию. Возможность просмотра и загрузки прикладных программ в режиме реального времени, Шаг пикселя не менее 5 мм, размер длина не менее 2,5м, и не более 4м, ширина не менее 1,5 м и не более 3м, яркость не менее 5500 кд/м2, разрешение модуля 64х32 px. С доставкой, установкой на стальном металлокаркасе и подключением. | Оборудование |  |  | 1 | БР
29 | Стремянка алюминиевая комбинированная усиленная | На 3 ступени с рифлением, со стальной задней ногой, рабочая высота не менее 2,5 м и не более 3 м, высота площадки не менее 0,5 м и не более 0,7 м, максимальная рабочая нагрузка не менее 150 кг | Мебель |  |  | 1 | БР
30 | Тележка инструментальная открытая | Длина не менее 825 мм, ширина не менее 440мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик - не более 1 под верхней полкой. | Мебель |  |  | 1 | БР
31 | Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток - 8 шт., сумка электромонтажника с резиновым дном, ремень с мягким наплечником, рифленые резиновые накладки на ручках) | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
32 | Мультиметр | Цифровой. Постоянное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, переменное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, постоянный ток не менее 2мА и не более 10А, переменный ток не менее 20мА и не более 10А, частотный диапазон не менее 1Гц и не более 20кГц, сопротивление не менее 200 Ом и не более 200 МОм, емкость не менее 2нФ и не более 20мкФ, коэффициент усиления транзисторов не более 1000 | Оборудование |  |  | 3 | ФБ
33 | Тренажер для обучения работам на высоте электротехнического персонала | Конструкция из профильной трубы, окрашена антикоррозийной эмалью. Высота не менее 3,5 м и не более 4,5 м, длина не менее 6,5м и не более 7,5 м, ширина не менее 5 м и не более 6 м, с комплектом страховочного снаряжения на 6 человек, комплектом метизов для сборки. Имеет леерное ограждение. Количество лестничных подъемов на тренажер - не менее 3. Станция верхней страховки с монтажным комплектом. Выполнение не менее 6 видов работ на высоте. С доставкой, устройством на винтовых сваях, монтажом, проведением испытаний. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
34 | Робот-тренажер манекен | Комплектация: Манекен (голова, туловище, верхние и нижние конечности), вес не менее 55 кг, материл: пенополиуретан не менее 3 мм, АБС поливинилхлорид, жидкий полиуретановый пластик. Анатомическое маркерное табло с антибликовым покрытием и крепежными элементами: АБС поливинилхлорид, алюминиевый профиль. Планшет с установленным программным обеспечением. Санитарные салфетки - не менее 1 комплекта, учебная маска с односторонним клапаном не менее 3 штук. Мультимедийное программное обеспечение на электронном носителе информации. Имитаторы травм не менее 8. Пенополиэтиленовый коврик. Костюм или комбинезон, поясной ремень, защитная каска, рабочие ботинки. Транспортировочная сумка. Аптечка. Набор цветных маркеров. Жидкость и губка для маркерных досок. Сменная пружина. Сетевой адаптер для зарядки устройств не менее 2 штук. USB-кабель для зарядки устройств не менее 2 штук. Звуковое и световое сопровождение | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
35 | Тренажер-манекен для отработки навыков проведения спасательных работ на высоте | Комплектация: Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности), комбинезон, рабочие ботинки, защитная каска. Материал: поливинилхлорид, АБС поливинилхлорид. С комплектом накладных травм не менее 5 штук. Спасательный пояс с D-кольцом. Пенополиэтиленовый коврик. Вес не менее 44 кг. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
36 | Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки навыков эвакуации пострадавшего | Комплектация: манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности), вес не менее 55кг, материл: пенополиуретан не менее 3 мм, резиновая крошка, высокопрочная водонепроницаемая ткань; защитная каска, комбинезон или костюм, ботинки, комплект накладных травм не менее 5. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
37 | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для взрослых: шина для нижних конечностей - 1 шт., шина для верхних конечностей - 1 шт., бинт медицинский стерильный - 2 шт., повязка косыночная - 1 шт., сумка транспортировочная - 1 шт. Материал шин пластик. | Оборудование |  |  | 3 | БР
38 | Щит спинальный | Щит спинальный в комплекте с головным иммобилайзером и "паук"-ремнями. Габариты: длина не менее 1840мм, ширина не менее 450мм. Выдерживает нагрузку не менее 155кг. | Оборудование |  |  | 1 | БР
39 | Носилки | Носилки каркасные, складываются в продольно-поперечном направлении в сумку, входящую в комплект. Материал - алюминий высокой прочности, полотном - ткань, устойчивая к внешним воздействиям: перепадам температур, механическим повреждениям, влаге, химическим средствам, ультрафиолету.Габариты в разложенном виде:длина не менее 2100 мм, ширина не менее 530 мм. Выдерживает нагрузку не менее 155 кг. | Оборудование |  |  | 1 | БР
40 | Доска магнитно-маркерная | Доска магнитно-маркерная двусторонняя.Рабочая поверхность металлическая с лаковым покрытием, высота не менее 1200мм, ширина не менее 1800мм. Прочная алюминиевая рама. С подставкой-лотком для канцелярских принадлежностей.Перемещается на колесиках. | Мебель |  |  | 1 | БР
41 | Стол | Нержавеющая сталь. Габаритные размеры: длина не менее 1200 мм, ширина не менее 500мм. | Мебель |  |  | 3 | БР
42 | Стул | Сиденье из полипропилена с нагрузкой не менее 130кг, ножки металлические с нейлоновыми протекторами. | Мебель |  |  | 6 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Тележка инструментальная | Длина не менее 825 мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | ФБ
2 | Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток -8 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | ФБ
3 | Динамометрический ключ с набором рожковых насадок | Динамометрический ключ 14х18 с набором рожковых насадок не менее 13 мм и не более 30 мм, не менее 11 предметов диапазон усилия не менее 40 и не более 200н/м, в пластиковом кейсе | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | ФБ
4 | Частотомер | Диапазон частот не более 200 мГц, цифровой, аккумуляторного типа | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | БР
5 | Комплект слесарных инструментов | Не менее 140 инструментов: тонконосы L=160 мм (1 шт.), бокорезы L=160 мм (1 шт.), ключ разводной L=150 мм (1 шт.), ножницы технические L=200 мм (1 шт.), нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.), уровень L=200 мм (1 шт.), отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.), ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.), ключи комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм (5 шт.), 20 бит: SL5,SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30, отвертка реверсивная (1 шт.), изолента PVC (1 шт.), молоток 300 гр. (1 шт.), набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.), магнит телескопический (1 шт.), пластиковый кейс с ручкой. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | БР
6 | Передвижная лестница с платформой | Грузоподъемность не менее 200кг, платформа (габариты не менее 700х800 мм и не более 800х900мм), поручень - 2шт., защитный борт - 3шт., ступень - 6шт., полоз - 2шт., стойка задняя -1шт., колеса - 4шт.,комплект метизов для установки колес, высота платформы не более 1,5м , общая высота не более 2,5м | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | ВБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Тележка инструментальная | Длина не менее 825мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Мебель | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | ФБ
2 | Динамометрический ключ с набором рожковых насадок | Динамометрический ключ 14х18 с набором рожковых насадок от 13 мм до 30 мм, не менее 11 предметов диапазон усилия не менее 40 и не более 200 н/м, в пластиковом кейсе | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | ФБ
3 | Мультиметр | Цифровой. Постоянное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, переменное напряжение не менее 200мВ и не более 1000В, постоянный ток не менее 2мА и не более 10А, переменный ток не менее 20мА и не более 10А, частотный диапазон не менее 1Гц и не более 20кГц, сопротивление не менее 200 Ом и не более 200 МОм, емкость не менее 2 нФ и не более 20 мкФ, коэффициент усиления транзисторов не более 1000 | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | ФБ
4 | Стремянка комбинированная алюминиевая усиленная | На 3 ступени с рифлением, со стальной задней ногой, рабочая высота не менее 2,5м и не более 3м, высота площадки не менее 0,6 м и не более 0,7м, максимальная рабочая нагрузка не менее 150кг | Мебель | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 9
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток -8 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 3 | ФБ
2 | Тележка инструментальная | Длина не менее 825мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Мебель | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 3 | ФБ
3 | Стремянка алюминиевая комбинированная усиленная | На 3 ступени с рифлением, со стальной задней ногой, рабочая высота 2,7 м, высота площадки 0,6 м, максимальная рабочая нагрузка не менее 150кг | Мебель | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 3 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Набор электромонтажных инструментов | Не менее 17 инструментов: пресс-клещи, диэлектрические ножницы, стрипперы - 2 шт., нож монтерский диэлектрический , диэлектрические пассатижи не менее 160мм и не более 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрические длинногубцы 200 мм, клещи переставные диэлектрические 250 мм, набор диэлектрических отверток -8 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | ФБ
2 | Динамометрический ключ с набором рожковых насадок | Динамометрический ключ 14х18 с набором рожковых насадок не менее 13 мм и не более 30 мм, не менее 11 предметов диапазон усилия не менее 40 и не более 200н/м, в пластиковом кейсе | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | ФБ
3 | Мультиметр | Цифровой. Постоянное напряжение от 200мВ до 1000В, переменное напряжение от 200мВ до 1000В, постоянный ток от 2мА до 10А, переменный ток от 20мА до 10А, частотный диапазон от 1Гц до 20кГц, сопротивление от 200Ом до 200МОм, емкость от 2нФ до 20мкФ, коэффициент усиления транзисторов не более 1000 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Тележка инструментальная | Длина не менее 825мм, ширина не менее 440 мм, высота не более 830 мм. Полок не менее 3, ящик не более 1 под верхней полкой. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | ФБ
2 | Набор рожковых ключей | Набор рожковых ключей размерами от 8 до 27, не менее 8 предметов, в чехле. | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | ФБ
3 | Штанга измерительная | На напряжение 35кВ, не менее 5м | Оборудование | 1 | шт. (на 3 раб. места) | 2 | ФБ
4 | Комплект переносных заземлений для воздушных линий | В комплекте переносные заземления с прокалывающими зажимами - не менее 3 шт. Номинальное напряжение до 10кВ. Длина заземляющего провода не менее 10м. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | БР
5 | Комплект переносных заземлений для воздушных линий | В комплекте переносные заземления с зажимами - не менее 3 шт. Номинальное напряжение до 35кВ. Длина заземляющего провода не менее 10м. Сечение провода не менее 25кв.мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | БР
6 | Лазы | Лазы для оперативного подъема и спуска по трапецеидальным железобетонным стойкам опор линий электропередач. Максимальный раствор когтя не более 190мм. Эксплуатационная нагрузка не менее 180 кгс/лаз. С крепежными ремнями. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | БР
7 | Указатель высокого напряжения | Указатель высокого напряжения для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках с номинальным напряжением не более 35кВ. Напряжением индикации 8,5кВ. Высокая точность определения. Срабатывает на расстоянии. Длина рукоятки не менее 120мм. Длина изолирующей части не менее 600мм. Порог индикации не менее 8,75кВ. Виды индикации: световая-импульсная, звуковая-прерывистая. Метод измерения контактно-бесконтактный. В чехле. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 3 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Лазы | Лазы для оперативного подъема и спуска по трапецеидальным железобетонным стойкам опор линий электропередач. Раствор когтя не менее 190мм. Эксплуатационная нагрузка не менее 180 кгс/лаз. С крепежными ремнями. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | БР
2 | Когти монтерские | Монтерские когти для работы на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками опорах круглого сечения линий электропередачи и связи. Раствор когтя не менее 245мм. Эксплуатационная нагрузка не менее 180 кгс/лаз. С крепежными ремнями. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | БР
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Огнетушитель | Для тушения возгорания на электроустановках, углекислотного типа, не менее 10 л | Охрана труда |  |  | 6 | ВБ
2 | Аптечка | Переносная, в пластиковом футляре, комплектация в соответствии с ГОСТ ТУ 9398-085-10973749-2009,для энергетиков | Охрана труда |  |  | 4 | ВБ
3 | Каска защитная | Материал полипропилен, текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу не менее, чем в 8 точках. Наличие подбородочного ремня. Цвет оранжевый. | СИЗ |  |  | 50 | ВБ
4 | Каска защитная | Материал полипропилен, текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу не менее, чем в 8 точках. Наличие подбородочного ремня.Цвет белый. | Охрана труда |  |  | 20 | ВБ
5 | Страховочная анкерная линия | Комплектация: корпус с катушкой и тросом, натяжное устройство, система гашения ударных нагрузок. Встроенный индикатор усилия натяжения троса. Материал троса и корпуса нержавеющая сталь. Трос: диаметр не менее 6мм и не более 8мм, длина не менее 15м и не более 21м. В комплект входит промежуточная анкерная точка. Трос сматывается на катушку внутри корпуса. Линия испытана на одновременную работу не менее 7 пользователей. Максимальная нагрузка не менее 1530кг. | СИЗ |  |  | 3 | ВБ
6 | Страховочная система | Страховочная система с двойным стропом из металлического троса с амортизатором. Трос в ПВХ-оболочке, оснащен 2 большими монтажными и 1 соединительным карабинами. Количество точек крепления не менее 3. Длина троса не менее 1,75м. Материал крепления сталь. | СИЗ |  |  | 25 | ВБ
7 | Комплект средств индивидуальной защиты | Костюм из диэлектрической ткани, диэлектрические резиновые рукавицы или перчатки, диэлектрические резиновые боты | СИЗ |  |  | 8 | ВБ
8 | Каска электроизоляционная с защитным экраном | Изолирующая защитная каска со встроенным лицевым защитным экраном. Текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу не менее, чем в 8 точках. Наличие подбородочного ремня. С регулировкой по размеру не менее 53см и не более 66см. Материал каски полипропилен. Защитный экран из термостойкого материала. | СИЗ |  |  | 8 | ВБ
9 | Коврик диэлектрический | Выдерживает напряжение не менее 20кВ,ток утечки на 1кв.м не может превышать предельного значения в 160мА, размеры не менее 750мм х 750мм, толщина не менее 6мм, глубина противоскользящего рельефа от 1мм до 3мм | СИЗ |  |  | 8 | ВБ
10 | Перчатки | Диэлектрические, длина перчаток не менее 350мм | СИЗ |  |  | 6 | ВБ
11 | Мат страховочный складной | Мат страховочный складной. Размеры не менее 2м х 2м х 0,4м и не более 2,5м х 2,5м х 0,5м. Материал: армированный тент на молнии, плотность не менее 630гр/м2, амортизирующий наполнитель холлофайбер плотность не менее 2,2кг/кв.м. | СИЗ |  |  | 3 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебное пособие