## Базовый ИЛ
Лаборатория "Электрические аппараты и цепи подвижного состава"
Код и наименование специальности согласно ФГОС СПО |  | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Общая зона
Количество рабочих мест: |  | 12
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Лабораторный стенд (электромашины) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Лабораторный стенд (электропривод) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | Электрифицированный стенд с компьютерным управлением "Расположение оборудования на тепловозе" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Электрифицированный стенд с компьютерным управлением "Цепи управления тепловоза" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Сейф для ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
6 | Шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
5 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Тренажер VR (очки, базовые станции, джойстики, компьютер) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Дополнительное рабочее место к тренажеру машиниста | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Интерактивный атлас | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Комплект стендов «Электрические машины» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Модуль интерактивного атласа « Кран машиниста 254» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
5 | Модуль интерактивного атласа «"Кран машиниста 395» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
6 | Модуль интерактивного атласа «Воздухораспределитель 292» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
7 | Модуль интерактивного атласа «Воздухораспределитель 483М» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
8 | Модуль интерактивного атласа «Дизель 1А-9ДГ исполнение 3» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
9 | Модуль интерактивного атласа «Локомотивная сигнализация» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
10 | Модуль интерактивного атласа «Механизм управления топливными насосами дизеля 1А-9ДГ исполнение 3» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
11 | Обучающая программа по тормозному оборудованию «Воздухораспределитель 242 (242-1)» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
12 | Обучающая программа по тормозному оборудованию «Воздухораспределитель 483А (483М)» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
13 | Обучающая программа по тормозному оборудованию «Кран вспомогательного тормоза № 254» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
14 | Обучающая программа по тормозному оборудованию «Кран машиниста №395» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
15 | Обучающая программа по тормозному оборудованию «Кран машиниста с дистанционным управлением 130» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
16 | Стенды «Электрические измерения» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Тренажер машиниста | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Оборудование
1 | Измерители сопротивления. Мост постоянного тока (прибор универсальный измерительный) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Дополнительное рабочее место к тренажеру машиниста | Система оснащена рабочим местом инструктора для организации и управления процессом проведения тренировочных заданий. Пульт управления рабочего места учащегося является универсальным и позволять моделировать пульты управления различных серий локомотивов. В тренажерном комплексе имеются следующие модели: • Модели работы алгоритмов пульта управления локомотивов; • Модели работы систем безопасности движения; • Модели работы устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) в поездном и маневровом режимах; • Модель работы автоматических тормозов грузового и пассажирского поезда, а также электропоезда; • Модель расчета продольно-динамических сил в поезде; • Модели расчета тяговых характеристик локомотивов; • Модель расчета характеристик движения; • Динамическая модель визуального отображения текущей поездной обстановки; • Динамическая звуковая модель Программное обеспечение содержит виртуальные участки обращения локомотивов не менее 800 км + 3Д участки. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Измерители сопротивления. Мост постоянного тока (прибор универсальный измерительный) | Измерительный мост для измерения сопротивления по постоянному току в диапазоне от 1 Ом до 10 Мом в лабораторных и полевых условиях. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная ЖК-панель | Минимальные характеристики Диагональ: 75", Разрешение: 4K 3840x2160, Формат экрана: 16:9, Поддержка сенсорного ввода, Отсутствие блокировки на установку стороннего ПО, Настенное крепление в комлекте, Подержка беспроводной сети WiFi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Интерактивная ЖК-панель | Минимальные характеристики Диагональ: 75", Разрешение: 4K 3840x2160, Формат экрана: 16:9, Поддержка сенсорного ввода, Отсутствие блокировки на установку стороннего ПО, Настенное крепление в комлекте, Подержка беспроводной сети WiFi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Интерактивная ЖК-панель | Минимальные характеристики Диагональ: 75", Разрешение: 4K 3840x2160, Формат экрана: 16:9, Поддержка сенсорного ввода, Отсутствие блокировки на установку стороннего ПО, Настенное крепление в комлекте, Подержка беспроводной сети WiFi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Интерактивная сенсорная панель | Диагональ не менее 75" Разрешение не менее 3840 x 2160 @ 60 Hz, ИК тачскрин 20 касаний, яркость 350cd/m2, контрастность 1200:1, матовое покрытие, оперативная память не менее 4GB, ПЗУ не менее 32GB, ОС, Звук 2x10 Вт +1x15 Вт, WEB-камера | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Интерактивный атлас | Интерактивные модули: Дизель 1А-9ДГ исполнение 3; Локомотивная сигнализация; Механизм управления топливными насосами дизеля 1А-9ДГ исполнение 3; Кран машиниста 254; "Кран машиниста 395; Воздухораспределитель 483М; Воздухораспределитель 292 | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коммутатор | Управляемый коммутатор для ЛВС Минимальные характеристики: Количество портов: 16, Скорость сетевых портов: 100Мбит/сек, Удаленное управление, Поддержка VLAN | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3
Коммутатор | Управляемый коммутатор для ЛВС Минимальные характеристики: Количество портов: 16, Скорость сетевых портов: 100Мбит/сек, Удаленное управление, Поддержка VLAN | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3
Коммутатор | Управляемый коммутатор для ЛВС Минимальные характеристики: Количество портов: 16, Скорость сетевых портов: 100Мбит/сек, Удаленное управление, Поддержка VLAN | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3
Комплект стендов «Электрические машины» | Стенды предназначены для проведения лабораторных занятий по курсу "Электрические машины". | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Комплект стендов электрифицированных с компьютерным управлением: "Цепи управления тепловоза ", "Расположение оборудования на тепловозе" | На трех стендах должны быть представлены цепи управления тепловоза . На четвертом стенде должны быть представлены вид сбоку и сверху тепловоза с разрезами, показывающими его устройство. На стенде должно быть показано, обозначено и сведено в спецификацию основное оборудование тепловоза. Стенд должен иметь основу из пластика белого цвета: толщина 6 – 8 мм, плотность не менее 600 кг/м3. Каркас стенда должен быть из профильной алюминиевой трубы: сечение не менее 25*25 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. На конструкцию должна быть нанесена полноцветная печать. Печатная основа должна состоять из самоклеящейся глянцевой пленки толщиной 0,07 – 0,1 мм, с наличием клеевого слоя постоянного прилипания. Печатная основа должна иметь защитную самоклеящуюся матовую пленку (ламинацию) толщиной 0,07 – 0,1 мм, с наличием клеевого слоя постоянного прилипания. Основные технические характеристики. 1. Габариты электрифицированных стендов. Размеры стендов «Цепи управления тепловоза» должны быть: 1) - длина в пределах 2400 – 2500 мм; - высота в пределах 1700 – 1800 мм. 2) - длина в пределах 2400 – 2500 мм; - высота в пределах 1700 – 1800 мм. 3) - длина в пределах 1800 – 1900 мм; - высота в пределах 2500 – 2600 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Компьютер | Минимальные характеристики: Процессор - 4 ядра, Частота ядра - 2000МГц, ОЗУ - 8Гб, Накопитель - 240Гб SSD Сетевой интерфейс - 1Гбит/сек, Видеоадаптер - наличие интерфейсов HDMI, DVI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд (электромашины) | длина 1820, ширина 850, высота 1600, масса 150 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд (электропривод) | длина 2х910, ширина 850, высота 1600, масса 150 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Модуль интерактивного атласа « Кран машиниста 254» |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль интерактивного атласа «"Кран машиниста 395» |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль интерактивного атласа «Воздухораспределитель 292» |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль интерактивного атласа «Воздухораспределитель 483М» |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль интерактивного атласа «Дизель 1А-9ДГ исполнение 3» |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль интерактивного атласа «Локомотивная сигнализация» |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль интерактивного атласа «Механизм управления топливными насосами дизеля 1А-9ДГ исполнение 3» |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль ПО к VR-тренажеру «Соблюдение требований электробезопасности при замене магнитного пускателя в панели ПВ-ЭЦК» | Модуль электронного погружения «Меры электробезопасности при замене магнитного пускателя на вводной панели ПВ-ЭЦК» позволяет ознакомиться с порядком оформления работы у ДСП, получения разрешения на работу, снятие напряжения, проведения работ. По окончании работы обучаемый проводит работы по возвращению работы устройств СЦБ в нормальный порядок, докладывает ДСП о проведении работ, делает соответствующие записи в журналах. Работы происходят на виртуальном посту ЭЦ и обучаемый получает навыки электромеханика без нарушения работы станционных устройств. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Модуль ПО к VR-тренажеру «Технология производства работ по замене стрелочного электропривода» | Модуль электронного погружения «Замена стрелочного электропривода на станции» позволяет ознакомиться и пройти обучение по порядку работ по замене стрелочного электропривода на станции. Обучаемый в установленном порядке получает разрешение от ДСП на производства работ, дорожный мастер фиксирует остряк на скобу (имитация работы персонажа), начальник станции запирает остряки на навесной замок (имитация работы персонажа) и обучаемый приступает к производству работ. По окончании замены привода тестирование на корректность работы и доклад ДСП со снятием замков и скоб. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Монитор | Минимальные характеристики: Диагональ экрана - 24" Разрешение - FullHD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Обучающая программа по тормозному оборудованию «Воздухораспределитель 242 (242-1)» | Программа позволяет изучить устройство и принцип действия воздухораспределителя. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Обучающая программа по тормозному оборудованию «Воздухораспределитель 483А (483М)» | Программа позволяет изучить устройство и принцип действия воздухораспределителя. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Обучающая программа по тормозному оборудованию «Кран вспомогательного тормоза № 254» | Программа позволяет изучить устройство приборов, назначение всех их составляющих элементов, проверки, которым кран должен удовлетворять. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Обучающая программа по тормозному оборудованию «Кран машиниста №395» | Обучающая компьютерная программа выполнена в виде мультимедийного учебника с содержанием графической и текстовой информации в звуковом сопровождении. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Обучающая программа по тормозному оборудованию «Кран машиниста с дистанционным управлением 130» | Обучающая компьютерная программа предназначена для профессиональной подготовки специалистов железнодорожного транспорта, связанных с эксплуатацией современных локомотивов. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сенсорная интерактивная панель, крепление | Сенсорный экран со светодиодной подсветкой: требуется наличие Форм-фактор моноблок: требуется соответствие Ширина видимой части экрана (отображающей цифровой сигнал): не менее 1709 мм Высота видимой части экрана (отображающей цифровой сигнал): не менее 1020 мм Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикc. Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 10 шт. Толщина защитного стекла панели: менее 2,10 мм Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали: не менее 178 градусов Контрастность экрана: не менее 4000:1 Яркость экрана: не менее 400 кд/м2 Суммарная мощность встроенной акустической системы: не менее 30 Вт Адаптер беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n/ac: требуется наличие Динамики акустической системы встроены в корпус панели (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса панели): требуется наличие Количество динамиков акустической системы: не менее 2 шт. Мощность каждого динамика акустической системы: не менее 15 Вт Объем оперативной памяти встроенного вычислительного модуля: не менее 4 Гб Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 64 Гб Ширина панели: не более 1863 мм Высота панели: не более 1140 мм Толщина панели: не более 90 мм Вес панели: не более 70 кг Тип крепления к стене VESA 600x400 Номинальная потребляемая мощность панели: не более 405 Вт Разъёмы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на тыльной стороне панели: - специализированный слот должен иметь, как минимум, контакты электропитания для вычислительного блока от встроенного блока питания, контакты для подключения цифрового видеосигнала): требуется наличие - HDMI выход (c поддержкой разрешения 4K при частоте 60 Гц): требуется наличие - HDMI вход (с поддержкой разрешения 4K при частоте 60 Гц): не менее 2 шт. - вход VGA: требуется наличие - цифровой аудио SPDIF выход: требуется наличие - аудиовыход для подключения наушников: требуется наличие - аудиовход для подключения микрофона: требуется наличие - порт USB-А версии не ниже 3.0 (с возможностью автоматического перенаправления на источники сигнала, выводимые на экран): не менее 2 шт. - порт USB-А версии не ниже 2.0: требуется наличие - свыше одного порта USB Type-C: требуется наличие - порт USB-A версии старше 2.0 (позволяющий управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере): требуется наличие - порт RS-232: требуется наличие - порт Ethernet (разъем RJ-45): требуется наличие | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Сменный блок питания | Блок питания для точки доступа Мощность: не менее 15 Вт, Тип: POE, Напряжение питания: 220 В | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 3
Сменный блок питания | Блок питания для точки доступа Мощность: не менее 15 Вт, Тип: POE, Напряжение питания: 220 В | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3
Сменный блок питания | Блок питания для точки доступа Мощность: не менее 15 Вт, Тип: POE, Напряжение питания: 220 В | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3
Стеллаж | Стеллаж должен представлять собой три составные секции в один ряд по горизонтали с габаритами (Ш*Г*В) в мм - не менее 1650 не более 1670; не менее 380 не более 420; не менее 2300 не более 2310, с возможностью объединения в единую систему. Стеллаж должен быть выполнен из материала ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) в соответствии с ГОСТ 34007-2016, с покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств На ящиках и дверях должны быть использованы металические ручки с межосевым расстоянием от 128 мм. На всех выдвижных ящиках должны применяться металлические - шариковые направляющие с минимальной нагрузкой на ящик от 25 кг. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенды «Электрические измерения» | Учебный лабораторный стенд предназначен для выполнения лабораторных работ при изучении электрических измерений. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Точка доступа Тип 2 | Высокопроизводительная двух диапазонная для внутреннего размещения (2.4ГГц, 5ГГц) точка для беспроводного доступа к образовательным ресурсам локальной вычислительной сети института и Интернет с поддержкой бесшовного роуминга клиентов | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 3
Точка доступа Тип 2 | Высокопроизводительная двух диапазонная для внутреннего размещения (2.4ГГц, 5ГГц) точка для беспроводного доступа к образовательным ресурсам локальной вычислительной сети института и Интернет с поддержкой бесшовного роуминга клиентов | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3
Точка доступа Тип 2 | Высокопроизводительная двух диапазонная для внутреннего размещения (2.4ГГц, 5ГГц) точка для беспроводного доступа к образовательным ресурсам локальной вычислительной сети института и Интернет с поддержкой бесшовного роуминга клиентов | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3
Трансивер | Модуль передатчика (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 6
Трансивер | Модуль приемника (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 6
Трансивер | Модуль передатчика (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 6
Трансивер | Модуль приемника (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 6
Трансивер | Модуль передатчика (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 6
Трансивер | Модуль приемника (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 6
Тренажер VR (очки, базовые станции, джойстики, компьютер) | Аппаратная часть в составе: шлем виртуальной реальности – 1 шт.; контроллеры – 2 шт.; базовые станции – 2 шт.; беспроводной адаптер для шлема виртуальной реальности – 1 шт.; стойки для крепления базовых станций – 2 шт. системный блок – 1 шт.; монитор – 1 шт.; клавиатура – 1 шт.; мышь – 1 шт.; сетевой фильтр – 2 шт.; паспорт – 1 шт.; руководство пользователя – 1 шт., стойки для крепления датчиков: высотой не менее 2-х метров, высокопроизводительный компьютер, сетевой фильтр с проводом длиной не менее 5 метров, на не менее 5 розеток – 2 шт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер машиниста | Комплект поставки: Персональная ЭВМ IBM PC/AT в состава: системный блок, клавиатура, дисплей, принтер, комлект кабелей; Пульт машиниста; Секции пульта; Панель сигнальных ламп; Скоростемер; Светофор АЛС; Контроллер пульта, синтезатор звука; Блок питания; Интерфей ввода-вывода; Кроссы: пульт машиниста 1; пульт машиниста 2; секции пульта; Стол; Шлейф ЭВМ-пульт; Дискета с програамным обеспечением; Комплект ЗИП | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | габаритный размер (Ш*Г*В), мм: не менее 770х590х2100 мм и не более 790х600х2180 мм. Корпус должен быть изготовлен из ЛДСП. Двери шкафа должны быть из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с кромкой ПВХ не менее 2 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка должна быть из ХДФ толщиной не менее 3,5 мм цвета RAL 9003. Шкаф должен быть оборудован вешалкой-штангой, которая должна крепится к бокам шкафа. Материал штанги должна быть металлическая труба овального сечения. На каркас шкафа должны навешиваться двери из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, облицованные кромкой ПВХ в цвет плиты. Двери должны быть накладные с вертикальной осью вращения, должны крепиться с помощью 4-х шарнирных петель с углом открывания не менее чем на 110 градусов. Для бесшумного закрывания дверей применяются фетровые отбойники. Ручка-скоба должна быть металлическая со скругленными углами, межцентровое расстояние должно быть не менее 128 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электрифицированный стенд с компьютерным управлением "Цепи управления тепловоза" |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электрифицированный стенд с компьютерным управлением "Расположение оборудования на тепловозе" |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кресло компьютерное (с поворотным сидением) | Кресло компьютерное.Поворотное сидение с фиксацией в рабочем положении Ширина - 59 см, глубина - 51, высота 94-104 см. Крестовина - армированый пластик, материал спинки - сетка, материал сидения - сетчатая ткань, механизм качания. | Мебель | 15 | шт | 15 | 1 | Базовая часть
Офисный стол | Писменный стол без тумбы. Материал МДФ | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 13 | 1 | Базовая часть
Персональный компьютер (моноблок) | Операционная система Windows 10 Pro (64-разрядная) процессор - не менее 4 ядра, яркость - не менее 250 нит., форм-фактор Моноблок, объем памяти не менее 4 Гбайт DDR4-2666 SDRAM. Внутренняя память- твердотельный накопитель SSD не менее 256 Гб, оптический дисковод тонкий пишущий DVD-привод, дисплей, разрешение не менее Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ не менее 21,5, доступная видеокарта встроенный графический адаптер, | Оборудование IT | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Рабочий стол обучающихся | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 13 | 2 | Базовая часть
Рабочий стол обучающихся | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 13 | 2 | Базовая часть
Стол компьютерный | Стол компьютерный. Размеры (ШхВхГ) 80 х 79.5 х 60 см, материал столешницы - ЛДСП, материал кромки - ПВХ. | Мебель | 15 | шт | 15 | 1 | Базовая часть
Стол обучающегося | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 13 | 1 | Базовая часть
Стол ученический | Стол должен иметь габариты, мм: по ширине не менее 1400 не более 1410; по глубине не менее 600 не более 610; по высоте не менее 750 не более 760. Стол должен состоять из прямоугольной горизонтальной панели, выполняющей функцию столешницы и П-образной опорной части. Панель должна быть установлена сверху на торцевые стороны П-образной опорной части. Опорная часть должна состоять из 2 цельносварных металлических опор сечением 50х50 мм и двух траверсов, соединяющих их между собой при помощи винтов. Столешница должна быть выполнена из экологически чистого ЛДСП в соответствии с ГОСТ 34007-2016, со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, с пониженным содержанием формальдегида класса эмиссии не более Е0,5 (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной меламиновой пленкой, нанесённой под воздействием высоких температур (+140…+210°С), ламинация должна быть выполнена текстурным покрытием, напоминающим массив дерева. Толщина материала столешницы - не менее 25 мм. Цвет ЛДСП столешницы - RAL 9010, цвет ножек – RAL 9005. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 15 | 1 | Базовая часть
Стул | Стул офисный, металлический каркас. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 26 | 1 | Базовая часть
Стул обучающегося | Спинка ,сиденье МДФ 16мм, покрыта пленкой ПВХ | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 26 | 3 | Базовая часть
Стул обучающегося | Спинка ,сиденье МДФ 16мм, покрыта пленкой ПВХ | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 26 | 3 | Базовая часть
Стул обучающегося | Спинка ,сиденье МДФ 16мм, покрыта пленкой ПВХ | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 26 | 3 | Базовая часть
Стул ученический | Стул должен обладать компактной конструкцией, удобной посадкой и иметь эргономичную форму за счет изгиба спинки и сидения. Спинка стула должна быть выполнена из цельнолитого, ударопрочного формованного пластика, для изготовления которого должны быть использованы полипропиленовые гранулы, плотностью 0,90-0,91 г/см3. Сиденье должно представлять собой пластиковую основу. Опорная часть должна быть представлена в виде сварной металлической конструкции, изготовленной из стальной трубы круглого сечения не менее Ø 23 мм. Покрытие каркаса должно быть гальваническое - хромированное. Цвет используемого пластика - RAL 1017 и RAL 9010 поровну на каждый комплект. Функциональные размеры мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.2-85. Ш*Г*В мм - не менее 600 не более 610 мм*не менее 545 не более 555 мм*не менее 795 не более 805 мм. Ширина спинки не менее 415 не более 425 мм, глубина сидения не менее 480 не более 490 мм, высота спинки не менее 275 не более 285. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Базовая часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Интерактивная доска (сенсорная) | Интерактивная доска, диагональ 86 дюймов, расширение 3840х2160, яркость 350 кд/м.кв, контрасность 1200:1/4000:1, интерфейсы: WI-FI, HDML, LAN | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Компьютер | Минимальные характеристики: Процессор - 4 ядра, Частота ядра - 2000МГц, ОЗУ - 8Гб, Накопитель - 240Гб SSD Сетевой интерфейс - 1Гбит/сек, Видеоадаптер - наличие интерфейсов HDMI, DVI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Компьютер | Минимальные характеристики: Процессор - 4 ядра, Частота ядра - 2000МГц, ОЗУ - 8Гб, Накопитель - 240Гб SSD Сетевой интерфейс - 1Гбит/сек, Видеоадаптер - наличие интерфейсов HDMI, DVI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Компьютер | Минимальные характеристики: Процессор - 4 ядра, Частота ядра - 2000МГц, ОЗУ - 8Гб, Накопитель - 240Гб SSD Сетевой интерфейс - 1Гбит/сек, Видеоадаптер - наличие интерфейсов HDMI, DVI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Кресло преподавателя | Каркас кресла и крестовины должны быть выполнены из цельнолитого, ударопрочного формованного пластика, для изготовления которого должны быть использованы полипропиленовые гранулы, плотностью 0,90-0,91 г/см3. Каркас кресла и подлокотников - должны иметь единую конструкцию (без разбора). Наполнение сидения и спинки - ППУ плотностью не менее 30 кг/м3, толщиной от 20 мм. Спинка по дизайну должна состоять из четырёх мягких частей, визуально разделенных друг от друга пластиковым литым каркасом. Цвет обивки ткани сидения и спинки кресла преподавателя – RAL 1017. Диаметр крестовины - от 650 до 700мм. Наличие PP роликов, Ø – 50 мм. Ширина сиденья: от 500 до 520 мм. Глубина сиденья: не менее 480 не более 500 мм. Высота спинки: не менее 740 не более 750 мм. Диапазон регулировки: от 470 до 57 мм. Максимальная нагрузка на стул - не менее 120 кг. | Мебель | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Кресло преподавателя | Нагрузка -не менее 100 кг , с механизмом качания ТОП ГАН , крестовина металл-пластик | Мебель | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Кресло преподавателя | Нагрузка -не менее 100 кг , с механизмом качания ТОП ГАН , крестовина металл-пластик | Мебель | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Кресло преподавателя | Нагрузка -не менее 100 кг , с механизмом качания ТОП ГАН , крестовина металл-пластик | Мебель | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Монитор | Минимальные характеристики: Диагональ экрана - 24" Разрешение - FullHD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Монитор | Минимальные характеристики: Диагональ экрана - 24" Разрешение - FullHD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Монитор | Минимальные характеристики: Диагональ экрана - 24" Разрешение - FullHD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
МФУ | МФУ лазерное [черно-белая печать, A4, 2400x600 dpi, ч/б - 26 стр/мин (А4), USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
МФУ | Минимальные характеристики: Формат носителя: A4 Технология печати: Лазерная Разрешение сканирования: 600dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
МФУ | Минимальные характеристики: Формат носителя: A4 Технология печати: Лазерная Разрешение сканирования: 600dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
МФУ | Минимальные характеристики: Формат носителя: A4 Технология печати: Лазерная Разрешение сканирования: 600dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Операционная система | Операционная система поддерживающая работу на персональных компьютерах с архитектурой x86/64; поддерживающая многопользовательский режим работы; имеющая графический интерфейс пользователя; язык интерфейса – Русский; поддерживающая сетевой интерфейс IPv4/v6,входящая в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 3
Операционная система | Операционная система поддерживающая работу на персональных компьютерах с архитектурой x86/64; поддерживающая многопользовательский режим работы; имеющая графический интерфейс пользователя; язык интерфейса – Русский; поддерживающая сетевой интерфейс IPv4/v6,входящая в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 3
Операционная система | Операционная система поддерживающая работу на персональных компьютерах с архитектурой x86/64; поддерживающая многопользовательский режим работы; имеющая графический интерфейс пользователя; язык интерфейса – Русский; поддерживающая сетевой интерфейс IPv4/v6,входящая в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 3
Офисный стол | Писменный стол без тумбы. Материал МДФ | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 1 | 1 | Базовая часть
Офисный стул | Стул офисный, металлический каркас. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 1 | 1 | Базовая часть
Пакет офисных программ | Офис.Профессиональный (Десктоп + Сервер базовый), лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 3
Пакет офисных программ | Офис.Профессиональный (Десктоп + Сервер базовый), лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 3
Пакет офисных программ | Офис.Профессиональный (Десктоп + Сервер базовый), лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 3
Персональный компьютер | Системный блок: Процессор: количество ядер-не менее 6, Количество потоков - не менее 12, Базовая тактовая частота процессора - не менее 2,9ГГц, Максимальная тактовая частота - не менее 4,3 ГГц Кэш-память - не менее 12МБ,ОЗУ - не менее 8Gb, Твердотельный накопитель не менее 256Gb, Видеокарта объем памяти не менее 4096Mb, Блок питания не менее 500W. Монитор диагональ не менее 23,8", разрешение не менее 1920x1080, 75 Гц, 1000:1, 250cd/m2, 178°/178, НDMI, D-Sub. Клавиатура, мышь. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Персональный компьютер (моноблок) | Операционная система Windows 10 Pro (64-разрядная) процессор - не менее 4 ядра, яркость - не менее 250 нит., форм-фактор Моноблок, объем памяти не менее 4 Гбайт DDR4-2666 SDRAM. Внутренняя память- твердотельный накопитель SSD не менее 256 Гб, оптический дисковод тонкий пишущий DVD-привод, дисплей, разрешение не менее Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ не менее 21,5, доступная видеокарта встроенный графический адаптер, | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Персональный компьютер с программным обеспечением | Персональный компьютер с программным обеспечением 23.8" Монитор, клавиатура, мышь. Операционная система, пакет офисных приложений Процессор: Базовая тактовая частота – не менее 3700 MHz; Количество ядер – не менее 4; Кэш-память - не менее 6 Мб Наличие интегрированного графического ядра Материнская плата: Количество разъемов DDR4 – не менее 2 шт; Количество разъемов PCI Express – не менее чем по одному слоту 1х и 16х; Количество разъемов SATA-3 6Gb/s – не менее 2 шт; Количество USB портов – не менее 6 (поддержка USB клавиатуры и USB мыши); Количество USB 3.0 портов – не менее 2; Интегрированная сетевая карта, звуковая карта, видеоконтроллер; Разъемы на задней панели: не менее 4 USB, из них 2 USB 3.0, D-Sub, Ethernet DDR4, не менее 8GB, 2666Mhz - Тип накопителя SDD - Актуальная емкость не менее 512 Гб; Блок питания не менее 400Вт 120mm FAN Тип корпуса Midi Tower ATX, (2xUSB, Line In/Out на передней панели) темный | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Рабочий стол преподавателя | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Рабочий стол преподавателя | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Рабочий стол преподавателя | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Стол преподавателя | Стол преподавателя должен иметь габариты, мм: по длине не менее 1600 не более 1610; по ширине не менее 800 не более 810; по высоте не менее 750 не более 760. Стол должен состоять из прямоугольной горизонтальной панели, выполняющей функцию столешницы, П-образной опорной части. Панель должна быть установлена сверху на торцевые стороны П-образной опорной части. Опорная часть должна состоять из 2 цельносварных металлических опор сечением 50х50 мм и двух траверсов, соединяющих их между собой при помощи винтов. Столешница должна быть выполнена из экологически чистого ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) в соответствии с ГОСТ 34007-2016, со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стол учительский | Стол офисный. Высота - 75 см, ширина 120 см.Материал столешницы - ЛДСП, окантовка - ПВХ. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стул | Высота стула от пола до нижнего края сиденья 420–460-500 мм. Размер сиденья (ШхГ) – 395х390 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Тумба преподавателя | Тумба преподавателя должна иметь габариты, мм: по длине не менее 420 не более 425; по ширине не менее 460 не более 465; по высоте не менее 600 не более 605. Тумба оборудована 3-я выкатными ящиками с металлическими ручками. Механизм выдвижения ящиков – роликовые направляющие. Верхний ящик оборудован закрывающимся на ключ встроенным замком. Передвигается на роликах. Материал изделия – экологически чистый ЛДСП в соответствии с ГОСТ 34007-2016 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкафы, стеллажи (книжные) | Книжный шкаф закрытый +/стеллаж для размещения методической документации. Материал - ЛДСП, ширина -750х2, глубина -351, высота - 2016 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | ТУ 9398-129-10973749-2017 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Аптечка | ТУ 9398-129-10973749-2017 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Аптечка | ТУ 9398-129-10973749-2017 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Маски медицинские одноразовые | трехслойная одноразовая | Охрана труда | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | углекислотный ОУ-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Огнетушитель | Порошковый объем не менее 5л | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Огнетушитель | Порошковый объем не менее 5л | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Огнетушитель | Порошковый объем не менее 5л | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Рециркулятор | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый ту28.25.14-012-07503603-2020 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Рециркулятор | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый ту28.25.14-012-07503603-2020 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Рециркулятор | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый ту28.25.14-012-07503603-2020 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Санитайзер | антисептик | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть

## Перечень кластеров (hidden)
Амурская область | Лаборатория электрических аппаратов и цепей подвижного состава
Определение конструктивных особенностей узлов и деталей подвижного состава;Выполнение основных виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава - Выполнение работ по обнаружению неисправности, регулировки и испытанию оборудования подвижного состава - Определение соответствия технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов; - Управление системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями
Кемеровская область-Кузбасс | 1.Обслуживание электрических аппаратов и цепей подвижного состава 2.Выполнение работ по электрическим машинам 3.Выполнение лабораторных и практических работ по электронике и микропроцессорной технике
Пермский край
Республика Бурятия | Выполнение работ по техническому обслуживанию локомотива и подготовке его к работе
Ростовская область
Самарская область
Томская область
Хабаровский край
Ярославская область | 1.Построение и эксплуатация микропроцессорных и диагностических систем автоматики

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности