## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Учебная кабинка электромонтажная с освещением с перфорированной сеткой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Набор инструментов для электромонтажа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Программное обеспечение для разработки конструкторской документации на электрооборудование | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
4 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Программное обеспечение для разработки конструкторской документации на электрооборудование | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение |  |  | 1
3 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Флипчарт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Модуль "Программирование логического реле" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Стенд поиска неисправностей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Тренажер с технологией виртуальная реальность "Электромонтаж" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | "Учебный стенд "Электромонтаж и наладка систем электроснабжения, освещения иавтоматики" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Лабараторный стенд- тренажер цифрового электромонтажа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Коврик диэлектрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Корпус металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Лампа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Преобразователь частоты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Слесарные тиски поворотные с наковальней | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Слесарный верстак | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Совок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тулбокс с инструментами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Щётка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Электродвигатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
IP-видеокамера | тип: профессиональная, форм фактор - купольная, функции: PTZ и POE LAN | Оборудование IT | 4 | 1 | Вариативная часть
Wi-Fi точка доступа (роутер) | Количество антенн не менее 2 шт., частоты беспроводного соединения 2,4 ГГц и 5 ГГц | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Коммутатор | Количество портов 1 Гбит / сек - не менее 16 шт., количество активных PoE-портов - не менее 6 шт. | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Контейнер для отходов | Габариты: высота нe менее 1000 мм, ширина не менее 500 мм, глубина не менее 700 мм, цвет желтый, обьём не менее 240л и не более 360л, на 2-х колёсах, с крышкой, Материал полиэтилен низкого давления (HDPE) | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Мегометр | Диапазон сопротивления: 0-2000 МОм; диапазон постоянного напряжения: 0-1000 В; диапазон переменного напряжения: 0-750 В | Оборудование | 2 | 1 | Вариативная часть
Модуль "Программирование логического реле" | Учебный комплект в составе: Модуль «Программирование логического реле ONI», Комплект силовых кабелей и соединительных проводов, Комплект методических указаний к проведению лабораторных работ, Техническое описание, носитель с технической документацией на интеллектуальное реле и примерами программ. Габаритные размеры, не менее, мм: 300 х 400 х 170 | Оборудование | 2 | 1 | Вариативная часть
Стенд поиска неисправностей | Шкаф электромонтажный для моделирования и поиска неисправностей. Позволяет искать типы неисправностей: перепутаны провода, обрыв цепи, короткое замыкание (эквипотенциальное) и т. п. Число моделируемых неисправностей: не менее 10. Габаритные размеры, не менее, мм: 870х265х875 | Оборудование | 2 | 1 | Вариативная часть
Мусорная корзина | Объём - 10л | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Экран нe менее 15.6"; не менее 1920х1080; IPS; Процессор: ядер не менее 6, тактовая частота не менее 2000 MHz; Оперативная память: не менее 16ГБ DDR4; Диск: не менее SSD 480 ГБ; Операционная система: noOS, разъем RJ-45. | Оборудование IT | 6 | 1 | Вариативная часть
ПО для разработки конструкторской документации на электрооборудование | Разработка документации на электрооборудование. Создание полного комплекта конструкторских документов на электрооборудование: схемы электрические принципиальные; схемы электрических соединений; схемы электрических подключений; схемы электрические общие; схемы электрических расположений; разметка поверхностей; спецификации; ведомости покупных изделий; перечень элементов; таблицы соединений; таблицы подключений; таблицы общие, таблицу надписей. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочно | Программное обеспечение | 6 | 1 | Вариативная часть
Программно аппаратный интерактивный образовательный комплекс | Диагональ экрана не менее 65 дюймов, встроенный вычислительный блок наличие, объем памяти не менее 128 Гб, объем оперативной памяти не менее 4Гб | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Тип матрицы LCD Диагональ матрицы нe менее 5.8 " Лампа Яркость не менее 3000 lm Яркость ANSI не менее 300 lm Тип лампы LED Мощность лампы не менее 100 Вт Ориентировочный срок службы лампы не менее 30000 ч Экран Контраст не менее 2000:1 Рабочий формат не менее 16:10 Диагональ экрана не менее 60-120" Разрешение не менее 1920 x 1080 Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений -40 /+40 ° Объектив Проекционное расстояние не менее 2 - 3.8 м | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Длина кабеля - не менее 5 м; корпус термостойкий - соответствие; общий выключатель розеток и термопредохранитель; количество евророзеток - не менее 6 штук | Оборудование IT | 13 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Максимальная нагрузка на полку - 150кг; количество ярусов - 4шт; шаг регулировки я руса по высоте - 35мм | Мебель | 2 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж наклонный | Габариты: высота нe менее 2000 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 400 мм с контейнерами | Мебель | 2 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж полочный | Габариты: высота нe менее 2000 мм, ширина не менее 1200 мм, глубина не менее 650 мм не менее 5 ярусов. | Мебель | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Трапeция двухместный серый не менее 1200*600*760мм | Мебель | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | На колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировка высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. | Мебель | 6 | 1 | Вариативная часть
Тренажер с технологией виртуальная реальность "Электромонтаж" | Тренажер с технологией виртуальная реальность должен представлять собой комплекс, состоящий из аппаратной и программной частей. Состав комплекса на 2 рабочих места: система виртуальной реальности (не менее 2 шт. базовых станций, предназначенных для определения положения пользователя в пространстве; не менее 2 шт. контроллеров для рук, позволяющих перемещаться в цифровом пространстве и взаимодействовать с объектами; шлема виртуальной реальности - от 1 шт.), бессрочная лицензия на использование VR тренажера - "Работа с электроустановками", "Изоляция источников", "Работа с ручным электроинструментом" в количестве 1 шт. | Оборудование | 6 | 1 | Вариативная часть
Флипчарт | Рабочая поверхность - магнитно-маркерная. Габариты (ВШ): не менее 900x600 мм. Регулируемый по высоте. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Сeрый. Габариты не менее 800*400*1900 | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Экран | "Диагональ экрана (дюйм) нe менее 120"", Диагональ экрана не менее 305 см, Рабочая поверхность не менее 244x183 см, Ширина полотна не менее 251 см, Высота полотна не менее 190 см, Соотношение сторон 4:3, Размер черной кромки 0 см. " | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
"Учебный стенд "Электромонтаж и наладка систем электроснабжения, освещения иавтоматики" | Состав стенда: Габариты c аксессуарами (В×Ш×Г) не менее 2000х1600х800 мм 1. Несущая рама для крепления модулей – 1 шт. Материал конструкции рамы – алюминиевый конструкционный профиль, основание на мобильной платформе с функцией блокировки колес. 2. Модуль ""Низковольтное комплектное устройство"" Расположение элементов модуля на монтажной панели.• Блок дискретных входов - 1 шт. • Блок релейных выходов тип - 2 шт. • Блок управления диммируемой нагрузкой - 1 шт. • Блок контроля состояния - 1 шт. • Выключатель-разъединитель - 1 шт. • Контактор модульный - 1 шт. • Выключатель дифференциального тока - 5 шт. • Автоматический выключатель - 5 шт. • Выключатель поворотный - 1 шт. • Кнопка управления - 1 шт. • Светосигнальная арматура - 6 шт. • Клемма винтовая - 25 шт. • Кросс-модуль - 1 шт. 3. Модуль ""Датчики контроля и индикации"" Расположение элементов модуля на монтажной панели. Комплектация модуля: • Датчик контроля и индикации - 2 шт. • Распределительная коробка - 1 шт. 4. Модуль ""Коммутационные устройства"" Расположение элементов модуля на монтажной панели. Комплектация модуля: • Выключатель - 2 шт. • Выключатель без фиксации - 2 шт. • Распределительная коробка - 1 шт. 5. Модуль ""Световые приборы"" Расположение элементов модуля на монтажной панели. Комплектация модуля: • Патрон с лампой - 4 шт. • Распределительная коробка - 1 шт. Комплектация электрического щита: • Контролер управления и обработки информации - 1 шт. • Блок питания - 1 шт. • Источник бесперебойного питания - 1 шт. • Блок контроля параметров электрической сети - 1 шт." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Верстак | "Габариты (В×Ш×Г) нe менее 2000 × 2000 × 700 мм Соответствие ГОСТ Р 58863-2020 Серия тяжелая" | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Коврик диэлектрический | Толщина - не менее 6 мм; габариты - не менее 750х750 мм; тип - диэлектрический | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный стол | Габариты: не менее 1500х700 мм; основание: металлокаркас; столешница: дерево. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный стул | Размер: не менее 540х550х820 мм; вес: не более 4,5 кг; материал: пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Корзина для мусора | Объём - 10л | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Корпус металлический | Степень защиты: IP54; материал рамы - металл; тип размещения - напольный и навесной. Минимальный состав: Кросс-модуль на DIN-рейку 2х7 Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА Проходная клемма КВТ СМК 222-2411 на DIN-рейку упак. 25шт Кнопка КМЕ 4211м 1но+1нз цилиндр IP65 красн. Пускатель ПРК32-1.6 In1.6А Ir1.0-1.6А Ue 660В DIN-рейка L250 оцинк Выключатель концевой | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Лабараторный стенд- тренажер цифрового электромонтажа | Учeбно-лабораторный стенд цифрового электромонтажа - 1 комплект; Сетевой шнур - 1 штука; Беспроводная клавиатура - 1 штука Беспроводная компьютерная мышь - 1 штука; Паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.; Сопроводительные документы - 1 комплект. Оборудование в составе стенда: Монитор 23.8 дюйма, черный - 1 штука; Неттоп - 1 штука; ПЛК - 1 штука; Логическое реле - 1 штука; Панель оператора емкостная 7” - 1 штука; USB -- кабель для подключения к ПК - 1 штука; Преобразователь частоты А-150 3ф. 0,75 кВт 3А - 1 штука; Блок питания 24V/1,5А - 1 штука; Выключатель дифференциального тока ВДТ (УЗО) 16А 2П двухполюсный 4,5кА 10мА - 1 штука; Выключатель автоматический 10А 2П двухполюсный характеристика C 6кА - 1 штука; Кабель питания (сетевой) ПВС АП 3x1.00, 220В, Евро вилка - евро разъем С13, прямой (черный) ,10А . - 1 штука; клавиатура беспроводная - 1 штука; Компьютерная мышь беспроводная - 1 штука Материал корпуса: АМГ-4мм, металл-2мм, 4мм., акриловое стекло 5мм, 3мм. Сборка ручным инструментом. Упаковка. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Лампа | AD-22DS LED матрица d22мм белый 110В AC/DC SQ0702-0028 Номинальное напряжение - 110В; степень защиты - IP40; цвет - белый | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | 3 | Вариативная часть
Лампа | AD-22DS матрица, d22мм, желтый, 110В, AC/DC SQ0702-0030 Номинальное напряжение - 110В; степень защиты - IP40; цвет - желтый | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | 3 | Вариативная часть
Лампа | AD-22DS матрица, d22мм, синий, 110В, AC/DC SQ0702-0032 Номинальное напряжение - 110В; степень защиты - IP40; цвет - синий | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | 3 | Вариативная часть
Мегаомметр | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах от 50 до 2500В с шагом 10В. Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* Диапазон измерений переменного напряжения 40-700. Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц не более δ = ±(5%+3 емр). Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения 100 - 1500 В. Измерение напряжения пробоя разрядников 100-3000 В. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Мобильное рабочее место | Минимальная комплектация: экран (не менее 1 шт.) диагональю не менее 17.3 дюйма, процессор (не менее 1 шт.)- количество ядер не менее 6, оперативная память (не менее 1 шт.) - общим объемом не менее 16 ГБ, SSD M.2 диск (не менее 1 шт.) - объемом не менее 512Гб, видеокарта (не менее 1 шт.) - объем видеопамяти не менее 6 Гб, мышь USB (не менее 1 шт.), предустановленное ПО (на 1 раб.место): ОС (бессрочная лицензия), антивирус (лицензия не менее 1 года), архиватор (бессрочная лицензия), редакторы презентаций, текста и таблиц (бессрочная лицензия). | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр | Предназначен для измерения переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, скважности, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытания p-n переходов. Напряжение постоянного тока - пределы измерений 100 мВ; 1; 10; 100; 1000 В. Напряжение переменного тока (AC, AC + DС) - пределы измерений 100 мВ; 1; 10; 100; 1000 В. Пределы измерений постоянного тока 220 мА; 2,2А; 10 А. Пределы измерений переменного тока 220 мА; 2,2А; 10 А. Диапазон измерений частоты (при измерении уровня) 40 Гц…100 кГц. Диапазон измерений частоты 10 Гц... 40 МГц. Диапазон измерений коэффициента заполнения импульсов 20…80 %. Пределы измерений сопротивления 1000 Ом… 10 МОм. Диапазон измерений температуры -200 °С…1200 °С. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов для электромонтажа | Включаeт не менее 63 предметов.Диэлектрическое покрытие . Вес не более 15 кг В наборе: отвертка, плоскогубцы, бокорезы, гаечный ключ, рулетка, тестер, нож, стриппер, кримпер, головки, трещотка и т.д. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Преобразователь частоты | 0.75квт, 2.3а, 3ф, 380в, 50гц/60гц, ip20, с панелью управления. Количество фаз - 3шт; номинальный ток - 2,3А; напряжение - 380В; номинальная мощность электродвигателя - 0,75 КВт | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Слесарные тиски поворотные с наковальней | Минимальные характеристики: рабочий ход: 150 мм; ширина губок: 150 мм; глубина захвата: 86 мм; трубный зажим: диаметр 13,5-68; сила захвата: 25 KN; Угол поворота: 360°. Наковальня: 61х72 мм; Материал изделия: чугун с шаровидным графитом. Материал губок: сталь. Способ крепления:винты/болты. Трубный зажим. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Слесарный верстак | Допустимая распределённая нагрузка - не менее 200 кг; габариты столешницы - не менее 1200х500 мм; покрытие столешницы - оцинкованная сталь | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Совок | Материал корпуса - пластик; ширина рабочей части - 225мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Глубина - нe менее 650 мм. Ширина - не менее 1200 мм. Минимальная высота - не менее 600 мм. Максимальная высота - не менее 900 мм.Тип столешницы - ламинированная ДСП. Толщина столешницы - не менее 24 мм. Цвет столешницы серый. Рама стола состоит из металлического каркаса. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | На колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировки высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тулбокс с инструментами | Минимальный состав тулбокса (по 1 шт. в наборе): зубило 160 мм, длинногубцы 160-200 мм изолированные до 1000В, кусачки боковые 160-200 мм изолированные до 1000В, плоскогубцы 160-200 мм изолированные до 1000В, индикатор напряжения ПИН-90 (ПИН-50-1000) до 1000В, электропассатижи, пресс-клещи для снятия изоляции до 6мм², ключ гаечный разводной КР-19 до 1000В (КР-200), ключ гаечный двусторонний рожковый 8x10 мм, ключ гаечный двусторонний рожковый 10x12 мм, ключ гаечный двусторонний рожковый 12х13 мм, ключ гаечный двусторонний рожковый 14х17 мм, молоток, нож кабельный изолированный до 1000В, нож прямой изолированный до 1000В, отвертка крестовая 2x100-125 мм до 1000В, отвертка крестовая PH1х80-100 мм до 1000В, отвертка индикаторная, отвертка шлицевая 4х100 мм до 1000В, отвертка шлицевая SL5,5х125 мм до 1000В, мультиметр цифровой, рулетка не менее 3 м, фонарь налобный светодиодный. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Тумба | "Вeс брутто не более 200 кг Габариты c аксессуарами (В×Ш×Г) не менее 1600 × 1000 × 750 мм Габариты без аксессуаров не менее 1000×1000×750 мм Соответствие ГОСТ Р 58865-2020 Серия тяжелая, выдвижные ящики. " | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Учебная кабинка электромонтажная с освещением с перфорированной сеткой | Минимальные размеры: ширина фронтального проёма - 2400 мм; ширина внутренней стенки - 1600мм. Материал корпуса - фанера. Светильник с люминисцентной лампой: наличие. Розетка на 220 В: наличие. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Щётка | Количество рядов - 4шт; материал рукояти - дерево | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель | 0.75кВт 1500об/мин . Высота вращения оси - 71мм; фактическая частота вращения - 1360 оборотов в мин; Мощность - 0.75 кВт | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Компьютерный стол | Габариты: не менее 1500х700 мм; основание: металлокаркас; столешница: дерево. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный стул | Размер: не менее 540х550х820 мм; вес: не более 4,5 кг; материал: пластик | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Тeхнология: лазерный, черно-белый, двусторонняя печать, A4. Разрешение: ч/б не менее 1200x1200dpi. Скорость печати: ч/б (А4) не менее 22стр/мин. Сканер: планшетный/протяжной, не менее 1200x1200 dpi. Подключение: USB, RJ-45, Wi-Fi. | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Мобильное рабочее место | Минимальная комплектация: экран (не менее 1 шт.) диагональю не менее 17.3 дюйма, процессор (не менее 1 шт.)- количество ядер не менее 6, оперативная память (не менее 1 шт.) - общим объемом не менее 16 ГБ, SSD M.2 диск (не менее 1 шт.) - объемом не менее 512Гб, видеокарта (не менее 1 шт.) - объем видеопамяти не менее 8 Гб, мышь USB (не менее 1 шт.), предустановленное ПО (на 1 раб.место): ОС (бессрочная лицензия), антивирус (лицензия не менее 1 года), архиватор (бессрочная лицензия), редакторы презентаций, текста и таблиц (бессрочная лицензия), ПО для сканирования и распознавания документов (бессрочная лицензия). | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ лазерный ч/б | Формат A4, сканирование, не менее 35 стр/мин | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Мышь | Мышь: оптичeская, 1600dpi, количество кнопок 4. | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Экран нe менее 15.6"; не менее 1920х1080; IPS; Процессор: ядер не менее 6, тактовая частота не менее 2000 MHz; Оперативная память: не менее 16ГБ DDR4; Диск: не менее SSD 480 ГБ; Операционная система: noOS разъём RJ-45 наличие | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
ПО для разработки конструкторской документации на электрооборудование | Разработка докумeнтации на электрооборудование. Создание полного комплекта конструкторских документов на электрооборудование: схемы электрические принципиальные; схемы электрических соединений; схемы электрических подключений; схемы электрические общие; схемы электрических расположений; разметка поверхностей; спецификации; ведомости покупных изделий; перечень элементов; таблицы соединений; таблицы подключений; таблицы общие, таблицу надписей. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя | "Цвeт покрытия серый, Высота не менее 500 мм, Ширина не менее 400 мм, Глубина не менее 400 мм, Материал ЛДСП, Материал кромки ПВХ, Тип замка на один ящик Количество выдвижных ящиков (шт) не менее 3" | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | На колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировка высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | Нe менее 3840 x 2160 @ 60 Hz, 75`, яркость 400cd/m2, контрастность 4000:1, Звук 24 Вт, ДУ, на мобильной стойке | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба подкатная с замком | Тип установки: на колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировки высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. Подкатная тумба с тремя выдвижными ящиками. Цвет серый. Габариты не менее 44*45*58 см. замок на верхнем ящике. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Состав: Анальгин, табл. 0,5 №10 2 уп.; Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 2 уп.; Гипотермический (охлаждающий) пакет 2 шт.; Дротаверина гидрохлорид (но-шпа), табл. 0,04 №10 1 уп.; Жгут кровоостанавливающий 1 шт.; Бинт стерильный 5 м х 10 см 2 шт.; Бинт нестерильный 5 м х 10 см 2 шт.; Бинт нестерильный 5 м х 5 см 2 шт.; Салфетка атравматическая антимикробная 7 х 10 см 2 уп.; Лейкопластырь бактерицидный 10 уп.; Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6 х 10 см №3 1 уп.; Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл 1 фл.; Лейкопластырь 1 х 250 см 1 уп.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 по 1 шт.; Вата, 50 г 2 уп.; Сульфацила натрия раствор 20% 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница; Перекиси водорода раствор 3% 1 фл.; Линимент синтомицина 5% или 10%, 25 мл 1 туб.; Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 1 уп.; Валидол, табл. 0,06 №6 3 уп.; Устройство для проведения искусственного дыхания “Рот-Устройство-Рот” 1 шт.; Аммиака раствор 10%, 10 мл 1 фл.; Уголь активированный, табл. 0,25 №10 2 уп.; Корвалол, 15 мл 1 фл.; Ножницы 1 шт.; Стаканчик для приема лекарств 1 шт.; Футляр для аптечки 1 шт. | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | Для оказания ПМП на производствeнных участках и рабочих кабинетах в соответствии с приказом Минздрава РФ №1331н от 15.12.2020, срок годности 3 года | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Напольный, высота нe более 1000 см, напряжение 220 Вт, мощность нагрева 600-100 Вт, мощность охлаждения не менее 70 Вт, вес не более 20 кг | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер для воды напольный с нагревом и охлаждением | Вид – напольный; Режимы работы - нагрев, охлаждение; с бутылкой (20л) и стаканчиками | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Тип - порошковый; Объем - 10 литров | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углeкислотный, масса заряда 3 кг, масса огнетушителя 10 кг, площадь тушения 30 кв м | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Санитайзер | Настeнный, объем 1000-1500 мл, масса не более 1 кг, тип подачи спрей | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | ID кластера | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Атомная отрасль | 2025 | Нижегородская область | 566 | ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича Музрукова» | 8 | Электромонтажный полигон | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Электромонтажный полигон
Атомная отрасль | 2025 | Свердловская область | 601 | ГАПОУ Свердловской области «Новоуральский технологический колледж» | 3 | Зона по виду работ - Электромонтажный полигон | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Электромонтажный полигон

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Атомная отрасль, Свердловская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГАПОУ Свердловской области «Новоуральский технологический колледж»
Адрес базовой образовательной организации:
Новоуральск Чкалова Дом: 11 Строение: Здание учебного корпуса № 1 Корпус: - Литера: - Новоуральск Чкалова Дом: 11 Строение: Здание учебно-производственного корпуса № 2 Корпус: - Литера: - Новоуральск Чкалова Дом: 11 Строение: Здание учебно-производственного корпуса № 1 Корпус: - Литера: -
3 | Зона под вид работ | Зона по виду работ - Электромонтажный полигон
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Новоуральск Чкалова Дом: 11 Строение: Здание учебно-производственного корпуса № 1 Корпус: - Литера: -
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 252 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В и 380В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: линолеум или другой материал, обладающий антистатическими свойствами
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Программно аппаратный интерактивный образовательный комплекс | Диагональ экрана не менее 65 дюймов, встроенный вычислительный блок наличие, объем памяти не менее 128 Гб, объем оперативной памяти не менее 4Гб | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
2 | Модуль Стенд поиска неисправностей | Шкаф электромонтажный для моделирования и поиска неисправностей. Позволяет искать типы неисправностей: перепутаны провода, обрыв цепи, короткое замыкание (эквипотенциальное) и т. п. Число моделируемых неисправностей: не менее 10. Габаритные размеры, не менее, мм: 870х265х875 | Оборудование |  |  | 2 | БР
3 | Модуль Программирование логического реле | Учебный комплект в составе: Модуль «Программирование логического реле ONI», Комплект силовых кабелей и соединительных проводов, Комплект методических указаний к проведению лабораторных работ, Техническое описание, носитель с технической документацией на интеллектуальное реле и примерами программ. Габаритные размеры, не менее, мм: 300 х 400 х 170 | Оборудование |  |  | 2 | БР
4 | Мусорная корзина | Объём - 10л | Оборудование |  |  | 1 | БР
5 | Стеллаж | Максимальная нагрузка на полку - 150кг; количество ярусов - 4шт; шаг регулировки я руса по высоте - 35мм | Мебель |  |  | 2 | БР
6 | IP-видеокамера | тип: профессиональная, форм фактор - купольная, функции: PTZ и POE LAN | Оборудование IT |  |  | 4 | БР
7 | Сетевой фильтр | Длина кабеля - не менее 5 м; корпус термостойкий - соответствие; общий выключатель розеток и термопредохранитель; количество евророзеток - не менее 6 штук | Оборудование IT |  |  | 13 | БР
8 | Мегометр | Диапазон сопротивления: 0-2000 МОм; диапазон постоянного напряжения: 0-1000 В; диапазон переменного напряжения: 0-750 В | Оборудование |  |  | 2 | БР
9 | Wi-Fi точка доступа (роутер) | Количество антенн не менее 2 шт., частоты беспроводного соединения 2,4 ГГц и 5 ГГц | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
10 | Коммутатор | Количество портов 1 Гбит / сек - не менее 16 шт., количество активных PoE-портов - не менее 6 шт. | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
11 | Тренажер с технологией виртуальная реальность Электромонтаж | Тренажер с технологией виртуальная реальность должен представлять собой комплекс, состоящий из аппаратной и программной частей. Состав комплекса на 2 рабочих места: система виртуальной реальности (не менее 2 шт. базовых станций, предназначенных для определения положения пользователя в пространстве; не менее 2 шт. контроллеров для рук, позволяющих перемещаться в цифровом пространстве и взаимодействовать с объектами; шлема виртуальной реальности - от 1 шт.), бессрочная лицензия на использование VR тренажера - "Работа с электроустановками", "Изоляция источников", "Работа с ручным электроинструментом" в количестве 1 шт. | Оборудование |  |  | 6 | ФБ
12 | Флипчарт | Рабочая поверхность - магнитно-маркерная. Габариты (ВШ): не менее 900x600 мм. Регулируемый по высоте. | Оборудование |  |  | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Мобильное рабочее место | Минимальная комплектация: экран (не менее 1 шт.) диагональю не менее 17.3 дюйма, процессор (не менее 1 шт.)- количество ядер не менее 6, оперативная память (не менее 1 шт.) - общим объемом не менее 16 ГБ, SSD M.2 диск (не менее 1 шт.) - объемом не менее 512Гб, видеокарта (не менее 1 шт.) - объем видеопамяти не менее 6 Гб, мышь USB (не менее 1 шт.), предустановленное ПО (на 1 раб.место): ОС (бессрочная лицензия), антивирус (лицензия не менее 1 года), архиватор (бессрочная лицензия), редакторы презентаций, текста и таблиц (бессрочная лицензия). | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
2 | Компьютерный стул | Размер: не менее 540х550х820 мм; вес: не более 4,5 кг; материал: пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
3 | Компьютерный стол | Габариты: не менее 1500х700 мм; основание: металлокаркас; столешница: дерево. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
4 | Учебная кабинка электромонтажная с освещением с перфорированной сеткой | Минимальные размеры: ширина фронтального проёма - 2400 мм; ширина внутренней стенки - 1600мм. Материал корпуса - фанера. Светильник с люминисцентной лампой: наличие. Розетка на 220 В: наличие. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
5 | Корпус металлический | Степень защиты: IP54; материал рамы - металл; тип размещения - напольный и навесной. Минимальный состав: Кросс-модуль на DIN-рейку 2х7 Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА Проходная клемма КВТ СМК 222-2411 на DIN-рейку упак. 25шт Кнопка КМЕ 4211м 1но+1нз цилиндр IP65 красн. Пускатель ПРК32-1.6 In1.6А Ir1.0-1.6А Ue 660В DIN-рейка L250 оцинк Выключатель концевой | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
6 | Лампа | AD-22DS LED матрица d22мм белый 110В AC/DC SQ0702-0028 Номинальное напряжение - 110В; степень защиты - IP40; цвет - белый | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | БР
7 | Лампа | AD-22DS матрица, d22мм, желтый, 110В, AC/DC SQ0702-0030 Номинальное напряжение - 110В; степень защиты - IP40; цвет - желтый | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | БР
8 | Лампа | AD-22DS матрица, d22мм, синий, 110В, AC/DC SQ0702-0032 Номинальное напряжение - 110В; степень защиты - IP40; цвет - синий | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | БР
9 | Преобразователь частоты | 0.75квт, 2.3а, 3ф, 380в, 50гц/60гц, ip20, с панелью управления. Количество фаз - 3шт; номинальный ток - 2,3А; напряжение - 380В; номинальная мощность электродвигателя - 0,75 КВт | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
10 | Электродвигатель | 0.75кВт 1500об/мин . Высота вращения оси - 71мм; фактическая частота вращения - 1360 оборотов в мин; Мощность - 0.75 кВт | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
11 | Слесарные тиски поворотные с наковальней | Минимальные характеристики: рабочий ход: 150 мм; ширина губок: 150 мм; глубина захвата: 86 мм; трубный зажим: диаметр 13,5-68; сила захвата: 25 KN; Угол поворота: 360°. Наковальня: 61х72 мм; Материал изделия: чугун с шаровидным графитом. Материал губок: сталь. Способ крепления:винты/болты. Трубный зажим. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
12 | Корзина для мусора | Объём - 10л | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
13 | Щётка | Количество рядов - 4шт; материал рукояти - дерево | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
14 | Совок | Материал корпуса - пластик; ширина рабочей части - 225мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
15 | Коврик диэлектрический | Толщина - не менее 6 мм; габариты - не менее 750х750 мм; тип - диэлектрический | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
16 | Слесарный верстак | Допустимая распределённая нагрузка - не менее 200 кг; габариты столешницы - не менее 1200х500 мм; покрытие столешницы - оцинкованная сталь | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
17 | Тулбокс с инструментами | Минимальный состав тулбокса (по 1 шт. в наборе): зубило 160 мм, длинногубцы 160-200 мм изолированные до 1000В, кусачки боковые 160-200 мм изолированные до 1000В, плоскогубцы 160-200 мм изолированные до 1000В, индикатор напряжения ПИН-90 (ПИН-50-1000) до 1000В, электропассатижи, пресс-клещи для снятия изоляции до 6мм², ключ гаечный разводной КР-19 до 1000В (КР-200), ключ гаечный двусторонний рожковый 8x10 мм, ключ гаечный двусторонний рожковый 10x12 мм, ключ гаечный двусторонний рожковый 12х13 мм, ключ гаечный двусторонний рожковый 14х17 мм, молоток, нож кабельный изолированный до 1000В, нож прямой изолированный до 1000В, отвертка крестовая 2x100-125 мм до 1000В, отвертка крестовая PH1х80-100 мм до 1000В, отвертка индикаторная, отвертка шлицевая 4х100 мм до 1000В, отвертка шлицевая SL5,5х125 мм до 1000В, мультиметр цифровой, рулетка не менее 3 м, фонарь налобный светодиодный. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Мобильное рабочее место | Минимальная комплектация: экран (не менее 1 шт.) диагональю не менее 17.3 дюйма, процессор (не менее 1 шт.)- количество ядер не менее 6, оперативная память (не менее 1 шт.) - общим объемом не менее 16 ГБ, SSD M.2 диск (не менее 1 шт.) - объемом не менее 512Гб, видеокарта (не менее 1 шт.) - объем видеопамяти не менее 8 Гб, мышь USB (не менее 1 шт.), предустановленное ПО (на 1 раб.место): ОС (бессрочная лицензия), антивирус (лицензия не менее 1 года), архиватор (бессрочная лицензия), редакторы презентаций, текста и таблиц (бессрочная лицензия), ПО для сканирования и распознавания документов (бессрочная лицензия). | Оборудование IT |  |  | 1 | В наличии
2 | Компьютерный стул | Размер: не менее 540х550х820 мм; вес: не более 4,5 кг; материал: пластик | Мебель |  |  | 1 | В наличии
3 | Компьютерный стол | Габариты: не менее 1500х700 мм; основание: металлокаркас; столешница: дерево. | Мебель |  |  | 1 | В наличии
4 | МФУ лазерный ч/б | Формат A4, сканирование, не менее 35 стр/мин | Оборудование IT |  |  | 1 | В наличии
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Состав: Анальгин, табл. 0,5 №10 2 уп.; Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 2 уп.; Гипотермический (охлаждающий) пакет 2 шт.; Дротаверина гидрохлорид (но-шпа), табл. 0,04 №10 1 уп.; Жгут кровоостанавливающий 1 шт.; Бинт стерильный 5 м х 10 см 2 шт.; Бинт нестерильный 5 м х 10 см 2 шт.; Бинт нестерильный 5 м х 5 см 2 шт.; Салфетка атравматическая антимикробная 7 х 10 см 2 уп.; Лейкопластырь бактерицидный 10 уп.; Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6 х 10 см №3 1 уп.; Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл 1 фл.; Лейкопластырь 1 х 250 см 1 уп.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 по 1 шт.; Вата, 50 г 2 уп.; Сульфацила натрия раствор 20% 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница; Перекиси водорода раствор 3% 1 фл.; Линимент синтомицина 5% или 10%, 25 мл 1 туб.; Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 1 уп.; Валидол, табл. 0,06 №6 3 уп.; Устройство для проведения искусственного дыхания “Рот-Устройство-Рот” 1 шт.; Аммиака раствор 10%, 10 мл 1 фл.; Уголь активированный, табл. 0,25 №10 2 уп.; Корвалол, 15 мл 1 фл.; Ножницы 1 шт.; Стаканчик для приема лекарств 1 шт.; Футляр для аптечки 1 шт. | Охрана труда |  |  | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Тип - порошковый; Объем - 10 литров | Охрана труда |  |  | 1 | БР
3 | Кулер для воды напольный с нагревом и охлаждением | Вид – напольный; Режимы работы - нагрев, охлаждение; с бутылкой (20л) и стаканчиками | Охрана труда |  |  | 1 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Атомная отрасль, Нижегородская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича Музрукова»
Адрес базовой образовательной организации:
Саров Димитрова Дом: 3
8 | Зона под вид работ | Электромонтажный полигон
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Саров Димитрова Дом: 3
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 156 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение 500 люкс
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В и 380В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Наливной мозаично-бетонный пол Терраццо
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Трапeция двухместный серый не менее 1200*600*760мм | Мебель |  |  | 6 | ВБ
2 | Стеллаж наклонный | Габариты: высота нe менее 2000 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 400 мм с контейнерами | Мебель |  |  | 2 | РБ
3 | Стеллаж полочный | Габариты: высота нe менее 2000 мм, ширина не менее 1200 мм, глубина не менее 650 мм не менее 5 ярусов. | Мебель |  |  | 3 | РБ
4 | Стул ученический | На колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировка высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. | Мебель |  |  | 6 | ВБ
5 | Шкаф для документов | Сeрый. Габариты не менее 800*400*1900 | Мебель |  |  | 1 | ВБ
6 | Ноутбук | Экран нe менее 15.6"; не менее 1920х1080; IPS; Процессор: ядер не менее 6, тактовая частота не менее 2000 MHz; Оперативная память: не менее 16ГБ DDR4; Диск: не менее SSD 480 ГБ; Операционная система: noOS, разъем RJ-45. | Оборудование IT |  |  | 6 | БР
7 | Проектор | Тип матрицы LCD Диагональ матрицы нe менее 5.8 " Лампа Яркость не менее 3000 lm Яркость ANSI не менее 300 lm Тип лампы LED Мощность лампы не менее 100 Вт Ориентировочный срок службы лампы не менее 30000 ч Экран Контраст не менее 2000:1 Рабочий формат не менее 16:10 Диагональ экрана не менее 60-120" Разрешение не менее 1920 x 1080 Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений -40 /+40 ° Объектив Проекционное расстояние не менее 2 - 3.8 м | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
8 | Контейнер для отходов | Габариты: высота нe менее 1000 мм, ширина не менее 500 мм, глубина не менее 700 мм, цвет желтый, обьём не менее 240л и не более 360л, на 2-х колёсах, с крышкой, Материал полиэтилен низкого давления (HDPE) | Мебель |  |  | 1 | РБ
9 | Экран | "Диагональ экрана (дюйм) нe менее 120"", Диагональ экрана не менее 305 см, Рабочая поверхность не менее 244x183 см, Ширина полотна не менее 251 см, Высота полотна не менее 190 см, Соотношение сторон 4:3, Размер черной кромки 0 см. " | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
10 | ПО для разработки конструкторской документации на электрооборудование | Разработка документации на электрооборудование. Создание полного комплекта конструкторских документов на электрооборудование: схемы электрические принципиальные; схемы электрических соединений; схемы электрических подключений; схемы электрические общие; схемы электрических расположений; разметка поверхностей; спецификации; ведомости покупных изделий; перечень элементов; таблицы соединений; таблицы подключений; таблицы общие, таблицу надписей. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочно | Программное обеспечение |  |  | 6 | ВБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Лабараторный стенд- тренажер цифрового электромонтажа | Учeбно-лабораторный стенд цифрового электромонтажа - 1 комплект; Сетевой шнур - 1 штука; Беспроводная клавиатура - 1 штука Беспроводная компьютерная мышь - 1 штука; Паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.; Сопроводительные документы - 1 комплект. Оборудование в составе стенда: Монитор 23.8 дюйма, черный - 1 штука; Неттоп - 1 штука; ПЛК - 1 штука; Логическое реле - 1 штука; Панель оператора емкостная 7” - 1 штука; USB -- кабель для подключения к ПК - 1 штука; Преобразователь частоты А-150 3ф. 0,75 кВт 3А - 1 штука; Блок питания 24V/1,5А - 1 штука; Выключатель дифференциального тока ВДТ (УЗО) 16А 2П двухполюсный 4,5кА 10мА - 1 штука; Выключатель автоматический 10А 2П двухполюсный характеристика C 6кА - 1 штука; Кабель питания (сетевой) ПВС АП 3x1.00, 220В, Евро вилка - евро разъем С13, прямой (черный) ,10А . - 1 штука; клавиатура беспроводная - 1 штука; Компьютерная мышь беспроводная - 1 штука Материал корпуса: АМГ-4мм, металл-2мм, 4мм., акриловое стекло 5мм, 3мм. Сборка ручным инструментом. Упаковка. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | БР
2 | Стул ученический | На колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировки высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | ВБ
3 | Стол ученический | Глубина - нe менее 650 мм. Ширина - не менее 1200 мм. Минимальная высота - не менее 600 мм. Максимальная высота - не менее 900 мм.Тип столешницы - ламинированная ДСП. Толщина столешницы - не менее 24 мм. Цвет столешницы серый. Рама стола состоит из металлического каркаса. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | ВБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Набор инструментов для электромонтажа | Включаeт не менее 63 предметов.Диэлектрическое покрытие . Вес не более 15 кг В наборе: отвертка, плоскогубцы, бокорезы, гаечный ключ, рулетка, тестер, нож, стриппер, кримпер, головки, трещотка и т.д. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | РБ
2 | Верстак | "Габариты (В×Ш×Г) нe менее 2000 × 2000 × 700 мм Соответствие ГОСТ Р 58863-2020 Серия тяжелая" | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | РБ
3 | Тумба | "Вeс брутто не более 200 кг Габариты c аксессуарами (В×Ш×Г) не менее 1600 × 1000 × 750 мм Габариты без аксессуаров не менее 1000×1000×750 мм Соответствие ГОСТ Р 58865-2020 Серия тяжелая, выдвижные ящики. " | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | РБ
4 | "Учебный стенд "Электромонтаж и наладка систем электроснабжения, освещения и автоматики" | Состав стенда: Габариты c аксессуарами (В×Ш×Г) не менее 2000х1600х800 мм 1. Несущая рама для крепления модулей – 1 шт. Материал конструкции рамы – алюминиевый конструкционный профиль, основание на мобильной платформе с функцией блокировки колес. 2. Модуль ""Низковольтное комплектное устройство"" Расположение элементов модуля на монтажной панели.• Блок дискретных входов - 1 шт. • Блок релейных выходов тип - 2 шт. • Блок управления диммируемой нагрузкой - 1 шт. • Блок контроля состояния - 1 шт. • Выключатель-разъединитель - 1 шт. • Контактор модульный - 1 шт. • Выключатель дифференциального тока - 5 шт. • Автоматический выключатель - 5 шт. • Выключатель поворотный - 1 шт. • Кнопка управления - 1 шт. • Светосигнальная арматура - 6 шт. • Клемма винтовая - 25 шт. • Кросс-модуль - 1 шт. 3. Модуль ""Датчики контроля и индикации"" Расположение элементов модуля на монтажной панели. Комплектация модуля: • Датчик контроля и индикации - 2 шт. • Распределительная коробка - 1 шт. 4. Модуль ""Коммутационные устройства"" Расположение элементов модуля на монтажной панели. Комплектация модуля: • Выключатель - 2 шт. • Выключатель без фиксации - 2 шт. • Распределительная коробка - 1 шт. 5. Модуль ""Световые приборы"" Расположение элементов модуля на монтажной панели. Комплектация модуля: • Патрон с лампой - 4 шт. • Распределительная коробка - 1 шт. Комплектация электрического щита: • Контролер управления и обработки информации - 1 шт. • Блок питания - 1 шт. • Источник бесперебойного питания - 1 шт. • Блок контроля параметров электрической сети - 1 шт." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | БР
5 | Мультиметр | Предназначен для измерения переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, скважности, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытания p-n переходов. Напряжение постоянного тока - пределы измерений 100 мВ; 1; 10; 100; 1000 В. Напряжение переменного тока (AC, AC + DС) - пределы измерений 100 мВ; 1; 10; 100; 1000 В. Пределы измерений постоянного тока 220 мА; 2,2А; 10 А. Пределы измерений переменного тока 220 мА; 2,2А; 10 А. Диапазон измерений частоты (при измерении уровня) 40 Гц…100 кГц. Диапазон измерений частоты 10 Гц... 40 МГц. Диапазон измерений коэффициента заполнения импульсов 20…80 %. Пределы измерений сопротивления 1000 Ом… 10 МОм. Диапазон измерений температуры -200 °С…1200 °С. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | РБ
6 | Мегаомметр | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах от 50 до 2500В с шагом 10В. Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* Диапазон измерений переменного напряжения 40-700. Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц не более δ = ±(5%+3 емр). Диапазон измерения классификационного напряжения ограничителей импульсного перенапряжения 100 - 1500 В. Измерение напряжения пробоя разрядников 100-3000 В. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | РБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Экран нe менее 15.6"; не менее 1920х1080; IPS; Процессор: ядер не менее 6, тактовая частота не менее 2000 MHz; Оперативная память: не менее 16ГБ DDR4; Диск: не менее SSD 480 ГБ; Операционная система: noOS разъём RJ-45 наличие | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
2 | Мышь | Мышь: оптичeская, 1600dpi, количество кнопок 4. | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
3 | Многофункциональное устройство | Тeхнология: лазерный, черно-белый, двусторонняя печать, A4. Разрешение: ч/б не менее 1200x1200dpi. Скорость печати: ч/б (А4) не менее 22стр/мин. Сканер: планшетный/протяжной, не менее 1200x1200 dpi. Подключение: USB, RJ-45, Wi-Fi. | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
4 | Телевизор | Нe менее 3840 x 2160 @ 60 Hz, 75`, яркость 400cd/m2, контрастность 4000:1, Звук 24 Вт, ДУ, на мобильной стойке | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
5 | ПО для разработки конструкторской документации на электрооборудование | Разработка докумeнтации на электрооборудование. Создание полного комплекта конструкторских документов на электрооборудование: схемы электрические принципиальные; схемы электрических соединений; схемы электрических подключений; схемы электрические общие; схемы электрических расположений; разметка поверхностей; спецификации; ведомости покупных изделий; перечень элементов; таблицы соединений; таблицы подключений; таблицы общие, таблицу надписей. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная | Оборудование IT |  |  | 1 | ВБ
6 | Стол преподавателя | "Цвeт покрытия серый, Высота не менее 500 мм, Ширина не менее 400 мм, Глубина не менее 400 мм, Материал ЛДСП, Материал кромки ПВХ, Тип замка на один ящик Количество выдвижных ящиков (шт) не менее 3" | Мебель |  |  | 1 | ВБ
7 | Стул преподавателя | На колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировка высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. | Мебель |  |  | 1 | ВБ
8 | Тумба подкатная с замком | Тип установки: на колeсиках; ограничение по весу не менее 120кг; регулировки высоты, подлокотники, материал обивки кожзам, цвет синий, крестовина хром. Подкатная тумба с тремя выдвижными ящиками. Цвет серый. Габариты не менее 44*45*58 см. замок на верхнем ящике. | Мебель |  |  | 1 | ВБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания ПМП на производствeнных участках и рабочих кабинетах в соответствии с приказом Минздрава РФ №1331н от 15.12.2020, срок годности 3 года | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Углeкислотный, масса заряда 3 кг, масса огнетушителя 10 кг, площадь тушения 30 кв м | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Напольный, высота нe более 1000 см, напряжение 220 Вт, мощность нагрева 600-100 Вт, мощность охлаждения не менее 70 Вт, вес не более 20 кг | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | Настeнный, объем 1000-1500 мл, масса не более 1 кг, тип подачи спрей | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебные пособия