## Базовый ИЛ
Лаборатория "Электротехника и электроника сельского хозяйства"
Код и наименование специальности согласно ФГОС СПО |  | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
Общая зона
Количество рабочих мест: |  | 12
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Стенд «Комплект монтажа и наладки схем регулирования скорости асинхронного двигателя» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Стенд-тренажер виртуальный «Основы электрических машин и электропривода» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 12 | шт | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
5 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Вешалка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 1
2 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 0
3 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 0
4 | Сейф для ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 0
6 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | VR программный тестирующий и тренажерный комплекс по проведению переключений на трансформаторной подстанции 110/10 (6) кВ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1
2 | Автономный VR шлем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Комплект учебного оборудования «Электромонтаж» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
4 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Изучение конструкции и принципов работы электрических двигателей» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
5 | Лабораторный стенд «Изучение работы системы автоматического управления оборудованием зернохранилища» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Лабораторный стенд «Определение повреждений кабельной линии» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка аналоговых устройств» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка систем автоматики» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Типовой комплект учебного оборудования «Основы электроники» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Типовой комплект учебного оборудования «Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
13 | Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины и электропривод с универсальной машиной переменного тока» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
14 | Типовой комплект учебного оборудования «Электропривод» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
15 | Тренажер по оперативным переключениям | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
16 | Тренажерная модель распределительной электрической сети 10 кВ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Тренажерная модель электрической сети 110/35 кВ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Учебно-лабораторное оборудование «Распределительные сети систем электроснабжения» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
19 | Учебно-лабораторное оборудование «Основы электрических машин и электропривода» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | 0
20 | Учебно-лабораторное оборудование «Пуск и реверс двигателя» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Учебно-лабораторный комплекс «Изучение работы системы автоматизации процессов очистки и сортировки зерна» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Учебно-лабораторный комплекс «Трехфазные машины, машины постоянного тока, системы управления, автоматики и измерения» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
23 | Учебный стенд «Имитатор неисправностей электродвигателей» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
VR программный тестирующий и тренажерный комплекс по проведению переключений на трансформаторной подстанции 110/10 (6) кВ | В высокодетализированном тренажере воссоздается реальная процедура вывода/вывода в ремонт трансформатора 110/10 (6) кВ. Пользователь в виртуальном режиме производит манипуляции с активными элементами, имитируя выполнение последовательности действий при проведении соответствующих переключений в реальности. Тренажер полностью соответствует отраслевым правилам и требованиям нормативной документации. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Автономный VR шлем | Частота обновления - 72/90 Гц, Время работы от батареи - 2-3 часа, Разрешение дисплея - 3664×1920, 773 PPI, Угол обзора - 98 градусов, Объем встроенной памяти - 256 Гб, Датчики - 4 отслеживающие камеры, Дисплей - 5,5 дюйма, Аккумулятор - 5300 мАч, Элементы управления - Жесты, контроллеры, Wi-Fi - Wi-Fi 6, Bluetooth - Bluetooth 5, Платформа - Pico Store, Steam VR, Вес - 395 г, Интерфейсы - USB-C 3.0, OTG, 3.5mm jack для наушников, Совместимость - Android 10, Восьмиядерный процессор: 1 с частотой не менее 2,84 ГГц, 3 с частотой 2,42 ГГц, 4 с частотой 1,81 ГГц, Оперативная память - 6 Гб, Прочее - Стриминг изображения - Wi-Fi или кабель, поддержка - NVIDIA CloudXR, 5G и WiFi 6 | Оборудование | 16 | шт | 16 | 1 | Вариативная часть
Вешалка | Вешалка напольная | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования «Изучение конструкции и принципов работы электрических двигателей» | Габариты: не более 920 х 850 х 1750 мм., Электропитание: 220 В, 50Гц., потребляемая мощность: не более 400 ВА., Масса: не более 100кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Персональный компьютер в сборе: Материнская плата с наличием разъемов: D-Sub(VGA), DVI, HDMI, M.2, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Процессор не менее 6 ядер 12 потоков, частотой не менее 2.5 ГГц, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Модуль памяти DDR4 не менее 16ГБ одной планкой с частотой не менее 3200 МГц; SSD накопитель M.2 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, не менее 500 Гб со скоростью чтения не менее 6900МБ/с, записи не менее 5000МБ/с; Блок питания не менее 650Вт, 120мм, с активным PFC; дискретная видеокарта с объемом памяти не менее 6 ГБ, частотой графического процессора не менее 1530 МГц, GDDR6. Монитор - 23.8", IPS, не менее 75 Гц и разрешением 1920х1080, наличием разъемов HDMI, DisplayPort, VGA (D-SUB), встроеные динамики, клавиатура, мышь | Оборудование | 1 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Кресло | Кресло экокожа, крестовина хром мультиблок обивка с подлокотниками | Мебель | 8 | шт ( на 1 раб.места) | 8 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Изучение работы системы автоматического управления оборудованием зернохранилища» | Стенд предназначен для для проведения практических и лабораторных работ по изучению общего устройства и основных характеристик системы автоматического управления оборудованием зернохранилища, принципов функционирования и режимов работы системы автоматического управления. | Оборудование | 1 | шт. (на 19 раб. Место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Определение повреждений кабельной линии» | Учебный стенд «Определение повреждения кабельной линии» | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | на формат А-4,черно-белая печать | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
МФУ | на формат А-4,черно-белая печать | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
МФУ | Многофункциональное устройство- компактное устройство, предназначено для выполнения комплекса функций: печать, сканирование и копирование. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Ноутбук с мышью | Операционная система, Ethernet, HDMI или DVI, VGA. с установленным пакетом офисных программ Для комфортной работы с объемными документами в формате docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Панорамная экшн камера 360 | Разрешение видео 360: / 5.7K@30fps, 25fps, 24fps / 4K@50fps, 30fps / 3K@100fps / Широкоугольный (Режим Steady Cam): / 2560x1440@50fps, 30fps / 1920x1440@50fps, 30fps / 1920x1080@50fps, 30fps; Формат фото JPG / RAW (DNG); Формат видео INSV / MP4; Видеокодек H.264 / H.265; Режимы фото Standard / HDR / Burst / Interval / Night Shot / PureShot / InstaPano; Режимы видео Standard / HDR / Timelapse / TimeShift / Bullet Time / Steady Cam; Режимы экспозиции Авто / Ручной (выдержка 1/8000-1/30, ISO 100-3200) / Приоритет выдержки (1/8000s-1s) / Приоритет ISO (100-3200) / Изолированная экспозиция; Битрейт 100 Мбит/с; Вес 149 г; EV ±4; Wi-Fi 5 ГГц; USB Type-C; Карта памяти Рекомендуется класс скорости UHS-I V30 / Карты памяти SD формата exFAT с максимальным объемом памяти 1 ТБ; Емкость аккумулятора 1630 мАч; Время зарядки 85 мин; Рабочая температура от -20℃ до 40℃; Bluetooth 4.2 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Проектор, проекционная технология, предназначенный для создания действительного изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Роутер | Роутер беспроводной частота работы – 2,4 ГГц; скорость LAN-портов – 100 Мбит/с; скорость Wi-Fi – 300 Мбит/с; WAN-порт интерфейсы – 4 порта 10/100М LAN, 1 порт 10/100М WAN беспроводные возможности – 802.11 b, g, n; поддержка протоколов – РРТР, L2TP, PPPoE, IPsec и расходные материалы для обеспечения доступа в интернет для каждого помещения | Оборудование IT | 1 | шт (1 на 8 раб.мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение «Тренажер по оперативным переключениям», База данных «Тренажерная модель электрической сети 110/35 кВ, База данных «Тренажерная модель распределительной электрической сети 10 кВ | Тренажер по оперативным переключениям для обучения персонала энергетических объектов порядку проведения коммутаций на любых энергетических объектах. База данных содержит набор материалов, предназначенный для проведения тренировок персонала энергетических объектов. | Программное обеспечение | 1 | шт | 5 | 1
Роутер | Роутер беспроводной частота работы – 2,4 ГГц; скорость LAN-портов – 100 Мбит/с; скорость Wi-Fi – 300 Мбит/с; WAN-порт интерфейсы – 4 порта 10/100М LAN, 1 порт 10/100М WAN беспроводные возможности – 802.11 b, g, n; поддержка протоколов – РРТР, L2TP, PPPoE, IPsec и расходные материалы для обеспечения доступа в интернет для каждого помещения | Оборудование IT | 1 | шт (1 на 8 раб.мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Скамья | Скамья, 2-х местная | Мебель | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Стенд «Комплект монтажа и наладки схем регулирования скорости асинхронного двигателя» | Тип управления ручное Габариты, мм 650х500х220 Масса, кг 60 Напряжение питания, В 3х380 Потребляемая мощность, ВА 500 | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | 1 | Базовая часть
Стенд-тренажер виртуальный «Основы электрических машин и электропривода» | Модули: питание стенда; питание; измерительный; добавочные сопротивления (2 шт); преобразователь частоты; тиристорный преобразователь; однофазный трансформатор; регуляторы; силовой. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, энкодер). Лабораторный стол. Тумбочка-подставка под агрегат. | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | 1 | Базовая часть
Стол | Стол рабочий не более 1200мм*600мм*750мм | Мебель | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Стол 2500х600х750мм. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 2 | 2 | Вариативная часть
Стол ученический | Стол прямой на мк с траверсом 120x70x75 | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 4 | 2 | Вариативная часть
Стул | Стул офисный | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стул | СанПин 2.4.2.2821-10 ученический, Материал обивки - искусственная кожа, Материал каркаса - металл, Внутренняя ширина сиденья не менее 470мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 28 | 2 | Вариативная часть
Стул ученический | Не регулируемый по высоте, металлокаркас из профильной трубы, сиденье и спинка эргономичной формы | Мебель | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Тележка для хранения и зарядки ноутбуков | Сейф передвижной для хранения и зарядки планшетных компьютеров | Оборудование IT | 1 | шт (на 8 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка аналоговых устройств» | Универсальная станция, содержащая: нерегулируемый источник питания, регулируемый источник питания, функциональный генератор, поле установки функциональных модулей, измерительные приборы, дискретно-регулируемое активное сопротивление, дискретно-регулируемое емкостное сопротивление. Комплект готовых функциональных модулей (10шт). Комплект функциональных модулей для монтажа и наладки (10 шт). Осциллограф. Паяльная станция. Аксессуары для выполнения электромонтажных работ (пинцет, припой, бокорезы, оловоотсос). Дымопоглотитель настольный. | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка систем автоматики» | Шкаф электромонтажный, содержащий: автоматический выключатель, интеллектуальное реле, контактор (3 шт.), электромагнитное реле (2 шт.), преобразователь частоты, элементы индикации и управления, комбинированный цифровой прибор (таймер, счетчик и тахомер).Электромашинный агрегат (асинхронный короткозамкнутый двигатель с маховиком и индуктивным датчиком). Комплект инструментов и расходных материалов для выполнения электромонтажных работ. | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Основы электроники» | Исполнение настольное ручное с осцилографом. Напряжение электропитания 220 В, Частота питающего напряжения 50 Гц, Потребляемая мощность, не более 100 ВА | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» | Учебный стенд «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита» | Модули: питания стенда; высокочастотной защиты/оперативного тока; ввода-вывода; измерительный; реле тока (3 шт); реле напряжения (3 шт); реле времени; реле направления мощности; дополнительных реле. Модели: реле тока типа; дифференциального реле типа; реле сопротивления типа. Каркас (2 шт). | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Электрические машины и электропривод с универсальной машиной переменного тока» | Модули: питание стенда; питание; измеритель мощности; добавочные сопротивления (2 шт); измерительный; преобразователь частоты; тиристорный преобразователь; регуляторы; однофазный трансформатор; автотрансформатор; силовой. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, универсальная машина переменного тока, энкодер). Лабораторный стол. Тумбочка-подставка под агрегат. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Электропривод» | исполнение стендовое компьютерное, Напряжение электропитания 3х380 В, Частота питающего напряжения 50 Гц, Потребляемая мощность, не более 750 ВА | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» | Исполнение стендовое компьютерное. Габариты не более 2980х1500х650 мм Масса не более 250 кг | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» | Конструктивно лабораторный стенд состоит из мобильного основания с установленными на столе монтажной панелью и стойкой для крепления электрических блоков управления. Комплектация: Стойка для проводов, Набор 4 мм лабораторных проводов, Набор лабораторных перемычек, Мультиметр, Учебный комплект "Основы электротехники и электроники", Операционный усилитель, Осциллограф, программное обеспечение (поставка в электронном виде, бессрочные лицензии) | Оборудование | 1 | шт. (на 19 раб. Место) | 1 | 2 | Базовая часть
Транспортировочная тележка для хранения и перевозки VR-шлемов с функциями зарядки и обеззараживания | Лoжeмeнты cooтвeтcтвуют гaбapитным paзмepaм автономных шлемов для удoбcтвa хpaнeния и иcпoльзoвaния; Пpиcутcтвуют выдвигaющиecя oтceки для aвтoнoмных шлемов; Кapкac выпoлнeн из aлюминиeвoгo пpoфиля; Бoкoвыe cтopoны выпoлнeны из пepфopиpoвaннoгo aлюминия; Плacтикoвыe poльcтaвни c зaмкoм; Наличие блока силовых розеток для обеспечения возможности одновременного подключения адаптеров питания всех хранимых устройств; Oбязaтeльнoe нaличиe cиcтeм oбeззapaживaния ультpaфиoлeтoвым ocвeщeниeм. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер по оперативным переключениям |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Тренажерная модель распределительной электрической сети 10 кВ |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Тренажерная модель электрической сети 110/35 кВ |  | Программное обеспечение | 1 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Учебная доска | 2500х1000мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебно-лабораторный комплекс ««Изучение работы системы автоматизации процессов очистки и сортировки зерна» | Стенд предназначен для проведения практических и лабораторных работ по изучению общего устройства и основных характеристик системы автоматизации процессов очистки и сортировки зерна, принципов функционирования и режимов работы системы. Практические и лабораторные работы: Общее устройство и технические характеристики зерноочистительного-сушильного комплекса Изучение схем работы комплекса Определение и выбор оптимального режима работы оборудования | Оборудование | 1 | шт. (на 19 раб. Место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебно-лабораторный комплекс «Трехфазные машины, машины постоянного тока, системы управления, автоматики и измерения» | Стенд состоит из мобильного основания с установленными на столе монтажной панелью и стойкой для крепления электрических блоков управления. Стенд имеет двустороннее исполнение, каждая сторона обеспечивает независимое проведение практических работ. Стенд позволяет проводить сборку различных гидравлических схем, состоящих из гидроаппаратов, входящих в комплект поставки стенда. Комплектация: Электронный блок неисправностей; Теоретический модуль; Практический базис | Оборудование | 1 | шт. (на 19 раб. Место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф-купе | Шкаф 143x41x142 | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Шкаф-купе | Шкаф 143x41x142 | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Экран для проектора | Экран с настенным креплением. Даное крепление более функционально, компактно сворачивается в рулон, не занимает много места | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Note on F3: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: всего 15 рабочих мест, почему написали 16?

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Комплект учебного оборудования "Электромонтаж" | Комплект учебного оборудования "Электромонтаж" | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебного оборудования "Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором" | Комплект учебного оборудования "Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором" | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Персональный компьютер в сборе: Материнская плата с наличием разъемов: D-Sub(VGA), DVI, HDMI, M.2, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Процессор не менее 6 ядер 12 потоков, частотой не менее 2.5 ГГц, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Модуль памяти DDR4 не менее 16ГБ одной планкой с частотой не менее 3200 МГц; SSD накопитель M.2 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, не менее 500 Гб со скоростью чтения не менее 6900МБ/с, записи не менее 5000МБ/с; Блок питания не менее 650Вт, 120мм, с активным PFC; дискретная видеокарта с объемом памяти не менее 6 ГБ, частотой графического процессора не менее 1530 МГц, GDDR6. Монитор - 23.8", IPS, не менее 75 Гц и разрешением 1920х1080, наличием разъемов HDMI, DisplayPort, VGA (D-SUB), встроеные динамики, клавиатура, мышь | Оборудование IT | 10 | шт ( на 2 раб.места) | 10 | 1 | Базовая часть
Кресло | Кресло экокожа, крестовина хром мультиблок обивка с подлокотниками | Мебель | 8 | шт ( на 1 раб.места) | 8 | 1 | Базовая часть
Ноутбук | Ноутбук, операционная система, подсветка клавиш, диагональ экрана (дюйм) 15.6", разрешение экрана 1920x1080, покрытие экрана матовое, максимальная частота обновления экрана 120 Гц, яркость 250 Кд/м², плотность пикселей 141 ppi, 4 производительных ядра, максимальное число потоков - 8, частота процессора 2.4 ГГц, автоматическое увеличение частоты 4.1 ГГц, оперативная память, 2 слота под модули памяти, частота оперативной памяти 2933 МГц, максимальный объем памяти 32 ГБ. | Оборудование IT | 1 | шт. (на 5 раб. Место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук с мышью | Операционная система, Ethernet, HDMI или DVI, VGA. с установленным пакетом офисных программ Для комфортной работы с объемными документами в формате docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Стол | Стол рабочий не более 1200мм*600мм*750мм | Мебель | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | 3 | Базовая часть
Стол | Стол рабочий не более 1200мм*600мм*750мм | Мебель | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | 3 | Базовая часть
Стол | двухместный СанПин 2.4.2.2821-10, Ростовая группа - 6, Материал каркаса: прямоугольный металлический профиль, Материал столешницы: ЛДСП, Ширина не менее 1200мм. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 14 | 3 | Базовая часть
Стол компьютерный | Стол 1000х600х750мм. | Мебель | 5 | шт ( на 2 раб.места) | 5 | 1 | Базовая часть
Стол ученический | Стол 2500х600х750мм. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 8 | 2 | Базовая часть
Стол ученический | Стол прямой на мк с траверсом 120x70x75 | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 4 | 2 | Базовая часть
Стул ученический | Не регулируемый по высоте, металлокаркас из профильной трубы, сиденье и спинка эргономичной формы | Мебель | 26 | шт | 26 | 1 | Базовая часть
Учебный стенд | Учебный стенд «Имитатор неисправностей электродвигателей» | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кресло преподавателя | Кресло, ткань рогожка (ЧЕРНАЯ) | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Ноутбук | 15.6” Ноутбук с процессором Intel Core i5, 8Гб ОЗУ, дисковый накопитель SSD 512Гб, Интерфейсы ввода-вывода 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x microSD картридер, 1 х комбинированный аудио, Наличие WiFi, Bluetooth, Операционная система Microsoft Windows 10 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Габаритные размеры не более 1334х600х746 мм, материал столешницы - ЛДСП, выдвижные ящики | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Рабочее место преподавателя | Стол рабочий эргономичный с тумбой и подставкой под ПК | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Стол преподавателя | Стол 1500х600х750мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стул | СанПин 2.4.2.2821-10 ученический, Материал обивки - искусственная кожа, Материал каркаса - металл, Внутренняя ширина сиденья не менее 470мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи на производстве и в рабочих кабинетах | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи на производстве и в рабочих кабинетах | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | Соотвествие с ТУ 9398-003-59728091-2010 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | аптечка для оказания первой медицинской помощи, укомплектована в соответствие с приказом Министерства здравохранения РФ от 15 декабря 2020 года N 1331н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка медицинская | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Защитные очки | ГОСТ 12.4.001-80 | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер | Напольный или настольный, без функции нагрева воды | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Кулер объемом 19 л (хол/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Маска одноразовая медицинская | Охрана труда | 16 | шт | 16 | 3 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | маска медицинская одноразовая | Охрана труда | 50 | шт | 50 | 3 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | ГОСТ Р 58396-2019 | Охрана труда | 29 | шт | 29 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 ВСЕ | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | Вес – около 7 кг; Диаметр – 13,5 см; Высоту – 49 см; Длину струи двуокиси углерода – 3 м; Продолжительность действия – 8 сек. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | ГОСТ 51057-2001 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Санитайзер | Медицинский антисептик для обработки рук | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Санитайзер | Состав: - Изопропиловый Спирт (ИПС, CH₃CH(OH)CH₃) более 60%, - Перекись водорода (H₂O₂) 5% - Глицерин (C₃H₈O₃) 2%, - Вода 31%, - Функциональные добавки 2% Хранение: при температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 36 месяцев. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Санитайзер | Средство дезинфицирующее кожный антисептик | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Санитайзер | ГОСТ Р 58151.1-2018 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть

## Сводка по кластерам (old) (hidden)
Белгородская область | Волгоградская область | [7 empty] | Иркутская область | [7 empty] | Калининградская область | Краснодарский край (АСТ) | Краснодарский край (ЛМТ) | [7 empty] | Нижегородская область | [7 empty] | Омская область | Пензенская область | [7 empty] | Пермский край | [7 empty] | Приморский край | [7 empty] | Республика Дагестан | Республика Саха (Якутия) | Саратовская область | [7 empty] | Ставропольский край | Томская область
| 4. Зона под вид работ "Профцентр техник-электрик Лаборатория "Эксплуатация систем электроснабжения и релейной защиты" (15 рабочих мест) | [7 empty] | 2. Зона под вид работ «Электроснабжения сельского хозяйства» №105 (8 рабочих мест) | [9 empty] | 10. Зона под вид работ лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля (25 рабочих мест) | [7 empty] | 5. Зона под вид работ №310 / Эксплуатация технологического оборудования (18 рабочих мест) | [8 empty] | 1.1. Зона под вид работ: Электрооборудование и электроника (12 рабочих места) | [7 empty] | 7. Зона под вид работ Лаборатория обслуживания электрооборудования тракторов и автомобилей (20 рабочих мест) | [7 empty] | 6. Лаборатория электротехники и электроники (28 рабочих мест) | [9 empty] | 2.5. Лаборатория "Электротехника и электроника" (3 рабочих места)
| Общая зона | [7 empty] | Рабочее место учащегося | [9 empty] | Общая зона | [7 empty] | Общая зона | [8 empty] | Рабочее место учащегося | [7 empty] | Общая зона | [7 empty] | Общая зона | [9 empty] | Общая зона
| Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [9 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [8 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [9 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
| Площадь зоны: не менее 43,3 кв.м. | [7 empty] | Площадь зоны: не менее 32 кв.м. | [9 empty] | Площадь зоны: не менее 49,7 кв.м. | [7 empty] | Площадь зоны: не менее 44 кв.м. | [8 empty] | Площадь зоны: не менее 50 кв.м. | [7 empty] | Площадь зоны: 110,6 кв.м. | [7 empty] | Площадь зоны: не менее 68,08 кв.м. | [9 empty] | Площадь зоны: не менее 77 кв.м.
| Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [7 empty] | Освещение: Освещение: общее, равномерное в соответствии с действующими требованиями (ГОСТ и СНиП) к внутреннему освещению рабочих мест. | [9 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [7 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [8 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [7 empty] | Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее люкс) - не менее 400люкс | [7 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [9 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
| Интернет : Подключение компьютеров к проводному интернету | [7 empty] | Интернет : отсутствует. | [9 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [7 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [8 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [7 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [7 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [9 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
| Электричество: 7 подключения к сети по 220 Вольт | [7 empty] | Электричество: общая электрическая сеть однофазного переменного напряжения величиной 220 Вольт. Электрическая трехфазная сеть переменного напряжения величиной 380 Вольт. Наличие защитного зануления. Наличие 9-ти электрических подключений на 220 Вольт мощностью каждого до 1 кВт. Наличие 4-ёх подключений напряжением 380 Вольт мощностью каждого до 1,5 кВт. | [9 empty] | Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) | [7 empty] | Электричество: 6 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) | [8 empty] | Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) | [7 empty] | Электричество: 7 подключений к сети по 220 Вольт | [7 empty] | Электричество: Требуется подключения к сети по220 Вольт и 380 Вольт | [9 empty] | Электричество: 2 подключения к сети по 220 Вольт
| Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется | [7 empty] | Покрытие пола: линолеум с классом пожарной опасности КМ 2. | [9 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется | [8 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется | [9 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
| Покрытие пола: линолеум - 43,3 м2 на всю зону | [7 empty] | Система вентиляции естественная. | [9 empty] | Покрытие пола: керамогранит - 49,7 м2 на всю зону | [7 empty] | Покрытие пола: керамическая плитка 44 м2 на всю зону | [8 empty] | Покрытие пола: бетон - 50 м2 на всю зону | [7 empty] | Покрытие пола: кафельная плитка на всю зону - 110,6 кв.м. | [7 empty] | Покрытие пола: линолиум - 68,08 м2 на всю зону | [9 empty] | Покрытие пола: линолеум - 77 м2 на всю зону
| Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Отопление центральное водяное. | [9 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется | [8 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [9 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
| Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [7 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  |  | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [7 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется | [8 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [7 empty] | Вентиляция: вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением | [7 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [9 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | 1 | Стол ученический | Стол прямой на мк с траверсом 120x70x75 | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 4 | ФБ |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
| 1 | Учебный стенд ОПКЛ1-Н-Р | Учебный стенд «Определение повреждения кабельной линии» | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | 2 | Роутер | Роутер беспроводной частота работы – 2,4 ГГц; скорость LAN-портов – 100 Мбит/с; скорость Wi-Fi – 300 Мбит/с; WAN-порт интерфейсы – 4 порта 10/100М LAN, 1 порт 10/100М WAN беспроводные возможности – 802.11 b, g, n; поддержка протоколов – РРТР, L2TP, PPPoE, IPsec и расходные материалы для обеспечения доступа в интернет для каждого помещения | Оборудование IT | 1 | шт (1 на 8 раб.мест) | 1 | ФБ |  |  | 1 | Интерактивная доска | Проекция прямая Тип доски активная. Применяемая технология оптическая. Поверхность антибликовая. Особенности конструкции антивандальная конструкция, износоустойчивая Встроенная акустическая система нет. Характеристики рабочей поверхности - Диагональ (дюйм) не менее 102". Рабочая диагональ (дюйм) не менее 99.4". Ширина рабочей поверхности не менее 0.00221 м. Высота рабочей поверхности не менее 1.2 м. Разрешение 32768x32768. Соотношение сторон 16:9. Управление и коммутация. Устройство ввода любой предмет, палец Наличие вспомогательных органов управления не менее 36 кнопок. Количество пользователей не менее 2. Точность пера ±1 мм. Частота выборки 120 dpi. Интерфейсы USB 2.0 Возможность беспроводного подключения нет. Проектор Встроенный проектор нет. Питание и дополнительные возможности. Тип питания USB. Потребляемая мощность 1 Вт. Комплектация настенное крепление, USB кабель, диск с ПО, стилус 3 штуки. Особенности поддержка 10 касаний, возможность работы с набором электронных математических инструментов, возможность работы с функцией распознавания рукописного текста, функция записи видео фрагмента действий, "галерея" готовых цифровых шаблонов, построение 2D и 3D геометрических фигур, вывод изображения с внешней веб-камеры, функция поиска изображений в интернете по написанному слову, исчезающие чернила с функцией лупы. Габариты/вес. Ширина не менее 2.26 м. Высота не менее 1.275 м. Толщина 0.031 м. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | 1 | Прибор для определения механических свойств | Технические характеристики стационарного твердомера HR-150A: Предварительная нагрузка твердомера HR-150A 98.1 Н (10 кг) Общая нагрузка твердомера HR-150A 588.4 Н (60 кг) 980.7 Н (100 кг) 1471 Н (150 кг) Шкалы твердости (Роквелл) HRA, HRB, HRC Диапазон 20 ... 88 HRA, 20 ... 100 HRB, 20 ... 90 HRC Вертикальное пространство замеров Макс. 170 мм Горизонтальное пространство замеров Макс. 135 мм Габариты твердомера HR-150A 466 x 238 x 630 мм Масса твердомера HR-150A | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии |  | 1 | Верстак слесарный | Столешница из МДФ 24 мм, покрытая оцинкованной сталью 1 мм, верстачная опора 830мм х 50мм х 600 мм, Укомплектован экраном. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | 1 | Стол под оборудование | Основной вид мебели для лабораторий. На рабочей поверхности стола устанавливаются используемые при работе инструменты, оборудование, располагаются исследуемые образцы, расходные материалы. Покрытие стола устойчиво к основным реагентам и позволяет проводить влажную уборку рабочего места. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ | 1 | комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» | Исполнение стендовое компьютерное. Габариты не более 2980х1500х650 мм Масса не более 250 кг | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ |  |  | 1 | Стол | Стол рабочий не более 1200мм*600мм*750мм | Мебель | 15 | шт | 15 | ФБ
| 2 | Учебный стенд РЗАСЭС1-С-К | Учебный стенд «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения» | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | 3 | Стенд Электрические машины и электропривод с универсальной машиной переменного тока. | Модули: питание стенда; питание; измеритель мощности; добавочные сопротивления (2 шт); измерительный; преобразователь частоты; тиристорный преобразователь; регуляторы; однофазный трансформатор; автотрансформатор; силовой. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, универсальная машина переменного тока, энкодер). Лабораторный стол. Тумбочка-подставка под агрегат. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов | оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | ФБ |  |  | 2 | Проектор | Тип стационарный. Технология DLP. Разрешение проектора не менее 1920x1080 (Full HD). Соотношение сторон изображения 16:9. Количество ЖК-матриц/DMD-панелей 1. Функции и параметры изображения коррекция трапецеидальных искажений. Особенности колонки. Срок службы лампы не менее 5000 ч. Срок службы лампы в экономичном режиме не менее 20000 ч. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | 2 | Образцы | Материал: ПВХ, рамка алюминиевая, крепление На планшете представлены следующие натурные образцы: Чугун; Сталь углеродистая качественная; Сталь легированная нержавеющая; Алюминий; Алюминиевый сплав; Титановый сплав; Медь; Бронза; Латунь; Оцинкованная сталь; Хромированная сталь; Сталь с полимерным покрытием. Размеры:110х60х120 | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии |  | 2 | Рабочий стол | Размеры, мм (длина х ширина х высота) 1200х700х870, число ящиков- 2 | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | 2 | Стол ученический | Стол ученический 2-местный регулируемый | Мебель | 1 | шт. | 10 | ФБ | 2 | комплект учебного оборудования «Основы электроники» | Исполнение настольное ручное с осцилографом. Напряжение электропитания 220 В, Частота питающего напряжения 50 Гц, Потребляемая мощность, не более 100 ВА | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ |  |  | 2 | Скамья | Скамья, 2-х местная | Мебель | 15 | шт | 15 | ФБ
| 3 | Программное обеспечение «Тренажер по оперативным переключениям», База данных «Тренажерная модель электрической сети 110/35 кВ, База данных «Тренажерная модель распределительной электрической сети 10 кВ | Тренажер по оперативным переключениям для обучения персонала энергетических объектов порядку проведения коммутаций на любых энергетических объектах. База данных содержит набор материалов, предназначенный для проведения тренировок персонала энергетических объектов. | ПО | 1 | шт | 5 | ФБ | 4 | Стенд Комплект монтажа и наладки схем регулирования скорости асинхронного двигателя | Тип управления ручное Габариты, мм 650х500х220 Масса, кг 60 Напряжение питания, В 3х380 Потребляемая мощность, ВА 500 | оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | ФБ |  |  | 3 | Шкаф для учебных пособий | Шкаф для учебных пособий, верхняя часть без дверок, нижняя часть с дверками, 849х376х1835 | Мебель | 1 | шт | 2 | ФБ | 3 | Доска аудиторская | Доска школьная трехэлементная для письма мелом и маркером. Доска имеет 5 рабочих поверхностей зеленого и белого цвета и оснащена лотком для принадлежностей. Размеры: 110х340х5 | Мебель | 1 | шт | 1 | В наличии |  | 3 | Лампа переноска LED | Фонарьсветодиодный : 1 LED лампа, 50Лм, боковой свет 24 SMD лампы, 120м | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | 3 | Стул | Стул ученический регулируемый | Мебель | 1 | шт. | 20 | ФБ | 3 | комплект учебного оборудования «Электропривод» | исполнение стендовое компьютерное, Напряжение электропитания 3х380 В, Частота питающего напряжения 50 Гц, Потребляемая мощность, не более 750 ВА | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ |  |  | 3 | Стул | Стул офисный | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
| 4 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе: Материнская плата с наличием разъемов: D-Sub(VGA), DVI, HDMI, M.2, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Процессор не менее 6 ядер 12 потоков, частотой не менее 2.5 ГГц, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Модуль памяти DDR4 не менее 16ГБ одной планкой с частотой не менее 3200 МГц; SSD накопитель M.2 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, не менее 500 Гб со скоростью чтения не менее 6900МБ/с, записи не менее 5000МБ/с; Блок питания не менее 650Вт, 120мм, с активным PFC; дискретная видеокарта с объемом памяти не менее 6 ГБ, частотой графического процессора не менее 1530 МГц, GDDR6. Монитор - 23.8", IPS, не менее 75 Гц и разрешением 1920х1080, наличием разъемов HDMI, DisplayPort, VGA (D-SUB), встроеные динамики, клавиатура, мышь | Оборудование | 1 | шт | 5 | ФБ | 5 | Стенд Монтаж и наладка систем автоматики | Шкаф электромонтажный, содержащий: автоматический выключатель, интеллектуальное реле, контактор (3 шт.), электромагнитное реле (2 шт.), преобразователь частоты, элементы индикации и управления, комбинированный цифровой прибор (таймер, счетчик и тахомер).Электромашинный агрегат (асинхронный короткозамкнутый двигатель с маховиком и индуктивным датчиком). Комплект инструментов и расходных материалов для выполнения электромонтажных работ. | оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | ФБ |  |  | 4 | Крепление для проектора | Регулировка наклон и поворот. Место крепления кронштейна к стене, к потолку. Максимальная нагрузка 10 кг. Конструктивные особенности. Регулировка посадочных мест нет. Регулировка расстояния до стены/потолка есть. Угол наклона вверх (градус) 20°. Угол наклона вниз (градус) 20°. Угол поворота (градус) 20°. Максимальное расстояние от стены/потолка не более 120 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ | 4 | Доска интерактивная | Доска прямой проекции Напряжение питания Питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте) Поддержка разрешений при работе с проекторами 640х480:1600х1200 Принцип работы Резистивная технология Размеры в рабочем положении 106.7х81.3х13 Разрешение 4000х4000 на прикосновение Размер рабочей поверхности 975х730 Вес 6.7 Кг Диагональ 121 | Мебель | 1 | шт | 1 | В наличии |  | 4 | Набор с инструментом | Молоток, отвертки шлицевые, крестовые,торцевые головки размерами до 32 мм.,трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | 4 | Шкаф для раздевания | Шкаф индивидуальный с замком. Выполнен из высокопрочного металла с антикоррозийной порошковой краской. В каждой из дверей предусмотрены множество небольших отверстий, которые обеспечивают эффективную естественную вентиляцию. Тип замка ключевой. | Оборудование | 1 | шт. | 5 | ФБ | 4 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Изучение конструкции и принципов работы электрических двигателей» | Габариты: не более 920 х 850 х 1750 мм., Электропитание: 220 В, 50Гц., потребляемая мощность: не более 400 ВА., Масса: не более 100кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ |  |  | 4 | Вешалка | Вешалка напольная | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
| 5 | Стол ученический | Стол 2500х600х750мм. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 2 | Имеется в наличии | 6 | Стенд Релейная защита. | Модули: питания стенда; высокочастотной защиты/оперативного тока; ввода-вывода; измерительный; реле тока (3 шт); реле напряжения (3 шт); реле времени; реле направления мощности; дополнительных реле. Модели: реле тока типа; дифференциального реле типа; реле сопротивления типа. Каркас (2 шт). | оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | ФБ |  |  | 5 | Стенд проверки генераторов | Питающая сеть, В/Гц 220\50 и 380\50 Макс.потребляемая мощность, В 2200 Тип индикации цифровой Тип устройства настольный Тип охлаждения естественный Амперметр, А 0-200 Вольтметр, В 0-20, 0-200 Омметр, кОм 0–2; 0–20;0–200; 0–2000 Возможность пуска двигателя нет Использование в качестве блока питания нет Габариты в упаковке, мм 570х600х450 Масса, кг 50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии | 5 | Проектор | Цветовая яркость 2 700 ANSI lm Контрастность 35 000:1 Масштабирование проецируемого изображения 1.2x Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений по вертикали Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали Встроенный динамик 10 Вт Возможность подключения внешних звуковых устройств по Bluetooth Срок службы лампы 7 500 часов Фронтальный вывод теплого воздуха. Размер:300х250 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | В наличии |  | 5 | Поддоны для отходов ГСМ | Материал- пластик. Размеры 1000х600х300 | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Рабочее место учащегося | [7 empty] | Рабочее место учащегося | [9 empty] | Рабочее место учащегося А (Имитатор неисправностей электродвигателей)
| 6 | Учебная доска | 2500х1000мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | Имеется в наличии | 7 | Стенд Монтаж и наладка аналоговых устройств. МиН-АУ-СРЦ | Универсальная станция, содержащая: нерегулируемый источник питания, регулируемый источник питания, функциональный генератор, поле установки функциональных модулей, измерительные приборы, дискретно-регулируемое активное сопротивление, дискретно-регулируемое емкостное сопротивление. Комплект готовых функциональных модулей (10шт). Комплект функциональных модулей для монтажа и наладки (10 шт). Осциллограф. Паяльная станция. Аксессуары для выполнения электромонтажных работ (пинцет, припой, бокорезы, оловоотсос). Дымопоглотитель настольный. | оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | ФБ |  |  | 6 | Демонстрационный комплекс «Электрооборудование и электроника транспортных средств» | Комплекс оборудования для демонстрации дидактического материала в кабинете до 35 человек. Состав: проектор, экран (150х150 см), ноутбук, дидактическое ПО по курсам:электрооборудованиеавтомобиля;устройство автомобиля;устройство автомобиля (ВПО);техническое обслуживание автомобиля (2 части);тракторы;сельскохозяйственные машины(сокращенный);дорожно-строительные машины. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | 6 | Стенд-тренажер по линейной доильной установке | Назначение: Стенд-тренажер предназначен для проведения комплекса практических работ по изучению общего устройства и основных характеристик линейной доильной установки, конструкции её основных узлов, механизмов, принципов их функционирования и режимов работы, а также формированию первоначальных навыков по эксплуатации и техническому обслуживанию. Описание: Стенд-тренажер представляет собой комплект оборудования линейной доильной установки, смонтированного в учебной аудитории. Описание: Стенд-тренажер представляет собой комплект оборудования линейной доильной установки, смонтированного в учебной аудитории. Состав: доильный аппарат, подвесная часть, электронный пульсатор, молочновакуумный кран, счетчик молока, комплект труб ПВХ, комплект труб из нержавеющей стали, молочный насос, молокоприемник, фильтр молока, стенд промывки, вакуумный насос, пост доения, комплект крепежных и соединительных элементов, комплект инструмента для технического обслуживания, паспорт. Технические характеристики: Масса, кг не более 270 Габаритные размеры в упаковке, мм не более 2000х1500х1500 Габаритные размеры установленного комплекта, мм не менее 3000х2000х2000 Потребляемая мощность, кВт не более 1,5 Номинальное напряжение, В 220 Производительность вакуумной установки, л/мин, не менее 300 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ВБ |  | 6 | Протвооткатные упоры под колесо | Для грузовых автомобилей и тракторов | Оборудование | 2 | шт ( на 12 раб.мест) | 2 | в наличии | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [9 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
| 7 | Автономный VR шлем | Частота обновления - 72/90 Гц, Время работы от батареи - 2-3 часа, Разрешение дисплея - 3664×1920, 773 PPI, Угол обзора - 98 градусов, Объем встроенной памяти - 256 Гб, Датчики - 4 отслеживающие камеры, Дисплей - 5,5 дюйма, Аккумулятор - 5300 мАч, Элементы управления - Жесты, контроллеры, Wi-Fi - Wi-Fi 6, Bluetooth - Bluetooth 5, Платформа - Pico Store, Steam VR, Вес - 395 г, Интерфейсы - USB-C 3.0, OTG, 3.5mm jack для наушников, Совместимость - Android 10, Восьмиядерный процессор: 1 с частотой не менее 2,84 ГГц, 3 с частотой 2,42 ГГц, 4 с частотой 1,81 ГГц, Оперативная память - 6 Гб, Прочее - Стриминг изображения - Wi-Fi или кабель, поддержка - NVIDIA CloudXR, 5G и WiFi 6 | Оборудование | 16 | шт | 16 | ФБ | 8 | Основы электрических машин и электропривода. | Модули: питание стенда; питание; измерительный; добавочные сопротивления (2 шт); преобразователь частоты; тиристорный преобразователь; однофазный трансформатор; регуляторы; силовой. Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, энкодер). Лабораторный стол. Тумбочка-подставка под агрегат. | оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 2 | ФБ |  |  | 7 | Автосканер | поддержка протоколов OBD II: ISO15765-4 (CAN). | Оборудование | 1 | шт | 3 | ФБ | 7 | Лабораторный комплекс «Теплотехника жидкости» | Стенд предназначен для исследования процессов конвективного теплообмена в жидкости, характеристик теплообменных аппаратов, а также определения вязкости и теплоемкости жидкости при различных температурах. стенд учебный «Теплотехника жидкости» ТПЖ-010-6ЛР-01; ноутбук с программой «ТПЖ измерения»; описание лабораторных работ «Теплотехника жидкости» ТПЖ-010-6ЛР-01.00-000.000 ПЗ; руководство по эксплуатации стенда «Теплотехника жидкости» ТПЖ-010-6ЛР-01.00-000.000 РЭ; паспорт стенда «Теплотехника жидкости» ТПЖ-010-6ЛР-01.00-000.000 ПС. Основные технические характеристики: Напряжение питания 220 Род тока однофазный Потребляемая мощность, не более, кВт 2,5 Габаритные размеры, не более, мм Ширина (без откидной полки для ноутбука) 1100 Глубина 610 Высота 1800 Масса (без рабочей жидкости), не более, кг 110 Рабочая емкость бака холодного контура, л 60 Рабочая емкость бака горячего контура-нагревателя, л 10 | Оборудование | 1 | шт | 1 | РБ |  | 7 | Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) | Производительность, не менее 700 м3/час | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Площадь зоны: 104,6 кв.м. | [7 empty] | Площадь зоны: не менее 65,58 кв.м. | [9 empty] | Площадь зоны: не менее 1 кв.м.
| 8 | Транспортировочная тележка для хранения и перевозки VR-шлемов с функциями зарядки и обеззараживания | Лoжeмeнты cooтвeтcтвуют гaбapитным paзмepaм автономных шлемов для удoбcтвa хpaнeния и иcпoльзoвaния; Пpиcутcтвуют выдвигaющиecя oтceки для aвтoнoмных шлемов; Кapкac выпoлнeн из aлюминиeвoгo пpoфиля; Бoкoвыe cтopoны выпoлнeны из пepфopиpoвaннoгo aлюминия; Плacтикoвыe poльcтaвни c зaмкoм; Наличие блока силовых розеток для обеспечения возможности одновременного подключения адаптеров питания всех хранимых устройств; Oбязaтeльнoe нaличиe cиcтeм oбeззapaживaния ультpaфиoлeтoвым ocвeщeниeм. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | 9 | Тележка для хранения и зарядки ноутбуков | Сейф передвижной для хранения и зарядки планшетных компьютеров | оборудование | 1 | шт (на 8 раб.мест) | 1 | ФБ |  |  | 8 | Стационарный осциллограф универсальны | полоса пропускания: 0...10 МГц; диапазон частот: 20 Гц…10 МГц; время непрерывной работы: 8 ч; комплектация: осциллограф аналоговый одноканальный МЕГЕОН 15010, сетевой шнур, пробник-делитель (1:1/1:10), руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Рабочее место учащегося | [8 empty] | 8 | Стремянка трёхступенчатая | Высота не менее 0,5 м, нагрузка- не менее 150 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее люкс) - не менее 400люкс | [7 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [9 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
| 9 | Панорамная экшн камера 360 | Разрешение видео 360: / 5.7K@30fps, 25fps, 24fps / 4K@50fps, 30fps / 3K@100fps / Широкоугольный (Режим Steady Cam): / 2560x1440@50fps, 30fps / 1920x1440@50fps, 30fps / 1920x1080@50fps, 30fps; Формат фото JPG / RAW (DNG); Формат видео INSV / MP4; Видеокодек H.264 / H.265; Режимы фото Standard / HDR / Burst / Interval / Night Shot / PureShot / InstaPano; Режимы видео Standard / HDR / Timelapse / TimeShift / Bullet Time / Steady Cam; Режимы экспозиции Авто / Ручной (выдержка 1/8000-1/30, ISO 100-3200) / Приоритет выдержки (1/8000s-1s) / Приоритет ISO (100-3200) / Изолированная экспозиция; Битрейт 100 Мбит/с; Вес 149 г; EV ±4; Wi-Fi 5 ГГц; USB Type-C; Карта памяти Рекомендуется класс скорости UHS-I V30 / Карты памяти SD формата exFAT с максимальным объемом памяти 1 ТБ; Емкость аккумулятора 1630 мАч; Время зарядки 85 мин; Рабочая температура от -20℃ до 40℃; Bluetooth 4.2 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | 10 | Ноутбук с мышью | Операционная система, Ethernet, HDMI или DVI, VGA. с установленным пакетом офисных программ Для комфортной работы с объемными документами в формате docx и PDF, а также создания презентации в формате pptx | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8 | РБ |  |  | 9 | MULTIMETER-POCKETBOX | Точная проверка значений тока, напряжения и сопротивления Автоматический тестер целостности проводки Функция теста диодов и определения полярности Переключение режимов и диапазонов измерений без перекоммутации измерительных щупов ЖК-дисплей Функция фиксации показаний на экране | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [8 empty] | 9 | Урны для мусора | Металлическая емкость. Объем не менее 10 л | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [7 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [9 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
| 10 | VR программный тестирующий и тренажерный комплекс по проведению переключений на трансформаторной подстанции 110/10 (6) кВ | В высокодетализированном тренажере воссоздается реальная процедура вывода/вывода в ремонт трансформатора 110/10 (6) кВ. Пользователь в виртуальном режиме производит манипуляции с активными элементами, имитируя выполнение последовательности действий при проведении соответствующих переключений в реальности. Тренажер полностью соответствует отраслевым правилам и требованиям нормативной документации. | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ | 11 | МФУ | на формат А-4,черно-белая печать | оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ |  |  | 10 | Станд диагностический для проверки фар | Прибор проверки и регулировки света фар. Тип автотехники грузовые автомобили, легковые автомобили, мототехника. Назначение стенда для фар. Особенности встроенный цифровой люксметр, галогеновые лампы, зеркальный визир, наводчик, прорезиненные колеса | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Площадь зоны: не менее 2 кв.м. | [8 empty] | 10 | Трактор российского или иностранного производства | Тяговый класс не менее 2, двигатель оборудован системой электронного впрыска топлива или аналоги | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | ФБ | Электричество: 7 подключений к сети по 220 Вольт | [7 empty] | Электричество: требуется подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт | [9 empty] | Электричество: 1 подключения к сети по 220 Вольт
| 11 | Стул ученический | Не регулируемый по высоте, металлокаркас из профильной трубы, сиденье и спинка эргономичной формы | Мебель | 5 | шт | 5 | Имеется в наличии | 12 | Шкаф-купе | Шкаф 143x41x142 | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ |  |  | 11 | Тестер для проверки электрических цепей | Тип элемента питания 6F22. Подсветка дисплея есть. Класс электробезопасности CAT III. Измерение переменного напряжения есть. Переменное напряжение (погрешность). 1.2 %. Переменное напряжение 200-600 В. Измерение постоянного напряжения есть. Постоянное напряжение (погрешность) 0.8 %. Постоянное напряжение 0.20-600 В | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [8 empty] | 11 | Ноутбук | Объем жисткого диска: 160 – 500 Оперативная память: 4гб Частота процессора: 2ГГц – 3ГГц Видеокарта: встроенная Время работы: не менее 6 часов Наличие разъемов под разные назначения : 4 usb, Hdmi, разъем для монитора. Ноутбук подключен к интернету, загружены файлы с руководством по ремонту трактора, электросхемы, используемые сервисными службами или аналоги | Оборудование IT | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [9 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
| Рабочее место учащегося | [7 empty] | 13 | Кресло | Кресло экокожа, крестовина хром мультиблок обивка с подлокотниками | мебель | 8 | шт ( на 1 раб.места) | 8 | ФБ |  |  | 12 | УСИЛЕННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОЛКАМИ И ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ | Габариты (Ш х Г х В): 1110 х 500 х 1980 мм 2 тумбы с 5 выдвижными ящиками, 3 полки | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ | Интернет : - | [8 empty] | 12 | Диагностический сканер | Комплекс ПО по ремонту и диагностике техники включает в себя: руководства, инструкции, коды ошибок, электрические и гидравлические схемы | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | средства образовательной организации | Покрытие пола: кафельная плитка на всю зону - 104,6 кв.м. | [7 empty] | Покрытие пола: линолиум - 65,58 м2 на всю зону | [9 empty] | Покрытие пола: линолеум - 1 м2 на всю зону
| Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Охрана труда и техника безопасности | [9 empty] | Рабочее место учащегося | [7 empty] | Электричество: - | [8 empty] | 13 | Набор переходников-адаптеров | Инструмент для подключения диагностических устройств с разъемом 16 pin к различным диагностическим колодкам | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [9 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
| Площадь зоны: не менее 38,3 кв.м. | [7 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  |  | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [8 empty] | 14 | Набор отверток | Отвертки шлицевые, Отвертки крестовые, | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Вентиляция: вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением | [7 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [9 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
| Электричество: 7 подключения к сети по 220 Вольт | [7 empty] | 1 | Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи на производстве и в рабочих кабинетах | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ |  |  | Площадь зоны: не менее 1,5 кв.м. | [7 empty] | Покрытие пола: керамическая плитка 2 м2 на всю зону | [8 empty] | 15 | Пассатижи диэлектрические | Для работы под напряжением до 1000 В | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | 2 | Огнетушитель | Вес – около 7 кг; Диаметр – 13,5 см; Высоту – 49 см; Длину струи двуокиси углерода – 3 м; Продолжительность действия – 8 сек. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ |  |  | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [7 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [8 empty] | 16 | Навигационный комплекс системы точного земледелия | Должен обеспечивать возможность разбивки поля по двум точкам (А и Б) и по траектории движения | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | ФБ | 1 | Стенд-тренажер «Электрооборудование автомобиля КАМАЗ» | Стенд-тренажер представляет собой полноценную действующую электрическую систему грузового автомобиля категории "С" с использованием оригинальных элементов: приборной панели, световыми, звуковыми, а также вспомогательными элементами грузового автомобиля, с пространственной привязкой элементов электрооборудования к реальному расположению на грузовом автомобиле. В тренажере созданы режимы стартерного пуска, холостого хода, работы двигателя под нагрузкой и в аварийных режимах при введении неисправностей в работу электронных систем управления двигателя. | Оборудование | 1 | шт. (на 20 раб. Место) | 1 | ФБ | 1 | Стол | двухместный СанПин 2.4.2.2821-10, Ростовая группа - 6, Материал каркаса: прямоугольный металлический профиль, Материал столешницы: ЛДСП, Ширина не менее 1200мм. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 14 | ФБ |  |  | 1 | Учебный стенд | Учебный стенд «Имитатор неисправностей электродвигателей» | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
| 1 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе: Материнская плата с наличием разъемов: D-Sub(VGA), DVI, HDMI, M.2, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Процессор не менее 6 ядер 12 потоков, частотой не менее 2.5 ГГц, c поддержкой ОЗУ 3200 МГц; Модуль памяти DDR4 не менее 16ГБ одной планкой с частотой не менее 3200 МГц; SSD накопитель M.2 2280, PCI-E 4.0 x4, NVMe, не менее 500 Гб со скоростью чтения не менее 6900МБ/с, записи не менее 5000МБ/с; Блок питания не менее 650Вт, 120мм, с активным PFC; дискретная видеокарта с объемом памяти не менее 6 ГБ, частотой графического процессора не менее 1530 МГц, GDDR6. Монитор - 23.8", IPS, не менее 75 Гц и разрешением 1920х1080, наличием разъемов HDMI, DisplayPort, VGA (D-SUB), встроеные динамики, клавиатура, мышь | Оборудование | 10 | шт ( на 2 раб.места) | 10 | ФБ | 3 | Кулер | Напольный или настольный, без функции нагрева воды | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ |  |  | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [7 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [8 empty] | 17 | Тренажёр- симулятор для обучения персонала работе с навигационным комплексом в условиях помещения | проводной руль для ПК, PS3, PS2 коробка передач педали газа и тормоза виброотдача крестовина, 12 кнопок | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | ФБ | 2 | Учебный тренажер «Электрооборудование трактора МТЗ» | Лабораторный стенд представляет собой пространственную рамную конструкцию, имитирующую в упрощенном виде шасси трактора с кабиной. На стенде установлен электропривод генератора, позволяющий задавать переменные значения скорости проводного шкива генератора при помощи регулятора аналогового типа расположенного на панели управления стендом. На панели управления размещен блок ввода типовых неисправностей (20 различных типов), с целью проведения практических занятий по их поиску неисправностей и устранению в следующих системах: Система запуска двигателя; Система управления освещением; Управление индикаторами и указателями панели приборов; Вспомогательные системы | Оборудование | 1 | шт. (на 20 раб. Место) | 1 | ФБ | 2 | Стул | СанПин 2.4.2.2821-10 ученический, Материал обивки - искусственная кожа, Материал каркаса - металл, Внутренняя ширина сиденья не менее 470мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 28 | ФБ |  |  | 2 | Стол | Стол рабочий не более 1200мм*600мм*750мм | Мебель | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
| 2 | Стол компьютерный | Стол 1000х600х750мм. | Мебель | 5 | шт ( на 2 раб.места) | 5 | ФБ | 4 | Санитайзер | Состав: - Изопропиловый Спирт (ИПС, CH₃CH(OH)CH₃) более 60%, - Перекись водорода (H₂O₂) 5% - Глицерин (C₃H₈O₃) 2%, - Вода 31%, - Функциональные добавки 2% Хранение: при температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 36 месяцев. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ |  |  | Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) | [7 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  | 18 | Стенд для проверки электрооборудования | Принцип работы стенда заключается в имитации рабочих режимов и измерении выходных характеристик электрооборудования с целью проверки его работоспособности, определения технического состояния и поиска неисправностей. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | ФБ | 3 | Тренажер сельскохозяйственного трактора МТЗ-1221 | Тренажер сельскохозяйственного трактора должен соответствовать требованиям программы подготовки водителей тракторов. Тренажер позволяет решать следующий круг задач образовательного характера: выработка моторных навыков управления процессами типичных колесных тракторов; изучение принципов и режимов работы узлов и агрегатов оборудования на практике, без риска и амортизации реального колесного трактора и затрат на техобслуживание и ГСМ; изучение органов управления колесного трактора | Оборудование | 1 | шт. (на 20 раб. Место) | 1 | ФБ | Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения | [9 empty] | Рабочее место учащегося Б (Электромонтаж)
| 3 | Стол ученический | Стол 2500х600х750мм. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 8 | Имеется в наличии | 5 | Маски медицинские одноразовые | маска медицинская одноразовая | Охрана труда | 50 | шт | 50 | РБ |  |  | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | 1 | Парта ученическая | Каркас – сварной, из металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, с толщиной стенки 1,5 мм. Покрашен полимерно-порошковой краской, цвет (базовый) – светло-серый. Все торцы каркаса закрыты пластиковыми заглушками, ножки снабжены пластиковыми подпятниками. Размер: 50х120х75 | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 9 | В наличии |  | 19 | Тестер автомобильный (контрольная лампа) | Для проверки электрических цепей напряжением до 24 В | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | 4 | Тренажер комбайна (имитатор кабины) | Тренажер выполнен на базе имитатора каркаса кабины зерноуборочного комбайна, с использованием панелей приборов и органов управления зерноуборочного комбайна аналогичных реальным. Тренажер позволяет решать следующий круг задач образовательного характера: выработка моторных навыков управления процессами зерноуборочного комбайна; изучение принципов и режимов работы узлов и агрегатов зерноуборочного комбайна на практике, без риска и амортизации реального зерноуборочного комбайна и затрат на техобслуживание и ГСМ; изучение органов управления зерноуборочного комбайна. | Оборудование | 1 | шт. (на 20 раб. Место) | 1 | ФБ | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [9 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
| 4 | Стул ученический | Не регулируемый по высоте, металлокаркас из профильной трубы, сиденье и спинка эргономичной формы | Мебель | 26 | шт | 26 | Имеется в наличии | [10 empty] | Покрытие пола: керамогранит - 1,5 м2 на всю зону | [7 empty] | 2 | Стулья ученические | Сиденье, спинка стула изготавливается из гнуто-клееной фанеры, имеют эргономическую форму и покрыты износостойким матовым лаком в 3 слоя. Сидение и спинка крепятся к каркасу стула при помощи болтового соединения, что позволяет со временем, легко произвести частичную замену отдельных элементов Размер: 40х40х80 | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 18 | В наличии |  | 20 | Ареометр | Измеряет плотность электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах. Диапазон измерений - от 1100 до 1300 кг/м3 Цена деления шкалы для электролита - 10 кг/м3 Предел допускаемой погрешности - +/- 10 кг/м3 | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | 5 | Тренажер статический кабинный «КАМАЗ» категория С | Тренажер выполнен на базе имитатора каркаса кабины грузового автомобиля категории "С", с использованием панелей приборов и органов управления грузовым автомобилем, аналогичных реальным. Оборудован экраном, электроусилителем, панелью приборов, местом инструктора. Тренажер позволяет решать следующий круг задач образовательного характера: выработка моторных навыков управления процессами типичных грузовых автомобилей категория С | Оборудование | 1 | шт. (на 20 раб. Место) | 1 | ФБ | Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м. | [9 empty] | Площадь зоны: не менее 8 кв.м.
| Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения | [17 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения | [8 empty] | 21 | Цифровой мультиметр | Для измерения электрических характеристик автотракторного электрооборудования | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | 6 | Стенд «Трактор категории С в разрезе с электромеханическим приводом с обучающим комплексом» | Стенд-тренажер представляет собой «Колесный трактор» на мобильной раме (каркасе) с выполненными разрезами кузова, двигателя, составных элементов шасси, узлов и агрегатов навесного оборудования, что позволяет обеспечить наглядность конструкции и предоставить свободный доступ к узлам и деталям, расположенным внутри корпусных элементов трактора. Стенд-тренажер должен обеспечивать усвоение первоначальных навыков по диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту автотракторной техники. | Оборудование | 1 | шт. (на 20 раб. Место) | 1 | ФБ | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [9 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
| Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [17 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [7 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [8 empty] | 22 | Руководство по эксплуатации тактора | Согласно марки трактора | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения | [7 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [9 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
| Площадь зоны: не менее 5 кв.м. | [17 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | Площадь зоны: не менее 2 кв.м. | [8 empty] | 23 | Руководство по эксплуатации навигационного комплекса | Согласно марки навигационного комплекса | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.мест) | 1 | в наличии | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Электричество: требуется подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт | [9 empty] | Электричество: 1 подключения к сети по 220 Вольт
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [10 empty] | 1 | Стул | черный каркас, ткань черная,880х450х503 | мебель | 1 | 1шт ( на 1 раб.место) | 26 | ФБ | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [8 empty] | Охрана труда и техника безопасности | [7 empty] | Площадь зоны: 6,0 кв.м. | [7 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется | [9 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
| 1 | Стол преподавателя | Стол 1500х600х750мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | Имеется в наличии | [10 empty] | 2 | Письменный стол | Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм., с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Опоры из ЛДСП толщиной 16 мм. с кромкой ПВХ толщиной 0,4мм., и регулируемыми опорами. Характеристики Ширина (см) не менее 120. Высота (см) не менее 70. Глубина (см) не менее 60. Цвет Серый., Вес, кг 23.0. | Мебель | 1 | 1шт ( на 2 раб.места) | 13 | ФБ | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [8 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее люкс) - не менее 400люкс | [7 empty] | Покрытие пола: линолиум - 2,5 м2 на всю зону | [9 empty] | Покрытие пола: ковролин - 8 м2 на всю зону
| Охрана труда и техника безопасности | [17 empty] | Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения | [7 empty] | Электричество: 1 подключение к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) | [8 empty] | 1 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [7 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [9 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [10 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [7 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется | [8 empty] | 2 | Огнетушитель | Порошковый, класс A,B,C, E | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии | Электричество: 7 подключений к сети по 220 Вольт | [7 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [9 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
| 1 | Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи на производстве и в рабочих кабинетах | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Имеется в наличии | [10 empty] | Площадь зоны: не менее 4 кв.м. | [7 empty] | Покрытие пола: керамическая плитка 2 м2 на всю зону | [8 empty] | 3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | холодная/горячая вода | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
| 2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 ВСЕ | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Имеется в наличии | [10 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) | [7 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [8 empty] | 4 | Санитайзер | Средство для рук с антибактериальным эффектом, 500 мл, тип крышки: винтовая | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии | Покрытие пола: кафельная плитка на всю зону - 6,0 кв.м. | [7 empty] | 1 | Офисный стол | Габаритные размеры не более 1334х600х746 мм, материал столешницы - ЛДСП, выдвижные ящики | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ |  |  | 1 | Комплект учебного оборудования | Комплект учебного оборудования "Электромонтаж" | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
| 3 | Санитайзер | Медицинский антисептик для обработки рук | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Имеется в наличии | [10 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) | [7 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [8 empty] | 5 | Маски медицинские одноразовые | Маска защитная трехслойная с фиксатором и гибкой вставкой | Охрана труда | 20 | шт | 20 | в наличии | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | 2 | Стул | СанПин 2.4.2.2821-10 ученический, Материал обивки - искусственная кожа, Материал каркаса - металл, Внутренняя ширина сиденья не менее 470мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ |  |  | Рабочее место учащегося В (Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором)
| 4 | Маски медицинские одноразовые | Маска одноразовая медицинская | Охрана труда | 16 | шт | 16 | Имеется в наличии | [10 empty] | Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) | [7 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  | 6 | Защитные очки | Защитные открытые очки , поликарбонатные, прозрачные | ТБ | 1 | шт | 1 | в наличии | Вентиляция: вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением | [7 empty] | Охрана труда и техника безопасности | [9 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
[19 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | 1 | Стол преподавателя | Материал столешницы ЛДСП Размеры (ШхВхГ) 110 х 60 см | Мебель | 1 | шт | 1 | В наличии |  | 7 | Перчатки | Хлопчатобумажные вязанные перчатки с ПВХ 10 класс, 5 нитей | ТБ | 1 | шт | 1 | в наличии | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования |  |  | Площадь зоны: не менее 1 кв.м.
[19 empty] | Покрытие пола: керамогранит - 4 м2 на всю зону | [7 empty] | 2 | Стул преподавателя | Черный цвет. Размеры сиденья: (18,7 * 18,9)/ (48 * 47,5) см (Д x Ш)Размеры спинки: (28,7 * 18,7) / (73 * 47,5) см (Д x Ш)Размеры подушки для головы: (9,4 * 5,5)/ (24*14) см (Д x Ш)Регулируемая высота: (44,6 - 48 дюймов)/ (113,5 - 122) см. Максимум. нагрузка: 150 кг. | Мебель | 1 | шт | 1 | В наличии |  | 8 | Беруши | Акустическая эффективность не менее 37 дБ | ТБ | 1 | шт | 1 | в наличии | 1 | Рабочее место преподавателя | Стол рабочий эргономичный с тумбой и подставкой под ПК | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ | 1 | Аптечка | аптечка для оказания первой медицинской помощи, укомплектована в соответствие с приказом Министерства здравохранения РФ от 15 декабря 2020 года N 1331н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ |  |  | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
[19 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [7 empty] | Охрана труда и техника безопасности | [8 empty] | 9 | Респиратор | противогазоаэрозольный длительного и многократного применения | ТБ | 1 | шт | 1 | в наличии | 2 | Кресло преподавателя | Кресло, ткань рогожка (ЧЕРНАЯ) | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ | 2 | Огнетушитель | ГОСТ 51057-2001 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ |  |  | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
[19 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [7 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [9 empty] | 3 | Проектор | Проектор, проекционная технология, предназначенный для создания действительного изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | 3 | Санитайзер | ГОСТ Р 58151.1-2018 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ |  |  | Электричество: 1 подключения к сети по 220 Вольт
[19 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | 1 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная рекомендована для использования в домашних условиях, на производстве, на предприятиях, в быту, в офисе, в учебных учреждениях, в социальных службах, а также во время путешествий и так далее. Для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях (для коллектива до 7 человек). | Охрана труда | 1 | шт | 1 | В наличии | [9 empty] | 4 | Экран для проектора | Экран с настенным креплением. Даное крепление более функционально, компактно сворачивается в рулон, не занимает много места | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | 4 | Маски медицинские одноразовые | ГОСТ Р 58396-2019 | Охрана труда | 29 | шт | 29 | ВБ |  |  | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
[19 empty] | 1 | Ноутбук | 15.6" (1920x1080). Процессор не менее (4x1 ГГц). Память RAM не менее 8 ГБ, HDD 1 ТБ. Время работы от аккумулятора не менее 8 ч. С предустановленным ПО и операционной лицензионной операционной системой. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | 2 | Огнетушитель | Порошковый, тип порошка АБСЕ, масса заряда 4 кг | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ | [9 empty] | 5 | Ноутбук | 15.6” Ноутбук с процессором Intel Core i5, 8Гб ОЗУ, дисковый накопитель SSD 512Гб, Интерфейсы ввода-вывода 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x microSD картридер, 1 х комбинированный аудио, Наличие WiFi, Bluetooth, Операционная система Microsoft Windows 10 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | 5 | Защитные очки | ГОСТ 12.4.001-80 | ТБ | 1 | шт | 1 | ВБ |  |  | Покрытие пола: линолеум - 1 м2 на всю зону
[19 empty] | 2 | Письменный стол | Материалы каркаса: ЛДСП, кромка ПВХ Задняя стенка тумбы стола выполнена из ДВП серого цвета. Общие габориты 740 х 1200 х 600 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ | 3 | Санитайзер | "Антисептик для рук (жидкость) Объём 1000 мл., также Вы получите дозатор и курок-спрей для удобства в использовании. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | В наличии | [9 empty] | 6 | Многофункциональное устройство | Многофункциональное устройство- компактное устройство, предназначено для выполнения комплекса функций: печать, сканирование и копирование. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | [10 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
[19 empty] | 3 | Стул | черный каркас, ткань черная,880х450х503 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ | 4 | Перчатки | Перчатки хб с ПВХ Точка, Волна, Протектор 10ый класс | ТБ | 50 | шт | 50 | ВБ | [9 empty] | Охрана труда и техника безопасности | [17 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
[19 empty] | 4 | Письменный стол | Материалы каркаса: ЛДСП, кромка ПВХ. Задняя стенка тумбы стола выполнена из ДВП серого цвета. Общие габориты не менее 740 х 1200 х 600 мм. | Мебель | 1 | шт | 2 | ФБ | [17 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [10 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
[19 empty] | 5 | МФУлазерное | Функции сканирование, отправка изображения по e-mail, копированиеПечать черно-белая лазернаяМакс. формат печати A4 (210 × 297 мм)Макс. размер отпечатка 216 × 356 ммОсобенностиавтоматическая двусторонняя печатьЦветной ЖК-дисплей да Интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, Bluetooth, AirPrint | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | [17 empty] | 1 | Аптечка | Соотвествие с ТУ 9398-003-59728091-2010 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ | [10 empty] | 1 | Комплект учебного оборудования | Комплект учебного оборудования "Система управления двухскоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором" | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
[19 empty] | Охрана труда и техника безопасности | [24 empty] | 2 | Огнетушитель | Огнетушитель | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ | [10 empty] | 2 | Стол | Стол рабочий не более 1200мм*600мм*750мм | Мебель | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
[19 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [17 empty] | 3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Кулер объемом 19 л (хол/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ | [10 empty] | Охрана труда и техника безопасности
[19 empty] | 1 | Аптечка | Тип: коллективная Форма выпуска: бокс пластиковый Вид аптечки: для учреждений и производств | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ | [17 empty] | 4 | Санитайзер | Средство дезинфицирующее кожный антисептик | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ | [10 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
[19 empty] | 2 | Огнетушитель | представляет собой устройство, предназначенное для тушения очагов возгорания. Подавление пламени происходит за счет содержащегося внутри баллона вещества — специального порошка на основе минеральных солей. Огнетушитель используется для тушения пожаров всех категорий — А, В, С, Е: дерево, ткань, резиновые элементы, горячие жидкости/газы, электрооборудование (до 1000 В), жиры и масла. | ТБ | 1 | шт | 1 | ВБ | [35 empty] | 1 | Аптечка | Аптечка медицинская | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
[62 empty] | 2 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
Note on O20: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: всего 15 рабочих мест, почему написали 16?

## Перечень кластеров (hidden)
Белгородская область
Волгоградская область | Профцентр техник-электрик Лаборатория "Эксплуатация систем электроснабжения и релейной защиты" | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
Иркутская область | Электроснабжения сельского хозяйства | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
Калининградская область
Краснодарский край (АСТ)
Краснодарский край (ЛМТ) | Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля | 23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей
Нижегородская область | Эксплуатация технологического оборудования | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Омская область
Пензенская область | Электрооборудование и электроника | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Пермский край | Лаборатория обслуживания электрооборудования тракторов и автомобилей | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Приморский край | Лаборатория электротехники и электроники | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Саратовская область | Лаборатория электротехники и электроники | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Ставропольский край
Томская область

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности