## Базовый ИЛ
Лаборатория "Физическая и коллоидная химия"
Код и наименование специальности согласно ФГОС СПО |  | 18.02.06 Химическая технология органических веществ
Общая зона
Количество рабочих мест: |  | 12
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
1 | Воронка лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Колба круглодонная с 3-мя горловинами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Колба круглодонная с 4-мя горловинами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Микробюретки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | Островной лабораторный стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 3 | шт | 3
8 | Пробирка лабораторная стеклянная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Стаканчик для взвешивания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Ступка с пестиком | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Холодильник обратный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Шкаф для хранения лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
13 | Шкаф для хранения химических реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
14 | Эксикатор с крышкой и ручкой, стекло | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
2 | Пипет-дозаторы с комплектом наконечников | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Учебно-лабораторный модуль "Коллоидная химия" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Штатив лабораторный Бунзена | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Вкладыши противошумные (беруши) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 12 | шт | 12
3 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 12 | шт | 12
5 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
6 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 12 | шт | 12
7 | Полотно противопожарное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1 | шт | 1
8 | Респираторы противоаэрозольные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 12 | шт | 12
9 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
10 | Фартук полимерный с нагрудником КЩС | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 12 | шт | 12
11 | Ящик для песка с металическим совком | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1 | шт | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Сейф для ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
6 | Шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Виртуальный учебный комплекс «Коллоидная химия» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
2 | Виртуальный учебный комплекс «Физическая химия» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
3 | Виртуальный учебный комплекс «Химическая кинетика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
4 | Виртуальный учебный комплекс «Химическая термодинамика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
5 | Учебно-лабораторный комплекс «Физическая и коллоидная химия» с набором посуды и реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Оборудование
1 | Аквадистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Анализатор размера частиц | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Ареометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Барометр-анероид | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Весы лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Воронка капельная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Встряхиватель лабораторный (шейкер возвратно-поступательный) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Калориметр с нагревателем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Колба круглодонная с 1-й горловиной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Колба круглодонная с 2-мя горловинами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Коллекция минералов и катализаторов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
13 | Комплект образцов на объемных кристаллических решетках | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
14 | Комплект термометров лабораторных | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
15 | Лабораторная моечная машина | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
16 | Мензурка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Набор посуды для химического анализа многофункциональный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Насадка Кляйзена | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
19 | Палочка стеклянная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Поляриметр-сахариметр универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Прибор для определения точки плавления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Пробки стеклянные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
23 | Психометрический гигрометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
24 | Рефрактометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
25 | Роторный испаритель с вакуумным насосом и комплектом посуды (вертикальный комплект стекла) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
26 | Склянка градуированная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
27 | Стакан мерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
28 | Сталагмометр цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
29 | Темрометр лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Термостат жидкостной (водяная баня для определения вязкости) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
31 | Холодильник комбинированный лабораторный (170/80 л) с металлическими дверями и блоком управления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
32 | Хроматограф газовый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
33 | Шкаф сушильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Электрическая плитка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
35 | Ящик для хранения баллонов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аквадистиллятор | Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч – 10; Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт - 7,5; размеры аквадистиллятора, мм – 325*230*518; производство дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074—01 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор размера частиц | лазер 10 мВт, диапазон измерения размеров: 0.3нм - 10 мкм, молекулярный вес: 10E3 - 2x10E7 Дальтон, пластиковая одноразовая кювета (100шт, 1,2мл с крышкой)-1 комплект; пластиковая многоразовая кювета 100шт; 1,2 мл); 3 комплекта; Стандартный образец латекса 3020А (20нм)1шт, Стандартный образец латекса 3100А (100нм)-1шт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ареометр | Набор в соответствии с ГОСТ 18481-81 Обозначение типа АОН-1 диапазон измерений 700-1840 кг/м3 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Баллон с редуктором с воздухом-сжатый ГОСТ 17433-40л | С воздухом-сжатый ГОСТ 17433-40л | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Баллон с редуктором с газом-азот особой чистоты ГОСТ 9293-74-40л | С газом-азот особой чистоты ГОСТ 9293-74-40л | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Баллон с редуктором с газом-водород газообразный марка А ГОСТ 302280-40л | С газом-водород газообразный марка А ГОСТ 302280-40л | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Баллон с редуктором с газом-гелий марка А ГОСТ 20461-40л | С газом-гелий марка А ГОСТ 20461-40л | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Барометр-анероид | Цена деления: 0,1 кПа | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Весы лабораторные с дискретностью 0,1мг до четвертого знака | Класс точности – 1 специальный; Максимальная нагрузка весов – 220г; Цена деления – 0,1 мг; Гиря для юстировки – встроенная; Размер, мм: 225*305*345 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Воронка капельная | Вместимость 100 мл. Шлиф горловины 19/26. Шлиф стебля 14/23, из химически стойкого стекла | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Воронка лабораторная | Диаметр 25 мм, высота вместе с носиком 38 мм, из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Воронка лабораторная | Диаметр 6 мм. Высота 50 мм. Воронка изготавливается из химически стойкого стекла | Оборудование | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Встряхиватель лабораторный (шейкер возвратно-поступательный) | Максимальная частота колебаний платформы, мин-1 - 250; Максимальная нагрузка на платформу, кг – 2; Размер платформы, мм – 315*210; Размеры, мм - 360х310х170; Плавная регулировка скорости вращения; Платформа устройства изготовлена из полированной нержавеющей стали; Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть зафиксированы на направляющих в любом положении; Для делительных воронок предусмотрены специальные фигурные валики. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Вытяжной шкаф с нижними шкафами | Столешница – нержавеющая сталь, размер: 1500*800*2250, подвод электричества. Рабочая поверхность: единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком. Рабочий бокс: направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской; передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь; боковые панели – закаленное стекло; два зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме; верхний неподвижный экран – металл, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; задняя и верхняя панели – полипропилен; на верхней панели светильник светодиодный пылевлагозащищенный (22Вт IP65); фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 160мм); два уровня вытяжки; противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются. Рамное основание: сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; выключатель; автомат аварийного отключения питания 16А; две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54); электромонтажная коробка (IP55), расположена на оборотной стороне; регулируемые опоры. Тумба для хранения: корпус - металл, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; две раздвижные дверки - толщиной 4 мм; два отделения, в правом - встроенная полка; одна полипропиленовая кювета; фланец диаметром 100 мм. | Мебель | 1 | комплект | 1 | 1 | Вариативная часть
Вытяжной шкаф с нижними шкафами, мойкой, водопроводным краном | Столешница – нержавеющая сталь, размер: не менее 1500* не менее 840*не менее 2300, подвод воды, канализации и электричества. Рабочая поверхность: единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком, сливная раковина (внутр. р-р чаши 280*160*130мм) установлена вдоль задней панели рабочего бокса. Рабочий бокс: по периметру противопроливочный бортик, рабочая поверхность - нержавеющая сталь; боковые панели – закаленное стекло; два зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме; верхний неподвижный экран – металл, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; задняя и верхняя панели – полипропилен; на верхней панели; светильник светодиодный пылевлагозащищенный (22Вт IP65); не менее трех уровней вытяжки; противовесы размещены в передних стойках-пилонах. Рамное основание: сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; выключатель; автомат аварийного отключения питания 16А; две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54); регулируемые опоры; кран для холодной воды (2шт). Тумба для хранения: корпус - металл, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; -две раздвижные дверки - толщиной 4 мм; два отделения, в правом - встроенная полка; одна полипропиленовая кювета; фланец диаметром 100 мм. | Мебель | 2 | комплект | 2 | 1 | Вариативная часть
Калориметр с нагревателем | Состоит из двух сосудов: внешнего полиэтиленового и внутреннего алюминиевого. На дне внешнего сосуда имеются специальные приливы, в которые вставляется внутренний сосуд, обеспечивая его устойчивое положение | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Колба круглодонная | Колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом со шлифом применяется при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д. Колба изготавливается из стекла ТС. Вместимость колбы 250 мл. Центральный шлиф-29/32. Боковые шлифы-14/23 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Колба круглодонная с 2-мя горловинами | Колба круглодонная с двумя горловинами под углом со шлифами КГУ-2-1-500-29/32 применяется при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д. Вместимость колбы-500 мл. Шлиф КШ (центр. горл.) – 29/32. Шлиф КШ (бок. горл.) – 14/23. Колба КГУ-2-1-500-29/32-14/23 изготавливается из термостойкого стекла ГОСТ 21400-75 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Колба круглодонная с 3-мя горловинами | Колба -круглодонная с 3-мя горловинами под углом со шлифом применяется при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д. Колба изготавливается из термостойкого стекла ТС. Вместимость колбы 1000 мл. Центральный шлиф-29/32. Боковые шлифы-14/23 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Колба круглодонная с 3-мя горловинами | Колба трехгорлая с круглым дном используется в синтетических установках с применением термометров, мешалок и т.п. Колба изготавливается из стекла ТС. Вместимость колбы 2000 мл. Центральный шлиф-29/32. Боковые шлифы-14/23 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Колба круглодонная с 4-мя горловинами | круглодонная с 4-мя параллельными горловинами со шлифом применяется при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д. Колба изготавливается по ГОСТ 25336-82 изтермостойкого стекла ТС. Вместимость колбы 500 мл. Центральный шлиф-29/32. Боковые шлифы-14/23 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 3 | Вариативная часть
Колба круглодонная с 4-мя горловинами | Круглодонная тонкостенная емкость имеет четыре параллельных горлышка со шлифами, выпускается в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми лабораторной посуде данного вида. Центральная горловина шлиф 29/32, боковая-29/32, две боковых-14/23. Изготовлена из термостойкого стекла. Емкость 1000мл | Оборудование | 5 | шт | 5 | 3 | Вариативная часть
Колба круглодонная с 4-мя горловинами | круглодонная с 4-мя параллельными горловинами со шлифом применяется при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д. Колба изготавливается по ГОСТ 25336-82 из термостойкого стекла ТС. Вместимость колбы 2000 мл. Центральный шлиф-29/32. Боковые шлифы-14/23 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 3 | Вариативная часть
Коллекция минералов и катализаторов | Комплект минералов и катализаторов по курсу физической и коллоидной химии | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный | Набор лабораторной химической посуды предназначен для отбора, точного измерения и дозирования объемов различных растворов и жидкостей, приготовления растворов, фильтрования суспензий и взвесей, титрования в ходе проведения химических анализов и подготовки к ним в лабораторных условиях | Оборудование | 3 | набор | 3 | 1 | Вариативная часть
Комплект образцов на объемных кристаллических решетках | Комплект включает кристаллические решетки: Алмаза; Графита; Графена; Железа; Меди; Фуллерена; Магния; Кремния. Описание: Модели состоят из пластмассовых шаров диаметром не менее 30 мм и стержней | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект термометров лабораторных | Комлект ТЛ-6, диапазон -30…+350 | Оборудование | 9 | комплект | 9 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная моечная машина | Объем камеры: не менее 100 л. Водоснабжение - холодная вода. Моечная камера из нержавеющей стали. Температура мойки: до 95оС. Производительность насоса: 500 л/мин. Два уровня загрузки. Наличие смотрового окна. Не менее 30 встроенных программ мойки. Наличие верхней и нижней тележки. Вставка для мойки колб. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мензурка | Вместимость 100мл лабораторный сосуд конической или цилиндрической формы из стекла, с делениями на боковой поверхности, для точного измерения объема жидкостей и сыпучих веществ и соответствующий второму классу точности. | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Микробюретки | из химико-лабораторного стекла, 0,02 с боковым краном | Оборудование | 5 | шт | 5 | 4 | Вариативная часть
Микробюретки | из химико-лабораторного стекла, 1-1-2-10-0,05 с прямым краном | Оборудование | 5 | шт | 5 | 4 | Вариативная часть
Микробюретки | из химико-лабораторного стекла, 0,02 с боковым краном | Оборудование | 5 | шт | 5 | 4 | Вариативная часть
Микробюретки | из химико-лабораторного стекла, 1-1-2-10-0,05 с прямым краном | Оборудование | 5 | шт | 5 | 4 | Вариативная часть
Набор посуды для химического анализа многофункциональный | Набор лабораторной химической посуды предназначен для отбора, точного измерения и дозирования объемов различных растворов и жидкостей, приготовления растворов, фильтрования суспензий и взвесей, титрования в ходе проведения химических анализов и подготовки к ним в лабораторных условиях | Оборудование | 3 | набор | 3 | 1 | Вариативная часть
Насадка Кляйзена | Насадка изготавливается из стекла марки ТС. насадка Н1 по ГОСТ 25336-82 представляет собой соединительный элемент с одной горловиной для химических приборов. Это прямая соединительная трубка с отводом, выходящим из основной трубки под углом 105° и потом загнутым вниз. Все концы оснащены взаимозаменяемыми конусами. Насадка вставляется в реакционную колбу с помощью керна 19/26. На конце отвода тоже соединение типа «керн» размером 14/23. Вверху насадки – горловина с муфтой 14/23. Шлиф керна 19/26, 14/23 (отвод). Шлиф муфты 14/23 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Палочка стеклянная | L=220, диаметр 4 мм | Оборудование | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Поляриметр-сахариметр универсальный | Пределы измерения в международных сахарных градусах при длине волны 589,3 нм от –40 град. до +120 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для определения точки плавления | Время нагрева 50-350°С≤-6 мин; Время охлаждения 350-50°С-≤12 мин; Встроенный отсек для хранения капилляров; Датчик температуры; Диапазон температуры плавления-от комн. до 400°С; Дисплей цветной сенсорный; Количество образцов-3 одновременно; Габариты 360х300х164 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Пробирка лабораторная стеклянная | Пробирки лабораторные стеклянные мерные со шлифом и пробкой, Изготовлены из стекла марки НС-1 объем 25мл | Оборудование | 50 | шт | 50 | 2 | Вариативная часть
Пробирка лабораторная стеклянная | Пробирки лабораторные стеклянные мерные со шлифом и пробкой, Изготовлены из стекла марки (объем 10мл) | Оборудование | 50 | шт | 50 | 2 | Вариативная часть
Пробки стеклянные | Пробки стеклянные лабораторные Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла со шлифами КШ 10/19 (20 шт), КШ19/26 (20 шт), КШ 29/32 (20 шт), КШ 14/23 (20 шт) | Оборудование | 80 | шт | 80 | 1 | Вариативная часть
Психометрический гигрометр | Диапазон измерения температуры 0-25С (с поверкой) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр | Диапазон измерений показателя преломления 1,3-1,7 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Роторный испаритель с вакуумным насосом и комплектом посуды (вертикальный комплект стекла) | Тип конденсатора вертикальный Охлаждающая поверхность 1500 cm2 Тип привода Постоянный ток; Диапазон вращающего момента 5 - 280 rpm; Изменяемое направление; Подъем; Двигатель Подъем 140 mm; Диапазон нагревания температур: температура окр. среды - 180 °C; Мощность нагрева 1300 W; Колебание температур нагрева 1 ±K; Полезный макс. объем бани 3 l; Вакуумный регулятор интегрирован Диапазон измерения вакуума 1050 - 1 mbar | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Склянка градуированная | Склянка градуированная светлая с винтовой крышкой 1000 мл | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Стакан мерный 100мл | Стакан высокий, с носиком, 100мл, из термостойкого стекла | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Стакан мерный 150мл | Стакан высокий, с носиком, 150мл, из термостойкого стекла | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Стакан мерный 50мл | Стакан высокий, с носиком, 50мл, из термостойкого стекла | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Стаканчик для взвешивания | из химико-лабораторного стекла объем 70 мл, шлиф 65/11 | Оборудование | 10 | шт | 10 | 4 | Вариативная часть
Стаканчик для взвешивания | из химико-лабораторного стекла объем 40мл, шлиф 60/14 | Оборудование | 10 | шт | 10 | 4 | Вариативная часть
Стаканчик для взвешивания | из химико-лабораторного стекла объем 70 мл, шлиф 65/11 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 4 | Вариативная часть
Стаканчик для взвешивания | из химико-лабораторного стекла объем 40мл, шлиф 60/14 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 4 | Вариативная часть
Стаканчик для взвешивания | Стаканчик для взвешивания высокий (бюкс высокий) тонкостенный стеклянный со стеклянной крышкой, предназначен для взвешивания и хранения веществ, препаратов при лабораторных работах. Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. (d-20, h-30 мм) | Оборудование | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Стаканчик для взвешивания | Стаканчик для взвешивания высокий (бюкс высокий) представляет собой тонкостенную стеклянную емкость со стеклянной крышкой, предназначен для взвешивания и хранения веществ, препаратов при лабораторных работах. Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. (d-25, h-40 мм) | Оборудование | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Сталагмометр цифровой | Комплектность:ь Сталагмометр — 1 шт.; Шприц — 1 шт.; Капилляр — 2 шт.; Руководство по эксплуатации — 1 экз.Показатели прибора: — Питание прибора, В 220, Гц 50 ±1— Габаритные размеры, мм — 650х240х180 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол весовой | Поверхность – гранит 30 мм, размер:1200*650*750, подвод электричества | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный под хроматограф | Столешница – 16 мм, размер: 1500*800*900, подвод электричества | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный пристенный с двумя тумбами | Столешница цельная: толщина 16 мм, химически стойкая, габариты 1500х800х900. Основание – сборно-разборный каркас из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Скрытые крепежные элементы. Два легкосъемных задних экрана и один несъемный. Задние боковые короба. Регулируемые опоры (0-40 мм). | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол-мойка с вытяжным колпаком | Столешница – полипропилен, размер: 1500*800*900, вытяжной колпак | Мебель | 2 | комплект | 2 | 1 | Вариативная часть
Ступка с пестиком | Размеры: 50ммх35мм | Оборудование | 3 | шт | 3 | 4 | Вариативная часть
Ступка с пестиком | Размеры: 70ммх40мм | Оборудование | 3 | шт | 3 | 4 | Вариативная часть
Ступка с пестиком | Размеры: 90ммх45мм | Оборудование | 3 | шт | 3 | 4 | Вариативная часть
Ступка с пестиком | Размеры: 4110ммх50мм | Оборудование | 3 | шт | 3 | 4 | Вариативная часть
Темрометр лабораторный ТЛ 2 | Диапазон измерений от 0 до 100 | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами | Термометр лабораторный с конусным шлифом №1. Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах. Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра. Длина верхней части термометра 260±10 мм. Длина нижней части термометра 60,80,100,125,180,200,250,300 мм. Диаметр оболочки: в.ч 10±1 мм, н.ч. 7±0,5 мм Минимальная температура измерения (°С): -5 Максимальная температура измерения (°С): 30. Цена деления шкалы (°С): 0.10 Ртуть | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Термостат жидкостной (водяная баня для определения вязкости) | Количество мест под вискозиметры – 3; Диапазон температур: без внешнего охлаждения, °С -(Токр+10)…+150, с охлаждением водопроводной водой, °С – (Тводы+5)…+150; Объём рабочей жидкости, л – 14; Размеры, мм - 380х235х560; Микропроцессорный PID-контроллер; Многофункциональная ручка управления; Эффективная система перемешивания; Система самодиагностики; Простая коррекция показаний внутреннего термодатчика; Двух-точечная калибровка; Встроенный охлаждающий змеевик | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба для хранения ЛВЖ | Огнестойкость – 90 мин; Размер: 600х520х620 мм; внутренний объем – 58 л; Терморасширяющаяся прокладка – 2 слоя; Сертификация - ГОСТ Р 57384-2017, ГОСТ 30247.0-94; Автоматическое закрытие двери при 50°С | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумбы для стола лабораторного пристенного | Размер:400*500*810 Тумба подкатная с 3 ящиками, центральный замок на 3 ящика внутренний размер ящика 310*418*100мм роликовые опоры h=60мм | Мебель | 6 | шт | 6 | 1 | Вариативная часть
Учебно-лабораторный комплекс «Физическая и коллоидная химия» с набором посуды и реактивов | В комплекс входят следующие разделы химии: химическая термодинамика, фазовое равновесие, электрохимия, химическая кинетика, коллоидная химия. Реализуемая программа лабораторных работ соответствует современным требованиям ФГОС. С набором посуды и реактивов под каждый модуль, двумя комплектами методических пособий | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Холодильник комбинированный лабораторный (170/80 л) с металлическими дверями и блоком управления | Холодильник лабораторный двухкамерный с морозильной камерой объемом 250 л. Размер, мм: 650*650*1500; для хранения проб, химических реактивов при температуре от +2°С до +15°С и от -10°С до -25°С | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Холодильник обратный | Изготовлен из стекла ТС, ХС по ГОСТ 21400-75, конус муфты, конус керна 29/32, длина 300 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | 3 | Вариативная часть
Холодильник обратный | Изготовлен из стекла ТС, ХС по ГОСТ 21400-75, конус муфты, конус керна 29/32, длина 400 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | 3 | Вариативная часть
Холодильник обратный | Изготовлен из стекла ТС, ХС по ГОСТ 21400-75, конус муфты, конус керна 14/23, длина 100 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | 3 | Вариативная часть
Хроматограф газовый | модуль с насадочным и капиллярным испарителем, программа обработки хроматографической информации , Комплект для подключения капиллярной колонки (регулятор давления, клапан сброса, кассета, комплект переходников, сбросной фильтр), капиллярная колонка 50м*0,32мм*0,5мкм, колонка насадочная 4м*3мм 15%, шприц хроматографический 10 мкл-10 шт, прокладки для хроматографа-100 шт, Государственная поверка двух детекторов | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Хроматограф газовый | модуль с насадочным и капиллярным испарителем, программа обработки хроматографической информации, Комплект для подключения капиллярной колонки (регулятор давления, клапан сброса, кассета, комплект переходников, сбросной фильтр), капиллярная колонка 100м*0,32мм*0,5мкм, колонка насадочная 6м*3мм 15%, шприц хроматографический 10 мкл-10 шт, прокладки для хроматографа-100 шт Государственная поверка двух детекторов | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения лабораторной посуды | корпус – меламин, цвет серый; фасады – стекло тонированное в рамах из софтформинга, цвет серый; 4 отделения (верхние высотой 680мм, нижние высотой 1080мм); 10 полок (2 встроенные, 8 съемных); основание – каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; регулируемые опоры. Габариты 800х500х1930 | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Базовая часть
Шкаф для хранения химических реактивов | корпус – меламин, цвет серый; фасады – софтформинг, цвет серый; 2 отделения; 10 полок (2 встроенные, 8 съемных); 2 полипропиленовые кюветы (размер 360*446*40мм); замок в правой дверце; основание – каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Габариты: 800х500х1930 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Шкаф сушильный | Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 °C до 300 °C; Естественная конвекция; Контроллер со светодиодной индикацией; Электромеханическое управление вытяжным клапаном; 2 решетчатые вставные полки, хромированные; Штабелирование; Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги; Интерфейс USB для записи данных; Размер: 560 x 625 x 565 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Эксикатор с крышкой и ручкой, стекло | Эксикатор 2,4 л, 150 (диаметр)x252(высота) мм, | Оборудование | 5 | шт | 5 | 6 | Вариативная часть
Эксикатор с крышкой и ручкой, стекло | Эксикатор 0,7 л, 100 (диаметр)x187(высота) мм | Оборудование | 5 | шт | 5 | 6 | Вариативная часть
Эксикатор с крышкой и ручкой, стекло | Эксикатор 5,8 л, 200 (диаметр) x309(высота) мм | Оборудование | 5 | шт | 5 | 6 | Вариативная часть
Эксикатор с крышкой и ручкой, стекло | Эксикатор 2,4 л, 150 (диаметр)x252(высота) мм, | Оборудование | 5 | шт | 5 | 6 | Вариативная часть
Эксикатор с крышкой и ручкой, стекло | Эксикатор 0,7 л, 100 (диаметр)x187(высота) мм | Оборудование | 5 | шт | 5 | 6 | Вариативная часть
Эксикатор с крышкой и ручкой, стекло | Эксикатор 5,8 л, 200 (диаметр) x309(высота) мм | Оборудование | 5 | шт | 5 | 6 | Вариативная часть
Электрическая плитка | 1 комфорочная | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Ящик для хранения баллонов | Ящики для хранения баллонов (40 л) с водородом, азотом, воздухом, гелием (вне помещений) врезной замок, вентиляционные отверстия; отверстие под шланг, цепь для крепления баллонов. | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ноутбук | диаганоль не менее 15 MSI GF75 Core i5 10500H/8Gb/256Gb SSD/GTX 1650 4Gb/ | Оборудование IT | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 7 | 1 | Вариативная часть
Островной лабораторный стол без модуля холодной воды со стеллажом-надстройкой с электроблоком с навесными тумбами. Тумба навесная с дверкой, фасад – софтформинг, цвет - серый | Столешница – 23 мм, размер: 1500*1500*900, подвод электричества, рабочая поверхность комбинированная – основная столешница глубиной 650мм / вспомогательная столешница глубиной 200мм основная столешница 16/23мм – монолитная плита сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью из полиуретан-акриловой композиции с бортиком из композитного материала на основе эпоксидных смол, высота бортика над столешницей 7мм, глубина 30мм, цвет серый - сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи - все крепежные элементы скрыты - 4 задних легкосъемных экрана, изготовленных из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреневой кожи - 2 нижних несъемных экрана, изготовленный из стали, окрашенной порошковой краской (с фактурой шагреневой кожи - 2 торцевые заглушки с технологическими отверстиями d=100мм - регулируемые опоры Стеллаж (в комплекте 1 шт) - опорные стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской с заглушкой, окрашенной порошковой краской - 3 полки глубиной 400мм – ПВХ толщиной 5мм в рамке из 2 алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской, полки устанавливаются на необходимой высоте, предусмотрена возможность изменения положения полок по высоте стеллажа с помощью быстрозажимных элементов - правая опорная стойка: - 4 розетки 3,2кВт (IP54) - 2 автомата экстренного отключения 16А" Размер: 1500*350*700 Тумба навесная (в комплекте 4 шт) Размер:500*500*600 - корпус – меламин, цвет - серый - фасады – софтформинг, цвет серый, угол открытия 270° - без замка - 1 съемная полка (регулировка по высоте не предусмотрена) | Мебель | 1 | шт (на 4 раб.места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Пипет-дозаторы с комплектом наконечников | Объем от 0,1 до 10 мл | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Стол письменный | Поверхность - ламинат, размер:1200*650*750 | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб.места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Стулья | Высота сидения 508-820 мм; Материал сидения формованный полиуретан; Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с 5-ю опорами; Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки; Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором; регулировка высоты сидения; Кольцо для ног из стали с регулировкой по высоте стойки | Мебель | 1 | шт | 13 | 1 | Вариативная часть
Учебно-лабораторный модуль "Коллоидная химия" | Комплектация (минимальная): мешалка, источник высокого напряжения, WiFi.Датчики: Термодатчик –30…+110°С/0.05, Мультидатчик потенциометрия (pH метр 0…14pH/0.01, Вольтметр –1.5…+1.5В/0.001), Кондуктометр 0…10См/м/0.001,Фотоколориметр 470нм 0…2/0.001, Датчик давления 30…110кПа/0.001. Вспомогательные устройства (минимальный набор): Ручной дозатор переменного объема 1…10м, Извлекатель перемешивающего элемента, Магнитный перемешивающий элемент. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 7 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный Бунзена | Штатив лабораторный Бунзена, комплектный Включает площадку, стойку, набор лапок колец для фильтровальных воронок, соотв. количество зажимов Материал: стойки- хромированная сталь, площадки-чугун | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 13 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
АРМ (системный блок + монитор + МФУ) | Процессор: количество ядер не менее – 6. Количество потоков не менее – 12. Максимальная тактовая частота 4,30 GHz. . Базовая тактовая частота процессора 2,90 GHz. Кэш-память 12 MB Расчетная мощность 65 W. Макс. объем памяти 128 GB. Типы памяти DDR4-2666. Макс. число каналов памяти 2. Устройство охлаждения(кулер): поддерживаемые сокеты: AM2–AM4, FM1–FM2, LGA 775, LGA 1366, LGA 115x, LGA 1200, LGA 2011. Рассеиваемая мощность: 130 Вт. Материнская плата: Форм-фактор - Micro-ATX. Процессор и чипсет - Сокет LGA 1200. Память: количество слотов памяти- . 2 шт. Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM. Оперативная память: Форм-фактор DIMM. Тип памяти DDR4. Объем модулей 32 ГБ (2 модуля по 16 гб). SSD накопитель: 2.5" SATA накопитель. Объем накопителя не менее - 500 ГБ. Разъем подключения – SATA. Жесткий диск: Объем HDD - 3 ТБ. Объем кэш-памяти - 256 МБ. Видеокарта: 8 ГБ, Тип памяти - GDDR6, разрядность шины памяти -128 бит. Блок питания: 800 Вт. Форм-фактор – ATX. Монитор: 28". Максимальное разрешение - 3840x2160. МФУ: Технология печати - лазерная. Цветность печати - черно-белая. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Коллоидная химия" | Специализированное программное обеспечение, обеспечивающее выполнение не менее 10 виртуальных лабораторных практикумов из раздела ''Коллоидная химия'' | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Физическая химия" | Специализированное программное обеспечение, обеспечивающее выполнение не менее 10 виртуальных лабораторных практикумов из раздела ''Физическая химия'' | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Химическая кинетика" | Комплекс представляет собой специализированное программное обеспечение, которое обеспечивает выполнение не менее 12 лабораторных работ | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Химическая термодинамика" | Специализированное программное обеспечение, обеспечивающее выполнение не менее 10 виртуальных лабораторных практикумов из раздела ''Химическая термодинамика'' | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный комплекс-доска, крепление, ноутбук, напольный штатив уемверсальный | Состав комплекта: - Интерактивная доска 78 дюймов 10 касаний. - Программное обеспечение - Настенное крепление - Ноутбук +беспроводная мышь - Кабель HDMI HDMI 2.0 (18Gbps, 4K, 3D, HDR) 5 метров Доска подключается к компьютеру через скоростной интерфейс USB 2.0 Штатив напольный универсальный для интерактивной доски 1525х850х130 с роликовыми опорами и доской для ноутбука | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Принтер струйный | Принтер струйный, цветной | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол письменный с ящиками | Поверхность - ламинат, размер:1200*650*750 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Высота сидения 450-580 мм; Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сидения и спинки с помощью одного рычага Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из винила | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | корпус – меламин, цвет серый, фасады – софтформинг, цвет серый; два отделения (в левом – полка для обуви, штанга для вешалок, в правом – полка для головных уборов, штанга для вешалок); замок в правой дверце; основание – каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; регулируемые опоры; габариты:800х500х1930 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для учебных учреждений | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вкладыши противошумные | беруши | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | гигиеническое (санитарно-гигиеническое) изделие, закрывающее рот и нос носителя c помощью фильтра из нетканного материала | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОП-8 с подставкой | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Очки защитные | лабораторные | Техника безопасности | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | резиновые | Техника безопасности | 15 | шт | 15 | 3 | Вариативная часть
Перчатки | для защиты от растворов кислот и щелочей | Техника безопасности | 4 | шт | 4 | 3 | Вариативная часть
перчатки | х/б (без покрытия) | Техника безопасности | 15 | шт | 15 | 3 | Вариативная часть
Полотно противопожарное | ПП-1-600-1,5х2,0м | Техника безопасности | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Респираторы противоаэрозольные | FFP1 | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Рециркулятор воздуха | Для помещений 50-80 кв.м | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | дозатор механический, платиковый, не менее 500 мл | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
фартук полимерный | с нагрудником КЩС | Техника безопасности | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Ящик для песка с металическим совком | ящик металлический размеры 570х460х600 | Техника безопасности | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Вологодской область
Ленинградская область
Тульская область (ЩПК)
Тульская область (УМК) | Лаборатория физической и коллоидной химии

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности