## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Физико-химические методы анализа
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 18.01.28 Оператор нефтепереработки
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 6
2 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Беруши | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
3 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
7 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
8 | Респиратор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
9 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Оборудование
1 | Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Аппарат для определения воды по методу Дина и Старка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Аппарат для разгонки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Барометр - анероид метеорологический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Весы электронные аналитические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Весы электронные технические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Дистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Колбонагреватель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Комплекс для определения смазывающей способности дизельных топлив | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Комплекс хроматографический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Комплект оборудования для давления насыщенных паров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Комплект оборудования для определения механических примесей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Комплект оборудования для определения органических хлоридов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Комплект оборудования для определения парафинов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Кондуктометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Плотномер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | РН-метр стационарный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Термостат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Холодильник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Шкаф вытяжной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Шкаф сушильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Экстрактор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Электроплита | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Стелаж | Конструкция с полками, открытая, модульная, Тип крепления -напольный, Материал корпуса ЛДСП | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | стол лабораторный с ящиками и розетками, комплектуется дополнительным ребром жесткости для большей надежности стола, допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 500 кг/м2, Ширина: –1500 мм, Высота (в) – 900 мм, Глубина столов – 750 мм | Мебель | 7 | шт | 7 | 1 | Вариативная часть
Стул | Вес пользователя до 120 кг, Каркас - Немонолитный, Колеса/опоры для паркета - Нет, Механизм - отсутствует, Подголовник - Нет, Подлокотники - Нет, Поясничный упор - Нет, Пюпитр - Нет, Синхромеханизм - Нет, Спинка кресла - Средняя, Тип базы - Ножки, Высота min (мм) - 830, Высота сиденья min (мм) - 490, Высота спинки (мм) - 340, Глубина сиденья min (мм) - 410, Ширина сиденья (мм) - 480, Ширина спинки (мм) - 480, Вес - 5,7 кг, Материал крестовины/опор -Металл, Материал сидения - Ткань, Материал спинки - Ткань. | Мебель | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный | для измерения массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах Диапазон определения массовой доли серы, % - От 0,0005 до 5,0. Диапазон показаний массовой доли серы, %- От 0,0002 до 10,0. Объем пробы, мл- 5-18. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппарат для определения воды по методу Дина и Старка | представляет собой сборную стеклянную конструкцию, изготовленную соответственно ГОСТу 1594. состоит из вертикальной цилиндрической стеклянной трубки, колба круглодонная, испарительная (V=50-500 см³), ловушка ее объем 5 или 10 см³, Холодильник обратного хода, тип 1, длина 300 мм | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле | для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле Диапазон измерения температуры вспышки, °С от +79 до +400 Скорость нагрева, °С/мин 2,0…20,0 Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, не более, Вт 800 Габаритные размеры аппарата, не более, мм 400х360х470 Масса аппарата, не более, кг 14 Поджиг газовое пламя | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппарат для разгонки | в соответствие с ГОСТ 2177-99 Температура разгонки : 400оС. Габаритные размеры :450х450х535 мм . | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Барометр - анероид метеорологический | Для отслеживания разницы в значениях атмосферного давления Диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм.рт.ст.). Размеры барометра: диаметр 152 мм, высота 90 мм. Пределы допускаемой погрешности измерений, не более: основной: ±0,2 кПа (1,5 мм.рт.ст.); дополнительной: ±0,5 кПа (3,75 мм.рт.ст.) | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы электронные аналитические | для измерения массы реактивов с очень высокой точностью. НПВ, г- 1100; Дискретность, г- 0,001; Размер весовой чашки, мм- 130. Калибровка внутренняя, Класс точности- 1 | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы электронные технические | позволяют измерять массу с точностью до 0,1 г Максимальный вес 3 кг Дискретность 0,1 г Размер платформы 180х140 мм Индикация жидкокристаллическая Источник питания от АКБ или сети 220В | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Дистиллятор | Перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч: 25±10%. Время установления рабочего режима, мин, не более : 30. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная профессиональная панель в комплекте с виртуальными лабораториями | Разрешение UHD (3840x2160), Диагональ 86 дюймов, угол обзора не менее 170 градусов, Питание AC 100В ~ 240В (50/60 Гц), Колонки | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Колбонагреватель | для нагрева растворов различных составов в круглодонных колбах Объем колбы, мл- 500. Нагревательный элемент- нихромовая нить, вплетенная в тканную стекловолокнистую материю. Напряжение, В- 220. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплекс «Смазка ДТ» | Температура в ванне для испытаний, °С: 60 ±2, Частота, Гц , не более: 50 ±1, Максимальная нагрузка, г, не более: 200 ±1, Амплитуда колебаний образца, мм: 1 ±0,02.Состав: Блок управления с возможностью автоматического расчета величин WS, с цифровым дисплеем и клавиатурой, в памяти которого внесены стандартные методы; Высокопрецизионный блок механических перемещений; Климатическая камера с контролируемой влажностью; Микроскоп (100x) с микрометрической платформой и системой для измерения износа тестовых пластинок; Цифровая камера; Комплект отмывки партрения, в составе: УЗ баня для отмывки образцов после анализа с контроллером, нагревателем и таймером; Программное обеспечение (не аттестуется отдельно, погрешность пересчета включена в суммарную погрешность комплекса); Комплект приспособлений: Комплект ключей - 1 комплект, Стандартный набор пар трения (100шариков и 100 пластин), Жидкость с высокой смазывающей способностью с сертификатом качества (объем 0,5л) - 1 флакон, Жидкость с низкой смазывающей способностью с сертификатом качества (объем 0,5л); ЗИП: Набор болтов и держателей -1 копмл., Тросик, Датчик температуры ПТС | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплекс хроматографический | для определения сероводорода, метил и этилмеркаптанов. определение сероводорода на уровне 0,5–200 ppm, метилмеркаптана на уровне 1,0–300 ppm, этилмеркаптана на уровне 1,0–400 ppm | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект оборудования для давления насыщенных паров | Объем анализируемого образца: 5 мл. Объем испытательной камеры: 25 мл. Интерфейс: USB, LAN. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект оборудования для определения механических примесей | для определения механических примесей в нефти мощность водной нагревательной ванны: 2×500 Вт. максимальная температура управляемого нагрева ванны: 90 оС. Масса: около 30 кг. габариты нагревательной бани (ДхШхВ): 365x322x615 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект оборудования для определения органических хлоридов | Порошок карбоната кальция, ящик, нерж. сталь, инструкции, Фенолфталеиновый индикатор, Пипетка 1 мл серологическая, Пипетка 10 мл серологическая, Индикаторный хромат калия, Палочка для перемешивания, пластик 4″, Раствор нитрата серебра 0.0282Н, Раствор нитрата серебра 0.282Н, Серная кислота N/50, Титровальная чашка пластмассовая 140ml, Дистиллированная вода. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект оборудования для определения парафинов | для определения парафинов Материал изготовления стали: нерж. сталь марки 12Х18Н10Т Габариты: 320х220х105 Высота стоек, мм: 170 (регулирование: ± 5) Вес нетто: 6 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Кондуктометр | для определения электропроводности различных электролитов Диапазон измерения- УЭП: 0,01 мкСм/cм … 500 мСм/cм TDS: 0,01 мг/л … 500 г/л Сопротивление: 0,00 … 20,00 МОм*см Соленость: 0,0 … 80,00 ppt (частей на тысячу) Точность измерения:±0,5%. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Плотномер | для измерения плотности Диапазон измерения плотности:От 0 до 3 г/см3. Минимальный объем образца:1 мл. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
РН-метр стационарный | Диапазон измерения: 0.00…14.00 pH; –1999…1999 мВ;0°C…100°C. Разрешающая способность: 0.01 pH;1 мВ; 0.1°C. Пределы погрешностей: ± 0.01 pH;± 1 мВ;± 0.5°C. Калибровка: по одной или двум точкам; 1 предустановленная буферная группа (4,01; 7,00; 10,01). Дисплей: жидкокристаллический. Корпус: пластик АБС | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол д/весов антивибрационный | 1200*600*760 Столешница стола для весов — полированный гранит, установленный на металлической раме; основание — сварная металлоконструкция, окрашенная прочной порошковой краской, с регулятором уровня высоты (0—35 мм); толщина столешницы — 60 мм; габариты, Д×Г×В, мм — 600×400×780. | Мебель | 2 | шт (на 14 рабочих мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | с ящиками и розетками. Габаритные размеры: 1500*750*1050мм. Металлический каркас, искусственный кварцевый камень. установка надставки с блоком розеток с закрытым корпусом и дифференциальным автоматом. стол оборудован подвесными выдвижными ящиками с направляющими полного выдвижения с доводчиками. | Мебель | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Термостат | для измерения вязкости жидкостей Диапазон рабочих температур, °С: +20...+100. Погрешность регулирования, не более, °С: ±0,01. Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: 214 х 470 х 421. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Термостат | для измерения плотности нефти Температура 0...100 оC Погрешность ±0,1 оC Объем 22 л Кол-во проб 6 шт. Питание 220/50 В/Гц Мощность макс. 3500 Вт Габариты 385х700х770 мм Масса 60 кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Холодильник | для хранения реактивов Области применения: Хранения образцов. Температурный диапазон: 2℃…8℃. Объем камеры : 108 л. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной | для работы с летучими вредными веществами 1500*750*2250, поверхность керамика (КЕ) | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной с 2 мойками | для мытья посуды 1520х750х2160 мм, нержавеющая сталь. Габаритные размеры шкафа (без учета фланца): 1520х750х2160. Размеры камеры вытяжной: 1400х1150х600 мм Высота рабочей поверхности: 900 мм Фланец: 200 мм Светильник: взрывобезопасный Выключатель ВЗБ выносной IP 66, 16А: 1 шт Мойка: 2 шт Сантехника для подключения шкафа к водоснабжению: в комплекте Материал мойки: нержавеющая сталь Смеситель: 1 шт Максимальная высота подъема экрана: 680 мм оверхность: нержавеющая сталь Масса: 268 кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной химический лабораторный под парафины с водой | для работы с летучими вредными веществами. Габариты, мм (Ширина x Глубина x Высота) — 1500x780x2450.Цельнометаллический | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф сушильный | для определения содержания влаги и других жидкостей в веществах Температурный диапазон: до 300°C. Объём камеры 20 л. Конвекция: принудительная. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Экстрактор | для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах методом отгонки. Габариты (Д*Ш*В): 170*155*105 мм. Вес- 2кг, ГОСТ 2477 | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Электроплита | Размер платформы, мм: 210×260. Диаметр зоны нагрева, мм: 150мм. Материал нагревательной поверхности: термостойкое стекло. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Компьютер | Процессор 2600 МГц количество ядер процессора 6 частота процессора 2600 МГц объем оперативной памяти 32 ГБ тип видеокарты дискретная видеокарта объем видеопамяти 12 ГБ общий объем накопителей HDD 1 ТБ беспроводные интерфейсы Wi-Fi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Тип устройства МФУ Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A4 Количество страниц в месяц 20000 Область применения малый офис Размещение настольный Функции сканера/копира сканирование, копирование | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Стол снабжен подвесной тумбой с двумя полками. Материал: ЛДСП, Материал кромки: ПВХ, Столешница: 16 мм, Высота, мм: 760, Глубина, мм: 600, Ширина, мм: 1200. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Жгут кровоостанавливающий, бинты марлевые медецинские, пакет перевязочный, салфетки марлевые, лейкопластыри, устройство для искуственного дыхания, ножницы, перчатки медицинские | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Беруши | Противошумные многоразовые Тип беруши Снижение уровня шума (SNR) 35 дБ | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | Открытые очки для защиты глаз от механических воздействий с боковых сторон и сверху, от УФ (ультрафиолетового) излучения Линзы поликарбонат, поляризационные Размер линзы (ШхВ) 65х38 мм Материал оправы поликарбонат, пластик Степень затемнения 2 светопропускание 18-43%) Комплектация футляр Ширина моста 15 мм Вес 20 г | Техника безопасности | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские | Одноразовые | Охрана труда | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 Площадь защиты до 10 кв.м. Полная масса 6 кг. Масса заряда 2 кг. Длина струи огнетушащего вещества 2 м. Время подачи огнетушащего вещества 6 сек. Размеры 110*490 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | Хлопчатобумажные Цвет белый Тип воздействия механическое, скольжение, нетоксичная пыль, общие производственные загрязнения Вид механического воздействия истирание Вид скольжения зажиренная поверхность, обледенелая поверхность Дополнительное покрытие точечное Источник повышенной температуры другой Источник пониженной температуры воздух Количество применений многоразовое | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Респиратор | Защитные свойства: от аэрозолей Класс защиты: FFP3 Тип респиратора: многоразовый Наличие клапана: есть Наличие угля в фильтре : нет Регулировка оголовья: есть | Техника безопасности | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Дезинфицирующее средство | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Чувашская Республика | ГАПОУ Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования Чувашской Республики | Лаборатория физико-химических методов анализа | 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 18.01.28 Оператор нефтепереработки | Физико-химические методы анализа

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) Отрасль: Топливно-энергетический комплекс Специализация: Транспортировка нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Базовая организация кластера: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики
Адрес базовой образовательной организации: 429333, Чувашская Республика, г. Канаш, Ибресинское шоссе, д. 1
2.2. Лаборатория физико-химических методов анализа
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 73 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : наличие 75Мб/с
Электричество: наличие подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: кафель - 73 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : наличие подключения к централизованной системе водоснабжения (ГХВС) и водоотведения
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол лабораторный | стол лабораторный с ящиками и розетками, комплектуется дополнительным ребром жесткости для большей надежности стола, допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 500 кг/м2, Ширина: –1500 мм, Высота (в) – 900 мм, Глубина столов – 750 мм | Мебель | 7 | шт | 7 | в наличии
2 | Стул | Вес пользователя до 120 кг, Каркас - Немонолитный, Колеса/опоры для паркета - Нет, Механизм - отсутствует, Подголовник - Нет, Подлокотники - Нет, Поясничный упор - Нет, Пюпитр - Нет, Синхромеханизм - Нет, Спинка кресла - Средняя, Тип базы - Ножки, Высота min (мм) - 830, Высота сиденья min (мм) - 490, Высота спинки (мм) - 340, Глубина сиденья min (мм) - 410, Ширина сиденья (мм) - 480, Ширина спинки (мм) - 480, Вес - 5,7 кг, Материал крестовины/опор -Металл, Материал сидения - Ткань, Материал спинки - Ткань. | Мебель | 14 | шт | 14 | в наличии
3 | Стелаж | Конструкция с полками, открытая, модульная, Тип крепления -напольный, Материал корпуса ЛДСП | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 67 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : наличие 75Мб/с
Электричество: наличие подключения к сети по (220 Вольти 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:кафель - 67 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : наличие подключения к централизованной системе водоснабжения (ГХВС) и водоотведения
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
1 | Стол д/весов антивибрационный | 1200*600*760 Столешница стола для весов — полированный гранит, установленный на металлической раме; основание — сварная металлоконструкция, окрашенная прочной порошковой краской, с регулятором уровня высоты (0—35 мм); толщина столешницы — 60 мм; габариты, Д×Г×В, мм — 600×400×780. | Мебель | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
2 | Стол д/весов антивибрационный | 600*400*750 Столешница - гранитная, полированная, демпфированная, габариты Д×Ш×Т, мм — 600×400×60; каркас — металлический стальной профиль прямоугольного сечения, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреневой кожи, регулируемые опоры (0-60 мм); опция – дополнительная электрическая розетка; габариты Д×Ш×Т, мм — 600×400×750. | Мебель | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
3 | Стол лабораторный | с ящиками и розетками. Габаритные размеры: 1500*750*1050мм. Металлический каркас, искусственный кварцевый камень. установка надставки с блоком розеток с закрытым корпусом и дифференциальным автоматом. стол оборудован подвесными выдвижными ящиками с направляющими полного выдвижения с доводчиками. | Мебель | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
4 | Шкаф вытяжной | для работы с летучими вредными веществами 1500*750*2250, поверхность керамика (КЕ) | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
5 | Шкаф вытяжной химический лабораторный под парафины с водой | для работы с летучими вредными веществами. Габариты, мм (Ширина x Глубина x Высота) — 1500x780x2450.Цельнометаллический | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
6 | Шкаф вытяжной с 2 мойками | для мытья посуды 1520х750х2160 мм, нержавеющая сталь. Габаритные размеры шкафа (без учета фланца): 1520х750х2160. Размеры камеры вытяжной: 1400х1150х600 мм Высота рабочей поверхности: 900 мм Фланец: 200 мм Светильник: взрывобезопасный Выключатель ВЗБ выносной IP 66, 16А: 1 шт Мойка: 2 шт Сантехника для подключения шкафа к водоснабжению: в комплекте Материал мойки: нержавеющая сталь Смеситель: 1 шт Максимальная высота подъема экрана: 680 мм оверхность: нержавеющая сталь Масса: 268 кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
7 | Весы электронные аналитические | для измерения массы реактивов с очень высокой точностью. НПВ, г- 1100; Дискретность, г- 0,001; Размер весовой чашки, мм- 130. Калибровка внутренняя, Класс точности- 1 | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
8 | Весы электронные технические | позволяют измерять массу с точностью до 0,1 г Максимальный вес 3 кг Дискретность 0,1 г Размер платформы 180х140 мм Индикация жидкокристаллическая Источник питания от АКБ или сети 220В | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
9 | Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный | для измерения массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах Диапазон определения массовой доли серы, % - От 0,0005 до 5,0. Диапазон показаний массовой доли серы, %- От 0,0002 до 10,0. Объем пробы, мл- 5-18. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
10 | Комплекс хроматографический | для определения сероводорода, метил и этилмеркаптанов. определение сероводорода на уровне 0,5–200 ppm, метилмеркаптана на уровне 1,0–300 ppm, этилмеркаптана на уровне 1,0–400 ppm | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
11 | Комплект оборудования для определения органических хлоридов | Порошок карбоната кальция, ящик, нерж. сталь, инструкции, Фенолфталеиновый индикатор, Пипетка 1 мл серологическая, Пипетка 10 мл серологическая, Индикаторный хромат калия, Палочка для перемешивания, пластик 4″, Раствор нитрата серебра 0.0282Н, Раствор нитрата серебра 0.282Н, Серная кислота N/50, Титровальная чашка пластмассовая 140ml, Дистиллированная вода. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
12 | Кондуктометр | для определения электропроводности различных электролитов Диапазон измерения- УЭП: 0,01 мкСм/cм … 500 мСм/cм TDS: 0,01 мг/л … 500 г/л Сопротивление: 0,00 … 20,00 МОм*см Соленость: 0,0 … 80,00 ppt (частей на тысячу) Точность измерения:±0,5%. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
13 | Термостат | для измерения вязкости жидкостей Диапазон рабочих температур, °С: +20...+100. Погрешность регулирования, не более, °С: ±0,01. Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: 214 х 470 х 421. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
14 | Термостат | для измерения плотности нефти Температура 0...100 оC Погрешность ±0,1 оC Объем 22 л Кол-во проб 6 шт. Питание 220/50 В/Гц Мощность макс. 3500 Вт Габариты 385х700х770 мм Масса 60 кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
15 | Комплект оборудования для давления насыщенных паров | Объем анализируемого образца: 5 мл. Объем испытательной камеры: 25 мл. Интерфейс: USB, LAN. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
16 | Холодильник | для хранения реактивов Области применения: Хранения образцов. Температурный диапазон: 2℃…8℃. Объем камеры : 108 л. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
17 | Аппарат для разгонки | в соответствие с ГОСТ 2177-99 Температура разгонки : 400оС. Габаритные размеры :450х450х535 мм . | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
18 | Комплект оборудования для определения механических примесей | для определения механических примесей в нефти мощность водной нагревательной ванны: 2×500 Вт. максимальная температура управляемого нагрева ванны: 90 оС. Масса: около 30 кг. габариты нагревательной бани (ДхШхВ): 365x322x615 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
19 | Дистиллятор | Перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч: 25±10%. Время установления рабочего режима, мин, не более : 30. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
20 | Плотномер | для измерения плотности Диапазон измерения плотности:От 0 до 3 г/см3. Минимальный объем образца:1 мл. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
21 | Колбонагреватель | для нагрева растворов различных составов в круглодонных колбах Объем колбы, мл- 500. Нагревательный элемент- нихромовая нить, вплетенная в тканную стекловолокнистую материю. Напряжение, В- 220. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
22 | Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле | для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле Диапазон измерения температуры вспышки, °С от +79 до +400 Скорость нагрева, °С/мин 2,0…20,0 Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, не более, Вт 800 Габаритные размеры аппарата, не более, мм 400х360х470 Масса аппарата, не более, кг 14 Поджиг газовое пламя | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
23 | Шкаф сушильный | для определения содержания влаги и других жидкостей в веществах Температурный диапазон: до 300°C. Объём камеры 20 л. Конвекция: принудительная. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
24 | Барометр - анероид метеорологический | Для отслеживания разницы в значениях атмосферного давления Диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм.рт.ст.). Размеры барометра: диаметр 152 мм, высота 90 мм. Пределы допускаемой погрешности измерений, не более: основной: ±0,2 кПа (1,5 мм.рт.ст.); дополнительной: ±0,5 кПа (3,75 мм.рт.ст.) | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
25 | Комплект оборудования для определения парафинов | для определения парафинов Материал изготовления стали: нерж. сталь марки 12Х18Н10Т Габариты: 320х220х105 Высота стоек, мм: 170 (регулирование: ± 5) Вес нетто: 6 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
26 | Электроплита | Размер платформы, мм: 210×260. Диаметр зоны нагрева, мм: 150мм. Материал нагревательной поверхности: термостойкое стекло. | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
27 | РН-метр стационарный | Диапазон измерения: 0.00…14.00 pH; –1999…1999 мВ;0°C…100°C. Разрешающая способность: 0.01 pH;1 мВ; 0.1°C. Пределы погрешностей: ± 0.01 pH;± 1 мВ;± 0.5°C. Калибровка: по одной или двум точкам; 1 предустановленная буферная группа (4,01; 7,00; 10,01). Дисплей: жидкокристаллический. Корпус: пластик АБС | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
28 | Экстрактор | для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах методом отгонки. Габариты (Д*Ш*В): 170*155*105 мм. Вес- 2кг, ГОСТ 2477 | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
29 | Аппарат для определения воды по методу Дина и Старка | представляет собой сборную стеклянную конструкцию, изготовленную соответственно ГОСТу 1594. состоит из вертикальной цилиндрической стеклянной трубки, колба круглодонная, испарительная (V=50-500 см³), ловушка ее объем 5 или 10 см³, Холодильник обратного хода, тип 1, длина 300 мм | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | в наличии
30 | Комплекс «Смазка ДТ» | Температура в ванне для испытаний, °С: 60 ±2, Частота, Гц , не более: 50 ±1, Максимальная нагрузка, г, не более: 200 ±1, Амплитуда колебаний образца, мм: 1 ±0,02.Состав: Блок управления с возможностью автоматического расчета величин WS, с цифровым дисплеем и клавиатурой, в памяти которого внесены стандартные методы; Высокопрецизионный блок механических перемещений; Климатическая камера с контролируемой влажностью; Микроскоп (100x) с микрометрической платформой и системой для измерения износа тестовых пластинок; Цифровая камера; Комплект отмывки партрения, в составе: УЗ баня для отмывки образцов после анализа с контроллером, нагревателем и таймером; Программное обеспечение (не аттестуется отдельно, погрешность пересчета включена в суммарную погрешность комплекса); Комплект приспособлений: Комплект ключей - 1 комплект, Стандартный набор пар трения (100шариков и 100 пластин), Жидкость с высокой смазывающей способностью с сертификатом качества (объем 0,5л) - 1 флакон, Жидкость с низкой смазывающей способностью с сертификатом качества (объем 0,5л); ЗИП: Набор болтов и держателей -1 копмл., Тросик, Датчик температуры ПТС | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | ВБ
31 | Интерактивная профессиональная панель в комплекте с виртуальными лабораториями | Разрешение UHD (3840x2160), Диагональ 86 дюймов, угол обзора не менее 170 градусов, Питание AC 100В ~ 240В (50/60 Гц), Колонки | Оборудование | 1 | шт (на 14 рабочих мест) | 1 | ВБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 6 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : наличие 75Мб/с
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: кафель 6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Компьютер | Процессор 2600 МГц количество ядер процессора 6 частота процессора 2600 МГц объем оперативной памяти 32 ГБ тип видеокарты дискретная видеокарта объем видеопамяти 12 ГБ общий объем накопителей HDD 1 ТБ беспроводные интерфейсы Wi-Fi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | МФУ | Тип устройства МФУ Тип печати лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A4 Количество страниц в месяц 20000 Область применения малый офис Размещение настольный Функции сканера/копира сканирование, копирование | Оборудование | 1 | шт | 1 | в наличии
3 | Стол | Стол снабжен подвесной тумбой с двумя полками. Материал: ЛДСП, Материал кромки: ПВХ, Столешница: 16 мм, Высота, мм: 760, Глубина, мм: 600, Ширина, мм: 1200. | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Жгут кровоостанавливающий, бинты марлевые медецинские, пакет перевязочный, салфетки марлевые, лейкопластыри, устройство для искуственного дыхания, ножницы, перчатки медицинские | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 Площадь защиты до 10 кв.м. Полная масса 6 кг. Масса заряда 2 кг. Длина струи огнетушащего вещества 2 м. Время подачи огнетушащего вещества 6 сек. Размеры 110*490 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
3 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
4 | Санитайзер | Дезинфицирующее средство | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
5 | Маски медицинские | Одноразовые | Охрана труда | 25 | шт | 25 | в наличии
6 | Защитные очки | Открытые очки для защиты глаз от механических воздействий с боковых сторон и сверху, от УФ (ультрафиолетового) излучения Линзы поликарбонат, поляризационные Размер линзы (ШхВ) 65х38 мм Материал оправы поликарбонат, пластик Степень затемнения 2 светопропускание 18-43%) Комплектация футляр Ширина моста 15 мм Вес 20 г | Техника безопасности | 4 | шт | 4 | в наличии
7 | Перчатки | Хлопчатобумажные Цвет белый Тип воздействия механическое, скольжение, нетоксичная пыль, общие производственные загрязнения Вид механического воздействия истирание Вид скольжения зажиренная поверхность, обледенелая поверхность Дополнительное покрытие точечное Источник повышенной температуры другой Источник пониженной температуры воздух Количество применений многоразовое | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | в наличии
8 | Беруши | Противошумные многоразовые Тип беруши Снижение уровня шума (SNR) 35 дБ | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | в наличии
9 | Респиратор | Защитные свойства: от аэрозолей Класс защиты: FFP3 Тип респиратора: многоразовый Наличие клапана: есть Наличие угля в фильтре : нет Регулировка оголовья: есть | Техника безопасности | 5 | шт | 5 | в наличии

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия