## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Контроль качества лекарственного сырья и лекарственных средств
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 33.02.01 Фармация
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аквадистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
4 | Надстройка стола-мойки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
5 | Плитка электрическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Сейф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Стол-мойка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
8 | Холодильник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Шкаф вытяжной химический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
10 | Шкаф для реактивов закрытый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Весы лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 2
2 | Лупа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
3 | Микроскоп биологический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
4 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 2
5 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Весы аналитические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
2 | Стол весовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
Рабочее место учащегося № |  |  | 3
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Посуда химическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
2 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
3 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
4 | Установка титровальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стол титровальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф для посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
11 | Шкаф для реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Оборудование
1 | Автоклав паровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Аквадистилятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Аппарат инфундирный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Бюретка титрующая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Весы тарирные Мора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Весы электронные лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Зонт вытяжной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Коврики огнеупорные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Колба мерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Лампа настольная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Машинка пилюльная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Мерный стаканчик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Мерный циллиндр с подставкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Мешалка магнитная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Мешалки магнитные с подогревом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Микроскоп биологический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Печь муфельная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Пипетка полиэтиленовая Пастера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Пипетки Мора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Плита нагревательная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Поддон для хранения реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Полуавтомат закаточный для укупорки пенициллиновых флаконов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Поляриметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Прибор для контроля на механические включения с линзой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Пробирка пальчиковая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Пробирка стеклянная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Рефрактометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Рефрактометр АББЕ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Сейф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Спектрофотометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Стакан фаянсовый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Стеллаж лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
33 | Ступка с пестиком фарфаровая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
34 | Сушилка настенная для лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
35 | Флакон для отпуска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
36 | Флакон для отпуска из темного стекла | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
37 | Фотоколориметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
38 | Хроматограф газожидкостный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
39 | Центрифуга лабораторная медицинская | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
40 | Шкаф вытяжной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
41 | Шкаф вытяжной химический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
42 | Шкаф для горючих жидкостей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
43 | Шкаф сухожаровый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
44 | Шкаф сушильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
45 | Штатив для пипеток Мора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
46 | Штатив для пробирок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоклав паровой | класс В обьем 20 литров | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Аквадистилятор | 5 литров в час, настольный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы тарирные Мора | Весы тарирные на колонке (рецептурные), нагрузка от 0.05 до 1 кг | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Весы электронные лабораторные | Весы лабораторные электронные, вес от 0,001 до 50 г; ЖК-дисплей | Оборудование | 20 | шт. | 20 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной химический | Шкаф вытяжной ВМ-112 (металлический, сталь); 1200 х 600 х 2100 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Хроматограф газожидкостный | со всеми комплектующими | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Зонт вытяжной | Размер не менее и не более 800 х 800 х 350, металл нержавеющий, со сливом | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппарат инфундирный | Аппарат инфундирный АИ-3 | Оборудование | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Коврики огнеупорные | Огнеупорный коврик 680х480мм | Оборудование | 20 | шт. | 20 | 1 | Вариативная часть
Колба мерная | Стекло, 100 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 5 | Вариативная часть
Колба мерная | Стекло, 1000 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 5 | Вариативная часть
Колба мерная | Стекло, 250 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 5 | Вариативная часть
Колба мерная | Стекло, 50 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 5 | Вариативная часть
Колба мерная | Стекло, 500 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 5 | Вариативная часть
Лампа настольная | Лампа настольная на подставке светодиодная, питание от сети 220 , цветовая температура 4000 К, потребляемая мощность 8 Вт | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Мерный стаканчик | Стекло, 100 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 3 | Вариативная часть
Мерный стаканчик | Стекло, 25 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 3 | Вариативная часть
Мерный стаканчик | Стекло, 50 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 3 | Вариативная часть
Мерный циллиндр с подставкой | Стекло, 100 мл | Оборудование | 30 | шт. | 30 | 2 | Вариативная часть
Мерный циллиндр с подставкой | Стекло, 250 мл | Оборудование | 30 | шт. | 30 | 2 | Вариативная часть
Мешалка магнитная | 340 градС, 1500 обор в мин, платформа покрыта керамикой | Оборудование | 1 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Мешалки магнитные с подогревом | Магнитная цифровая мешалка с подогревом; макс. установка температуры (верхняя панель),℃ - 250; диапазон скорости перемешивания, об/мин - 100~1500; макс. перемешиваемый объем, л (H2O) - 2 | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп биологический | бинокулярный | Оборудование | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Мойка нерж. 2ух секционная с 2мя сливами /1200*600/ | Мойка 2-х секционная 1200х600х850 см, нержавеющая сталь, устанавливается на пол на прорезиненные регулируемые опоры | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1
Мойки | Мойка М-103; нержавеющая сталь; 600 х 600 х 850 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1
Печь муфельная | 20-1000 градусов, 16 литров, Размер не более 734х862х602, 8 кв | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Надстройка стола-мойки | Размеры,мм не более 1180х340х932. на кронштейнах, с колбодержателями | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Надстройка стола-мойки | настенная подвесная для химической посуды, со стоком | Мебель | 1 | шт. | 5 | 2 | Вариативная часть
Машинка пилюльная |  | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Пипетки Мора | Пипетка Мора 2-1-10 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 4 | Вариативная часть
Пипетки Мора | Пипетка Мора 1-1-1 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 4 | Вариативная часть
Пипетки Мора | Пипетка Мора 2-2-2 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 4 | Вариативная часть
Пипетки Мора | Пипетка Мора 2-1-5 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | 4 | Вариативная часть
Пипетка полиэтиленовая Пастера | Пипетка Пастера 3 мл 155 мм, градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Плита нагревательная | с двумя независимыми секциями нагрева, покрытых стеклокерамикой, 40-500 градС. | Оборудование | 1 | шт. | 2 | 2 | Вариативная часть
Плита нагревательная | Лабораторная нагревательная инфракрасная плитка; максимальная температура нагрева рабочей платформы,℃ - 650; мощность нагрева, Вт - 1200 | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 2 | Вариативная часть
Поддон для хранения реактивов | полипропиленовый Размер, мм не менее 450х500 | Оборудование | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Полуавтомат закаточный для укупорки пенициллиновых флаконов | Полуавтомат закаточный (укупор пенициллиновых флаконов) УМ-Ал; производительность, шт./час. - около 400; номинальный объем тары, мл - 10-200 | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Поляриметр | круговой, для определения концентрациии растворов и жидкостей | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для контроля на механические включения с линзой | Предназначен для визуального контроля инъекционных растворов на механические включения в фармацевтических производствах; линза с 5-кратным увеличением и дополнительной подсветкой | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Пробирка пальчиковая | Пробирки цилиндрические 10 мл, 16х100 мм, с винтовой крышкой и делениями, стерильная, полистирол | Оборудование | 200 | шт. | 200 | 1 | Вариативная часть
Пробирка стеклянная | Пробирка лабораторная 5 мл круглодонная | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр | универсальный с подсветкой и доп. Школой, с терморегуляцие до 70 грд.С. | Оборудование | 1 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр АББЕ | Для измерения показателя преломления (nD) прозрачных и слабо поглощающих свет сред и концентрации растворов сахарозы по международной шкале Brix; 125×360×375 см | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Светильник настенный /над мойкой | Светильник настенный, питание от сети 220 , cтепень защиты от влаги и пыли IP20, I класс электробезопасности, потребляемая мощность 20 Вт | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1
Сейф | Сейф для ЛВЖ. Монолитный, сварной с огнеупорной изоляцией, с замыкающейся дверью, с поддоном на 5 литров. Внутренний объём 65 литров | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для горючих жидкостей | для хранения горючих жидкостей Размер не более650х500х220 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Спектрофотометр | УФ видимости | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Спектрофотометр | видимой области спектра | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Стеллаж лабораторный | Стеллаж СТ-106; ЛДСП; 600 х 450 х 2000 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для плиты нагревательной | Размер не менее 860х860х750 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для сушки посуды | передвижной двухярусный, Размер, мм не более 800х600х770 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | для приготовления микропрепаратов с 1 ящиком, поверхность монолитная керамогранит Размер не более 1212 х 610 х 850 | Мебель | 1 | шт | 2 | 3 | Базовая часть
Стол лабораторный | для подсобных химических работ (процеживание, нагревание, растворение)поверхность из химического стойкого пластика. Размер,мм не более 1200х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 10 | 3 | Базовая часть
Стол лабораторный | Размер, мм не более 1200х600х850, с двумя ящиками, ламинированные | Мебель | 1 | шт. | 4 | 3 | Базовая часть
Стол лабораторный (для муфельной печи) | Размер не менее 500х500х900 с двумя полками | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный для преподавателя | Лабораторный стол прямой конструкции с тумбой; блок электророзеток с автоматом отключения питания; LAB HPL; 120 х 60 х 75 см | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный для рефрактометров, микроскопов, поляриметра | с двумя подстольными тумбами, покрытие ламинат размер не более 1500х800х750 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный для сушки посуды | подкатной, рабочая поверхность сталь, размер не более 600х550х640 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный для центрифуги | Размер не менее 860х860х750 антивибрационный | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный под автоклав | Размер, мм не более 1200х600х850, ламинированный | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол нерж. /1200*600 | Стол производственный 1200х600х860, нержавеющая сталь | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол Титровальный | Стол для титрования СДТЛ-100; 900 х 700 х 850(1800); стол снабжен розеткой и выключателем; экран стекло; стойки для бюреток d- 10 mm, нержавеющая сталь | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол-мойка | материал нержавеющаяя сталь, с двойной раковиной, глубина раковины 300, Размеры,мм не более 1200х600х770 | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол-мойка | одинарная, нержавеющая сталь, глудина 300, с поверхностью. | Мебель | 1 | шт. | 5 | 2 | Вариативная часть
Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт | 2 | 2 | Базовая часть
Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 8 | 2 | Базовая часть
Ступка с пестиком фарфаровая | Ступка №4, диаметр 110 мм, высота 50 мм, фарфор, с пестиком, ГОСТ 9147-80 | Оборудование | 30 | шт. | 30 | 3 | Вариативная часть
Ступка с пестиком фарфаровая | Ступка с пестиком, диаметр 135 мм, фарфор | Оборудование | 30 | шт. | 30 | 3 | Вариативная часть
Ступка с пестиком фарфаровая | Ступка с пестиком, диаметр 170 мм, фарфор | Оборудование | 30 | шт. | 30 | 3 | Вариативная часть
Шкаф сухожаровый | Сухожаровой шкаф 20 л, до +200°С, принудительная вентиляция, объем рабочей камеры, л — 20, диапазон температур,°С — от 50 до 200, дискретность установки температуры, °С, — 1, стабильность поддержания температуры, °С — ±3, | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Сушилка настенная для лабораторной посуды | Сушильный стеллаж навесной (400х500) полипропилен, 27 штырей | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкаф сушильный | для сушки лабораторной посуды, образцов материалов с принудительной конвекцией, 20 литров, 200 гр.С размеры не более,мм 645х480х416 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Бюретка титрующая | на 5 бюреток, с подсветкой, монолит, керамогранит | Оборудование | 1 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Тумба 400*550 /2 полки / 1 дверца | Тумба с дверью и полкой ЛДСП (400х450х500 мм) | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Тумба 400*550 /4 ящика | Тумба офисная 4 выдвижных ящика (ЛДСП, 400х450х500 мм) | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стакан фаянсовый | Стакан фарфоровый №5, 400мл, d 75 мм, h 120 | Оборудование | 22 | шт. | 22 | 1 | Вариативная часть
Флакон для отпуска | Флаконы стеклянные 100 мл. с крышкой | Оборудование | 50 | шт. | 50 | 3 | Вариативная часть
Флакон для отпуска | Флаконы стеклянные 100 мл. с крышкой | Оборудование | 50 | шт. | 50 | 3 | Вариативная часть
Флакон для отпуска | Флаконы стеклянные 250 мл. с крышкой | Оборудование | 50 | шт. | 50 | 3 | Вариативная часть
Флакон для отпуска из темного стекла | Флакон 200 мл коричневое стекло, горло 28 мм | Оборудование | 50 | шт. | 50 | 3 | Вариативная часть
Флакон для отпуска из темного стекла | Флакон коричневое стекло 100 мл, 18/415 | Оборудование | 50 | шт. | 50 | 3 | Вариативная часть
Флакон для отпуска из темного стекла | Флакон коричневое стекло, 250 мл, РР28 | Оборудование | 50 | шт. | 50 | 3 | Вариативная часть
Фотоколориметр | КФК-2 для измерения в отдельных участках диапазона длин волн 315-980 нм, выделяемых светофильтрами, коэффициентов пропускания и оптической плотности жидкостных растворов и твердых тел, а также определения концентрации веществ в растворах методом построения градуировочных графиков | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Химические реактивы | Химические реактивы разного вида для проведения практических занятий | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1
Центрифуга лабораторная медицинская | унивнрсальная, с возможностью работы с нестандартной посудой, ротор крестовина, 4х90мл, обьем 360, 3500 об/мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной | поверхность керамогранит, с тумбой и ящиками под поверхностью.Размер не более 1805х800х2100. Диаметр вытяжного патрубка 200мм | Оборудование | 1 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Шкаф для документов 900*400*2000; ЛДСП; полуоткрытый | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для лабораторной посуды | Шкаф для хранения лабораторной посуды ШДХЛП-102; ЛДСП; 800 х 450 х 1950 см; полуоткрытый | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф ДЛЯ приборов | Шкаф для хранения приборов ШДХПА-103; ЛДСП; 800 х 450 х 1950 см; полуоткрытый | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для реактивов | металлический размер не более 900х500х2000, дверки мелалл на замках | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для реактивов кислотостойкий | Шкаф для химических реактивов ШДХМ-102 металлический; 800 х 450 х 1950 см | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения | металлический 900х500х2000, верх со стеклянными дверками, низ с металлическими | Мебель | 1 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения документов, демо материалов, лабораторной посуды | металлический размер не более 900х500х2000, верх со стеклянными дверками, низ с металлическими | Мебель | 1 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения одежды | двухдверный с отсеком для обуви.Размер, мм не более 900х500х2000 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения посуды | металлический Размер не более 900х500х2000, верх со стеклянными дверками, низ с металлическими, полки с бардюром | Мебель | 1 | шт. | 11 | 1 | Вариативная часть
Шкаф навесной | Навесной шкаф НШ-113 металлический; 600 х 320 х 700 см | Мебель | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Шкаф сушильный | для сушки лабораторной посуды, образцов материалов с принудительной конвекцией, 20 литров, 200 гр.С размеры не более,мм 645х480х416 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Шкаф-пенал /верх -1-дверный /низ -4 ящика /400*500 | Шкаф-пенал 1 дверь, 4 ящика; ЛДСП; 400 х 500 х 2000 см; полуоткрытый | Мебель | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Штатив для пипеток Мора | Штатив ПЭ-2910 для пипеток, вертикальный, полипропилен, 220х220х425 мм | Оборудование | 20 | шт. | 20 | 1 | Вариативная часть
Штатив для пробирок | Штатив для центрифужных пробирок 25 мест 50 мл | Оборудование | 40 | шт. | 40 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Весы аналитические | 0,0001 - 0,2. сетевое питание, температурный режим 5 - 40 | Оборудование | 1 | шт (на 8 рабочих мест) | 3 | 1 | Базовая часть
Весы лабораторные | 0,01 г - 500 г | Оборудование | 1 | шт (на 6 рабочих мест) | 4 | 1 | Вариативная часть
Лупа | 10х | Оборудование | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 12 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп биологический | монокулярный | Оборудование | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 12 | 1 | Вариативная часть
Надстройка стола островного (блок розеток, светильники) | Содержит блок разеток, светильники , размер, мм надстройки не более 1800х300х1000 | Мебель | 1 | шт (на 6 рабочих мест) | 2 | 2 | Вариативная часть
Надстройка стола островного (блок розеток, светильники) | Содержит блок разеток, светильники , размер, мм надстройки не более 1800х300х1000 | Мебель | 1 | шт (на 6 рабочих мест) | 4 | 2 | Вариативная часть
Стол весовой | с независимым гранитным фундаментом под весы. Размер, мм не более1200х610х900 со столешницей | Оборудование | 1 | шт (на 8 рабочих мест) | 3 | 1 | Базовая часть
Стол лабораторный островной | из двух секций, размер секции, мм не более 1800х1600х760 | Мебель | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол лабораторный островной | из двух секций, размер секции, мм не более 1800х1600х760 | Мебель | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 2 | 2 | Вариативная часть
Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 12 | 2 | Вариативная часть
Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 24 | 2 | Вариативная часть
Стул на колесиках белый | Стул на сварной раме из стальной трубы с нерегулируемой спинкой для использования в лабораторных и промышленных условиях, регулировка по высоте: 500-700 мм, пластиковые ролики, допустимая нагрузка не более 110 кг | Мебель | 16 | шт./на 1 раб.место | 16 | 1 | Вариативная часть
Химический островной стол 1800*1200*900 | Химический островной стол 1800*1200*900, металлический, с технологической стойкой | Мебель | 4 | шт./на 4 раб.место | 4 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Компьютор в комплекте клавиатура, мышь. | Full HD (1920x1080), ОЗУ 8 ГБ, SSD 256 ГБ, размер матрицы 23.8. Клавиатура, мышь - проводные. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Проэктр в сборе | Длиннофокусный проектор в комплекте с настенным экраном | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для преподавателя | лабораторный, в комплектет тумба навесная с тремя выдвижными ящиками Размер, мм не более 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Стол компьютерный размер не менее 900х650х760 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя | лабораторный, в комплектет тумба навесная с тремя выдвижными ящиками Размер, мм не более 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул для преподавателя | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул на колесиках белый | Кресло с мягким посадочным местом, на колесиках, с газлифтом выдерживающим нагрузку до 90 кг. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка первой помощи | аптечка первой помощи для учебных заведений | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка первой помощи | аптечка первой помощи для учебных заведений | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Рециркулятор | Бактерицидный | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Ручной | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Регион | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 33.02.01 Фармация 33.02.01 Фармация 33.02.01 Фармация
Медицина | Иркутская область | ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» | 10 | Проведение контроля качества лекарственного растительного сырья | 33.02.01 Фармация | Контроль качества лекарственного сырья и лекарственных средств
Медицина | Иркутская область | ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» | 11 | Проведение обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств | 33.02.01 Фармация | Контроль качества лекарственного сырья и лекарственных средств
Медицина | Мурманская область | ГАПОУ Мурманской области «Мурманский медицинский колледж» | 3 | Лаборатория технологии изготовления и контроля качества лекарственных препаратов | 33.02.01 Фармация | Контроль качества лекарственного сырья и лекарственных средств

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли Клиническая и профилактическая медицина, Иркутская область
Основная информация об образовательном кластере СПО:
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Ядро кластера: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Иркутский базовый медицинский колледж"
Адрес ядра кластера: 664043, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Сергеева, д.3
10. Зона под вид работ Проведение контроля качества лекарственного растительного сырья (12 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 33.02.01 Фармация
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 13.3 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное, потолочное освещение ( не менее _450_ люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету не требуется
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка 13.3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: __не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол лабораторный для сушки посуды | подкатной, рабочая поверхность сталь, размер не более 600х550х640 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Шкаф для хранения документов, демо материалов, лабораторной посуды | металлический размер не более 900х500х2000, верх со стеклянными дверками, низ с металлическими | Мебель | 1 | шт | 4 | ФБ
3 | Шкаф для реактивов | металлический размер не более 900х500х2000, дверки мелалл на замках | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Сушильный шкаф | для сушки лабораторной посуды, образцов материалов с принудительной конвекцией, 20 литров, 200 гр.С размеры не более,мм 645х480х416 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Сейф (шкаф для горючих жидкостей) | для хранения горючих жидкостей Размер не более650х500х220 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Стол-мойка | материал нержавеющаяя сталь, с двойной раковиной, глубина раковины 300, Размеры,мм не более 1200х600х770 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Надстройка стола-мойки | Размеры,мм не более 1180х340х932. на кронштейнах, с колбодержателями | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Стол лабораторный | для приготовления микропрепаратов с 1 ящиком, поверхность монолитная керамогранит Размер не более 1212 х 610 х 850 | Мебель | 1 | шт | 2 | ФБ
9 | Микроскоп биологический | бинокулярный | Оборудование | 1 | шт | 2 | ФБ
10 | Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт | 2 | ФБ
11 | Поддон для хранения реактивов | полипропиленовый Размер, мм не менее 450х500 | Оборудование | 1 | шт | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное, потолочное освещение ( не менее _450_ люкс) , дополнительная подсветка на рабочем столе в соответствии с маркой микроскопа
Интернет : Подключение к проводному интернету не требуется
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка 20 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: __не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол лабораторный островной | из двух секций, размер секции, мм не более 1800х1600х760 | Мебель | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 1 | ФБ
2 | Надстройка стола островного (блок розеток, светильники) | Содержит блок разеток, светильники , размер, мм надстройки не более 1800х300х1000 | Мебель | 1 | шт (на 6 рабочих мест) | 2 | ФБ
3 | Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 12 | ФБ
4 | Лупа | 10х | Оборудование | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 12 | ФБ
5 | Микроскоп биологический | монокулярный | Оборудование | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 2 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное, потолочное освещение ( не менее _450_ люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету не требуется
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка 2 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: __не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стол преподавателя | лабораторный, в комплектет тумба навесная с тремя выдвижными ящиками Размер, мм не более 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка первой помощи | аптечка первой помощи для учебных заведений | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
11. Зона под вид работ Проведение обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств (24 рабочих места)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 33.02.01 Фармация
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 40 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное, потолочное освещение ( не менее _450_ люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету не требуется
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В (3 КВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: керамическая плитка 40 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: __не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф для хранения одежды | двухдверный с отсеком для обуви.Размер, мм не более 900х500х2000 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стол для сушки посуды | передвижной двухярусный, Размер, мм не более 800х600х770 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Аквадистилятор | 5 литров в час, настольный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Шкаф вытяжной | поверхность керамогранит, с тумбой и ящиками под поверхностью.Размер не более 1805х800х2100. Диаметр вытяжного патрубка 200мм | Оборудование | 1 | шт. | 4 | ФБ
6 | Стол лабораторный | для подсобных химических работ (процеживание, нагревание, растворение)поверхность из химического стойкого пластика. Размер,мм не более 1200х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 10 | ФБ
| Поляриметр | круговой, для определения концентрациии растворов и жидкостей | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Стол лабораторный для рефрактометров, микроскопов, поляриметра | с двумя подстольными тумбами, покрытие ламинат размер не более 1500х800х750 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Стол лабораторный (для муфельной печи) | Размер не менее 500х500х900 с двумя полками | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Стол лабораторный для центрифуги | Размер не менее 860х860х750 антивибрационный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Зонт вытяжной | Размер не менее и не более 800 х 800 х 350, металл нержавеющий, со сливом | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Титрующая бюретка | на 5 бюреток, с подсветкой, монолит, керамогранит | Оборудование | 1 | шт. | 4 | ФБ
12 | Муфельная печь | 20-1000 градусов, 16 литров, Размер не более 734х862х602, 8 кв | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Центрифуга лабораторная медицинская | унивнрсальная, с возможностью работы с нестандартной посудой, ротор крестовина, 4х90мл, обьем 360, 3500 об/мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
14 | Рефрактометр | универсальный с подсветкой и доп. Школой, с терморегуляцие до 70 грд.С. | Оборудование | 1 | шт. | 3 | ФБ
15 | Мешалка магнитная | 340 градС, 1500 обор в мин, платформа покрыта керамикой | Оборудование | 1 | шт. | 4 | ФБ
16 | Стол для плиты нагревательной | Размер не менее 860х860х750 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
17 | Плита нагревательная | с двумя независимыми секциями нагрева, покрытых стеклокерамикой, 40-500 градС. | Оборудование | 1 | шт. | 2 | ФБ
18 | Спектрофотометр | УФ видимости | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
19 | Спектрофотометр | видимой области спектра | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
20 | Газожидкостный хроматограф | со всеми комплектующими | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
21 | Стол лабораторный | Размер, мм не более 1200х600х850, с двумя ящиками, ламинированные | Мебель | 1 | шт. | 4 | ФБ
22 | Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 8 | ФБ
23 | Автоклав паровой | класс В обьем 20 литров | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
24 | Стол лабораторный под автоклав | Размер, мм не более 1200х600х850, ламинированный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
25 | Стол-мойка | одинарная, нержавеющая сталь, глудина 300, с поверхностью. | Оборудование | 1 | шт. | 5 | ФБ
26 | Надстройка стола-мойки | настенная подвесная для химической посуды, со стоком | Оборудование | 1 | шт. | 5 | ФБ
27 | Шкаф для хранения | металлический 900х500х2000, верх со стеклянными дверками, низ с металлическими | Мебель | 1 | шт. | 6 | ФБ
28 | Шкаф для хранения посуды | металлический Размер не более 900х500х2000, верх со стеклянными дверками, низ с металлическими, полки с бардюром | Мебель | 1 | шт. | 11 | ФБ
29 | Шкаф сушильный | для сушки лабораторной посуды, образцов материалов с принудительной конвекцией, 20 литров, 200 гр.С размеры не более,мм 645х480х416 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
30 | Сейф | Сейф для ЛВЖ. Монолитный, сварной с огнеупорной изоляцией, с замыкающейся дверью, с поддоном на 5 литров. Внутренний объём 65 литров | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 56 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное, потолочное освещение ( не менее _450_ люкс) , дополнительная подсветка на рабочем столе
Интернет : Подключение к проводному интернету не требуется
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В (7 КВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: керамическая плитка 56 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: __не требуется_
1 | Стол лабораторный островной | из двух секций, размер секции, мм не более 1800х1600х760 | Мебель | 1 | шт (на 12 рабочих мест) | 2 | ФБ
2 | Надстройка стола островного (блок розеток, светильники) | Содержит блок разеток, светильники , размер, мм надстройки не более 1800х300х1000 | Мебель | 1 | шт (на 6 рабочих мест) | 4 | ФБ
3 | Стул лабораторный | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 24 | ФБ
4 | Весы лабораторные | 0,01 г - 500 г | Оборудование | 1 | шт (на 6 рабочих мест) | 4 | ФБ
5 | Стол весовой | с независимым гранитным фундаментом под весы. Размер, мм не более1200х610х900 со столешницей | Оборудование | 1 | шт (на 8 рабочих мест) | 3 | ФБ
6 | Весы аналитические | 0,0001 - 0,2. сетевое питание, температурный режим 5 - 40 | Оборудование | 1 | шт (на 8 рабочих мест) | 3 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светодиодное, потолочное освещение ( не менее _450_ люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету требуется
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка 4 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: __не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол для преподавателя | лабораторный, в комплектет тумба навесная с тремя выдвижными ящиками Размер, мм не более 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 2 | ФБ
2 | Стул для преподавателя | винтовой на колесах с подставкой под ноги, конструкция сварная, мягкая спинка, без подлакотников, кожзам, светлозеленое, Размер не менее 600х600х900 | Мебель | 1 | шт. | 2 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка первой помощи | аптечка первой помощи для учебных заведений | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | ВБ
2 | Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли клиническая и профилактическая медицина Мурманская область
Основная информация об образовательном кластере СПО:
Субъект Российской Федерации: Мурманская область
Ядро кластера: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский медицинский колледж»
Адрес ядра кластера: 183032 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16
3. Зона под вид работ лаборатория технологии изготовления и контроля качества лекарственных препаратов (16 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 33.02.01 Фармация
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 51,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искуственное освещение энергоэффективными лампами ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к проводному или беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: плитка керамическая - 51,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол лабораторный для преподавателя | Лабораторный стол прямой конструкции с тумбой; блок электророзеток с автоматом отключения питания; LAB HPL; 120 х 60 х 75 см | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стол Титровальный | Стол для титрования СДТЛ-100; 900 х 700 х 850(1800); стол снабжен розеткой и выключателем; экран стекло; стойки для бюреток d- 10 mm, нержавеющая сталь | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
3 | Вытяжной шкаф химический | Шкаф вытяжной ВМ-112 (металлический, сталь); 1200 х 600 х 2100 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Мойки | Мойка М-103; нержавеющая сталь; 600 х 600 х 850 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Шкаф для реактивов кислотостойкий | Шкаф для химических реактивов ШДХМ-102 металлический; 800 х 450 х 1950 см | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
6 | Шкаф ДЛЯ приборов | Шкаф для хранения приборов ШДХПА-103; ЛДСП; 800 х 450 х 1950 см; полуоткрытый | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
7 | Шкаф для лабораторной посуды | Шкаф для хранения лабораторной посуды ШДХЛП-102; ЛДСП; 800 х 450 х 1950 см; полуоткрытый | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
8 | Шкаф для документов | Шкаф для документов 900*400*2000; ЛДСП; полуоткрытый | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
9 | Шкаф навесной | Навесной шкаф НШ-113 металлический; 600 х 320 х 700 см | Оборудование | 4 | шт. | 4 | ФБ
10 | Стеллаж лабораторный | Стеллаж СТ-106; ЛДСП; 600 х 450 х 2000 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Сухожаровый шкаф | Сухожаровой шкаф 20 л, до +200°С, принудительная вентиляция, объем рабочей камеры, л — 20, диапазон температур,°С — от 50 до 200, дискретность установки температуры, °С, — 1, стабильность поддержания температуры, °С — ±3, | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
12 | Рефрактометр АББЕ | Для измерения показателя преломления (nD) прозрачных и слабо поглощающих свет сред и концентрации растворов сахарозы по международной шкале Brix; 125×360×375 см | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
13 | Фотоколориметр | КФК-2 для измерения в отдельных участках диапазона длин волн 315-980 нм, выделяемых светофильтрами, коэффициентов пропускания и оптической плотности жидкостных растворов и твердых тел, а также определения концентрации веществ в растворах методом построения градуировочных графиков | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
14 | Весы электронные лабораторные от 0.001гр до 50 гр | Весы лабораторные электронные, вес от 0,001 до 50 г; ЖК-дисплей | Оборудование | 20 | шт. | 20 | ФБ
15 | Полуавтомат закаточный для укупорки пенициллиновых флаконов | Полуавтомат закаточный (укупор пенициллиновых флаконов) УМ-Ал; производительность, шт./час. - около 400; номинальный объем тары, мл - 10-200 | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
16 | Мешалки магнитные с подогревом | Магнитная цифровая мешалка с подогревом; макс. установка температуры (верхняя панель),℃ - 250; диапазон скорости перемешивания, об/мин - 100~1500; макс. перемешиваемый объем, л (H2O) - 2 | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
17 | Плитка электрическая | Лабораторная нагревательная инфракрасная плитка; максимальная температура нагрева рабочей платформы,℃ - 650; мощность нагрева, Вт - 1200 | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
18 | Инфундирный аппарат 3 гнезда | Аппарат инфундирный АИ-3 | Оборудование | 4 | шт. | 4 | ФБ
19 | Весы тарирные Мора | Весы тарирные на колонке (рецептурные), нагрузка от 0.05 до 1 кг | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
20 | Пилюльная машинка |  | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
21 | Пипетки Мора 1мл | Пипетка Мора 1-1-1 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
22 | Пипетки Мора 2мл | Пипетка Мора 2-2-2 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
23 | Пипетки Мора 5мл | Пипетка Мора 2-1-5 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
24 | Пипетки Мора 10мл | Пипетка Мора 2-1-10 | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
25 | Колба мерная 50 мл | Стекло, 50 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
26 | Колба мерная 100 мл | Стекло, 100 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
27 | Колба мерная 250 мл | Стекло, 250 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
28 | Колба мерная 500 мл | Стекло, 500 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
29 | Колба мерная 1000 мл | Стекло, 1000 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
30 | Мерный стаканчик 25мл | Стекло, 25 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
31 | Мерный стаканчик 50мл | Стекло, 50 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
32 | Мерный стаканчик 100мл | Стекло, 100 мл | Оборудование | 100 | шт. | 100 | ВБ
33 | Ступки с пестиком фарфаровые диаметрм110 | Ступка №4, диаметр 110 мм, высота 50 мм, фарфор, с пестиком, ГОСТ 9147-80 | Оборудование | 30 | шт. | 30 | ФБ
34 | Ступки с пестиком фарфаровые диаметрм135 | Ступка с пестиком, диаметр 135 мм, фарфор | Оборудование | 30 | шт. | 30 | ФБ
35 | Ступки с пестиком фарфаровые диаметрм170 | Ступка с пестиком, диаметр 170 мм, фарфор | Оборудование | 30 | шт. | 30 | ФБ
36 | Мерный циллиндр с подставкой 100мл | Стекло, 100 мл | Оборудование | 30 | шт. | 30 | ФБ
37 | Мерный циллиндр с подставкой 250мл | Стекло, 250 мл | Оборудование | 30 | шт. | 30 | ФБ
38 | Флаконы для отпуска из темного стекла100 мл | Флакон коричневое стекло 100 мл, 18/415 | Оборудование | 50 | шт. | 50 | ФБ
39 | Флаконы для отпуска из темного стекла250 мл | Флакон коричневое стекло, 250 мл, РР28 | Оборудование | 50 | шт. | 50 | ФБ
40 | Флаконы для отпуска из темного стекла 200мл | Флакон 200 мл коричневое стекло, горло 28 мм | Оборудование | 50 | шт. | 50 | ФБ
41 | Прибор для контроля на механические включения с линзой | Предназначен для визуального контроля инъекционных растворов на механические включения в фармацевтических производствах; линза с 5-кратным увеличением и дополнительной подсветкой | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
42 | Пробирки стеклянные 500шт | Пробирка лабораторная 5 мл круглодонная | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ВБ
43 | Коврики огнеупорные | Огнеупорный коврик 680х480мм | Оборудование | 20 | шт. | 20 | ФБ
44 | Пипетки полиэтиленовые Пастера 100шт | Пипетка Пастера 3 мл 155 мм, градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
45 | Флаконы для отпуска 100мл | Флаконы стеклянные 100 мл. с крышкой | Оборудование | 50 | шт. | 50 | ФБ
46 | Флаконы для отпуска 100мл | Флаконы стеклянные 100 мл. с крышкой | Оборудование | 50 | шт. | 50 | ФБ
47 | Флаконы для отпуска 250мл | Флаконы стеклянные 250 мл. с крышкой | Оборудование | 50 | шт. | 50 | ФБ
48 | Пробирки пальчиковые 10 мл | Пробирки цилиндрические 10 мл, 16х100 мм, с винтовой крышкой и делениями, стерильная, полистирол | Оборудование | 200 | шт. | 200 | ВБ
49 | Штативы для пробирок 25 мест | Штатив для центрифужных пробирок 25 мест 50 мл | Оборудование | 40 | шт. | 40 | ФБ
50 | Штатив для пипеток Мора | Штатив ПЭ-2910 для пипеток, вертикальный, полипропилен, 220х220х425 мм | Оборудование | 20 | шт. | 20 | ФБ
51 | Фаянсовые стаканы 400мл | Стакан фарфоровый №5, 400мл, d 75 мм, h 120 | Оборудование | 22 | шт. | 22 | ФБ
52 | Лампа настольная | Лампа настольная на подставке светодиодная, питание от сети 220 , цветовая температура 4000 К, потребляемая мощность 8 Вт | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
53 | Химические реактивы | Химические реактивы разного вида для проведения практических занятий | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
55 | Мойка нерж. 2ух секционная с 2мя сливами /1200*600/ | Мойка 2-х секционная 1200х600х850 см, нержавеющая сталь, устанавливается на пол на прорезиненные регулируемые опоры | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
56 | Сушилка настенная д/лабораторной посуды /400*500 | Сушильный стеллаж навесной (400х500) полипропилен, 27 штырей | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
57 | Стол нерж. /1200*600 | Стол производственный 1200х600х860, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
58 | Тумба 400*550 /2 полки / 1 дверца | Тумба с дверью и полкой ЛДСП (400х450х500 мм) | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
59 | Тумба 400*550 /4 ящика | Тумба офисная 4 выдвижных ящика (ЛДСП, 400х450х500 мм) | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
60 | Шкаф-пенал /верх -1-дверный /низ -4 ящика /400*500 | Шкаф-пенал 1 дверь, 4 ящика; ЛДСП; 400 х 500 х 2000 см; полуоткрытый | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
61 | Светильник настенный /над мойкой | Светильник настенный, питание от сети 220 , cтепень защиты от влаги и пыли IP20, I класс электробезопасности, потребляемая мощность 20 Вт | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искуственное освещение энергоэффективными лампами ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к не требуется
Электричество: Подключения к сети не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: плитка керамическая - 2,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул на колесиках белый | Стул на сварной раме из стальной трубы с нерегулируемой спинкой для использования в лабораторных и промышленных условиях, регулировка по высоте: 500-700 мм, пластиковые ролики, допустимая нагрузка не более 110 кг | Мебель | 16 | шт./на 1 раб.место | 16 | ФБ
2 | Химический островной стол 1800*1200*900 | Химический островной стол 1800*1200*900, металлический, с технологической стойкой | Мебель | 4 | шт./на 4 раб.место | 4 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искуственное освещение энергоэффективными лампами ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к проводному и/или беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: плитка керамическая - 2,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол компьютерный | Стол компьютерный размер не менее 900х650х760 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стул на колесиках белый | Кресло с мягким посадочным местом, на колесиках, с газлифтом выдерживающим нагрузку до 90 кг. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Компьютор в комплекте клавиатура, мышь. | Full HD (1920x1080), ОЗУ 8 ГБ, SSD 256 ГБ, размер матрицы 23.8. Клавиатура, мышь - проводные. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Проэктр в сборе | Длиннофокусный проектор в комплекте с настенным экраном | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Рециркулятор | Бактерицидный | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | ВБ
4 | Санитайзер | Ручной | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия