## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Контроль качества продукции
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 15.01.36 Дефектоскопист 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 22.02.08 Металлургическое производство 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Микрометр гладкий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Нутромер трехточечный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Поверочная плита | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Виртуальный лабораторный стенд «Измерительные приборы давления, расхода и температуры» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
2 | Демонстрационный комплекс по Контролю качества | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Оборудование
1 | Верстак с тумбой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Гладкий калибр-кольцо ПР/НЕ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Гладкий калибр-пробка ПР/НЕ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Гранитный стенд со стойкой для профилометра | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Держатель магнитный для индикаторов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Индикатор тип1 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Индикатор тип2 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Калибр-скоба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Комплект контролера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Координатно-измерительная машина | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Линейка угловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
13 | Магнитометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
14 | Меры плоского угла | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
15 | Микрометр гладкий 0-25 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
16 | Микрометр гладкий 25-50 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Микрометр гладкий 50-75 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Микрометр гладкий 75-100 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
19 | Микрометр гладкий цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Микрометр гладкий цифровой 0-25 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Микрометр гладкий цифровой 25-50 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Микрометр гладкий цифровой 50-75 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
23 | Микрометр гладкий цифровой 75-100 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
24 | Микрометр рычажный тип 1 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
25 | Микрометр рычажный тип 2 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
26 | Микрометр с лезвийными губками 0-25 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
27 | Микрометр с лезвийными губками 25-50 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
28 | Микрометр с лезвийными губками 50-75 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
29 | Микрометр с лезвийными губками 75-100 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Микрометры гладкий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
31 | Микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
32 | Микроскоп цифровой измерительный с дисплеем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
33 | Набор измерительного инструмента контролера ОТК | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Набор КМД №6 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
35 | Набор концевых мер длинны | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
36 | Набор концевых мер, класс точности 1 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
37 | Набор микрометров в кейсе | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
38 | Набор микрометров от 0 до 100мм. | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
39 | Набор нутромеров трехточечных | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
40 | Набор образцов шероховатости поверхности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
41 | Намагничивающий модуль в комплекте с соленоидом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
42 | Нутромер индикаторный Тип 1 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
43 | Нутромер индикаторный Тип 2 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
44 | Нутромер индикаторный Тип3 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
45 | Нутромер микрометрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
46 | Плита поверочная гранитная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
47 | Пресс гидравлический на 50 тонн с электроприводом, для проведения испытаний на излом, с комплектом защитных ограждений и/или экранов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
48 | Призма поверочная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
49 | Принадлежности к КМД Набор ПК-2 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
50 | Профилометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
51 | Профилометр с выносным датчиком | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
52 | Радиусные шаблоны | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
53 | Резьбовой калибр-кольцо | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
54 | Резьбовой калибр-пробка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
55 | Резьбовые шаблоны | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
56 | Стеллаж металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
57 | Стойка для микрометров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
58 | Стол металлический с тумбой и закрывающимися ящиками | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
59 | Табурет сварщика винтовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
60 | Тележка инструментальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
61 | Тележка инструментальная в комплекте: | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
62 | Тележка платформенная 2-х ярусная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
63 | Угломер тип 1 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
64 | Угломер тип 2 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
65 | Универсальная электронная испытательная машина | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
66 | Цифровой вертикальный длиномер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
67 | Штанген глубиномер электронный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
68 | Штангенглубиномер нониусный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
69 | Штангензубомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
70 | Штангенрейсмас нониусный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
71 | Штангенциркули | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
72 | Штангенциркуль электронный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
73 | Щупы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
1 | Плакаты по технике безопасности | Плакат «Микрометр, конструкция настройка измерения», | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Демонстрационный комплекс по Контролю качества | Комплекс оборудования для демонстрации дидактического материала в кабинете Состав: проектор, экран , ноутбук, дидактическое ПО по курсам: — материаловедение (НПО/СПО); — материаловедение (ВПО); — композитные материалы; — коррозия и защита металлов; — технология конструкционных материалов; — электротехнические материалы; — литейное производство; — металлургия стали и производство ферросплавов; — металлургические технологии; — машины и технологии обработки материалов давлением; — допуски и технические измерения; — технические измерения. Метрология, стандартизация и сертификация. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска магнитно-маркерная | Размер доски (ВхШ) не менее 90x120 см Тип рабочей поверхности магнитно-маркерная | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Информационная доска | 8 карманов А4, 1000х740 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Камера видеонаблюдения | Разрешение 1920 х 1080 Угол обзора, мин 57 ° Максимальное разрешение видеозаписи 1080p Скорость передачи видео 30 кадр/с Форматы сжатия видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект контролера | Рабочий стол - не менее 1200мм.. Ширина- не менее 700 мм. Распределенная нагрузка - не менее 200 кг . Полка приборная для оборудования глубиной 300 мм Освещение: люминесцентный светильник, Рельс для крепления ячеек. Комплект из 3 лотков Тумба подвесная на два ящика Держатель чертежей и документов Держатель монитора Держатель системного блока Электромонтажная панель. Перфорированный экран | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Координатно-измерительная машина КИМ | Диапазон измерения (X×Y×Z) - не менее 400х200х300 Погрешность зонда: не менее ±5μm Максимальная нагрузка - не менее 50 кг Повторяемость - 1μm Разрешение - 0.1μm Интегрированная система управления | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Магнитометр | Диапазон измерений напряженности постоянного магнитного поля, А/м - 10-19990 Разрешение измерителя ИМП-6 (значение единицы младшего разряда), А/м - 10 Режимы измерений: режим компенсации однородных полей (в диапазоне от 0,1 до 20 А/см); режим прямых измерений. Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерений напряженности постоянного магнитного поля для доверительной вероятности 0,95 не превышает: - в режиме компенсации однородных полей, А/м, (10+0,03хН), [А/см](0,1+0,03хН)] - в режиме прямых измерений, А/м, - (50+0,03хН) [А/см] - (0,5+0,03хН)] где Н - измеряемая величина в А/м [А/см]; Диапазон регулировки порога срабатывания световой индикации, А/см - 0,4 – 20 Стабильность срабатывания световой индикации, А/см - НП ? 0,1 где НП - установленный по цифровому дисплею уровень. Максимальная разница порогов срабатывания световой индикации при противоположных направлениях поля, А/см, не более - 0,2 Напряжение питания, В - 6 - 9 Потребляемый ток, мА, не более - 20 | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп цифровой измерительный с дисплеем | Экран LCD Изображение высокой четкости - не менее1920×1080p 60fps. Встроенное программное обеспечение Вывод данных: HDMI,USB Пиксель - не менее 2M Функции: Увеличение, Фото Датчик: 1/2'' CMOS Поле обзора - не менее 2.7×1.9~17.5×11.9 мм Увеличение - неменее 12~77X | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Монитор | диагональ не менее 27 ", тип матрицы IPS, тип подсветки матрицы LED, яркость не менее 250 Кд/м², контрастность не менее 1000 : 1, видео разъем HDMI | Оборудование IT | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Моноблок | Свойства не ниже: Характеристика процессора - 2x3 ГГц, Характеристика экрана - IPS 23,8" Full HD (1920x1080), Характеристика ОЗУ - 8 ГБ DDR4, Характеристика ПЗУ - SSD 256 ГБ, ОС - профессиональная. | Оборудование IT | 7 | шт | 7 | 1 | Вариативная часть
Набор измерительного инструмента контролера ОТК | В набор входят электронный штангенциркуль с глубиномером, электронный микрометр, нутрометр, глубиномер, угломер с нониусом и лупой, угольник поверочный, линейка, набор щупов и радиусных шаблонов. Очки защитные, Перчатки для точных работ, Нутромер индикаторный НИ-ПТ (10-18 мм, 0,001 мм), Нутромер индикаторный НИ-ПТ (6-10 мм, 0,001 мм), Глубиномер микрометрический электронный ГМЦ-100 (0-100 мм, 0,001 мм), Микрометр электронный МКЦ 25 (0,001 мм), Угломер с нониусом 5УМ, Салфетки безворсовые, Шаблоны радиусные №№1-3, Угольник поверочный УП кл.1 (160х100 мм), Штангенциркуль электронный с глубиномером ШЦЦ-1-200 (0-200 мм, 0,01 мм), Линейка металлическая 300 мм, Ручка шариковая, Блокнот для заметок, Паспорт, Кейс. Длина 325 мм, Высота 245 мм, Глубина 220 мм. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Набор концевых мер, класс точности 1 | Набор концевых мер 1-100 мм, 112 шт., сталь, класс точности 1 | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Набор микрометров от 0 до 100мм. | Микрометр цифровой 0-25 мм, 25-50 мм, 50-75 мм, 75-100 мм, набор 4 шт. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Набор нутромеров трехточечных | Набор трёхточечных нутромеров 20-50мм Диапазон, мм: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Намагничивающий модуль в комплекте с соленоидом | Напряженность поля в соленоиде при работе от модуля МД-С или от сети 220В - 350 А/см, Регулировка тока, Измерение тока, Автоматическая установка тока, Режим "ток-пауза" - длительность тока 1-10с, длительность паузы 1-10с, Длительность автоматического размагничивания - 30, 60 или 120с, Память - 10 настроек, Режимы работы - ток длительностью от 1 до 20 периодов при контроле на остаточной намагниченности; ток по режиму «ток-пауза»; непрерывное пропускание тока; автоматическое размагничивание, Питание - от сети 220В. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
ноутбук | Размер диагонали НЕ МЕНЕЕ 15.6 дюймов Общий объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 8 Гигабайт Объем SSD накопителя НЕ МЕНЕЕ 240 Гигабайт Количество ядер процессора НЕ МЕНЕЕ 4 Штук Тип оперативной памяти DDR4 Тип беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi Наличие модулей и интерфейсов Type-C, M.2, HDMI, Ethernet RJ45 Количество встроенных в корпус портов USB 3.х НЕ МЕНЕЕ 2 Штуки Количество встроенных в корпус портов USB Type-C НЕ МЕНЕЕ 1 Штука Форм-фактор Ноутбук | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер в комплекте | Предустановленная операционная система. Системная плата - кол-во разъемов ОЗУ не менее 2, встроенная звуковая карта; процессор - частота не менее 2,9 ГГц, кол-во ядер не менее 5, кол-во потоков не менее 8; ОЗУ - не менее 16 Гб, частота не менее 2666 МГц; емкость не менее 240 Гб; HDD тип SATA III, кэш память не менее 64 МБ, объем не менее; 1 Тб; видеокарта объем памяти не менее 4 Гб, разрядность шины памяти не менее 128 бит, номинальная частота работы видеочипа не менее 1450 МГц; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB | Оборудование IT | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Плита поверочная гранитная | Плита гранитная 630х400х80 мм поверочная и разметочная | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | ВхШхГ, не менее мм 2000х600х300 Количество полок не менее 5 Вид полки Сплошная | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
стол | не менее 1400х600х760 столешница не менее 25 | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | Диагональ экрана ≥ 65 и < 70 Дюйм (25,4 мм) Разрешение экрана 4K UHD Разъемы HDMI Тип экрана Жидкокристаллический | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тележка инструментальная | ВхШхГ, не менее мм: 780х753х518 Количество ящиков: не менее 4 | Оборудование | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Тумба мобильная | Материал: ЛДСП (толщина не менее 16 мм.) Высота,не менее мм: 610 Ширина,не менее мм: 400 Глубина,не менее мм: 420 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Универсальная электронная испытательная машина | Технические характеристики: Макс. испытательное усилие: не менее 10000 кг Класс точности: не более 0.5. измерения испытательного усилия, измерения деформации, измерения смещения: Регулировка скорости деформации, регулировки скорости перемещения балки. Источник питания: 380V, 50Hz *Ход траверсы: не менее 1250 мм *Эффективный ход сжатия не менее 700 мм *Горизонтальное испытательное пространство не менее 600 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Цифровой вертикальный длиномер | Диапазон измерений наружных размеров, не менее мм 0-160 Диапазон измерений методом непосредственной оценки, не менее мм 0-160 Дискретность отчета, не менее мкм 0,05 Предел допуск. погрешности при измерении методом сравнения с мерой, не менее мкм 0,2; Диапазон измерений среднего диаметра резьбы, не менее мм 2-100 Предел допуск среднего квадрат. отклонения при измерении среднего диаметра резьбы,не менее мкм 0,3 устройства управления и обработки информации пульта дистанционного управления 1 Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, В.А 300 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | не менее двухстворок, размеры не менее 1800х700х300 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Материал ЛДСП Высота, мм не менее 1950 Глубина, мм не менее 400 Ширина, мм не менее 800 | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | Материал ЛДСП Высота, мм не менее 1950 Глубина, мм не менее 400 Ширина, мм не менее 800 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный | Замок ключевой Материал:металл Количество ящиков не менее 2 Количество полок до 6 шт Количество экранов до 2 шт Габаритные размеры 1860x920x500 мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Верстак с тумбой | Длина рабочего стола не менее 1500 мм Ширина рабочего стола не менее 680 мм Высота стола не менее 800 мм Max нагрузка на стол не менее 300 кг Наличие тумб не менее 1 Экран да Столешница не менее 25 мм Материал МДФ Покрытие столешницы оцинкованный металл не менее 1.5 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный лабораторный стенд «Измерительные приборы давления, расхода и температуры» | В программе должны быть реализованы виртуальные 3D модели приборов: — Турбинный водосчетчик; — Прибор регистрирующий; — ЭКМ2005; — Метран; — Механический расходомер водоснабжения; — Манометр МПТИ; — Ротаметр; — Термоанемометр; — Измеритель-регулятор одноканальный; — Термометр биметаллический; — Твердомер настольный . | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Гладкий калибр-кольцо ПР/НЕ | Гладкий калибр-кольцо ПР/НЕ | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Гладкий калибр-пробка ПР/НЕ | Гладкий калибр-пробка ПР/НЕ | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Гранитный стенд со стойкой для профилометра | Возможность установки Профилометра с выносным датчиком | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Держатель магнитный для индикаторов | Держатель магнитный для индикаторов | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Индикатор тип1 | Индикатор ИЧ 10 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Индикатор тип2 | Индикатор ИРБ 0-0,12 0,001 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Калибр-скоба | Калибр-скоба | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Камера видеонаблюдения | Разрешение 1920 х 1080 Угол обзора, мин 57 ° Максимальное разрешение видеозаписи 1080p Скорость передачи видео 30 кадр/с Форматы сжатия видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | Оборудование IT | 2 | шт (на 14 раб мест) | 2 | 1
КМД №1 кл.1 | КМД №1 кл.1 (83 меры) | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования «Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии» | Комплект из: 1. Дефектоскоп ультразвуковой. 2. Образцы для испытаний . 3. Стандартный образец для ультразвукового дефектоскопа. 4. Гель ультразвуковой. 5. Паспорт изделия. 6. Руководство по эксплуатации. 7. Методические рекомендации для проведения лабораторных работ. | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Линейка угловая | УТ 1000х60 кл. 1. | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Меры плоского угла | Меры плоского угла №4 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий | Микрометр гладкий МК 25-0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 3 | Базовая часть
Микрометр гладкий | Микрометр гладкий МК 75-0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 3 | Базовая часть
Микрометр гладкий | Микрометр гладкий МК 75-100 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 3 | Базовая часть
Микрометр гладкий 0-25 | Диапазон измерения 0-25 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий 25-50 | Диапазон измерения 25-50 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий 50-75 | Диапазон измерения 50-75 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий 75-100 | Диапазон измерения 75-100 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий цифровой | Микрометр гладкий цифровой МКЦ 25 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий цифровой 0-25 | Диапазон измерения 0-25 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий цифровой 25-50 | Диапазон измерения 25-50 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий цифровой 50-75 | Диапазон измерения 50-75 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр гладкий цифровой 75-100 | Диапазон измерения 75-100 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр рычажный тип 1 | Микрометр рычажный МР-25 0,001 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Микрометр рычажный тип 2 | Микрометр рычажный МР-50 0,001 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Микрометр с лезвийными губками 0-25 | Диапазон измерения 0-25 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр с лезвийными губками 25-50 | Диапазон измерения 25-50 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр с лезвийными губками 50-75 | Диапазон измерения 50-75 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометр с лезвийными губками 75-100 | Диапазон измерения 75-100 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрометры гладкий | Микрометры гладкий МК 50-0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп | Экран LCD 11.6". Изображение высокой четкости 1920×1080p 60fps. Максимальная высота объекта не менее 60 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Набор КМД №6 | Набор КМД №6 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор концевых мер длинны | Материал: сталь. Кол-во 112 шт. Класс точности 1 | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Набор микрометров в кейсе | Микрометр гладкий цифровой 0-25мм, микрометр гладкий цифровой 25-50 мм, микрометр гладкий цифровой 50-75 мм, микрометр гладкий цифровой 75-100 м. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Набор нутромеров трехточечных | Нутромер трехточечный 20-25мм, нутромер трехточечный 25-30мм, нутромер трехточечный 30-40 мм, нутромер трехточечный 40-50мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Набор нутромеров трехточечных | Нутромер трехточечный 6-8 мм, нутромер трехточечный 8-10 мм, нутромер трехточечный 10-12мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Набор образцов шероховатости поверхности | из 30 шт, Ra (0.05 - 12.5) | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Нутромер индикаторный Тип 1 | Нутромер индикаторный НИ 18-35 0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Нутромер индикаторный Тип 2 | Нутромер индикаторный НИ 35-50 0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Нутромер индикаторный Тип3 | Нутромер индикаторный НИ 50-160 0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Нутромер микрометрический | Нутромер микрометрический 0-25 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 50-63 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 5 | Базовая часть
Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 40-50 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 5 | Базовая часть
Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 30-40 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 5 | Базовая часть
Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 25-30 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 5 | Базовая часть
Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 16-20 мм. | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 5 | Базовая часть
Поверочная плита | Размеры, мм(ДхШ): 400х400 Класс точности: 1 Матераил: гранит Исполнение: 4 по ГОСТ 10905-86 Комплектация: пспорт | Оборудование | 6 | шт (на 3 раб места) | 6 | 3 | Базовая часть
Поверочная плита | Размеры, мм(ДхШ): 1000х630 Класс точности: 1 Матераил: гранит Исполнение: 3 по ГОСТ 10905-86 Комплектация: пспорт | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 3 | Базовая часть
Поверочная плита | Размеры, мм(ДхШ): 1600х1000 Класс точности: 1 Матераил: чугун Исполнение: 3 по ГОСТ 10905-86 Комплектация: пспорт | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 3 | Базовая часть
Пресс гидравлический на 50 тонн с электроприводом, для проведения испытаний на излом, с комплектом защитных ограждений и/или экранов | Усилие, тн 50 Ход штока, мм 300 Размеры рабочего пространства, мм (ширина, высота) 800х1115 Габариты, мм (ширина, длина, высота) 1000х1180х1985 Масса, кг 425 | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Призма поверочная | тип П1-1-2 35х40х30 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Принадлежности к КМД Набор ПК-2 | Принадлежности к КМД Набор ПК-2 (до 160 мм) | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Профилометр | Не ниже. Диапазон измерений по X - 17 мм; Диапазон измерений по Z - 360 мкм; Разрешение - 0,02/0,006/0,002; Скорость измерения - 0,25мм/с, 0,5мм/с и 0,75 мм/с; Оцениваемые профили - Первичный профиль, профиль шероховатости, профиль с двойной фильтрацией; | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Профилометр с выносным датчиком | - Оцениваемые параметры: Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, Rt, R3z, Rmax, Sk, S, Sm, tp Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений параметра шероховатости Ra: ± 10% Диапазон перемещения наконечника щупа: не менее ±80 мкм Измерительное усилие: 4 мН Радиус щупа: 5 мкм (90 град) Отсечка шага, λс, мм: 0.25/0.8/2.5 мм Скорость измерения: 1 мм/с, 0.5 мм/с Программное обеспечение в комплекте | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Радиусные шаблоны | Радиусные шаблоны | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Резьбовой калибр-кольцо | Резьбовой калибр-кольцо | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Резьбовой калибр-пробка | Резьбовой калибр-пробка | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Резьбовые шаблоны | Резьбовые шаблоны | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж металлический | Внешние размеры (В х Ш х Г), мм* 2000x1551x530 Вес - 51 кг Количество полок - 4 Нагрузка на полку - 300 кг Материал: Сталь Нагрузка на стеллаж - 2200 кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стойка для микрометров | Стойка для микрометров с диапазоном до 100 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол | Трапециедальной формы размер не менее 1200х600х760 | Мебель | 1 | шт (на 14 раб мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Стол металлический с тумбой и закрывающимися ящиками | 1000x400x855 | Оборудование | 6 | шт (на 3 раб места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул | На ножках со спинкой без подлокотников | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 14 | 2 | Вариативная часть
Табурет сварщика винтовой | Каркас : стальная труба круглого сечения диаметром 60 мм со стенкой 3,5 мм, ось винтовая М27. Сиденье : металлический перфорированный лист Основание : Арочная труба 25х40х1.5 мм Габаритный размер : 450х450х460-650 мм Максимальная нагрузка : 150 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тележка инструментальная в комплекте: | Размер полок: не менее 700х350, количество полок 3 шт., на колесах с механизмом фиксации | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тележка платформенная 2-х ярусная | Тип: тележка платформенная Материал каркаса: металл Размеры платформы: 500х800мм Грузоподъемность: 400кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Угломер тип 1 | Угломер 3 УРИ или эквивалент | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Угломер тип 2 | Угломер 2УМ или эквавалент | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штанген глубиномер электронный | Штанген глубиномер электронный ШГЦ-250 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штангенглубиномер нониусный | Штангенглубиномер нониусный 0-200 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штангензубомер | Штангензубомер ШЗН-26 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штангенрейсмас нониусный | Штангенрейсмас нониусный 600 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штангенциркули | Штангенциркули ШЦ-1 -150 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штангенциркуль электронный | Штангенциркули электронные ЩЦЦ -150 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Щупы | единица измерения мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | Мебель | 7 | шт | 7 | 1 | Вариативная часть
Парта ученическая | Столешница - толщина не менее 25 мм. | Мебель | 15 | шт. | 15 | 1 | Вариативная часть
Стул | Офисный, жесткий на вес 100 кг | Мебель | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Размер сиденья: ширина не менее 385 мм, глубина не менее 360 мм, толщина сиденья не менее 35мм Размер спинки: высота не менее 225 мм, ширина не менее 385 мм, толщина спинки не менее 35 мм | Мебель | 30 | шт. | 30 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Интерактивная панель | Диагональ: не менее 65″ ОС - профессиональная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Монитор | диагональ не менее 27 ", тип матрицы IPS, тип подсветки матрицы LED, яркость не менее 250 Кд/м², контрастность не менее 1000 : 1, видео разъем HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Моноблок | Свойства не ниже: Характеристика процессора - 2x3 ГГц, Характеристика экрана - IPS 23,8" Full HD (1920x1080), Характеристика ОЗУ - 8 ГБ DDR4, Характеристика ПЗУ - SSD 256 ГБ, ОС - профессиональная. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ + запасной картридж к нему | Лазерный, А4 формата | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол с тумбой | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер в комплекте | системная плата - кол-во разъемов ОЗУ не менее 2, встроенная звуковая карта, PCI-Ex 16x; процессор - частота не менее 2,9 ГГц, кол-во ядер не менее 5, кол-во потоков не менее 8; ОЗУ - не менее 16 Гб, частота не менее 2666 МГц; SSD - форм-фактор M.2, емкость не менее 240 Гб; HDD тип SATA III, кэш память не менее 64 МБ, объем не менее; 1 Тб; видеокарта объем памяти не менее 4 Гб, разрядность шины памяти не менее 128 бит, номинальная частота работы видеочипа не менее 1450 МГц; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Рабочее место преподавателя (стол) | Материал ЛДСП, Высота,не менее мм 750 Глубина,не менее мм 750 Ширина, не менее мм 1400 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Рабочее место преподавателя (стул) | Стул офисный с подлокотниками Высота,не менее мм 450 Глубина,не менее мм 440 Ширина, не менее мм 430 Высота спинки не менее мм 400 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | размер не менее 1300х600х760 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Офисный, жесткий на вес 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стул | Кресло офисное компьютерное; на колесиках; со спинкой; с подлокотниками | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Шкаф для документов | 770х370х2000 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Набор первой медицинской помощи | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Аптечка | для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Аптечка | Тип коллективная Форма выпуска бокс пластиковый Назначение аптечки производственная , для работников Количество людей 20-30 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Тип: одноразовые | Охрана труда | 24 | шт. | 24 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 или аналог | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | тип углекислотный ОУ-3 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | Тип:углекислотный, переносной Класс пожара:В/С/Е | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Плакаты по ТБ | Плакат «Микрометр, конструкция настройка измерения», | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Тип: переносной | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Машиностроение | 2023 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербургское ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я.Котина» | Зона под вид работ. Проверка качества. ОТК | 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Контроль качества продукции
Машиностроение | 2024 | Новосибирская область | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж промышленных технологий» | Зона контроля качества изделий | 15.01.36 Дефектоскопист 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Контроль качества продукции
Машиностроение | 2024 | Республика Татарстан | ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» | Лаборатория «Контроль качества и испытания продукции» | 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Контроль качества продукции

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) "МАШИНОСТРОЕНИЕ"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: г.Санкт-Петербург
Базовая организация кластера: Санкт-Петербургкое государственное профессиональное образовательное учреждение "Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина"
Адрес базовой образовательной организации: г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д.119.
Адрес расположения ОПЦ: г.Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47, АО "Кировский завод", цех 710.
7. Зона под вид работ. Проверка качества. ОТК (14 рабочих мест)
1. Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 30,2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (расчёт проектом)_ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: _(расчёт проектом)__ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : (расчёт проектом)
Покрытие пола: ламинат - на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : (расчёт проектом)
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | Мебель | 7 | шт | 7 | ФБ
2 | Стул | Офисный, жесткий на вес 100 кг | Мебель | 14 | шт | 14 | ФБ
3 | Информационная доска | 8 карманов А4, 1000х740 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | РБ
4 | Моноблок | Свойства не ниже: Характеристика процессора - 2x3 ГГц, Характеристика экрана - IPS 23,8" Full HD (1920x1080), Характеристика ОЗУ - 8 ГБ DDR4, Характеристика ПЗУ - SSD 256 ГБ, ОС - профессиональная. | Оборудование IT | 7 | шт | 7 | ФБ
5 | Камера видеонаблюдения | Разрешение 1920 х 1080 Угол обзора, мин 57 ° Максимальное разрешение видеозаписи 1080p Скорость передачи видео 30 кадр/с Форматы сжатия видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2. Рабочее место учащегося (Практическая зона)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 40,1 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее (расчёт проектом)_ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: _(расчёт проектом)__ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : (расчёт проектом)
Покрытие пола: INDUSTRIAL classic 5 мм - на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : (расчёт проектом)
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): (расчёт проектом)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Пресс гидравлический на 50 тонн с электроприводом, для проведения испытаний на излом, с комплектом защитных ограждений и/или экранов | Усилие, тн 50 Ход штока, мм 300 Размеры рабочего пространства, мм (ширина, высота) 800х1115 Габариты, мм (ширина, длина, высота) 1000х1180х1985 Масса, кг 425 | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | ФБ
2 | Тележка инструментальная в комплекте: | Размер полок: не менее 700х350, количество полок 3 шт., на колесах с механизмом фиксации | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб места) | 6 | ФБ
3 | Профилометр | Не ниже. Диапазон измерений по X - 17 мм; Диапазон измерений по Z - 360 мкм; Разрешение - 0,02/0,006/0,002; Скорость измерения - 0,25мм/с, 0,5мм/с и 0,75 мм/с; Оцениваемые профили - Первичный профиль, профиль шероховатости, профиль с двойной фильтрацией; | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | ФБ
4 | Поверочная плита | Размеры, мм(ДхШ): 400х400 Класс точности: 1 Матераил: гранит Исполнение: 4 по ГОСТ 10905-86 Комплектация: пспорт | Оборудование | 6 | шт (на 3 раб места) | 6 | ФБ
5 | Поверочная плита | Размеры, мм(ДхШ): 1000х630 Класс точности: 1 Матераил: гранит Исполнение: 3 по ГОСТ 10905-86 Комплектация: пспорт | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | ФБ
6 | Поверочная плита | Размеры, мм(ДхШ): 1600х1000 Класс точности: 1 Матераил: чугун Исполнение: 3 по ГОСТ 10905-86 Комплектация: пспорт | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | ФБ
7 | Стол металлический с тумбой и закрывающимися ящиками | 1000x400x855 | Оборудование | 6 | шт (на 3 раб места) | 6 | ФБ
8 | Табурет сварщика винтовой | Каркас : стальная труба круглого сечения диаметром 60 мм со стенкой 3,5 мм, ось винтовая М27. Сиденье : металлический перфорированный лист Основание : Арочная труба 25х40х1.5 мм Габаритный размер : 450х450х460-650 мм Максимальная нагрузка : 150 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб места) | 6 | ФБ
9 | Камера видеонаблюдения | Разрешение 1920 х 1080 Угол обзора, мин 57 ° Максимальное разрешение видеозаписи 1080p Скорость передачи видео 30 кадр/с Форматы сжатия видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | Оборудование IT | 2 | шт (на 14 раб мест) | 2 | ФБ
10 | Стеллаж металлический | Внешние размеры (В х Ш х Г), мм* 2000x1551x530 Вес - 51 кг Количество полок - 4 Нагрузка на полку - 300 кг Материал: Сталь Нагрузка на стеллаж - 2200 кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | ФБ
11 | Тележка платформенная 2-х ярусная | Тип: тележка платформенная Материал каркаса: металл Размеры платформы: 500х800мм Грузоподъемность: 400кг | Оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | ФБ
3. Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Моноблок | Свойства не ниже: Характеристика процессора - 2x3 ГГц, Характеристика экрана - IPS 23,8" Full HD (1920x1080), Характеристика ОЗУ - 8 ГБ DDR4, Характеристика ПЗУ - SSD 256 ГБ, ОС - профессиональная. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | МФУ + запасной картридж к нему | Лазерный, А4 формата | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Офисный стол с тумбой | (ШхГхВ) от 1400х600х750 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Стул | Офисный, жесткий на вес 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Шкаф для документов | 770х370х2000 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | РБ
6 | Интерактивная панель | Диагональ: не менее 65″ ОС - профессиональная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4. Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Набор первой медицинской помощи | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | углекислотный ОУ-1 или аналог | Охрана труда/ТБ | 2 | шт | 2 | РБ
3 | Плакаты по ТБ | Плакат «Микрометр, конструкция настройка измерения», | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | РБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Машиностроения Новосибирская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Новосибирская область
Ядро кластера: ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж промышленных технологий"
Адрес ядра кластера: г. Новосибирск ул. Сибиряков-Гвардейцев, 43
5. Зона контроля качества изделий (14 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 15.01.36 Дефектоскопист 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 92,4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: кварцевиниловая плитка - 92,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Универсальная электронная испытательная машина | Технические характеристики: Макс. испытательное усилие: не менее 10000 кг Класс точности: не более 0.5. измерения испытательного усилия, измерения деформации, измерения смещения: Регулировка скорости деформации, регулировки скорости перемещения балки. Источник питания: 380V, 50Hz *Ход траверсы: не менее 1250 мм *Эффективный ход сжатия не менее 700 мм *Горизонтальное испытательное пространство не менее 600 | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Цифровой вертикальный длиномер | Диапазон измерений наружных размеров, не менее мм 0-160 Диапазон измерений методом непосредственной оценки, не менее мм 0-160 Дискретность отчета, не менее мкм 0,05 Предел допуск. погрешности при измерении методом сравнения с мерой, не менее мкм 0,2; Диапазон измерений среднего диаметра резьбы, не менее мм 2-100 Предел допуск среднего квадрат. отклонения при измерении среднего диаметра резьбы,не менее мкм 0,3 устройства управления и обработки информации пульта дистанционного управления 1 Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, В.А 300 | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Координатно-измерительная машина КИМ | Диапазон измерения (X×Y×Z) - не менее 400х200х300 Погрешность зонда: не менее ±5μm Максимальная нагрузка - не менее 50 кг Повторяемость - 1μm Разрешение - 0.1μm Интегрированная система управления | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Микроскоп цифровой измерительный с дисплеем | Экран LCD Изображение высокой четкости - не менее1920×1080p 60fps. Встроенное программное обеспечение Вывод данных: HDMI,USB Пиксель - не менее 2M Функции: Увеличение, Фото Датчик: 1/2'' CMOS Поле обзора - не менее 2.7×1.9~17.5×11.9 мм Увеличение - неменее 12~77X | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Демонстрационный комплекс по Контролю качества | Комплекс оборудования для демонстрации дидактического материала в кабинете Состав: проектор, экран , ноутбук, дидактическое ПО по курсам: — материаловедение (НПО/СПО); — материаловедение (ВПО); — композитные материалы; — коррозия и защита металлов; — технология конструкционных материалов; — электротехнические материалы; — литейное производство; — металлургия стали и производство ферросплавов; — металлургические технологии; — машины и технологии обработки материалов давлением; — допуски и технические измерения; — технические измерения. Метрология, стандартизация и сертификация. | оборудование | 1 | шт. | 1 | ВБ
6 | Шкаф инструментальный | Замок ключевой Материал:металл Количество ящиков не менее 2 Количество полок до 6 шт Количество экранов до 2 шт Габаритные размеры 1860x920x500 мм | мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
7 | Тележка инструментальная | ВхШхГ, не менее мм: 780х753х518 Количество ящиков: не менее 4 | оборудование | 4 | шт. | 4 | ФБ
8 | Набор концевых мер, класс точности 1 | Набор концевых мер 1-100 мм, 112 шт., сталь, класс точности 1 | оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
9 | стол | не менее 1400х600х760 столешница не менее 25 | мебель | 2 | шт | 2 | ВБ
10 | Шкаф | не менее двухстворок, размеры не менее 1800х700х300 | мебель | 1 | шт | 1 | ВБ
11 | Стеллаж | ВхШхГ, не менее мм 2000х600х300 Количество полок не менее 5 Вид полки Сплошная | мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
12 | Набор измерительного инструмента контролера ОТК | В набор входят электронный штангенциркуль с глубиномером, электронный микрометр, нутрометр, глубиномер, угломер с нониусом и лупой, угольник поверочный, линейка, набор щупов и радиусных шаблонов. Очки защитные, Перчатки для точных работ, Нутромер индикаторный НИ-ПТ (10-18 мм, 0,001 мм), Нутромер индикаторный НИ-ПТ (6-10 мм, 0,001 мм), Глубиномер микрометрический электронный ГМЦ-100 (0-100 мм, 0,001 мм), Микрометр электронный МКЦ 25 (0,001 мм), Угломер с нониусом 5УМ, Салфетки безворсовые, Шаблоны радиусные №№1-3, Угольник поверочный УП кл.1 (160х100 мм), Штангенциркуль электронный с глубиномером ШЦЦ-1-200 (0-200 мм, 0,01 мм), Линейка металлическая 300 мм, Ручка шариковая, Блокнот для заметок, Паспорт, Кейс. Длина 325 мм, Высота 245 мм, Глубина 220 мм. | оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
13 | Комплект контролера | Рабочий стол - не менее 1200мм.. Ширина- не менее 700 мм. Распределенная нагрузка - не менее 200 кг . Полка приборная для оборудования глубиной 300 мм Освещение: люминесцентный светильник, Рельс для крепления ячеек. Комплект из 3 лотков Тумба подвесная на два ящика Держатель чертежей и документов Держатель монитора Держатель системного блока Электромонтажная панель. Перфорированный экран | оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
14 | Намагничивающий модуль в комплекте с соленоидом | Напряженность поля в соленоиде при работе от модуля МД-С или от сети 220В - 350 А/см, Регулировка тока, Измерение тока, Автоматическая установка тока, Режим "ток-пауза" - длительность тока 1-10с, длительность паузы 1-10с, Длительность автоматического размагничивания - 30, 60 или 120с, Память - 10 настроек, Режимы работы - ток длительностью от 1 до 20 периодов при контроле на остаточной намагниченности; ток по режиму «ток-пауза»; непрерывное пропускание тока; автоматическое размагничивание, Питание - от сети 220В. | оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
15 | Магнитометр | Диапазон измерений напряженности постоянного магнитного поля, А/м - 10-19990 Разрешение измерителя ИМП-6 (значение единицы младшего разряда), А/м - 10 Режимы измерений: режим компенсации однородных полей (в диапазоне от 0,1 до 20 А/см); режим прямых измерений. Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерений напряженности постоянного магнитного поля для доверительной вероятности 0,95 не превышает: - в режиме компенсации однородных полей, А/м, (10+0,03хН), [А/см](0,1+0,03хН)] - в режиме прямых измерений, А/м, - (50+0,03хН) [А/см] - (0,5+0,03хН)] где Н - измеряемая величина в А/м [А/см]; Диапазон регулировки порога срабатывания световой индикации, А/см - 0,4 – 20 Стабильность срабатывания световой индикации, А/см - НП ? 0,1 где НП - установленный по цифровому дисплею уровень. Максимальная разница порогов срабатывания световой индикации при противоположных направлениях поля, А/см, не более - 0,2 Напряжение питания, В - 6 - 9 Потребляемый ток, мА, не более - 20 | оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
16 | Набор микрометров от 0 до 100мм. | Микрометр цифровой 0-25 мм, 25-50 мм, 50-75 мм, 75-100 мм, набор 4 шт. | оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
17 | Набор нутромеров трехточечных | Набор трёхточечных нутромеров 20-50мм Диапазон, мм: 20-25, 25-30, 30-40, 40-50. | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
18 | Плита поверочная гранитная | Плита гранитная 630х400х80 мм поверочная и разметочная | оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
19 | Персональный компьютер в комплекте | Предустановленная операционная система. Системная плата - кол-во разъемов ОЗУ не менее 2, встроенная звуковая карта; процессор - частота не менее 2,9 ГГц, кол-во ядер не менее 5, кол-во потоков не менее 8; ОЗУ - не менее 16 Гб, частота не менее 2666 МГц; емкость не менее 240 Гб; HDD тип SATA III, кэш память не менее 64 МБ, объем не менее; 1 Тб; видеокарта объем памяти не менее 4 Гб, разрядность шины памяти не менее 128 бит, номинальная частота работы видеочипа не менее 1450 МГц; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB | Оборудование IT | 3 | шт | 3 | ВБ
20 | Монитор | диагональ не менее 27 ", тип матрицы IPS, тип подсветки матрицы LED, яркость не менее 250 Кд/м², контрастность не менее 1000 : 1, видео разъем HDMI | Оборудование IT | 3 | шт | 3 | ВБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 3,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: кварцевиниловая плитка - 3,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | Трапециедальной формы размер не менее 1200х600х760 | Мебель | 1 | шт (на 14 раб мест) | 10 | ВБ
2 | Стул | На ножках со спинкой без подлокотников | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 14 | ВБ
3 | Микрометр с лезвийными губками 0-25 | Диапазон измерения 0-25 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
4 | Микрометр с лезвийными губками 25-50 | Диапазон измерения 25-50 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
5 | Микрометр с лезвийными губками 50-75 | Диапазон измерения 50-75 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
6 | Микрометр с лезвийными губками 75-100 | Диапазон измерения 75-100 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
7 | Микрометр гладкий 0-25 | Диапазон измерения 0-25 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
8 | Микрометр гладкий 25-50 | Диапазон измерения 25-50 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
9 | Микрометр гладкий 50-75 | Диапазон измерения 50-75 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
10 | Микрометр гладкий 75-100 | Диапазон измерения 75-100 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
11 | Микрометр гладкий цифровой 0-25 | Диапазон измерения 0-25 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
12 | Микрометр гладкий цифровой 25-50 | Диапазон измерения 25-50 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
13 | Микрометр гладкий цифровой 50-75 | Диапазон измерения 50-75 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
14 | Микрометр гладкий цифровой 75-100 | Диапазон измерения 75-100 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
15 | Набор микрометров в кейсе | Микрометр гладкий цифровой 0-25мм, микрометр гладкий цифровой 25-50 мм, микрометр гладкий цифровой 50-75 мм, микрометр гладкий цифровой 75-100 м. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
16 | Набор нутромеров трехточечных | Нутромер трехточечный 20-25мм, нутромер трехточечный 25-30мм, нутромер трехточечный 30-40 мм, нутромер трехточечный 40-50мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
17 | Набор нутромеров трехточечных | Нутромер трехточечный 6-8 мм, нутромер трехточечный 8-10 мм, нутромер трехточечный 10-12мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
18 | Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 50-63 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
19 | Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 40-50 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
20 | Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 30-40 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
21 | Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 25-30 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
22 | Нутромер трехточечный | Диапазон измереий 16-20 мм. | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
23 | Набор концевых мер длинны | Материал: сталь. Кол-во 112 шт. Класс точности 1 | оборудование | 1 | шт (на 14 раб мест) | 1 | в наличии
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: кварцевиниловая плитка - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер в комплекте | системная плата - кол-во разъемов ОЗУ не менее 2, встроенная звуковая карта, PCI-Ex 16x; процессор - частота не менее 2,9 ГГц, кол-во ядер не менее 5, кол-во потоков не менее 8; ОЗУ - не менее 16 Гб, частота не менее 2666 МГц; SSD - форм-фактор M.2, емкость не менее 240 Гб; HDD тип SATA III, кэш память не менее 64 МБ, объем не менее; 1 Тб; видеокарта объем памяти не менее 4 Гб, разрядность шины памяти не менее 128 бит, номинальная частота работы видеочипа не менее 1450 МГц; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Монитор | диагональ не менее 27 ", тип матрицы IPS, тип подсветки матрицы LED, яркость не менее 250 Кд/м², контрастность не менее 1000 : 1, видео разъем HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ВБ
3 | Стол | размер не менее 1300х600х760 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | Стул | Кресло офисное компьютерное; на колесиках; со спинкой; с подлокотниками | мебель | 1 | шт | 1 | ВБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | тип углекислотный ОУ-3 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли машиностроения Республики Татарстан
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан
Ядро кластера: ГАПОУ "Технический колледж им.В.Д. Поташова"
Адрес ядра кластера: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.Моторная, д.13а
3. Зона под вид работ Лаборатория «Контроль качества и испытания продукции» (15 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 34 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светильник панельный освещение ( не менее 3100 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В.
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: ламинат - 34 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Парта ученическая | Столешница - толщина не менее 25 мм. | Мебель | 15 | шт. | 15 | ВБ
2 | Стул ученический | Размер сиденья: ширина не менее 385 мм, глубина не менее 360 мм, толщина сиденья не менее 35мм Размер спинки: высота не менее 225 мм, ширина не менее 385 мм, толщина спинки не менее 35 мм | Мебель | 30 | шт. | 30 | ВБ
3 | Шкаф для одежды | Материал ЛДСП Высота, мм не менее 1950 Глубина, мм не менее 400 Ширина, мм не менее 800 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | Шкаф для документов | Материал ЛДСП Высота, мм не менее 1950 Глубина, мм не менее 400 Ширина, мм не менее 800 | Мебель | 2 | шт. | 2 | ВБ
5 | Телевизор | Диагональ экрана ≥ 65 и < 70 Дюйм (25,4 мм) Разрешение экрана 4K UHD Разъемы HDMI Тип экрана Жидкокристаллический | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ВБ
6 | ноутбук | Размер диагонали НЕ МЕНЕЕ 15.6 дюймов Общий объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 8 Гигабайт Объем SSD накопителя НЕ МЕНЕЕ 240 Гигабайт Количество ядер процессора НЕ МЕНЕЕ 4 Штук Тип оперативной памяти DDR4 Тип беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi Наличие модулей и интерфейсов Type-C, M.2, HDMI, Ethernet RJ45 Количество встроенных в корпус портов USB 3.х НЕ МЕНЕЕ 2 Штуки Количество встроенных в корпус портов USB Type-C НЕ МЕНЕЕ 1 Штука Форм-фактор Ноутбук | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | в наличии
7 | Доска магнитно-маркерная | Размер доски (ВхШ) не менее 90x120 см Тип рабочей поверхности магнитно-маркерная | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
8 | Тумба мобильная | Материал: ЛДСП (толщина не менее 16 мм.) Высота,не менее мм: 610 Ширина,не менее мм: 400 Глубина,не менее мм: 420 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 40 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светильник панельный освещение ( не менее 3100 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В.
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: ламинат - 40 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии» | Комплект из: 1. Дефектоскоп ультразвуковой. 2. Образцы для испытаний . 3. Стандартный образец для ультразвукового дефектоскопа. 4. Гель ультразвуковой. 5. Паспорт изделия. 6. Руководство по эксплуатации. 7. Методические рекомендации для проведения лабораторных работ. | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | ВБ
2 | Профилометр с выносным датчиком | - Оцениваемые параметры: Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, Rt, R3z, Rmax, Sk, S, Sm, tp Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений параметра шероховатости Ra: ± 10% Диапазон перемещения наконечника щупа: не менее ±80 мкм Измерительное усилие: 4 мН Радиус щупа: 5 мкм (90 град) Отсечка шага, λс, мм: 0.25/0.8/2.5 мм Скорость измерения: 1 мм/с, 0.5 мм/с Программное обеспечение в комплекте | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | ФБ
3 | Гранитный стенд со стойкой для профилометра | Возможность установки Профилометра с выносным датчиком | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | ФБ
4 | Виртуальный лабораторный стенд «Измерительные приборы давления, расхода и температуры» | В программе должны быть реализованы виртуальные 3D модели приборов: — Турбинный водосчетчик; — Прибор регистрирующий; — ЭКМ2005; — Метран; — Механический расходомер водоснабжения; — Манометр МПТИ; — Ротаметр; — Термоанемометр; — Измеритель-регулятор одноканальный; — Термометр биметаллический; — Твердомер настольный . | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | ВБ
5 | Линейка угловая | УТ 1000х60 кл. 1. | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ВБ
6 | Штанген глубиномер электронный | Штанген глубиномер электронный ШГЦ-250 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ФБ
7 | Штангенглубиномер нониусный | Штангенглубиномер нониусный 0-200 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ФБ
8 | Штангензубомер | Штангензубомер ШЗН-26 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ФБ
9 | Штангенциркули | Штангенциркули ШЦ-1 -150 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ФБ
10 | Штангенциркуль электронный | Штангенциркули электронные ЩЦЦ -150 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ФБ
11 | Нутромер индикаторный Тип 1 | Нутромер индикаторный НИ 18-35 0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ФБ
12 | Нутромер индикаторный Тип 2 | Нутромер индикаторный НИ 35-50 0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ФБ
13 | Нутромер индикаторный Тип3 | Нутромер индикаторный НИ 50-160 0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
14 | Нутромер микрометрический | Нутромер микрометрический 0-25 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
15 | Гладкий калибр-пробка ПР/НЕ | Гладкий калибр-пробка ПР/НЕ | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
16 | Гладкий калибр-кольцо ПР/НЕ | Гладкий калибр-кольцо ПР/НЕ | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
17 | Калибр-скоба | Калибр-скоба | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
18 | Резьбовой калибр-пробка | Резьбовой калибр-пробка | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
19 | Резьбовой калибр-кольцо | Резьбовой калибр-кольцо | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
20 | Призма поверочная | тип П1-1-2 35х40х30 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
21 | Индикатор тип1 | Индикатор ИЧ 10 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
22 | Индикатор тип2 | Индикатор ИРБ 0-0,12 0,001 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | ВБ
23 | Держатель магнитный для индикаторов | Держатель магнитный для индикаторов | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
24 | Меры плоского угла | Меры плоского угла №4 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
25 | Набор образцов шероховатости поверхности | из 30 шт, Ra (0.05 - 12.5) | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
26 | КМД №1 кл.1 | КМД №1 кл.1 (83 меры) | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
27 | Принадлежности к КМД Набор ПК-2 | Принадлежности к КМД Набор ПК-2 (до 160 мм) | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
28 | Набор КМД №6 | Набор КМД №6 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
29 | Щупы | единица измерения мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
30 | Штангенрейсмас нониусный | Штангенрейсмас нониусный 600 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
31 | Микрометр гладкий | Микрометр гладкий МК 25-0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
32 | Микрометр гладкий | Микрометр гладкий МК 75-0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
33 | Микрометр гладкий | Микрометр гладкий МК 75-100 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
34 | Микрометры гладкий | Микрометры гладкий МК 50-0,01 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
35 | Микрометр гладкий цифровой | Микрометр гладкий цифровой МКЦ 25 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
36 | Микрометр рычажный тип 1 | Микрометр рычажный МР-25 0,001 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
37 | Микрометр рычажный тип 2 | Микрометр рычажный МР-50 0,001 | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
38 | Стойка для микрометров | Стойка для микрометров с диапазоном до 100 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
39 | Радиусные шаблоны | Радиусные шаблоны | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
40 | Резьбовые шаблоны | Резьбовые шаблоны | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
41 | Угломер тип 1 | Угломер 3 УРИ или эквивалент | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
42 | Угломер тип 2 | Угломер 2УМ или эквавалент | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.мест) | 5 | РБ
43 | Микроскоп | Экран LCD 11.6". Изображение высокой четкости 1920×1080p 60fps. Максимальная высота объекта не менее 60 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 15 раб.мест) | 1 | ВБ
44 | Верстак с тумбой | Длина рабочего стола не менее 1500 мм Ширина рабочего стола не менее 680 мм Высота стола не менее 800 мм Max нагрузка на стол не менее 300 кг Наличие тумб не менее 1 Экран да Столешница не менее 25 мм Материал МДФ Покрытие столешницы оцинкованный металл не менее 1.5 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | ВБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее светильник панельный освещение ( не менее 3100 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: ламинат - 2 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Рабочее место преподавателя (стол) | Материал ЛДСП, Высота,не менее мм 750 Глубина,не менее мм 750 Ширина, не менее мм 1400 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Рабочее место преподавателя (стул) | Стул офисный с подлокотниками Высота,не менее мм 450 Глубина,не менее мм 440 Ширина, не менее мм 430 Высота спинки не менее мм 400 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Тип коллективная Форма выпуска бокс пластиковый Назначение аптечки производственная , для работников Количество людей 20-30 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | в наличии
2 | Огнетушитель | Тип:углекислотный, переносной Класс пожара:В/С/Е | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | в наличии
3 | Санитайзер | Тип: переносной | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | в наличии
4 | Маски медицинские одноразовые | Тип: одноразовые | Охрана труда | 24 | шт. | 24 | в наличии

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия