## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Контроль качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции и отходов производства
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 35.02.18 Технология переработки древесины
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аквадистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Баня водяная лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Весы аналитические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Вибростенд электродинамический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
6 | Компрессор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Кронштейн - стойка для телевизора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
8 | Магнитно-маркерная доска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Мешалка лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Микрометр для измерения толщины образцов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Микроскоп (цифровой) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | Мойка лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
13 | Муфельная печь лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
14 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
15 | Насос вакуумный лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
16 | Плита нагревательная лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
17 | Пресс лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
18 | Прибор для газового анализа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
19 | Прибор для определения сопростивления раздиранию образцов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
20 | Прибор для определения сопротивления разрыву образцов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
21 | Стол весовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
22 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
23 | Стол титровальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
24 | Сушильный стеллаж с рамой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
25 | Сушильный шкаф лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
26 | Устройство для измерения степени помола | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
27 | Центрифуга лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
28 | Шкаф вытяжной лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
29 | Шкаф для лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
30 | Шкаф с выдвижной колонной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
31 | Воронка Бюхнера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
32 | Колба Бунзена | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
33 | рН-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
34 | Цилиндр мерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
35 | Колба мерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
36 | Ноутбук для спектрофотометра | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
37 | Спектрофотометр фотоэлектрический концентрационный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
38 | Эксикатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Бюретка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Микробюретка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Набор лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Пипетка Мора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Стакан | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Табурет лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Тигель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 2
3 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
4 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
5 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
6 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
7 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аквадистиллятор | производительсность не менее 20 л/ч дистиллированной воды, питание - 380 В, мощность 15 кВт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Баня водяная лабораторная | тип - многоместная, съемные кольца, мощность - 3000 Вт, регулировка температуры с дискретностью 0,1 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Весы аналитические | предел взвешивания 0,01 - 320 г, дискретность - 0,0001 г | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Вибростенд электродинамический | диаметр сит 200-300 мм, тип колебаний - возвратно-поступательный, максимальная нагрузка на платформу не менее 3 кг | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компрессор | Тип - электрический, напряжение 220 В, давление не менее 6 бар | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кронштейн - стойка для телевизора | размеры 600х400, диапазон установки диагонали ТВ 37-65 дюймов, до 50 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Магнитно-маркерная доска | размеры 90х120 см | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мешалка лабораторная | тип-верхнеприводная, на штативе, объем перемешиваемой пробы - 0,25-20,0 л, вал мешалки - 8 мм, питание - 220 В, встроенный блок управления, с ЖК дисплеем | Оборудование | 2 | шт | 2 | 2 | Вариативная часть
Мешалка лабораторная | тип - магнитная, многоместная, диапазон частоты вращения 200-800 об/мин, потребляемая мощность - 20Вт | Оборудование | 2 | шт | 2 | 2 | Вариативная часть
Микрометр для измерения толщины образцов | Дипазон 0-1,25 мм,мощность до 25 Вт, макс. глубина размещения образца - 80 мм Измерительная поверхность - Закаленная полированная нержавеющая сталь Скорость подъема - 5 мм/с | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп (цифровой) | Объектив с переменным увеличением — 0,7-4.5X, диапазоны измерений длины — по оси X 150 мм, по оси Y 100 мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины ±[1,5+(L/100)] мкм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мойка лабораторная | рабочая поверхность из полипропилена с бортиком по периметру, цельнолитая раковина глубиной 300 мм, 2 штуки, материал - полипропилен | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Муфельная печь лабораторная | объем камеры не менее 7 л, максимальнаятемпература 1000, мощность - 2500 Вт, дискретность установки температуры - 5 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Насос вакуумный лабораторный | рабочий вакуум0,35-0,95 кгс/см2 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Плита нагревательная лабораторная | нагревательная поверхность - керамика, 400х400 мм, диапазон температур 5-300, с таймером и цифровым контроллером установки температуры | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Пресс лабораторный | Возможность работы в холодном, горячем режиме; количество плит – не менее двух; размер плит - 450*450мм или 500 *500мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для газового анализа | Состав: герметичная камера, термостат 60 °С, мановакууметр, ротаметр с вентилем, комплект поглотителей, ёмкости очистки и осушения воздуха, прибор контроля температуры | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для определения сопростивления раздиранию образцов | Наибольший предел измерений силы (5 диапазонов): 4; 8; 16; 32; 64 Н Дискретность показаний дисплея: 0,1 мН Допускаемая абсолютная погрешность (в зависимости от диапазона): 50; 100; 200; 500; 1000мН Длина раздирания: 43,0 ± 0,5 мм, Пневматические маятники, возможность их замены. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для определения сопротивления разрыву образцов | Диапазон (усилие) 3-50 Н, длина образцов между зажимами 100 мм, и 180 мм, ширина образцов до 50 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол весовой | металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, покрытие из натурального полированного гранита толщиной 30 мм, ширина - 600 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Стол лабораторный | металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, столешница с керамическим покрытием, ширина 1200 мм | Мебель | 4 | шт | 4 | 1 | Базовая часть
Стол титровальный | металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета, ширина - 1800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Сушильный стеллаж с рамой | ширина - 600 мм, высота - 600 мм, материал - полипропилен, наличие каплесборника | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Сушильный шкаф лабораторный | объем камеры - 65 л, предел температур 15 - 300, мощность - 1600 Вт, принудительная вентиляция рабочей камеры | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | Диагональ не менее 60", разрешение HD, 4K UHD, 3840x2160, форматы HDR, HDR10, HDR10+, тип ЖК, формат телевизора 16:9, технология экрана HDR, QLED, яркость 2000 кд/м2, угол обзора не менее 178 градусов, наличие кабеля для подключения к ПК длиной 15 м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Устройство для измерения степени помола | Диапазон определения степени помола, °ШР, 0-100, объём пробы до 1000 мл, наличие измерительных цилиндров | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Центрифуга лабораторная | максимальная скорость вращения - 12000 об/мин, тип ротора - угловой, мощность - 350 Вт, емкость 12х10 мл | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной лабораторный | вытяжная камера из ламинированной ДСП, три зоны вытяжки,металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, ширина - 1800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Шкаф для документов | корпус - ЛДСП, металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, ширина - 800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для лабораторной посуды | корпус из ЛДСП, верхние дверки – стекло, металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, ширина - 800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Шкаф с выдвижной колонной | корпус из ЛДСП, выдвижной модуль с 5 полками, регулируемыми по высоте, ширина 450 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Бюретка | стеклянная, объём - 25 мл, 2-й класс точности | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | 1 | Вариативная часть
Воронка Бюхнера | форфоровая, диаметр не менее 100 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Колба Бунзена | стеклянная, объём - 1000 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Колба мерная | стеклянная, объём - 1000 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | 1 | Вариативная часть
Микробюретка | стеклянная, объём - 5 мл, 2-й класс точности | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | 1 | Вариативная часть
Набор лабораторной посуды | Колба Эрленмейера (250,100,50 мл), прибирка 10 мл, промывалка, 250 мл, бюкс с крышкой, химический стакан (250,100 мл), воронка лабораторная (диаметр 25 из полипропилена, 100 мл, стеклянная), цилиндр мерный (100 мл), колба мерная (100,250,500 мл), пипетка мерная (1,5,10 мл), пипетка Мора (20,25 мл) | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук для спектрофотометра | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | 1 | Вариативная часть
Пипетка Мора | стеклянная, объём - 50 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 6 | 1 | Вариативная часть
рН-метр | диапазон измерения рН 0-14, цена деления - 0,1, дисплей - LCD | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Спектрофотометр фотоэлектрический концентрационный | спектральный диапазон 190- 1100 нм, с программным обеспечением: программная установка длины волны, сканирование по длинам волн | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | 1 | Вариативная часть
Стакан | фофоровый, объём 1500 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, столешница из монолитной плиты, полка из стали с полимерным покрытием серого цвета, ширина - 1800 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Табурет лабораторный | покрытие сиденья и спинки – кожзам черного цвета, основание - пластиковое пятилучье | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Тигель | форфоровый, объём не менее 5 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Цилиндр мерный | из полипропилена, объём 500 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | 2 | Вариативная часть
Цилиндр мерный | из полипропилена, объём 1000 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | 2 | Вариативная часть
Эксикатор | стеклянный, объём 150 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 3 | 2 | Вариативная часть
Эксикатор | стеклянный, объём 300 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 3 | 2 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
WEB-камера | разрешение матрицы не менее 1 Мпикс, разрешение 1280x720 пикс, интерфейс подключения USB 2.0 (Type-A), наличие микрофона | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Колонки для ПК | суммарная звуковая мощность не менее 5 Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло-стул | регулируемый по высоте, металлический каркас, тканевое покрытие сидения, черного цвета | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство (МФУ) | лазерный, монохромный, формат А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя | размеры не более 2000х900х800, металлический каркас, покрытие ЛДСП, наличие полки под клавиатуру | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба офисная | размеры 400х400х600, деревянная, ЛДСП, для канцелярских принадлежностей, приставная, на колёсиках | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Тумба офисная | размеры 400х400х800, деревянная, ЛДСП, для оргтехники, приставная | Мебель | 2 | шт | 2 | 2 | Вариативная часть
Шкаф | размеры 800х2000х400, деревянный, полуоткрытый, ДСП, для документов | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | В комплекте: контейнер (кейс), гигиенические салфетки (16х14 №15); фиксирующий пластырь (1х500 тканевая основа, катушка); пластыри-пластинки разных размеров; стерильные самоклеящиеся повязки на рану разных размеров (14х10 №1); гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин (7,2х5 №1); стерильные марлевые бинты (5х10 №1); гемостатические повязки (губка гемостатическая 50х50 №1); стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров; эластичные фиксирующие бинты (1,5х8 №1) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | закрытые, с прямой вентиляцией | Техника безопасности | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | углекислотный, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Перчатки | химически стойкие | Техника безопасности | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Халат лабораторный | материал - лавсан | Техника безопасности | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
2023 | Архангельская область | ГАПОУ Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» | Контроль качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции и отходов производства | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины | Контроль качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции и отходов производства

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) образовательно-производственный центр лесной отрасли "ПрофиПром"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Архангельская область
Базовая организация кластера: ГАПОУ АО "Новодвинский индустриальный техникум"
Адрес базовой образовательной организации: город Новодвинск, улица Двинская, дом 45
9. Зона под вид работ (лаборатория) "Контроль качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции и отходов производства" (12 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 69,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): требуется
Покрытие пола: ленолеум 69,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Телевизор | Диагональ не менее 60", разрешение HD, 4K UHD, 3840x2160, форматы HDR, HDR10, HDR10+, тип ЖК, формат телевизора 16:9, технология экрана HDR, QLED, яркость 2000 кд/м2, угол обзора не менее 178 градусов, наличие кабеля для подключения к ПК длиной 15 м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Магнитно-маркерная доска | размеры 90х120 см | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Стол титровальный | металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета, ширина - 1800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
4 | Шкаф вытяжной лабораторный | вытяжная камера из ламинированной ДСП, три зоны вытяжки,металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, ширина - 1800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
5 | Стол весовой | металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, покрытие из натурального полированного гранита толщиной 30 мм, ширина - 600 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
6 | Мойка лабораторная | рабочая поверхность из полипропилена с бортиком по периметру, цельнолитая раковина глубиной 300 мм, 2 штуки, материал - полипропилен | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
7 | Сушильный стеллаж с рамой | ширина - 600 мм, высота - 600 мм, материал - полипропилен, наличие каплесборника | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
8 | Шкаф для документов | корпус - ЛДСП, металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, ширина - 800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
9 | Шкаф для лабораторной посуды | корпус из ЛДСП, верхние дверки – стекло, металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, ширина - 800 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
10 | Шкаф с выдвижной колонной | корпус из ЛДСП, выдвижной модуль с 5 полками, регулируемыми по высоте, ширина 450 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
11 | Стол лабораторный | металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, столешница с керамическим покрытием, ширина 1200 мм | Мебель | 4 | шт | 4 | ФБ
12 | Мешалка лабораторная | тип-верхнеприводная, на штативе, объем перемешиваемой пробы - 0,25-20,0 л, вал мешалки - 8 мм, питание - 220 В, встроенный блок управления, с ЖК дисплеем | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
13 | Мешалка лабораторная | тип - магнитная, многоместная, диапазон частоты вращения 200-800 об/мин, потребляемая мощность - 20Вт | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
14 | Весы аналитические | предел взвешивания 0,01 - 320 г, дискретность - 0,0001 г | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
15 | Сушильный шкаф лабораторный | объем камеры - 65 л, предел температур 15 - 300, мощность - 1600 Вт, принудительная вентиляция рабочей камеры | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
16 | Баня водяная лабораторная | тип - многоместная, съемные кольца, мощность - 3000 Вт, регулировка температуры с дискретностью 0,1 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
17 | Плита нагревательная лабораторная | нагревательная поверхность - керамика, 400х400 мм, диапазон температур 5-300, с таймером и цифровым контроллером установки температуры | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
18 | Муфельная печь лабораторная | объем камеры не менее 7 л, максимальнаятемпература 1000, мощность - 2500 Вт, дискретность установки температуры - 5 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
19 | Центрифуга лабораторная | максимальная скорость вращения - 12000 об/мин, тип ротора - угловой, мощность - 350 Вт, емкость 12х10 мл | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
20 | Аквадистиллятор | производительсность не менее 20 л/ч дистиллированной воды, питание - 380 В, мощность 15 кВт | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
21 | Вибростенд электродинамический | диаметр сит 200-300 мм, тип колебаний - возвратно-поступательный, максимальная нагрузка на платформу не менее 3 кг | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
22 | Насос вакуумный лабораторный | рабочий вакуум0,35-0,95 кгс/см2 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
23 | Устройство для измерения степени помола | Диапазон определения степени помола, °ШР, 0-100, объём пробы до 1000 мл, наличие измерительных цилиндров | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
24 | Прибор для определения сопротивления разрыву образцов | Диапазон (усилие) 3-50 Н, длина образцов между зажимами 100 мм, и 180 мм, ширина образцов до 50 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
25 | Прибор для определения сопростивления раздиранию образцов | Наибольший предел измерений силы (5 диапазонов): 4; 8; 16; 32; 64 Н Дискретность показаний дисплея: 0,1 мН Допускаемая абсолютная погрешность (в зависимости от диапазона): 50; 100; 200; 500; 1000мН Длина раздирания: 43,0 ± 0,5 мм, Пневматические маятники, возможность их замены. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
26 | Пресс лабораторный | Возможность работы в холодном, горячем режиме; количество плит – не менее двух; размер плит - 450*450мм или 500 *500мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
27 | Прибор для газового анализа | Состав: герметичная камера, термостат 60 °С, мановакууметр, ротаметр с вентилем, комплект поглотителей, ёмкости очистки и осушения воздуха, прибор контроля температуры | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
28 | Микрометр для измерения толщины образцов | Дипазон 0-1,25 мм,мощность до 25 Вт, макс. глубина размещения образца - 80 мм Измерительная поверхность - Закаленная полированная нержавеющая сталь Скорость подъема - 5 мм/с | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
29 | Кронштейн - стойка для телевизора | размеры 600х400, диапазон установки диагонали ТВ 37-65 дюймов, до 50 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
30 | Компрессор | Тип - электрический, напряжение 220 В, давление не менее 6 бар | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
31 | Микроскоп (цифровой) | Объектив с переменным увеличением — 0,7-4.5X, диапазоны измерений длины — по оси X 150 мм, по оси Y 100 мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины ±[1,5+(L/100)] мкм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): требуется
Покрытие пола: ленолеум 69,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол лабораторный | металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета, регулируемые опоры 0-30 мм, столешница из монолитной плиты, полка из стали с полимерным покрытием серого цвета, ширина - 1800 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 6 | ФБ
2 | Табурет лабораторный | покрытие сиденья и спинки – кожзам черного цвета, основание - пластиковое пятилучье | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
3 | Спектрофотометр фотоэлектрический концентрационный | спектральный диапазон 190- 1100 нм, с программным обеспечением: программная установка длины волны, сканирование по длинам волн | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | ФБ
4 | Ноутбук для спектрофотометра | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | ФБ
5 | Набор лабораторной посуды | Колба Эрленмейера (250,100,50 мл), прибирка 10 мл, промывалка, 250 мл, бюкс с крышкой, химический стакан (250,100 мл), воронка лабораторная (диаметр 25 из полипропилена, 100 мл, стеклянная), цилиндр мерный (100 мл), колба мерная (100,250,500 мл), пипетка мерная (1,5,10 мл), пипетка Мора (20,25 мл) | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | РБ
6 | Колба Бунзена | стеклянная, объём - 1000 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | РБ
7 | Цилиндр мерный | из полипропилена, объём 500 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | РБ
8 | Цилиндр мерный | из полипропилена, объём 1000 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | РБ
9 | Колба мерная | стеклянная, объём - 1000 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 3 раб.места) | 4 | РБ
10 | Пипетка Мора | стеклянная, объём - 50 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 6 | РБ
11 | Бюретка | стеклянная, объём - 25 мл, 2-й класс точности | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | РБ
12 | Микробюретка | стеклянная, объём - 5 мл, 2-й класс точности | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | РБ
13 | Тигель | форфоровый, объём не менее 5 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | РБ
14 | Воронка Бюхнера | форфоровая, диаметр не менее 100 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | РБ
15 | Стакан | фофоровый, объём 1500 мл | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | РБ
16 | Эксикатор | стеклянный, объём 150 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 3 | РБ
17 | Эксикатор | стеклянный, объём 300 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 3 | РБ
18 | рН-метр | диапазон измерения рН 0-14, цена деления - 0,1, дисплей - LCD | Оборудование | 1 | шт ( на 6 раб.мест) | 2 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ленолеум - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя | размеры не более 2000х900х800, металлический каркас, покрытие ЛДСП, наличие полки под клавиатуру | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло-стул | регулируемый по высоте, металлический каркас, тканевое покрытие сидения, черного цвета | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Тумба офисная | размеры 400х400х600, деревянная, ЛДСП, для канцелярских принадлежностей, приставная, на колёсиках | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Тумба офисная | размеры 400х400х800, деревянная, ЛДСП, для оргтехники, приставная | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
5 | Шкаф | размеры 800х2000х400, деревянный, полуоткрытый, ДСП, для документов | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
6 | Ноутбук | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Многофункциональное устройство (МФУ) | лазерный, монохромный, формат А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | WEB-камера | разрешение матрицы не менее 1 Мпикс, разрешение 1280x720 пикс, интерфейс подключения USB 2.0 (Type-A), наличие микрофона | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Колонки для ПК | суммарная звуковая мощность не менее 5 Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | В комплекте: контейнер (кейс), гигиенические салфетки (16х14 №15); фиксирующий пластырь (1х500 тканевая основа, катушка); пластыри-пластинки разных размеров; стерильные самоклеящиеся повязки на рану разных размеров (14х10 №1); гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин (7,2х5 №1); стерильные марлевые бинты (5х10 №1); гемостатические повязки (губка гемостатическая 50х50 №1); стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров; эластичные фиксирующие бинты (1,5х8 №1) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | порошковый, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
3 | Огнетушитель | углекислотный, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
3 | Защитные очки | закрытые, с прямой вентиляцией | ТБ | 12 | шт | 12 | РБ
4 | Перчатки | химически стойкие | ТБ | 12 | шт | 12 | РБ
5 | Халат лабораторный | материал - лавсан | ТБ | 12 | шт | 12 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности