## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Наименование вида работ
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | РБ
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Бейсболка летняя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
3 | Беруши | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
4 | Головной убор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
5 | Диэлектрический коврик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
6 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
7 | Костюм рабочий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
8 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
9 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
10 | Наушники | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
11 | Обувь рабочая со стальным подноском | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
12 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
13 | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
14 | Респиратор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
15 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стул - табурет | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | HART-Коммуникатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
10 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Комплект учебного оборудования «Датчики давления - измерительные приборы давления» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы автоматизации» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Промышленные датчики температуры» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Комплект учебно-лаборатрного оборудования «Пневмоавтоматика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Комплект учебно-лаборатрного оборудования «Пневмопривод и пневмоавтоматика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Комплект учебно-лаборатрного оборудования «Электропневмоавтоматика и программирование логических конроллеров» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Стенд «Промышленная автоматизация и электропривод» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Стенд-тренажер виртуальный «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
9 | Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизированная система управления технологического процесса» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
10 | Типовой комплект учебного оборудования «Гидропривод, гидроавтоматика и автоматизация технологических процессов» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
11 | Типовой комплект учебного оборудования «Основы электромонтажа электрических аппаратов» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Типовой комплект учебного оборудования «Пневмопривод и пневмоавтоматика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
13 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики расхода» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики температуры» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Типовой комплект учебного оборудования «Электротехника и основы электроники» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
Оборудование
1 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Аппарат пылеудаляющий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Блок подготовки воздуха | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Гидравлический ручной пресс для пробивки отверстий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Держатель с крышкой диаметр от DN 10 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Инструментальная тележка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Клапан (Распределитель с электроуправлением) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Компактный блок питания для шкафов автоматики DC24V | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Контактор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Кронштейн - стойка для телевизора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Ленточнопильный станок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Лобзик аккумуляторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Магнитно-маркерная доска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Мегаомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Миллиомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Набор инструментов для электромонтажных работ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Переходник Rapid папа - 1/4F | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Переходник тройник T-FFM 1/4 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Пневматическая установка сравнительной калибровки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Полиуретановая трубка (5 метров) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Поршневой масляный компрессор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Программируемое реле | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Пылесос строительный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Розетка 16А 220В 2P+PЕ IP44 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Розетка 32А 380В 3P+PE+N IP44 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Розетка 4-м 16А IP20 250В с заземлением | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Розетка кабельная 16А 220В 2P+PЕ IP44 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Розетка с заземлением | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Соединение разъемное (рапид мама - 1/4" папа наружная резьба) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
33 | Стремянка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
34 | Технический манометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
35 | Тиски станочные поворотные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
36 | Угольник 1/4" в/в резьба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
37 | Удлинитель 1/4" 100 мм для торцевых головок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
38 | УШМ- угло-шлифовальная машинка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
39 | Цифровой мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
40 | Шаровой кран | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
41 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
42 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
43 | Штуцер цанговый 1/4 папа - 10мм | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
44 | Щит ЩРН | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
45 | Щит ЩРН-36 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
46 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
HART-Коммуникатор | HART-модем EX-Zone I: Применение Зарегистрированные устройства HART FOUNDATION Сертификация EAC, ATEX Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T4 Ga X Программное обеспечение DevConDroid Smart Device Communicator. Планшет EX-Zone I : Операционная система Android, версия не ниже 10 Оперативная память, не менее 3 Гб Внутренняя память, не менее 32 Гб Дисплей TFT, поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце Размер дисплея, не менее 8" WUXGA Разрешение дисплея, не менее 800*1280 Емкость аккумулятор, не менее 7000 мА*ч Bluetooth® , не ниже V4.2 NFC да Защита от пыли и воды, не ниже IP67 USB Type-C, Type-A Определение местоположения GPS, GLONASS, Galileo Камера, разрешение не менее 8 МП основная и 5 МП фронтальная Языковая поддержка Русский, Английский | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппарат пылеудаляющий | объем пылесборника до 22 л, потребляемая мощность не менее 1 кВт, система очистки фильтра - полуавтоматическая | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА. Комплектация ЩР (вводной). | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Гидравлический ручной пресс для пробивки отверстий | Гидравлический ручной пресс для пробивки отверстий 16-47мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Держатель с крышкой диаметр от DN 10 | Держатель с крышкой DN 10-17мм полиамид черн. DKC PASW1017N. Крепление полиуретановой трубки | Оборудование | 26 | шт | 26 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебного оборудования " Датчики давления - измерительные приборы давления" | мобильный лабораторный стол модуль управления; измерительный модукль;ресивер для сжатого воздуха; ресивер экспериментальных исследованийпроцессов управления; датчики давления; датчики температуры; манометры; распределительная пневматическая управляющая аппаратура; компрессор для создания запаса сжатого воздуха в ресивере | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Основы автоматизации" | Состав: интеллектуальное реле, управление микродвигателями, блок временных задержек, логические элементы, блок реле, блок входных сигналов. Габариты:1100х850х1600 мм Масса: не более 60 кг, Электропитание : 220В,50 Гц, Потребляемая мощность не более 500 Вт. Лабораторные модули. Интелектуальное реле. Управление микродвигателями. Блок временных задержек. Логические элементы. Блок реле. Блок входных сигналов.Источник питания. Программный логический контроллер. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Промышленные датчики температуры" | Состав: программируемый логический контроллер, ПИД-регулятор, измеритель-регулятор, управление нагревателем и вентилятором, сигналы и датчики температуры. Габариты: не более 1100 х 800 х 1600 мм. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лаборатрного оборудования " Пневмопривод и пневмоавтоматика" | Габариты: не более 1500х800х1900мм; Масса не более 100 кг; Электропитание: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: не более 200 Вт, Состав: рабочее место с монтажной плитой, блок питания 24 В, 2 А (постоянный ток), реле, напряжение управления 24 В, кнопочный пост управления, тумба с ящиками для хранения пневмоаппаратуры, фильтр-регулятор давления с манометром, коллектор, пневматический запирающий шаровой кран, пневмоцилиндры различных видов, нагрузочное устройство для пневмоцилиндра, дроссель с обратным клапаном, элементы "И", "ИЛИ", клапан быстрого выхлопа, распределители, датчик положения штока пневмоцилиндра, манометр, набор трубопроводов со штуцерами. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лаборатрного оборудования "Пневмоавтоматика"двухсторонний мобильный | Состав: столешница, монтажная рама, профилированная монтажная плита, монтажная рама для электронных блоков, полка для компрессора, держатель для проводов, блок питания, набор лабораторных проводов, компрессор лабораторный, учебный комплект "Пневмоавтоматика. Базовый уровень», учебный комплект "Электропневмоавтоматика. Базовый уровень" Габариты 1556х780х1773; масса не более 170 кг; Электропитание 220 В, 50 Гц | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лаборатрного оборудования "Электропневмоавтоматика и программирование логических конроллеров" двухсторонний | Состав: лабораторный стенд "Электропневмоавтоматика и программирование логических контроллеров", комплект пневмоустройств, комплект соединительных проводов, комплект пневматических трубок, компрессор. Габариты:1600х700х1900; Масса 160 кг; Электропитание 220 В, 50 Гц; Потребляемая мощность от сети : не более 300 Вт; Максимальное давление в пневматической системе: 8 бар. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Кронштейн - стойка для телевизора | размеры 600х400, диапазон установки диагонали ТВ 37-65 дюймов, до 50 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ленточнопильный станок | Входная мощность 1,5 кВт, максимальный диаметр распиливаемых полых заготовок (труб) 229 мм, минимальная скорость вращения полотна станка - 18 м/мин; возможность поворота изделия в одну сторону интервал – от 0° до 45° | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лобзик аккумуляторный | Лобзик аккумуляторный, 2АКБ, ЗУ | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Магнитно-маркерная доска | размеры 90х120 см | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 6 | шт | 6 | 1
Переходник Rapid папа - 1/4F | Соединение разъемное (рапид мама - 1/4" папа наружная резьба). На выход из компрессора | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Переходник тройник T-FFM 1/4 | Переходник тройник T-FFM 1/4. Соединение-1/4. Тип-Т-образный. Разветвление на рабочих местах | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Пневматическая установка сравнительной калибровки | В составе установки образцовый электронный манометр, диапазон довления - 0,096 -1,6 Мпа | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Полиуретановая трубка (5 метров) | Полиуретановая трубка PUN-10. Наружный диаметр-10 мм. Внутренний диаметр-6,5 мм. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Поршневой масляный компрессор | Макс. давление 10 bar, производительность не менее 220 л/мин, поршневой, маслянный, объем ресивера 50 литров, тип соединения рапид | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Пылесос строительный | Мощность: 1200 Вт Объем бака: 30 л Расход воздуха: 60 л/с Разрежение: 210 мбар | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Розетка кабельная 16А 220В 2P+PЕ IP44 | Розетка кабельная 16А 220В 2P+PЕ ССИ-213 IP44 IEK PSR21-016-3 или аналог (выбирается вместе с вилкой) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Розетка с заземлением | Розетка для компрессора с заземлением | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Соединение разъемное (рапид мама - 1/4" папа наружная резьба) | Соединение разъемное (рапид мама - 1/4" папа наружная резьба). Выход на рабочем месте | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Стеллаж металлический открытый 1200х600х2000 мм | Мебель | 9 | шт | 9 | 1 | Вариативная часть
Стенд «Промышленная автоматизация и электропривод» | Технические характеристики лабораторного стенда: Напряжение питания 3х380 В; Частота питающего напряжения 50 Гц; Потребляемая мощность, не более 3 кВА; Габаритные размеры 1300х1800х650 мм; Масса, не более 120 кг; | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд-тренажер виртуальный "Контрольно-измерительные приборы и автоматика", ТС-КИПиА | ТС-КИПиА-Л8, сетевая версия, 8 рабочих мест. Ноутбук Hiper Workbook MTL1585W i3 1115G4/8Gb/SSD512Gb/15.6/ + Мышь компьютерная лазерная. (8 шт.) | Оборудование IT | 1 | комплект на 8 мест | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | размеры 1000х420 | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул - табурет | на винтовой опоре и колесиках, обивка кожзам, высота сиденья регулируется от 430 до 550мм, размеры 610х610х440 | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | Диагональ не менее 60", разрешение HD, 4K UHD, 3840x2160, форматы HDR, HDR10, HDR10+, тип ЖК, формат телевизора 16:9, технология экрана HDR, QLED, яркость 2000 кд/м2, угол обзора не менее 178 градусов, наличие кабеля для подключения к ПК длиной 15 м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Технический манометр | Диаметр 100-160 мм, давление 6-10 кгс/кв.см) | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники", исполнение стендовое ручное минимодульное, ЭТиОЭ4-СРМ | Модули: питания; мультиметров; измерительный (2 шт.); добавочных сопротивлений; функционального генератора; однофазного трансформатора; преобразователя частоты; электрических машин; измерителя мощности. Наборное поле. Комплект лабораторных минимодулей. Электромашинный агрегат. Лабораторный стол. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. Техническое описание лабораторного стенда. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1060х1350х650 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизированная система управления технологического процесса», исполнение стендовое компьютерное, АСУ-ТП-СК | Модули: питания; питания ПЧ; программируемого логического контроллера верхнего уровня S7-1500; программируемого логического контроллера поле-вого уровня S7-1200; панели оператора KTP400; станции распределенной периферии ET200; программируемого реле LOGO; преобразователя частоты SINAMICS V20; грузового лифта; пневмопривода; методической печи; индикации и управления ПЛК верхнего уровня; индикации и управления ПЛК полевого уровня; индикации и управления программируемого реле; индикации и управления станции распределенной периферии; коммутатора SCALANCE. Габариты 1520 х 2010 х 650 мм Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, маховик, энкодер). Персональный компьютер. Лабораторная стойка. Компьютерный стол. Программное обеспечение (компакт-диск). Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. Техническое описание. Методические указания к проведению лабораторных работ. | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Гидропривод, гидроавтоматика и автоматизация технологических процессов» СГУ-УН-08-81ЛР-01 | гидроцилиндр – 2 шт.; гидромотор – 1 шт.; насос-нагружатель – 1 шт.; исследуемый трубопровод – 1 шт. гидрораспределитель схемы 574 с ручным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 64 с ручным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 44 с ручным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 574 с электромагнитным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 64 с с электромагнитным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 44 с с электромагнитным управлением – 1 шт.; сдвоенный регулируемый дроссель с обратными клапанами – 1шт; клапан предохранительный прямого действия – 1шт.; клапан предохранительный непрямого действия – 1шт.; клапан редукционный – 1 шт; регулятор расхода двухлинейный – 1 шт.; регулятор расхода трехлинейный – 1 шт.; управляемый обратный клапан (гидрозамок) – 1 шт.; делитель потока – 1 шт; аккумулятор – 1 шт; пропорциональный распределитель – 1 шт.; пропорциональный предохранительный клапан – 1 шт.; электронные блоки управления и согласования для пропорциональной аппаратуры – 1 шт. манометры стационарно установленные – 4 шт.; манометры на съемных плитах – 2 шт.; вакуумметр – 1 шт.; электронный тахометр совмещенный с секундомером и счетчиком импульсов – 1 шт; датчик давления – 3 шт.; аналоговый датчик перемещения – 1 шт; дискретные датчики положения штока гидроцилиндра с электрическими выходами – 4 шт. блок кнопок – 1 шт.; блок электромеханических реле – 2 шт.; управляющий программируемый контроллер – 1 шт.; ноутбук – 1 шт.; плата ЦАП-АЦП – 1 шт.; блок согласования платы ЦАП-АЦП с электронными блоками управления и датчиками – 1 шт. Габариты 1450х650х1950 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Пневмопривод и пневмоавтоматика» СПУ-УН-013-26ЛР-01 | Фильтр-регулятор давления с манометром – 1 шт. Коллектор с запирающимися быстроразъемными соединениями – 1 шт. Пневматические запирающие шаровые краны – 2 шт. Пневмоцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом – 1 шт. Пневмоцилиндр двустороннего действия с магнитным кольцом на поршне с тормозным демпфером в конце хода – 1 шт. Пневмоцилиндр двустороннего действия с магнитным кольцом на поршне с тормозным демпфером в конце хода – 1 шт. Устройство нагружения пневмоцилиндра – 1 шт. Дроссель с обратным клапаном – 2 шт. Элемент "И" – 3 шт. Элемент "ИЛИ" – 3 шт. Клапан быстрого выхлопа с возможностью подключения к выхлопной линии штуцера – 1 шт. Распределитель 3/2 с роликовым толкателем нормально закрытого типа – 4 шт. Пневматическая кнопка 3/2 нормально закрытого типа для ручного включения без фиксации – 3 шт. Распределитель с пневматическим управлением 3/2 с пружинным возвратом в исходное положение – 1 шт. Распределитель с пневматическим управлением 5/2 с пружинным возвратом – 1 шт. Распределитель 5/2 с двусторонним пневматическим управлением (бистабильный) – 2 шт. Распределитель с электромагнитным управлением 3/2 с пружинным возвратом в исходное положение – 1 шт. Распределитель с электромагнитным управлением 5/2 с пружинным возвратом – 1 шт. Распределитель 5/2 с двусторонним электромагнитным управлением (бистабильный) – 1 шт. Датчик положения штока пневмоцилиндра (электромеханический выключатель нормально разомкнутый) – 2 шт. Датчик положения штока пневмоцилиндра (герконовый выключатель с устройством крепления на пневмоцилиндры) – 2 шт. Датчик положения штока пневмоцилиндра индуктивный (контакт нормально разомкнутый) – 2 шт. Манометр – 3 шт. Электрический релейный блок с количеством реле 3 шт., напряжение управления 24 В, четыре группы переключающих контактов на каждом реле – 2 шт. Электрический блок питания 24 В, 2А – 1 шт. Блок электрических кнопок с количеством кнопок 3 шт, каждая кнопка должна содержать две группы переключающих контактов – 1 шт. Электрический блок светодиодных индикаторов – 1 шт. Набор проводов со штекерами для быстрой сборки электрических схем – 1 комплект. Габариты стенда: 1100х480х1800 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики расхода», исполнение стендовое компьютерное, ПДР-СК | 1,Емкость мерная (объем 20 л). 2. Емкость технологическая (объем 60 л). 3. Насос с электроприводом с частотным управлением. 4. Преобразователь частоты. 5. Ультразвуковой расходомер. 6. Преобразователь интерфейсов RS485/USB. 7. Электромагнитный расходомер. 8. Сенсорный монитор DELTA. 9. Программируемый логический контроллер DELTA. 10. SCADA-система. 11. Персональный компьютер. 12. Лабораторный стол. 13. Компьютерный стол. 14. Программное обеспечение (компакт-диск). 15. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 16. Техническое описание. 17. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1650х1550х650 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики температуры», исполнение стендовое компьютерное, ПДТ-СК | 1. Емкость воздушная с нагревателем. 2. Вентилятор охлаждения воздушной емкости. 3. Термопара (ХК), Термопара (ХА). 4. Биметаллический стрелочный термометр. 5. Медный термометр сопротивления. 6. Платиновый термометр сопротивления. 7. Датчик температуры с AS-интерфейсом. 8. Программируемый логический контроллер. 9. Измеритель-регулятор. 10. Интерфейс RS485/USB. 11. ПИД-регулятор. 12. SCADA-система. 13. Персональный компьютер. 14. Лабораторный стол. 15. Программное обеспечение (компакт-диск). 16. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 17. Техническое описание. 18. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1200х1800х800 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Угольник 1/4" в/в резьба | Угольник 1/4" в/в резьба. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
УШМ- угло-шлифовальная машинка | Мощность не менее 800Вт; Диаметр диска -125 мм; Макс.скорость вращения диска не менее 10000 об/мин; Регулировка оборотов -Да | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Шаровой кран | Диаметр номинальный-DN 8. Индикатор позиции переключения-Направление прорези = направление пропускной способности. Давление номинальное-PN 50. Условный проход-9 мм. Вид арматуры-запорная. Присоединение 1 и 2-1/4. Тип крана-двухходовой. Направление потока-реверсивный. Кран рабочего места | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN. Комплектация ЩР (N+PE). | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф с замком | Запираемый шкафчик многосекционный, минимум одна ячейка на участника | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Штуцер цанговый 1/4 папа - 10мм | Штуцер цанговый Festo QS-1/4-10. На выход из компрессора и в тройники | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Щит ЩРН-36 | Щит распред. навесной ЩРН-36 (480х300х120) IP31 EKF Basic. Комплектация ЩР. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Адаптер с биты на головку 1/4" | Адаптер с биты на головку 1/4" | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 АКБ, ЗУ. Аккумуляторный инструмент должен быть одной марки и модели для совпадения АКБ и ЗУ | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Блок подготовки воздуха | Максимальное давление 14 бар, с манометром, расход 1700 л/мин | Оборудование | 1 | шт ( на 1 обуч-ся) | 25 | 1 | Вариативная часть
Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 56 | 1 | Вариативная часть
Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | 1 | Вариативная часть
Инструментальная тележка | Инструментальная тележка минимум трех ярусная. Площадь полок: не менее 700х350, количество полок 3 шт., на колесах с механизмом фиксации. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Клапан (Распределитель с электроуправлением) | Клапан с электроуправлением соленоидный 24В DC, пропускная способность 1.8 м³/ч, НЗ | Оборудование | 3 | шт ( на 1 обуч-ся) | 75 | 1 | Вариативная часть
Компактный блок питания для шкафов автоматики DC24V | Напряжение на входе 220В±10% - 50/60Гц;Ток нагрузки 0-5А; Мощность Не менее 150 Вт; Относительная влажность<80%;Коэффициент пульсации<0.1% Vrms; Точность установки напряжения +0.02В; Стабильность напряжения <0.01%+3mv; Нагрузочная стабильность <0.01%+3mv; Размер аппарата не менее 268x125x155мм; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 обуч-ся) | 25 | 1 | Вариативная часть
Контактор | Контактор 3п 12А НЗ 24В DC зажим под винт. 3НО+1НЗ | Оборудование | 3 | шт ( на 1 обуч-ся) | 75 | 1 | Вариативная часть
Мегаомметр | Пределы измерений 50 / 500 мОм / 5 / 50 / 500 Ом / 5 / 50 / 500 кОм / 5 МОм; Разрешение 1 мкОм / 10 мкОм / 100 мкОм / 1 мОм / 10 мОм / 100 мОм / 1 Ом / 10 Ом/ 100 Ом | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Миллиомметр | Испытательное напряжение на разомкнутых гнёздах, В 100, 250, 500, 1000, 2500; Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 1000 ГОм ± (5% + 5 емр); Диапазон измерений переменного напряжения 40- 700В; Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой 45-65 Гц не более δ = ±(5%+3 емр); Габаритные размеры (ВхШхГ) самого прибора 88х105х245мм | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Набор «Технология электромонтажных работ», Н1-ТЭмР | СОСТАВ: провод НВ 1x0,75 5 м. провод ПуГВ (ПВ3) 1x0,75 5 м. провод ШВВП 2x0,75 5 м. провод ПВС 4x0,75 5 м. DIN-рейка 300 мм 2 шт. кабель-канал 15х10 2 м. труба гофрированная ПВХ Dн =16 мм 2 м. держатель для гофрированной трубы 10 шт монтажная коробка для открытой установки 1 шт. монтажная коробка для открытой установки (с клеммной колодкой) 1 шт. соединительный изолирующий зажим 5 шт. паяльник электрический 40 Вт 1 шт. флюс для пайки 25 мл. припой ПОС-61 100 гр. кабельный наконечник для провода сечением 0,75 кв.мм 30 шт. кабельный наконечник для провода сечением 1,5 кв.мм 30 шт. кабельный наконечник для провода сечением 2,5 кв.мм 30 шт. саморезы 4,2х19 30 шт. саморезы 4,2х41 20 шт. бокорезы электромонтажные 1 шт. отвертка диэлектрическая крест 1 шт. отвертка диэлектрическая шлиц 1 шт. отвертка индикаторная 1 шт. клемма соединительная WAGO на 3 провода 5 шт. ограничитель на din-рейку 2 шт. инструмент для снятия изоляции 1 шт. инструмент для разделки проводов и кабелей 1 шт. нож для разделки проводов 1 шт. пассатижи 1 шт. инструмент для обжима кабельных наконечников 1 шт. коврик для монтажно-сборочных работ 1 шт | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | 1 | Вариативная часть
Программируемое реле | Программируемое реле DC24V, 24 входа, 16 выходов, 16DI DC24V, 8AI, 14DO (P), 2AO, 2хRS485 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 обуч-ся) | 25 | 1 | Вариативная часть
Розетка 16А 220В 2P+PЕ IP44 | Розетка ОП 16А 220В 2P+PЕ ССИ-113 IP44 или аналог (выбирается вместе с вилкой). Подвод 1ф U=220В | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Розетка 32А 380В 3P+PE+N IP44 | Розетка ОП 32А 200/346-240/415В 3P+PE+N 6ч ССИ-125 IP44 (выбирается вместе с вилкой). Подвод 3ф U=380В. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Розетка 4-м 16А IP20 250В с заземлением | Розетка 4-м 16А IP20 250В с заземлением. Подвод 1ф U=220В | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками | В основе – сварной металлический каркас; Каркас из профильной трубы, панели из листовой стали. Стол оборудован ящиками с направляющими полного выдвижения. Фасады ящиков выполнены в виде панелей и заполнены шумогасящим наполнителем, оснащены смягчающими демпферами. Стандартные цвета светло-серый. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м2. Высота рабочей поверхности: 870 мм | Мебель | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Материал: ЛДСП Высота: 736 мм Глубина: 600 мм Ширина: 1200 мм | Мебель | 13 | шт | 13 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Глубина 600 мм Длина 800 мм Высота 745 мм Тип каркаса П-образный Материал столешницы ДСП 25 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Стремянка | Стремянка не менее 3 ступеней, с упором | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стул | На ножках, без подлокотников расчитанные на вес не менее 120 кг | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | регулируемый, монолитный каркас, ЛДСП, поролон, обивочный материал - экокожа | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | 2 | Вариативная часть
Стул ученический | Каркас: сталь; спинка сидения утолщенный пластик; Габаритные размеры 435х815х500 | Мебель | 26 | шт | 26 | 2 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Основы электромонтажа электрических аппаратов», исполнение настольное, монтажная панель, ОЭЭА-НМП | Напряжение питания переменного тока - 220В, напряжение питания лабораторных модулей - 24В, Частота питающего напряжения - 50Гц, Потребляемая мощность - не более 80Вт, Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С, Влажность - до 80%, Габаритные размеры: 862х260х875 мм (ДхШхВ), масса не более 50 кг. | Оборудование | 14 | шт. | 14 | 1 | Вариативная часть
Тиски станочные поворотные | Тиски станочные поворотные не менее 75мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Удлинитель 1/4" 100 мм для торцевых головок | Удлинитель 1/4" 100 мм для торцевых головок | Оборудование | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 56 | 1 | Вариативная часть
Цифровой мультиметр | Экран: ЖК-дисплей, 49 х 18 мм Питание: 9 В батарея (6F22) | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | 1 | Вариативная часть
Щит ЩРН | Щит ЩРН на минимум 10 модулей с прозрачной дверцей. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | 1 | Вариативная часть
Ящик для материалов (пластиковый короб) | Ящик с крышкой не менее 600х400х300 сплошной | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
WEB-камера | разрешение матрицы не менее 1 Мпикс, разрешение 1280x720 пикс, интерфейс подключения USB 2.0 (Type-A), наличие микрофона | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Демонстрационный комплекс (на базе интерактивной доски и электронных плакатов) | Интерактивная доска (рабочее поле77 дюймов, 3:4, антивандальная поверхность, USB); проектор (короткофокусный объектив, XGA, 3000 лм); ноутбук (экран 15.6"", OC, мышь); | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Демонстрационный комплекс (на базе интерактивной доски и электронных плакатов) | Интерактивная доска (рабочее поле77 дюймов, 3:4, антивандальная поверхность, USB); проектор (короткофокусный объектив, XGA, 3000 лм); ноутбук (экран 15.6"", OC , мышь); | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска магнитно-маркерная | Размеры 1200Х1800 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Звукоусилительная аппаратура (колонки), мощность не более 300 Вт | (Колонки), мощность не более 300 Вт | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Колонки для ПК | суммарная звуковая мощность не менее 5 Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло- стул | регулируемый по высоте, металлический каркас, тканевое покрытие сидения, черного цвета | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство (МФУ) | лазерный, монохромный, формат А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ + запасной картридж к нему | МФУ,лазер, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), Wi-Fi A4 цветной принтер + запасной картридж к нему | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Процессор: с тактовой частотой выше 3 ГГц Видеокарта: не менее с 4 ГБ видеопамяти и поддержкой DirectX 11 Оперативная память: не менее 16 ГБ Накопитель: SSD не менее 240ГБ Операционная система: Windows 10 64-разрядная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук с доступом в интернет | Процессор: с тактовой частотой выше 3 ГГц Видеокарта: с 4 ГБ видеопамяти и поддержкой DirectX 11 Оперативная память: не менее 16 ГБ Накопитель: SSD не менее 240ГБ мышь компьютерная Операционная система: Windows 8.1 / 10 64-разрядная Программное обеспечение: MS Office или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 600 мм Ширина: 1600 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Презентации и плакаты Электроника | Комплект электронных дидактических модулей должен поставляться на USB-флеш-накопителе. Комплект электронных дидактических модулей должен быть предназначен для демонстрации при помощи мультимедийного проектора, а также интерактивной доски, подключенных к персональному компьютеру при проведении аудиторных занятий. Комплект должен содержать не менее 181 графических модулей по не менее чем 157 темам, где представлен структурированный наглядный материал в виде анимации, рисунков, схем, таблиц, графиков, формул по курсу «Электроника». | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1
Стол преподавателя | размеры не более 2000х900х800, металлический каркас, покрытие ЛДСП, наличие полки под клавиатуру | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол преподавателя | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 600 мм Ширина: 1600 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стул | Каркас: сталь; спинка сидения утолщенный пластик; Габаритные размеры 435х815х500 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | Каркас: сталь; спинка сидения утолщенный пластик; Габаритные размеры 435х815х500 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | размеры 800х2000х400, деревянный, полуоткрытый, ДСП, для документов | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | В комплекте: контейнер (кейс), гигиенические салфетки (16х14 №15); фиксирующий пластырь (1х500 тканевая основа, катушка); пластыри-пластинки разных размеров; стерильные самоклеящиеся повязки на рану разных размеров (14х10 №1); гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин (7,2х5 №1); стерильные марлевые бинты (5х10 №1); гемостатические повязки (губка гемостатическая 50х50 №1); стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров; эластичные фиксирующие бинты (1,5х8 №1) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Аптечка | Набор первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Аптечка | Набор первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Бейсболка летняя | Бейсболка летняя | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Беруши | Избавление от шума | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Головной убор | Кепка с козырьком | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Диэлектрический коврик | размер 2х2 м | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Диэлектрический коврик | Коврик диэлектрический не менее 500х500 | Техника безопасности | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | 2 | Вариативная часть
Защитные очки | Для защиты органов зрения | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Защитные очки | Прозрачные очки для защиты органа зрения | Техника безопасности | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Костюм рабочий | требования ТБ | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Наушники | до 32 Дб | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Обувь | С мет.носком | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Обувь рабочая со стальным подноском | Обувь рабочая со стальным подноском | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | углекислотный, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 4 | Вариативная часть
Перчатки | Для монтажных работ | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Перчатки | Перчатки из х/б ткани | Техника безопасности | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Респиратор | Сменные фильтра | Техника безопасности | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Респиратор | Мягкие полиуретановые конусообразной формы | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 2 | Вариативная часть
Санитайзер | антисептик для рук | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Санитайзер | антисептик для рук | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Спецодежда | Куртка и брюки х/б | Техника безопасности | 25 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть

## Лист1 (hidden)
Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда
Бейсболка летняя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Беруши | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Головной убор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Диэлектрический коврик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Костюм рабочий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда
Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда
Наушники | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Обувь рабочая со стальным подноском | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда
Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Респиратор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности
Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда

## Перечень кластеров (hidden)
Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
2023 | Архангельская область | ГАПОУ Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» | Наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики | 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Контрольно-измерительные приборы и автоматика
2023 | Республика Коми | ГАПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» | Контрольно-измерительные приборы и автоматика | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Контрольно-измерительные приборы и автоматика
2023 | Республика Коми | ГАПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» | Кабинет практического обучения «Метрология и КИП» | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Контрольно-измерительные приборы и автоматика

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) образовательно-производственный центр лесной отрасли "ПрофиПром"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Архангельская область
Базовая организация кластера: ГАПОУ АО "Новодвинский индустриальный техникум"
Адрес базовой образовательной организации: город Новодвинск, улица Двинская, дом 45
6. Зона под вид работ (мастерская) "Наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики" (10 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 42,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум на 42,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Телевизор | Диагональ не менее 60", разрешение HD, 4K UHD, 3840x2160, форматы HDR, HDR10, HDR10+, тип ЖК, формат телевизора 16:9, технология экрана HDR, QLED, яркость 2000 кд/м2, угол обзора не менее 178 градусов, наличие кабеля для подключения к ПК длиной 15 м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Магнитно-маркерная доска | размеры 90х120 см | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Комплект учебно-лаборатрного оборудования "Пневмоавтоматика"двухсторонний мобильный | Состав: столешница, монтажная рама, профилированная монтажная плита, монтажная рама для электронных блоков, полка для компрессора, держатель для проводов, блок питания, набор лабораторных проводов, компрессор лабораторный, учебный комплект "Пневмоавтоматика. Базовый уровень», учебный комплект "Электропневмоавтоматика. Базовый уровень" Габариты 1556х780х1773; масса не более 170 кг; Электропитание 220 В, 50 Гц | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
4 | Комплект учебно-лаборатрного оборудования "Электропневмоавтоматика и программирование логических конроллеров" двухсторонний | Состав: лабораторный стенд "Электропневмоавтоматика и программирование логических контроллеров", комплект пневмоустройств, комплект соединительных проводов, комплект пневматических трубок, компрессор. Габариты:1600х700х1900; Масса 160 кг; Электропитание 220 В, 50 Гц; Потребляемая мощность от сети : не более 300 Вт; Максимальное давление в пневматической системе: 8 бар. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
5 | Комплект учебно-лаборатрного оборудования " Пневмопривод и пневмоавтоматика" | Габариты: не более 1500х800х1900мм; Масса не более 100 кг; Электропитание: 220В, 50 Гц; потребляемая мощность: не более 200 Вт, Состав: рабочее место с монтажной плитой, блок питания 24 В, 2 А (постоянный ток), реле, напряжение управления 24 В, кнопочный пост управления, тумба с ящиками для хранения пневмоаппаратуры, фильтр-регулятор давления с манометром, коллектор, пневматический запирающий шаровой кран, пневмоцилиндры различных видов, нагрузочное устройство для пневмоцилиндра, дроссель с обратным клапаном, элементы "И", "ИЛИ", клапан быстрого выхлопа, распределители, датчик положения штока пневмоцилиндра, манометр, набор трубопроводов со штуцерами. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
6 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Основы автоматизации" | Состав: интеллектуальное реле, управление микродвигателями, блок временных задержек, логические элементы, блок реле, блок входных сигналов. Габариты:1100х850х1600 мм Масса: не более 60 кг, Электропитание : 220В,50 Гц, Потребляемая мощность не более 500 Вт. Лабораторные модули. Интелектуальное реле. Управление микродвигателями. Блок временных задержек. Логические элементы. Блок реле. Блок входных сигналов.Источник питания. Программный логический контроллер. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
7 | Комплект учебного оборудования " Датчики давления - измерительные приборы давления" | мобильный лабораторный стол модуль управления; измерительный модукль;ресивер для сжатого воздуха; ресивер экспериментальных исследованийпроцессов управления; датчики давления; датчики температуры; манометры; распределительная пневматическая управляющая аппаратура; компрессор для создания запаса сжатого воздуха в ресивере | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
8 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Промышленные датчики температуры" | Состав: программируемый логический контроллер, ПИД-регулятор, измеритель-регулятор, управление нагревателем и вентилятором, сигналы и датчики температуры. Габариты: не более 1100 х 800 х 1600 мм. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
9 | Стул - табурет | на винтовой опоре и колесиках, обивка кожзам, высота сиденья регулируется от 430 до 550мм, размеры 610х610х440 | Мебель | 12 | шт | 12 | ФБ
10 | Ноутбук | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 6 | шт | 6 | ФБ
11 | Пневматическая установка сравнительной калибровки | В составе установки образцовый электронный манометр, диапазон довления - 0,096 -1,6 Мпа | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
12 | Технический манометр | Диаметр 100-160 мм, давление 6-10 кгс/кв.см) | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
13 | Кронштейн - стойка для телевизора | размеры 600х400, диапазон установки диагонали ТВ 37-65 дюймов, до 50 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Аппарат пылеудаляющий | объем пылесборника до 22 л, потребляемая мощность не менее 1 кВт, система очистки фильтра - полуавтоматическая | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
15 | Стол лабораторный | размеры 1000х420 | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 42,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум на 42,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Глубина 600 мм Длина 800 мм Высота 745 мм Тип каркаса П-образный Материал столешницы ДСП 25 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
2 | Стул ученический | регулируемый, монолитный каркас, ЛДСП, поролон, обивочный материал - экокожа | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум на 4,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя | размеры не более 2000х900х800, металлический каркас, покрытие ЛДСП, наличие полки под клавиатуру | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло- стул | регулируемый по высоте, металлический каркас, тканевое покрытие сидения, черного цвета | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | диагональ экрана не менее 15.6", тип матрицы - IPS,частота процессора не менее 3.0 ГГц, оперативная память не менее 8ГБ, объем жесткого диска не менее 256ГБ, тип жесткого диска SSD | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Многофункциональное устройство (МФУ) | лазерный, монохромный, формат А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Шкаф | размеры 800х2000х400, деревянный, полуоткрытый, ДСП, для документов | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
6 | WEB-камера | разрешение матрицы не менее 1 Мпикс, разрешение 1280x720 пикс, интерфейс подключения USB 2.0 (Type-A), наличие микрофона | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Колонки для ПК | суммарная звуковая мощность не менее 5 Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | В комплекте: контейнер (кейс), гигиенические салфетки (16х14 №15); фиксирующий пластырь (1х500 тканевая основа, катушка); пластыри-пластинки разных размеров; стерильные самоклеящиеся повязки на рану разных размеров (14х10 №1); гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин (7,2х5 №1); стерильные марлевые бинты (5х10 №1); гемостатические повязки (губка гемостатическая 50х50 №1); стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров; эластичные фиксирующие бинты (1,5х8 №1) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | порошковый, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
3 | Огнетушитель | углекислотный, с индикатором давления, ручной, с длиной струи 3 метра | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
4 | Диэлектрический коврик | размер 2х2 м | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
5 | Защитные очки | Для защиты органов зрения | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
6 | Перчатки | Для монтажных работ | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
7 | Наушники | до 32 Дб | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
8 | Респиратор | Сменные фильтра | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
9 | Костюм рабочий | требования ТБ | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
10 | Обувь | С мет.носком | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
11 | Головной убор | Кепка с козырьком | ТБ | 10 | шт | 10 | РБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) Лесопромышленный комплекс
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Республика Коми
Базовая организация кластера: ГАПОУ "Сыктывкарский лесопромышленный техникум"
Адрес базовой образовательной организации: город Сыктывкар, улица Менделеева, дом 2/12
6. Зона под вид работ Контрольно-измерительные приборы и автоматика (14 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 102,8 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Покрытие пола: напольная плитака 102,8 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф с замком | Запираемый шкафчик многосекционный, минимум одна ячейка на участника | Мебель | 2 | шт | 2 | в наличии
2 | Стеллаж | Стеллаж металлический открытый 1200х600х2000 мм | Мебель | 9 | шт | 9 | ФБ
3 | Щит ЩРН-36 | Щит распред. навесной ЩРН-36 (480х300х120) IP31 EKF Basic. Комплектация ЩР. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА. Комплектация ЩР (вводной). | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN. Комплектация ЩР (N+PE). | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Розетка с заземлением | Розетка для компрессора с заземлением | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Поршневой масляный компрессор | Макс. давление 10 bar, производительность не менее 220 л/мин, поршневой, маслянный, объем ресивера 50 литров, тип соединения рапид | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Шаровой кран | Диаметр номинальный-DN 8. Индикатор позиции переключения-Направление прорези = направление пропускной способности. Давление номинальное-PN 50. Условный проход-9 мм. Вид арматуры-запорная. Присоединение 1 и 2-1/4. Тип крана-двухходовой. Направление потока-реверсивный. Кран рабочего места | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Соединение разъемное (рапид мама - 1/4" папа наружная резьба) | Соединение разъемное (рапид мама - 1/4" папа наружная резьба). Выход на рабочем месте | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Переходник Rapid папа - 1/4F | Соединение разъемное (рапид мама - 1/4" папа наружная резьба). На выход из компрессора | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Штуцер цанговый 1/4 папа - 10мм | Штуцер цанговый Festo QS-1/4-10. На выход из компрессора и в тройники | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
13 | Переходник тройник T-FFM 1/4 | Переходник тройник T-FFM 1/4. Соединение-1/4. Тип-Т-образный. Разветвление на рабочих местах | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Угольник 1/4" в/в резьба | Угольник 1/4" в/в резьба. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
15 | Полиуретановая трубка (5 метров) | Полиуретановая трубка PUN-10. Наружный диаметр-10 мм. Внутренний диаметр-6,5 мм. | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
16 | Держатель с крышкой диаметр от DN 10 | Держатель с крышкой DN 10-17мм полиамид черн. DKC PASW1017N. Крепление полиуретановой трубки | Оборудование | 26 | шт | 26 | ФБ
17 | Ленточнопильный станок | Входная мощность 1,5 кВт, максимальный диаметр распиливаемых полых заготовок (труб) 229 мм, минимальная скорость вращения полотна станка - 18 м/мин; возможность поворота изделия в одну сторону интервал – от 0° до 45° | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
18 | Лобзик аккумуляторный | Лобзик аккумуляторный, 2АКБ, ЗУ | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
19 | HART-Коммуникатор | HART-модем EX-Zone I: Применение Зарегистрированные устройства HART FOUNDATION Сертификация EAC, ATEX Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T4 Ga X Программное обеспечение DevConDroid Smart Device Communicator. Планшет EX-Zone I : Операционная система Android, версия не ниже 10 Оперативная память, не менее 3 Гб Внутренняя память, не менее 32 Гб Дисплей TFT, поддержка работы в перчатках, поддержка работы под дождем, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце Размер дисплея, не менее 8" WUXGA Разрешение дисплея, не менее 800*1280 Емкость аккумулятор, не менее 7000 мА*ч Bluetooth® , не ниже V4.2 NFC да Защита от пыли и воды, не ниже IP67 USB Type-C, Type-A Определение местоположения GPS, GLONASS, Galileo Камера, разрешение не менее 8 МП основная и 5 МП фронтальная Языковая поддержка Русский, Английский | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
20 | УШМ- угло-шлифовальная машинка | Мощность не менее 800Вт; Диаметр диска -125 мм; Макс.скорость вращения диска не менее 10000 об/мин; Регулировка оборотов -Да | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
21 | Гидравлический ручной пресс для пробивки отверстий | Гидравлический ручной пресс для пробивки отверстий 16-47мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
22 | Пылесос строительный | Мощность: 1200 Вт Объем бака: 30 л Расход воздуха: 60 л/с Разрежение: 210 мбар | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
23 | Розетка кабельная 16А 220В 2P+PЕ IP44 | Розетка кабельная 16А 220В 2P+PЕ ССИ-213 IP44 IEK PSR21-016-3 или аналог (выбирается вместе с вилкой) | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
24 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики расхода», исполнение стендовое компьютерное, ПДР-СК | 1,Емкость мерная (объем 20 л). 2. Емкость технологическая (объем 60 л). 3. Насос с электроприводом с частотным управлением. 4. Преобразователь частоты. 5. Ультразвуковой расходомер. 6. Преобразователь интерфейсов RS485/USB. 7. Электромагнитный расходомер. 8. Сенсорный монитор DELTA. 9. Программируемый логический контроллер DELTA. 10. SCADA-система. 11. Персональный компьютер. 12. Лабораторный стол. 13. Компьютерный стол. 14. Программное обеспечение (компакт-диск). 15. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 16. Техническое описание. 17. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1650х1550х650 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
25 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики температуры», исполнение стендовое компьютерное, ПДТ-СК | 1. Емкость воздушная с нагревателем. 2. Вентилятор охлаждения воздушной емкости. 3. Термопара (ХК), Термопара (ХА). 4. Биметаллический стрелочный термометр. 5. Медный термометр сопротивления. 6. Платиновый термометр сопротивления. 7. Датчик температуры с AS-интерфейсом. 8. Программируемый логический контроллер. 9. Измеритель-регулятор. 10. Интерфейс RS485/USB. 11. ПИД-регулятор. 12. SCADA-система. 13. Персональный компьютер. 14. Лабораторный стол. 15. Программное обеспечение (компакт-диск). 16. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 17. Техническое описание. 18. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1200х1800х800 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Верстак | Верстак высота 870 мм , ширина 800 мм, глубина 700мм, | Оборудование | 14 | шт. | 14 | ФБ
2 | Cтол лабораторный однотумбовый с тремя выдвижными ящиками | В основе – сварной металлический каркас; Каркас из профильной трубы, панели из листовой стали. Стол оборудован ящиками с направляющими полного выдвижения. Фасады ящиков выполнены в виде панелей и заполнены шумогасящим наполнителем, оснащены смягчающими демпферами. Стандартные цвета светло-серый. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м2. Высота рабочей поверхности: 870 мм | Оборудование | 14 | шт | 14 | ФБ
3 | Типовой комплект учебного оборудования «Основы электромонтажа электрических аппаратов», исполнение настольное, монтажная панель, ОЭЭА-НМП | Напряжение питания переменного тока - 220В, напряжение питания лабораторных модулей - 24В, Частота питающего напряжения - 50Гц, Потребляемая мощность - не более 80Вт, Диапазон рабочих температур - +10...+35˚С, Влажность - до 80%, Габаритные размеры: 862х260х875 мм (ДхШхВ), масса не более 50 кг. | оборудование | 14 | шт. | 14 | ФБ
4 | Программируемое реле | Программируемое реле DC24V, 24 входа, 16 выходов, 16DI DC24V, 8AI, 14DO (P), 2AO, 2хRS485 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 обуч-ся) | 25 | ФБ
5 | Компактный блок питания для шкафов автоматики DC24V | Напряжение на входе 220В±10% - 50/60Гц;Ток нагрузки 0-5А; Мощность Не менее 150 Вт; Относительная влажность<80%;Коэффициент пульсации<0.1% Vrms; Точность установки напряжения +0.02В; Стабильность напряжения <0.01%+3mv; Нагрузочная стабильность <0.01%+3mv; Размер аппарата не менее 268x125x155мм; | Оборудование | 1 | шт ( на 1 обуч-ся) | 25 | ФБ
6 | Контактор | Контактор 3п 12А НЗ 24В DC зажим под винт. 3НО+1НЗ | Оборудование | 3 | шт ( на 1 обуч-ся) | 75 | ФБ
7 | Блок подготовки воздуха | Максимальное давление 14 бар, с манометром, расход 1700 л/мин | Оборудование | 1 | шт ( на 1 обуч-ся) | 25 | ФБ
8 | Клапан (Распределитель с электроуправлением) | Клапан с электроуправлением соленоидный 24В DC, пропускная способность 1.8 м³/ч, НЗ | Оборудование | 3 | шт ( на 1 обуч-ся) | 75 | ФБ
9 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | Ящик с крышкой не менее 600х400х300 сплошной | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
10 | Диэлектрический коврик | Коврик диэлектрический не менее 500х500 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
11 | Стремянка | Стремянка не менее 3 ступеней, с упором | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
12 | Инструментальная тележка | Инструментальная тележка минимум трех ярусная. Площадь полок: не менее 700х350, количество полок 3 шт., на колесах с механизмом фиксации. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
13 | Тиски станочные поворотные | Тиски станочные поворотные не менее 75мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
14 | Стул | На ножках, без подлокотников расчитанные на вес не менее 120 кг | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | в наличии
15 | Розетка 32А 380В 3P+PE+N IP44 | Розетка ОП 32А 200/346-240/415В 3P+PE+N 6ч ССИ-125 IP44 (выбирается вместе с вилкой). Подвод 3ф U=380В. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
16 | Розетка 16А 220В 2P+PЕ IP44 | Розетка ОП 16А 220В 2P+PЕ ССИ-113 IP44 или аналог (выбирается вместе с вилкой). Подвод 1ф U=220В | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
17 | Розетка 4-м 16А IP20 250В с заземлением | Розетка 4-м 16А IP20 250В с заземлением. Подвод 1ф U=220В | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
18 | Щит ЩРН | Щит ЩРН на минимум 10 модулей с прозрачной дверцей. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | ФБ
19 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | ФБ
20 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 56 | ФБ
21 | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | ФБ
22 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 2 АКБ, ЗУ. Аккумуляторный инструмент должен быть одной марки и модели для совпадения АКБ и ЗУ | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
23 | Удлинитель 1/4" 100 мм для торцевых головок | Удлинитель 1/4" 100 мм для торцевых головок | Оборудование | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 56 | ФБ
24 | Адаптер с биты на головку 1/4" | Адаптер с биты на головку 1/4" | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
25 | Цифровой мультиметр | Экран: ЖК-дисплей, 49 х 18 мм Питание: 9 В батарея (6F22) | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | в наличии
26 | Миллиомметр | Испытательное напряжение на разомкнутых гнёздах, В 100, 250, 500, 1000, 2500; Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) от 10 до 1000 ГОм ± (5% + 5 емр); Диапазон измерений переменного напряжения 40- 700В; Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой 45-65 Гц не более δ = ±(5%+3 емр); Габаритные размеры (ВхШхГ) самого прибора 88х105х245мм | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
27 | Мегаомметр | Пределы измерений 50 / 500 мОм / 5 / 50 / 500 Ом / 5 / 50 / 500 кОм / 5 МОм; Разрешение 1 мкОм / 10 мкОм / 100 мкОм / 1 мОм / 10 мОм / 100 мОм / 1 Ом / 10 Ом/ 100 Ом | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 1 раб.место) | 14 | ФБ
28 | Набор «Технология электромонтажных работ», Н1-ТЭмР | СОСТАВ: провод НВ 1x0,75 5 м. провод ПуГВ (ПВ3) 1x0,75 5 м. провод ШВВП 2x0,75 5 м. провод ПВС 4x0,75 5 м. DIN-рейка 300 мм 2 шт. кабель-канал 15х10 2 м. труба гофрированная ПВХ Dн =16 мм 2 м. держатель для гофрированной трубы 10 шт монтажная коробка для открытой установки 1 шт. монтажная коробка для открытой установки (с клеммной колодкой) 1 шт. соединительный изолирующий зажим 5 шт. паяльник электрический 40 Вт 1 шт. флюс для пайки 25 мл. припой ПОС-61 100 гр. кабельный наконечник для провода сечением 0,75 кв.мм 30 шт. кабельный наконечник для провода сечением 1,5 кв.мм 30 шт. кабельный наконечник для провода сечением 2,5 кв.мм 30 шт. саморезы 4,2х19 30 шт. саморезы 4,2х41 20 шт. бокорезы электромонтажные 1 шт. отвертка диэлектрическая крест 1 шт. отвертка диэлектрическая шлиц 1 шт. отвертка индикаторная 1 шт. клемма соединительная WAGO на 3 провода 5 шт. ограничитель на din-рейку 2 шт. инструмент для снятия изоляции 1 шт. инструмент для разделки проводов и кабелей 1 шт. нож для разделки проводов 1 шт. пассатижи 1 шт. инструмент для обжима кабельных наконечников 1 шт. коврик для монтажно-сборочных работ 1 шт | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | ФБ
Рабочее место преподавателя
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук с доступом в интернет | Процессор: с тактовой частотой выше 3 ГГц Видеокарта: с 4 ГБ видеопамяти и поддержкой DirectX 11 Оперативная память: не менее 16 ГБ Накопитель: SSD не менее 240ГБ мышь компьютерная Операционная система: Windows 8.1 / 10 64-разрядная Программное обеспечение: MS Office или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | МФУ + запасной картридж к нему | МФУ,лазер, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), Wi-Fi A4 цветной принтер + запасной картридж к нему | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Стол преподавателя | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 600 мм Ширина: 1600 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии
4 | Стул преподавателя | Каркас: сталь; спинка сидения утолщенный пластик; Габаритные размеры 435х815х500 | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии
5 | Демонстрационный комплекс (на базе интерактивной доски и электронных плакатов) | Интерактивная доска (рабочее поле77 дюймов, 3:4, антивандальная поверхность, USB); проектор (короткофокусный объектив, XGA, 3000 лм); ноутбук (экран 15.6"", OC , мышь); | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Презентации и плакаты Электроника | Комплект электронных дидактических модулей должен поставляться на USB-флеш-накопителе. Комплект электронных дидактических модулей должен быть предназначен для демонстрации при помощи мультимедийного проектора, а также интерактивной доски, подключенных к персональному компьютеру при проведении аудиторных занятий. Комплект должен содержать не менее 181 графических модулей по не менее чем 157 темам, где представлен структурированный наглядный материал в виде анимации, рисунков, схем, таблиц, графиков, формул по курсу «Электроника». | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Набор первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | в наличии
3 | Санитайзер | антисептик для рук | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
4 | Защитные очки | Прозрачные очки для защиты органа зрения | ТБ | 5 | шт | 5 | в наличии
5 | Перчатки | Перчатки из х/б ткани | ТБ | 5 | шт | 5 | в наличии
6 | Беруши | Избавление от шума | ТБ | 25 | шт | 25 | РБ
7 | Респиратор | Мягкие полиуретановые конусообразной формы | ТБ | 25 | шт | 25 | РБ
8 | Спецодежда | Куртка и брюки х/б | ТБ | 25 | шт | 25 | РБ
9 | Обувь рабочая со стальным подноском | Обувь рабочая со стальным подноском | ТБ | 25 | шт | 25 | РБ
10 | Бейсболка летняя | Бейсболка летняя | ТБ | 25 | шт | 25 | РБ
11 | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием | ТБ | 25 | шт | 25 | РБ
7. Зона под вид работ Кабинет практического обучения "Метрология и КИП" (25 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 125,1 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
Покрытие пола: напольная плитка на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стенд-тренажер виртуальный "Контрольно-измерительные приборы и автоматика", ТС-КИПиА | ТС-КИПиА-Л8, сетевая версия, 8 рабочих мест. Ноутбук Hiper Workbook MTL1585W i3 1115G4/8Gb/SSD512Gb/15.6/ + Мышь компьютерная лазерная. (8 шт.) | Оборудование IT | 1 | комплект на 8 мест | 1 | ФБ
2 | Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизированная система управления технологического процесса», исполнение стендовое компьютерное, АСУ-ТП-СК | Модули: питания; питания ПЧ; программируемого логического контроллера верхнего уровня S7-1500; программируемого логического контроллера поле-вого уровня S7-1200; панели оператора KTP400; станции распределенной периферии ET200; программируемого реле LOGO; преобразователя частоты SINAMICS V20; грузового лифта; пневмопривода; методической печи; индикации и управления ПЛК верхнего уровня; индикации и управления ПЛК полевого уровня; индикации и управления программируемого реле; индикации и управления станции распределенной периферии; коммутатора SCALANCE. Габариты 1520 х 2010 х 650 мм Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, маховик, энкодер). Персональный компьютер. Лабораторная стойка. Компьютерный стол. Программное обеспечение (компакт-диск). Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. Техническое описание. Методические указания к проведению лабораторных работ. | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ
3 | Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники", исполнение стендовое ручное минимодульное, ЭТиОЭ4-СРМ | Модули: питания; мультиметров; измерительный (2 шт.); добавочных сопротивлений; функционального генератора; однофазного трансформатора; преобразователя частоты; электрических машин; измерителя мощности. Наборное поле. Комплект лабораторных минимодулей. Электромашинный агрегат. Лабораторный стол. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. Техническое описание лабораторного стенда. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1060х1350х650 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | СТЕНД "ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОПРИВОД" | Шкаф управления с установленным оборудованием: программируемый логический контроллер MITSUBISHI FX или эквивалент; сенсорная панель оператора MITSUBISHI GOT1000 или эквивалент; преобразователь частоты MITSUBISHI FR740 или эквивалент; преобразователь частоты ABB 550 или эквивалент; комплект коммутационной и светосигнальной аппаратуры. Электромашинный агрегат (2 асинхронных двигателя с короткозамкнутым ротором 0,37кВт, валы которых соединены между собой с помощью муфты, инкрементальный энкодер). Ноутбук. Программное обеспечение (компакт-диск). Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. Техническое описание стенда. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1300х1800х650 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | СТЕНД "ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОПРИВОД" | Шкаф управления с установленным оборудованием: программируемый логический контроллер SIEMENS S7-1200; сенсорная панель оператора SIEMENS SIMATIC KTP700; преобразователь частоты .SIEMENS SINAMICS G120; преобразователь частоты DANFOSS FC302 Automation Drive; комплект коммутационной и светосигнальной аппаратуры. 2. Электромашинный агрегат (2 асинхронных двигателя с короткозамкнутым ротором 0,37кВт, валы которых соединены между собой с помощью муфты, инкрементальный энкодер). 3. Ноутбук. 4. Программное обеспечение (компакт-диск). 5. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 6. Техническое описание стенда. 7. Методические указания к проведению лабораторных работ. Габариты 1300х1800х650 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Стенд «Промышленная автоматизация и электропривод» | Технические характеристики лабораторного стенда: Напряжение питания 3х380 В; Частота питающего напряжения 50 Гц; Потребляемая мощность, не более 3 кВА; Габаритные размеры 1300х1800х650 мм; Масса, не более 120 кг; | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Типовой комплект учебного оборудования «Гидропривод, гидроавтоматика и автоматизация технологических процессов» СГУ-УН-08-81ЛР-01 | гидроцилиндр – 2 шт.; гидромотор – 1 шт.; насос-нагружатель – 1 шт.; исследуемый трубопровод – 1 шт. гидрораспределитель схемы 574 с ручным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 64 с ручным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 44 с ручным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 574 с электромагнитным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 64 с с электромагнитным управлением – 1 шт.; гидрораспределитель схемы 44 с с электромагнитным управлением – 1 шт.; сдвоенный регулируемый дроссель с обратными клапанами – 1шт; клапан предохранительный прямого действия – 1шт.; клапан предохранительный непрямого действия – 1шт.; клапан редукционный – 1 шт; регулятор расхода двухлинейный – 1 шт.; регулятор расхода трехлинейный – 1 шт.; управляемый обратный клапан (гидрозамок) – 1 шт.; делитель потока – 1 шт; аккумулятор – 1 шт; пропорциональный распределитель – 1 шт.; пропорциональный предохранительный клапан – 1 шт.; электронные блоки управления и согласования для пропорциональной аппаратуры – 1 шт. манометры стационарно установленные – 4 шт.; манометры на съемных плитах – 2 шт.; вакуумметр – 1 шт.; электронный тахометр совмещенный с секундомером и счетчиком импульсов – 1 шт; датчик давления – 3 шт.; аналоговый датчик перемещения – 1 шт; дискретные датчики положения штока гидроцилиндра с электрическими выходами – 4 шт. блок кнопок – 1 шт.; блок электромеханических реле – 2 шт.; управляющий программируемый контроллер – 1 шт.; ноутбук – 1 шт.; плата ЦАП-АЦП – 1 шт.; блок согласования платы ЦАП-АЦП с электронными блоками управления и датчиками – 1 шт. Габариты 1450х650х1950 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Типовой комплект учебного оборудования «Пневмопривод и пневмоавтоматика» СПУ-УН-013-26ЛР-01 | Фильтр-регулятор давления с манометром – 1 шт. Коллектор с запирающимися быстроразъемными соединениями – 1 шт. Пневматические запирающие шаровые краны – 2 шт. Пневмоцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом – 1 шт. Пневмоцилиндр двустороннего действия с магнитным кольцом на поршне с тормозным демпфером в конце хода – 1 шт. Пневмоцилиндр двустороннего действия с магнитным кольцом на поршне с тормозным демпфером в конце хода – 1 шт. Устройство нагружения пневмоцилиндра – 1 шт. Дроссель с обратным клапаном – 2 шт. Элемент "И" – 3 шт. Элемент "ИЛИ" – 3 шт. Клапан быстрого выхлопа с возможностью подключения к выхлопной линии штуцера – 1 шт. Распределитель 3/2 с роликовым толкателем нормально закрытого типа – 4 шт. Пневматическая кнопка 3/2 нормально закрытого типа для ручного включения без фиксации – 3 шт. Распределитель с пневматическим управлением 3/2 с пружинным возвратом в исходное положение – 1 шт. Распределитель с пневматическим управлением 5/2 с пружинным возвратом – 1 шт. Распределитель 5/2 с двусторонним пневматическим управлением (бистабильный) – 2 шт. Распределитель с электромагнитным управлением 3/2 с пружинным возвратом в исходное положение – 1 шт. Распределитель с электромагнитным управлением 5/2 с пружинным возвратом – 1 шт. Распределитель 5/2 с двусторонним электромагнитным управлением (бистабильный) – 1 шт. Датчик положения штока пневмоцилиндра (электромеханический выключатель нормально разомкнутый) – 2 шт. Датчик положения штока пневмоцилиндра (герконовый выключатель с устройством крепления на пневмоцилиндры) – 2 шт. Датчик положения штока пневмоцилиндра индуктивный (контакт нормально разомкнутый) – 2 шт. Манометр – 3 шт. Электрический релейный блок с количеством реле 3 шт., напряжение управления 24 В, четыре группы переключающих контактов на каждом реле – 2 шт. Электрический блок питания 24 В, 2А – 1 шт. Блок электрических кнопок с количеством кнопок 3 шт, каждая кнопка должна содержать две группы переключающих контактов – 1 шт. Электрический блок светодиодных индикаторов – 1 шт. Набор проводов со штекерами для быстрой сборки электрических схем – 1 комплект. Габариты стенда: 1100х480х1800 мм | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Стол ученический | Материал: ЛДСП Высота: 736 мм Глубина: 600 мм Ширина: 1200 мм | Мебель | 13 | шт | 13 | ФБ
9 | Стул ученический | Каркас: сталь; спинка сидения утолщенный пластик; Габаритные размеры 435х815х500 | Мебель | 26 | шт | 26 | ФБ
Рабочее место преподавателя
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Офисный стол | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 600 мм Ширина: 1600 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Ноутбук | Процессор: с тактовой частотой выше 3 ГГц Видеокарта: не менее с 4 ГБ видеопамяти и поддержкой DirectX 11 Оперативная память: не менее 16 ГБ Накопитель: SSD не менее 240ГБ Операционная система: Windows 10 64-разрядная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Стул | Каркас: сталь; спинка сидения утолщенный пластик; Габаритные размеры 435х815х500 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Звукоусилительная аппаратура (колонки), мощность не более 300 Вт | (Колонки), мощность не более 300 Вт | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
5 | Доска магнитно-маркерная | Размеры 1200Х1800 | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Демонстрационный комплекс (на базе интерактивной доски и электронных плакатов) | Интерактивная доска (рабочее поле77 дюймов, 3:4, антивандальная поверхность, USB); проектор (короткофокусный объектив, XGA, 3000 лм); ноутбук (экран 15.6"", OC, мышь); | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Набор первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | РБ
3 | Санитайзер | антисептик для рук | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности