## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Контрольно-измерительные приборы и автоматика
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Вытяжка-дымоулавливатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Держатель «третья рука» с лупой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Заземляющие браслеты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Источник питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Мультиметр цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Набор инструментов для радиомонтажника | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Набор инструментов для электромонтажа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
9 | Силиконовый коврик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
10 | Станция паяльная (фен + антистатический паяльник) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
11 | Стол для паяльных работ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
12 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
13 | Универсальный набор для резки, снятия изоляции, опрессовки, и монтажа проводов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стол электромонтажный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Стул антистатический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
11 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Виртуальный учебный комплекс «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Учебное пособие | 1
2 | Типовой комплект учебного оборудования «Измерения электрических и неэлектрических величин. Основы метрологии», исполнение настольное, ручная версия | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики температуры», исполнение моноблочное ручное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики», исполнение стендовое ручное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | LCR-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Метрологический стенд для поверки и калибровки расходомеров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Метрологический стенд для поверки и калибровки средств измерения давления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Метрологический стенд для поверки и калибровки средств измерения температуры | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Метрологический стенд для поверки и калибровки уровнемеров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта средств газового анализа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Цифровой осцилограф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Набор измерительных инструментов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Набор слесарных инструментов КИПиА | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Набор электромонтажных инструментов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Подъемно-поворотное вытяжное устройство | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
LCR-метр | Измерение сопротивления: не менее 200MΩ, Емкость: не менее 20мФ, Индуктивность не менее 20кГн, Двойной ЖК-дисплей, Диодный тест, автоматический/ручной выбор диапазонов, подсветка, не менее пяти частот тестирования: 100Гц/120Гц/1кГц/10кГц/100кГц, коэффициент затухания | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Wi-Fi точка доступа | Беспроводная двухдиапазонная Wi-Fi точка доступа. Диапазоны 2.4 ГГц и 5 Ггц. Монтаж на стену. | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» | Данный виртуальный учебный комплекс предназначен для проведения виртуальных практикумов с помощью трехмерной графики и анимации. В комплект поставки входит: специализированное программное обеспечение и руководства по эксплуатации. Срок действия лицензии: бессрочно, на 13 рабочих мест. Учебное пособие предназначено для обучения работе с комплектами учебного оборудования «Промышленные датчики» и «Промышленные датчики температуры», указанных в текущей зоне, раздел "Общая зона", позиция №1 и №2" | Учебное пособие | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска школьная | Трехэлементная магнитно-комбинированная доска, габаритными размерами не менее 100х200см | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть
Доска школьная | Трехэлементная магнитно-комбинированная доска, габаритными размерами не менее 100х200см | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть
Метрологический стенд для поверки и калибровки расходомеров | Рабочий стол, габариты не менее 1600 х 700 х 1800мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы. Столешница антистатического исполнения (ESD), не менее 700 х 1800мм. Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель регулируемого источника питания Выходное напряжение не более 36 В Выходной ток не более 7 А, Панель мультиметра Программируемый источник питания встроен в панель коммутации Максимальное выходное напряжение: не более 36 В, Максимальное выходной ток: не более 7 А, Дискретность установки не менее 1 мВ/ 0,21 мА. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Метрологический стенд для поверки и калибровки средств измерения давления | Рабочее место, габариты не менее 1600 х 700 х 1800, мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы Столешница антистатического исполнения (ESD), размерами не менее 700 х 1800мм, Приборная полка не менее 1шт. Промышленное кресло с регулировкой по высоте. не менее 1шт. Панель коммутации поверяемых / калибруемых приборов давления Панель коммутации содержит блочные модули: - цифровая индикация напряжения, - встроенный модуль питания не менее 12/24/36В HART, - устройство защитного отключения (УЗО)- розетки электрические 220В (не менее 6 шт.), - панель включения системы питания Пневматическая стойка диапазон регулирования давления: не менее 0,095…2,5МПа. Максимально значение подаваемого давления не более: 24,1МПа Электрическое питание: 220В, 50 Гц Количество выходных портов: не менее 5 шт Тип резьбы выходных портов: не менее М20х1,5, быстросъемные соединения Габаритные размеры (ВхГхШ), не более: 190х450х1000мм. Количество одновременно подключаемых датчиков давления к питанию 24В: не менее 5 шт Количество одновременно проверяемых уставок ЭКМ и реле на срабатывание: не менее 5 шт | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Метрологический стенд для поверки и калибровки средств измерения температуры | Рабочее место, габариты не менее 1600 х 700 х 1800, мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы Столешница антистатического исполнения (ESD) не менее 700 х 1800мм, Приборная полка. Промышленное кресло с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель коммутации поверяемых / калибруемых средств измерения давления. Панель коммутации содержит блочные модули исполняющие следующие функции: - цифровая индикация напряжения, - устройство защитного отключения (УЗО), - розетки электрические 220В (не менее 6 шт.) - панельное исполнение (не менее 8 универсальных аналоговых входных каналов, диапазоны измеряемых температур: ТС (термометры сопротивления) от -199 до +1099°C; ТП (термопары) от -200 до +2500°C) | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Метрологический стенд для поверки и калибровки уровнемеров | Рабочий стол, габариты не менее 1600 х 700 х 1800мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы. Столешница антистатического исполнения (ESD), не менее 700 х 1800мм. Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель регулируемого источника питания Выходное напряжение не более 36 В, Выходной ток не более 7 А Панель мультиметра Прецизионный мультиметр (с поверкой) Измерение напряжения и силы постоянного тока в диапазонах не менее ±(0-25) мА, ±(0-200) мВ, ±(0-1,1) В Измерение сопротивления постоянному току в диапазонах не менее 0-400, 400-2000 Ом. Не менее 8-и канальное исполнение | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта средств газового анализа | Рабочий стол, габариты не менее 1600 х 700 х 1800мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы. Столешница антистатического исполнения (ESD), не менее 1800 х 700мм. Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель коммутации поверяемых / калибруемых средств измерения газоанализаторов. Панель подготовки ПГС в ручном режиме: не менее 3шт, Диапазон выходного давления не менее 0 ... 3,5 бара. Диапазон выходного расхода для ручного режима не менее 0 ... 300 нл/ч, Манометры для индикации входного и выходного давления. Ротаметр для индикации выходного расхода Отсечной вентиль, Панель сброса излишков приготавливаемой смеси, Ротаметр для контроля сброса, Отсечной вентиль, Панель регулируемого источника питания Выходное напряжение не более 36 В, Выходной ток не более 7 А, Прецизионный мультиметр (с поверкой), Измерение напряжения и силы постоянного тока в диапазонах не более ±(0-25) мА, ±(0-200) мВ, ±(0-1,1) В Измерение сопротивления постоянному току в диапазонах не менее 0-400, 400-2000 Ом. Не менее 8-и канальное исполнение | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для стенда | Стол 2-х местный ширина не менее 1200мм, глубина не менее 500мм переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Стол 2-х местный ширина не менее 1200мм, глубина не менее 500мм переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 12 | 2 | Вариативная часть
Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 6 | 2 | Вариативная часть
Тележка для ноутбуков | Тележка для зарядки и хранения: не более 16-ти ноутбуков Размер (ВхШхГ): не менее 973 × 1112 × 546 мм | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Измерения электрических и неэлектрических величин. Основы метрологии», исполнение настольное, ручная версия | "Состав: Модуль «Модуль питания» (ручная версия) Модуль «Функциональный генератор» Модуль «Автотрансформатор» Модуль «Измерительный блок» Модуль «Ваттметр. Секундомер» Модуль «Электромеханические измерительные приборы. Трансформатор тока и напряжения» Модуль «Схема моста измерительного. Схема потенциометра постоянного тока» Модуль «Элементы ЦАП и АЦП» Модуль «Измеритель RLC» Модуль «Компаратор» Модуль «Пиковые детекторы. Нагрузка» Модуль «Импульсные и термопреобразователи» Комплект минимодулей Преобразователь давления Магазин сопротивлений Каркас 3×4 Комплект соединительных проводников и кабелей " | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики температуры», исполнение моноблочное ручное | "Габариты не менее 520х410х210 мм. Состав: 1. Моноблок «Датчики температуры и термоэлектрические преобразователи», который содержит: контактный датчик температуры, термопара не менее 2шт, биметаллический стрелочный термометр,медный термометр сопротивления, платиновый термометр сопротивления, платиновый термометр сопротивления, термопара К, интегральный датчик, платиновый терморезистор, кремниевый терморезистор, инфракрасный пирометр, элемент Пельтье. 2. Контрольно-измерительное оборудование: регулятор температуры, мультиметр, цифровой вольтметр, цифровой амперметр. 3. Источники питания: блок источника слаботочного напряжения, блок источника слаботочного напряжения . 4. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. " | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики», исполнение стендовое ручное | Габариты не менее 1100х1400х650 мм Состав: 1. Моноблок ««Датчики механических величин»», который содержит: блок питания; генератор переменного напряжения; блок датчиков частоты вращения; блок датчиков углового положения; блок цифровых индикаторов. 2. Моноблок «Датчики технологической информации», который содержит: блоки питания; генератор постоянного и переменного напряжения; регулятор тока; поле датчиков тока и напряжения; поле датчиков температуры; поле датчиков магнитного поля; поле интегрального датчика освещенности, блок цифровых индикаторов; цифровой мультиметр. Комплект минимодулей (не менее 16 шт). 3. Комплект бесконтактных конечных выключателей. 4. Индуктивный преобразователь перемещения. 5. Стойка микрометра. 6. Комплект мишеней. 7. Постоянный магнит (не менее 2 шт). 8. Лабораторный стол 9. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 10. Кейс для хранения минимодулей " | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Цифровой осцилограф | Тип дисплея: не менее 10,1 дюймов, 1280 x 800; Питание: 100-240 В, 50-60 Гц, < 400 Вт; Предохранитель: не менее 3,15 A, T тип, 250 В. Интерфейс передачи данных: USB, LAN, HDMI, AUX. Габариты: не менее 358,14х214,72х120,62 мм. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Высота не менее 1950мм, ширина не менее 800мм, глубина не менее 450мм. Материал: ЛДСП. Цвет: Серый. | Мебель | 2 | 2 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Высота не менее 1950мм, ширина не менее 800мм, глубина не менее 450мм. Материал: ЛДСП. Цвет: Серый. | Мебель | 2 | 2 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Вытяжка-дымоулавливатель | Настольная мобильная установка. Режим работы циркуляция воздуха. Мощность не менее 30Вт. Габаритные размеры не менее 293 х 220 х 155мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Держатель "третья рука" с лупой | Инструмент состоит из чугунного основания (тяжелая подставка с нишей для мелких деталей или припоя), не менее двух подвижных зажимов типа «крокодил» с никелевым покрытием и лупы не менее 3-х кратного увеличения (возможность регулировки положения, диаметр линзы не менее 90 мм). | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Заземляющие браслеты | "Тканевый антистатический браслет представляет собой полосу тянущейся ткани с проводящими волокнами, застежка регулирует размер, позволяя прочно закрепить антистатический браслет на запястье любого размера. К манжете браслета крепится шнур заземления. Длина провода не менее 1,8м. Сопротивление не менее 1 МОм" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Источник питания | "Сила тока на выходе не менее 5 А Высота не менее 175 мм Ширина не менее 205 мм Глубина не менее 315 мм Температура эксплуатации от -10 до +40 °С Защита от короткого замыкания да Защита от перегрузки да Количество каналов не менее 1 Тип установки настольный Габаритные размеры не менее 175х205х315 мм Входное напряжение 220 В Выходное напряжение не менее 0-30 В" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп | Цифровой, для пайки микросхем, экран не менее 7 дюймов, увеличение не менее 1200х с цветным монитором | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр цифровой | Измерение силы постоянного тока, измерение силы переменного тока, измерение постоянного напряжения измерение переменного напряжения измерение емкости конденсаторов измерение сопротивления измерение аботоспособности диодов и транзисторов выявление повреждения проводки и соединения, не менее 60000 отсчетов | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов для радиомонтажника | Набор радиомонтажника не менее 12 предметов: нож, извлекатель диодов, кисточки, скребки, держатели. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов для электромонтажа | """Комбинированные плоскогубцы не менее 180 мм не менее 1шт. Бокорезы не менее 160 мм не менее 1шт. Утконосы не менее 160 не менее 1шт. Отвертка SL 2.5 × 75 не менее 1шт. Отвертка SL 4 × 100 не менее 1шт. Отвертка SL 5.5 × 125 не менее 1шт. Отвертка PH1 × 80 Отвертка PH2 × 100 не менее 1шт. Отвертка-тестер не менее 1шт." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ не менее 15.6", Full HD (1920x1080), 3.1 ГГц/4 ядра, объем оперативной памяти не менее RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, VGA 4 ГБ., ОС, мышь | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | 1 | Вариативная часть
Силиконовый коврик | "Антистатический термостойкий коврик для пайки, выполненный из жаропрочного силикона. Выдерживает температуру до 300°С и до 230°С при непосредственном касании. Размеры: не менее 440х310х15мм" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Станция паяльная (фен + антистатический паяльник) | "напряжение питания: 220–240V AC потребляемая мощность: не менее 650W габариты: не менее 187×135×245 мм Фен горячего воздуха: напряжение питания: не менее 24–100V AC мощность: не менее 350 W диапазон рабочих температур: не менее 100–480°С производительность диафрагменного насоса: не менее 0–23 л/мин, нагревательный элемент: нихромовая спираль на керамике, с термодатчиком. Паяльник: напряжение питания: не менее 24V AC мощность: не менее 35W, диапазон рабочих температур: не менее 200 — 480°С, нагревательный элемент: керамический, с термодатчиком; стабилизация температуры: не менее ±1°С" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол для паяльных работ | Габариты: ширина не менее 1275мм, глубина не менее 650мм, высота не менее 1000мм, С вентиляционной решеткой, Столешница: ДСП+Текстолит | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Стол 2-х местный ширина не менее 1200мм, глубина не менее 500мм, переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 2 | Вариативная часть
Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | 2 | Вариативная часть
Универсальный набор для резки, снятия изоляции, опрессовки, и монтажа проводов | "Резка и снятие изоляции с проводов не более 10 мм2. Состав набора: - пресс-клещи для опрессовки, не менее 1шт. - сменные матрицы не менее 5шт. - стриппер не менее 1шт." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
"Интерактивный программно-аппаратный комплекс с мобильным креплением" | Размер диагонали экрана: не менее 75 дюймов; Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей; Сенсорный экран; Тип сенсорной технологии: инфракрасная; Толщина защитного закаленного антибликового стекла экрана панели: не менее 4 мм; Время отклика сенсора касания не более 10 мс; Количество одновременно распознаваемых касаний встроенным вычислительным блоком: не менее 20 шт.; Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали: не менее 178 градусов; Контрастность экрана: не менее 5000:1; Яркость экрана: не менее 400 кд/м2; Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 64 Гб; Мобильная стойка из металла на колесах входит в комплект поставки. | Оборудование IT | 1 | 2 | Вариативная часть
"Интерактивный программно-аппаратный комплекс с мобильным креплением" | Размер диагонали экрана: не менее 86 дюймов. Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей. Тип экрана: Direct LED. Соотношение сторон: не менее 16:9. Частота обновления: не менее 60 Гц. Угол обзора: не менее 178°. Звук: не мене 20 Вт. Крепление: VESA 600x400. Пульт дистанционного управления: Да. Количество касаний: не менее 20. Компьютер: не менее 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, ОС. Интерфейсы: Входы AV, компонентный, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac. Мобильная стойка из металла на колесах входит в комплект поставки. | Оборудование IT | 1 | 2 | Вариативная часть
Компьютер тип 2 | Процессор не менее 2.5 ГГц/4.4 ГГц, 18Мб, ядер не менее 6, потоков 12, LGA 1170 /2x8GB/UHD Graphics 730/SSD 512GB/HDD 1TB /ОС, монитор не менее 27" 1920x1080, клавиатура проводная, мышь оптическая, колонки 2.1 | Оборудование IT | 1 | 2 | Вариативная часть
Компьютер тип 2 | Процессор не менее 2.5 ГГц/4.4 ГГц, 18Мб, ядер не менее 6, потоков 12, LGA 1170 /2x8GB/UHD Graphics 730/SSD 512GB/HDD 1TB /ОС, монитор не менее 27" 1920x1080, клавиатура проводная, мышь оптическая, колонки 2.1 | Оборудование IT | 1 | 2 | Вариативная часть
Кресло преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья синий. | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть
Кресло преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья синий. | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть
МФУ | Лазерное МФУ, A4, 38стр/мин, 512Mb, LCD, USB2.0, Ethernet, WiFi, двуст.печать, ADF, шнур для подключения к ПК | Оборудование IT | 1 | 2 | Вариативная часть
МФУ | Лазерное МФУ, A4, не менее 38стр/мин, LCD, USB2.0, Ethernet, WiFi, двуст.печать, ADF, шнур для подключения к ПК | Оборудование IT | 1 | 2 | Вариативная часть
Офисный стол | Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с подкатной тумбой на 3 ящика | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть
Офисный стол | Стол на металлокаркасе, ширина не менее 1200мм, глубина не менее 600мм, высота не менее 750мм, с подкатной тумбой на 3 ящика | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 100x60x75 с мобильной подставкой под системный блок. Цвет столешницы серый. | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Стол на металлокаркасе, ширина не менее 1000мм, глубина не менее 600мм, высота не менее 750мм с мобильной подставкой под системный блок. Цвет столешницы серый. | Мебель | 1 | 2 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Не менее 5л, углекислотный | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Не менее 5л, углекислотный | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | ID кластера | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Топливно-энергетический комплекс | 2025 | Оренбургская область | 573 | ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина» | 6 | Обслуживание, поверка и калибровка контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Контрольно-измерительные приборы и автоматика (2024, дополнить)
Топливно-энергетический комплекс | 2025 | Оренбургская область | 573 | ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина» | 7 | Контрольно-измерительные приборы и автоматизация | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Контрольно-измерительные приборы и автоматика (2024, дополнить)

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Топливно-энергетический комплекс, Оренбургская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина»
Адрес базовой образовательной организации:
г.Орск пр-т Ленина/ ул. Тагильская Дом: 81/29
6 | Зона под вид работ | Обслуживание, поверка и калибровка контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | г.Орск пр-т Ленина/ ул. Тагильская Дом: 81/29
Количество рабочих мест зоны: |  | 3
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 68 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к Проводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Не требуется
Покрытие пола: кафель на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: Требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Метрологический стенд для поверки и калибровки средств измерения давления | Рабочее место, габариты не менее 1600 х 700 х 1800, мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы Столешница антистатического исполнения (ESD), размерами не менее 700 х 1800мм, Приборная полка не менее 1шт. Промышленное кресло с регулировкой по высоте. не менее 1шт. Панель коммутации поверяемых / калибруемых приборов давления Панель коммутации содержит блочные модули: - цифровая индикация напряжения, - встроенный модуль питания не менее 12/24/36В HART, - устройство защитного отключения (УЗО)- розетки электрические 220В (не менее 6 шт.), - панель включения системы питания Пневматическая стойка диапазон регулирования давления: не менее 0,095…2,5МПа. Максимально значение подаваемого давления не более: 24,1МПа Электрическое питание: 220В, 50 Гц Количество выходных портов: не менее 5 шт Тип резьбы выходных портов: не менее М20х1,5, быстросъемные соединения Габаритные размеры (ВхГхШ), не более: 190х450х1000мм. Количество одновременно подключаемых датчиков давления к питанию 24В: не менее 5 шт Количество одновременно проверяемых уставок ЭКМ и реле на срабатывание: не менее 5 шт | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Метрологический стенд для поверки и калибровки средств измерения температуры | Рабочее место, габариты не менее 1600 х 700 х 1800, мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы Столешница антистатического исполнения (ESD) не менее 700 х 1800мм, Приборная полка. Промышленное кресло с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель коммутации поверяемых / калибруемых средств измерения давления. Панель коммутации содержит блочные модули исполняющие следующие функции: - цифровая индикация напряжения, - устройство защитного отключения (УЗО), - розетки электрические 220В (не менее 6 шт.) - панельное исполнение (не менее 8 универсальных аналоговых входных каналов, диапазоны измеряемых температур: ТС (термометры сопротивления) от -199 до +1099°C; ТП (термопары) от -200 до +2500°C) | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
3 | Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта средств газового анализа | Рабочий стол, габариты не менее 1600 х 700 х 1800мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы. Столешница антистатического исполнения (ESD), не менее 1800 х 700мм. Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель коммутации поверяемых / калибруемых средств измерения газоанализаторов. Панель подготовки ПГС в ручном режиме: не менее 3шт, Диапазон выходного давления не менее 0 ... 3,5 бара. Диапазон выходного расхода для ручного режима не менее 0 ... 300 нл/ч, Манометры для индикации входного и выходного давления. Ротаметр для индикации выходного расхода Отсечной вентиль, Панель сброса излишков приготавливаемой смеси, Ротаметр для контроля сброса, Отсечной вентиль, Панель регулируемого источника питания Выходное напряжение не более 36 В, Выходной ток не более 7 А, Прецизионный мультиметр (с поверкой), Измерение напряжения и силы постоянного тока в диапазонах не более ±(0-25) мА, ±(0-200) мВ, ±(0-1,1) В Измерение сопротивления постоянному току в диапазонах не менее 0-400, 400-2000 Ом. Не менее 8-и канальное исполнение | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | Метрологический стенд для поверки и калибровки уровнемеров | Рабочий стол, габариты не менее 1600 х 700 х 1800мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы. Столешница антистатического исполнения (ESD), не менее 700 х 1800мм. Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель регулируемого источника питания Выходное напряжение не более 36 В, Выходной ток не более 7 А Панель мультиметра Прецизионный мультиметр (с поверкой) Измерение напряжения и силы постоянного тока в диапазонах не менее ±(0-25) мА, ±(0-200) мВ, ±(0-1,1) В Измерение сопротивления постоянному току в диапазонах не менее 0-400, 400-2000 Ом. Не менее 8-и канальное исполнение | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Метрологический стенд для поверки и калибровки расходомеров | Рабочий стол, габариты не менее 1600 х 700 х 1800мм, Металлический каркас с возможность регулирования опор стола и регулирования высоты столешницы. Столешница антистатического исполнения (ESD), не менее 700 х 1800мм. Кресло на тканевой основе с регулировкой по высоте не менее 1шт. Панель регулируемого источника питания Выходное напряжение не более 36 В Выходной ток не более 7 А, Панель мультиметра Программируемый источник питания встроен в панель коммутации Максимальное выходное напряжение: не более 36 В, Максимальное выходной ток: не более 7 А, Дискретность установки не менее 1 мВ/ 0,21 мА. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
6 | Цифровой осцилограф | Тип дисплея: не менее 10,1 дюймов, 1280 x 800; Питание: 100-240 В, 50-60 Гц, < 400 Вт; Предохранитель: не менее 3,15 A, T тип, 250 В. Интерфейс передачи данных: USB, LAN, HDMI, AUX. Габариты: не менее 358,14х214,72х120,62 мм. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
7 | LCR-метр | Измерение сопротивления: не менее 200MΩ, Емкость: не менее 20мФ, Индуктивность не менее 20кГн, Двойной ЖК-дисплей, Диодный тест, автоматический/ручной выбор диапазонов, подсветка, не менее пяти частот тестирования: 100Гц/120Гц/1кГц/10кГц/100кГц, коэффициент затухания | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
8 | Доска школьная | Трехэлементная магнитно-комбинированная доска, габаритными размерами не менее 100х200см | Мебель |  |  | 1 | БР
9 | Шкаф для документов | Высота не менее 1950мм, ширина не менее 800мм, глубина не менее 450мм. Материал: ЛДСП. Цвет: Серый. | Мебель |  |  | 2 | БР
10 | Стол ученический | Стол 2-х местный ширина не менее 1200мм, глубина не менее 500мм переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель |  |  | 6 | ФБ
11 | Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель |  |  | 12 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 3
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол для паяльных работ | Габариты: ширина не менее 1275мм, глубина не менее 650мм, высота не менее 1000мм, С вентиляционной решеткой, Столешница: ДСП+Текстолит | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
2 | Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
3 | Мультиметр цифровой | Измерение силы постоянного тока, измерение силы переменного тока, измерение постоянного напряжения измерение переменного напряжения измерение емкости конденсаторов измерение сопротивления измерение аботоспособности диодов и транзисторов выявление повреждения проводки и соединения, не менее 60000 отсчетов | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
4 | Силиконовый коврик | "Антистатический термостойкий коврик для пайки, выполненный из жаропрочного силикона. Выдерживает температуру до 300°С и до 230°С при непосредственном касании. Размеры: не менее 440х310х15мм" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
5 | Микроскоп | Цифровой, для пайки микросхем, экран не менее 7 дюймов, увеличение не менее 1200х с цветным монитором | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
6 | Источник питания | "Сила тока на выходе не менее 5 А Высота не менее 175 мм Ширина не менее 205 мм Глубина не менее 315 мм Температура эксплуатации от -10 до +40 °С Защита от короткого замыкания да Защита от перегрузки да Количество каналов не менее 1 Тип установки настольный Габаритные размеры не менее 175х205х315 мм Входное напряжение 220 В Выходное напряжение не менее 0-30 В" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
7 | Заземляющие браслеты | "Тканевый антистатический браслет представляет собой полосу тянущейся ткани с проводящими волокнами, застежка регулирует размер, позволяя прочно закрепить антистатический браслет на запястье любого размера. К манжете браслета крепится шнур заземления. Длина провода не менее 1,8м. Сопротивление не менее 1 МОм" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
8 | Набор инструментов для радиомонтажника | Набор радиомонтажника не менее 12 предметов: нож, извлекатель диодов, кисточки, скребки, держатели. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
9 | Набор инструментов для электромонтажа | """Комбинированные плоскогубцы не менее 180 мм не менее 1шт. Бокорезы не менее 160 мм не менее 1шт. Утконосы не менее 160 не менее 1шт. Отвертка SL 2.5 × 75 не менее 1шт. Отвертка SL 4 × 100 не менее 1шт. Отвертка SL 5.5 × 125 не менее 1шт. Отвертка PH1 × 80 Отвертка PH2 × 100 не менее 1шт. Отвертка-тестер не менее 1шт." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
10 | Станция паяльная (фен + антистатический паяльник) | "напряжение питания: 220–240V AC потребляемая мощность: не менее 650W габариты: не менее 187×135×245 мм Фен горячего воздуха: напряжение питания: не менее 24–100V AC мощность: не менее 350 W диапазон рабочих температур: не менее 100–480°С производительность диафрагменного насоса: не менее 0–23 л/мин, нагревательный элемент: нихромовая спираль на керамике, с термодатчиком. Паяльник: напряжение питания: не менее 24V AC мощность: не менее 35W, диапазон рабочих температур: не менее 200 — 480°С, нагревательный элемент: керамический, с термодатчиком; стабилизация температуры: не менее ±1°С" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
11 | Вытяжка-дымоулавливатель | Настольная мобильная установка. Режим работы циркуляция воздуха. Мощность не менее 30Вт. Габаритные размеры не менее 293 х 220 х 155мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
12 | Универсальный набор для резки, снятия изоляции, опрессовки, и монтажа проводов | "Резка и снятие изоляции с проводов не более 10 мм2. Состав набора: - пресс-клещи для опрессовки, не менее 1шт. - сменные матрицы не менее 5шт. - стриппер не менее 1шт." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
13 | Держатель "третья рука" с лупой | Инструмент состоит из чугунного основания (тяжелая подставка с нишей для мелких деталей или припоя), не менее двух подвижных зажимов типа «крокодил» с никелевым покрытием и лупы не менее 3-х кратного увеличения (возможность регулировки положения, диаметр линзы не менее 90 мм). | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 3 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Офисный стол | Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с подкатной тумбой на 3 ящика | Мебель |  |  | 1 | ФБ
2 | Стол компьютерный | Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 100x60x75 с мобильной подставкой под системный блок. Цвет столешницы серый. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Кресло преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья синий. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | Компьютер тип 2 | Процессор не менее 2.5 ГГц/4.4 ГГц, 18Мб, ядер не менее 6, потоков 12, LGA 1170 /2x8GB/UHD Graphics 730/SSD 512GB/HDD 1TB /ОС, монитор не менее 27" 1920x1080, клавиатура проводная, мышь оптическая, колонки 2.1 | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
5 | МФУ | Лазерное МФУ, A4, 38стр/мин, 512Mb, LCD, USB2.0, Ethernet, WiFi, двуст.печать, ADF, шнур для подключения к ПК | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
6 | "Интерактивный программно-аппаратный комплекс с мобильным креплением " | Размер диагонали экрана: не менее 75 дюймов; Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей; Сенсорный экран; Тип сенсорной технологии: инфракрасная; Толщина защитного закаленного антибликового стекла экрана панели: не менее 4 мм; Время отклика сенсора касания не более 10 мс; Количество одновременно распознаваемых касаний встроенным вычислительным блоком: не менее 20 шт.; Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали: не менее 178 градусов; Контрастность экрана: не менее 5000:1; Яркость экрана: не менее 400 кд/м2; Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 64 Гб; Мобильная стойка из металла на колесах входит в комплект поставки. | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Огнетушитель | Не менее 5л, углекислотный | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Аптечка | Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
7 | Зона под вид работ | Контрольно-измерительные приборы и автоматизация
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | г.Орск пр-т Ленина/ ул. Тагильская Дом: 81/29
Количество рабочих мест зоны: |  | 24
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 47 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к Беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Не требуется
Покрытие пола: кафель на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики», исполнение стендовое ручное | Габариты не менее 1100х1400х650 мм Состав: 1. Моноблок ««Датчики механических величин»», который содержит: блок питания; генератор переменного напряжения; блок датчиков частоты вращения; блок датчиков углового положения; блок цифровых индикаторов. 2. Моноблок «Датчики технологической информации», который содержит: блоки питания; генератор постоянного и переменного напряжения; регулятор тока; поле датчиков тока и напряжения; поле датчиков температуры; поле датчиков магнитного поля; поле интегрального датчика освещенности, блок цифровых индикаторов; цифровой мультиметр. Комплект минимодулей (не менее 16 шт). 3. Комплект бесконтактных конечных выключателей. 4. Индуктивный преобразователь перемещения. 5. Стойка микрометра. 6. Комплект мишеней. 7. Постоянный магнит (не менее 2 шт). 8. Лабораторный стол 9. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. 10. Кейс для хранения минимодулей " | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Типовой комплект учебного оборудования «Промышленные датчики температуры», исполнение моноблочное ручное | "Габариты не менее 520х410х210 мм. Состав: 1. Моноблок «Датчики температуры и термоэлектрические преобразователи», который содержит: контактный датчик температуры, термопара не менее 2шт, биметаллический стрелочный термометр,медный термометр сопротивления, платиновый термометр сопротивления, платиновый термометр сопротивления, термопара К, интегральный датчик, платиновый терморезистор, кремниевый терморезистор, инфракрасный пирометр, элемент Пельтье. 2. Контрольно-измерительное оборудование: регулятор температуры, мультиметр, цифровой вольтметр, цифровой амперметр. 3. Источники питания: блок источника слаботочного напряжения, блок источника слаботочного напряжения . 4. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. " | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
3 | Типовой комплект учебного оборудования «Измерения электрических и неэлектрических величин. Основы метрологии», исполнение настольное, ручная версия | "Состав: Модуль «Модуль питания» (ручная версия) Модуль «Функциональный генератор» Модуль «Автотрансформатор» Модуль «Измерительный блок» Модуль «Ваттметр. Секундомер» Модуль «Электромеханические измерительные приборы. Трансформатор тока и напряжения» Модуль «Схема моста измерительного. Схема потенциометра постоянного тока» Модуль «Элементы ЦАП и АЦП» Модуль «Измеритель RLC» Модуль «Компаратор» Модуль «Пиковые детекторы. Нагрузка» Модуль «Импульсные и термопреобразователи» Комплект минимодулей Преобразователь давления Магазин сопротивлений Каркас 3×4 Комплект соединительных проводников и кабелей " | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | Виртуальный учебный комплекс «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» | Данный виртуальный учебный комплекс предназначен для проведения виртуальных практикумов с помощью трехмерной графики и анимации. В комплект поставки входит: специализированное программное обеспечение и руководства по эксплуатации. Срок действия лицензии: бессрочно, на 13 рабочих мест. Учебное пособие предназначено для обучения работе с комплектами учебного оборудования «Промышленные датчики» и «Промышленные датчики температуры», указанных в текущей зоне, раздел "Общая зона", позиция №1 и №2" | Учебное пособие |  |  | 1 | ФБ
5 | Стол для стенда | Стол 2-х местный ширина не менее 1200мм, глубина не менее 500мм переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель |  |  | 3 | ФБ
6 | Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель |  |  | 6 | ФБ
7 | Доска школьная | Трехэлементная магнитно-комбинированная доска, габаритными размерами не менее 100х200см | Мебель |  |  | 1 | БР
8 | Шкаф для документов | Высота не менее 1950мм, ширина не менее 800мм, глубина не менее 450мм. Материал: ЛДСП. Цвет: Серый. | Мебель |  |  | 2 | БР
9 | Тележка для ноутбуков | Тележка для зарядки и хранения: не более 16-ти ноутбуков Размер (ВхШхГ): не менее 973 × 1112 × 546 мм | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
10 | Wi-Fi точка доступа | Беспроводная двухдиапазонная Wi-Fi точка доступа. Диапазоны 2.4 ГГц и 5 Ггц. Монтаж на стену. | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 24
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Стол 2-х местный ширина не менее 1200мм, глубина не менее 500мм, переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
2 | Стул | Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 24 | ФБ
3 | Ноутбук | Диагональ не менее 15.6", Full HD (1920x1080), 3.1 ГГц/4 ядра, объем оперативной памяти не менее RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, VGA 4 ГБ., ОС, мышь | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Офисный стол | Стол на металлокаркасе, ширина не менее 1200мм, глубина не менее 600мм, высота не менее 750мм, с подкатной тумбой на 3 ящика | Мебель |  |  | 1 | ФБ
2 | Стол компьютерный | Стол на металлокаркасе, ширина не менее 1000мм, глубина не менее 600мм, высота не менее 750мм с мобильной подставкой под системный блок. Цвет столешницы серый. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Кресло преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья синий. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | Компьютер тип 2 | Процессор не менее 2.5 ГГц/4.4 ГГц, 18Мб, ядер не менее 6, потоков 12, LGA 1170 /2x8GB/UHD Graphics 730/SSD 512GB/HDD 1TB /ОС, монитор не менее 27" 1920x1080, клавиатура проводная, мышь оптическая, колонки 2.1 | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
5 | МФУ | Лазерное МФУ, A4, не менее 38стр/мин, LCD, USB2.0, Ethernet, WiFi, двуст.печать, ADF, шнур для подключения к ПК | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
6 | "Интерактивный программно-аппаратный комплекс с мобильным креплением " | Размер диагонали экрана: не менее 86 дюймов. Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей. Тип экрана: Direct LED. Соотношение сторон: не менее 16:9. Частота обновления: не менее 60 Гц. Угол обзора: не менее 178°. Звук: не мене 20 Вт. Крепление: VESA 600x400. Пульт дистанционного управления: Да. Количество касаний: не менее 20. Компьютер: не менее 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, ОС. Интерфейсы: Входы AV, компонентный, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac. Мобильная стойка из металла на колесах входит в комплект поставки. | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Огнетушитель | Не менее 5л, углекислотный | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Аптечка | Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебное пособие