## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Котлотурбинное оборудование тепловой электростанции
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизация 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Макет котла | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Макет ТЭЦ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Макет паровой турбины | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Макет системы пылеприготовления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Макет фильтров по очистке дымовых газов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
8 | Трехмерная модель парового котла | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Лабораторный стенд "Теплотехника и термодинамика" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
3D модель парового котла | 3D модель парового котла создана по чертежам, предоставленным компанией заказчика. Модель выполнена как точная копия реальной установки и проработана до мельчайших деталей. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть
Макет котла | Высота: 2200 мм Ширина: 1200 мм Глубина: 1200 мм Компановка котла с зонами теплообмена (без обмуровки) | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть
Макет Ново-Иркутской ТЭЦ | Территория ТЭЦ выделена забором, видны все въезды и выезды.На макете представлены все существующие объекты станции: главный корпус, линия электропередач, административный корпус и т.д. Проложены все трубы с указанием движения горячей и холодной воды. Расшифровку всех аббревиатур и информацию об объектах можно прочитать на экспликации, Все детали для макета вырезаны на станках лазерной резки. Покраска всего макета выполнена вручную. При оформлении территории стации использовался флок . Для защиты маке защищен колпаком. Габариты: 1400Х700 мм. Детализация: средняя, в пределах масштаба На макете выполнить точечную подсветку объектов, мачт, вышек, по согласованной схеме подсветки; При помощи бегущей подсветки имитировать технологические процессы взаимодействия участков между собой | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть
Макет паровой турбины | Макет является точной копией паровой турбины, выполнен с высокой детализацией из пластика и металла. Макет изготовлен с применением 3Д. технологий. Макет позволяет ознакомиться с внешним видом оборудования и принципом его работы.Размер 160х80х70 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть
Макет системы пылеприготовления | Высота: 2700 мм Ширина: 800 мм Глубина: 550 мм Система пылеприготовления с промежутчным бункером | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть
Макет фильтров по очистке дымовых газов | Высота: 1200 мм Ширина: 900 мм Глубина: 800 мм Система очистки дымовых газов со скруберами | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть
Стол прямой средний | Стол прямой. Размеры: ширина 140 см, глубина 70 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см, остальные детали из ЛДСП 1,8 см. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,2 см. Диаметр опор – 3,8 см, высота – 2 см. Регулировка осуществляется через технологические отверстия. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ | Вариативная часть
Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть
Шкаф закрытый с полками высокий | Шкаф закрытый. Размеры: ширина 80 см, глубина 40 см, высота 191 см. Цвет: ясень Шимо Топ, фасады, корпус шкафа и полки выполнены из ЛДСтП . Толщина материала топа 2,2 см, а корпуса, полок и фасадов – 1,8 см. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 0,3 см. Внутреннее пространство шкафа разделено двумя стационарными полками и закрыто двумя распашными фасадами высотой 69,8 см, установленными на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Топ шкафа отторцован противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением пластикового профиля для надежного соединения составных частей. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри шкафа. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ | Вариативная часть
Шкаф комбинированный | Шкаф комбинированный. Размеры: ширина 80 см, глубина 40 см, высота 191 см. Цвет: ясень Шимо. Топ, фасады, корпус шкафа и полки выполнены из ЛДСтП . Толщина материала топа 2,2 см, а корпуса, полок и фасадов – 1,8 см. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 0,3 см. Внутреннее пространство шкафа разделено четыремя стационарными полками. Два верхних отделения закрыты стеклянными дверьми с полированной кромкой. Толщина стекла 0,5 см, ширина дверей 39,2 см, высота 115,8 см. Два нижних отделения закрыты двумя распашными фасадами высотой 70 см, установленными на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Топ шкафа отторцован противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением пластикового профиля для надежного соединения составных частей. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри шкафа. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кресло для посетителей | Размеры: высота 87 см; ширина 53 см; глубина 47 см. Спинка выполнена из сетки серого цвета, обивка сидения - из ткани черного цвета, каркас - из хромированного немонолитного металла. Подлокотники металлические с мягкими накладками. Максимальная нагрузка: 100 кг. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 30 | ФБ | Вариативная часть
Стол прямой на металлокаркасе малый | Стол прямой на металлокаркасе. Размеры: ширина 120 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень - Шимо. Составляющие: Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина 60 см, длина 120 см. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 115 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 15 | ФБ | Вариативная часть
Лабораторный стенд "Теплотехника и термодинамика" | Универсальный лабораторный стенд представляет собой базис с интегрированной измерительной системой, модулем управления и рабочей поверхностью для установки исследуемых блоков. Лабораторная установка позволяет проводить следующие эксперименты: Исследование теплопроводности материалов методом пластины; Исследование теплопередачи при естественной конвекции воздуха около горизонтального цилиндра; Исследование теплопередачи при естественной конвекции воздуха около вертикального цилиндра; Исследование теплопередачи при вынужденном движении воздуха в трубе; Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло; Определение коэффициента излучения электропроводящих материалов калориметрическим методом; Исследование теплового процесса в теплообменном аппарате типа "труба в трубе". | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
HDMI | Длина: не менее 3 метров. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Гардероб узкий с продольной штангой | Гардероб узкий с продольной штангой. Размеры: ширина 40 см, глубина 58 см, высота 191 см. Цвет: ясень Шимо Топ, фасады, корпус шкафа и полки выполнены из ЛДСтП . Толщина материала топа 2,2 см, а корпуса, полок и фасадов – 1,8 см. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 0,3 см. Шкаф имеет внутреннее отделение со стационарной полкой и продольной штанкой, закрытое одним распашным фасадом высотой 185,8 см, установленным на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарная полка установлена на скрытые полкодержатели. Штанга - хромированная труба овального сечения 3х1,5 см. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Топ шкафа отторцован противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением пластикового профиля для надежного соединения составных частей. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри шкафа. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75 дюймов; Яркость: не менее 350 кд/м2; Разрешение: не менее 3840х2160 пикселей; Время отклика матрицы экрана: ≤ 10 мс; Объем оперативной памяти встроеного вычислительного блока: не менее 4 Гигабайт; Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом: да; Количество стилусов в комплекте: не менее 1 шт.; Настенное крепление - да; Мобильная стойка - да; | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Клавиатура | Длина кабеля: не менее 1.6 метров; Интерфейс подключения USB; Тип Полноразмерная; Тип подключения: Проводная. | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло для руководителя | Размер кресла (ШхГхВ): 66,5х48х132 см. Обивка выполнена из сетки-ткани серого цвета. Сидение черного цвета. Подлокотники - металлические хромированные с накладками из экокожи. Кресло регулируется по высоте, подъемный механизм - газлифт. Механизм качания - Топ-Ган. Крестовина выполнена из пластика. Максимальная нагрузка: 120 кг. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Монитор | Диагональ: не менее 27 Дюймов; Формат изображения: 16:9; Время отклика: не более 6 мс; Интерфейс подключения HDMI: наличие; Тип матрицы: IPS; Регулировка по высотке: наличие. | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Мышь компьютерная | Длина кабеля не менее 2 метров; Тип подключения: проводная; Интерфейс подключения USB; Колесо прокрутки: наличие; | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Операционная система | Интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя. Возможность централизованного управления учебным классом. Возможность массовой установки (автоматизированное развертывание дистрибутива). Возможность сетевой загрузки бездисковых клиентов с сохранением данных на сервере позволяет не привязывать профиль учащегося к конкретной рабочей станции в ходе учебного процесса. Поддержка гостевых сеансов. Возможность работы в гетерогенной сети, а также в сети с контроллерами домена любого типа (Active Directory, Samba-DC или LDAP/Kerberos), доступа к совместным файловым ресурсам и принтерам. Реализована поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Приставка полукруглая большая | Приставка к столу полукруглая. Размер: 70x40x75 см. Цвет: ясень Шимо Топ выполнен из ЛДСП толщиной 2,2 см. Радиус скругления рабочей зоны приставки 35 см. Отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Стационарная опора выполнена из метллической трубы диаметром 5 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Высота опоры 71-74 см. Опора и основание соединены болтовым соединением. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Системный блок | Процессор: Количество ядер процессора: не менее 4 шт.; Максимальное число потоков: не менее 8 шт.; Базовая частота процессора: не менее 3 ГГц. Оперативная память: Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт; Жесткий диск: Объем: не менее 1 Терабайт. SSD-накопитель: Форм-фактор: M.2; Объем: не менее 250 Гигабайт. Видеокарта: Дискретная: наличие; Объем видеопамяти: не менее 4 Гигабайт; Количество видео разъемов HDMI: не менее 1 шт.; Блок питания: Мощность блока питания: не менее 500 Вт. Прочее: Порт RJ-45: наличие; Порты USB3.0 Type-A: не менее 2 шт.. | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол-интеграл правый большой | Стол-интеграл правый на металлокаркасе. Размеры: ширина 160 см, глубина 110 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо. Составляющие: Столешница интегральная (правая) выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина в узкой части 70 см, в широкой 110 см; длина 160 см. Предусмотрено отверстие для прокладки кабелей подключения оргтехники. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 155 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба мобильная | Тумба. Размер: ширина 40 см, глубина 45 см, высота 56 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Три выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба приставная | Тумба пиставная к столу преподавателя. Размер: ширина 40 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см, глубина 60 см, длина 40 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Четыре выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
АПТЕЧКА ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций -не менее 30 человек. Срок годности не менее 16 месяцев., Размеры футляра: Металлический шкаф -не менее 240×300×90 мм | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОП-8 | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Объем: 103 x 309 x 236 | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Иркутская область | ГБПОУ Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» | Лаборатория «Котлотурбинного оборудования ТЭС» | 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Котлотурбинное оборудование тепловой электростанции

## Все ИЛ (hidden)
Перечень оборудования (инфраструктурный лист) в целях создания образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики Образовательно-прооизводственного кластера энергетического профиля Иркутской области
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Базовая организация кластера: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»
Адрес базовой образовательной организации: г. Иркутск, ул.Костычева, д.1а.
Зона под вид работ 17. Лаборатория «Котлотурбинного оборудования ТЭС» (30 рабочих мест) 1 этаж кабинет 105
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 56,1 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Цифровое видео наблюдение на 2 рабочих места
Электричество: подключения к сети по 230 В
Контур заземления для электропитания: Требуется не более 16 Ом
Покрытие пола: линолеум - 56,1 кв.м на всю зону,
Рулонные шторы: механизм пластиковый.Тип монтажа - на оконный проём. Материал -100% полиэстер. Высота, мм -2150. Ширина, мм -2200. Цвет - серый без рисунка.
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол прямой средний | Стол прямой. Размеры: ширина 140 см, глубина 70 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см, остальные детали из ЛДСП 1,8 см. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,2 см. Диаметр опор – 3,8 см, высота – 2 см. Регулировка осуществляется через технологические отверстия. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
2 | Шкаф комбинированный | Шкаф комбинированный. Размеры: ширина 80 см, глубина 40 см, высота 191 см. Цвет: ясень Шимо. Топ, фасады, корпус шкафа и полки выполнены из ЛДСтП . Толщина материала топа 2,2 см, а корпуса, полок и фасадов – 1,8 см. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 0,3 см. Внутреннее пространство шкафа разделено четыремя стационарными полками. Два верхних отделения закрыты стеклянными дверьми с полированной кромкой. Толщина стекла 0,5 см, ширина дверей 39,2 см, высота 115,8 см. Два нижних отделения закрыты двумя распашными фасадами высотой 70 см, установленными на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Топ шкафа отторцован противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением пластикового профиля для надежного соединения составных частей. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри шкафа. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Шкаф закрытый с полками высокий | Шкаф закрытый. Размеры: ширина 80 см, глубина 40 см, высота 191 см. Цвет: ясень Шимо Топ, фасады, корпус шкафа и полки выполнены из ЛДСтП . Толщина материала топа 2,2 см, а корпуса, полок и фасадов – 1,8 см. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 0,3 см. Внутреннее пространство шкафа разделено двумя стационарными полками и закрыто двумя распашными фасадами высотой 69,8 см, установленными на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарные полки установлены на скрытые полкодержатели. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Топ шкафа отторцован противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением пластикового профиля для надежного соединения составных частей. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри шкафа. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
4 | Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Макет котла | Высота: 2200 мм Ширина: 1200 мм Глубина: 1200 мм Компановка котла с зонами теплообмена (без обмуровки) | Оборудование | 1 | шт | 1 | в наличии
6 | Макет системы пылеприготовления | Высота: 2700 мм Ширина: 800 мм Глубина: 550 мм Система пылеприготовления с промежутчным бункером | Оборудование | 1 | шт | 1 | в наличии
7 | Макет фильтров по очистке дымовых газов | Высота: 1200 мм Ширина: 900 мм Глубина: 800 мм Система очистки дымовых газов со скруберами | Оборудование | 1 | шт | 1 | в наличии
8 | Лабораторный стенд "Теплотехника и термодинамика" | Универсальный лабораторный стенд представляет собой базис с интегрированной измерительной системой, модулем управления и рабочей поверхностью для установки исследуемых блоков. Лабораторная установка позволяет проводить следующие эксперименты: Исследование теплопроводности материалов методом пластины; Исследование теплопередачи при естественной конвекции воздуха около горизонтального цилиндра; Исследование теплопередачи при естественной конвекции воздуха около вертикального цилиндра; Исследование теплопередачи при вынужденном движении воздуха в трубе; Изучение процесса адиабатного истечения газа через суживающееся сопло; Определение коэффициента излучения электропроводящих материалов калориметрическим методом; Исследование теплового процесса в теплообменном аппарате типа "труба в трубе". | Оборудование | 2 | шт | 2 | в наличии
9 | Макет Ново-Иркутской ТЭЦ | Территория ТЭЦ выделена забором, видны все въезды и выезды.На макете представлены все существующие объекты станции: главный корпус, линия электропередач, административный корпус и т.д. Проложены все трубы с указанием движения горячей и холодной воды. Расшифровку всех аббревиатур и информацию об объектах можно прочитать на экспликации, Все детали для макета вырезаны на станках лазерной резки. Покраска всего макета выполнена вручную. При оформлении территории стации использовался флок . Для защиты маке защищен колпаком. Габариты: 1400Х700 мм. Детализация: средняя, в пределах масштаба На макете выполнить точечную подсветку объектов, мачт, вышек, по согласованной схеме подсветки; При помощи бегущей подсветки имитировать технологические процессы взаимодействия участков между собой | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Макет паровой турбины | Макет является точной копией паровой турбины, выполнен с высокой детализацией из пластика и металла. Макет изготовлен с применением 3Д. технологий. Макет позволяет ознакомиться с внешним видом оборудования и принципом его работы.Размер 160х80х70 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | 3D модель парового котла | 3D модель парового котла создана по чертежам, предоставленным компанией заказчика. Модель выполнена как точная копия реальной установки и проработана до мельчайших деталей. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 23 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 23 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол прямой на металлокаркасе малый | Стол прямой на металлокаркасе. Размеры: ширина 120 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень - Шимо. Составляющие: Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина 60 см, длина 120 см. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 115 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 15 | ФБ
2 | Кресло для посетителей | Размеры: высота 87 см; ширина 53 см; глубина 47 см. Спинка выполнена из сетки серого цвета, обивка сидения - из ткани черного цвета, каркас - из хромированного немонолитного металла. Подлокотники металлические с мягкими накладками. Максимальная нагрузка: 100 кг. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 30 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение компьютера к проводному Интернету
Электричество: подключения к сети по 230 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолиум - 6 м2
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха : не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол-интеграл правый большой | Стол-интеграл правый на металлокаркасе. Размеры: ширина 160 см, глубина 110 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо. Составляющие: Столешница интегральная (правая) выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина в узкой части 70 см, в широкой 110 см; длина 160 см. Предусмотрено отверстие для прокладки кабелей подключения оргтехники. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 155 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | ФБ
2 | Приставка полукруглая большая | Приставка к столу полукруглая. Размер: 70x40x75 см. Цвет: ясень Шимо Топ выполнен из ЛДСП толщиной 2,2 см. Радиус скругления рабочей зоны приставки 35 см. Отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Стационарная опора выполнена из метллической трубы диаметром 5 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Высота опоры 71-74 см. Опора и основание соединены болтовым соединением. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | ФБ
3 | Тумба приставная | Тумба пиставная к столу преподавателя. Размер: ширина 40 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см, глубина 60 см, длина 40 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Четыре выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | ФБ
4 | Тумба мобильная | Тумба. Размер: ширина 40 см, глубина 45 см, высота 56 см. Цвет: ясень Шимо Топ к тумбе выполнен из ЛДСтП толщиной 2,2 см. Корпус тумбы и фасады выдвижных ящиков выполнены из ЛДСтП толщиной 1,8 см. Корпуса выдвижных ящиков выполнены из профилированного ДСП толщиной 1,2 см, а днища из ДСП толщиной 0,3 см. Три выдвижных ящика установлены на роликовые направляющие. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Верхний ящик тумбы снабжен врезным замком. Фасады выдвижных ящиков и детали корпуса тумбы отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм, топ не менее 0,2 см. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления ДВП днищ ящиков – в паз. Для нивелирования неровностей пола на днище тумбы установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри тумбы. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | ФБ
5 | Гардероб узкий с продольной штангой | Гардероб узкий с продольной штангой. Размеры: ширина 40 см, глубина 58 см, высота 191 см. Цвет: ясень Шимо Топ, фасады, корпус шкафа и полки выполнены из ЛДСтП . Толщина материала топа 2,2 см, а корпуса, полок и фасадов – 1,8 см. Задняя стенка шкафа выполнена из окрашенного ДВП толщиной 0,3 см. Шкаф имеет внутреннее отделение со стационарной полкой и продольной штанкой, закрытое одним распашным фасадом высотой 185,8 см, установленным на регулируемые петли. Метод крепления петель к корпусу шкафа – евровинты. Стационарная полка установлена на скрытые полкодержатели. Штанга - хромированная труба овального сечения 3х1,5 см. Лицевая фурнитура выполнена из металла в виде «скобы» длиной 13,5 см. Топ шкафа отторцован противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали толщиной не менее 0,5 мм. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. Метод крепления задней стенки ДВП – в паз с применением пластикового профиля для надежного соединения составных частей. Для нивелирования неровностей пола на днище шкафа установлены четыре регулируемые по высоте опоры с ходом регулировки 1,5 см. Диаметр опор – 5 см, высота – 2,7 см. Регулировка высоты осуществляется через технологические отверстия, расположенные внутри шкафа. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | ФБ
6 | Кресло для руководителя | Размер кресла (ШхГхВ): 66,5х48х132 см. Обивка выполнена из сетки-ткани серого цвета. Сидение черного цвета. Подлокотники - металлические хромированные с накладками из экокожи. Кресло регулируется по высоте, подъемный механизм - газлифт. Механизм качания - Топ-Ган. Крестовина выполнена из пластика. Максимальная нагрузка: 120 кг. | Мебель | 1 | Шт. | 1 | ФБ
7 | Мышь компьютерная | Длина кабеля не менее 2 метров; Тип подключения: проводная; Интерфейс подключения USB; Колесо прокрутки: наличие; | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | ФБ
8 | Клавиатура | Длина кабеля: не менее 1.6 метров; Интерфейс подключения USB; Тип Полноразмерная; Тип подключения: Проводная. | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | ФБ
9 | Монитор | Диагональ: не менее 27 Дюймов; Формат изображения: 16:9; Время отклика: не более 6 мс; Интерфейс подключения HDMI: наличие; Тип матрицы: IPS; Регулировка по высотке: наличие. | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | ФБ
10 | Системный блок | Процессор: Количество ядер процессора: не менее 4 шт.; Максимальное число потоков: не менее 8 шт.; Базовая частота процессора: не менее 3 ГГц. Оперативная память: Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт; Жесткий диск: Объем: не менее 1 Терабайт. SSD-накопитель: Форм-фактор: M.2; Объем: не менее 250 Гигабайт. Видеокарта: Дискретная: наличие; Объем видеопамяти: не менее 4 Гигабайт; Количество видео разъемов HDMI: не менее 1 шт.; Блок питания: Мощность блока питания: не менее 500 Вт. Прочее: Порт RJ-45: наличие; Порты USB3.0 Type-A: не менее 2 шт.. | Оборудование IT | 1 | Шт. | 1 | ФБ
11 | HDMI | Длина: не менее 3 метров. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75 дюймов; Яркость: не менее 350 кд/м2; Разрешение: не менее 3840х2160 пикселей; Время отклика матрицы экрана: ≤ 10 мс; Объем оперативной памяти встроеного вычислительного блока: не менее 4 Гигабайт; Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом: да; Количество стилусов в комплекте: не менее 1 шт.; Настенное крепление - да; Мобильная стойка - да; | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
13 | Операционная система | Интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя. Возможность централизованного управления учебным классом. Возможность массовой установки (автоматизированное развертывание дистрибутива). Возможность сетевой загрузки бездисковых клиентов с сохранением данных на сервере позволяет не привязывать профиль учащегося к конкретной рабочей станции в ходе учебного процесса. Поддержка гостевых сеансов. Возможность работы в гетерогенной сети, а также в сети с контроллерами домена любого типа (Active Directory, Samba-DC или LDAP/Kerberos), доступа к совместным файловым ресурсам и принтерам. Реализована поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | АПТЕЧКА ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций -не менее 30 человек. Срок годности не менее 16 месяцев., Размеры футляра: Металлический шкаф -не менее 240×300×90 мм | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | ОП-8 | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | БР
3 | Санитайзер | Объем: 103 x 309 x 236 | Охрана труда/ТБ | 1 | шт | 1 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия