## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Квантовые технологии
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Источник лазерного света | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
2 | Нормализующая катушка оптического волокна тип1 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
3 | Нормализующая катушка оптического волокна тип2 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
4 | Оптический измеритель мощности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
5 | Оптоволоконный микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
6 | Перестраиваемый аттенюатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
7 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 1
8 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 10
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 10
2 | Программное обеспечение для квантового шифрования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 10
3 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 10
4 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 10
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аппаратно-программный комплекс «Квантовое распределение ключей» | Приемы передачи ключей: классические, квантовые приемы передачи информации; Наличие функции: Влияние чувствительности и шумов детектора на квантовое распределение ключей (устойчивость системы); Квантовые протоколы – не менее 3; Протоколы, наличие - BB84, ГОКС B92; Режим передачи информационных состояний, наличие: не менее 3 (классический, однофотонный, квазиоднофотонный) | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппаратно-программный комплекс «Безопасность квантовых коммуникаций» | В составе: распределительный узел квантовой сети – центральный узел сети, обеспечивающий выработку ключей между всеми узлами; Клиентские узлы квантовой сети – оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; Оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи при работе квантовой криптографической сети; Возможность формирование парных симметричных ключей для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, наличие; Шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка», наличие; Квантовая криптографическая система, работающая в сетевой топологии «звезда», наличие; Уровней оптической коммутации для масштабирования сети в топологии «звезда», не менее 3.Расстояние между узламит не менее 44 км с использованием одного коммутатора, не менее 35 км для двух уровней коммутации и не менее 22 км для трех уровней. | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная доска | Диагональ: не менее 82"" Проекция: прямая Применяемая технология: инфракрасная Поверхность: антибликовая Время отклика: не более 12 мс Формат: 4:3 Подключение по USB: есть Устройство ввода: палец, стилус, тупой предмет Исполнение: настенное" | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Источник лазерного света | Длина волны,нм: 1310, 1550 Тип излучателя: LD Тип коннектора: FC/PC (SC/PC, ST/PC, FC/APC, SC/APC – опционально) Стабильность излучения (в течении не менее 15 мин): не более <0,1 дБ Стабильность излучения (в течении не менее 5 часов ): не более <0,2 дБ Центральная длина волны: 1310: +/-20 нм; 1550: +/-20 нм Ширина спектра:не менее 3 дБ Частота модуляции: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц Выходная мощность:не менее -5 дБм Автовыключение: Есть Подсветка: Есть | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Нормализующая катушка оптического волокна тип1 | Тип оптического волокна: SM Длина оптического волокна: не менее 1 км | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Нормализующая катушка оптического волокна тип2 | Тип оптического волокна: SM Длина оптического волокна: не менее 25 км | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Оптический измеритель мощности | Длина волны, нм: 850/1300/1310/1490/1550/1625 Измеряемая мощность, дБм: не менее -40 ~ +23 Разрешение, дБм: не менее 0,01 Тип коннектора: Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC Относительная погрешность, дБ: не более ±0,35 Электропитание, В: Аккумулятор Li-ion; от сети через адаптер 5В AC/DC" | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Оптоволоконный микроскоп | Предназначение: для контроля чистоты торцов ферул оптических коннекторов 1,25 и 2,5 мм Время работы от батарей, ч: не менее 40; Источник света:белый светодиод, не менее 100000 часов работы; Встроенный фильтр ИК Увеличение: не менее 400х | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Перестраиваемый аттенюатор | Диапазон затухания, дБ: не более 3~60 Калиброванная длина волны, нм: 1310/1550 Коннектор: FC/PC, SC/PC; Тип волокна SM 9/125 нм; Вносимые потери, не более 3 Дб; Линейность, не менее 0,3 нм | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Проектор | Класс устройства: стационарный Проекционная технология: DLP Собственное разрешение: не менее 1920x1080 Соотношение сторон: 16:9 Яркость изображения: не менее 3800 лм (ANSI) Контрастность: не менее 20000:1 Срок службы лампы: не менее 6000 ч Аудио- / видеовходы: не менее 1x VGA, не менее 1x HDMI Кронштейн: потолочный, в комплекте Кабель HDMI в комплекте: не менее 15 м" | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Ширина: не менее1200 мм Глубина: не менее 600 мм Высота: не менее 750 мм Каркас: травмобезопасный алюминиевый Материал: ЛДСП не менее 8 мм Столешница: ЛДСП не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм Опоры: регулируемые | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | негорючее термостойкое полиуретановое покрытие; Комплектация антистатическими колесиками; Pегулировка высоты сидения, не менее 43…57 см, (газлифт) Pегулировка угла наклона спинки есть | Мебель | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф коммутационный | "Ширина рабочего пространства: не менее 600 мм Высота рабочего пространства: не менее 340 мм Глубина рабочего пространства: не менее 300 мм Установка: настенная Монтажный профиль (дюйм): не менее 19"" Материал изготовления: металл Дверца: есть Материал дверцы: закаленное стекло Защита: IP20 Состав: документация; комплект для монтажа, коммутатор: не менее 24 портов стандарта не ниже 1000BASE–T и 4 портов не ниже 1000BASE–FX; возможность установки в стойку | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кресло | "Конструктивные особенности с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками Подлокотники есть Регулировка высоты есть" | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 26 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер в комплекте | Процессор: Частота процессора – не менее 2500 МГц; Частота работы процессора не менее3.4 ГГц Количество ядер не менее 8 Количество потоков не менее 16 Встроенное графическое ядро - имеется. Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ; Тип памяти – DDR4; Тип 1 накопителя – SSD (M2); Объем 1 накопителя – не менее 500 ГБ; Интерфейс 1 накопителя - не ниже PCI-E 3.x x4; Тип 2 накопителя – HDD; Объем 2 накопителя– не менее 1000 ГБ; Интерфейс 2 накопителя - SATA III; Скорость вращения шпинделя 2 накопителя - не ниже 7200 об/мин. Видеокарта: Объем видеопамяти - не менее 8 ГБ; Тип и количество видеоразъемов - не менее 1х DisplayPort, 1х HDMI; Мощность (номинал) - не менее 500 Вт. В комплекте: 2 монитора - не менее 20,”, разрешение не менее 1920*1080, 1х HDMI, 1х DisplayPort, тип матрицы не ниже IPS Интерфейсный кабель для монитора - 2 шт (1х HDMI, 1х DisplayPort); Клавиатура - USB;Мышь - USB;Колонки портативные компьютерные; Операционная система; Офисный пакет; Веб камера: проводная, микрофон, 2 Мп, 1920 x 1080, USB 2.0 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 13 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для квантового шифрования | ПО для квантового шифрования с возможностью формирование парных симметричных ключей для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, наличие; Шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка», наличие; Квантовая криптографическая система, Программный модуль: Распределительный узел квантовой сети - наличие Программный модуль: Клиентский узел квантовой сети - наличие Программный модуль квантового распределения ключей - наличие Программный модуль оптоэлектронный клиента квантового распределения ключей - наличие Лицензия бессрочно 1 лицензия на 1 ПК | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 13 | 1 | Вариативная часть
Стол | "Длина не менее 1200 мм Ширина не менее 600мм" | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 13 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кресло | "Конструктивные особенности с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками Подлокотники есть Регулировка высоты есть" | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | "Функции устройства: копир, принтер, сканер Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Скорость черно-белой печати (стр / мин): не менее 40 стр/мин (А4) Автоматическая двусторонняя печать: есть Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB" | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер в комплекте | "Процессор: Частота работы процессора не менее3.4 ГГц Количество ядер/потоков Performance не менее 8/16 Поддержка Hyper Threading Да Объем кэша L2 - не менее 20 МБ; Встроенное графическое ядро - имеется. Оперативная память: Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ; Тип памяти – DDR4; Режим работы памяти - не ниже двухканального. Устройства хранения данных: Тип 1 накопителя – SSD (M2); Объем 1 накопителя – не менее 500 ГБ; Интерфейс 1 накопителя - не ниже PCI-E 3.x x4; Тип 2 накопителя – HDD; Объем 2 накопителя– не менее 1000 ГБ; Интерфейс 2 накопителя - SATA III; Скорость вращения шпинделя 2 накопителя - не ниже 7200 об/мин. Видеокарта: Объем видеопамяти - не менее 8 ГБ; Тип и количество видеоразъемов - не менее 1х DisplayPort, 1х HDMI; Блок питания: Мощность (номинал) - не менее 500 Вт. В комплекте: 2 монитора - не менее 20,”, разрешение не менее 1920*1080, 1х HDMI, 1х DisplayPort, тип матрицы не ниже IPS Интерфейсный кабель для монитора - 2 шт (1х HDMI, 1х DisplayPort); Клавиатура - USB; Мышь - USB; Колонкикомпьютерные портативные - USB; Операционная система; Офисный пакет; Веб камера: проводная, микрофон, 2 Мп, 1920 x 1080, USB 2.0 | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | "Длина не менее 1200 мм Ширина не менее 600мм"; с тумбой; | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка для учебных, общеобразовательных учреждений | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель порошковый | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | ID кластера | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
Информационные технологии | 2025 | Республика Башкортостан | 581 | ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности | 3 | Квантовые технологии | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | Квантовые технологии

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Информационные технологии, Республика Башкортостан
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
Адрес базовой образовательной организации:
Уфа ул. Генерала Горбатова Дом: 11
3 | Зона под вид работ | Квантовые технологии
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Уфа ул. Генерала Горбатова Дом: 11
Количество рабочих мест зоны: |  | 26
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 52 кв.м.
Освещение: искусственное, светодиодные светильники
Интернет: Подключение к Проводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: ламинат
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Оптоволоконный микроскоп | Предназначение: для контроля чистоты торцов ферул оптических коннекторов 1,25 и 2,5 мм Время работы от батарей, ч: не менее 40; Источник света:белый светодиод, не менее 100000 часов работы; Встроенный фильтр ИК Увеличение: не менее 400х | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Источник лазерного света | Длина волны,нм: 1310, 1550 Тип излучателя: LD Тип коннектора: FC/PC (SC/PC, ST/PC, FC/APC, SC/APC – опционально) Стабильность излучения (в течении не менее 15 мин): не более <0,1 дБ Стабильность излучения (в течении не менее 5 часов ): не более <0,2 дБ Центральная длина волны: 1310: +/-20 нм; 1550: +/-20 нм Ширина спектра:не менее 3 дБ Частота модуляции: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц Выходная мощность:не менее -5 дБм Автовыключение: Есть Подсветка: Есть | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
3 | Оптический измеритель мощности | Длина волны, нм: 850/1300/1310/1490/1550/1625 Измеряемая мощность, дБм: не менее -40 ~ +23 Разрешение, дБм: не менее 0,01 Тип коннектора: Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC Относительная погрешность, дБ: не более ±0,35 Электропитание, В: Аккумулятор Li-ion; от сети через адаптер 5В AC/DC" | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | Перестраиваемый аттенюатор | Диапазон затухания, дБ: не более 3~60 Калиброванная длина волны, нм: 1310/1550 Коннектор: FC/PC, SC/PC; Тип волокна SM 9/125 нм; Вносимые потери, не более 3 Дб; Линейность, не менее 0,3 нм | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Нормализующая катушка оптического волокна тип1 | Тип оптического волокна: SM Длина оптического волокна: не менее 1 км | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
6 | Нормализующая катушка оптического волокна тип2 | Тип оптического волокна: SM Длина оптического волокна: не менее 25 км | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
7 | Аппаратно-программный комплекс "Квантовое распределение ключей" | Приемы передачи ключей: классические, квантовые приемы передачи информации; Наличие функции: Влияние чувствительности и шумов детектора на квантовое распределение ключей (устойчивость системы); Квантовые протоколы – не менее 3; Протоколы, наличие - BB84, ГОКС B92; Режим передачи информационных состояний, наличие: не менее 3 (классический, однофотонный, квазиоднофотонный) | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
8 | Аппаратно-программный комплекс «Безопасность квантовых коммуникаций» | В составе: распределительный узел квантовой сети – центральный узел сети, обеспечивающий выработку ключей между всеми узлами; Клиентские узлы квантовой сети – оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; Оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи при работе квантовой криптографической сети; Возможность формирование парных симметричных ключей для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, наличие; Шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка», наличие; Квантовая криптографическая система, работающая в сетевой топологии «звезда», наличие; Уровней оптической коммутации для масштабирования сети в топологии «звезда», не менее 3.Расстояние между узламит не менее 44 км с использованием одного коммутатора, не менее 35 км для двух уровней коммутации и не менее 22 км для трех уровней. | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
9 | Шкаф коммутационный | "Ширина рабочего пространства: не менее 600 мм Высота рабочего пространства: не менее 340 мм Глубина рабочего пространства: не менее 300 мм Установка: настенная Монтажный профиль (дюйм): не менее 19"" Материал изготовления: металл Дверца: есть Материал дверцы: закаленное стекло Защита: IP20 Состав: документация; комплект для монтажа, коммутатор: не менее 24 портов стандарта не ниже 1000BASE–T и 4 портов не ниже 1000BASE–FX; возможность установки в стойку | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
10 | Стол лабораторный | Ширина: не менее1200 мм Глубина: не менее 600 мм Высота: не менее 750 мм Каркас: травмобезопасный алюминиевый Материал: ЛДСП не менее 8 мм Столешница: ЛДСП не менее 22 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм Опоры: регулируемые | Мебель |  |  | 1 | ФБ
11 | Проектор | Класс устройства: стационарный Проекционная технология: DLP Собственное разрешение: не менее 1920x1080 Соотношение сторон: 16:9 Яркость изображения: не менее 3800 лм (ANSI) Контрастность: не менее 20000:1 Срок службы лампы: не менее 6000 ч Аудио- / видеовходы: не менее 1x VGA, не менее 1x HDMI Кронштейн: потолочный, в комплекте Кабель HDMI в комплекте: не менее 15 м" | Мебель |  |  | 1 | ФБ
12 | Интерактивная доска | Диагональ: не менее 82"" Проекция: прямая Применяемая технология: инфракрасная Поверхность: антибликовая Время отклика: не более 12 мс Формат: 4:3 Подключение по USB: есть Устройство ввода: палец, стилус, тупой предмет Исполнение: настенное" | Мебель |  |  | 1 | ФБ
13 | Стул лабораторный | негорючее термостойкое полиуретановое покрытие; Комплектация антистатическими колесиками; Pегулировка высоты сидения, не менее 43…57 см, (газлифт) Pегулировка угла наклона спинки есть | Мебель |  |  | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 26
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер в комплекте | Процессор: Частота процессора – не менее 2500 МГц; Частота работы процессора не менее3.4 ГГц Количество ядер не менее 8 Количество потоков не менее 16 Встроенное графическое ядро - имеется. Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ; Тип памяти – DDR4; Тип 1 накопителя – SSD (M2); Объем 1 накопителя – не менее 500 ГБ; Интерфейс 1 накопителя - не ниже PCI-E 3.x x4; Тип 2 накопителя – HDD; Объем 2 накопителя– не менее 1000 ГБ; Интерфейс 2 накопителя - SATA III; Скорость вращения шпинделя 2 накопителя - не ниже 7200 об/мин. Видеокарта: Объем видеопамяти - не менее 8 ГБ; Тип и количество видеоразъемов - не менее 1х DisplayPort, 1х HDMI; Мощность (номинал) - не менее 500 Вт. В комплекте: 2 монитора - не менее 20,”, разрешение не менее 1920*1080, 1х HDMI, 1х DisplayPort, тип матрицы не ниже IPS Интерфейсный кабель для монитора - 2 шт (1х HDMI, 1х DisplayPort); Клавиатура - USB;Мышь - USB;Колонки портативные компьютерные; Операционная система; Офисный пакет; Веб камера: проводная, микрофон, 2 Мп, 1920 x 1080, USB 2.0 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 13 | ФБ
2 | Стол | "Длина не менее 1200 мм Ширина не менее 600мм" | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 13 | ФБ
3 | Кресло | "Конструктивные особенности с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками Подлокотники есть Регулировка высоты есть" | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 26 | ФБ
4 | Программное обеспечение для квантового шифрования | ПО для квантового шифрования с возможностью формирование парных симметричных ключей для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, наличие; Шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка», наличие; Квантовая криптографическая система, Программный модуль: Распределительный узел квантовой сети - наличие Программный модуль: Клиентский узел квантовой сети - наличие Программный модуль квантового распределения ключей - наличие Программный модуль оптоэлектронный клиента квантового распределения ключей - наличие Лицензия бессрочно 1 лицензия на 1 ПК | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 13 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер в комплекте | "Процессор: Частота работы процессора не менее3.4 ГГц Количество ядер/потоков Performance не менее 8/16 Поддержка Hyper Threading Да Объем кэша L2 - не менее 20 МБ; Встроенное графическое ядро - имеется. Оперативная память: Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ; Тип памяти – DDR4; Режим работы памяти - не ниже двухканального. Устройства хранения данных: Тип 1 накопителя – SSD (M2); Объем 1 накопителя – не менее 500 ГБ; Интерфейс 1 накопителя - не ниже PCI-E 3.x x4; Тип 2 накопителя – HDD; Объем 2 накопителя– не менее 1000 ГБ; Интерфейс 2 накопителя - SATA III; Скорость вращения шпинделя 2 накопителя - не ниже 7200 об/мин. Видеокарта: Объем видеопамяти - не менее 8 ГБ; Тип и количество видеоразъемов - не менее 1х DisplayPort, 1х HDMI; Блок питания: Мощность (номинал) - не менее 500 Вт. В комплекте: 2 монитора - не менее 20,”, разрешение не менее 1920*1080, 1х HDMI, 1х DisplayPort, тип матрицы не ниже IPS Интерфейсный кабель для монитора - 2 шт (1х HDMI, 1х DisplayPort); Клавиатура - USB; Мышь - USB; Колонкикомпьютерные портативные - USB; Операционная система; Офисный пакет; Веб камера: проводная, микрофон, 2 Мп, 1920 x 1080, USB 2.0 | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | Стол | "Длина не менее 1200 мм Ширина не менее 600мм"; с тумбой; | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Кресло | "Конструктивные особенности с газлифтом, с колесами (роликами), с подлокотниками Подлокотники есть Регулировка высоты есть" | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | МФУ | "Функции устройства: копир, принтер, сканер Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Скорость черно-белой печати (стр / мин): не менее 40 стр/мин (А4) Автоматическая двусторонняя печать: есть Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB" | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Аптечка | Аптечка для учебных, общеобразовательных учреждений | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебное пособие