## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Метрология
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.35 Мастер слесарных работ 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) 15.02.19 Сварочное производство 22.02.08 Металлургическое производство 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Верстак с тисками | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Стул слесарный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Передвижная тележка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф инструментальный металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
11 | Ящик для материалов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Виртуальный лабораторный стенд "Геометрические измерения" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
2 | Демонстрационный комплекс «Метрология. Технические и электрические измерения» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Комплект для автоматизации процесса поверки средств измерения давления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
4 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Система сквозной конструкторско-технологической подготовки производства | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
6 | Специализированное программное обеспечение «Средства и методы измерения» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
7 | Типовой комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в машиностроении» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Датчик давления/расхода интеллектуальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Индикатор часового типа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Инструментальная тележка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Инструментальный набор для снятия стрелок манометров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Источник воздуха | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Клапан одновентильный запорный манометрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Клапан проходной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Ключ динамометрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Компьютер (ноутбук) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Кран трехходовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Краны шаровые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Кусачки боковые (бокорезы) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Манометр образцовый цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Манометры технологические (с клеймом поверки) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Мегаомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Микрометр механический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Милиомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Набор ключей гаечных двусторонних | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Набор напильников | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Набор отверток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Набор пневмоинструмента в комплекте с компрессором | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Набор эталонов шероховатостей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Ножницы вырубные для резки паронита и резины | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Нутромер индикаторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Помпа пневматическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Пояс для инструмента | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Пресс-клещи для гильз с манжетой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Пробойник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Рабочее место учащегося | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Рефрактометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
33 | Стойка для индикаторов часового типа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
34 | Стол верстак | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
35 | Трубка импульсная (в сборе) прямая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
36 | Трубка импульсная (в сборе) угловая 900 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
37 | Тумба инструментальная, со столешницей, с дверцей и ящиком | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
38 | Угломер цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
39 | Штангенциркуль | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
40 | Штангенциркуль с глубиномером | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
41 | Ящики для отработанных материалов (пластиковый короб) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Система сквозной конструкторско-технологической подготовки производства | Система сквозной конструкторско-технологической подготовки производства, академическая версия, сетевой ключ защиты (10 рабочих мест) | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
АРМ ученика | В сборе: лицензионное программное обеспечение, системный блок, монитор, комплект клавиатура+мышь. 64-разрядная ОС, процессор х64. Процессор: количество ядер - 12. Оперативная память 32ГБ Дисковая система: объем накопителя компьютера - 1 х 1 Тб SSD M.2 PCI-E Gen3 + 1 х 2 Тб HDD Мощность блока питания - 750 Вт. Монитор: диагональ не менее 23.8" (60.5 см). Блок питания монитора входит в комплект поставки.Тип оборудования: комплект клавиатура проводная + мышь проводная. Колонки: 2x18W. Веб-камера: разрешение 1920 x 1080. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Видеокамера | IP или USB, Разрешение не менее 1280х720 пкс, сжатие MP4, широкоугольный объектив, охват всей площадки | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный лабораторный стенд "Геометрические измерения" | Минимальные необходимые для использования технические характеристики компьютера: процессор: 2-х ядерный, 1,4 ГГц. ОЗУ: 4 Гб, DDR3 Не менее 700 Мб свободного места на жестком диске. Монитор с разрешением 1920х1080 точек. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Демонстрационный комплекс "Метрология. Ехнические и электрические измерения" | Комплекс оборудования для демонстрации дидактического материала в кабинете до 35 человек. Состав: проектор, экран (150х150 см), ноутбук, дидактическое ПО | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Дидактическая стенка | Модульный шкаф-стенка для учебных пособий. Габариты: 2000х600х2200 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска магнито-маркерная | Доска магнитно-маркерная двухсторонняя на колесах не менее 150х100 см, белый | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Инструментальный шкаф | Количество не менее полок 4 шт., Внутренние габариты не менее 560x560 мм, Встроенное отделение нет, Тип замка евролок, Материал металл, Количество отделений 1 шт., Высота не менее 2000 мм, Ширина не менее 565 мм, Глубина не менее 625 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Интерактивная панель | диагональ не менее 75 дюймов , разрешение 3840x2160 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии» | Комплектация: Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии»; Типовой комплект учебного оборудования«Метрология. Технические измерения в машиностроении» на 15 лаб. раб. МТИ-15; Автоматизированный стенд для измерения шероховатости. СИШ; Типовой комплект учебного оборудования«Автоматизированная измерительная система» (6 лаб. раб.) АИС | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии" | Габариты: не более 460 х 330 х 160 мм. Масса: не более 8 кг. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность от сети: не более 50 Вт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло компьютерное | Ширина сиденья: 49 см Глубина сиденья: 45 см Высота спинки: 68 см Высота сиденья: 43 см Максимальная нагрузка: 100 кг | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | не менее (Ш*Г*В 1200 мм *600 мм *750 мм ,столешница не тоньше 25 мм) | Мебель | 10 | шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Офисный стул | Назначение - офисный Материал основания - металл Материал обивки - ткань Максимальная нагрузка - не менее 100кг Ширина не менее53см Глубина не менее 60 см Высота не менее 81,5 см | Мебель | 10 | шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Специализированное программное обеспечение «Средства и методы измерения» | Специализированное программное обеспечение «Средства и методы измерения» состоит из теоретической и практической части, интерактивной коллекции, справочных материалов. Лицензия БЕССРОЧНАЯ, Лицензия на 2 места (сервер с подключением любого кол-ва компьютеров в одной локальной сети + дополнительный компьютер для работы преподавателя) Функциональные требования: -Устанавливается на ПК, подключенный к м/проектору -Встроенный генератор сценариев -Интерактивная коллекция -Возможность внесения дополнений в любом формате -Возможность редактирования базы тестов -Возможность создания планов проведения занятий -Возможность проведения группового тестирования | Программное обеспечение | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр | Диапазон измерений показателя преломления nD от 1,3 до 1,7, Диапазон показаний массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе от 0 до 95 %, Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений по показателю преломления nD по средней дисперсии nF-nС ±1∙10-4 ±1,5∙10-4, Сходимость показаний преломления nD, не более 5∙10-5, Абсолютная погрешность пересчета массовой доли сухих веществ, не более ±0,05, Габаритные размеры рефрактометра без термометра, мм, не более 200х80х240, Масса рефрактометра, кг, не более 2,6, Наработка на отказ, часов, не менее 10000 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Материал: сталь Габариты: (ВхШхГ, мм) не менее 1800х1000х800 Внутреннее наполнение: количество полок - 6 | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол верстак | Длина рабочего стола не менее 1600 мм, Ширина рабочего стола не менее 700 мм, Высота стола 855 мм, Max нагрузка на стол не менее 400 кг,, Покрытие столешницы оцинкованная сталь 1 мм, Цвет - серый | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Стол демонстрационный | Ширина: 200. Глубина: 60. Высота: 76. Цвет: Серый Синий | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | 900х910х750 мм, цвет серый | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования«Метрология. Технические измерения в машиностроении» | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 Микрометр гладкий МК25 Микрометр рычажный МР25 Скоба рычажная СР-25 Прибор ПБ-250 Призма поверочная и разметочная (учебная) П1-2-2 Нутромер индикаторный НИ-50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба инструментальная, со столешницей, с дверцей и ящиком | Нагрузка на столешницу, кг не менее 350, Нагрузка на ящик, кг не менее 30, Высота, мм 855, Ширина, мм не менее 520, Глубина, мм не менее 700. Ширина столешницы, мм не менее 520, Глубина столешницы, мм не менее 700, Габариты (ВхШхГ), мм 855 x 520 x 700, с дверцей и ящиком | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Шкаф для документов | Высота - 1980. Ширина - 770 мм. Глубина - 365 мм. Материал - ЛДСП. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов полуоткрытый | Габаритные размеры, мм:800х440х2100 Шкаф для документов полуоткрытый состоит из 2-х частей, нижняя часть закрыта глухими дверцами, верхняя часть открытая | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов со стеклянными дверями | Габаритные размеры, мм:800х440х2100 шкаф состоит из 2-х частей, нижняя часть закрыта глухими дверца, верхняя часть закрыта дверцами из стекла | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | Габаритные размеры, мм: 820х600х2100 Шкаф для одежды закрытый. В шкафу имеется полка для головных уборов и штанга для одежды продольная | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный металлический | Габариты: (ВхШхГ, мм) не менее 1800х1050х625 Внутреннее наполнение: количество полок -не менее 6, количество ящиков -не менее 6 | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф металлический запираемый | ШхГхВ не менее 800 мм х 450 мм х 1700 мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Электронные плакаты «Технические измерения. Метрология, стандартизация и сертификация» | Комплект учебно-наглядных пособий по Техническим измерениям. Метрологии, стандартизации и сертификации включает в себя тщательно проработанный и структурированный графический материал по всему курсу данной дисциплины (76 графических модулей) | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип двигателя: щеточный Max крутящий момент: 32 Нм Жестк. вращ. момент: 32 Нм Мягк.вращ. момент: 32 Нм Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение аккумулятора: не более 12 В Емкость аккумулятора: не менее 1.5 А*ч Устройство аккумулятора: обойма Количество аккумуляторов в комплекте: не менее 2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Верстак с тисками | не менее Ширина 700 мм, длина 1500 мм, высота 840 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Графический редактор | Современная САПР для разработки чертежей и 3D моделей. Лицензия на 10 рабочих мест. | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 4 раб. место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Датчик давления/расхода интеллектуальный | Датчики давления предназначеный для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Индикатор часового типа |  | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Инструментальная тележка | Трехъярусная открытая | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Инструментальный набор для снятия стрелок манометров | Для быстрого съема стрелок и соответствующей переборки указателя манометра Состав набора: Футляр пластиковый не менее 1шт. Съёмники стрелокне менее 3шт. (размер2.3/3.3/4.3mm) Материал изготовления - сталь | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Источник воздуха | Устройство для подачи воздуха на датчик (компрессор) давление не более 10бар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Клапан одновентильный запорный манометрический | ММ 20*1,5 – FM 20*1,5 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Клапан проходной | Под трубную резьбу G1/2 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Ключ динамометрический | С установочным моментом до 100 Н*м и сменными головками до 32 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Комплект для автоматизации процесса поверки средств измерения давления | Комплект для автоматизации процесса поверки средств измерения давления обеспечивает обмен данными между цифровым манометром METROL и ПК пользователя, в том числе передачу значений при поверки СИ, расчет погрешности, вариации, формирование протоколов поверки и их хранения. Комплект поставки: ПО METROL-1 (USB-флеш-накопитель), кабель MicroUSB | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Компьютер (ноутбук) | Частота процессора - не менее 3ГГц, Объем ОЗУ - не менее 16Гб Объем SSD - не менее 1Tb Наличие дискретной видеокарты | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Корзина для мусора | Офисная, 5 литров | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Кран трехходовой | М 20*1,5 / G1/2 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Краны шаровые | Под трубную резьбу G1/2 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Кусачки боковые (бокорезы) | 180 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Манометр образцовый цифровой | Футляр пластиковый не менее 1шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Манометры технологические (с клеймом поверки) | Манометры технические, диаметром 100 и 160 мм, с диапазоном измерения до 0,16 МПа, 0.4 МПа, 0,6 МПа; класса точности – не более 1,0 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Мегаомметр | - Диапазон измерения напряжения: Перем. 30...600 В (50/60 Гц) - Разрешение: 1 В - Точность: ±(2% + 3 е. м. р.*) Общие параметры: - Частота измерений: 0,5…10 изм./с - Защита от перегрузки: ~1200 В / 10 с; ~720 В / 10 с - Выдерживаемое напряжение: ~8320В в течение 5 с - Выдерживаемое сопротивление изоляции: ≥1000 МОм / =1000В - Питание: =9В (6x1,5В типа АА) - Потребляемый ток, не более: 800 мА | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Микрометр механический |  | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Милиомметр | Дисплей: ЖК, 4-х разрядный индикатор Модель: DT-5302 Предохранители: 500 мА, 250 В, 2 шт. Макс. выходной ток, мА: 200 (400 мОм) | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр | Съёмники стрелок не менее 3шт. (размер2.3/3.3/4.3mm) | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 2 | Вариативная часть
Мультиметр | Прибор для измерения напряжения | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 2 | Вариативная часть
Набор ключей гаечных двусторонних | размеры от 6 до 32мм, омедненный Ключ гаечный двусторонний 8х10мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 10х12мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 12х13мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 13х14мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 14х17мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 17х19мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 19х22мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 22х24мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 24х27мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 27х30мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 30х32мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 32х36мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 36х41мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 41х46мм - 1шт. Сумка-Скрутка - 1шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Набор напильников | Круглый, плоский, квадратный, треугольный | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Набор отверток | Отвертка РН0 - 1шт. Отвертка РН1 - 1шт. Отвертка РН2 - 1шт. Отвертка PZ0 - 1шт., Отвертка PZ1 - 1шт., Отвертка PZ2 - 1шт., Отвертка SL2,5 - 1шт., Отвертка SL4- 1шт., Отвертка SL5,5 - 1шт., Отвертка SL6,5 - 1шт., | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Набор пневмоинструмента в комплекте с компрессором | Технические характеристики: Рабочее давление-2,0-4,0 кгс/кв.см Расход воздуха-120 л/м Диаметр входного штуцера- 1/4'' Длина шланга- не менее 5м Масса- не более 1,4кг Комплектность: Пистолет продувочный- не менее 1 Пистолет для подкачки шин с манометром-не менее 1 Шланг спиральный-не менее 1 Штуцер-не менее 2 Игла-не менее 1 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Ножницы вырубные для резки паронита и резины | Прямые, 250 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Объём оперативной памяти не менее 4 Гб, накопитель SSD ёмкостью не менее 128 Гб, 2-ядерный процессор. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук. | Количество ядер - не менее 2шт, Частота процессора не менее 900МГц, Оперативная память не менее 16 Гб, Объем накопителя не менее 500Гб, Возможность подключения к локальной сети, Монитор диагональ не менее 17", | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Нутромер индикаторный |  | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры длина не менее 1200 мм, ширина не менее 650 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Парта двухместная | металлический каркас столешница - ламинированная ДСП 22 мм Размер стола - 1200*500*760 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Передвижная тележка | Количество полок: не менее 3 шт Габариты : не более 700х350х760 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Помпа пневматическая | Диапазон задаваемого давления, МПа: -0,095...2,5 Максимальная перегрузка, МПа, не более: 4 Рабочая среда: воздух Рабочая температура / влажность: 0...50 °C / <95% Количество посадочных мест: не менее 2 Тип соединения: М20х1,5 Материал корпуса помпы: нерж.сталь / алюминий Разрешение, не менее, Па: 10 Габаритные размеры, не более, мм: 300х180х155 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Пояс для инструмента | 10 карманов | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Пресс-клещи для гильз с манжетой | Состав набора: | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Пробойник | Диаметр 20 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Рабочее место учащегося | 1 Рабочий стол - Конструкция стола позволяет изменять высоту столешницы и полки - Размеры рабочего стола не более (В х Ш х Д), мм: 1600 х 700 х 1800 - Размеры столешницы не более (Ш х Д), мм: 700 х 1800 2. Перфорированная панель 1800 Перфорированная панель предназначена для крепления на ней держателей инструмента, размеры панели, не более (В х Д), мм: 350 х 1880 3. Комплект для освещения рабочего стола, под верхней полкой В состав комплекта для освещения рабочего стола входит набор крепежа к верхней полке рабочего стола, светильник светодиодный, не более 20W 600 мм, 1600Лм IP65 4. Тумба металлическая подвесная Металлическая тумба ТПМ предназначена для хранения инструмента, комплектующих и документов за рабочим местом. -1 ящик: не более 45 х 400 х 505 мм, 2 ящика — не более 110 х 400 х 505 мм (ВхШхГ) Окраска: порошковой краской светло-серого цвета 5. Планка для лотков, длина не более 1800 мм Лоток антистатический, размер - не более 96х106х45 мм - 2 шт. Лоток антистатический, размер - не более 170x105х75 мм - 2 шт. Лоток антистатический, размер - не более 250х148х130 мм - 1 шт. 6. Кресло тканевое с регулировкой по высоте | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Стол | не менее (Ш*Г*В 1400 мм *600 мм *750 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 2 | Вариативная часть
Стол | 2-х местный. Каркас из профильной трубы 25х25х1,5мм. . Высота каркаса регулируется на Столешница из ламинированной ДСП 16мм, кромка ПВХ 1мм, углы закруглены. Размер 1200х500 мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб.места) | 12 | 2 | Вариативная часть
Стул | Обивка сидения - пластик, наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 460х420мм наличие регулировки по высоте | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 3 | Вариативная часть
Стул | Ширина сиденья мм 455 Глубина сиденья мм 420 Ширина спинки мм 455 Высота спинки мм 264 Каркас -металл, материал спинки сидения - пластик Цвет : каркас - Белый, спинка исиденье - оранжевый | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 3 | Вариативная часть
Стул | компьютерный с регулировкой по высоте и наклону спинки Максимальная нагрузка - не менее 100кг | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 3 | Вариативная часть
Стул офисный | Ширина - 46 см Глубина - 42 см Высота - 35 см | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 24 | 1 | Вариативная часть
Трубка импульсная (в сборе) прямая | G1/2 / М 20*1,5 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Трубка импульсная (в сборе) угловая 900 | G1/2 / М 20*1,5 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Угломер цифровой |  | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Штангенциркуль |  | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Штангенциркуль с глубиномером |  | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Ящик для материалов | Пластиковый короб исполнение открытое, размер: не более 300х300мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Ящики для отработанных материалов (пластиковый короб) | 560 мм x 390 мм x 280 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место | Состав: Системный блок, Монитор, мышь, клавиатура, колонки Объём оперативной памяти не менее 8 Гб, накопитель SSD ёмкостью не менее 240 Гб, материнская плата с поддержкой сокета LGA1700 и памяти DDR5, 2- ядерный процессор с базовой частотой не менее 2,8 ГГц. Тип монитора ЖК Диагональ не менее 22 " Макс. разрешение 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Тип матрицы экрана VA Макс. частота обновления кадров 60 Гц | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
АРМ преподавателя | В сборе: лицензионное программное обеспечение, системный блок, монитор, комплект клавиатура+мышь, веб-камера, колонки. 64-разрядная ОС, процессор х64. Процессор: количество ядер - 6. Оперативная память 16 ГБ Дисковая система: объем накопителя компьютера - 1 х 512 Гб SSD M.2 PCI-E Gen3 Монитор: диагональ не менее 23.8" (60.5 см) Тип оборудования: комплект клавиатура проводная + мышь проводная, веб-камера,колонки: 2x18W. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска интерактивная | Характеристики рабочей поверхности Диагональ (дюйм): не менее 78" Рабочая диагональ (дюйм): не менее 74,9" Разрешение: не менее 32768х32768 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска маркерная | Категория Магнитно-маркерные доски Ширина 150 см Высота 100 см Тип доски Односторонняя Место установки Настенное Материал рамы Алюминий Особенности доски Укрепленные пластиковые уголки Разметка Нет Комплектация доски Полка для принадлежностей, Элементы крепления Тип крепления доски Настенный монтаж | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Размер 75" дюймов Тип матрицы a-si TFT Соотношение сторон 16:9 Подсветка LED Разрешение 3840x2160 (4K) Частота кадров 60Гц Время отклика (от серого к серому) 8 мс. Яркость ЖК матрицы *1 400 кд/м² Контрастность (статическая/динамическая) 1200:1/5000:1 Угол обзора 178° | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Корзина для мусора | Офисная, 5 литров | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло | Материал обивки — ткань/сетка. Цвет обивки — серый/оранжевый. Крестовина (пятилучие) — хромированный металл. Каркас-металл Сиденье ширина — 470 мм. Сиденье глубина — 490 мм. Спинка ширина — 430 мм. Спинка высота — 500 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло компьютерное | Обивка сиденья- ткань, наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм, наличие регулировки по высоте | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кресло компьютерное | Ширина сиденья:49 см Глубина сиденья:45 см Высота спинки:68 см Высота сиденья:43 см Максимальная нагрузка:100 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Монитор | диагональ не менее 23,8 ", тип матрицы IPS, тип подсветки матрицы LED, яркость не менее 250 Кд/м², контрастность не менее 1000 : 1, видео разъем HDMI | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A3, максимальная скорость (А4) 22 стр/мин, максимальное разрешение печати 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
МФУ | Функции копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование Назначение для среднего офиса Печать черно-белая лазерная Макс. формат печати A4 (210 × 297 мм) Макс. размер отпечатка 216 × 356 мм Особенности автоматическая двусторонняя печать Интерфейс USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
МФУ | Сканер с потоковой подачей, лазерная цветная печать, формат А4, запасной картридж | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
МФУ лазерное | Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Максимальное разрешение черно-белой печати: 1200x1200 dpi Скорость черно-белой печати (стр / мин): 35 стр/мин (А4) Тип сканера: планшетный/протяжный Оптическое разрешение сканера: не менее 600x600 dpi Скорость сканирования: не менее 40 стр/мин Максимальный формат бумаги (сканер): A4 (216x297) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Мышь компьютерная | Цвет - черный Интерфейс - USB Type A Разрешение оптического сенсора - не менее 1000dpi Длина провода - не менее 1,8м Количество клавиш - не менее 3 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Количество ядер - не менее 2шт, Частота процессора не менее 900МГц, Оперативная память не менее 16 Гб, Объем накопителя не менее 500Гб, Возможность подключения к локальной сети, Монитор диагональ не менее 17", | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Ноутбук | Частота процессора - не менее 3ГГц, Объем ОЗУ - не менее 16Гб Объем SSD - не менее 1Tb Наличие дискретной видеокарты | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Операционная система | Операционная система поддерживающая работу на персональных компьютерах с архитектурой x86/64; поддерживающая многопользовательский режим работы; имеющая графический интерфейс пользователя; язык интерфейса – Русский; поддерживающая сетевой интерфейс IPv4/v6,входящая в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры длина не менее 1600 мм, ширина не менее 700 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стол | Размеры (ШхГхВ) не менее 1420х700х750. Вид товара - прямой. Материал столешницы ЛДСП. Толщина столешницы не менее 25 мм. Цвет товара по согласованию. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стол | не менее (Ш*Г*В 1400 мм *600 мм *750 мм ,столешница не тоньше 25 мм) | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стул | Кресло офисное в обивке из ткани, грузоподъемностью – до 180 кг. Подлокотники. Сиденье регулируется по высоте в диапазоне от 50 до 60 см при помощи рычага, расположенного под сиденьем. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Офисный стул | с регулиировкой по высоте и наклону спинки | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Персональный компьютер | процессор - частота не менее 2,9 ГГц, кол-во ядер не менее 6, кол-во потоков не менее 8; ОЗУ - не менее 16 Гб, частота не менее 2666 МГц; SSD - форм-фактор M.2, емкость не менее 240 Гб; HDD тип SATA III, кэш память не менее 64 МБ, объем не менее; 1 Тб; видеокарта объем памяти не менее 4 Гб, разрядность шины памяти не менее 128 бит, номинальная частота работы видеочипа не менее 1450 МГц; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Принтер | МФУ, цветной, лазерный. Максимальный формат А4.Скорость цветной печати - 20 стр/мин. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение. | Комплект для автоматизации процесса поверки СИ давления обеспечивает обмен данными между цифровым манометром и ПК пользователя, в том числе передачу значений при поверки СИ, расчет погрешности, вариации, формирование протоколов поверки и их хранения. Комплект поставки: ПО (USB-флеш-накопитель), кабель MicroUSB | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Проектор: разрешение 1920×1080. Яркость от 3600lm | Оборудование IT | 1 | шт . | 1 | 2 | Вариативная часть
Проектор | В сборе: проектор, кабель hdmi 19М, длина 20 м. кронштейн, экран настенный. Потолочный комплект крепления проектора - высота 80 мм. Экран настенный, цвет белый, крепление к стене или потолку. Формат 1:1. Размеры изображения (ШхВ) 213х213 см. Проектор - тип проекциии - фронтальный. Размер изображения по диагонали не менее 1.52-5.08 м. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол компьютерный однотумбовый | Размеры 1400х600х760 Стол с шуфлядами выполнен из ламинированной ЛДСтП 16 мм, с меламиновым покрытием, кромка ПВХ 0,5 и 2 мм. ЛДСтП – ламинированная древесностружечная плита. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол учительский | Стол учительский угловой с тумбой 3 ящика. Габариты: 1600х1600х760 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба под МФУ | Размеры (ШхГхВ) не менее 500х400х550. Вид товара - прямой. Материал ЛДСП. Цвет товара по согласованию. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | Стандартная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи для оснащения промышленных предприятий (производственная). Основное наполнение: перевязочные материалы для оказания первой медицинской помощи при получении травмы. Изготовлена в соответствии с ТУ 9398-037-10973749-2008. Аптечка упакована в футляр-чемоданчик из полистирола размером 30,5×26,5×10 см. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | Назначение для предприятий Форма выпуска сумка Материал пластик, См. на упаковке Состав: маска медицинская нестерильная одноразовая - 10 шт., перчатки медицинские нестерильные, размером не менее м - 2 пары, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 1 шт., жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт., бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см - 4 шт., бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см - 4 шт., салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10 - 2 уп., лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см - 1 шт., лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см - 10 шт., лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см - 2 шт., покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см - 2 шт., нНожницы для разрезания повязок - 1 шт., инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам - 1 шт; Размер (Д х Ш х В) 26.60 х 8 х 26 см Вес 660 г Срок годности 1506 дн. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи с наполнением. Материал - пластик. Ширина - не менее 30 см. Вес - 1000 г. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Кожный антисептик | Дезинфицирующее средство, кожный антисептик (1 л, дозатор) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер | Напольный 19 л (холодная) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер для воды | Объем не менее 10 л., (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Тип - маска медицинская. Количество слоёв - трёхслойная. Одноразовая. Материал - мельблаун, спанбонд. С носовым фиксатором | Охрана труда | 20 | шт | 20 | 2 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Отсутствие твердых частиц в фильтрующем слое; оболочка изделия должна состоять из нескольких слоев, между которыми устанавливается фильтрующая часть; презентабельный внешний вид и аккуратные швы; надежные средства фиксации, которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу пользователя. | Охрана труда | 30 | шт | 30 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | тип углекислотный ОУ-3 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения загораний твердых веществ (класс А), жидких веществ (класс В), газообразных веществ (класс С), для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОП-4(з) (АВСЕ, 2А 55В СЕ) ОУ-3 (ВСЕ, 34В СЕ) Подставка под огнетушитель прямоугольная П-15 сборная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Огнетушитель | Масса заряда: 5 +/- 0,25 кг/л Длина струи: 3 м Огнетушащая способность по классу B: 55В Масса: 14,9 кг Габаритные размеры (диаметр, высота): 135×700 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Вариативная часть
Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха | Корпус металлический, покрыт порошковой краской. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частота 50 ГЦ. Корректированный уровень звуковой мощности не более 45 дБ. Средний срок службы ламп - 9000 часов. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Автоматический, бесконтактный, с дозатором, область использования - лицо, руки | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Санитайзер | Материал нержавеющая сталь, пластик Объем 1000 мл Ширина 16 см Глубина 10 см Высота 29 см Вес 0.6 кг Подробная комплектация локтевой дозатор -1 шт, еврофлакон 1 литр -1шт, дюбели крепежные - саморезы - 2шт, инструкция - 1шт, декларация о соответствии - 1шт. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Металлургия | 2023 | Кемеровская область - Кузбасс | ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» | Лаборатория метрологии, стандартизации и технических измерений | 22.02.06 Сварочное производство 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Метрология
Металлургия | 2023 | Пермский край | ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» | Метрология | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.35 Мастер слесарных работ 22.02.05 Обработка металлов давлением 22.02.06 Сварочное производство | Метрология
Металлургия | 2024 | Мурманская область | ГАПОУ Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж» | Метрология и КИП | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Метрология
Металлургия | 2024 | Свердловская область | ГАПОУ Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» | Лаборатория "Метрология, стандартизация и сертификация" | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 22.02.02 Металлургия цветных металлов 22.02.06 Сварочное производство | Метрология
Горнодобывающая отрасль | 2024 | Курская область | ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» | Зона под вид работ "Зона метрологии и технических измерений" | 22.02.01 Металлургия черных металлов | Метрология

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) "ПроЛом"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область-Кузбасс
Базовая организация кластера: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф.Кузнецова
Адрес базовой образовательной организации: город Новокузнецк, улица Зыряновская, дом 99 корпус 1.
15. Зона под вид работ Лаборатория метрологии, стандартизации и технических измерений (15 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 39,9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение АРМ к беспроводному и проводному интернету
Электричество: 6 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - 39,9 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивная панель | диагональ не менее 75 дюймов , разрешение 3840x2160 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
2 | Програмное обеспечение | Специализированное программное обеспечение «Средства и методы измерения» состоит из теоретической и практической части, интерактивной коллекции, справочных материалов. Лицензия БЕССРОЧНАЯ, Лицензия на 2 места (сервер с подключением любого кол-ва компьютеров в одной локальной сети + дополнительный компьютер для работы преподавателя) Функциональные требования: -Устанавливается на ПК, подключенный к м/проектору -Встроенный генератор сценариев -Интерактивная коллекция -Возможность внесения дополнений в любом формате -Возможность редактирования базы тестов -Возможность создания планов проведения занятий -Возможность проведения группового тестирования | Программное обеспечение | 1 | шт | 2 | в наличии
3 | Комплект учебного оборудования | Комплектация: Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии»; Типовой комплект учебного оборудования«Метрология. Технические измерения в машиностроении» на 15 лаб. раб. МТИ-15; Автоматизированный стенд для измерения шероховатости. СИШ; Типовой комплект учебного оборудования«Автоматизированная измерительная система» (6 лаб. раб.) АИС | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Дидактическая стенка | Модульный шкаф-стенка для учебных пособий. Габариты: 2000х600х2200 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Рефрактометр | Диапазон измерений показателя преломления nD от 1,3 до 1,7, Диапазон показаний массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе от 0 до 95 %, Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений по показателю преломления nD по средней дисперсии nF-nС ±1∙10-4 ±1,5∙10-4, Сходимость показаний преломления nD, не более 5∙10-5, Абсолютная погрешность пересчета массовой доли сухих веществ, не более ±0,05, Габаритные размеры рефрактометра без термометра, мм, не более 200х80х240, Масса рефрактометра, кг, не более 2,6, Наработка на отказ, часов, не менее 10000 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
6 | Стол верстак | Длина рабочего стола не менее 1600 мм, Ширина рабочего стола не менее 700 мм, Высота стола 855 мм, Max нагрузка на стол не менее 400 кг,, Покрытие столешницы оцинкованная сталь 1 мм, Цвет - серый | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Инструментальный шкаф | Количество не менее полок 4 шт., Внутренние габариты не менее 560x560 мм, Встроенное отделение нет, Тип замка евролок, Материал металл, Количество отделений 1 шт., Высота не менее 2000 мм, Ширина не менее 565 мм, Глубина не менее 625 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Тумба инструментальная, со столешницей, с дверцей и ящиком | Нагрузка на столешницу, кг не менее 350, Нагрузка на ящик, кг не менее 30, Высота, мм 855, Ширина, мм не менее 520, Глубина, мм не менее 700. Ширина столешницы, мм не менее 520, Глубина столешницы, мм не менее 700, Габариты (ВхШхГ), мм 855 x 520 x 700, с дверцей и ящиком | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 31,92 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение АРМ к беспроводному и проводному интернету
Электричество: 3 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - 31,92 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул | Обивка сидения - пластик, наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 460х420мм наличие регулировки по высоте | Мебель | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
2 | Набор инструментов | Комплектация: Штангенциркуль ШЦ 150 мм, цена деления 0,01 мм, Тип - механический. Микрометр профессионал гладкий механический, МК 75, диапазон 50-75мм Микрометр профессионал гладкий механический, МК 100, диапазон 75-100мм Микрометр профессионал гладкий механический, МК 125, диапазон 100-125мм Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм ИЧ10 Стойка гибкая МС 29 L 360 мм усилие отрыва 80 кг GRIFF D309056 Нутромер индикаторный 50-160 мм, 0,01 мм, измерение до, мм 160, размер шага, мм 0.01, диапазон измерений, мм 50-160, погрешность, мкм 18, габариты, мм 57 х 140х 370, вес, кг 1.3 Угломер цифровой - тип уровень-угломер, элементы питания AA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03), количество и напряжение элементов питания 2х1.5B, габариты без упаковки, мм 55.5х55.5х18.8, точность (электронное измерение), град ±0.2 Источник питания 2 ААА/1.5В Штангенциркуль с глубиномером - штанга с делениями, винт и нониус. Шкала инструмента имеет предел измерений 250 мм, цену деления 0.05 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | ФБ
3 | Офисный стол | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры длина не менее 1200 мм, ширина не менее 650 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,62 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение АРМ к беспроводному и проводному интернету
Электричество: 3 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - 2,62 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер | процессор - частота не менее 2,9 ГГц, кол-во ядер не менее 6, кол-во потоков не менее 8; ОЗУ - не менее 16 Гб, частота не менее 2666 МГц; SSD - форм-фактор M.2, емкость не менее 240 Гб; HDD тип SATA III, кэш память не менее 64 МБ, объем не менее; 1 Тб; видеокарта объем памяти не менее 4 Гб, разрядность шины памяти не менее 128 бит, номинальная частота работы видеочипа не менее 1450 МГц; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
2 | Монитор | диагональ не менее 23,8 ", тип матрицы IPS, тип подсветки матрицы LED, яркость не менее 250 Кд/м², контрастность не менее 1000 : 1, видео разъем HDMI | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
4 | Операционная система | Операционная система поддерживающая работу на персональных компьютерах с архитектурой x86/64; поддерживающая многопользовательский режим работы; имеющая графический интерфейс пользователя; язык интерфейса – Русский; поддерживающая сетевой интерфейс IPv4/v6,входящая в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | БР
5 | МФУ | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A3, максимальная скорость (А4) 22 стр/мин, максимальное разрешение печати 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Кресло компьютерное | Обивка сиденья- ткань, наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм, наличие регулировки по высоте | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Офисный стол | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры длина не менее 1600 мм, ширина не менее 700 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | В наличии
2 | Огнетушитель | тип углекислотный ОУ-3 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
3 | Санитайзер | Автоматический, бесконтактный, с дозатором, область использования - лицо, руки | Охрана труда | 1 | шт | 1 | В наличии
4 | Маски медицинские одноразовые | Тип - маска медицинская. Количество слоёв - трёхслойная. Одноразовая. Материал - мельблаун, спанбонд. С носовым фиксатором | Охрана труда | 20 | шт | 20 | В наличии
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) Металлургия
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере): АО Чусовской металлургический завод, ГБПОУ Чусовской индустриальный техникум.
Субъект Российской Федерации: ГБПОУ ЧИТ
Базовая организация кластера: ГБПОУ ЧИТ
Адрес базовой образовательной организации: г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 21
10. Зона под вид работ Метрология (30 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 64,9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: доска, ленолеум - 64,9 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Типовой комплект учебного оборудования«Метрология. Технические измерения в машиностроении» | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 Микрометр гладкий МК25 Микрометр рычажный МР25 Скоба рычажная СР-25 Прибор ПБ-250 Призма поверочная и разметочная (учебная) П1-2-2 Нутромер индикаторный НИ-50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Электронные плакаты «Технические измерения. Метрология, стандартизация и сертификация» | Комплект учебно-наглядных пособий по Техническим измерениям. Метрологии, стандартизации и сертификации включает в себя тщательно проработанный и структурированный графический материал по всему курсу данной дисциплины (76 графических модулей) | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Шкаф для документов со стеклянными дверями | Габаритные размеры, мм:800х440х2100 шкаф состоит из 2-х частей, нижняя часть закрыта глухими дверца, верхняя часть закрыта дверцами из стекла | Мебель | 2 | шт | 2 | РБ
4 | Шкаф для документов полуоткрытый | Габаритные размеры, мм:800х440х2100 Шкаф для документов полуоткрытый состоит из 2-х частей, нижняя часть закрыта глухими дверцами, верхняя часть открытая | Мебель | 1 | шт | 1 | РБ
5 | Шкаф для одежды | Габаритные размеры, мм: 820х600х2100 Шкаф для одежды закрытый. В шкафу имеется полка для головных уборов и штанга для одежды продольная | Мебель | 1 | шт | 1 | РБ
6 | ADEM VX | Система сквозной конструкторско-технологической подготовки производства, академическая версия, сетевой ключ защиты (10 рабочих мест) | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | РБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 61,9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - 63,10 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Парта двухместная | металлический каркас столешница - ламинированная ДСП 22 мм Размер стола - 1200*500*760 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 15 | ФБ
2 | Стул | Ширина сиденья мм 455 Глубина сиденья мм 420 Ширина спинки мм 455 Высота спинки мм 264 Каркас -металл, материал спинки сидения - пластик Цвет : каркас - Белый, спинка исиденье - оранжевый | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | ФБ
[6 empty] | 2 | РБ
3 | Ноутбук | Объём оперативной памяти не менее 4 Гб, накопитель SSD ёмкостью не менее 128 Гб, 2-ядерный процессор. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 28 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ленолеум -3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место | Состав: Системный блок, Монитор, мышь, клавиатура, колонки Объём оперативной памяти не менее 8 Гб, накопитель SSD ёмкостью не менее 240 Гб, материнская плата с поддержкой сокета LGA1700 и памяти DDR5, 2- ядерный процессор с базовой частотой не менее 2,8 ГГц. Тип монитора ЖК Диагональ не менее 22 " Макс. разрешение 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Тип матрицы экрана VA Макс. частота обновления кадров 60 Гц | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | МФУ | Функции копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование Назначение для среднего офиса Печать черно-белая лазерная Макс. формат печати A4 (210 × 297 мм) Макс. размер отпечатка 216 × 356 мм Особенности автоматическая двусторонняя печать Интерфейс USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Интерактивная панель | Размер 75" дюймов Тип матрицы a-si TFT Соотношение сторон 16:9 Подсветка LED Разрешение 3840x2160 (4K) Частота кадров 60Гц Время отклика (от серого к серому) 8 мс. Яркость ЖК матрицы *1 400 кд/м² Контрастность (статическая/динамическая) 1200:1/5000:1 Угол обзора 178° | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
4 | Кресло | Материал обивки — ткань/сетка. Цвет обивки — серый/оранжевый. Крестовина (пятилучие) — хромированный металл. Каркас-металл Сиденье ширина — 470 мм. Сиденье глубина — 490 мм. Спинка ширина — 430 мм. Спинка высота — 500 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Стол компьютерный однотумбовый | Размеры 1400х600х760 Стол с шуфлядами выполнен из ламинированной ЛДСтП 16 мм, с меламиновым покрытием, кромка ПВХ 0,5 и 2 мм. ЛДСтП – ламинированная древесностружечная плита. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Стандартная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | наличие
3 | Кулер | Напольный 19 л (холодная) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
4 | Кожный антисептик | Дезинфицирующее средство, кожный антисептик (1 л, дозатор) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
5 | Маски медицинские одноразовые | Отсутствие твердых частиц в фильтрующем слое; оболочка изделия должна состоять из нескольких слоев, между которыми устанавливается фильтрующая часть; презентабельный внешний вид и аккуратные швы; надежные средства фиксации, которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу пользователя. | Охрана труда | 30 | шт | 30 | наличие
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Металлургия
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере): «Кольский горно-металлургический»
Субъект Российской Федерации: Мурманская область
Базовая организация кластера: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Мончегорский политехнический колледж"
Адрес базовой образовательной организации: Мурманская область, г. Мончегорск ул. 3-я Нагорная, д.42
6. Зона под вид работ: Метрология и КИП (14 рабочих мест)
| Код и наименование профессиии или специальности согласно ФГОС СПО | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 40 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : подключение ноутбука к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: не менее 6 подключений к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 40 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1. | Шкаф инструментальный металлический | Габариты: (ВхШхГ, мм) не менее 1800х1050х625 Внутреннее наполнение: количество полок -не менее 6, количество ящиков -не менее 6 | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
2. | Стеллаж | Материал: сталь Габариты: (ВхШхГ, мм) не менее 1800х1000х800 Внутреннее наполнение: количество полок - 6 | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
3. | Видеокамера | IP или USB, Разрешение не менее 1280х720 пкс, сжатие MP4, широкоугольный объектив, охват всей площадки | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ВБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 55 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : подключение ноутбука к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: по 2 подключения к сети по 220 Вольт на каждый рабочий стол
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 50 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1. | Помпа пневматическая | Диапазон задаваемого давления, МПа: -0,095...2,5 Максимальная перегрузка, МПа, не более: 4 Рабочая среда: воздух Рабочая температура / влажность: 0...50 °C / <95% Количество посадочных мест: не менее 2 Тип соединения: М20х1,5 Материал корпуса помпы: нерж.сталь / алюминий Разрешение, не менее, Па: 10 Габаритные размеры, не более, мм: 300х180х155 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
2. | Милиомметр | Дисплей: ЖК, 4-х разрядный индикатор Модель: DT-5302 Предохранители: 500 мА, 250 В, 2 шт. Макс. выходной ток, мА: 200 (400 мОм) | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
3. | Мегаомметр | - Диапазон измерения напряжения: Перем. 30...600 В (50/60 Гц) - Разрешение: 1 В - Точность: ±(2% + 3 е. м. р.*) Общие параметры: - Частота измерений: 0,5…10 изм./с - Защита от перегрузки: ~1200 В / 10 с; ~720 В / 10 с - Выдерживаемое напряжение: ~8320В в течение 5 с - Выдерживаемое сопротивление изоляции: ≥1000 МОм / =1000В - Питание: =9В (6x1,5В типа АА) - Потребляемый ток, не более: 800 мА | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
4. | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип двигателя: щеточный Max крутящий момент: 32 Нм Жестк. вращ. момент: 32 Нм Мягк.вращ. момент: 32 Нм Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение аккумулятора: не более 12 В Емкость аккумулятора: не менее 1.5 А*ч Устройство аккумулятора: обойма Количество аккумуляторов в комплекте: не менее 2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
5. | Набор пневмоинструмента в комплекте с Компрессором | Технические характеристики: Рабочее давление-2,0-4,0 кгс/кв.см Расход воздуха-120 л/м Диаметр входного штуцера- 1/4'' Длина шланга- не менее 5м Масса- не более 1,4кг Комплектность: Пистолет продувочный- не менее 1 Пистолет для подкачки шин с манометром-не менее 1 Шланг спиральный-не менее 1 Штуцер-не менее 2 Игла-не менее 1 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
6. | Инструментальный набор для снятия стрелок манометров | Для быстрого съема стрелок и соответствующей переборки указателя манометра Состав набора: Футляр пластиковый не менее 1шт. Съёмники стрелокне менее 3шт. (размер2.3/3.3/4.3mm) Материал изготовления - сталь | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
7. | Пресс-клещи для гильз с манжетой | Состав набора: | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
8. | Манометр образцовый цифровой | Футляр пластиковый не менее 1шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
9. | Мультиметр | Съёмники стрелок не менее 3шт. (размер2.3/3.3/4.3mm) | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
10. | Рабочее место учащегося | 1 Рабочий стол - Конструкция стола позволяет изменять высоту столешницы и полки - Размеры рабочего стола не более (В х Ш х Д), мм: 1600 х 700 х 1800 - Размеры столешницы не более (Ш х Д), мм: 700 х 1800 2. Перфорированная панель 1800 Перфорированная панель предназначена для крепления на ней держателей инструмента, размеры панели, не более (В х Д), мм: 350 х 1880 3. Комплект для освещения рабочего стола, под верхней полкой В состав комплекта для освещения рабочего стола входит набор крепежа к верхней полке рабочего стола, светильник светодиодный, не более 20W 600 мм, 1600Лм IP65 4. Тумба металлическая подвесная Металлическая тумба ТПМ предназначена для хранения инструмента, комплектующих и документов за рабочим местом. -1 ящик: не более 45 х 400 х 505 мм, 2 ящика — не более 110 х 400 х 505 мм (ВхШхГ) Окраска: порошковой краской светло-серого цвета 5. Планка для лотков, длина не более 1800 мм Лоток антистатический, размер - не более 96х106х45 мм - 2 шт. Лоток антистатический, размер - не более 170x105х75 мм - 2 шт. Лоток антистатический, размер - не более 250х148х130 мм - 1 шт. 6. Кресло тканевое с регулировкой по высоте | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
11. | Ящик для материалов | Пластиковый короб исполнение открытое, размер: не более 300х300мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
12. | Передвижная тележка | Количество полок: не менее 3 шт Габариты : не более 700х350х760 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
13. | Ноутбук. | Количество ядер - не менее 2шт, Частота процессора не менее 900МГц, Оперативная память не менее 16 Гб, Объем накопителя не менее 500Гб, Возможность подключения к локальной сети, Монитор диагональ не менее 17", | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
14. | Программное обеспечение | Комплект для автоматизации процесса поверки СИ давления обеспечивает обмен данными между цифровым манометром METROL и ПК пользователя, в том числе передачу значений при поверки СИ, расчет погрешности, вариации, формирование протоколов поверки и их хранения. Комплект поставки: ПО METROL-1 (USB-флеш-накопитель), кабель MicroUSB | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 14 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 7 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : подключение ноутбука к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: не менеее 2 подключений к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 7 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1. | Ноутбук | Количество ядер - не менее 2шт, Частота процессора не менее 900МГц, Оперативная память не менее 16 Гб, Объем накопителя не менее 500Гб, Возможность подключения к локальной сети, Монитор диагональ не менее 17", | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2. | МФУ лазерное | Цветность печати: черно-белая Максимальный формат: A4 Максимальное разрешение черно-белой печати: 1200x1200 dpi Скорость черно-белой печати (стр / мин): 35 стр/мин (А4) Тип сканера: планшетный/протяжный Оптическое разрешение сканера: не менее 600x600 dpi Скорость сканирования: не менее 40 стр/мин Максимальный формат бумаги (сканер): A4 (216x297) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
3. | Доска интерактивная | Характеристики рабочей поверхности Диагональ (дюйм): не менее 78" Рабочая диагональ (дюйм): не менее 74,9" Разрешение: не менее 32768х32768 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
4. | Тумба под МФУ | Размеры (ШхГхВ) не менее 500х400х550. Вид товара - прямой. Материал ЛДСП. Цвет товара по согласованию. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
5. | Офисный стол | Размеры (ШхГхВ) не менее 1420х700х750. Вид товара - прямой. Материал столешницы ЛДСП. Толщина столешницы не менее 25 мм. Цвет товара по согласованию. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
6. | Офисный стул | Кресло офисное в обивке из ткани, грузоподъемностью – до 180 кг. Подлокотники. Сиденье регулируется по высоте в диапазоне от 50 до 60 см при помощи рычага, расположенного под сиденьем. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
7. | Программное обеспечение. | Комплект для автоматизации процесса поверки СИ давления обеспечивает обмен данными между цифровым манометром и ПК пользователя, в том числе передачу значений при поверки СИ, расчет погрешности, вариации, формирование протоколов поверки и их хранения. Комплект поставки: ПО (USB-флеш-накопитель), кабель MicroUSB | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1. | Аптечка | Аптечка первой помощи для оснащения промышленных предприятий (производственная). Основное наполнение: перевязочные материалы для оказания первой медицинской помощи при получении травмы. Изготовлена в соответствии с ТУ 9398-037-10973749-2008. Аптечка упакована в футляр-чемоданчик из полистирола размером 30,5×26,5×10 см. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2. | Огнетушитель | Огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения загораний твердых веществ (класс А), жидких веществ (класс В), газообразных веществ (класс С), для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
3. | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха | Корпус металлический, покрыт порошковой краской. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частота 50 ГЦ. Корректированный уровень звуковой мощности не более 45 дБ. Средний срок службы ламп - 9000 часов. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | В наличии
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Металлургия, Свердловская область, г.Кировград
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Свердловская область, г.Екатеринбург
Ядро кластера: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова" (ГАПОУ СО «УГК им.И.И.Ползунова»)
Адрес ядра кластера: Свердловская обл., г.Кировград, ул.Дзержинского, д.12
8. Зона под вид работ Лаборатория "Метрология, стандартизация и сертификация"(4 рабочих места)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 22.02.02 Металлургия цветных металлов; 22.02.06 Сварочное производство
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 63 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к _к проводному и беспроводному_ интернету
Электричество: Подключения к сети _220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : _требуется_
Покрытие пола: линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: _не требуется__
Подведение сжатого воздуха: _не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Офисный стол | не менее (Ш*Г*В 1200 мм *600 мм *750 мм ,столешница не тоньше 25 мм) | Мебель | 10 | шт. | 10 | ФБ
2 | Офисный стул | Назначение - офисный Материал основания - металл Материал обивки - ткань Максимальная нагрузка - не менее 100кг Ширина не менее53см Глубина не менее 60 см Высота не менее 81,5 см | Мебель | 10 | шт. | 10 | ФБ
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | Шкаф металлический запираемый | ШхГхВ не менее 800 мм х 450 мм х 1700 мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к _к проводному и беспроводному_ интернету
Электричество: Подключения к сети _220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : _требуется_
Покрытие пола: линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: _не требуется__
Подведение сжатого воздуха: _не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | не менее (Ш*Г*В 1400 мм *600 мм *750 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
2 | Стул | компьютерный с регулировкой по высоте и наклону спинки Максимальная нагрузка - не менее 100кг | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
3 | Корзина для мусора | Офисная, 5 литров | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
4 | Источник воздуха | Устройство для подачи воздуха на датчик (компрессор) давление не более 10бар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
5 | Датчик давления/расхода интеллектуальный | Датчики давления предназначеный для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
6 | Мультиметр | Прибор для измерения напряжения | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
7 | Компьютер (ноутбук) | Частота процессора - не менее 3ГГц, Объем ОЗУ - не менее 16Гб Объем SSD - не менее 1Tb Наличие дискретной видеокарты | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
8 | Графический редактор | Современная САПР для разработки чертежей и 3D моделей. Лицензия на 10 рабочих мест. | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 4 раб. место) | 1 | ФБ
9 | Набор ключей | размеры от 6 до 32мм, омедненный Ключ гаечный двусторонний 8х10мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 10х12мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 12х13мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 13х14мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 14х17мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 17х19мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 19х22мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 22х24мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 24х27мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 27х30мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 30х32мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 32х36мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 36х41мм - 1шт. Ключ гаечный двусторонний 41х46мм - 1шт. Сумка-Скрутка - 1шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
10 | Набор отверток | Отвертка РН0 - 1шт. Отвертка РН1 - 1шт. Отвертка РН2 - 1шт. Отвертка PZ0 - 1шт., Отвертка PZ1 - 1шт., Отвертка PZ2 - 1шт., Отвертка SL2,5 - 1шт., Отвертка SL4- 1шт., Отвертка SL5,5 - 1шт., Отвертка SL6,5 - 1шт., | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
11 | Кусачки боковые (бокорезы) | 180 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
12 | Ножницы вырубные для резки паронита и резины | Прямые, 250 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
13 | Пробойник | Диаметр 20 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
14 | Набор напильников | Круглый, плоский, квадратный, треугольный | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
15 | Ключ динамометрический | С установочным моментом до 100 Н*м и сменными головками до 32 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
16 | Верстак с тисками | не менее Ширина 700 мм, длина 1500 мм, высота 840 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
17 | Инструментальная тележка | Трехъярусная открытая | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
18 | Манометры технологические (с клеймом поверки) | Манометры технические, диаметром 100 и 160 мм, с диапазоном измерения до 0,16 МПа, 0.4 МПа, 0,6 МПа; класса точности – не более 1,0 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
19 | Кран трехходовой | М 20*1,5 / G1/2 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
20 | Трубка импульсная (в сборе) прямая | G1/2 / М 20*1,5 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
21 | Трубка импульсная (в сборе) угловая 900 | G1/2 / М 20*1,5 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
22 | Краны шаровые | Под трубную резьбу G1/2 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
23 | Клапан проходной | Под трубную резьбу G1/2 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
24 | Клапан одновентильный запорный манометрический | ММ 20*1,5 – FM 20*1,5 | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
25 | Ящики для отработанных материалов (пластиковый короб) | 560 мм x 390 мм x 280 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
26 | Пояс для инструмента | 10 карманов | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к _к проводному и беспроводному_ интернету
Электричество: Подключения к сети _220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : _требуется_
Покрытие пола: линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: _не требуется__
Подведение сжатого воздуха: _не требуется_
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Частота процессора - не менее 3ГГц, Объем ОЗУ - не менее 16Гб Объем SSD - не менее 1Tb Наличие дискретной видеокарты | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Мышь компьютерная | Цвет - черный Интерфейс - USB Type A Разрешение оптического сенсора - не менее 1000dpi Длина провода - не менее 1,8м Количество клавиш - не менее 3 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Офисный стол | не менее (Ш*Г*В 1400 мм *600 мм *750 мм ,столешница не тоньше 25 мм) | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Офисный стул | с регулиировкой по высоте и наклону спинки | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Корзина для мусора | Офисная, 5 литров | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | МФУ | Сканер с потоковой подачей, лазерная цветная печать, формат А4, запасной картридж | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Проектор | Проектор: разрешение 1920×1080. Яркость от 3600lm | Оборудование IT | 1 | шт . | 1 | ФБ
8 | Доска маркерная | Категория Магнитно-маркерные доски Ширина 150 см Высота 100 см Тип доски Односторонняя Место установки Настенное Материал рамы Алюминий Особенности доски Укрепленные пластиковые уголки Разметка Нет Комплектация доски Полка для принадлежностей, Элементы крепления Тип крепления доски Настенный монтаж | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Назначение для предприятий Форма выпуска сумка Материал пластик, См. на упаковке Состав: маска медицинская нестерильная одноразовая - 10 шт., перчатки медицинские нестерильные, размером не менее м - 2 пары, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - 1 шт., жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт., бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см - 4 шт., бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см - 4 шт., салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10 - 2 уп., лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см - 1 шт., лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см - 10 шт., лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см - 2 шт., покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см - 2 шт., нНожницы для разрезания повязок - 1 шт., инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам - 1 шт; Размер (Д х Ш х В) 26.60 х 8 х 26 см Вес 660 г Срок годности 1506 дн. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | ОП-4(з) (АВСЕ, 2А 55В СЕ) ОУ-3 (ВСЕ, 34В СЕ) Подставка под огнетушитель прямоугольная П-15 сборная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
3 | Санитайзер | Материал нержавеющая сталь, пластик Объем 1000 мл Ширина 16 см Глубина 10 см Высота 29 см Вес 0.6 кг Подробная комплектация локтевой дозатор -1 шт, еврофлакон 1 литр -1шт, дюбели крепежные - саморезы - 2шт, инструкция - 1шт, декларация о соответствии - 1шт. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Горнодобывающая отрасль в Курской области
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Курская область
Ядро кластера: ОБПОУ "Железногорский горно-металлургический колледж"
Адрес ядра кластера: г. Железногорск, ул. Л. Голенькова, д.2
14. Зона под вид работ "Зона метрологии и технических измерений" (24 рабочих места)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 22.02.01. Металлургия черных металлов
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 81,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (Светодиодные светильники)( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к проводному интернету (с возможностью подключения к беспроводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 В, 8 подключений
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: коммерческий линолиум - 81,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол демонстрационный | Ширина: 200. Глубина: 60. Высота: 76. Цвет: Серый Синий | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Шкаф для документов | Высота - 1980. Ширина - 770 мм. Глубина - 365 мм. Материал - ЛДСП. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
3 | Доска магнито-маркерная | Доска магнитно-маркерная двухсторонняя на колесах не менее 150х100 см, белый | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Демонстрационный комплекс "Метрология. Ехнические и электрические измерения" | Комплекс оборудования для демонстрации дидактического материала в кабинете до 35 человек. Состав: проектор, экран (150х150 см), ноутбук, дидактическое ПО | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Виртуальный лабораторный стенд "Геометрические измерения" | Минимальные необходимые для использования технические характеристики компьютера: процессор: 2-х ядерный, 1,4 ГГц. ОЗУ: 4 Гб, DDR3 Не менее 700 Мб свободного места на жестком диске. Монитор с разрешением 1920х1080 точек. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Контроль качества деталей методом ультразвуковой дефектоскопии" | Габариты: не более 460 х 330 х 160 мм. Масса: не более 8 кг. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность от сети: не более 50 Вт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | АРМ ученика | В сборе: лицензионное программное обеспечение, системный блок, монитор, комплект клавиатура+мышь. 64-разрядная ОС, процессор х64. Процессор: количество ядер - 12. Оперативная память 32ГБ Дисковая система: объем накопителя компьютера - 1 х 1 Тб SSD M.2 PCI-E Gen3 + 1 х 2 Тб HDD Мощность блока питания - 750 Вт. Монитор: диагональ не менее 23.8" (60.5 см). Блок питания монитора входит в комплект поставки.Тип оборудования: комплект клавиатура проводная + мышь проводная. Колонки: 2x18W. Веб-камера: разрешение 1920 x 1080. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Стол компьютерный | 900х910х750 мм, цвет серый | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Кресло компьютерное | Ширина сиденья: 49 см Глубина сиденья: 45 см Высота спинки: 68 см Высота сиденья: 43 см Максимальная нагрузка: 100 кг | Мебель | 3 | шт | 3 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 65,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (Светодиодные светильники) ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к проводному интернету (с возможностью подключения к беспроводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 В , 15 подключений
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: коммерческий линолеум - 65,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | 2-х местный. Каркас из профильной трубы 25х25х1,5мм. . Высота каркаса регулируется на Столешница из ламинированной ДСП 16мм, кромка ПВХ 1мм, углы закруглены. Размер 1200х500 мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб.места) | 12 | ФБ
2 | Стул офисный | Ширина - 46 см Глубина - 42 см Высота - 35 см | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 24 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (Светодиодные светильники) ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к проводному интернету (с возможностью подключения к беспроводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 В , 8 подключений
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: коммерческий линолеум - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | АРМ преподавателя | В сборе: лицензионное программное обеспечение, системный блок, монитор, комплект клавиатура+мышь, веб-камера, колонки. 64-разрядная ОС, процессор х64. Процессор: количество ядер - 6. Оперативная память 16 ГБ Дисковая система: объем накопителя компьютера - 1 х 512 Гб SSD M.2 PCI-E Gen3 Монитор: диагональ не менее 23.8" (60.5 см) Тип оборудования: комплект клавиатура проводная + мышь проводная, веб-камера,колонки: 2x18W. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Принтер | МФУ, цветной, лазерный. Максимальный формат А4.Скорость цветной печати - 20 стр/мин. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Проектор | В сборе: проектор, кабель hdmi 19М, длина 20 м. кронштейн, экран настенный. Потолочный комплект крепления проектора - высота 80 мм. Экран настенный, цвет белый, крепление к стене или потолку. Формат 1:1. Размеры изображения (ШхВ) 213х213 см. Проектор - тип проекциии - фронтальный. Размер изображения по диагонали не менее 1.52-5.08 м. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Стол учительский | Стол учительский угловой с тумбой 3 ящика. Габариты: 1600х1600х760 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Кресло компьютерное | Ширина сиденья:49 см Глубина сиденья:45 см Высота спинки:68 см Высота сиденья:43 см Максимальная нагрузка:100 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи с наполнением. Материал - пластик. Ширина - не менее 30 см. Вес - 1000 г. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Масса заряда: 5 +/- 0,25 кг/л Длина струи: 3 м Огнетушащая способность по классу B: 55В Масса: 14,9 кг Габаритные размеры (диаметр, высота): 135×700 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
3 | Кулер для воды | Объем не менее 10 л., (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия