## Базовый ИЛ
Лаборатория "Микробиология"
Код и наименование специальности согласно ФГОС СПО |  | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения 36.02.01 Ветеринария 35.02.05 Агрономия 35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура
Общая зона
Количество рабочих мест: |  | 12
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Дозатор 1-канальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Ламинарный бокс | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Стерилизатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Стол-мойка с раковиной (раковинами) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Термостат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Шкаф для хранения лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
10 | Шкаф для хранения химических реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
11 | Шкаф лабораторный для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
12 | Штатив для дозаторов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Весы лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
2 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
3 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
4 | Плита нагревательная лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
5 | Спиртовка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
6 | Пинцет анатомический. Размер 150 мм | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Диэлектрические коврики | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1 | шт | 1
3 | Защитные лабораторные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 12 | шт | 12
4 | Знаки электробезопасности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1 | шт | 1
5 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 12 | шт | 12
6 | Лабораторные халаты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
7 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
8 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 12 | шт | 12
9 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1 | шт | 1
10 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 12 | шт | 12
11 | Фартук прорезиненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 12 | шт | 12

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Сейф для ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | #REF!
6 | Шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Сушилка для лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Интерактивная доска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
5 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
6 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
7 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Гербарий «Морфология растений» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Коллекция по биологии «Голосеменные растения» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Коллекция по биологии «Обитатели морского дна» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Коллекция по биологии «Семена и плоды» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Коллекция по биологии энтомологическая «Семейство бабочек» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Коллекция энтомологическая «Представители отряда насекомых» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Коллекция энтомологическая «Примеры защитных приспособлений у насекомых» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Коллекция энтомологическая «Приспособительные изменения в конечностях насекомых» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Коллекция энтомологическая «Развитие насекомых с неполным превращением» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Коллекция энтомологическая «Развитие насекомых с полным превращением» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Коллекция энтомологическая «Семейство жуков» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Комплект плакатов «Растения и окружающая среда» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
13 | Электрифицированные стенды: «Вредители и способы борьбы с ними» «Классификация ядохимикатов» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Оборудование
1 | CO2-инкубатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | pH - метр настольный с электродами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Автоклав | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Аквадистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Амплификатор детектирующий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Анаэростат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Бактериологическая петля | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Баня серологическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Вентиляционная система для устранения пыли | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Видеоокуляр для микроскопа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Гомогенезатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Дистилятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
13 | ДНК-амплификатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
14 | Источник питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
15 | Камера для горизонтального электрофореза | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
16 | Кипятильник Коха | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Лабораторная посуда | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Лоток металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
19 | Магнитная мешалка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Мерный цилиндр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Мультимедийное оборудование | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Наконечник 0,5-5 мл. | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
23 | Облучатель бактерицидный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
24 | Пипетка медицинская | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
25 | Предметное стекло | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
26 | Препаровальная игла | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
27 | Прибор вакуумного фильтрования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
28 | Прибор для подсчета колоний | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
29 | Разделочная доска пластик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Рефрактометр лабораторный со шкалой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
31 | Сильфонный аспиратор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
32 | Система визуализации гелей с встроенным трансиллюминатором на основе синего источника света и программным обеспечением для захвата изображения. | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
33 | Скальпель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Средоварка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
35 | Стеклянная палочка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
36 | Стеклянная пробирка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
37 | Стерилизатор паровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
38 | Счетчик колоний микроорганизмов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
39 | Термостат твердотельный программируемый малогабаритный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
40 | Умывальник с подогревом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
41 | УФ-трансиллюминатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
42 | Фотометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
43 | Холодильник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
44 | Центрифуга лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
45 | Чашки Петри | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
46 | Шейкер-инкубатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
47 | Шкаф сушильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
48 | Штатив для пробирок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
49 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
50 | Эксикатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
CO2-инкубатор | Диапазон температур От +25°C до +60°C Рабочий объем камеры, л 46 Габариты внутренней камеры, мм 350 х 330 х 390 Количество полок, станд/макс 3/6 Относительная влажность, % >90 Диапазон CO₂, % от 0 до 20 Внешние габариты, мм 500 х 560 х 550 Питание 230 В, 50/60 Гц | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Автоклав | Герметичный аппарат, который предназначен для термообработки продуктов, их стерилизации и консервации. | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Аквадистиллятор | Предназначен для получения очищенной воды согласно Фармакопее (ФС 42-2619). Удобный, надежный, недорогой и легкии в эксплуатации прибор. 4 литра Производительность4 л/ч Удельный pасход воды, не более60 л/ч (15 л / л дистиллята) Расход воды при оптимальной настройке40 л/ч (10 л / л дистиллята) Электропроводность дистиллята2,5 µS/cm (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232) Материал корпусаНержавеющая сталь Материал ТЭНаНержавеющая сталь Потребляемая мощность3 кВт/ч (0,75 кВт/л дистиллята) Параметры электросети230 В / 50 Гц, 3 кВт, однофазная Габаритные размеры (ШхГхВ)320 х 240 х 550 мм Вес нетто9 кг Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ)280 х 330 х 570 Вес брутто12 кг | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Анаэростат | штатив для чашек Петри / шланг с наконечником; объем - 3л. Размер: 190 x 190 x 320 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Баня серологическая | Предназначен для поддержания заданной температуры воды, применяется при лабораторных. Диапазон поддержания температуры, оС от +25 до 100 Точность поддержания температуры, оС ±1 Дискретность установки температуры, оС 0,1 Материал корпуса сталь, покрашенная порошковой краской Материал ванны нержавеющая сталь ANSI304 Контроллер Цифровой, PID Размеры ванны, мм 470×470×90 Рабочее напряжение, В/Гц 220-240/50-60 Мощность, Вт 2000 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вентиляционная система для устранения пыли | Электростатический фильтр предварительной очистки; Основной фильтр; Уровень шума, дБ - 68; Производительность, м³/ч -1200 | оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы | Максимальный вес не более 300 гр. Минимальный вес не менее 0.2 гр. Действительная цена деления 0.01 гр. Размер платформы не более Ø123 мм. Поверка Да Класс точности Высокий (II). Тензодатчики, шт 1Режимы работы Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка. Звуковая и визуальная индикация Да. Изменение скорости стабилизации Да. Калибровка Да. Диапазон выборки тары Весь диапазон. Единицы измерения Гр. | Оборудование | 1 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Весы аналитические | возможность проводить взвешивание с точностью ± 0,1 ÷ 0,2 мг. Для определения точности веса до ± 0,0001 г используют аналитические весы демпферные электрические (АДВ-200 и ВЛА-200). | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы лабораторные | Предназначен для взвешивания питательных сред, реактивов. Дискретность, г 0,01 Калибровка внешняя Размер чаши / платформы весов, мм 116 Наименьший предел взвешивания, г 0,005. Цена поверочного деления, мг 100 Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 510г вкл. ±100 Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 II высокий Время установления показаний, с, не более 3 Юстировочная гиря 500гF2 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Весы лабораторные | Цена деления, г 0,1, Наибольший предел взвешивания (НПВ), г 3000 | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 7 | 2 | Базовая часть
Видеоокуляр для микроскопа | Видеоокуляр для микроскопа - малогабаритная цветная видеонасадка, осуществляющая вывод изображения, наблюдаемого в микроскоп. Функционал программного обеспечения позволяет сохранять фотографии и видеоролики в памяти компьютера. Видеоокуляр может работать со всеми типами микроскопов ). Установка производится либо в тубус тринокулярной головки микроскопа, либо вместо одного из окуляров в окулярную трубку. Матрица камеры разрешением 2592x1944 (5.1МП) размером зерна 2.2Х2.2 мкм. | Оборудование | 6 | шт | 6 | 1 | Вариативная часть
Вытяжной шкаф | Шкаф вытяжной. 2 подъемных экрана. Боковые стенки - закаленное стекло. 2 розетки (IP54; 3,2 кВт), выключатель, светильник (IP65; 18 Вт), фланец Ø250 мм Размеры не более 900х700х2250 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Гомогенезатор | Параметры: 27000 оборотов в минуту, 1-2500 мл дисрергирования | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Гомогенизатор лопаточный | Гомогенизатор лопаточный Предназначен для гомогенизации проб и получения жидкой фракции образцов для микробиологического анализа. Вместительность пакета 400 мл. Размер пакета 190х300 мм. Скорость 3 ударов/сек. Таймер До 300 сек. Вместительность ёмкости 400 мл. Источник питания AC 230B, 50 Гц. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Дистилятор | Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч 4 ± 10% Питание 220В, 50Гц Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт 3,0 ± 10% Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более 40 Габаритные размеры дистиллятора, мм 325 х 230 х 518 / 51,8 х 32,5 х 23 Габаритные размеры электрощита, мм 217 x 169 x 98 Масса изделия (нетто / брутто), кг 10,5 / 12 Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, дм3 25 Время установления рабочего режима, мин, не более 30 Электропроводность получаемого дистиллята, µS/cm 3,0 - 4,0 | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Дозатор 1-канальный | Предназначен для точного отмеривания и переноса жидкостей. Большой дисплей. Объём с шагом не менее 0,01 мкл до 20 мкл. Объём, мл 0,5-5 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 2 | Базовая часть
Дозатор 1-канальный | Предназначен для точного отмеривания и переноса жидкостей. Большой дисплей. Объём с шагом не менее 0,01 мкл до 20 мкл. Объём, мл 1-10 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 2 | Базовая часть
Интерактивная доска | Проекция прямая Тип доски активная. Применяемая технология оптическая. Поверхность антибликовая. Особенности конструкции антивандальная конструкция, износоустойчивая Встроенная акустическая система нет. Характеристики рабочей поверхности - Диагональ (дюйм) не менее 102". Рабочая диагональ (дюйм) не менее 99.4". Ширина рабочей поверхности не менее 0.00221 м. Высота рабочей поверхности не менее 1.2 м. Разрешение 32768x32768. Соотношение сторон 16:9. Управление и коммутация. Устройство ввода любой предмет, палец Наличие вспомогательных органов управления не менее 36 кнопок. Количество пользователей не менее 2. Точность пера ±1 мм. Частота выборки 120 dpi. Интерфейсы USB 2.0 Возможность беспроводного подключения нет. Проектор Встроенный проектор нет. Питание и дополнительные возможности. Тип питания USB. Потребляемая мощность 1 Вт. Комплектация настенное крепление, USB кабель, диск с ПО, стилус 3 штуки. Особенности поддержка 10 касаний, возможность работы с набором электронных математических инструментов, возможность работы с функцией распознавания рукописного текста, функция записи видео фрагмента действий, "галерея" готовых цифровых шаблонов, построение 2D и 3D геометрических фигур, вывод изображения с внешней веб-камеры, функция поиска изображений в интернете по написанному слову, исчезающие чернила с функцией лупы. Габариты/вес. Ширина не менее 2.26 м. Высота не менее 1.275 м. Толщина 0.031 м. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Интерактивная LED панель не менее 75"дюймов, Разрешение не менее 3840 x 2160 не менее 20 касаний; стекло не менее 4 мм. Мобильная стойка для интерактивных панелей не менее 75 дюймов | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция по биологии «Голосеменные растения» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция по биологии «Обитатели морского дна» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция по биологии «Семена и плоды» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция по биологии энтомологическая «Семейство бабочек» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция энтомологическая «Представители отряда насекомых» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция энтомологическая «Примеры защитных приспособлений у насекомых» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция энтомологическая «Приспособительные изменения в конечностях насекомых» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция энтомологическая «Развитие насекомых с неполным превращением» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция энтомологическая «Развитие насекомых с полным превращением» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коллекция энтомологическая «Семейство жуков» |  | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса | Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса из 17 изделий | Оборудование | 1 | шт | 13 | 1
Комплект коллекций по биологии (19 коллекций) | В состав входят коллекции: Коллекция "Голосеменные растения" Коллекция "Обитатели морского дна" Коллекция энтомологическая "Представители отряда насекомых" Коллекция энтомологическая "Примеры защитных приспособлений у насекомых" Коллекция энтомологическая "Приспособительные изменения в конечностях насекомых" Коллекция энтомологическая "Развитие насекомых с неполным превращением" Коллекция энтомологическая "Развитие насекомых с полным превращением" Коллекция энтомологическая "Семейство жуков" Коллекция "Семена и плоды" Коллекция энтомологическая "Семейство бабочек" | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1
Комплект лабораторных столов островной | Столы островного типа с полкой 3 штуки на четыре рабочих места зонированых между собой, 1 стол на два рабочих места с полкой. Предусмотрены розетки для каждого рабочего места | Мебель | 1 | комплект (на 14 раб.места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект плакатов. Растения и окружающая среда (7 шт.) | Учебный альбом из 7 таблиц. Размер каждой таблицы - 68х98 см. В комплект входят: 1. Растения елового леса. 2. Растения соснового леса. 3. Растения широколиственного леса. 4. Растения луга. 5. Растения болот. 6. Ярусность в растительном сообществе. 7. Смена растительных сообществ. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Крепление для проектора | Регулировка наклон и поворот. Место крепления кронштейна к стене, к потолку. Максимальная нагрузка 10 кг. Конструктивные особенности. Регулировка посадочных мест нет. Регулировка расстояния до стены/потолка есть. Угол наклона вверх (градус) 20°. Угол наклона вниз (градус) 20°. Угол поворота (градус) 20°. Максимальное расстояние от стены/потолка не более 120 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная посуда | Посуда для лабораторных работ | Оборудование | 1 | набор | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стол островной | Вид материала столешницы HPL-пластик. Толщина столешницы 16 мм. Высота 90мм. Глубина >1500 и <1600 мм. Ширина > 1200 и < 1300 мм. Тип каркаса профильная труба. Ребро жесткости профильная труба. Боковые экраны листовая сталь. Назначение для моечных работ. Количество водопроводных кранов 1 шт. Высота излива 175 мм. Тип управления однорычажный. Наличие встроенной подсветки. Светильник светодиодный с отражателем 7 Вт. Количество светильников 2 шт. Наличие встроенной раковины. Тип материала нержавеющая сталь. Размер мойки 170*300 мм. Глубина чаши 120 мм. Тумба лабораторная подвесная сантехническая.Длина 1200 мм. Глубина 585 мм. Ширина 800 мм. Количество открытых полок 4 шт. | Мебель | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Ламинарный бокс | Ламинарные станции с вертикальным потоком воздуха в рабочей зоне применяются когда необходима защита продукта и технологического процесса. работа с препаратами и бактериальными культурами, манипуляции и хирургические операции с лабораторными животными, работа с оптикой и электроникой (беспылевая среда) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Ламинарный бокс | (Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проём, м/с ... 0,47±0,03; Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с ... 0,35+0,01; Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч ... 795-817; Степень рециркуляции воздуха в боксе, % ... около 70; Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее .... 2000; Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой /ШхГхВ/, мм ... 1200x770x2095; Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм ... 1105x610x750; Параметры электропитания бокса: напряжение, В~ ... 220-240Ж; частота, Гц ... 50.) | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 2 | Базовая часть
Магнитная мешалка | с подогревом | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Медицинский холодильник | вертикального типа | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп | Тип микроскопа биологический. Увеличение 40-1000 крат. Тип насадки монокуляр. Поворотная насадка есть. Револьверное устройство на 4 объектива. Тип подсветки галогенная. Метод исследования светлое поле Размеры предметного столика не более (ДхШ) 130x125 мм Фокусировка грубая. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Микроскоп | Увеличение:40X-400X Окуляр:WF10 × Объектив:4 ×, 10 ×, 20 ×, 40 × Освещение:Галогенная лампа Платформа:128 мм × 80 мм Смотровая головка:Тринокулярный Конденсор:NA0,4 Эпифлуоресцентная насадка:Флуоресцентный | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 5 | Базовая часть
Микроскоп | Тринокуляр, с настройкой диоптрий, наклон 30°,10Х широкопольные план окуляры, поле Ф22 мм, обеспечивают широкое и ровное поле зрения. Другой окуляр 10Х с делениями для коррекции центра. Промежуточная вставка включает в себя вставляемый анализатор (поворачиваемый на 360° со шкалой и 5 нониусами), который можно вставить и выставить из светового пути, а также центрируемые линзы бертрана. Может быть добавлен Λ компенсатор, Λ/4 компенсатор, и компенсатор с кварцевым конусом. Нерасширяющиеся план ахроматические центрируемые объективы (без покрывающего стекла) План объективы на бесконечность с большим рабочим расстоянием, широко и ясное поле зрения Широко польные план окуляры: поле номер Ф22mm Коаксиальная система грубой / точной фокусировки с растягиваемым регулятором и до остановки, минимальное деление точной фокусировки: 2 мкм Поляризационный блок может быть введен или выведен в оптический путь, поляризатор и анализатор могут быть повернуты от 0 ° до 360 ° Вращающаяся платформа, Ф150 мм диаметр, 360 ° с шагом 1 °, минимальное разрешение регулировки 6'. Эффективное вертикальное движение платформы до 30 мм Проходящий свет: 6V30W галогенные лампы, яркость регулируется Отраженный свет: 6V30W галогенные лампы с регулятором яркости, поляризатор и анализатор могут вращаться на 360° со шкалой и минимальным нониусом Тринокуляр позволит проводит наблюдение за окуляров и делать макрофотографии в 100% светового потока, подходит для микрофотографии с низкой освещенностью | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 5 | Базовая часть
Микроскоп | Артикул ЭДГ-13195 Размер, см 22х17х34 Материал пластик, металл, стекло Вес 1.13 кг. | Оборудование | 1 | шт | 13 | 5 | Базовая часть
Микроскоп | Тип оптической головки тринокулярная .Увеличение микроскопа не менее 40-1000х линейное увеличение /числовая апертура объективов 4х/0,10 10х/0,20 40х/0,65 100х/1,25Увеличения окуляров/поле зрения, мм 10х/20.Межзрачковое расстояние регулируется в диапазоне, мм 48-75.угол наклона окулярных трубок 30.Числовая апертура конденсора светлого поля 1,25.Габаритные размеры предметного столика, мм 140х132.диапазон перемещения препарата, мм 80х35 | Оборудование | 6 | шт | 6 | 5 | Базовая часть
Микроцентрифуга лабораторная | Скорость вращения 4000 об/мин (не регулируется) 850 g Вместимость 8x2.0 / 1.5 мл, 8x0.5 мл, 2x8x0.2 мл Таймер 1 с — 9999 мин Мощность ≤ 45 Вт Габариты 156 x 176 x 121мм Масса 1.5 кг | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Мультимедийное оборудование | Диагональ по СанПиН СП-2.4.3648-20 должна составлять не менее 65” дюймов (165,1 см). | оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Наконечник 0,5-5 мл. | Для точного отмеривания и переноса жидкостей. Без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемыми для воздушного вытеснения. | Оборудование | 1 | уп. | 1 | 1 | Вариативная часть
Настольный pH - метр с электродами | рН-метр электроды комбинированные (0...12рН, 0...100°С) термодатчик стандарт-титры стандарт-титры Диапазон / погрешность измерения рН, ед. рН 0...14 / ± 0,02 Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ -2000...+2000 / ±1,0 Диапазон / погрешность измерения температуры, ºС -5...+100 / ± 0,5 | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Облучатель бактерицидный | Мощность - 190 Вт Материал лампы - Кварцевая Тип - Настенный Напряжение - В220 Количество ламп - 2 шт Срок службы ламп, не менее 8000 ч Мощность бактерицидного потока не менее 3,23 Вт/м² | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | размер столешницы не менее 600х1500 мм, материал ламинат | Мебель | 13 | шт | 13 | 1 | Вариативная часть
Паровой стерилизатор | Предназначен для стерилизации посуды, инструментов, питательных сред под давлением. Режимы стерилизации: 132°С — 0,2 МПа — 20 мин. 120°С — 0,11 МПа — 45 мин. Вертикальный способ загрузки Цилиндрическая камера Вакуумная сушка при помощи эжектора Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения Возможность ручной заливки воды Встроенные колеса для удобства монтажа и ТО Подключение к однофазному источнику питания Параметр Значение* Объем камеры, л 75 Размеры стерилизационной камеры (диаметр х глубина), мм 400 х 600 Мощность, кВт 8 Напряжение, В 220 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Плита нагревательная лабораторная | Предназначен для приготовления питательных сред и растворов. Значение Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С от 40 до 400 Точность установки температуры, °С ±1 Неравномерность температуры, °С 5 Покрытие рабочей поверхности плитки Оксид алюминия, термостойкая эмаль Материал нагревательной поверхности Дюралюминий Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм 10 Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5 Габаритные размеры плиты, мм 290х260х122 Размеры нагревательной поверхности, мм 284х220 Масса, кг 4,7 Питание плиты осуществляется от 1-фазной сети переменного тока напряжением (230±23) В частотой (50±1) Гц. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Плитка нагревательная | Предназначена для разогрева различных жидкостей | Оборудование | 2 | шт. (на 6 раб.мест) | 12 | 1 | Базовая часть
Прибор вакуумного фильтрования | Фильтровальная ячейка Диаметр мембранного фильтра, мм 35 Материал нержавеющая сталь Рабочий объём воронки, мл 300 (стандарт) Количество воронок в ячейке, шт 3 Габариты, мм 422х122х206 Масса, кг 3,9 Вакуумный мембранный насос Вакуум, кгс/см2 Производительность, л/мин 20 Потребляемая мощность, Вт 160 Сеть электропитания, В/Гц однофазная, 230/50 Габариты, мм 215х235х120 Масса, кг 7 Ресивер (колба Бунзена) Рабочий объём, мл 2500, 5000 Пробка с отверстием силикон Штуцер в пробку нержавеющая сталь Фильтр-влагоотделитель Корпус полипропилен Мембрана политетрафторэтилен 0,2 мкм Диаметр, мм 65 Подключения штуцер под шланг Ду6 | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для подсчета колоний | обеспечивает: увеличение показаний на единицу при нанесении точки на дно чашки электропером или при нажатии клавиши наверх под цифровым индикатором; обнуление показаний при нажатии клавиши СБРОС; формирование звукового сигнала при нанесении точки на дно чашки электропером или при нажатии клавиш под цифровым индикатором и СБРОС. регулируемая подсветка снизу чашки Петри; дополнительная LED-подсветка на держателе лупы; гибкий держатель положения увеличительного стекла по высоте и вдоль рабочей поверхности. В комплект счётчика СКМ входит лупа 2х, закрепляемая на гибком держателе с LED-подсветкой, электроперо, шнур питания. Особенности: подсчёт количества колоний микроорганизмов при маркировке колоний электропером на чашке Петри или дополнительными клавишами на корпусе; вывод данных на цифровой индикатор; сброс индицируемых данных при нажатии соответствующей клавиши; звуковой контроль процесса счёта с помощью сигнала, раздающегося в момент маркировки; возможность регулируемой LED-подсветки по контуру чашки Петри; устанавливаемая на приборе увеличительная линза с возможностью регулировки ее по высоте; дополнительная LED-подсветка на держателе лупы; металлический окрашенный корпус; современный дизайн. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Тип стационарный. Технология DLP. Разрешение проектора не менее 1920x1080 (Full HD). Соотношение сторон изображения 16:9. Количество ЖК-матриц/DMD-панелей 1. Функции и параметры изображения коррекция трапецеидальных искажений. Особенности колонки. Срок службы лампы не менее 5000 ч. Срок службы лампы в экономичном режиме не менее 20000 ч. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр лабораторный со шкалой | Предназначен для измерения коэффициента преломления жидкостей, пластичных и твёрдых тел, определения значения их средней дисперсии, измерения концентрации смесей, а также для измерения содержания сахара в водных растворах. | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Сильфонный аспиратор | Вес, кг 0,38 Габаритные размеры, мм 155х56х90 Зона отбора воздух рабочей зоны; промышленные выбросы Количество каналов 1 Отбор проб индикаторные трубки Питание механический Погрешность измерения ±5% Производительность, л/мин 0,1 | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Средоварка | от 1до 10 литров, стерилизация от 30-123 С, от 1-99 минут, розлив от 25-80 С | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеклянная пробирка | Пробирки стеклянные мерные с делениями и пробками 5 шт (мл: 5, 10, 15, 20, 25) | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Габаритные размеры 800*900*350-600*1800-1900, металл; 8 полок металл | Мебель | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стерилизатор | паровой СМО-21 ПЗ. Предназначен для обеззараживания лабораторных инструментов из металлов, стекла, резин, пластмасс с применением физического метода воздействия насыщенного водяного пара под избыточным давлением. | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Базовая часть
Стерилизатор воздушный | Стерилизаторы воздушные обеспечивают: равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; установку и регулирование температуры режима; автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов; автоматический контроль температуры в рабочей камере; автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим); задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин; быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха; | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стерилизатор медицинский | Предназначен для обеззараживания лабораторных инструментов | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Базовая часть
Стол лабораторный | Вид материала столешницы HPL-пластик. Толщина столешницы 16 мм. Высота 750 мм.Глубина >700 и <800 мм. Ширина >1200 и <1300 мм. Тип каркаса профильная труба. Ребро жесткости профильная труба. Боковые экраны листовая сталь. Тип конструкции стола прямая. Тип стола стационарная. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Вид материала столешницы HPL-пластик. Толщина столешницы 16 мм. Высота 750 мм.Глубина >700 и <800 мм. Ширина >1500 и <1600 мм. Тип каркаса профильная труба. Ребро жесткости профильная труба. Боковые экраны листовая сталь. Тип конструкции стола прямая. Тип стола стационарная. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол лабораторный антивибрационный для весов | Вид материала столешницы гранитная плита. Толщина столешницы 60 мм. Высота 900 мм. Глубина >600 и <700 мм. Каркас сварной. Тип каркаса профильная труба. Тип конструкции стола прямая. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол передвижной | Вид материала столешницы нержавеющая сталь. Вид материала полки нержавеющая сталь. Толщина столешницы 0,8 мм. Толщина полки 0,8 мм. Подложка ЛДСП. Высота 750 мм. Глубина 600 мм. Ширина 900 мм. Тип карказа провильная труба. Диаметр колесных опор 100 мм. Тип конструкции стола прямая, разборная. Тип стола передвижной. равномерно распределенная нагрузка 150 кг. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Количество крючков для портфеля/рюкзака ≥ 2 шт.Тип двухместный.Форма столешницы прямоугольная.Ширина не менее 1200 мм .Глубина не менее 500 мм. Толщина столешницы не менее 16 мм. Материал столешницы ЛДСП. | Мебель | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол-мойка с 1 раковиной | Вид материала столешницы HPL-пластик. Толщина столешницы 16 мм. Высота 900 мм. Глубина >600 и <700 мм. Ширина > 900 и < 1000 мм. Тип каркаса профильная труба. Ребро жесткости профильная труба. Боковые экраны листовая сталь. Назначение для физических работ. Количество водопроводных кранов 1 шт. Высота излива 175 мм. Тип управления однорычажный. Наличие встроенной раковины. Тип материала нержавеющая сталь. Тип раковины врезная. Тумба лабораторная подвесная сантехническая. Материал тумбы влагостойкий ЛДСП. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | высота не менее 600 мм, материал ламинат | Мебель | 26 | шт | 26 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Тип каркаса металлический.Ширина спинки не менее 460 мм .Высота спинки не менее 280 мм .Ширина сидения не менее 460 мм .Глубина сидения не менее 420 мм .Форма спинки и сидения стула перфорированная.Вид материала каркаса круглая труба.Вид материала опор круглая труба. | Мебель | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Сушилка для лабораторной посуды | Размер стенда 600*500 мм. Количество штырьков 40 шт. Вид материала пластик. Тип сушильной панели навесная. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сушильный стеллаж | Для сушки, термической обработки и испытаний материалов, изделий, образцов, проб и др. | Мебель | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Сушильный шкаф | для стерилизации сухим горячим воздухом | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Счетчик колоний микроорганизмов | Максимальная сумма счёта 999 Диаметр чашки Петри, мм до 110 Напряжение питания, В/Гц 220±10/50 | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Табурет лабораторный | Каркас табурета стальной профиль. Минимальная высота 500 мм. Максимальная высота 650 мм. | Мебель | 19 | шт | 19 | 1 | Вариативная часть
Термостат | Прибор для поддержания постоянной температуры. | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Базовая часть
Термостат с охлаждением | Объём камеры, л 80 Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более 665х700хх795 Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 450х380х450 Мощность, кВт, не более 0,6 Масса, кг, не более 60 Задаваемые температурные режимы, С от температуры на 10ºС ниже температуры окружающей среды, до + 70ºС Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС 4 Дискретность задаваемой температуры, С 0,1 Возможное число программируемых режимов 10 Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более +/-1 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Умывальник с подогревом | Мойка М-120 Ширина 800 Глубина 600 Высота 850 Цвет каркаса:белый,серый; Материал: ЛДСП толщиной 16 мм; Мойка изготовлена из полипропилена серого цвета; Глубина мойки 300 мм; Конструкция чаш мойки: сварная, присутствуют швы, дно плоское; Мойка снабжена смесителем с подводом для горячей и холодной воды. В основании конструкции металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием; Большие плоскости, поверхности (створки, бока и т.д), при изменении температурных режимов, могут: деформироваться, изменяться и принимать изогнутую форму, не влияющую на функциональные параметры изделия; Поставляется в разобранном виде; На мебель имеется сертификат соответствия; Область применения: Предназначен для установки в лабораториях и других учреждениях. Габариты в упаковке 0,84х0,68х0,12 м; 0,84х0,68х0,35м Объем 0.27 м.куб | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Фотометр | микропланшетного формата со встроенным шейкером и инкубатором | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Холодильник | (Общий полезный объем –300-400 л, объем холодильной камеры – 200–300 л, Объем морозильной камеры – 100–200 л) | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Холодильник фармакологический | Предназначен для работы в лабораториях различных направлений и диагностических центрах (ПЦР, биохимические, иммунологические и гематологические исследования), на станциях переливания крови и в серологических лабораториях, при оснащении аптек, аптечных производственных отделений и фармацевтических предприятий, прививочных кабинетов. Холодильник обеспечивает потребность в хранении лекарственных препаратов, средств, образцов, тест-наборов и других фармацевтических средств при температуре от +2 до +15 °С в холодильной камере и при температурах от минус 10 до минус 25 °С в морозильной камере. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Центрифуга лабораторная | Предназначена для разделения неоднородных жидких систем на фракции различной плотности под действием центробежных сил | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шейкер-инкубатор | Настольного типа поддерживает заданную температуру в диапазоне от +25 до +42 C прост и надежен в использовании. Выполняет функцию перемешивания и инкубации биологических жидкостей, выращивания культур клеток, экстракции образцов тканей по заданной оператором программе. Техническое устройство шейкера позволяем работать в непрерывном режиме до 30 суток. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной | 1505х800х2100/2270мм; внутренее рабочее пространство: 1345х695х1065мм, панели - листовой металл 1мм; столешница МДФ с ректифицированным керамогранита - 28мм; высота от уровня пола -900мм; допустимая нагрузка на столешницу -300кг. При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону через весь рабочий проем, при опущенном экране вытяжка осуществляется через вытяжной патрубок, диаметр 200мм; высота подъема защитного экрана от уровня столешницы - 600мм. Защитный экран - стекло 4мм. Экран обрамлен в раму из стальной профильной трубы 20х20х1,2мм. Энергоблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры, состав: три силовые розетки 16А 220В. Светльник внутри рабочей камеры, изолирован стеклом толщиной 4мм, светильник: 4 светодиодные лампы 8Вт/6500К. Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксидополиэфирной порошкой краской (светло-серая) | Оборудование | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для лабораторный посуды | Шкаф для лабораторной посуды из ламинированной ДСП; Шкаф шириной 800 мм имеет четыре распашные дверки (верхние - из стекла) и четыре полки. Металлический каркас с полимерным. | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для приборов | Вид материала влагостойкий ЛДСП. Толщина материала 16 мм. Высота > 2000 мм. Глубина >400 и <500 мм. Ширина > 900 и < 1000 мм. Количество дверей 3 шт. Количество полок 4 шт.Ручки металлические. Длина ручек 128 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для учебных пособий | Шкаф для учебных пособий, верхняя часть без дверок, нижняя часть с дверками, 849х376х1835 | Мебель | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для химических реактивов и лабораторной посуды | Габаритные размеры 800*900*350-600*1800-1900, металл | Мебель | 1 | шт. (на 3 раб.места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения лабораторной посуды | Габаритные размеры 800*900*350-600*1800-1900, металл | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб.места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения химических реактивов | Вид материала металл, стальная профильная труба и листовая сталь. Количество секций 2 шт. Ширина 800 мм. Глубина 450 мм. Высота 1900 мм. Количество полок в верхней части не менее 3 шт. Количество полок в нижней части не более 1 шт. Высота регулируемой опоры 100 мм. Крышка шкафа оборудована фланцем для подключения вентиляции, диаметр не менее 100 мм. Вытяжной канальный вентилятор диаметром 100 мм. Производительность, в метрах кубических в час 80 м3. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф лабораторный для документов | 900х500х2025, ЛДСП толщиной 16мм; 12 полок высотой 300мм; шкаф разделен на 2 отсека | Мебель | 1 | шт. (на 6 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Штатив для дозаторов (4-местный) | Пластиковые вертикальные стойки-держатели на 4 места, применяются для хранения дозатора в вертикальном положении. | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Базовая часть
Штатив для пробирок | Штатив для пробирок (14 гнезд, h=52 мм) ПП 14 гнезд. Материал: полипропилен. Диаметр гнезда: 17,2 мм. Габариты (Д х Ш х В): 123 х 71 х 52 мм. Физические и химические характеристики: Имеют температурный режим работы от -10 С до +135 С; | Оборудование | 1 | шт | 13 | 1 | Вариативная часть
Штатив-мини для дозаторов (3-мест.) | Штатив-мини (3-мест.) Позволяет удобно и компактно хранить до трёх как одноканальных, так и многоканальных дозаторов, обладает высокой устойчивостью. Штатив вмещает три дозатора. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть
Эксикатор | Сосуд лабораторного эксикатора изготавливается обычно из стекла значительной толщины, обусловленной требованиями безопасности и особенностями проведения соответствующих исследований. В технических характеристиках этот параметр стеклянной посуды обязательно указывается. Кроме того, стеклянные эксикаторы обладают неоспоримыми преимуществами перед изделиями из других материалов. Среди них - прозрачность, возможность многократного использования, доступность. Немаловажным преимуществом является точное следование требованиям госстандартов при их изготовлении. Эксикатор используется для фактического веса вещества, за счёт создания оптимальных условий, при проведении исследований: в микробиологии; химических и физических характеристик веществ; | Оборудование | 6 | шт | 6 | 1 | Вариативная часть
Электрифицированные стенды: «Вредители и способы борьбы с ними» «Классификация ядохимикатов» | Предусмотрены два режима работы стенда: «Обучение» и «Контроль» | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Бактериологическая петля | Петли микробиологические на 10 мкл, ПС, голубые, стер., груп. упаковка 10 шт, | Оборудование | 1 | шт | 6 | 1 | Вариативная часть
Гербарий "Морфология растений" | Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 30,5*22*3. Вес, кг, не более 0,32. Комплектность: гербарные листы – 7 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. В пособии представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части растений. Тема 1. "Органы цветкового растения": укроп. Тема 2. "Типы корневых систем": овес, одуванчик. Тема 3. "Листорасположение": клен, крушина, элодея. Тема 4. "Листья простые и сложные": дуб, клен, копытень, крапива, липа, тысячелистник, горох, карагана, клубника, люпин, рябина. Тема 5. "Типы соцветий": календула, клевер, овес, подорожник, пшеница, укроп, черемуха. Тема 6. "Побеги деревьев и кустарников": сосна, яблоня, ива, лещина, черника, брусника. | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Калькулятор | Позволяет корректировать введенное число, задавать настройки округления и количества знаков после запятой. Калькулятор имеет оптимальный набор вычислительных функций: основные математические операции, расчет процентов, извлечение квадратного корня, запоминание промежуточных результатов. | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Кипятильник Коха | Представляет собой цилиндр, закрывающийся сверху коническим шлемом, для стерилизации питательных сред текучим паром | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Линейка деревянная | материал-древесина. Для различных чертежных работ. | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Лоток металлический | Лоток прямоугольный с крышкой 500 мл Габаритный размер, мм: 200 × 150 × 25; Упаковка: 1шт. Выполнены из нержавеющей стали. ТУ 9451-002-70373441-2005 | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Мерный цилиндр | Мерный цилиндр стекло на пластиковом основании 50мл | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Пинцет анатомический. Размер 150 мм | Пинцет из нержавеющей стали, остроконечный, закруглённой формы | Оборудование | 1 | шт | 25 | 2 | Базовая часть
Пинцет анатомический. Размер 150 мм | Пинцет из нержавеющей стали Burkle, остроконечный, закруглённой формы | Оборудование | 1 | шт | 27 | 2 | Базовая часть
Пипетка медицинская | Внешний диаметр 5,0 ± 1,0 мм Внутренний диаметр 1,4-1,6 мм Длина 174,5 мм Цена деления шкалы 1 мм | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Письменный стол | Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм., с кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Опоры из ЛДСП толщиной 16 мм. с кромкой ПВХ толщиной 0,4мм., и регулируемыми опорами. Характеристики Ширина (см) не менее 120. Высота (см) не менее 70. Глубина (см) не менее 60. Цвет Серый., Вес, кг 23.0. | Мебель | 1 | 1шт ( на 2 раб.места) | 13 | 1 | Базовая часть
Предметное стекло | Стекла предметные 77x26 мм, 50 шт | Оборудование | 1 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Препаровальная игла | Игла препарировальная гистологическая прямая | Оборудование | 1 | шт | 30 | 1 | Вариативная часть
Разделочная доска пластик | Разделочная доска AttributeMarble, 30х20 см, white | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Скальпель | Скальпель брюшистый средний СБ 150*40 (нержавеющая сталь), Сб-4 н/с, уп. 10 шт | Оборудование | 1 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Спиртовка | Спиртовка СЛ-2 исп.2 100мл | Оборудование | 1 | шт | 25 | 2 | Базовая часть
Спиртовка | Горелка для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта, снабжённая крышкой, через которую пропущен фитиль | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб.место) | 12 | 2 | Базовая часть
Стеклянная палочка | Технические характеристики: Длина:...................... 220 ± 5,0 мм; Диаметр:...................... 5 ± 0,5 мм; Марка стекла:...........ХС1 —химически стойкое 1-го класса; Упаковка: ..............100 шт. Палочка стеклянная изготовлена в соответствии ТУ 4320-012-29508133-2009. Марка стекла ХС1 соответствует | Оборудование | 1 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1500×640×760 мм. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 6 | 1 | Базовая часть
Стол-мойка | габаритные размеры 500-600*500-600*800-880,металл | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 6 | 1 | Базовая часть
Стул | черный каркас, ткань черная,880х450х503 | Мебель | 1 | 1шт ( на 1 раб.место) | 26 | 1 | Базовая часть
Стул лабораторный | сидение с газлифтом с ходом не менее 26 см., сидение диаметра не менее 33 см | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 14 | 1 | Базовая часть
Стул лабораторный РУ | Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Сиденье и спинка: искусственная кожа повышенной прочности, чёрного цвета. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стул располагается на колесных пластиковых опорах. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.мест) | 6 | 1 | Базовая часть
Химические стаканы | Стакан мерный со шкалой, Н-1-150 мл ТС РФ. Вид: Мерный цилиндр, мензурка. Материал: Стекло. Размер упаковки: 7 см x 5 см x 8 см. Страна производителя: Россия. Температурное ограничение: Нет. ---4721078) | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Базовая часть
Цифровой микроскоп | монокулярный, Увеличение: 40–1000 крат. С цифровой камерой 5 Мпикс | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Чашки Петри | Чашка Петри 100х20 мм, стеклянная, с крышкой | Оборудование | 1 | шт | 25 | 1 | Вариативная часть
Шкаф лабораторный для одежды | 800х500х2025мм; ЛДСП толщиной 16мм, перегородка делит пространство на две части, в каждой предусмотрена штанга для плечиков и полка | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоклав лабораторный | вертикальный, автоматический, объем до 80 л | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Автоматизированное рабочее место (АРМ) | Персональный компьютер в сборе: Системный блок: Оперативная память не менее 8 Гб. 6-ядерный процессор. Базовая частота процессоране менее 2900 МГц. Монитор диагональ не менее 23.8 дюйма. Клавиатура проводная. Мышь проводная. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Амплификатор детектирующий | предназначен для проведения качественных и количественных исследований ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), при использовании реагентов, использующих эффект флуоресценции, в режиме реального времени без стадии электрофореза | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
ДНК-амплификатор | со сменными нагревательными блоками 96 × 0.2 мл и 77 × 0.5 мл. | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная доска | Формат экрана: 16:9 Минимальные габариты (Ш х В): 2400 х 1350 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Источник питания | для 4-х электрофоретических камер. | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Камера для горизонтального электрофореза | Габариты: (Ш) 360 х (Г) 195 х (В) 135 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Мини-центрифуга | Диапазон объёма пробирок: 0.5 - 2.0 мл. л. Максимальная скорость вращения: 5 500 об./мин. | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Многофункциональное устройство ЧБ А4 F+ лаз. монохр. Сканер Планшетный, с автоподачей, разрешение 2400IQ (2400x600dpi), 600×600 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУлазерное | Функции сканирование, отправка изображения по e-mail, копирование. Печать черно-белая лазерная. Макс. формат печати A4 (210 × 297 мм). Макс. размер отпечатка 216 × 356 мм. Особенности автоматическая двусторонняя печать. Цветной ЖК-дисплей да. Интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, Bluetooth, AirPrint. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | 15.6" (1920x1080). Процессор не менее (4x1 ГГц). Память RAM не менее 8 ГБ, HDD 1 ТБ. Время работы от аккумулятора не менее 8 ч. С предустановленным ПО и операционной лицензионной операционной системой. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Ноутбук | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 2; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: - объем не менее 8 Гб; ПЗУ: - SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: - технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; монитор 19" | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Ноутбук | Оперативная память: не ниже 4GB, количество портов USB: не менее трех. | Оборудование IT | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисный стол | 1200*800*750 мм. ЛДСП, каркас выполнен из профильной стальной трубы 50х25х1,5мм на С-образных регулируемых опорах высотой 35 мм, столешница МДФ толщина 28мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Персональный компьютер | Процессор AM4 не менее 4 ядер, материнская плата Soc- AM4, память не менее DDR4 32Gb, SSD 512Gb, видеокарта не менее 2000Mb, Клавиатура, Мышь, с по , Монитор диагональ не менее 23.8 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Письменный стол | Материалы каркаса: ЛДСП, кромка ПВХ. Задняя стенка тумбы стола выполнена из ДВП серого цвета. Общие габориты не менее 740 х 1200 х 600 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Письменный стол | Материалы каркаса: ЛДСП, кромка ПВХ. Задняя стенка тумбы стола выполнена из ДВП серого цвета. Общие габориты не менее 740 х 1200 х 600 мм. | Мебель | 1 | шт | 2 | 2 | Базовая часть
Проектор | разрешение 1920x1080, световой поток 4000 люмен, контрастность 16000:1, соотношение сторон 16:9, лампа 240 Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Система визуализации гелей с встроенным трансиллюминатором на основе синего источника света и программным обеспечением для захвата изображения. | Функция захвата и визуализации гелей | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Вид материала столешницы HPL-пластик. Толщина столешницы 16 мм. Высота 750 мм.Глубина >700 и <800 мм. Ширина >1500 и <1600 мм. Тип каркаса профильная труба. Ребро жесткости профильная труба. Боковые экраны листовая сталь. Тип конструкции стола прямая. Тип стола стационарная. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стол лабораторный на тумбах | травмобезопасный алюминиевый каркас, Фасад с кромкой пвх, столешница ЛДСП+платик расположена на двух тумбах | мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Стул | Механизм подъема: газлифт. Каркас: стальной с гальваническим покрытием, цвет хром. Сиденье и спинка: искусственная кожа повышенной прочности, чёрного цвета. Высота сиденья регулируется 450...610 мм. Диаметр сиденья: 380 мм. Диаметр основания: 410 мм. Стул располагается на колесных пластиковых опорах. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Стул | черный каркас, ткань черная,880х450х503 | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Стул лабораторный | сидение с газлифтом с ходом не менее 26 см., сидение диаметра не менее 33 см | мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Стул лабораторный | Каркас стальной профиль. Минимальная высота 500 мм. Максимальная высота 650 мм. Вид материала обивки сиденья винилкожа. Вид материала обивки сидения винилкожа. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Термостат твердотельный программируемый малогабаритный | Число пробирок «Эппендорф» 1.5 мл, шт. 40. Число пробирок «Эппендорф» 0.5 мл, шт. 28. | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
УФ-трансиллюминатор | предназначен для обнаружения очень малых количеств ДНК и РНК, окрашенных EtB | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Холодильник комбинированный лабораторный | С блоком управления, двери тон.стекло/металл | Оборудование | 1 | шт. (на 26 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Цифровой микроскоп | монокулярный, Увеличение: 40–1000 крат. С цифровой камерой 5 Мпикс | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф гардероб | Вид материала корпуса ЛДСП. Толщина материала 16 мм. Высота >2000 мм. Глубина > 500 и <600 мм. Ширина >800 и <900 мм. Тип фасада закрытый. Тип наполльной опоры подставка металлическая. Тип дверей шкафа распашные. Наличие перекладины для вешалок. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Вид материала корпуса ЛДСП. Толщина материала 16 мм. Высота >2000 мм. Глубина >400 и < 500 мм. Ширина > 900 и < 1000 мм. Тип фасада полуоткрытый. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Габаритные размеры: 0,33 х 0,21 х 0,16 Материал корпуса: Сумка из водоотталкивающей ткани с застежками Наименование медицинского изделия по регистрационному удостоверению: Аптечка для детских и учебных учреждений. РУ №ФСР 2008/03640 от 19.11.2008 г. Предназначена для оказания первой помощи детям младшего (дошкольного) возраста или находящихся в общеобразовательных учреждениях до прибытия врача. Содержит средства, безопасные для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Аптечка для детских и учебных учреждений изготовлена в виде переносной сумки из плотного водонепроницаемого материала, обеспечивающего быстрый и удобный доступ к медикаментам в экстренных случаях | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Аптечка | аптечка для оказания первой медицинской помощи, укомплектована в соответствие с приказом Министерства здравохранения РФ от 15 декабря 2020 года N 1331н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи в общеобразовательных учреждениях до прибытия врача. 1. водный раствор 0,05%, 100 мл. 2. Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 125×110 мм 3 штуки.3. Пластырь фиксирующий 2×500 см (на тканевой основе) 2 штуки.4. Набор водостойких бактерицидных пластырей № 24 1 упаковка.5. Стерильные самоклеящиеся повязки на рану (7,2×5 см № 1 или с фурагином 7,2×2,5 см № 3 с липкими краями) 1 упаковка. 6. Салфетка с прополисом и фурагином 6×10 см, № 5 1 штука.7. Салфетка с хлоргексидином с липкими краями 10×14 см 1 штука.8. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 1 штука.9. Салфетка с фурагином 6×10 см, № 3 2 штуки.10. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16×14 см, № 10 1 штука.11. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1 и № 3 по 1 штука.12. Пинцет одноразовый стерильный 1 штука. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Беруши | Акустическая эффективность не менее 37 дБ | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Диэлектрические коврики | не менее 500х500х6 мм ГОСТ 4997-75 | Техника безопасности | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Защитные лабораторные очки | Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от брызг неразъедающих жидкостей и от сочетания их с воздействием твердых частиц | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | Защитные открытые очки , поликарбонатные, прозрачные | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Знаки электробезопасности | ГОСТ 12.4.026-2015 | Техника безопасности | 7 | шт | 7 | 1 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторные халаты | Для защиты от растворов кислот, общих производственных загрязнений и механических воздействий. Маркировка К20ЗМи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Маска защитная трехслойная с фиксатором и гибкой вставкой | Охрана труда | 20 | шт | 20 | 2 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | ГОСТ Р 58396-2019 | Охрана труда | 15 | шт | 15 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | представляет собой устройство, предназначенное для тушения очагов возгорания. Подавление пламени происходит за счет содержащегося внутри баллона вещества — специального порошка на основе минеральных солей. Огнетушитель используется для тушения пожаров всех категорий — А, В, С, Е: дерево, ткань, резиновые элементы, горячие жидкости/газы, электрооборудование (до 1000 В), жиры и масла. | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый, класс A,B,C, E | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | ГОСТ 51057-2001 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Огнетушитель | Масса заряда — 4 кг; огнетушащее вещество — порошок; длина выброса порошка — 3 м; продолжительность подачи вещества — 10 секунд; масса —6,3 кг; | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 4 | Вариативная часть
Очки защитные | ГОСТ 12.4.001-80 | Техника безопасности | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | Хлопчатобумажные вязанные перчатки с ПВХ 10 класс, 5 нитей | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Перчатки тканевые | Перчатки Х/Б 2 сорт | Охрана труда | 1 | пар | 10 | 1 | Вариативная часть
Резиновые перчатки | Химически стойкие и лабораторные | Охрана труда | 1 | пар | 10 | 1 | Вариативная часть
Резиновые перчатки термоустойчивые | Работа при температуре от -20°С до +250°С. Конструкция: Раскроенные и сшитые. Материал основы: Полиэфир, Нетканый полиэфир, Хлопок. Материал покрытия: Нитрил | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Респиратор | противогазоаэрозольный длительного и многократного применения | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Средство для рук с антибактериальным эффектом, 500 мл, тип крышки: винтовая | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Санитайзер | ГОСТ Р 58151.1-2018 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Санитайзер | Состав Вода, изопропиловый спирт, пропиленгликоль, глицерин, гель алоэ вера, экстракт ромашки, карбомер, хлоргексидин, триэтаноламин. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Фартук прорезиненный | Для защита от высоких температур, воды, щелочей, кислот и других растворов. | Техника безопасности | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Халат лабораторный | Для защиты от растворов кислот, общих производственных загрязнений и механических воздействий. Маркировка К20ЗМи | Охрана труда | 1 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Халат технический серый | Для защиты от общих производственных загрязнений | Охрана труда | 1 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Белгородская область
Волгоградская область
Иркутская область
Калининградская область
Краснодарский край (АСТ) | Микробиология вина | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
Краснодарский край (ЛМТ) | Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены | 35.02.05 Агрономия
Нижегородская область
Омская область
Пензенская область | Лаборатория микробиологии, генетики и защиты растений | 35.02.05 Агрономия
Пермский край
Приморский край | Лаборатория Микробиологии, санитарии и гигиены | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения
Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия) | Лаборатория микробиологии | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения 36.02.01 Ветеринария 35.02.05 Агрономия 35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура
Саратовская область
Ставропольский край
Томская область

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности