## Базовый ИЛ
Микробиология и химия
Код и наименование специальности согласно ФГОС СПО |  | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 19.02.12 Технология продуктов питания из животного происхождения 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Общая зона
Количество рабочих мест: |  | 12
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
2 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
5 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 0
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 0
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 2
4 | Сейф для ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Сейф для реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1 | 1
6 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Стол демонстрационный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Стол-мойка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
9 | Табурет | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
10 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
11 | Шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
3 | Документ камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
5 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1
6 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 0
7 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
9 | Телевизор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
10 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Программное обеспечение для создания электронных курсов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
Оборудование
1 | pH-метр лабораторный с мешалкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
2 | Баня комбинированная лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Бюретка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Весы лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Вискозиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
7 | Водяная баня | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
8 | Воронка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Воронка делительная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Горелка универсальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
11 | Емкость для слива | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
12 | Камеры Горяева | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
13 | Капилляр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
14 | Колба коническая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
15 | Колба мерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
16 | Колбонагреватель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Комплект колб демонстрационных | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Крепление | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
19 | Лабораторный термостат с охлаждением | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Ложечка для сжигания вещества | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Мерная посуда | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Микробиологические петли | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
23 | Микролаборатория для химического эксперимента | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
24 | Микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
25 | Набор пипеток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
26 | Набор по электрохимии с источником питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
27 | Набор посуды и принадлежностей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
28 | Набор пробок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
29 | Набор реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
30 | Набор чашек Петри | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
31 | Объект-микрометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
32 | Пипетка градуированная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
33 | Покровное стекло | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
34 | Предметное стекло | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
35 | Спиртовка лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
36 | Сталагмометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
37 | Стекла с лункой для препаратов «висячая капля» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
38 | Стерелизатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
39 | Стерильные шпатели Дригальского | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
40 | Центрифуга | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
41 | Цилиндр мерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
42 | Цифровой микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
43 | Чашка Петри | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
44 | Шкаф вытяжной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
45 | Штатив лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
46 | Электроплитка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Демонстрационный телевизор | диагональ экрана - не менее 75", разрешение экрана - не менее 3840х2160, яркость - не менее 400 кд/м2, контрастность - не менее 5000:1 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Баня комбинированная лабораторная | пищевой алюминий | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Бюретка | стекло, объем - не менее 25 мл | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Вентилятор для круглых каналов вытяжного шкафа | мощность - не менее 205 Вт | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Весы лабораторные электронные | дискретность 0,001 г; калибровка внешняя | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы электронные | предел взвешивания наименьший – не более 0,5 гр.; предел взвешивания наибольший – не менее 200 гр.; наибольшая нагрузка на чашку весов – не более 300 гр.; погрешность измерения – не более 0,1 гр | Оборудование | 8 | шт | 8 | 1 | Вариативная часть
Вискозиметр | капиллярный | Оборудование | 8 | шт | 8 | 1 | Вариативная часть
Водяная баня | Предел регулирования температуры, С (Т/комн./+5)...+100, точность поддержания температуры, С 1, точность задания температуры, С 2 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Воронка | стекло, d не менее 100 | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Воронка делительная | стекло, объем - не менее 125 мл | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Горелка универсальная | диаметр (внутренний) трубки основного пламени - не менее 9,5 миллиметров, выходная мощность - не менее 1130 Вт, максимальный расход газа - не более 108 (170) л/час | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Емкость для дистиллированной воды, объем 10 л | Предназначена для хранения и розлива жидких реактивов | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Емкость для слива, объём 10 л | стекло НС-1 по ГОСТ 19808-86 или "янтарное" стекло. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Колба коническая | стекло, объем - не менее 100 мл, с делениями | Оборудование | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Колбонагреватель | температура нагрева - от 20° С до 380° С, питание - 220 В | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Комплект колб демонстрационных | стеклянные, в комплекте - не менее 9 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Комплект пипеток | в комплекте - не менее 9 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Крепление | настенное/мобильная стойка | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный pH метр с мешалкой | диапазон измерений pH: от -2 до 19.99 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный термостат с охлаждением | мощность, кВт, не более 0,6, возможное число программируемых режимов - не более 10 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ложечка для сжигания вещества | металл | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Мерная посуда | в комплекте - не менее 9 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп | цифровой микроскоп с возможностью фото- и видеозаписи, с увеличением в диапазоне от 7 до 200 крат | Оборудование | 8 | шт | 8 | 1 | Вариативная часть
Набор по электрохимии с источником питания | аксимальный ток нагрузки не более, мА 300, длина соединительных проводов не менее, мм 300 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор посуды и принадлежностей | стекло, пластик, керамика, в наборе - не менее 15 шт | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Набор пробок | резиновые, в наборе - не менее 5 шт | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Набор реактивов | в наборе - не менее 5 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор чашек Петри | высота - не более 15 мм, d - не более 100 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Набор чашек Петри | высота - не более 15 мм , d - не более 5 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | 2 | Вариативная часть
Пристенный лабораторный стол | не менее 900*600*750 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Пристенный лабораторный стол | не менее 1500*600*750 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сейф для реактивов | сталь, регулируемые опоры | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | количество розеток - не менее 5 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Спиртовка лабораторная | стеклянная с притёртым колпачком | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Сталагмометр | габаритные размеры, мм: не менее 650х240х180 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стерелизатор | потребляемая электрическая мощность - не менее 0,9 кВт, рабочее напряжение 220 В, частота не менее 50 Гц | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол-мойка | с сушилкой и полипропиленовой раковиной | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Центрифуга | не менее 4000 об/мин, мощность - не менее 15 Вт | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол островной | химический островной лабораторный стол не менее 1500x1200x900/1650, стеклянная полка, розетки, светильник, вода | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Табурет | винтовой лабораторный | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной | не менее 1050х650х2070 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной демонстрационный | на металлическом каркасе с вентилируемой тумбой, электрика, вода (сливная раковина нержавейка), керамогранит | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Размеры не менее, мм 1200x600x750 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Шкаф лабораторный | Размеры не менее, мм 600x400x2000 | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный | высота стойки - не менее 700 мм | Оборудование | 8 | шт | 8 | 1 | Вариативная часть
Корзина для мусора | не менее 10л, без крышки | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электроплитка | мощность - не менее 1000 Вт, напряжение питания 220 , тип переключателей поворотный | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,5 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 1 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Камеры Горяева | Изготовлена из монолитного стекла, сетка нанесена с максимальной контрастностью при микроскопии и отличной устойчивостью к механическим воздействия, объем камеры не менее 0,9 мм³. изготовлена в соответствии с ТУ 9443-007-29508133-2007 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Капилляры | изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. ТУ 4320-012-29508133-2009 | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | 1 | Вариативная часть
Колба коническая вместимостью 100 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Колба коническая вместимостью 250 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 10 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 100 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 1000 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 250 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 50 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 500 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стол | не менее 1200x600x750, металлокерамика | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 10 | 1 | Вариативная часть
Микробиологические петли | в упаковке не менее 10 шт., цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий, объем не менее 1 мкл | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | 1 | Вариативная часть
Микролаборатория для химического эксперимента | с нагревателем для пробирок | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 10 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп | Объективы с увеличением не менее 4x, 10x. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | 1 | Вариативная часть
Объект-микрометр | Стеклянная пластина 75 х 25 х 1 мм, шкала длиной - 1 мм в окружности диаметром 5 мм, цена деления шкалы - 0,01 мм, количество делений в шкале – 100 шт., толщина риски деления – около 0,003 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 1см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 2 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 5 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Покровное стекло | Стекла покровные с размерами не менее 18*18мм. гладкая поверхность, равномерность толщины, однородность материала | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | 1 | Вариативная часть
Предметное стекло | Стекла предметные с размерами не менее 76 х 26 х 1 мм. толщины и идеально гладкая поверхность | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | 1 | Вариативная часть
Спиртовка лабораторная | Объем не менее 100 м, максимальная температура пламени до 900°С. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | 1 | Вариативная часть
Стекла с лункой для препаратов «висячая капля» | Размер не менее, мм - 25,4x76,2, толщина, мм - 1,0–1,2, количество лунок - 1, диаметр лунки не менее, мм - 15, количество стекол в наборе не менее, шт. - 50 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Стерильные шпатели Дригальского | Материал полистирол или аналог, ширина рабочей части не менее 39 мм, длина не менее 149 мм, в упаковке не менее 100 шт. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | размер не менее 1000 х 500 х 750 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | 1 | Вариативная часть
Стул | эргономичный, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 2 | Вариативная часть
Стул | рассчитанные на вес не менее 80 кг | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 2 | Вариативная часть
Цилиндры мерные , вместимостью 25 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Цилиндры мерные, вместимостью 100 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | 1 | Вариативная часть
Чашка Петри | диаметр не менее 90 мм | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный | основание не менее 240х150 мм; стойка не менее Ø12 х 700 мм; зажимы | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Антивирусное программное обеспечение | система предотвращения вторжений, облачная репутационная база данных, защита от эксплойтов в режиме реального времени, защита Интернет соединений | Программное обеспечение | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,5 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 1 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Демонстрационный стол преподавателя | не менее 2400х750х900мм, ЛДСП | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Документ камера | Цифровой датчик изображение - не менее 10 Мегапикселей HD CMOS, разрешение матрицы - не менее 3648x2736, максимальный масштаб - не менее 297х420 мм, автофокус, видео FPS - не менее 30 кадров в секунду, зум - не менее 8х, светодиодный фонарь, микрофон | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
ЖК-монитор | тип - жидкокристаллический, размер экрана по диагонали - не менее 23.8", максимальное разрешение экрана - не менее 1920x1080, яркость - не менее 250 кд/кв.м, контраст - не менее 1000:1, время отклика пиксела - не более 5 мс, потребление энергии - не более 19 Вт | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Кабель HDMI | Разъемы HDMI - HDMI, Версия кабеля 2.0,Формат передаваемого сигнала цифровой | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1
Камеры Горяева | Изготовлена из монолитного стекла, сетка нанесена с максимальной контрастностью при микроскопии и отличной устойчивостью к механическим воздействия, объем камеры не менее 0,9 мм³. изготовлена в соответствии с ТУ 9443-007-29508133-2007 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Капилляры | изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. ТУ 4320-012-29508133-2009 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Клавиатура | количество клавиш - не менее 104, интерфейс - USB, тип клавиатуры - мембранный, формат клавиатуры - низкопрофильная, устойчивость к проливанию жидкости | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Колба коническая вместимостью 100 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колба коническая вместимостью 250 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 10 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 100 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 1000 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 250 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 50 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колбы мерные вместимостью 500 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Колонки | питание от USB | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Коммутатор | тип - неуправляемый, кол-во портов - не менее 16, скорость передачи данных - не менее 1000 Мбит/с, возможность монтирования в стойку | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Корзина для мусора | не менее 10л, без крышки | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло/стул компьютерное | эргономичное, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло/стул компьютерный | эргономичный, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Микробиологические петли | в упаковке не менее 10 шт., цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий, объем не менее 1 мкл | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
МФУ | копирование, сканирование, печать черно-белая лазерная макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), ,интерфейсы, USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
МФУ ч\б лазерное | тип МФУ - принтер, сканер, копир, технология печати - лазерная монохромная, формат - не менее А4, разрешение печати - не менее 600 х 600 dpi, разрешение копирования - не менее 600 х 600 dpi, максимальная скорость монохромной печати - не менее 31 стр./мин, интерфейсный USB кабель | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Мышь | тип - оптическая, оптическое разрешение - не менее 800 dpi, интерфейс - USB, органы управления - не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Мышь беспроводная | Общее количество кнопок: не менее 3 Максимальное разрешение датчика: не менее 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Ноутбук | Количество ядер не менее 6 шт., частота процессора не менее 2500 МГц, тип памяти не ниже DDR4, RAM не менее 8Гб, тип накопителя ssd не менее 512ГБ, Проводной интерфейс (Ethernet LAN), операционная система, офисный пакет | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Объект-микрометр | Стеклянная пластина 75 х 25 х 1 мм, шкала длиной - 1 мм в окружности диаметром 5 мм, цена деления шкалы - 0,01 мм, количество делений в шкале – 100 шт., толщина риски деления – около 0,003 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Операционная система | возможность автоматического распознавания подключенных устройств, автоматическая настройка и подготовка к работе подключенных устройств, возможность работы в режиме киоска, роуминг корпоративных данных, возможность присоединения к домену с единым входом в облачные приложения | Программное обеспечение | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 1см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 2 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 5 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Покровное стекло | Стекла покровные с размерами не менее 18*18мм. гладкая поверхность, равномерность толщины, однородность материала | Оборудование | 50 | шт | 50 | 1 | Вариативная часть
Предметное стекло | Стекла предметные с размерами не менее 76 х 26 х 1 мм. толщины и идеально гладкая поверхность | Оборудование | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для работы с документами | возможность работы с текстом, таблицами, презентациями, аналитическими данными, почтой | Программное обеспечение | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для создания электронных курсов | возможность конструировать презентаци, курсы электронного обучения | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | количество розеток - не менее 5 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Системный блок | мощность - не менее 450W, количество ядер - не менее 8, количество потоков - не менее 16, частота базовая - не менее 2.5 ГГц, частота в турбо режиме - не менее 4.9 ГГц, техпроцесс - не более 14 Нм, объем кэша L3, не менее 16 МБ, кулер, встроенное графическое ядро, объем - не менее 16 ГБ, твердотельный накопитель в кол-ве 2 штук, объем твердотельного накопителя 1 - не менее 512 ГБ, объем твердотельного накопителя 2 - не менее 1 ТБ, дискретная видеокарта, объем видеопамяти - не менее 4 ГБ, разрядность шины памяти - не менее 128 бит, пропускная способность памяти - не менее 192 ГБ/с, техпроцесс - не более 12 Нм, интерфейс подключения - SATA, тип размещения - внутренний, механизм загрузки дисков - автоматический лоток | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Базовая часть
Спиртовка лабораторная | Объем не менее 100 м, максимальная температура пламени до 900°С. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стекла с лункой для препаратов «висячая капля» | Размер не менее, мм - 25,4x76,2, толщина, мм - 1,0–1,2, количество лунок - 1, диаметр лунки не менее, мм - 15, количество стекол в наборе не менее, шт. - 50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стерильные шпатели Дригальского | Материал полистирол или аналог, ширина рабочей части не менее 39 мм, длина не менее 149 мм, в упаковке не менее 100 шт. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Стойка | Назначение-для крепления телевизоров и интерактивных досок | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1
Стол компьютерный | эргономичный, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя | размер не менее 1000 х 500 х 750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | рассчитанные на вес не менее 80 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | Диагональ не менее 65", частота обновления экрана 60 Гц, Версия HDMI не ниже HDMI 2, Количество HDMI портов не меньше 2, Bluetooth | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Цилиндры мерные , вместимостью 25 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Цилиндры мерные, вместимостью 100 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Цифровой микроскоп | Объективы с увеличением не менее 4x, 10x, 40x. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Чашка Петри | диаметр не менее 90 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный | основание не менее 240х150 мм; стойка не менее Ø12 х 700 мм; зажимы | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка первой помощи | коллективная, производственная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый, класс пожара D | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Сводка по кластерам (hidden)
Алтайский край | Воронежская область | Иркутская область | Краснодарский край | Курская область | [7 empty] | Московская область | Мурманская область | Омская область | Орловская область | Республика Адыгея (Адыгея) | Республика Алтай | Республика Карелия | Республика Мордовия | Республика Татарстан (Татарстан) | Республика Татарстан (Татарстан) | Республика Татарстан (Татарстан) | Рязанская область | Свердловская область | [7 empty] | Свердловская область | Томская область | Тульская область | Тульская область | Чувашская Республика - Чувашия | Ямало-Ненецкий автономный округ
Бийский промышленно-технологический колледж | Хреновская школа наездников | Братский торгово-технологический техникум | Краснодарский торгово-экономический колледж | Курский государственный техникум технологий и сервиса | [7 empty] | Красногорский колледж | Мурманский технологический колледж сервиса | Омский технологический колледж | Орловский техникум агробизнеса и сервиса | Адыгейский государственный университет | Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З.Гнездилова | Колледж технологии и предпринимательства | Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности | Набережночелнинский технологический техникум | Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова | Международный колледж сервиса | Рязанский технологический колледж | Техникум индустрии питания и услуг "Кулинар" | [7 empty] | Екатеринбургский торгово-экономический техникум | Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг | Донской политехнический колледж | Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса | Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции | Ямальский многопрофильный колледж
|  |  |  | 6. Зона под вид работ Лаборатория "Микробиология и химия" (20 рабочих мест) | [19 empty] | 5. Зона под вид работ Микробиология, санитария и гигиена (30рабочих мест)
[5 empty] | Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО | 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | [17 empty] | Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 43.01.09 Повар, кондитер. 19.02.12 Технология продуктов питания из животного происхождения. 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья.
|  |  |  | Общая зона | [19 empty] | Общая зона
|  |  |  | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [19 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
|  |  |  | Площадь зоны: не менее 38 кв.м. | [19 empty] | Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
|  |  |  | Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс) | [19 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
|  |  |  | Интернет : подключение компьютеров к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) : не требуется | [19 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
|  |  |  | Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) | [19 empty] | Электричество: 220 Вольт подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
|  |  |  | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : в наличии | [19 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
|  |  |  | Покрытие пола: плитка - не менее 38 м2 на всю зону | [19 empty] | Покрытие пола: линолеум - 10 м2 на всю зону
|  |  |  | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : в наличии | [19 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
|  |  |  | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [19 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
|  |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [12 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
|  |  |  | 1 | Демонстрационный телевизор | диагональ экрана - не менее 75", разрешение экрана - не менее 3840х2160, яркость - не менее 400 кд/м2, контрастность - не менее 5000:1 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | 1 | Водяная баня | Предел регулирования температуры, С (Т/комн./+5)...+100, точность поддержания температуры, С 1, точность задания температуры, С 2 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 2 | Крепление | настенное/мобильная стойка | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | 2 | Емкость для слива, объём 10 л | стекло НС-1 по ГОСТ 19808-86 или "янтарное" стекло. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 3 | Сетевой фильтр | количество розеток - не менее 5 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | 3 | Стол лабораторный | Размеры не менее, мм 1200x600x750 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 4 | Весы электронные | предел взвешивания наименьший – не более 0,5 гр.; предел взвешивания наибольший – не менее 200 гр.; наибольшая нагрузка на чашку весов – не более 300 гр.; погрешность измерения – не более 0,1 гр | Оборудование | 8 | шт | 8 | ФБ | [12 empty] | 4 | Шкаф лабораторный | Размеры не менее, мм 600x400x2000 | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 5 | Центрифуга | не менее 4000 об/мин, мощность - не менее 15 Вт | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 5 | Емкость для дистиллированной воды, объем 10 л | Предназначена для хранения и розлива жидких реактивов | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 6 | Электроплитка | мощность - не менее 1000 Вт, напряжение питания 220 , тип переключателей поворотный | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 6 | Корзина для мусора | не менее 10л, без крышки | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 7 | Микроскоп | цифровой микроскоп с возможностью фото- и видеозаписи, с увеличением в диапазоне от 7 до 200 крат | Оборудование | 8 | шт | 8 | ФБ | [12 empty] | 7 | Весы лабораторные электронные | дискретность 0,001 г; калибровка внешняя | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 8 | Вискозиметр | капиллярный | Оборудование | 8 | шт | 8 | ФБ | [12 empty] | Рабочее место учащегося
|  |  |  | 9 | Лабораторный термостат с охлаждением | мощность, кВт, не более 0,6, возможное число программируемых режимов - не более 10 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
|  |  |  | 10 | Лабораторный pH метр с мешалкой | диапазон измерений pH: от -2 до 19.99 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Площадь зоны: не менее 53 кв.м.
|  |  |  | 11 | Сталагмометр | габаритные размеры, мм: не менее 650х240х180 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
|  |  |  | 12 | Стерелизатор | потребляемая электрическая мощность - не менее 0,9 кВт, рабочее напряжение 220 В, частота не менее 50 Гц | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
|  |  |  | 13 | Сейф для реактивов | сталь, регулируемые опоры | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Электричество: 220 Вольт подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
|  |  |  | 14 | Пристенный лабораторный стол | не менее 900*600*750 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
|  |  |  | 15 | Пристенный лабораторный стол | не менее 1500*600*750 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Покрытие пола: линолеум - 53 м2 на всю зону
|  |  |  | 16 | Стол-мойка | с сушилкой и полипропиленовой раковиной | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
|  |  |  | 17 | Шкаф вытяжной демонстрационный | на металлическом каркасе с вентилируемой тумбой, электрика, вода (сливная раковина нержавейка), керамогранит | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
|  |  |  | 18 | Шкаф вытяжной | не менее 1050х650х2070 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
|  |  |  | 19 | Вентилятор для круглых каналов вытяжного шкафа | мощность - не менее 205 Вт | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 1 | Стол ученический | размер не менее 1000 х 500 х 750 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | ФБ
|  |  |  | 20 | Штатив лабораторный | высота стойки - не менее 700 мм | Оборудование | 8 | шт | 8 | ФБ | [12 empty] | 2 | Стул | рассчитанные на вес не менее 80 кг | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 21 | Набор по электрохимии с источником питания | аксимальный ток нагрузки не более, мА 300, длина соединительных проводов не менее, мм 300 | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 3 | Микроскоп | Объективы с увеличением не менее 4x, 10x. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | ФБ
|  |  |  | 22 | Спиртовка лабораторная | стеклянная с притёртым колпачком | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 4 | Предметное стекло | Стекла предметные с размерами не менее 76 х 26 х 1 мм. толщины и идеально гладкая поверхность | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | ФБ
|  |  |  | 23 | Комплект колб демонстрационных | стеклянные, в комплекте - не менее 9 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 5 | Покровное стекло | Стекла покровные с размерами не менее 18*18мм. гладкая поверхность, равномерность толщины, однородность материала | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | ФБ
|  |  |  | 24 | Горелка универсальная | диаметр (внутренний) трубки основного пламени - не менее 9,5 миллиметров, выходная мощность - не менее 1130 Вт, максимальный расход газа - не более 108 (170) л/час | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 6 | Спиртовка лабораторная | Объем не менее 100 м, максимальная температура пламени до 900°С. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | ФБ
|  |  |  | 25 | Набор чашек Петри | высота - не более 15 мм, d - не более 100 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 7 | Микробиологические петли | в упаковке не менее 10 шт., цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий, объем не менее 1 мкл | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | ФБ
|  |  |  | 26 | Набор чашек Петри | высота - не более 15 мм , d - не более 5 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 8 | Стекла с лункой для препаратов «висячая капля» | Размер не менее, мм - 25,4x76,2, толщина, мм - 1,0–1,2, количество лунок - 1, диаметр лунки не менее, мм - 15, количество стекол в наборе не менее, шт. - 50 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 27 | Баня комбинированная лабораторная | пищевой алюминий | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 9 | Стерильные шпатели Дригальского | Материал полистирол или аналог, ширина рабочей части не менее 39 мм, длина не менее 149 мм, в упаковке не менее 100 шт. | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | ФБ
|  |  |  | 28 | Набор посуды и принадлежностей | стекло, пластик, керамика, в наборе - не менее 15 шт | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 10 | Камеры Горяева | Изготовлена из монолитного стекла, сетка нанесена с максимальной контрастностью при микроскопии и отличной устойчивостью к механическим воздействия, объем камеры не менее 0,9 мм³. изготовлена в соответствии с ТУ 9443-007-29508133-2007 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | ФБ
|  |  |  | 29 | Набор реактивов | в наборе - не менее 5 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 11 | Объект-микрометр | Стеклянная пластина 75 х 25 х 1 мм, шкала длиной - 1 мм в окружности диаметром 5 мм, цена деления шкалы - 0,01 мм, количество делений в шкале – 100 шт., толщина риски деления – около 0,003 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | ФБ
|  |  |  | 30 | Набор пробок | резиновые, в наборе - не менее 5 шт | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 12 | Чашка Петри | диаметр не менее 90 мм | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | ФБ
|  |  |  | 31 | Ложечка для сжигания вещества | металл | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 13 | Штатив лабораторный | основание не менее 240х150 мм; стойка не менее Ø12 х 700 мм; зажимы | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 15 | ФБ
|  |  |  | 32 | Мерная посуда | в комплекте - не менее 9 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 14 | Капилляры | изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. ТУ 4320-012-29508133-2009 | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 60 | ФБ
|  |  |  | 33 | Воронка | стекло, d не менее 100 | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 15 | Колбы мерные вместимостью 250 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 34 | Воронка делительная | стекло, объем - не менее 125 мл | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 16 | Колбы мерные вместимостью 10 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 35 | Бюретка | стекло, объем - не менее 25 мл | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ | [12 empty] | 17 | Колбы мерные вместимостью 50 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 36 | Колба коническая | стекло, объем - не менее 100 мл, с делениями | Оборудование | 20 | шт | 20 | ФБ | [12 empty] | 18 | Колбы мерные вместимостью 100 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 37 | Комплект пипеток | в комплекте - не менее 9 шт | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 19 | Колбы мерные вместимостью 500 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 38 | Колбонагреватель | температура нагрева - от 20° С до 380° С, питание - 220 В | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ | [12 empty] | 20 | Колбы мерные вместимостью 1000 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 39 | Стол островной | химический островной лабораторный стол не менее 1500x1200x900/1650, стеклянная полка, розетки, светильник, вода | Мебель | 3 | шт | 3 | ФБ | [12 empty] | 21 | Колба коническая вместимостью 100 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | 40 | Табурет | винтовой лабораторный | Мебель | 12 | шт | 12 | ФБ | [12 empty] | 22 | Колба коническая вместимостью 250 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Рабочее место учащегося | [19 empty] | 23 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 1см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [19 empty] | 24 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 2 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Площадь зоны: не менее 25 кв.м. | [19 empty] | 25 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 5 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс) | [19 empty] | 26 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Интернет : подключение компьютеров к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) : не требуется | [19 empty] | 27 | Цилиндры мерные , вместимостью 25 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт): не требуется | [19 empty] | 28 | Цилиндры мерные, вместимостью 100 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [19 empty] | 29 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,5 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Покрытие пола: плитка - не менее 25 м2 на всю зону | [19 empty] | 30 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 1 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 30 | ФБ
|  |  |  | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [19 empty] | Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
|  |  |  | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [19 empty] | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
|  |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [12 empty] | Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
|  |  |  | 1 | Микролаборатория для химического эксперимента | с нагревателем для пробирок | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 10 | ФБ | [12 empty] | Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
|  |  |  | 2 | Лабораторный стол | не менее 1200x600x750, металлокерамика | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.места) | 10 | ФБ | [12 empty] | Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
|  |  |  | 3 | Стул | эргономичный, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ФБ | [12 empty] | Электричество: 220 Вольт подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
|  |  |  | Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения | [19 empty] | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
|  |  |  | Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): | [19 empty] | Покрытие пола: линолеум - 6 м2 на всю зону
|  |  |  | Площадь зоны: не менее 2 кв.м. | [19 empty] | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
|  |  |  | Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс) | [19 empty] | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
|  |  |  | Интернет : подключение компьютера к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) : в наличии | [19 empty] | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
|  |  |  | Электричество: подключение к сети по 220 Вольт | [19 empty] | 1 | Стол преподавателя | размер не менее 1000 х 500 х 750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется | [19 empty] | 2 | Стул преподавателя | рассчитанные на вес не менее 80 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | Покрытие пола: плитка - не менее 2 м2 на всю зону | [19 empty] | 3 | Ноутбук | Количество ядер не менее 6 шт., частота процессора не менее 2500 МГц, тип памяти не ниже DDR4, RAM не менее 8Гб, тип накопителя ssd не менее 512ГБ, Проводной интерфейс (Ethernet LAN), операционная система, офисный пакет | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется | [19 empty] | 4 | МФУ | копирование, сканирование, печать черно-белая лазерная макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), ,интерфейсы, USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется | [19 empty] | 5 | Телевизор | Диагональ не менее 65", частота обновления экрана 60 Гц, Версия HDMI не ниже HDMI 2, Количество HDMI портов не меньше 2, Bluetooth | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [12 empty] | 6 | Мышь беспроводная | Общее количество кнопок: не менее 3 Максимальное разрешение датчика: не менее 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 1 | Системный блок | мощность - не менее 450W, количество ядер - не менее 8, количество потоков - не менее 16, частота базовая - не менее 2.5 ГГц, частота в турбо режиме - не менее 4.9 ГГц, техпроцесс - не более 14 Нм, объем кэша L3, не менее 16 МБ, кулер, встроенное графическое ядро, объем - не менее 16 ГБ, твердотельный накопитель в кол-ве 2 штук, объем твердотельного накопителя 1 - не менее 512 ГБ, объем твердотельного накопителя 2 - не менее 1 ТБ, дискретная видеокарта, объем видеопамяти - не менее 4 ГБ, разрядность шины памяти - не менее 128 бит, пропускная способность памяти - не менее 192 ГБ/с, техпроцесс - не более 12 Нм, интерфейс подключения - SATA, тип размещения - внутренний, механизм загрузки дисков - автоматический лоток | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 7 | Кабель HDMI | Разъемы HDMI - HDMI, Версия кабеля 2.0,Формат передаваемого сигнала цифровой | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 2 | ЖК-монитор | тип - жидкокристаллический, размер экрана по диагонали - не менее 23.8", максимальное разрешение экрана - не менее 1920x1080, яркость - не менее 250 кд/кв.м, контраст - не менее 1000:1, время отклика пиксела - не более 5 мс, потребление энергии - не более 19 Вт | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 8 | Стойка | Назначение-для крепления телевизоров и интерактивных досок | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 3 | Мышь | тип - оптическая, оптическое разрешение - не менее 800 dpi, интерфейс - USB, органы управления - не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 9 | Предметное стекло | Стекла предметные с размерами не менее 76 х 26 х 1 мм. толщины и идеально гладкая поверхность | Оборудование | 20 | шт | 20 | ФБ
|  |  |  | 4 | Клавиатура | количество клавиш - не менее 104, интерфейс - USB, тип клавиатуры - мембранный, формат клавиатуры - низкопрофильная, устойчивость к проливанию жидкости | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 10 | Покровное стекло | Стекла покровные с размерами не менее 18*18мм. гладкая поверхность, равномерность толщины, однородность материала | Оборудование | 50 | шт | 50 | ФБ
|  |  |  | 5 | Колонки | питание от USB | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 11 | Спиртовка лабораторная | Объем не менее 100 м, максимальная температура пламени до 900°С. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 6 | Сетевой фильтр | количество розеток - не менее 5 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 12 | Микробиологические петли | в упаковке не менее 10 шт., цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий, объем не менее 1 мкл | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 7 | МФУ ч\б лазерное | тип МФУ - принтер, сканер, копир, технология печати - лазерная монохромная, формат - не менее А4, разрешение печати - не менее 600 х 600 dpi, разрешение копирования - не менее 600 х 600 dpi, максимальная скорость монохромной печати - не менее 31 стр./мин, интерфейсный USB кабель | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | 13 | Стекла с лункой для препаратов «висячая капля» | Размер не менее, мм - 25,4x76,2, толщина, мм - 1,0–1,2, количество лунок - 1, диаметр лунки не менее, мм - 15, количество стекол в наборе не менее, шт. - 50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 8 | Коммутатор | тип - неуправляемый, кол-во портов - не менее 16, скорость передачи данных - не менее 1000 Мбит/с, возможность монтирования в стойку | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ | [12 empty] | 14 | Стерильные шпатели Дригальского | Материал полистирол или аналог, ширина рабочей части не менее 39 мм, длина не менее 149 мм, в упаковке не менее 100 шт. | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
|  |  |  | 9 | Документ камера | Цифровой датчик изображение - не менее 10 Мегапикселей HD CMOS, разрешение матрицы - не менее 3648x2736, максимальный масштаб - не менее 297х420 мм, автофокус, видео FPS - не менее 30 кадров в секунду, зум - не менее 8х, светодиодный фонарь, микрофон | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | 15 | Камеры Горяева | Изготовлена из монолитного стекла, сетка нанесена с максимальной контрастностью при микроскопии и отличной устойчивостью к механическим воздействия, объем камеры не менее 0,9 мм³. изготовлена в соответствии с ТУ 9443-007-29508133-2007 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 10 | Программное обеспечение для работы с документами | возможность работы с текстом, таблицами, презентациями, аналитическими данными, почтой | ПО | 2 | шт | 2 | БР | [12 empty] | 16 | Объект-микрометр | Стеклянная пластина 75 х 25 х 1 мм, шкала длиной - 1 мм в окружности диаметром 5 мм, цена деления шкалы - 0,01 мм, количество делений в шкале – 100 шт., толщина риски деления – около 0,003 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 11 | Антивирусное программное обеспечение | система предотвращения вторжений, облачная репутационная база данных, защита от эксплойтов в режиме реального времени, защита Интернет соединений | ПО | 2 | шт | 2 | БР | [12 empty] | 17 | Чашка Петри | диаметр не менее 90 мм | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ
|  |  |  | 12 | Операционная система | возможность автоматического распознавания подключенных устройств, автоматическая настройка и подготовка к работе подключенных устройств, возможность работы в режиме киоска, роуминг корпоративных данных, возможность присоединения к домену с единым входом в облачные приложения | ПО | 2 | шт | 2 | БР | [12 empty] | 18 | Штатив лабораторный | основание не менее 240х150 мм; стойка не менее Ø12 х 700 мм; зажимы | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
|  |  |  | 13 | Программное обеспечение для создания электронных курсов | возможность конструировать презентаци, курсы электронного обучения | ПО | 1 | шт | 1 | БР | [12 empty] | 19 | Капилляры | изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86. ТУ 4320-012-29508133-2009 | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
|  |  |  | 14 | Кресло/стул компьютерное | эргономичное, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | 20 | Колбы мерные вместимостью 250 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 15 | Демонстрационный стол преподавателя | не менее 2400х750х900мм, ЛДСП | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ | [12 empty] | 21 | Колбы мерные вместимостью 10 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 16 | Стол компьютерный | эргономичный, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии | [12 empty] | 22 | Колбы мерные вместимостью 50 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 17 | Кресло/стул компьютерный | эргономичный, с регулируемыми опорами | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии | [12 empty] | 23 | Колбы мерные вместимостью 100 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | Охрана труда и техника безопасности | [19 empty] | 24 | Колбы мерные вместимостью 500 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования | [12 empty] | 25 | Колбы мерные вместимостью 1000 см3 с пробками | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 1 | Огнетушитель | порошковый, класс пожара D | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР | [12 empty] | 26 | Колба коническая вместимостью 100 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
|  |  |  | 2 | Аптечка первой помощи | коллективная, производственная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии | [12 empty] | 27 | Колба коническая вместимостью 250 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 28 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 1см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 29 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 2 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 30 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 5 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 31 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 32 | Цилиндры мерные , вместимостью 25 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 33 | Цилиндры мерные, вместимостью 100 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 34 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,5 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 35 | Бутыли из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 1 дм3 | Разработана для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлена из темного (янтарного) стекла. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
[24 empty] | 36 | Цифровой микроскоп | Объективы с увеличением не менее 4x, 10x, 40x. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
[24 empty] | 37 | Корзина для мусора | не менее 10л, без крышки | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ

## Перечень кластеров (hidden)
Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО
Курская область | Курский государственный техникум технологий и сервиса | Лаборатория "Микробиология и химия" | 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Свердловская область | Техникум индустрии питания и услуг "Кулинар" | Микробиология, санитария и гигиена | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 19.02.12 Технология продуктов питания из животного происхождения 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 43.01.09 Повар, кондитер 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Учебное пособие
Охрана труда
Техника безопасности