## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Винтовой компрессор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Компрессор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Котел газовый отопительный водогрейный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Мановакуумметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Многокомпонентный газоанализатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Плита газовая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Счетчик газовый муфтовый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
8 | Термометр сопротивления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Течеискатель взрывозащищённый переносной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Устройство для снятия оксидного слоя ПЭ труб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 1
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стенд-тренажер «Газораспределительный пункт» с двумя линиями редуцирования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 1
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стенд-тренажер «Модулируемая горелка газовая» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 3
Количество рабочих мест: |  |  | 1
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стенд-тренажер «Монтаж бытового газового оборудования» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 4
Количество рабочих мест: |  |  | 1
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стенд-тренажер тСтенд-тренажер «Газорегуляторный пункт шкафного исполнения с двумя линиями редуцирования» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 5
Количество рабочих мест: |  |  | 1
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стенд-тренажер«Монтаж элементов арматуры» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 6
Количество рабочих мест: |  |  | 1
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
6 | Учебный тренажер «Монтаж оборудования газовой распределительной сети» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 7
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 2
2 | Программное обеспечение для создания схем газоснабжения и гидравлических расчетов при проектировании и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 2
3 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
4 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 8
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Верстак | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
2 | Опрессовщик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
3 | Рулетка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
4 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
5 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
7 | Халат х/б синий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Интерактивный 3D-макет "Газовая котельная" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Газорегуляторный пункт" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Аппарат для сварки напорных электросварных фитингов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Аппарат для электромуфтовой сварки ПНД труб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Газовый ввод | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Гратосниматель для зачистки граней труб и листов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Ключ гаечный рожковый 12х14 омедненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Ключ гаечный рожковый 14х17 омедненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Ключ гаечный рожковый 19х22 омедненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Ключ гаечный рожковый 24х27 омедненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Ключ гаечный рожковый 27х30 омедненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Ключ газовый разводной КТР-0 омедненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Ключ газовый разводной КТР-1 омедненный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Ключ трубный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Ключи комбинированные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Котел | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Кусачки торцовые 200 мм омедненные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Лестница | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Манометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Набор ключей типа HEX | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Набор комбинированных ключей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Набор отверток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Набор отверток с битами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Насос | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Насос с манометром | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Нож строительный монтажный складной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Ножницы для резки пластиковых труб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Ножовка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Отвертка крестовая №1 омедненная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Отвертка крестовая №2 омедненная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Отвертка крестовая №3 омедненная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Плита газовая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
33 | Плоскогубцы 180 мм омедненные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
34 | Силовой удлинитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
35 | Скребок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
36 | Скребок для снятия оксидного слоя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
37 | Стремянка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
38 | Строительная линейка с угольником и уровнем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
39 | Стусло прецизионное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
40 | Тиски слесарные поворотные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
41 | Трубогиб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
42 | Труборез | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
43 | Фаскосниматель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
44 | Цифровой уровень | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
45 | Шуруповерт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
46 | Ящик для инструмента | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Винтовой компрессор | Тип - винтовой, производительность не менее 385 л/мин, мощность не менее 3 кВт, Рабочее давление не менее 10 Бар, тип привода ременный, ресивер, вес не более 150 кг. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный 3D-макет "Газовая котельная" | "Электрифицированная масштабная модель, демонстрирующая планировочное решение и устройство модульной газовой котельной с двумя энергоцентрами (котлами). В конструкцию учебного оборудования интегрированы высокочувствительные сенсоры для управления макетом при помощи интерактивного воздействия приемо-передающих устройств. Визуализация работы макета осуществляется при помощи светодинамических элементов, имитирующих работу отдельных узлов агрегата. 3D-макет предназначен для приобретения и закрепления учащимися специализированных образовательных учреждений базовых знаний по конструкции и работе модульной газовой котельной. На макете представлены следующие основные элементы систем модульной газовой котельной: газорегуляторная установка, горелки, котлы, водоподготовка, расширительные баки, теплообменники, насос. Макет снабжен программным обеспечением ""Виртуальный учитель"", обучающий особенностям и правилам эксплуатации модульной газовой котельной. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Источник бесперебойного питания | Эффективная мощность не менее 1200 Вт, линейно - интерактивный, входное напряжение не более 161 — не менее 276 В, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки. | Оборудование IT | 3 | 1 | Вариативная часть
Клавиатура | Проводная клавиатура, количество клавиш не менее 108 штук, в комплекте по HelpDesk или аналог | Оборудование IT | 3 | 1 | Вариативная часть
Комплекс для создания схем газоснабжения и гидравлических расчетов при проектировании и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения | Комплекс позволяет в различных графических платформах САПР создавать расчетные схемы газовых сетей, производить редактирование расчетных схем, выполнять гидравлические расчеты и выводить результаты расчетов на схемы. Бессрочная лицензия на одно рабочее место. | Программное обеспечение | 3 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Газорегуляторный пункт" | Стенд предназначен для проведения лабораторных работ по изучению конструкции газорегуляторного пункта, принципа действия и настройки регулятора давления. Состав стенда: лабораторный стенд "Газорегуляторный пункт", лабораторный стол, компрессор воздушный, комплект присоединительной арматуры, набор инструментов для сборки-разборки регулятора давления, сетевой кабель питания, руководство по эксплуатации, методические указания по выполнению лабораторных работ | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Компрессор | Рабочее давление, не менее: 8 бар; Производительность на выходе, не менее: 143 л/мин; Объем ресивера, не менее: 50 л. Тип компрессора: поршневой. Мощность (кВт): не менее 1,8. Габаритные размеры не более 0,68х0,77м. Вес 25,9кг. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер тип 4 | Процессор базовая частота не менее 2.5 ГГц, максимальная частота не менее 4.4 ГГц, кэш 3 уровня не менее 18Мб, ядер не менее 6, потоков не менее 12/ тип оперативной памяти DDR5, объем оперативной памяти не менее 16Гб/ объем SSD не менее 500Гб, объем HDD не менее 1Тб/интегрированная видеокарта/Проводная клавиатура, количество клавиш не менее 108 штук, встроенный USB-хаб, съёмный USB кабель клавиатуры, клавиша для вызова сервисного обращения Help не менее 1 шт/Мышь, интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м/64 разрядная операционная система или эквивалент/пакет офисных программ для работы с документами. | Оборудование IT | 3 | 1 | Вариативная часть
Котел газовый отопительный водогрейный | Мощность не менее 24 кВт, отапливаемая площадь не менее 240 м2, тип котла: настенный, камера сгорания: закрытая, источник энергии/тип топлива: газ, ГВС, максимальный расход газа м3/ч не более 2.4. | Оборудование | 5 | 1 | Вариативная часть
Мановакуумметр | Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,6 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 МПа ТВ −0,1…0 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: −30…+200 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP54, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, выбивная безопасная пробка на задней стенке Кольцо Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Штуцер, чувствительный элемент, трибко-секторный механизм Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стенке Присоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Многокомпонентный газоанализатор | Количество измеряемых газов — 1 Контролируемые газы — Угарный газ (CO) Класс защиты — IP54 Встроенный насос — Да Взрывозащита — Да Наличие рег. удостоверения — Нет Номер в госреестре СИ — 86393-22 Гарантия (мес.) — 12 Страна производитель — Россия | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Монитор тип 1 | Диагональ экране не менее 27", максимальное разрешение не менее 1920x1080 пикселей, HDMI | Оборудование IT | 3 | 1 | Вариативная часть
Мышь | Интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м | Оборудование IT | 3 | 1 | Вариативная часть
Плита газовая | Рабочая поверхность эмалированная сталь Электророзжиг Нет Базовая единица шт Электророзжиг духовки Нет Гриль Нет Вертел с электроприводом Нет Шашлычница Нет Подстветка духовки Нет Направляющие духовки Штампованные Состоит в реестре Да Наличие крышки Щиток Цвет белый Другие товары Таймер Нет Индикатор температуры Нет Ножки регулировочные Нет Объем духовки, л. 50 Ящик для посуды и принадлежностей нет | Оборудование | 5 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Длина шнура не менее 1,8 м. Суммарная мощность нагрузки не менее 2200 Вт. Кол-во розеток не менее 4 | Оборудование IT | 3 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Сборный, металлический. Не менее 4 полок. Размер: не менее 1000х500х2000. Допустимая нагрузка на полку не менее 100 кг | Мебель | 3 | 1 | Вариативная часть
Стенд электрифицированный «Газораспределительный пункт» | Стенд для изучения принципа действия приборов и составных элементов газораспределительного пункта. Питание от сети переменного тока. Напряжение 220В. Габаритные размеры, не менее 850х600х50 мм. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Стенд-тренажер "Газораспределительный пункт" с двумя линиями редуцирования | Тренажер представляет газорераспределительный пункт шкафного исполнения с двумя линиями редуцирования, подготовленный к проведению работ по сборке и разборке. Состав: шкаф с смонтированными в нем двумя линиями редуцирования для среднего и низкого давления, регулятор давления газа с условной пропускной способностью не мене 80 м3/ч, регулятор давления газа прямого действия с условной пропускной способностью не мене 400 м3/ч, фильтр газовый не менее 2 шт, манометр не менее 2 шт., предохранительно-сбросный клапан, предохранительно-сбросный клапан, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующими кранами. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Стенд-тренажер Модулируемая горелка газовая" | "Тренажер для изучения общего устройства и принципа действия газовых горелок, а также для получения первоначальных навыков по их техническому обслуживанию. Габаритные размеры не более 600х500х500 мм. Вес не более 30 кг." | Оборудование | 2 | 1 | Базовая часть
Стенд-тренажер тип 2 | Габариты: не менее 1400 х 600 х 1600 мм. Масса: не более 200 кг. Тренажер представляет газорегуляторный пункт шкафного исполнения с двумя линиями редуцирования, подготовленный к проведению работ по сборке и разборке. Состав стенда: 1. Набор инструментов для монтажа и обслуживания составных элементов (комплект фрагментов трубопроводов, комплект крепежных элементов; кран шаровый - не менее 2 шт., гибкая подводка); 2 — шкаф; 3 — линия редуцирования; 4 — регулятор давления газа - не менее 2 шт; 5 — манометр- не менее 2 шт; 6— кран шаровой- не менее 5 шт; 7— устройство запорно-сбросное под манометр- не менее 2 шт. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Стенд-тренажер тип 3 | Габариты: не менее 1400 х 600 х 1600 мм. Масса: не более 200 кг. Стенд представляет собой рамное основание, выполненное из металлического профиля покрашенного порошковой краской. Основание имеет поворотные колесные опоры с тормозами, предназначенные для удобного перемещения и фиксации стенда. На рамном основании монтируется система газовой разводки с бытовыми приборами. Состав стенда: газовый настенный котел; газовая плита; счетчик газа; сигнализатор загазованности Набор инструментов: комплект фрагментов трубопроводов (редуктор, фильтр, задвижка, гибкая подводка); комплект крепежных элементов; инструменты для монтажа (набор ключей, набор отверток, комплект шестигранников, молоток, пассатижи, газовый ключ, ящик для инструмента пластиковый). | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Стенд-тренажер тип 1 | Габариты: не менее 1400 х 600 х 1600 мм. Масса: не более 200 кг. Стенд на рамном основании, выполненное из металлического профиля покрашенного порошковой краской. Основание имеет поворотные колесные опоры с тормозами. Состав стенда: Комплект фрагментов трубопровода с фланцевыми соединениями; Комплект крепежных элементов; Запорная арматура: кран шаровый муфтовый, клиновый затвор, обратный клапан, задвижка. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Стойка оператора | "Мобильная стойка для размещения оборудования и оргтехники, используются для хранения и перемещения приборов, документации, материалов и различного оборудования в рабочей зоне. Возможно использование в качестве полноценного автоматизированного рабочего места. Максимальное количество полок не менее 4 шт. Минимальная высота стойки не более 1600 мм. Максимальная высота стойки не менее 1900 мм. Ширина стойки не менее 600 мм. Глубина стойки: не более 570 мм. | Мебель | 3 | 1 | Вариативная часть
Счетчик газовый муфтовый | Минимальный расход, Qmin, м3/ч: 0,04 Максимальный расход, Qmax, м3/ч 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 Потеря давления при расходе Qmax, кПа, не более: 1,0 (для 1,6; 2,5); 1,5 (для 3,2; 4,0) Номинальное напряжение встроенного источника: 3,6 Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более: 120х90х80 Масса, кг, не более: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 Условия эксплуатации цифрового интеллектуального счетчика СГЦИ: — диапазон рабочих температур: от — 10 до + 50 °С; — относительная влажность воздуха (при температуре 25°С): от 30 до 80%; — атмосферное давление: от 86 до 106,7 кПа. Избыточное давление измеряемой среды – не более 5,0 кПа. | Оборудование | 5 | 1 | Вариативная часть
Термометр сопротивления | Тип выхода: аналоговый, многопредельный Диапазон измеряемых температур: –50…+500 °С НСХ: Pt100 Выходной сигнал: 4…20 мА, HART Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 % Межповерочный интервал — 2 года Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Течеискатель взрывозащищённый переносной | Способ отбора пробы диффузионный Порог чувствительности по - метану, пропану, аммиаку и фреонам, %, об. - по водороду, %, об. 0,001 0,0001 Время срабатывания сигнализации, не более, с 1 Питание течеискателя ТГП-11 аккумуляторы Ni-МH VH AA (2 шт.) Время работы течеискателя ТГП-11 без подзарядки, ч 10 Диапазон рабочих температур течеискателя ТГП-11, °C -25 … +50 Габаритные размеры течеискателя, мм 124х80х37 Масса течеискателя, кг 0,3 Длина удлинителя зонда течеискателя, м 0,8 Маркировка взрывозащиты течеискателя 1ExibdIIСT4 X | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Устройство для снятия оксидного слоя ПЭ труб | Зачистное устройство позволяет выполнить электромуфтовую сварку пластиковых труб до Ø160 мм максимально надежно. Диапазон диаметров труб:от 32 до 160 мм Размеры в ящике:247х130х165 мм Вес вместе с ящиком:4,0 кг Вес без ящика:2,0 кг Максимальная длина обработки труб:100 мм Глубина срезаемого слоя:0,1-0,5 мм Страна:Россия | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебный тренажер «Монтаж оборудования газовой распределительной сети» | Габаритные размеры в упаковке, мм (не более): 2500*1500*1000 Габаритные размеры в собранном виде, мм (не более): 2500*2000*2000 Вес, кг (не более) 200 | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Шкаф для инструментов | Материал: металл.Тип замка: ключевой. Количество полок: не менее 4 шт. Размер: не менее 2000х565х625 мм | Мебель | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | Материал: сталь. Тип замка: ключевой.Размер: не менее: 1830х575х500 мм. | Мебель | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Max крутящий момент не менее 30 Нм, Тип аккумулятора: Li-Ion, Напряжение аккумулятора не менее 12 В, Max диаметр сверления (металл) не менее 10 мм, Мах диаметр сверления (дерево) не менее 22 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Аппарат для сварки напорных электросварных фитингов | Для сварки напорных электросварных фитингов. Диаметры свариваемых труб: не менее Ø20...315 мм. Автоматическое протоколирование | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Верстак | Однотумбовый, с тисками и перфорированным экраном. Размер: не менее 1240x635x710 мм. Грузоподъемность до 6000 кг | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Базовая часть
Верстак | Размеры (ВхШхГ) не менее1355x1200x500 мм. Максимальная масса груза, распределенного по столешнице не менее 200 кг. С одной нижней полкой и перфорированным экраномТолщина столешницы не менее 24 мм. Стальная накладка на столешницу. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Базовая часть
Аппарат для электромуфтовой сварки ПНД труб | Тип сварки электромуфтовая. Напряжение 220 В. Мощность не менее 2000 Вт. Диаметр насадки: 6/20/25/32/40/50/63/75/90/110/125/140/160/180/200 мм. Диаметр сварки не менее 200 мм. Материал сварки: ПНД (полиэтилен низкого давления). Регулятор температуры. Защита от перегрева. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Газовый ввод | Тип: Прямой; Диаметр, не менее: 40 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Гратосниматель для зачистки граней труб и листов | Для зачистки краев труб и листов от заусенцев после резки. Обрабатываемые материалы медь/сталь/пластмасса. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ гаечный рожковый 12х14 омедненный |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ гаечный рожковый 14х17 омедненный |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ гаечный рожковый 19х22 омедненный |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ гаечный рожковый 24х27 омедненный |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ гаечный рожковый 27х30 омедненный |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ газовый разводной КТР-0 омедненный |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ газовый разводной КТР-1 омедненный |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ключ трубный | Длина не менее 630 мм. Тип ключа Рычажный. Номер ключа №4. Угол губок 90 °. Размер ключа max 90 мм. Размер ключа min 25 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Вариативная часть
Ключ трубный | Размер ключа: №1. Тип: L. Цельнолитая конструкция. Закалка рабочей поверхности. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Вариативная часть
Ключи комбинированные | Тип: рожковые/накидные. Количество, не менее: 12 ключейКомплектация Комбинированные ключи 6-22 мм - 12 шт; Держатель для ключей. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Котел | Настенный; Тип камеры сгорания: закрытая; Мощность, не менее (кВт):24; Число контуров, не менее: 2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Кусачки торцовые 200 мм омедненные |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Лестница | Алюминиевая. Mаксимальная рабочая нагрузка, не более: 150 кг. Количество ступеней, не менее: 5 шт. Рабочая высота, не менее: 3.03 м. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Манометр | Тип: аналоговый. Mаксимальное давление, не более 100 PSI; Единицы измерения: кгс/см2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр | "Тип отображения - цифровой. Разрядность шкалы 20000 отсчетов. Постоянное напряжение - не менее 1000 В. Постоянный ток - не менее 10 А. Сопротивление - не менее 60 МОм. Переменное напряжение - не менее 750 В. Переменный ток - не менее 10 А. Макс измеряемая частота не менее 9,9 МГц. Макс. измеряемая ёмкость не менее 2 мФ. Рабочая температура - не менее 1000 °С" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор ключей типа HEX | Тип: HEX. Количество, не менее: 10 ключей. Размеры: не менее 2...14 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Опрессовщик | Для проведения предварительного испытания систем с природным газом 1,0 бар Для проведения основного испытания систем с природным газом 110 мбар Для систем сжиженных при низком давлении газов 40—60 мбар Для систем с пропаном 150 мбар Для проверки герметичности систем с питьевой водой 3 бар/110 мбар Для настройки горелок, работающих при атмосферном давлении, и горелок с газодувками 0–30 мбар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Базовая часть
Опрессовщик | Для проверки герметичности систем водо- и газоснабжения. Манометр, не более: 4 бар Водяной столб, не более: 150 мбар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Базовая часть
Набор комбинированных ключей | "Тип рожковые/накидные Размер min 6 мм Размер max 22 мм Размер min (дюйм)нет Размер max (дюйм)нет Трещотка нет Покрытие оцинкованный Материал углеродистая сталь Количество в наборе 12 шт Класс товара Бытовой Диэлектрическое покрытие нет Вес нетто 0.98 кг Вид миллиметровый Размер min (Т/E) нет Размер max (T/E) нет Форма прямой Вид упаковки пластиковый держатель С шаровым окончанием нет Шарнирный механизм нет" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Рулетка | Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Длина ленты 5 метра, ширина 19 мм. Цена деления – 1 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Базовая часть
Рулетка | Длина ленты: не менее: 5 м. Ширина ленты: не менее 25 мм., Магнитный крюк | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Базовая часть
Набор отверток | Набор насадок с реверсивной отверткой, не менее 65 предметов. Комплектация Отвертка для точных работ с магнитным фиксатором; Адаптер с магнитным фиксатором 60 мм; Торцевые головки 1/4" (9 шт.); Переходник HEX 1/4" - SQ 1/4". Адаптер для точных работ с магнитным фиксатором 60 мм; Пластиковый бокс. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1
Набор отверток с битами | Количество предметов в наборе не менее 40. Типы наконечников Torx (T, Tx); крест PH; прямой шлиц SL. Рукоятки из полипропилена. Пластиковый кейс. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Насос | Ручной насос с манометром. Mаксимальное давление, не менее: 10 атм | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Насос с манометром | "Тип ручной насос. Max давление не менее 10 атм. Манометр. Материал сталь. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Нож строительный монтажный складной | Предназначен для резки тонких строительны материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.) Автоматическая фиксация в раскрытом состоянии и под углом 90° Ширина лезвия: 18 мм Материал лезвия: инструментальная сталь Система быстрой замены лезвий Складная конструкция Защитный колпачок для безопасного хранения и транспортировки Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками Металлическая клипса для ношения ножа на поясе Вес: 126 г Длина: 105/170 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ножницы для резки пластиковых труб | Для резки пластиковых труб диаметром не менее 16...42 мм.Тип конструкции: ножничный | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Вариативная часть
Ножницы для резки пластиковых труб | "Рабочий диапазон диаметров Дн 0-32мм " | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Вариативная часть
Ножовка | Длина режущего полотна, не менее: 300 мм; Материал режущего полотна: биметалл; Шаг зубьев, не более: 1 мм; Материал рамы: металл. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Отвертка крестовая №1 омедненная |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Отвертка крестовая №2 омедненная |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Отвертка крестовая №3 омедненная |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Плита газовая | Количество конфорок, не менее: 4 шт. Управление: механическое. Электроподжиг. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Плоскогубцы 180 мм омедненные |  | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Силовой удлинитель | Длина кабеля не менее 10 м. Количество розеток не менее 3 шт. Сечение провода 3х2.5 мм². Напряжение сети 220 В. Номинальная сила тока 16 А. Max нагрузка (Вт) 4000. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Скребок | Ручной скребок для снятия оксидного слоя перед электромуфтовой ПНД сваркой. Режущие стороны у лезвия, не менее: 2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Скребок для снятия оксидного слоя | Скребок для удаления оксидного слоя с полиэтиленовых (ПЭ/ПНД) труб перед электромуфтовой сваркой. Двухстороннее лезвие. Ширина лезвия не менее 32 мм. Снятие оксидного слоя толщиной не менее 0,2 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стремянка | Основной материал Алюминий. Гарантированная нагрузка (кг) не менее 150. Высота платформы (см) не менее 82. Количество ступеней не менее 4. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Строительная линейка с угольником и уровнем | "Тип линейка измерительная Тип нанесения разметки краска Поверка нет Длина 300 мм Длина разметки 300 мм Цена деления 1 мм Материал алюминий Двусторонняя шкала да Диапазон измерений 0-300 мм Телескопическая нет Дюймовая шкала нет" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стусло прецизионное | Вес нетто не более 2,8 кг. Назначение по дереву, фанере, ДСП, МДФ Ширина распила не менее 150 мм. Угол установки полотна: 45-90 град. Размер пильного полотна не менее 550 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Тиски слесарные поворотные | "Тиски слесарные поворотные. Ширина губок не менее 120 мм. Наковальня." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Трубогиб | Материал обработки: цветные металлы; Тип привода: ручной (механический); Тип профиля: круг; Для гибка труб диаметром, не менее: 1/2 дюйма. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Труборез | Максимальный диаметр трубы, не более: 120 мм. Тип труб: полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Минимальный диаметр трубы, не менее: 50 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Фаскосниматель | Диаметр обрабатываемого отверстия, не менее: 4-36 мм; Обрабатываемые материалы: медь/алюминий/латунь/нержавеющая сталь/пластик | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Цифровой уровень | "ЖК-дисплей. Элементы питания AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03). Количество и напряжение элементов питания 2х1.5B. Габариты без упаковки не менее 416х50х21 мм." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Шуруповерт | Maкс. крутящий момент: не менее 32 Нм. Maксимальный диаметр сверления: металл - не менее 10 мм, дерево - не менее 25 мм. Кейс, зарядное устройство, Li-Ion аккумулятор - не менее 2 шт | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ящик для инструмента | Для инструментов. Габаритные размеры (ДхШхВ) не менее 490х490х250 мм. Материал корпуса пластик. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Источник бесперебойного питания | Мощность не менее 900 Вт, линейно - интерактивный, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплекс для создания схем газоснабжения и гидравлических расчетов при проектировании и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения | Комплекс позволяет в различных графических платформах САПР создавать расчетные схемы газовых сетей, производить редактирование расчетных схем, выполнять гидравлические расчеты и выводить результаты расчетов на схемы. Бессрочная лицензия на одно рабочее место. | Программное обеспечение | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер тип 4 | Процессор базовая частота не менее 2.5 ГГц, максимальная частота не менее 4.4 ГГц, кэш 3 уровня не менее 18Мб, ядер не менее 6, потоков не менее 12/ тип оперативной памяти DDR5, объем оперативной памяти не менее 16Гб/ объем SSD не менее 500Гб, объем HDD не менее 1Тб/интегрированная видеокарта/Проводная клавиатура, количество клавиш не менее 108 штук, встроенный USB-хаб, съёмный USB кабель клавиатуры, клавиша для вызова сервисного обращения Help не менее 1 шт/Мышь, интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м/64 разрядная операционная система или эквивалент/пакет офисных программ для работы с документами. | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло для преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья черный, цвет спинки оранжевый. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Монитор тип 1 | Диагональ экране не менее 27", максимальное разрешение не менее 1920x1080 пикселей, HDMI | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Длина шнура не менее 1,8 м. Суммарная мощность нагрузки не менее 2200 Вт. Кол-во розеток не менее 4 | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Стойка оператора | "Мобильная стойка для размещения оборудования и оргтехникии, используются для хранения и перемещения приборов, документации, материалов и различного оборудования в рабочей зоне. Возможно использование в качестве полноценного автоматизированного рабочего места. Максимальное количество полок не менее 4 шт. Минимальная высота стойки не более 1600 мм. Максимальная высота стойки не менее 1900 мм. Ширина стойки не менее 600 мм. Глубина стойки: не более 570 мм. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка универсальная для оказания первой неотложной помощи. | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | Комплектация согласно приказу 1331н. Корпус: пластик. Вид: кейс с замком. Габариты: не менее 285х255х100 мм. 10 одноразовых масок, 2 пары процедурных перчаток (размер М), 1 реанимационная одноразовая маска,1 многоразовый жгут (можно одноразовый), 4 бинта размерами не менее 7м х 14см и 5м х 10см, 2 упаковки марлевых салфеток, 1 рулонный лейкопластырь, 10 маленьких бактерицидных пластырей, 2 средних и 2 больших, 2 изометрических одеяла, 1 ножницы, инструкция по оказанию первой помощи. | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный, объем не менее 3 л , Класс пожара В/С/Е | Охрана труда | 1 | 2 | Вариативная часть
Перчатки х/б | Для хозяйственных работ, размер 7-11, х/б | СИЗ | 50 | 1 | Вариативная часть
Халат х/б синий | 46-52 размер, х/б | СИЗ | 50 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | ID кластера | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Строительная отрасль | 2025 | Оренбургская область | 574 | ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» | 6 | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Строительная отрасль | 2025 | Саратовская область | 598 | ГАПОУ Саратовской области «Вольский технологический колледж» | 7 | Зона монтажных работ оборудования и систем газоснабжения | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Строительная отрасль, Оренбургская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»
Адрес базовой образовательной организации:
Новотроицк Фрунзе Дом: 1 Корпус: Учебно-производственные помещения Новотроицк Фрунзе Дом: 1 Корпус: Учебный корпус
6 | Зона под вид работ | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Новотроицк Фрунзе Дом: 1 Корпус: Учебно-производственные помещения
Количество рабочих мест зоны: |  | 5
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 104 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к Проводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Не требуется
Покрытие пола: керамогранит
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стенд электрифицированный «Газораспределительный пункт» | Стенд для изучения принципа действия приборов и составных элементов газораспределительного пункта. Питание от сети переменного тока. Напряжение 220В. Габаритные размеры, не менее 850х600х50 мм. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Интерактивный 3D-макет "Газовая котельная" | "Электрифицированная масштабная модель, демонстрирующая планировочное решение и устройство модульной газовой котельной с двумя энергоцентрами (котлами). В конструкцию учебного оборудования интегрированы высокочувствительные сенсоры для управления макетом при помощи интерактивного воздействия приемо-передающих устройств. Визуализация работы макета осуществляется при помощи светодинамических элементов, имитирующих работу отдельных узлов агрегата. 3D-макет предназначен для приобретения и закрепления учащимися специализированных образовательных учреждений базовых знаний по конструкции и работе модульной газовой котельной. На макете представлены следующие основные элементы систем модульной газовой котельной: газорегуляторная установка, горелки, котлы, водоподготовка, расширительные баки, теплообменники, насос. Макет снабжен программным обеспечением ""Виртуальный учитель"", обучающий особенностям и правилам эксплуатации модульной газовой котельной. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
3 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Газорегуляторный пункт" | Стенд предназначен для проведения лабораторных работ по изучению конструкции газорегуляторного пункта, принципа действия и настройки регулятора давления. Состав стенда: лабораторный стенд "Газорегуляторный пункт", лабораторный стол, компрессор воздушный, комплект присоединительной арматуры, набор инструментов для сборки-разборки регулятора давления, сетевой кабель питания, руководство по эксплуатации, методические указания по выполнению лабораторных работ | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | Учебный тренажер «Монтаж оборудования газовой распределительной сети» | Габаритные размеры в упаковке, мм (не более): 2500*1500*1000 Габаритные размеры в собранном виде, мм (не более): 2500*2000*2000 Вес, кг (не более) 200 | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Котел газовый отопительный водогрейный | Мощность не менее 24 кВт, отапливаемая площадь не менее 240 м2, тип котла: настенный, камера сгорания: закрытая, источник энергии/тип топлива: газ, ГВС, максимальный расход газа м3/ч не более 2.4. | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
6 | Счетчик газовый муфтовый | Минимальный расход, Qmin, м3/ч: 0,04 Максимальный расход, Qmax, м3/ч 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 Потеря давления при расходе Qmax, кПа, не более: 1,0 (для 1,6; 2,5); 1,5 (для 3,2; 4,0) Номинальное напряжение встроенного источника: 3,6 Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более: 120х90х80 Масса, кг, не более: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 Условия эксплуатации цифрового интеллектуального счетчика СГЦИ: — диапазон рабочих температур: от — 10 до + 50 °С; — относительная влажность воздуха (при температуре 25°С): от 30 до 80%; — атмосферное давление: от 86 до 106,7 кПа. Избыточное давление измеряемой среды – не более 5,0 кПа. | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
7 | Плита газовая | Рабочая поверхность эмалированная сталь Электророзжиг Нет Базовая единица шт Электророзжиг духовки Нет Гриль Нет Вертел с электроприводом Нет Шашлычница Нет Подстветка духовки Нет Направляющие духовки Штампованные Состоит в реестре Да Наличие крышки Щиток Цвет белый Другие товары Таймер Нет Индикатор температуры Нет Ножки регулировочные Нет Объем духовки, л. 50 Ящик для посуды и принадлежностей нет | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
8 | Стенд-тренажер Модулируемая горелка газовая" | "Тренажер для изучения общего устройства и принципа действия газовых горелок, а также для получения первоначальных навыков по их техническому обслуживанию. Габаритные размеры не более 600х500х500 мм. Вес не более 30 кг." | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
9 | Многокомпонентный газоанализатор | Количество измеряемых газов — 1 Контролируемые газы — Угарный газ (CO) Класс защиты — IP54 Встроенный насос — Да Взрывозащита — Да Наличие рег. удостоверения — Нет Номер в госреестре СИ — 86393-22 Гарантия (мес.) — 12 Страна производитель — Россия | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
10 | Течеискатель взрывозащищённый переносной | Способ отбора пробы диффузионный Порог чувствительности по - метану, пропану, аммиаку и фреонам, %, об. - по водороду, %, об. 0,001 0,0001 Время срабатывания сигнализации, не более, с 1 Питание течеискателя ТГП-11 аккумуляторы Ni-МH VH AA (2 шт.) Время работы течеискателя ТГП-11 без подзарядки, ч 10 Диапазон рабочих температур течеискателя ТГП-11, °C -25 … +50 Габаритные размеры течеискателя, мм 124х80х37 Масса течеискателя, кг 0,3 Длина удлинителя зонда течеискателя, м 0,8 Маркировка взрывозащиты течеискателя 1ExibdIIСT4 X | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
11 | Винтовой компрессор | Тип - винтовой, производительность не менее 385 л/мин, мощность не менее 3 кВт, Рабочее давление не менее 10 Бар, тип привода ременный, ресивер, вес не более 150 кг. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
12 | Мановакуумметр | Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,6 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 МПа ТВ −0,1…0 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: −30…+200 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP54, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, выбивная безопасная пробка на задней стенке Кольцо Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Штуцер, чувствительный элемент, трибко-секторный механизм Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стенке Присоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
13 | Термометр сопротивления | Тип выхода: аналоговый, многопредельный Диапазон измеряемых температур: –50…+500 °С НСХ: Pt100 Выходной сигнал: 4…20 мА, HART Класс точности: ±0,25 %; ±0,5 % Межповерочный интервал — 2 года Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
14 | Устройство для снятия оксидного слоя ПЭ труб | Зачистное устройство позволяет выполнить электромуфтовую сварку пластиковых труб до Ø160 мм максимально надежно. Диапазон диаметров труб:от 32 до 160 мм Размеры в ящике:247х130х165 мм Вес вместе с ящиком:4,0 кг Вес без ящика:2,0 кг Максимальная длина обработки труб:100 мм Глубина срезаемого слоя:0,1-0,5 мм Страна:Россия | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
15 | Компьютер тип 4 | Процессор базовая частота не менее 2.5 ГГц, максимальная частота не менее 4.4 ГГц, кэш 3 уровня не менее 18Мб, ядер не менее 6, потоков не менее 12/ тип оперативной памяти DDR5, объем оперативной памяти не менее 16Гб/ объем SSD не менее 500Гб, объем HDD не менее 1Тб/интегрированная видеокарта/Проводная клавиатура, количество клавиш не менее 108 штук, встроенный USB-хаб, съёмный USB кабель клавиатуры, клавиша для вызова сервисного обращения Help не менее 1 шт/Мышь, интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м/64 разрядная операционная система или эквивалент/пакет офисных программ для работы с документами. | Оборудование IT |  |  | 3 | ФБ
16 | Монитор тип 1 | Диагональ экране не менее 27", максимальное разрешение не менее 1920x1080 пикселей, HDMI | Оборудование IT |  |  | 3 | ФБ
17 | Клавиатура | Проводная клавиатура, количество клавиш не менее 108 штук, в комплекте по HelpDesk или аналог | Оборудование IT |  |  | 3 | ФБ
18 | Мышь | Интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м | Оборудование IT |  |  | 3 | ФБ
19 | Источник бесперебойного питания | Эффективная мощность не менее 1200 Вт, линейно - интерактивный, входное напряжение не более 161 — не менее 276 В, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки. | Оборудование IT |  |  | 3 | БР
20 | Стойка оператора | "Мобильная стойка для размещения оборудования и оргтехники, используются для хранения и перемещения приборов, документации, материалов и различного оборудования в рабочей зоне. Возможно использование в качестве полноценного автоматизированного рабочего места. Максимальное количество полок не менее 4 шт. Минимальная высота стойки не более 1600 мм. Максимальная высота стойки не менее 1900 мм. Ширина стойки не менее 600 мм. Глубина стойки: не более 570 мм. | Мебель |  |  | 3 | БР
21 | Сетевой фильтр | Длина шнура не менее 1,8 м. Суммарная мощность нагрузки не менее 2200 Вт. Кол-во розеток не менее 4 | Оборудование IT |  |  | 3 | БР
22 | Стенд-тренажер "Газораспределительный пункт" с двумя линиями редуцирования | Тренажер представляет газорераспределительный пункт шкафного исполнения с двумя линиями редуцирования, подготовленный к проведению работ по сборке и разборке. Состав: шкаф с смонтированными в нем двумя линиями редуцирования для среднего и низкого давления, регулятор давления газа с условной пропускной способностью не мене 80 м3/ч, регулятор давления газа прямого действия с условной пропускной способностью не мене 400 м3/ч, фильтр газовый не менее 2 шт, манометр не менее 2 шт., предохранительно-сбросный клапан, предохранительно-сбросный клапан, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующими кранами. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
23 | Комплекс для создания схем газоснабжения и гидравлических расчетов при проектировании и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения | Комплекс позволяет в различных графических платформах САПР создавать расчетные схемы газовых сетей, производить редактирование расчетных схем, выполнять гидравлические расчеты и выводить результаты расчетов на схемы. Бессрочная лицензия на одно рабочее место. | Программное обеспечение |  |  | 3 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 5
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Верстак тип 1 | Размеры (ВхШхГ) не менее1355x1200x500 мм. Максимальная масса груза, распределенного по столешнице не менее 200 кг. С одной нижней полкой и перфорированным экраномТолщина столешницы не менее 24 мм. Стальная накладка на столешницу. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
2 | Тиски слесарные поворотные | "Тиски слесарные поворотные. Ширина губок не менее 120 мм. Наковальня." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
3 | Опрессовщик | Для проведения предварительного испытания систем с природным газом 1,0 бар Для проведения основного испытания систем с природным газом 110 мбар Для систем сжиженных при низком давлении газов 40—60 мбар Для систем с пропаном 150 мбар Для проверки герметичности систем с питьевой водой 3 бар/110 мбар Для настройки горелок, работающих при атмосферном давлении, и горелок с газодувками 0–30 мбар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
4 | Аппарат для электромуфтовой сварки ПНД труб | Тип сварки электромуфтовая. Напряжение 220 В. Мощность не менее 2000 Вт. Диаметр насадки: 6/20/25/32/40/50/63/75/90/110/125/140/160/180/200 мм. Диаметр сварки не менее 200 мм. Материал сварки: ПНД (полиэтилен низкого давления). Регулятор температуры. Защита от перегрева. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
5 | Ножницы для резки труб | "Рабочий диапазон диаметров Дн 0-32мм " | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
6 | Набор отверток с битами | Количество предметов в наборе не менее 40. Типы наконечников Torx (T, Tx); крест PH; прямой шлиц SL. Рукоятки из полипропилена. Пластиковый кейс. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
7 | Насос с манометром | "Тип ручной насос. Max давление не менее 10 атм. Манометр. Материал сталь. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
8 | Скребок для снятия оксидного слоя | Скребок для удаления оксидного слоя с полиэтиленовых (ПЭ/ПНД) труб перед электромуфтовой сваркой. Двухстороннее лезвие. Ширина лезвия не менее 32 мм. Снятие оксидного слоя толщиной не менее 0,2 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
9 | Гратосниматель для зачистки граней труб и листов | Для зачистки краев труб и листов от заусенцев после резки. Обрабатываемые материалы медь/сталь/пластмасса. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
10 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Max крутящий момент не менее 30 Нм, Тип аккумулятора: Li-Ion, Напряжение аккумулятора не менее 12 В, Max диаметр сверления (металл) не менее 10 мм, Мах диаметр сверления (дерево) не менее 22 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
11 | Силовой удлинитель | Длина кабеля не менее 10 м. Количество розеток не менее 3 шт. Сечение провода 3х2.5 мм². Напряжение сети 220 В. Номинальная сила тока 16 А. Max нагрузка (Вт) 4000. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
12 | Нож строительный монтажный складной | Предназначен для резки тонких строительны материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.) Автоматическая фиксация в раскрытом состоянии и под углом 90° Ширина лезвия: 18 мм Материал лезвия: инструментальная сталь Система быстрой замены лезвий Складная конструкция Защитный колпачок для безопасного хранения и транспортировки Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками Металлическая клипса для ношения ножа на поясе Вес: 126 г Длина: 105/170 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
13 | Ящик для инструмента | Для инструментов. Габаритные размеры (ДхШхВ) не менее 490х490х250 мм. Материал корпуса пластик. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
14 | Рулетка | Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Длина ленты 5 метра, ширина 19 мм. Цена деления – 1 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
15 | Цифровой уровень | "ЖК-дисплей. Элементы питания AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03). Количество и напряжение элементов питания 2х1.5B. Габариты без упаковки не менее 416х50х21 мм." | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
16 | Строительная линейка с угольником и уровнем | "Тип линейка измерительная Тип нанесения разметки краска Поверка нет Длина 300 мм Длина разметки 300 мм Цена деления 1 мм Материал алюминий Двусторонняя шкала да Диапазон измерений 0-300 мм Телескопическая нет Дюймовая шкала нет" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
17 | Набор комбинированных ключей | "Тип рожковые/накидные Размер min 6 мм Размер max 22 мм Размер min (дюйм)нет Размер max (дюйм)нет Трещотка нет Покрытие оцинкованный Материал углеродистая сталь Количество в наборе 12 шт Класс товара Бытовой Диэлектрическое покрытие нет Вес нетто 0.98 кг Вид миллиметровый Размер min (Т/E) нет Размер max (T/E) нет Форма прямой Вид упаковки пластиковый держатель С шаровым окончанием нет Шарнирный механизм нет" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
18 | Ключ трубный | Длина не менее 630 мм. Тип ключа Рычажный. Номер ключа №4. Угол губок 90 °. Размер ключа max 90 мм. Размер ключа min 25 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
19 | Стусло прецизионное | Вес нетто не более 2,8 кг. Назначение по дереву, фанере, ДСП, МДФ Ширина распила не менее 150 мм. Угол установки полотна: 45-90 град. Размер пильного полотна не менее 550 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
20 | Мультиметр | "Тип отображения - цифровой. Разрядность шкалы 20000 отсчетов. Постоянное напряжение - не менее 1000 В. Постоянный ток - не менее 10 А. Сопротивление - не менее 60 МОм. Переменное напряжение - не менее 750 В. Переменный ток - не менее 10 А. Макс измеряемая частота не менее 9,9 МГц. Макс. измеряемая ёмкость не менее 2 мФ. Рабочая температура - не менее 1000 °С" | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
21 | Стремянка | Основной материал Алюминий. Гарантированная нагрузка (кг) не менее 150. Высота платформы (см) не менее 82. Количество ступеней не менее 4. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стойка оператора | "Мобильная стойка для размещения оборудования и оргтехникии, используются для хранения и перемещения приборов, документации, материалов и различного оборудования в рабочей зоне. Возможно использование в качестве полноценного автоматизированного рабочего места. Максимальное количество полок не менее 4 шт. Минимальная высота стойки не более 1600 мм. Максимальная высота стойки не менее 1900 мм. Ширина стойки не менее 600 мм. Глубина стойки: не более 570 мм. | Мебель |  |  | 1 | БР
2 | Кресло для преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья черный, цвет спинки оранжевый. | Мебель |  |  | 1 | БР
3 | Компьютер тип 4 | Процессор базовая частота не менее 2.5 ГГц, максимальная частота не менее 4.4 ГГц, кэш 3 уровня не менее 18Мб, ядер не менее 6, потоков не менее 12/ тип оперативной памяти DDR5, объем оперативной памяти не менее 16Гб/ объем SSD не менее 500Гб, объем HDD не менее 1Тб/интегрированная видеокарта/Проводная клавиатура, количество клавиш не менее 108 штук, встроенный USB-хаб, съёмный USB кабель клавиатуры, клавиша для вызова сервисного обращения Help не менее 1 шт/Мышь, интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м/64 разрядная операционная система или эквивалент/пакет офисных программ для работы с документами. | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
4 | Монитор тип 1 | Диагональ экране не менее 27", максимальное разрешение не менее 1920x1080 пикселей, HDMI | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
5 | Источник бесперебойного питания | Мощность не менее 900 Вт, линейно - интерактивный, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
6 | Сетевой фильтр | Длина шнура не менее 1,8 м. Суммарная мощность нагрузки не менее 2200 Вт. Кол-во розеток не менее 4 | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
7 | Комплекс для создания схем газоснабжения и гидравлических расчетов при проектировании и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения | Комплекс позволяет в различных графических платформах САПР создавать расчетные схемы газовых сетей, производить редактирование расчетных схем, выполнять гидравлические расчеты и выводить результаты расчетов на схемы. Бессрочная лицензия на одно рабочее место. | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка универсальная для оказания первой неотложной помощи. | Охрана труда |  |  | 1 | В наличии
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Охрана труда |  |  | 1 | В наличии
3 | Перчатки х/б | Для хозяйственных работ, размер 7-11, х/б | СИЗ |  |  | 50 | ВБ
4 | Халат х/б синий | 46-52 размер, х/б | СИЗ |  |  | 50 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Строительная отрасль, Саратовская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГАПОУ Саратовской области «Вольский технологический колледж»
Адрес базовой образовательной организации:
Вольск Саратовская Дом: 44
7 | Зона под вид работ | Зона монтажных работ оборудования и систем газоснабжения
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Вольск Саратовская Дом: 44
Количество рабочих мест зоны: |  | 5
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 54 кв.м.
Освещение: Искусственное
Интернет: Подключение к Не требуется интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Плиточное
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компрессор | Рабочее давление, не менее: 8 бар; Производительность на выходе, не менее: 143 л/мин; Объем ресивера, не менее: 50 л. Тип компрессора: поршневой. Мощность (кВт): не менее 1,8. Габаритные размеры не более 0,68х0,77м. Вес 25,9кг. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Стенд-тренажер тип1 | Габариты: не менее 1400 х 600 х 1600 мм. Масса: не более 200 кг. Стенд на рамном основании, выполненное из металлического профиля покрашенного порошковой краской. Основание имеет поворотные колесные опоры с тормозами. Состав стенда: Комплект фрагментов трубопровода с фланцевыми соединениями; Комплект крепежных элементов; Запорная арматура: кран шаровый муфтовый, клиновый затвор, обратный клапан, задвижка. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
3 | Стенд-тренажер тип 2 | Габариты: не менее 1400 х 600 х 1600 мм. Масса: не более 200 кг. Тренажер представляет газорегуляторный пункт шкафного исполнения с двумя линиями редуцирования, подготовленный к проведению работ по сборке и разборке. Состав стенда: 1. Набор инструментов для монтажа и обслуживания составных элементов (комплект фрагментов трубопроводов, комплект крепежных элементов; кран шаровый - не менее 2 шт., гибкая подводка); 2 — шкаф; 3 — линия редуцирования; 4 — регулятор давления газа - не менее 2 шт; 5 — манометр- не менее 2 шт; 6— кран шаровой- не менее 5 шт; 7— устройство запорно-сбросное под манометр- не менее 2 шт. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | Стенд-тренажер тип 3 | Габариты: не менее 1400 х 600 х 1600 мм. Масса: не более 200 кг. Стенд представляет собой рамное основание, выполненное из металлического профиля покрашенного порошковой краской. Основание имеет поворотные колесные опоры с тормозами, предназначенные для удобного перемещения и фиксации стенда. На рамном основании монтируется система газовой разводки с бытовыми приборами. Состав стенда: газовый настенный котел; газовая плита; счетчик газа; сигнализатор загазованности Набор инструментов: комплект фрагментов трубопроводов (редуктор, фильтр, задвижка, гибкая подводка); комплект крепежных элементов; инструменты для монтажа (набор ключей, набор отверток, комплект шестигранников, молоток, пассатижи, газовый ключ, ящик для инструмента пластиковый). | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Шкаф для инструментов | Материал: металл.Тип замка: ключевой. Количество полок: не менее 4 шт. Размер: не менее 2000х565х625 мм | Мебель |  |  | 3 | ФБ
6 | Стеллаж | Сборный, металлический. Не менее 4 полок. Размер: не менее 1000х500х2000. Допустимая нагрузка на полку не менее 100 кг | Мебель |  |  | 3 | ФБ
7 | Шкаф для одежды | Материал: сталь. Тип замка: ключевой.Размер: не менее: 1830х575х500 мм. | Мебель |  |  | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 5
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Верстак | Однотумбовый, с тисками и перфорированным экраном. Размер: не менее 1240x635x710 мм. Грузоподъемность до 6000 кг | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
2 | Трубогиб | Материал обработки: цветные металлы; Тип привода: ручной (механический); Тип профиля: круг; Для гибка труб диаметром, не менее: 1/2 дюйма. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
3 | Сварочный аппарат | Для сварки напорных электросварных фитингов. Диаметры свариваемых труб: не менее Ø20...315 мм. Автоматическое протоколирование | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
4 | Комплект инструментов | Состав комплекта Ключи гаечные рожковые 19х22 (омедненный инструмент) 2. Ключи гаечные рожковые 24х27 (омедненный инструмент) 3. Ключи гаечные рожковые 12х14 (омедненный инструмент) 4. Ключи гаечные рожковые 14х17 (омедненный инструмент) 5. Ключи гаечные рожковые 27х30 (омедненный инструмент) 6. Ключ газовый разводной КТРн0 (омедненный инструмент) 7. Ключ газовый разводной КТРн1 (омедненный инструмент) 8. Кусачки торцовые 200 мм (омедненный инструмент) 9. Плоскогубцы 180 мм (омедненный инструмент) 10. Отвертка крестовая №1 (омедненный инструмент) 11. Отвертка крестовая №2 (омедненный инструмент) 12. Отвертка крестовая №3 (омедненный инструмент). | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
5 | Труборез | Максимальный диаметр трубы, не более: 120 мм. Тип труб: полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Минимальный диаметр трубы, не менее: 50 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
6 | Ножовка | Длина режущего полотна, не менее: 300 мм; Материал режущего полотна: биметалл; Шаг зубьев, не более: 1 мм; Материал рамы: металл. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
7 | Ножницы | Для резки пластиковых труб диаметром не менее 16...42 мм.Тип конструкции: ножничный | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
8 | Лестница | Алюминиевая. Mаксимальная рабочая нагрузка, не более: 150 кг. Количество ступеней, не менее: 5 шт. Рабочая высота, не менее: 3.03 м. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
9 | Опрессовщик | Для проверки герметичности систем водо- и газоснабжения. Манометр, не более: 4 бар Водяной столб, не более: 150 мбар | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
10 | Котел | Настенный; Тип камеры сгорания: закрытая; Мощность, не менее (кВт):24; Число контуров, не менее: 2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
11 | Плита | Количество конфорок, не менее: 4 шт. Управление: механическое. Электроподжиг. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
12 | Набор отверток | Набор насадок с реверсивной отверткой, не менее 65 предметов. Комплектация Отвертка для точных работ с магнитным фиксатором; Адаптер с магнитным фиксатором 60 мм; Торцевые головки 1/4" (9 шт.); Переходник HEX 1/4" - SQ 1/4". Адаптер для точных работ с магнитным фиксатором 60 мм; Пластиковый бокс. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
13 | Шуруповерт | Maкс. крутящий момент: не менее 32 Нм. Maксимальный диаметр сверления: металл - не менее 10 мм, дерево - не менее 25 мм. Кейс, зарядное устройство, Li-Ion аккумулятор - не менее 2 шт | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
14 | Насос | Ручной насос с манометром. Mаксимальное давление, не менее: 10 атм | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
15 | Манометр | Тип: аналоговый. Mаксимальное давление, не более 100 PSI; Единицы измерения: кгс/см2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
16 | Газовый ввод | Тип: Прямой; Диаметр, не менее: 40 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
17 | Фаскосниматель | Диаметр обрабатываемого отверстия, не менее: 4-36 мм; Обрабатываемые материалы: медь/алюминий/латунь/нержавеющая сталь/пластик | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
18 | Скребок | Ручной скребок для снятия оксидного слоя перед электромуфтовой ПНД сваркой. Режущие стороны у лезвия, не менее: 2 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
19 | Набор ключей | Тип: HEX. Количество, не менее: 10 ключей. Размеры: не менее 2...14 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
20 | Рулетка | Длина ленты: не менее: 5 м. Ширина ленты: не менее 25 мм., Магнитный крюк | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
21 | Ключ трубный, рычажный | Размер ключа: №1. Тип: L. Цельнолитая конструкция. Закалка рабочей поверхности. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
22 | Ключи комбинированные | Тип: рожковые/накидные. Количество, не менее: 12 ключейКомплектация Комбинированные ключи 6-22 мм - 12 шт; Держатель для ключей. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Комплектация согласно приказу 1331н. Корпус: пластик. Вид: кейс с замком. Габариты: не менее 285х255х100 мм. 10 одноразовых масок, 2 пары процедурных перчаток (размер М), 1 реанимационная одноразовая маска,1 многоразовый жгут (можно одноразовый), 4 бинта размерами не менее 7м х 14см и 5м х 10см, 2 упаковки марлевых салфеток, 1 рулонный лейкопластырь, 10 маленьких бактерицидных пластырей, 2 средних и 2 больших, 2 изометрических одеяла, 1 ножницы, инструкция по оказанию первой помощи. | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Углекислотный, объем не менее 3 л , Класс пожара В/С/Е | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебное пособие