## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Обслуживание электрических подстанций
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Виртуальная лаборатория Оборудование электрических станций и подстанций | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | РБ
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
4 | Стенд "Электрические цепи и основы электроники" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Тележка для ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
6 | Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
7 | Шкаф металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол-верстак электромонтажный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Переносное заземление | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
4 | Стенд для проверки микропроцессорных релейных защит: микропроцессорная защита | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
5 | Токовые измерительные клещи | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
6 | Указатель напряжения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место учащегося №2
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Ячейка устройства комплектного распределительного | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Головной убор (кепка-бейсболка) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
3 | Костюм рабочий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
6 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
7 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
8 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
9 | Халат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Виртуальная лаборатория Оборудование электрических станций и подстанций | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: "Оборудование электрических станций и подстанций" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Стенд "Электрические цепи и основы электроники" | Габаритные размеры (ШхВхГ): 650х610х300 мм. Масса, не более 30 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Тележка для ноутбуков | Тележка предназначена для хранения и зарядки ноутбуков. Количество размещаемых ноутбуков: 14 штук. Модель на колесах. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: "Оперативное переключение" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Шкаф для документов | Размеры не менее, мм: ширина - 716, глубина - 349, высота - 1810; прямой, с глухими дверями, без замка, комбинированный; материал ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф металлический | (ШхГхВ) не менее 1000х500х2000 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автомаизированное рабочее место | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: Текстовый редактор, электронные таблицы, презентации, воспроизведение мультемидийного контента, интернет браузер, коммандная строка | Оборудование IT | 1 | шт .(на 1 раб. место) | 12 | 1
Переносное заземление | Защита от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением от 110 до 1150 кВ включительно и предназначены для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стенд для проверки микропроцессорных релейных защит: микропроцессорная защита | Лицевая панель стенда: 482х130 мм, масса не более 3,7 кг | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стол-верстак электромонтажный | Не менее 700x1000x600 мм | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Базовая часть
Стул офисный | Материал обивки: ткань Минимальные внутренние габариты сиденья (В х Ш х Г) не менее: 450 х 450 х 450 мм Максимальная статическая нагрузка: не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт .(на 1 раб. место) | 12 | 1 | Базовая часть
Токовые измерительные клещи | Влагозащищенного исполнения и двойной изоляции корпуса, измерение тока не менее 200А | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Указатель напряжения | Размеры не менее: 135 x 52 x 39 мм, вес не менее 182 г, напряжение до 10 кВ | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Ячейка устройства комплектного распределительного | Комплектное распределительное устройство внутренней установки КРУ предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6 или 10 кВ | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Авоматизированное рабочее место | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: Текстовый редактор, электронные таблицы, презентации, воспроизведение мультемидийного контента, интернет браузер, коммандная строка | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство (МФУ) | А4, черно-белый, лазерный | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол офисный | Не менее 1000х600х700 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул офисный | Материал обивки: ткань Минимальные внутренние габариты сиденья (В х Ш х Г) не менее: 450 х 450 х 450 мм Максимальная статическая нагрузка: не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Универсальная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Технические данные и характеристики: Огнетушащая способность (класс В): не менее 55 Масса огнетушащего вещества, кг: не менее 5 Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа: не менее 5,8 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер | Не менее 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Емкость объемом не менее 1 литра с дозатором, хим состав: не менее 60 % спирта | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Костюм рабочий | Комплект: куртка, брюки; материал ткани - смесовая, ТР/ТС: 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014; защитные свойства: З - от общих производственных загрязнений, Ми - от истирания | Техника безопасности | 12 | шт. | 12 | 1 | Вариативная часть
Халат для преподавателя | Материал ткани - смесовая, ТР/ТС: 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014; защитные свойства: З - от общих производственных загрязнений, Ми - от истирания | Техника безопасности | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Головной убор (кепка-бейсболка) | Материал ткани - смесовая, ТР/ТС: 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014; защитные свойства: З - от общих производственных загрязнений, Ми - от истирания | Техника безопасности | 12 | шт. | 12 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
2024 | Республика Бурятия | ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический техникум» | Обслуживание электрических подстанций | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Обслуживание электрических подстанций

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Лесная промышленность Республика Бурятия
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия
Базовая организация кластера: ГАПОУ РБ "Политехнический техникум"
Адрес базовой организации кластера: 671247 Республика Бурятия Кабанский район п. Селенгинск мкр. Солнечный, 42
2. Зона под вид работ Обслуживание электрических подстанций (12 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 26 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (с возможностью пожключения к безпроводному интернету)
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: плитка - на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф металлический | (ШхГхВ) не менее 1000х500х2000 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Шкаф для документов | Размеры не менее, мм: ширина - 716, глубина - 349, высота - 1810; прямой, с глухими дверями, без замка, комбинированный; материал ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: "Оперативное переключение" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Стенд "Электрические цепи и основы электроники" | Габаритные размеры (ШхВхГ): 650х610х300 мм. Масса, не более 30 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Тележка для ноутбуков | Тележка предназначена для хранения и зарядки ноутбуков. Количество размещаемых ноутбуков: 14 штук. Модель на колесах. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Виртуальная лаборатория Оборудование электрических станций и подстанций | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: "Оборудование электрических станций и подстанций" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 30 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (с возможностью пожключения к безпроводному интернету)
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: плитка - на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ячейка устройства комплектного распределительного | Комплектное распределительное устройство внутренней установки КРУ предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6 или 10 кВ | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
2 | Стенд для проверки микропроцессорных релейных защит: микропроцессорная защита | Лицевая панель стенда: 482х130 мм, масса не более 3,7 кг | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
3 | Указатель напряжения | Размеры не менее: 135 x 52 x 39 мм, вес не менее 182 г, напряжение до 10 кВ | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
4 | Токовые измерительные клещи | Влагозащищенного исполнения и двойной изоляции корпуса, измерение тока не менее 200А | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
5 | Переносное заземление | Защита от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением от 110 до 1150 кВ включительно и предназначены для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
6 | Автомаизированное рабочее место | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: Текстовый редактор, электронные таблицы, презентации, воспроизведение мультемидийного контента, интернет браузер, коммандная строка | Оборудование IT | 1 | шт .(на 1 раб. место) | 12 | ФБ
7 | Стул офисный | Материал обивки: ткань Минимальные внутренние габариты сиденья (В х Ш х Г) не менее: 450 х 450 х 450 мм Максимальная статическая нагрузка: не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт .(на 1 раб. место) | 12 | ФБ
8 | Стол-верстак электромонтажный | Не менее 700x1000x600 мм | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 6 | В наличии
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (с возможностью пожключения к безпроводному интернету)
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: плитка - на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Авоматизированное рабочее место | ЦПУ: - минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; - количество физических ядер не менее 4; - количество потоков не менее 6; ОЗУ: объем не менее 16 Гб; ПЗУ: SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; сетевой адаптер: технология 1000BASE-T, установленное программное обеспечение: Текстовый редактор, электронные таблицы, презентации, воспроизведение мультемидийного контента, интернет браузер, коммандная строка | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стол офисный | Не менее 1000х600х700 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Стул офисный | Материал обивки: ткань Минимальные внутренние габариты сиденья (В х Ш х Г) не менее: 450 х 450 х 450 мм Максимальная статическая нагрузка: не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Многофункциональное устройство (МФУ) | А4, черно-белый, лазерный | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Универсальная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | Технические данные и характеристики: Огнетушащая способность (класс В): не менее 55 Масса огнетушащего вещества, кг: не менее 5 Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа: не менее 5,8 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
3 | Кулер | Не менее 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
4 | Санитайзер | Емкость объемом не менее 1 литра с дозатором, хим состав: не менее 60 % спирта | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
5 | Костюм рабочий | Комплект: куртка, брюки; материал ткани - смесовая, ТР/ТС: 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014; защитные свойства: З - от общих производственных загрязнений, Ми - от истирания | Техника безопасности | 12 | шт. | 12 | РБ
6 | Халат для преподавателя | Материал ткани - смесовая, ТР/ТС: 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014; защитные свойства: З - от общих производственных загрязнений, Ми - от истирания | Техника безопасности | 1 | шт. | 1 | РБ
7 | Головной убор (кепка-бейсболка) | Материал ткани - смесовая, ТР/ТС: 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014; защитные свойства: З - от общих производственных загрязнений, Ми - от истирания | Техника безопасности | 12 | шт. | 12 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности