## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Обслуживание и наладка теплоэнергетического оборудования
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Виртуальная лабораторная работа «Устройство и особенности турбинной установки для ТЭС» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Виртуальный учебный комплекс «Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Виртуальный учебный комплекс «Тренажер обходчика котельного оборудования ТЭЦ» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Виртуальный учебный комплекс «Тренажер обходчика паротурбинного оборудования ТЭЦ» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Виртуальный учебный стенд «Устройство и особенности котельных агрегатов ТЭЦ» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование
1 | Комплект учебного оборудования «Система водоподготовки: коагуляция и флокуляция» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Лабораторная установка «Автоматизированная котельная на твердом топливе» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Лабораторный стенд «Автоматизированный тепловой пункт» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Лабораторный стенд «Исследование гидравлических характеристик насосного оборудования» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Наглядный макет «Разрез градирни ТЭС» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Учебный стенд «Конструкционные особенности гидравлических насосов» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Учебный стенд «Рабочие колеса ЦБН» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Высокоинтенсивный кожухотрубный теплообменник (одноходовой) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Коврик для монтажных работ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Манометр стрелочный общетехнический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Манометр стрелочный стандартного исполнения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Манометр стрелочный стандартного исполнения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Манометр стрелочный стандартного исполнения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Набор отверток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Переносной газоанализатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Пластина для теплообменника | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Подогреватель двухсекционный водоводяной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Рычажный регулятор прямого действия «После себя» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Система телеинспекции трубопровода | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Теплообменник кожухотрубный с плавающей головкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Теплообменник пластинчатый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Течеискатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Трассоискатель коммуникаций | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Ультразвуковой толщиномер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Электромагнитно-аккустический толщиномер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
HDMI | Длина: не менее 3 метров. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальная лабораторная работа "Устройство и особенности турбинной установки для ТЭС" | Виртуальная лабораторная работа, в которой реализованы трехмерные модели паротурбинного оборудования. Комплекс предназначен для исследования принципа работы и особенностей устройства паротурбинной установки. Позволяет исследовать основные узлы и элементы паротурбинной установки при помощи наглядной визуализации трехмерной модели с возможностью отображения трехмерного разреза, а также изучить принципиальную тепловую схему оборудования. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования" | Тренажерный комплекс, демонстрирующий последовательность действий диагностики и ремонта теплотехнического оборудования ТЭЦ при помощи интерактивного взаимодействия с цифровыми копиями оборудования и пультами управления с помощью контроллеров системы виртуальной реальности. Пользователь выполняет сценарии в режиме обучения по демонстрируемой верной последовательности, затем переходит в режим проверки и без подсказок выполняет назначенный сценарий. В результате выполнения сценариев формируется отчет и выставляется оценка соответствия. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Тренажер обходчика котельного оборудования ТЭЦ" | Тренажерный комплекс, демонстрирующий последовательность действий обходчика котельного оборудования ТЭЦ при помощи интерактивного взаимодействия с цифровыми копиями оборудования и пультами управления контроллеров системы виртуальной реальности. Пользователь выполняет сценарии в режиме обучения по демонстрируемой верной последовательности, затем переходит в режим проверки и без подсказок выполняет назначенный сценарий. В результате выполнения сценариев формируется отчет и выставляется оценка соответствия. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Тренажер обходчика паротурбинного оборудования ТЭЦ" | Тренажерный комплекс демонстрирующий последовательность действий обходчика паротурбинного оборудования ТЭЦ при помощи интерактивного взаимодействия с цифровыми копиями оборудования и пультами управления контроллеров системы виртуальной реальности. Пользователь выполняет сценарии в режиме обучения по демонстрируемой верной последовательности, затем переходит в режим проверки и без подсказок выполняет назначенный сценарий. В результате выполнения сценариев формируется отчет и выставляется оценка соответствия. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный стенд "Устройство и особенности котельных агрегатов ТЭЦ" | Виртуальный учебный стенд, в котором реализованы трехмерные модели котельных агрегатов ТЭЦ. Комплекс предназначен для исследования принципа работы и особенностей котельных агрегатов различной мощности. Позволяет исследовать основные узлы и элементы при помощи наглядной визуализации трехмерной модели с возможностью отображения трехмерного разреза, а также изучить принципиальную схему оборудования. Программное обеспечение позволяет проводить и оценивать полученные знания. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Высокоинтенсивный кожухотрубный теплообменник (одноходовой) | Высокоинтенсивный кожухотрубный одноходовой теплообменник изготовлен из стали и состоит из пучка нержавеющих гофрированных или гладких труб внутри кожуха. Ду = 325 мм, длина 1000 мм, Pу = 2,5 МПа, труба 20×2, масса 730 кг. М1. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный | Предназначен для хранения различных инструментов и приспособлений, а так-же запасных частей и расходных материалов в мастерских, цехах и производственных помещениях. Шкафы для инструментов TC-1995 можно индивидуально скомпоновать под свои нужды выбрав необходимые вам комплектующие: перегородки, ящики (большие выдвижные ящики TCF 87x45 или малые выдвижные ящики TCF 42x45) так-же можно выбрать различные полки или перфорированный экран. Максимальная допустимая нагрузка на шкаф TC 1995-004030 составляет 500 кг. Максимальная допустимая нагрузка на полку составляет 80 кг.Шаг регулировки высоты установки полок составляет 50 мм. Комплектуются ключевыми замками Burg GSC813 (с ручками), 2 ключа в комплекте. Полимерное порошковое покрытие, цвет: корпус шкафа - серый полуматовый. Внешн. размеры, мм * 1900x950x500 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Клавиатура | Длина кабеля: не менее 1.6 метров; Интерфейс подключения USB; Тип Полноразмерная; Тип подключения: Проводная. | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Коврик для монтажных работ | Силиконовый, термостойкий, с ячейками для мелких деталей. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Конференц-стол | Конференц-стол. Размеры: ширина 180 см, глубина 90 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Ширина опор – 54 см. Высота царги стола – 39 см, длина – 111,4 см. Царга установлена по центру опор. Столешница выполнена из ЛДСтП толщиной 2,2 см, царги и опоры стола из материала 1,8 см. Столешница и видимые торцы опор стола отторцованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола закромлена. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп" или "конфирмант". Для нивелирования неровностей пола стол устанавливается на четыре регулируемые по высоте врезные опоры с ходом регулировки 10 мм. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло для посетителей | Размеры: высота 87 см; ширина 53 см; глубина 47 см. Спинка выполнена из сетки серого цвета, обивка сидения - из ткани черного цвета, каркас - из хромированного немонолитного металла. Подлокотники металлические с мягкими накладками. Максимальная нагрузка: 100 кг. | Мебель | 14 | шт. | 14 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд НТЦ-14.03 “Автоматизированный тепловой пункт” | Питание ~50 Гц 220 В (однофазная 220 В 50 Гц); Потребляемая мощность, кВт, не более 4; Габаритные размеры стенда, не более: ширина, мм 1880; высота, мм 1800; глубина, мм 800. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд НТЦ-60.000 «Исследование гидравлических характеристик насосного оборудования» | Рабочее напряжение: 380 В переменного трехфазного тока | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Манометр стрелочный общетехнический | Класс точности:2,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:50 мм.Диапазон измерений: 0 - 16 МПа | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Манометр стрелочный стандартного исполнения | Класс точности:1,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:100 мм.Диапазон измерений: 0 - 0,6 МПа | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 3 | Вариативная часть
Манометр стрелочный стандартного исполнения | Класс точности:1,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:50 мм.Диапазон измерений: 0 - 1,6 МПа | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 3 | Вариативная часть
Манометр стрелочный стандартного исполнения | Класс точности:2,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:50 мм.Диапазон измерений: 0 - 0,6 МПа | Оборудование | 1 | шт. | 3 | 3 | Вариативная часть
Монитор | Диагональ: не менее 27 Дюймов; Формат изображения: 16:9; Время отклика: не более 6 мс; Интерфейс подключения HDMI: наличие; Тип матрицы: IPS; Регулировка по высотке: наличие. | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Мышь компьютерная | Длина кабеля не менее 2 метров; Тип подключения: проводная; Интерфейс подключения USB; Колесо прокрутки: наличие; | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Набор отверток | В набор входит 6 отверток | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Наглядный макет "Разрез градирни ТЭС" | Учебный стенд. Макет разреза градирни ТЭС выполнен из подручных легкообрабатываемых материалов в настольном варианте, позволяет наглядно изучить устройство и элементы градирни ТЭ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Количество ядер процессора: не менее 2 шт.; Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гигабайт; Объем SSD накопителя: твердотельный накопитель: не менее 250 Гигабайт; Графический процессор: встроенный(интегрированный); Экран: не менее 17 Дюймов; Количество встроенных в корпус портов USB 2.0: не менее 2 шт.; Количество встроенных в корпус портов USB 3.х: не менее 1 шт.; HDMI разъем: не менее 1 шт.; Наличие интерфейсов: Ethernet RJ45 и WI-FI; Предустановленная ОС- да; | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Операционная система | Интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя. Возможность централизованного управления учебным классом. Возможность массовой установки (автоматизированное развертывание дистрибутива). Возможность сетевой загрузки бездисковых клиентов с сохранением данных на сервере позволяет не привязывать профиль учащегося к конкретной рабочей станции в ходе учебного процесса. Поддержка гостевых сеансов. Возможность работы в гетерогенной сети, а также в сети с контроллерами домена любого типа (Active Directory, Samba-DC или LDAP/Kerberos), доступа к совместным файловым ресурсам и принтерам. Реализована поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Переносной газоанализатор | Переносное газоизмерительное устройство, предназначенное для регистрации контроля опасных для человек веществ – избытка или дефицита кислорода, высокого содержания токсичных и горючих примесей: СH4, CO, SO2. Используется вместе с выносным датчиком, обеспечивает безопасность персонала при работе в колодцах, цистернах или люках. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Пластина для теплообменника | Гофрированная пластина изготовлена из антикоррозийной стал | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Подогреватель двухсекционный водоводяной | Подогреватель (Водоподогреватель) водоводяной ПВ состоит из 2-х секций (ПВ1 57х2-1,0-РГ-0,37-У3 ), соединенных последовательно между собой по трубному пространству калачом, а по межтрубному пространству переходами. Внутри секции расположены латунные трубки, которые поддерживаются на равном расстоянии друг от друга опорными перегородками. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Рычажный регулятор прямого действия "После себя" | Рычажный регулятор прямого действия "После себя" для автоматического поддержания заданного давления в трубопроводах для воды. Условный проход регулятора Ду = 50мм. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Система виртуальной реальности | Разрешение дисплея: не менее 4320×2600 пикселей(2160× 2160 на глаз) Диагональ дисплея: не менее 2.3 дюймов; Угол обзора:не менее 105 градусов; Частота обновления: не мене 70 Hz; Отслеживание рук: да | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Система телеинспекции трубопровода | Проталкиваемя система видеоконтроля внутреннего состояния труб диаметром 32 мм, длиной до 60 м. Питание: 12-24 В постоянного тока, 40W Внешний блок питания100-240 В постоянного тока, 50-60 Гц, Max 1,2 A | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Системный блок | Процессор: Количество ядер процессора: не менее 6 шт.; Максимальное число потоков: не менее 12 шт.; Базовая частота процессора: не менее 2,6 ГГц. Оперативная память: Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт; SSD-накопитель: Форм-фактор: M.2; Объем: не менее 250 Гигабайт. Видеокарта: Дискретная: наличие; Объем видеопамяти: не менее 6 Гигабайт; Количество видео разъемов HDMI: не менее 1 шт.; Количество видео разъемов DisplayPort: не менее 1 шт.; Блок питания: Мощность блока питания: не менее 500 Вт. Прочее: Порт RJ-45: наличие; Порты USB3.0 Type-A: не менее 2 шт. | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Стеллаж для тяжелых грузов состоит из вертикальных сборных рам, горизонтальных балок и полок, которые вместе образуют ярусы Элементы рамы производят из металлического оцинкованного профиля, балки из Z-образного катанного профиля различных толщин (подбираются под необходимые нагрузки), а полки - из металлического листа толщиной 0,6 и 0,7 мм. Габариты стеллажа: высота - 2000 мм, щирина - 2210 мм, глубина - 500 мм. Рамы стеллажа СГР ОЦ могут быть закреплены к полу с помощью анкерных болтов (приобретаются дополнительно) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол прямой на металлокаркасе с отверстием в столешнице малый | Стол прямой на металлокаркасе. Размеры: ширина 120 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Составляющие: Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина 60 см, длина 120 см. Предусмотрено отверстие для прокладки кабелей подключения оргтехники. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 115 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Размеры не менее: глубина 550 мм, длина 1300 мм, высота регулируемая 770 мм. Тип каркаса П-образный. Металлический. Материал столешницы ЛДСП не менее 18 мм. | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 24 | шт | 24 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | Телевизор: Диагональ: не менее 75 дюймов; Разрешение экрана: 3840x2160 Наличие Wi-Fi – да; Разъемы HDMI, LAN, USB; Тип экрана Жидкокристаллический; Частота обновления экрана 60 Герц Кронштейн: наличие | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Теплообменник кожухотрубный с плавающей головкой | Теплообменный аппарат для охлажденя рабочего тела нетоксичной и невзрывоопасной жидкостю, в первую очередь – водой. Диаметр кожуха 325 мм , длина труб 3000 мм, труба 20×2, масса 1000 кг, давление 2,5 Мпа, стальной, 2-х ходовой. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Теплообменник пластинчатый | Водоводяные теплообменники Е8, полностью взаимозаменяемы по размерам и габаритам с теплообменниками европейских производителей. Толщина пластин. 0,5 мм, Ду теплообенника. 32, объем бака, 4,6 л, Запас площади поверхности 16,1 %. Коэф. теплопередачи. 4017. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Течеискатель | Течеискатель газа «Квазар» предназначен для поиска мест утечек жидкостей и газов из трубопроводов или резервуаров (в том числе подземных), утечек в запорной аппаратуре, обнаружения засоров трубопроводов. Конструкция акустического датчика позволяет использовать его как наземный геомикрофон на твердых или рыхлых поверхностях. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Трассоискатель коммуникаций | Для определения локализации труб, кабелей в полевых условиях. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Ультразвуковой толщиномер | Для точного измерения толщины стенок труб, резервуаров, элементов различных механизмов с целью обнаружения возможных дефектов, возникших при изготовлении или в результате эксплуатации, находящиеся под покрытием, с односторонним доступом (в том числе находящихся под рабочим давлением — трубы, ёмкости). Варианты питания: -автономное (батареи ААА, С, D, Li-Pol аккумулятор); -внешним блоком питания от сети 220 В / 50 Гц; -через USB-кабель от ноутбука или другого источника. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд "Конструкционные особенности гидравлических насосов" | Опора в виде ступене размером 150х102х120 с установленными нее следующими насосами следующими насосами в разобранном виде: вихревой насос открытого типа; вихревой насос закрытого типа; центробежный одноступенчатый консольный насос; шестеренный насос. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд "Рабочие колеса ЦБН" | Стенд расзмером 90х50х160 с закрепленными на нем следующих рабочихколес в количестве 11 штук: полулткрытого и закрытого типа с односторонним входом, с 2-х сторонним входом из стали и чугуна. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф встроенный | Размеры не менее: 6000х3200-450 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электромагнитно-аккустический толщиномер | Для быстрого и точного измерения толщины стенок трубы из металла, пластика без применения контактной жидкости и без предварительной зачистки поверхности. Измерения можно проводить через слой непроводящего покрытия до двух миллиметров (окалина, ржавчина, соелвые отложения и пр.) Диапазон контроля: 2 — 60 мм. Возможна работа как автономно, так и с подключением к планшету с системой | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Комплект учебного оборудования "Система водоподготовки: коагуляция и флокуляция" | Габариты: 1800х800х2700 мм Предельное давление: 3,5 атм. Электропитание от сети переменного тока: напряжением 220 ± 22 В, частотой 50 ± 0,4 Гц Потребляемая мощность: 3,5 кВт Вес: 350 кг Габариты 1800х800х2700 | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная установка "Автоматизированная котельная на твердом топливе" | Технические возможности: Установка содержит все основные агрегаты котельной на твердом топливе. Компьютерная модель (содержит ретортную горелку для твердого гранулированного топлива, бункер для запаса топлива, устройство подачи топлива в горелку, дутьевой вентилятор, контроль температуры, устройство удаления золы) синхронизирована по времени и мощности с физической моделью. Ручное и автоматическое генерирование различных технологических отклонений. Система автоматического управления, также наличие режима ручного управления. Удаленный мониторинг и управление работой котельной по протоколу MODBUS RTU. Наличие системы автоматического тушения котельной при аварийных ситуациях. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аудиоколонки | Питание: USB порт. Тип проводного соединения: 3.5 Jack. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Размер диагонали не менее 65''. Соотношение сторон 16:9. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кабель соединительный | Тип кабеля: HDMI-HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Микрофон | Компьютерный. Принцип действия: конденсаторный. Вид исполнения: настольный. Тип подключения: проводной. Разъемы: jack 3.5 мм, USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Скорость печати (А4, ч/б) не менее 25 стр/мин. Тип печати монохромная лазерная. Максимальный объем работ не менее 5000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | Системный блок: частота процесора не менее 2,0 ГГц, количество ядер процессора не менее 4, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, объем накопителя не менее 240 Гб, внешняя видеокарта с объемом памяти не менее 4 Гб. Монитор: размер диагонали не менее 23,8 дюйма. Клавиатура и мышь: интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 1 | Операционная система для работы на персональных компьютерах и ноутбуках | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 2 | Офисный пакет для работы с документами и почтой | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение - 3 | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Номинальное напряжение: 220 В. Максимальный ток нагрузки: 10 А. Виды защиты: от импульсных помех, от перегрузки | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя с тумбой | Глубина 750 мм, длина 1800 мм, высота 800 мм. Тип каркаса П-образный. Материал столешницы ЛДСП 25 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, флакон 100 мл. 1 шт.; Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 12,5 х 11,0 см. 3 шт.; Пластырь фиксирующий (на тканевой основе) 2 х 500 см. 2 шт.; Набор водостойких бактерицидных пластырей №24 1 уп.; Стерильные самоклеющиеся повязки на рану («Колетекс» с фурагином №3 с липкими краями), 7,2 х 2,5 см.1 уп.; Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином,6 х 10 см. №5 1 шт. Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином с липкими краями, 10 х 14 см 1 шт.; Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см.1 шт.; Салфетка «Колетекс» с фурагином, 6 х 10 см. №2 1 шт.; Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 х 14 см. №10 1 шт.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1,3 по 1 шт.; Пинцет одноразовый стерильный 1 шт.; Ножницы 1 шт.; Перчатки медицинские нестерильные 2 пары; Маска медицинская одноразовая 3 шт.; Карандаш 1 шт.;Блокнот для записей 1 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
АПТЕЧКА ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций -не менее 30 человек. Срок годности не менее 16 месяцев., Размеры футляра: Металлический шкаф -не менее 240×300×90 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | ОП-8 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Санитайзер | Объем: 103 x 309 x 236 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электросушилка для рук | напряжение, В - 220; мощность, кВт - 1; класс защиты - IP4X; скорость воздушного потока, м/с - 100; цвет - хром; тип установки - настенный; материал копруса - нержавеющая сталь. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Иркутская область | ГБПОУ Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» | Лаборатория обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования | 13.02.01 Тепловые электрические станции 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Обслуживание и наладка теплоэнергетического оборудования
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Красноярский край | КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» | Лаборатория "Ремонта, обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования" | 13.02.01 Тепловые электрические станции, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование УГС 18.00.00 Химические технологии 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | Обслуживание и наладка теплоэнергетического оборудования

## Все ИЛ (hidden)
Перечень оборудования (инфраструктурный лист) в целях создания образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики Образовательно-прооизводственного кластера энергетического профиля Иркутской области
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Базовая организация кластера: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»
Адрес базовой образовательной организации: г. Иркутск, ул.Костычева, д.1а.
Зона под вид работ 16. "Лаборатория обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования" (14 рабочих мест) 1 этаж кабинет 106
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 40,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Рулонные шторы: механизм пластиковый.Тип монтажа - на оконный проём. Материал -100% полиэстер. Высота, мм -2150. Ширина, мм -2200. Цвет - серый без рисунка.
Интернет : Подключение оборудования к проводному интернету
Электричество: подключения к сети по 230 В и 380 В
Контур заземления для электропитания: Требуется не более 16 Ом
Цифровое видео наблюдение на 2 рабочих места
Покрытие пола: линолеум - 40,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется 1 подключение
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол прямой на металлокаркасе с отверстием в столешнице малый | Стол прямой на металлокаркасе. Размеры: ширина 120 см, глубина 60 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Составляющие: Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 2,2 см. Размеры: глубина 60 см, длина 120 см. Предусмотрено отверстие для прокладки кабелей подключения оргтехники. Столешница отторцована противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см. Металлокаркас состоит из двух «L»-образных опор, соединенных царгой, выполненных из штампованного металла толщиной 0,1 см с износостойкой порошковой окраской цвета «алюминий матовый». Каркас собран болтовым соединением, итоговые размеры: ширина 115 см, глубина 65 см, высота 72 см. Для прокладки кабелей подключения оргтехники с внешней стороны опоры имеются углубления шириной 7 см, закрытые съемной металлической крышкой, а с внутренней стороны имеются два овальных отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. Поверхность царги имеет перфорацию диаметром 2 см с шагом 4 см. В верхних углах которой также расположены овальные отверстия 4,5х2,5 см с пластиковой обкладкой торцов. | Мебель | 5 | шт. | 5 | ФБ
2 | Конференц-стол | Конференц-стол. Размеры: ширина 180 см, глубина 90 см, высота 75 см. Цвет: ясень Шимо Ширина опор – 54 см. Высота царги стола – 39 см, длина – 111,4 см. Царга установлена по центру опор. Столешница выполнена из ЛДСтП толщиной 2,2 см, царги и опоры стола из материала 1,8 см. Столешница и видимые торцы опор стола отторцованы противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,2 см, остальные детали отторцованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,5 мм. Нижняя часть опор стола закромлена. Для соединения деталей используются направляющие деревянные шканты (бук) и двухкомпонентная эксцентриковая стяжка d1,5 см. В крепежных элементах отсутствуют "одноразовые" винты типа "шуруп" или "конфирмант". Для нивелирования неровностей пола стол устанавливается на четыре регулируемые по высоте врезные опоры с ходом регулировки 10 мм. |  | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Кресло для посетителей | Размеры: высота 87 см; ширина 53 см; глубина 47 см. Спинка выполнена из сетки серого цвета, обивка сидения - из ткани черного цвета, каркас - из хромированного немонолитного металла. Подлокотники металлические с мягкими накладками. Максимальная нагрузка: 100 кг. | Мебель | 14 | шт. | 14 | ФБ
4 | Инструментальный шкаф | Предназначен для хранения различных инструментов и приспособлений, а так-же запасных частей и расходных материалов в мастерских, цехах и производственных помещениях. Шкафы для инструментов TC-1995 можно индивидуально скомпоновать под свои нужды выбрав необходимые вам комплектующие: перегородки, ящики (большие выдвижные ящики TCF 87x45 или малые выдвижные ящики TCF 42x45) так-же можно выбрать различные полки или перфорированный экран. Максимальная допустимая нагрузка на шкаф TC 1995-004030 составляет 500 кг. Максимальная допустимая нагрузка на полку составляет 80 кг.Шаг регулировки высоты установки полок составляет 50 мм. Комплектуются ключевыми замками Burg GSC813 (с ручками), 2 ключа в комплекте. Полимерное порошковое покрытие, цвет: корпус шкафа - серый полуматовый. Внешн. размеры, мм * 1900x950x500 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Флипчарт-доска | Вид установки - напольный;Вид доски - Флипчарт;размещение обьектов при помощи магнитов - да | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Лабораторный стенд НТЦ-14.03 “Автоматизированный тепловой пункт” | Питание ~50 Гц 220 В (однофазная 220 В 50 Гц); Потребляемая мощность, кВт, не более 4; Габаритные размеры стенда, не более: ширина, мм 1880; высота, мм 1800; глубина, мм 800. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Лабораторный стенд НТЦ-60.000 «Исследование гидравлических характеристик насосного оборудования» | Рабочее напряжение: 380 В переменного трехфазного тока | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
8 | Учебный стенд "Конструкционные особенности гидравлических насосов" | Опора в виде ступене размером 150х102х120 с установленными нее следующими насосами следующими насосами в разобранном виде: вихревой насос открытого типа; вихревой насос закрытого типа; центробежный одноступенчатый консольный насос; шестеренный насос. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
9 | Учебный стенд "Рабочие колеса ЦБН"" | Стенд расзмером 90х50х160 с закрепленными на нем следующих рабочихколес в количестве 11 штук: полулткрытого и закрытого типа с односторонним входом, с 2-х сторонним входом из стали и чугуна. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
10 | Электромагнитно-аккустический толщиномер | Для быстрого и точного измерения толщины стенок трубы из металла, пластика без применения контактной жидкости и без предварительной зачистки поверхности. Измерения можно проводить через слой непроводящего покрытия до двух миллиметров (окалина, ржавчина, соелвые отложения и пр.) Диапазон контроля: 2 — 60 мм. Возможна работа как автономно, так и с подключением к планшету с системой | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Ультразвуковой толщиномер | Для точного измерения толщины стенок труб, резервуаров, элементов различных механизмов с целью обнаружения возможных дефектов, возникших при изготовлении или в результате эксплуатации, находящиеся под покрытием, с односторонним доступом (в том числе находящихся под рабочим давлением — трубы, ёмкости). Варианты питания: -автономное (батареи ААА, С, D, Li-Pol аккумулятор); -внешним блоком питания от сети 220 В / 50 Гц; -через USB-кабель от ноутбука или другого источника. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
12 | Трассоискатель коммуникаций | Для определения локализации труб, кабелей в полевых условиях. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Переносной газоанализатор | Переносное газоизмерительное устройство, предназначенное для регистрации контроля опасных для человек веществ – избытка или дефицита кислорода, высокого содержания токсичных и горючих примесей: СH4, CO, SO2. Используется вместе с выносным датчиком, обеспечивает безопасность персонала при работе в колодцах, цистернах или люках. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | ФБ
14 | Течеискатель | Течеискатель газа «Квазар» предназначен для поиска мест утечек жидкостей и газов из трубопроводов или резервуаров (в том числе подземных), утечек в запорной аппаратуре, обнаружения засоров трубопроводов. Конструкция акустического датчика позволяет использовать его как наземный геомикрофон на твердых или рыхлых поверхностях. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
15 | Система телеинспекции трубопровода | Проталкиваемя система видеоконтроля внутреннего состояния труб диаметром 32 мм, длиной до 60 м. Питание: 12-24 В постоянного тока, 40W Внешний блок питания100-240 В постоянного тока, 50-60 Гц, Max 1,2 A | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
16 | Манометр стрелочный общетехнический | Класс точности:2,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:50 мм.Диапазон измерений: 0 - 16 МПа | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
17 | Манометр стрелочный стандартного исполнения | Класс точности:1,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:100 мм.Диапазон измерений: 0 - 0,6 МПа | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
18 | Манометр стрелочный стандартного исполнения | Класс точности:1,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:50 мм.Диапазон измерений: 0 - 1,6 МПа | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
19 | Манометр стрелочный стандартного исполнения | Класс точности:2,5 Материал корпуса:сталь, окрашенная в черный цвет Номинальный диаметр корпуса:50 мм.Диапазон измерений: 0 - 0,6 МПа | Оборудование | 1 | шт. | 3 | ФБ
20 | Рычажный регулятор прямого действия "После себя" | Рычажный регулятор прямого действия "После себя" для автоматического поддержания заданного давления в трубопроводах для воды. Условный проход регулятора Ду = 50мм. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
21 | Теплообменник кожухотрубный с плавающей головкой | Теплообменный аппарат для охлажденя рабочего тела нетоксичной и невзрывоопасной жидкостю, в первую очередь – водой. Диаметр кожуха 325 мм , длина труб 3000 мм, труба 20×2, масса 1000 кг, давление 2,5 Мпа, стальной, 2-х ходовой. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
22 | Высокоинтенсивный кожухотрубный теплообменник (одноходовой) | Высокоинтенсивный кожухотрубный одноходовой теплообменник изготовлен из стали и состоит из пучка нержавеющих гофрированных или гладких труб внутри кожуха. Ду = 325 мм, длина 1000 мм, Pу = 2,5 МПа, труба 20×2, масса 730 кг. М1. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
23 | Теплообменник пластинчатый | Водоводяные теплообменники Е8, полностью взаимозаменяемы по размерам и габаритам с теплообменниками европейских производителей. Толщина пластин. 0,5 мм, Ду теплообенника. 32, объем бака, 4,6 л, Запас площади поверхности 16,1 %. Коэф. теплопередачи. 4017. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
24 | Пластина для теплообменника | Гофрированная пластина изготовлена из антикоррозийной стал | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
25 | Подогреватель двухсекционный водоводяной | Подогреватель (Водоподогреватель) водоводяной ПВ состоит из 2-х секций (ПВ1 57х2-1,0-РГ-0,37-У3 ), соединенных последовательно между собой по трубному пространству калачом, а по межтрубному пространству переходами. Внутри секции расположены латунные трубки, которые поддерживаются на равном расстоянии друг от друга опорными перегородками. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
26 | Стеллаж | Стеллаж для тяжелых грузов состоит из вертикальных сборных рам, горизонтальных балок и полок, которые вместе образуют ярусы Элементы рамы производят из металлического оцинкованного профиля, балки из Z-образного катанного профиля различных толщин (подбираются под необходимые нагрузки), а полки - из металлического листа толщиной 0,6 и 0,7 мм. Габариты стеллажа: высота - 2000 мм, щирина - 2210 мм, глубина - 500 мм. Рамы стеллажа СГР ОЦ могут быть закреплены к полу с помощью анкерных болтов (приобретаются дополнительно) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
27 | Наглядный макет "Разрез градирни ТЭС" | Учебный стенд. Макет разреза градирни ТЭС выполнен из подручных легкообрабатываемых материалов в настольном варианте, позволяет наглядно изучить устройство и элементы градирни ТЭ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
28 | Набор отверток | В набор входит 6 отверток | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
29 | Коврик для монтажных работ | Силиконовый, термостойкий, с ячейками для мелких деталей. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | ФБ
30 | Мышь компьютерная | Длина кабеля не менее 2 метров; Тип подключения: проводная; Интерфейс подключения USB; Колесо прокрутки: наличие; | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | ФБ
31 | Монитор | Диагональ: не менее 27 Дюймов; Формат изображения: 16:9; Время отклика: не более 6 мс; Интерфейс подключения HDMI: наличие; Тип матрицы: IPS; Регулировка по высотке: наличие. | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | ФБ
32 | Клавиатура | Длина кабеля: не менее 1.6 метров; Интерфейс подключения USB; Тип Полноразмерная; Тип подключения: Проводная. | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | ФБ
33 | Телевизор | Телевизор: Диагональ: не менее 75 дюймов; Разрешение экрана: 3840x2160 Наличие Wi-Fi – да; Разъемы HDMI, LAN, USB; Тип экрана Жидкокристаллический; Частота обновления экрана 60 Герц Кронштейн: наличие | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
34 | Ноутбук | Количество ядер процессора: не менее 2 шт.; Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гигабайт; Объем SSD накопителя: твердотельный накопитель: не менее 250 Гигабайт; Графический процессор: встроенный(интегрированный); Экран: не менее 17 Дюймов; Количество встроенных в корпус портов USB 2.0: не менее 2 шт.; Количество встроенных в корпус портов USB 3.х: не менее 1 шт.; HDMI разъем: не менее 1 шт.; Наличие интерфейсов: Ethernet RJ45 и WI-FI; Предустановленная ОС- да; | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
35 | Системный блок | Процессор: Количество ядер процессора: не менее 6 шт.; Максимальное число потоков: не менее 12 шт.; Базовая частота процессора: не менее 2,6 ГГц. Оперативная память: Тип оперативной памяти: DDR4; Общий объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт; SSD-накопитель: Форм-фактор: M.2; Объем: не менее 250 Гигабайт. Видеокарта: Дискретная: наличие; Объем видеопамяти: не менее 6 Гигабайт; Количество видео разъемов HDMI: не менее 1 шт.; Количество видео разъемов DisplayPort: не менее 1 шт.; Блок питания: Мощность блока питания: не менее 500 Вт. Прочее: Порт RJ-45: наличие; Порты USB3.0 Type-A: не менее 2 шт. | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | ФБ
36 | Система виртуальной реальности | Разрешение дисплея: не менее 4320×2600 пикселей(2160× 2160 на глаз) Диагональ дисплея: не менее 2.3 дюймов; Угол обзора:не менее 105 градусов; Частота обновления: не мене 70 Hz; Отслеживание рук: да | Оборудование IT | 4 | шт. | 4 | ФБ
37 | Виртуальный учебный комплекс "Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования" | Тренажерный комплекс, демонстрирующий последовательность действий диагностики и ремонта теплотехнического оборудования ТЭЦ при помощи интерактивного взаимодействия с цифровыми копиями оборудования и пультами управления с помощью контроллеров системы виртуальной реальности. Пользователь выполняет сценарии в режиме обучения по демонстрируемой верной последовательности, затем переходит в режим проверки и без подсказок выполняет назначенный сценарий. В результате выполнения сценариев формируется отчет и выставляется оценка соответствия. | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
38 | Виртуальный учебный комплекс "Тренажер обходчика котельного оборудования ТЭЦ" | Тренажерный комплекс, демонстрирующий последовательность действий обходчика котельного оборудования ТЭЦ при помощи интерактивного взаимодействия с цифровыми копиями оборудования и пультами управления контроллеров системы виртуальной реальности. Пользователь выполняет сценарии в режиме обучения по демонстрируемой верной последовательности, затем переходит в режим проверки и без подсказок выполняет назначенный сценарий. В результате выполнения сценариев формируется отчет и выставляется оценка соответствия. | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
39 | Виртуальный учебный стенд "Устройство и особенности котельных агрегатов ТЭЦ" | Виртуальный учебный стенд, в котором реализованы трехмерные модели котельных агрегатов ТЭЦ. Комплекс предназначен для исследования принципа работы и особенностей котельных агрегатов различной мощности. Позволяет исследовать основные узлы и элементы при помощи наглядной визуализации трехмерной модели с возможностью отображения трехмерного разреза, а также изучить принципиальную схему оборудования. Программное обеспечение позволяет проводить и оценивать полученные знания. | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
40 | Виртуальная лабораторная работа "Устройство и особенности турбинной установки для ТЭС" | Виртуальная лабораторная работа, в которой реализованы трехмерные модели паротурбинного оборудования. Комплекс предназначен для исследования принципа работы и особенностей устройства паротурбинной установки. Позволяет исследовать основные узлы и элементы паротурбинной установки при помощи наглядной визуализации трехмерной модели с возможностью отображения трехмерного разреза, а также изучить принципиальную тепловую схему оборудования. | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
41 | Виртуальный учебный комплекс "Тренажер обходчика паротурбинного оборудования ТЭЦ" | Тренажерный комплекс демонстрирующий последовательность действий обходчика паротурбинного оборудования ТЭЦ при помощи интерактивного взаимодействия с цифровыми копиями оборудования и пультами управления контроллеров системы виртуальной реальности. Пользователь выполняет сценарии в режиме обучения по демонстрируемой верной последовательности, затем переходит в режим проверки и без подсказок выполняет назначенный сценарий. В результате выполнения сценариев формируется отчет и выставляется оценка соответствия. | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
42 | HDMI | Длина: не менее 3 метров. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
43 | Операционная система | Интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя. Возможность централизованного управления учебным классом. Возможность массовой установки (автоматизированное развертывание дистрибутива). Возможность сетевой загрузки бездисковых клиентов с сохранением данных на сервере позволяет не привязывать профиль учащегося к конкретной рабочей станции в ходе учебного процесса. Поддержка гостевых сеансов. Возможность работы в гетерогенной сети, а также в сети с контроллерами домена любого типа (Active Directory, Samba-DC или LDAP/Kerberos), доступа к совместным файловым ресурсам и принтерам. Реализована поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory. | ПО | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | АПТЕЧКА ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | Для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций -не менее 30 человек. Срок годности не менее 16 месяцев., Размеры футляра: Металлический шкаф -не менее 240×300×90 мм | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | ОП-8 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
3 | Санитайзер | Объем: 103 x 309 x 236 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
4 | Электросушилка для рук | напряжение, В - 220; мощность, кВт - 1; класс защиты - IP4X; скорость воздушного потока, м/с - 100; цвет - хром; тип установки - настенный; материал копруса - нержавеющая сталь. | Оборудование | 1 | шт | 1 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) Топливно – энергетического комплекса Красноярского края
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Базовая организация кластера: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Назаровский энергостроительный техникум»
Адрес базовой образовательной организации:г.Назарово, ул. Черняховского, 5.
6. Зона под вид работ Лаборатория "Ремонта, обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования" (24 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 86,4 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 200 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: плитка - 86,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Размеры не менее: глубина 550 мм, длина 1300 мм, высота регулируемая 770 мм. Тип каркаса П-образный. Металлический. Материал столешницы ЛДСП не менее 18 мм. | Мебель | 12 | шт | 12 | БР
2 | Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 24 | шт | 24 | БР
3 | Шкаф встроенный | Размеры не менее: 6000х3200-450 | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3,2 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 300 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: плитка - 86,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Лабораторная установка "Автоматизированная котельная на твердом топливе" | Технические возможности: Установка содержит все основные агрегаты котельной на твердом топливе. Компьютерная модель (содержит ретортную горелку для твердого гранулированного топлива, бункер для запаса топлива, устройство подачи топлива в горелку, дутьевой вентилятор, контроль температуры, устройство удаления золы) синхронизирована по времени и мощности с физической моделью. Ручное и автоматическое генерирование различных технологических отклонений. Система автоматического управления, также наличие режима ручного управления. Удаленный мониторинг и управление работой котельной по протоколу MODBUS RTU. Наличие системы автоматического тушения котельной при аварийных ситуациях. | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 5 | ФБ
2 | Комплект учебного оборудования "Система водоподготовки: коагуляция и флокуляция" | Габариты: 1800х800х2700 мм Предельное давление: 3,5 атм. Электропитание от сети переменного тока: напряжением 220 ± 22 В, частотой 50 ± 0,4 Гц Потребляемая мощность: 3,5 кВт Вес: 350 кг Габариты 1800х800х2700 | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 1 | ФБ
3 | Стул офисный | Нерегулируемый. Монолитный каркас. Паролон, обивочный материал экокожа.Размеры не менее: 580х530х810. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,5 кв.м.
Освещение: верхнее светодиодное освещение ( не менее 300 люкс),
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: плитка - 86,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя с тумбой | Глубина 750 мм, длина 1800 мм, высота 800 мм. Тип каркаса П-образный. Материал столешницы ЛДСП 25 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
2 | Кресло офисное | Тип установки: на колесиках; Ограничение по весу: 120кг; Регулировки: высоты, Конструкция: подлокотники, эргономичная спинка (сетка), Материал обивки: ткань; | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
3 | Персональный компьютер | Системный блок: частота процесора не менее 2,0 ГГц, количество ядер процессора не менее 4, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, объем накопителя не менее 240 Гб, внешняя видеокарта с объемом памяти не менее 4 Гб. Монитор: размер диагонали не менее 23,8 дюйма. Клавиатура и мышь: интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Многофункциональное устройство | Скорость печати (А4, ч/б) не менее 25 стр/мин. Тип печати монохромная лазерная. Максимальный объем работ не менее 5000 стр/мес. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
5 | Кабель соединительный | Тип кабеля: HDMI-HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Сетевой фильтр | Номинальное напряжение: 220 В. Максимальный ток нагрузки: 10 А. Виды защиты: от импульсных помех, от перегрузки | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Аудиоколонки | Питание: USB порт. Тип проводного соединения: 3.5 Jack. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Микрофон | Компьютерный. Принцип действия: конденсаторный. Вид исполнения: настольный. Тип подключения: проводной. Разъемы: jack 3.5 мм, USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Интерактивная панель | Размер диагонали не менее 65''. Соотношение сторон 16:9. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Программное обеспечение - 1 | Операционная система для работы на персональных компьютерах и ноутбуках | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Программное обеспечение - 2 | Офисный пакет для работы с документами и почтой | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Программное обеспечение - 3 | Антивирусная программа для обеспечения безопасности персонального компьютера и ноутбука | ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, флакон 100 мл. 1 шт.; Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 12,5 х 11,0 см. 3 шт.; Пластырь фиксирующий (на тканевой основе) 2 х 500 см. 2 шт.; Набор водостойких бактерицидных пластырей №24 1 уп.; Стерильные самоклеющиеся повязки на рану («Колетекс» с фурагином №3 с липкими краями), 7,2 х 2,5 см.1 уп.; Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином,6 х 10 см. №5 1 шт. Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином с липкими краями, 10 х 14 см 1 шт.; Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см.1 шт.; Салфетка «Колетекс» с фурагином, 6 х 10 см. №2 1 шт.; Салфетки марлевые медицинские стерильные, 16 х 14 см. №10 1 шт.; Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1,3 по 1 шт.; Пинцет одноразовый стерильный 1 шт.; Ножницы 1 шт.; Перчатки медицинские нестерильные 2 пары; Маска медицинская одноразовая 3 шт.; Карандаш 1 шт.;Блокнот для записей 1 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия