## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Паечные работы
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Верстак для ведения паечных работ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Дымоуловитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
3 | Кабина вытяжная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Паяльная станция | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Стул промышленный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
3 | Коврик диэлектрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1
4 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
7 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
8 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
9 | Спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
[6 empty] | 0 | Вариативная часть
[6 empty] | 0 | Вариативная часть
[6 empty] | 0 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Верстак для ведения паечных работ | Размеры (ВхШхГ) 860x1000x500 Вес — 50 кг. Материал — металл. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Дымоуловитель | Электропитание 230В Производительность не менее 180 м³/час 2 впускных патрубка. Диаметр впускного патрубка - 2х50 мм Эффективность очистки для частиц 0.3мкм не менее 99% Сменные фильтры. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 рабочих места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Кабина вытяжная | Кабина вытяжная для проведения паечных работ настольная с возможностью подключения. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Паяльная станция | Сверхмалый статический потенциал жала (менее 2 мВ) Сопротивление заземления жала менее 2 Ом Скорость подачи припоя в пределах 2 ...27 мм/с . Возможность переключения скорости подачи припоя. Не менее 9 режимов подачи припоя. Регулируемый диаметр подачи припоя. Комплектация (не менее): Паяльная станция (блок управления) Паяльник с наконечником Подставка для паяльника (держатель) Педальный выключатель Губка для очистки | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Клавиатура и мышь | Кнопок мыши: не менее 3. Кнопок клавиатуры - не менее 104. Интерфейс подключения: USB. Максимальное разрешение датчика: не менее 1000. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер преподавателя | Количество ядер не менее 6, количество потоков не менее 12, тактовая частота не менее 3,8 ГГц, Количество PCI-E 16x не менее 1 шт. Количество PCI-E 1x не менее 2 шт, Количество M.2 (Socket 3) не менее 2 шт. Количество оперативной памяти не меньше 16 ГБ DDR4. Дискретная видеокарта: тип памяти не ниже GDDR6, объем видеопамяти не менее 12288 МБ, частота не ниже 1300 МГц, разъём HDMI не менее 1 шт., разъём display port не менее 2 шт., наличие вентиляторов не менее 2 шт. SSD M.2 не менее 256 ГБ, HDD не менее 500 ГБ. Сетевой интерфейс не менее 1000 Мбит/с (RJ-45). Наличие выходов на материнской плате: D-Sub (VGA) не менее 1 шт., HDMI не менее 1 шт., DVI-D желательно. Wi-fi. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Монитор | Не менее 27", 3840x2160, 5 мс, 350 кд/м2, 50000000:1, 178°/178°, IPS, HDMI, +HDMI2.0 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ А4 | МФУ, лазерное, цветное. Формат печати А4. Интерфейсы: USB, Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi. Технология сканирования CIS. Сетевое сканирование. Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit). Двустороннее сканирование. Емкость выходного лотка не менее 150 листов. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Подставка для компьютера | Материал: металл или дерево или пластик | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Материал: дерево, ЛДСП. Размер столешницы: не более 120х70 см | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул компьютерный преподавателя | С подлокотниками, пластиковая крестовина, с высокой спинкой. Максимальная нагрузка до 120 кг. | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Точка доступа | порты: 2 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1750 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Тумба | Не менее 3 полок | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф платяной | Двухдверный, размеры не более 200*80 см | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Производственная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | Облегчённые прозрачные защитные очки открытого типа | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | 1 | Вариативная часть
Коврик диэлектрический | Резиновый, 600*600 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Костюм от производственных загрязнений | Специальная защитная одежда | Охрана труда | 30 | комплект | 30 | 1 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Для питьевой воды | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Стерильные | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный ОУ-3 | Охрана труда | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Переносное заземление | До 10 кВ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Перчатки диэлектрические | Латексные | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | 1 | Вариативная часть
Перчатки монтажника | Усиленные | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Перчатки х/б | С ПВХ покрытием Точка , класс 10 | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | 1 | Вариативная часть
Плакаты по электробезопасности | Комплект наглядных материалов | Охрана труда | 1 | комплект | 1 | 1 | Вариативная часть
Респиратор | Фильтрующая полумаска | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Перезаправляемый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Указатель напряжение | До 10 кВ | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Штанга диэлектрическая | С протоколом ЭТЛ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2024 | Московская область | ГБПОУ Московской области «Щелковский колледж» | Зона паечных работ | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Паечные работы

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли "Топливно-энергетический комплекс" Московская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Московская область
Ядро кластера: ГБПОУ МО "Щелковский колледж"
Адрес ядра кластера: Московская область, г.о.Щёлково, г. Щёлково, 1-ый Советский переулок, дом 17
3.1 Зона под вид работ: Зона паечных работ (6 рабочих мест)
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 400 люкс) - Светильник светодиодный
Интернет : Подключение к беспроводному интернету с возможностью подключения к проводному.
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: Линолеум коммерческий гетерогенный на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Верстак для ведения паечных работ | Размеры (ВхШхГ) 860x1000x500 Вес — 50 кг. Материал — металл. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | Федеральный бюджет
2 | Паяльная станция | Сверхмалый статический потенциал жала (менее 2 мВ) Сопротивление заземления жала менее 2 Ом Скорость подачи припоя в пределах 2 ...27 мм/с . Возможность переключения скорости подачи припоя. Не менее 9 режимов подачи припоя. Регулируемый диаметр подачи припоя. Комплектация (не менее): Паяльная станция (блок управления) Паяльник с наконечником Подставка для паяльника (держатель) Педальный выключатель Губка для очистки | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | Федеральный бюджет
3 | Кабина вытяжная | Кабина вытяжная для проведения паечных работ настольная с возможностью подключения. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 6 | Федеральный бюджет
4 | Дымоуловитель | Электропитание 230В Производительность не менее 180 м³/час 2 впускных патрубка. Диаметр впускного патрубка - 2х50 мм Эффективность очистки для частиц 0.3мкм не менее 99% Сменные фильтры. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 рабочих места) | 3 | Федеральный бюджет
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4,5 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 400 люкс) - Светильник светодиодный
Интернет : Подключение к беспроводному интернету с возможностью подключения к проводному.
Электричество: Подключения к сети 220 В, 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: Линолеум коммерческий гетерогенный на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул компьютерный преподавателя | С подлокотниками, пластиковая крестовина, с высокой спинкой. Максимальная нагрузка до 120 кг. | Мебель | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
2 | Монитор | Не менее 27", 3840x2160, 5 мс, 350 кд/м2, 50000000:1, 178°/178°, IPS, HDMI, +HDMI2.0 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
3 | Клавиатура и мышь | Кнопок мыши: не менее 3. Кнопок клавиатуры - не менее 104. Интерфейс подключения: USB. Максимальное разрешение датчика: не менее 1000. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
4 | Точка доступа | порты: 2 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1750 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Региональный бюджет
5 | Подставка для компьютера | Материал: металл или дерево или пластик | Мебель | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
6 | Компьютер преподавателя | Количество ядер не менее 6, количество потоков не менее 12, тактовая частота не менее 3,8 ГГц, Количество PCI-E 16x не менее 1 шт. Количество PCI-E 1x не менее 2 шт, Количество M.2 (Socket 3) не менее 2 шт. Количество оперативной памяти не меньше 16 ГБ DDR4. Дискретная видеокарта: тип памяти не ниже GDDR6, объем видеопамяти не менее 12288 МБ, частота не ниже 1300 МГц, разъём HDMI не менее 1 шт., разъём display port не менее 2 шт., наличие вентиляторов не менее 2 шт. SSD M.2 не менее 256 ГБ, HDD не менее 500 ГБ. Сетевой интерфейс не менее 1000 Мбит/с (RJ-45). Наличие выходов на материнской плате: D-Sub (VGA) не менее 1 шт., HDMI не менее 1 шт., DVI-D желательно. Wi-fi. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
7 | Стол компьютерный | Материал: дерево, ЛДСП. Размер столешницы: не более 120х70 см | Мебель | 2 | шт. | 2 | Федеральный бюджет
8 | МФУ А4 | МФУ, лазерное, цветное. Формат печати А4. Интерфейсы: USB, Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi. Технология сканирования CIS. Сетевое сканирование. Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit). Двустороннее сканирование. Емкость выходного лотка не менее 150 листов. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Федеральный бюджет
9 | Тумба | Не менее 3 полок | Мебель | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
10 | Шкаф платяной | Двухдверный, размеры не более 200*80 см | Мебель | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Производственная | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-3 | Охрана труда | 6 | шт. | 6 | Региональный бюджет
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Для питьевой воды | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
4 | Санитайзер | Перезаправляемый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
5 | Маски медицинские одноразовые | Стерильные | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | Региональный бюджет
6 | Защитные очки | Облегчённые прозрачные защитные очки открытого типа | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | Региональный бюджет
7 | Перчатки х/б | С ПВХ покрытием Точка , класс 10 | Охрана труда | 30 | шт. | 30 | Региональный бюджет
8 | Коврик диэлектрический | Резиновый, 600*600 | Охрана труда | 2 | шт | 2 | Региональный бюджет
9 | Перчатки монтажника | Усиленные | Охрана труда | 2 | шт | 2 | Региональный бюджет
10 | Перчатки диэлектрические | Латексные | Охрана труда | 4 | шт. | 4 | Региональный бюджет
11 | Штанга диэлектрическая | С протоколом ЭТЛ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
12 | Указатель напряжение | До 10 кВ | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | Региональный бюджет
13 | Переносное заземление | До 10 кВ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
14 | Респиратор | Фильтрующая полумаска | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | Региональный бюджет
15 | Плакаты по электробезопасности | Комплект наглядных материалов | Охрана труда | 1 | комплект | 1 | Региональный бюджет
16 | Костюм от производственных загрязнений | Специальная защитная одежда | Охрана труда | 30 | комплект | 30 | Региональный бюджет

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия