## Базовый ИЛ
Лаборатория "Приборы и устройства автоматики"
Код и наименование специальности согласно ФГОС СПО |  | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
Общая зона
Количество рабочих мест: |  | 12
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Доска аудиторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Ампервольтомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
2 | Лабораторный стенд для проверки параметров реле СЦБ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
3 | Мегомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
4 | Набор инструмента электромеханика РТУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
5 | Набор инструментов для релейного помещения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
6 | Набор инструментов для стрелочного электропривода (сумка с инструментами СЦБ) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
7 | Набор инструментов электромеханика для ремонта и обслуживания стрелочного электропривода | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
8 | Набор инструментов электромеханика РТУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
9 | Нейтральное малогабаритное штепсельное реле | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
10 | Паяльная станция | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
12 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
13 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
14 | Шунт измерительный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее ____ (вид освещения и источника) освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение к ____ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия) - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Количество упоминаний в "Сводке по кластерам"
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт. | 1 | #REF!
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт. | 1 | #REF!
3 | Сейф для ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт. | 1 | #REF!
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт. | 1 | #REF!
6 | Шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт. | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Интерактивная доска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | #REF!
4 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
5 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | #REF!
6 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | #REF!
7 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | #REF!
Учебно-лабораторное оборудование и программное обеспечение
1 | Аппаратный тренажер «Пятипроводная схема управления спаренной стрелкой с пусковым блоком типа ПСТ» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Аппаратный тренажер «Двухпроводная схема управления одиночной стрелкой с пусковым блоком» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Электрифицированный стенд «Система сигнализации светофоров» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Измерительный обучающий стенд | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
Оборудование
1 | Ампервольтомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
2 | Мегаомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
3 | Набор инструментов для стрелочного электропривода (сумка с инструментами СЦБ) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1 | #REF!
4 | Набор(Комплект )инструментов электромеханика | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Нейтральное малогабаритное штепсельное реле | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
6 | Стенд проверки параметров реле СЦБ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Абсолютный шаблон для измерения параметров колесных пар локомотива | Типовой инструмент | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Автосцепка | 1139х421х440, 215 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ампервольтомметр | Рабочая область частот (46 — 10000 Гц), встроенный автономный источник питания напряжением 4,5 В. Габаритные размеры: 200х250х100 мм. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Аппаратный тренажер «Пятипроводная схема управления спаренной стрелкой с пусковым блоком типа ПСТ» | Алюминиевая рамка Размеры: 1200х1800 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Аппаратный тренажер Двухпроводная схема управления одиночной стрелкой с пусковым блоком» | Тренажер Двухпроводная схема управления одиночной стрелкой с пусковым блоком» | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска магнитно-маркерная | Алюминиевая рамка Размеры: 1200х1800 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Измерительный обучающий стенд | «Напольное оборудование сигнализации централизации и блокировки» | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная ЖК-панель | Минимальные характеристики Диагональ: 75", Разрешение: 4K 3840x2160, Формат экрана: 16:9, Поддержка сенсорного ввода, Отсутствие блокировки на установку стороннего ПО, Настенное крепление в комлекте, Подержка беспроводной сети WiFi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Интерактивная панель | 75" диагональ, 4К изображение с ультравысоким UHD разрешением 3840x216 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Интерактивная сенсорная панель | Диагональ не менее 75" Разрешение не менее 3840 x 2160 @ 60 Hz, ИК тачскрин 20 касаний, яркость 350cd/m2, контрастность 1200:1, матовое покрытие, оперативная память не менее 4GB, ПЗУ не менее 32GB, ОС, Звук 2x10 Вт +1x15 Вт, WEB-камера | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Интерактивная сенсорная панель | С диагональю 75 дюймов, разрешением 3840х2160 и поддержкой до 10 касаний | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Коммутатор | Управляемый коммутатор для ЛВС Минимальные характеристики: Количество портов: 16, Скорость сетевых портов: 100Мбит/сек, Удаленное управление, Поддержка VLAN | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект инструментов электромеханика СЦБ | Специализированный набор инструментов для механиков железнодорожной автоматики | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Кран вспомогательного тормоза №254 | Типовой инструмент | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Кран машиниста №395 | Типовой инструмент | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Макет "Колесная пара с неисправностями" | Колесная пара электровоза | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мегаомметр | 4 тестовых напряжения: 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В. Ток короткого замыкания 3 мА. Измерение постоянного напряжения 0,1 — 1000 В (+/-0,5%). Измерение переменного напряжения: 0,1-750 В: (+/-1,0%). Питание: 8х1,5 АА. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор инструмента электромеханика РТУ | Переносной набор электромеханика представляет собой набор инструментов электрика СЦБ для проведения технического обслуживания систем автоматики и телемеханики, для выполнения комплекса работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики и телемеханики электромеханиками СЦБ. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов для стрелочного электропривода (сумка с инструментами СЦБ) | Сумка инструментов с комплектом шаблонов для проверки расстояния между контактными пружинами автопереключателя; набором стрелочных щупов; изолированными плоскогубцами, кусачками, круглогубцами , отвёртками; стриппером;комплектом торцовых, клеммных и рожковых гаечных ;воротком и удлиннителем для воротка; монтажным и монтёрским ножами; молотком 0.5 кг, зубилом; набором щупов для проверки люфтов; мультиметром | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор(Комплект )инструментов электромеханика | Специализированный набор инструментов для механиков железнодорожной автоматики | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Нейтральное малогабаритное штепсельное реле | Номальнодействующее реле типа НМШ с любым сопротивлением обмоток | Оборудование | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Нейтральное малогабаритное штепсельное реле | чертеж 24501.00.00Г; чертеж 24249.00.00; чертеж 13862.00.00А; чертеж 13851.00.00Б. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 2 | Вариативная часть
Сенсорная интерактивная панель, крепление | Сенсорный экран со светодиодной подсветкой: требуется наличие Форм-фактор моноблок: требуется соответствие Ширина видимой части экрана (отображающей цифровой сигнал): не менее 1709 мм Высота видимой части экрана (отображающей цифровой сигнал): не менее 1020 мм Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикc. Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 10 шт. Толщина защитного стекла панели: менее 2,10 мм Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали: не менее 178 градусов Контрастность экрана: не менее 4000:1 Яркость экрана: не менее 400 кд/м2 Суммарная мощность встроенной акустической системы: не менее 30 Вт Адаптер беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n/ac: требуется наличие Динамики акустической системы встроены в корпус панели (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса панели): требуется наличие Количество динамиков акустической системы: не менее 2 шт. Мощность каждого динамика акустической системы: не менее 15 Вт Объем оперативной памяти встроенного вычислительного модуля: не менее 4 Гб Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 64 Гб Ширина панели: не более 1863 мм Высота панели: не более 1140 мм Толщина панели: не более 90 мм Вес панели: не более 70 кг Тип крепления к стене VESA 600x400 Номинальная потребляемая мощность панели: не более 405 Вт Разъёмы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на тыльной стороне панели: - специализированный слот должен иметь, как минимум, контакты электропитания для вычислительного блока от встроенного блока питания, контакты для подключения цифрового видеосигнала): требуется наличие - HDMI выход (c поддержкой разрешения 4K при частоте 60 Гц): требуется наличие - HDMI вход (с поддержкой разрешения 4K при частоте 60 Гц): не менее 2 шт. - вход VGA: требуется наличие - цифровой аудио SPDIF выход: требуется наличие - аудиовыход для подключения наушников: требуется наличие - аудиовход для подключения микрофона: требуется наличие - порт USB-А версии не ниже 3.0 (с возможностью автоматического перенаправления на источники сигнала, выводимые на экран): не менее 2 шт. - порт USB-А версии не ниже 2.0: требуется наличие - свыше одного порта USB Type-C: требуется наличие - порт USB-A версии старше 2.0 (позволяющий управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере): требуется наличие - порт RS-232: требуется наличие - порт Ethernet (разъем RJ-45): требуется наличие | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Сменный блок питания | Блок питания для точки доступа Мощность: не менее 15 Вт, Тип: POE, Напряжение питания: 220 В | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Стеллаж должен представлять собой три составные секции в один ряд по горизонтали с габаритами (Ш*Г*В) в мм - не менее 1650 не более 1670; не менее 380 не более 420; не менее 2300 не более 2310, с возможностью объединения в единую систему. Стеллаж должен быть выполнен из материала ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) в соответствии с ГОСТ 34007-2016, с покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств На ящиках и дверях должны быть использованы металические ручки с межосевым расстоянием от 128 мм. На всех выдвижных ящиках должны применяться металлические - шариковые направляющие с минимальной нагрузкой на ящик от 25 кг. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд для изучения приборов управления автотормозами | 1500х1000х2000, 220 кг. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стенд проверки параметров реле СЦБ | Стрелочный электропривод: Ход шибера, мм: 154±2.Ход контрольных линеек, мм: 147-156.Нагрузка, не более, Н: 6000.Габариты, мм: 1015х780х255.Масса привода, кг: 170. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Двухместный ученический стол. Высота - 75 см, ширина 120 см. Материал столешницы -ЛДСП, окантоовка - ПВХ. | Мебель | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Стул ученический 5-7 группа роста.: высота стула от пола до нижнего края сиденья 420–460-500 мм. Размер сиденья (ШхГ) – 395х390 мм. | Мебель | 28 | шт | 28 | 1 | Вариативная часть
Точка доступа Тип 2 | Высокопроизводительная двух диапазонная для внутреннего размещения (2.4ГГц, 5ГГц) точка для беспроводного доступа к образовательным ресурсам локальной вычислительной сети института и Интернет с поддержкой бесшовного роуминга клиентов | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Трансивер | Модуль передатчика (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Трансивер | Модуль приемника (интерфейс SFP+) по оптоволоконному кабелю | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Тумба | Тумба | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шаблон для определения вертикального подреза гребня колеса локомотива | Типовой инструмент | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шаблон для проверки автосцепки № 873р | Типовой инструмент | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шаблон для проверки автосцепки № 940р | Типовой инструмент | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шаблон толщиномер для измерения толщины и местного уширения бандажа и обода цельнокатанного колеса | Типовой инструмент | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шаблон универсальный для контроля параметров поверхности катания колесных пар тягового подвижного состава УТ 1 | Типовой инструмент | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | габаритный размер (Ш*Г*В), мм: не менее 770х590х2100 мм и не более 790х600х2180 мм. Корпус должен быть изготовлен из ЛДСП. Двери шкафа должны быть из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с кромкой ПВХ не менее 2 мм. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка должна быть из ХДФ толщиной не менее 3,5 мм цвета RAL 9003. Шкаф должен быть оборудован вешалкой-штангой, которая должна крепится к бокам шкафа. Материал штанги должна быть металлическая труба овального сечения. На каркас шкафа должны навешиваться двери из ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, облицованные кромкой ПВХ в цвет плиты. Двери должны быть накладные с вертикальной осью вращения, должны крепиться с помощью 4-х шарнирных петель с углом открывания не менее чем на 110 градусов. Для бесшумного закрывания дверей применяются фетровые отбойники. Ручка-скоба должна быть металлическая со скругленными углами, межцентровое расстояние должно быть не менее 128 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный | 1900x950x500мм запираемый, с полками и ящиками | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкаф офисный металлический с замком | Согласно технического паспорта данной модели, габаритные размеры 900х445х2020 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкафы металлические для инструментов | Металлический шкаф для размещения и хранения измерителей, инструментов, реле, приспособлений Габариты (ВхШхГ) 1875x930x511мм Вес 77 кг. | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Шкафы, стеллажи (книжные) | Книжный шкаф закрытый +стеллаж для размещения методической документации. Материал - ЛДСП, ширина -750х2, глубина -351, высота - 2016 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Электрифицированный стенд «Система сигнализации светофоров» | На стенде представлен участок железной дороги с различными видами светофоров: входным, выходным, маршрутным, проходным, заградительным, повторительным и т.д. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ампервольтомметр | Ампервольтомметр: режим работы -"закрытый вход"– без постоянной составляющей); диапазон частот от 25 до 10000 Гц; ток сигналов кодовых рельсовых цепей на частотах 25, 50, 75 Гц; сопротивления постоянному току. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть
Аппаратный тренажер «Двухпроводная схема управления одиночной стрелкой с пусковым блоком типа ПС-220 без подключения макета» | Тренажёр предназначен для организации комплексного процесса обучения студентов, изучающих обслуживание и работу систем и устройств двухпроводной схемы управления стрелкой с пусковым блоком типа ПС-220. Позволяет вводить 20 неисправностей (отказов) двумя способами: органами управления (кнопками) непосредственно на стативе и дистанционно, посредством комплекта дистанционного задания неисправностей (КДЗН). КДЗН позволяет: вводить неисправности в тренажер дистанционно по радиоканалу с ноутбука. Комплект дистанционного задания неисправностей должен включать в себя следующее: блок согласования с компьютером (далее БСК), блок задания неисправностей (далее БЗН), программу задания неисправностей (отказов) «Автоматизированное рабочее место преподавателя» (далее «АРМ Преподавателя»). Состав тренажера: Статив релейный с выполненным монтажом – 1шт.; Стрелочный электропривод на подставке – 1шт.; Стрелочный ящик – 1шт.; Панель (полка) на стативе с кнопками задания отказов – 1шт.; Панель с принципиальной схемой – 1шт.; Панель с алгоритмом поиска отказов – 1шт.; Комплект дистанционного задания отказов (КДЗН), состоящий из блока задания неисправностей (БЗН) и блока согласования с компьютером (БСК) – 1шт.; Программа задания неисправностей (отказов) – 1шт.; Комплект принципиальных схем – 1шт.; Комплект аппаратуры (приборов) – 1шт.; Паспорт – 1шт.; Руководство по эксплуатации – 1шт. Технические характеристики тренажера: напряжение питания: переменный ток, однофазное напряжение 220 В, 50 Гц; потребляемая мощность не более 1000 Вт. | Оборудование | 5 | шт ( на 10 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Аппаратный тренажер «Пятипроводная схема управления одиночной стрелкой с пусковым блоком типа ПСТ» | С интеграцией в АОС Ш | Оборудование | 1 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Кресло компьютерное (с поворотным сидением) | Кресло компьютерное.Поворотное сидение с фиксацией в рабочем положении Ширина - 59 см, глубина - 51, высота 94-104 см. Крестовина - армированый пластик, материал спинки - сетка, материал сидения - сетчатая ткань, механизм качания. | Мебель | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть
Лабораторный стенд для проверки параметров реле СЦБ | Типы проверяемых реле на стенде: ДСШ, КШ, КМШ, НМШ, НМШМ , Н(РЭЛ) , TШ | Оборудование | 5 | шт ( на 10 раб.мест) | 5 | 1 | Базовая часть
Мегомметр | Мегаомметр - электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения больших значений сопротивлений. Тип исполнения - индикаторный (электронный). Функуионал мегаомметра: измерение сопротивления изоляции; измерение напряжения и сопротивления участка цепи; проверка целостности участка цепи ("прозвонка"); жидкокристалический экран. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть
Набор инструмента электромеханика РТУ | Набор инструмента и приспособлений электромеханика релейных помещений СЦБ (НИР) предназначен для выполнения электромехаником работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования СЦБ в релейных помещениях. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть
Набор инструментов для релейного помещения | Набор инструментов для релейного помещения. В составе: ключи торцевые гаечные, ключ кнопок, отвертки, клещи для снятия изоляции, кусачки боковые, кусачки торцевые, круглогубцы, плоскогубцы, напильники, нож монтажный, молоток. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть
Набор инструментов для стрелочного электропривода (сумка с инструментами СЦБ) | Переносной набор инструментов КИЭ-СЦБ представляет собой набор инструментов электромеханика служб центра блокировки для проведения технического обслуживания систем автоматики и телемеханики. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть
Набор инструментов электромеханика для ремонта и обслуживания стрелочного электропривода | предназначен для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту стрелочного электропривода | Оборудование | 5 | шт ( на 10 раб.мест) | 5 | 1 | Базовая часть
Набор инструментов электромеханика РТУ | предназначен для выполнения электромехаником РТУ работ по ремонту приборов | Оборудование | 5 | шт ( на 10 раб.мест) | 5 | 1 | Базовая часть
Нейтральное малогабаритное штепсельное реле | Электрические параметры реле НМШ1-1440. Отпускание, не менее, В 5,3-8,0 Срабатывание, не более, В 14,2 Напряжение питания - 24 В Сопротивление обмоток постоянному току (720х2±10%) Ом при температуре окружающей среды плюс 20°С. Рабочее положение реле - горизонтальное, контактным набором вверх. Допускается отклонение от рабочего положения не более, чем на 5° в любую сторону. | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Базовая часть
Офисный стол | Писменный стол без тумбы. Материал МДФ | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 13 | 1 | Базовая часть
Паяльная станция | Макс. напряжение 48 Вт | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 15 | 1 | Базовая часть
Паяльник 60Вт | 220В 60Вт | Оборудование | 1 | шт. | 14 | 1 | Базовая часть
Персональный компьютер (моноблок) | Операционная система Windows 10 Pro (64-разрядная) процессор - не менее 4 ядра, яркость - не менее 250 нит., форм-фактор Моноблок, объем памяти не менее 4 Гбайт DDR4-2666 SDRAM. Внутренняя память- твердотельный накопитель SSD не менее 256 Гб, оптический дисковод тонкий пишущий DVD-привод, дисплей, разрешение не менее Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ не менее 21,5, доступная видеокарта встроенный графический адаптер, | Оборудование IT | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Программно-аппаратный комплекс «Числовая кодовая автоблокировка и дешифраторная ячейка» (далее ПАК) | ПАК предназначен для изучения принципа работы числовой кодовой автоблокировки и дешифраторной ячейки, а также схемы управления проходным светофором. ПАК позволяет проводить следующие лабораторные работы: • Изучение принципа работы дешифраторной ячейки • Изучение принципа работы числовой кодовой автоблокировки ПАК состоит из аппаратной и программной частей. Напряжение питания – 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более – 500 Вт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Рабочий стол обучающихся | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт ( на 2 раб.место) | 13 | 1 | Базовая часть
Стенд проверки параметров реле СЦБ | Стенд предназначен для измерения электрических, временных параметров и переходного сопротивления контактов реле типа НМШ1, НМШМ1, НМШ2, НМШМ2, НМШ3, НМШ4, АНШ, НМПШ, НМШТ, АНШМТ, КМШ, ПМПУШ, ИМШ1, ИМВШ. Технические характеристики: Питание стенда осуществляется от сети переменного тока (220±10%) В частотой (50±1%) Гц; Диапазоны измерений Регулируемые напряжения и токи: - 0 … 8 В – напряжение постоянного тока; - 0 … 40 В – напряжение постоянного тока; - 0 … 85 В – напряжение постоянного тока; - 0 … 60 В – напряжение переменного тока; - 0 … 2 А – постоянный ток | Оборудование | 5 | шт | 5 | 2 | Базовая часть
Стенд проверки параметров реле СЦБ | Типы проверяемых приборов : КМШ, КШ, НМШ (НМШМ), РЭЛ, TШ, ДСШ. | Оборудование | 1 | шт | 5 | 2 | Базовая часть
Стол для лабораторного стенда проверки параметров реле СЦБ | Стол должен иметь габариты, мм: по ширине не менее 1400 не более 1410; по глубине не менее 600 не более 610; по высоте не менее 750 не более 760. Стол должен состоять из прямоугольной горизонтальной панели, выполняющей функцию столешницы и П-образной опорной части. Панель должна быть установлена сверху на торцевые стороны П-образной опорной части. Опорная часть должна состоять из 2 цельносварных металлических опор сечением 50х50 мм и двух траверсов, соединяющих их между собой при помощи винтов. Столешница должна быть выполнена из экологически чистого ЛДСП в соответствии с ГОСТ 34007-2016, со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, с пониженным содержанием формальдегида класса эмиссии не более Е0,5 (толщина покрытия 0,5-0,7 мм), облицованной меламиновой пленкой, нанесённой под воздействием высоких температур (+140…+210°С), ламинация должна быть выполнена текстурным покрытием, напоминающим массив дерева. Толщина материала столешницы - не менее 25 мм. Цвет ЛДСП столешницы - RAL 9010, цвет ножек – RAL 9005. | Мебель | 5 | шт ( на 10 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть
Стол для пайки | Стол для пайки | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 15 | 1 | Базовая часть
Стол офисный | Стол прямой; габаритные размеры 1400х700х750 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | 1 | Базовая часть
Стол паяльный/монтажный | 1500х750х800\1800h с вытяжной решёткой | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | 1 | Базовая часть
Стол ученический | Писменный стол без тумбы. Материал МДФ | мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Базовая часть
Стол ученический | Двухместный ученический стол. Высота - 75 см, ширина 120 см. Материал столешницы -ЛДСП, окантоовка - ПВХ. | Мебель | 10 | шт | 10 | 1 | Базовая часть
Стол ученический - трапеция | Стол ученический – трапеция (далее – Стол) должен состоять из столешницы, металлического подстолья и металлического каркаса. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и обработана противоударной кромкой ПВХ не менее 2 мм, но не более 2,5 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) в соответствии с ГОСТ 34007-2016, с покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, с пониженным содержанием формальдегида класса эмиссии не более Е0,5 или Е1. Габаритные размеры столешницы включая высоту от пола должны быть не менее (ДхШхВ) 1310/620х600х750 мм и не более 1315/625х605х760 мм. Столешница должна иметь скругленные края Цветовое решение: Цвет кромки должен быть красный RAL 3028, детали подстолья RAL 7047, цвет столешницы RAL 9010. | Мебель | 10 | шт ( на 10 раб.место) | 10 | 1 | Базовая часть
Стул | Стул офисный, металлический каркас. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 26 | 1 | Базовая часть
Стул для лабораторного стенда проверки параметров реле СЦБ | Стул должен обладать компактной конструкцией, удобной посадкой и иметь эргономичную форму за счет изгиба спинки и сидения. Спинка стула должна быть выполнена из цельнолитого, ударопрочного формованного пластика, для изготовления которого должны быть использованы полипропиленовые гранулы, плотностью 0,90-0,91 г/см3. Сиденье должно представлять собой пластиковую основу. Опорная часть должна быть представлена в виде сварной металлической конструкции, изготовленной из стальной трубы круглого сечения не менее Ø 23 мм. Покрытие каркаса должно быть гальваническое - хромированное. Цвет используемого пластика - RAL 1017 и RAL 9010 поровну на каждый комплект. Функциональные размеры мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.2-85. Ш*Г*В мм - не менее 600 не более 610 мм*не менее 545 не более 555 мм*не менее 795 не более 805 мм. Ширина спинки не менее 415 не более 425 мм, глубина сидения не менее 480 не более 490 мм, высота спинки не менее 275 не более 285. | Мебель | 5 | шт ( на 10 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть
Стул обучающегося | Спинка ,сиденье МДФ 16мм, покрыта пленкой ПВХ | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 26 | 1 | Базовая часть
Стул ученический | Стул должен обладать компактной конструкцией, удобной посадкой и иметь эргономичную форму за счет изгиба спинки и сидения. Спинка стула должна быть выполнена из цельнолитого, ударопрочного формованного пластика, для изготовления которого должны быть использованы полипропиленовые гранулы, плотностью 0,90-0,91 г/см3. Сиденье должно представлять собой пластиковую основу. Опорная часть должна быть представлена в виде сварной металлической конструкции, изготовленной из стальной трубы круглого сечения не менее Ø 23 мм. Покрытие каркаса должно быть гальваническое - хромированное. Цвет используемого пластика - RAL 1017 и RAL 9010 поровну на каждый комплект. Функциональные размеры мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.2-85. Ш*Г*В мм - не менее 600 не более 610 мм*не менее 545 не более 555 мм*не менее 795 не более 805 мм. Ширина спинки не менее 415 не более 425 мм, глубина сидения не менее 480 не более 490 мм, высота спинки не менее 275 не более 285. | Мебель | 10 | шт ( на 10 раб.место) | 10 | 5 | Базовая часть
Стул ученический | Одноместный, ткань рогожка (ЧЕРНАЯ), габаритные размеры 600х550х800 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 24 | 5 | Базовая часть
Стул ученический | Стул офисный, металлический каркас. | мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 19 | 5 | Базовая часть
Стул ученический | Стул ученический: регулируемый; клёпанный; (р.гр. 5-7) изменения высоты, профилированные сиденья (со сферическим выжимом).Спинка позволяет обеспечить правильную осанку школьника. Габариты 400х420х420-460-500 мм.; Цвет металлокаркаса: серый | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 15 | 5 | Базовая часть
Стул ученический | Стул ученический 5-7 группа роста.: высота стула от пола до нижнего края сиденья 420–460-500 мм. Размер сиденья (ШхГ) – 395х390 мм. | Мебель | 15 | шт | 15 | 5 | Базовая часть
Шунт измерительный | Шунт для проверки электрических рельсовых цепей железных дорог с шириной колеи 1520 мм на шунтовую чувствительность.Значение тока через шунт, А: 0,2...20. Расстояние между рельсами, мм: 1512...1548 | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Базовая часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Веб – камера с микрофоном | проводная, микрофон, 2 Мп, 1920 x 1080, USB 2.0 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная доска (сенсорная) | Интерактивная доска, диагональ 86 дюймов, расширение 3840х2160, яркость 350 кд/м.кв, контрасность 1200:1/4000:1, интерфейсы: WI-FI, HDML, LAN | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Компьютер | Минимальные характеристики: Процессор - 4 ядра, Частота ядра - 2000МГц, ОЗУ - 8Гб, Накопитель - 240Гб SSD Сетевой интерфейс - 1Гбит/сек, Видеоадаптер - наличие интерфейсов HDMI, DVI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Кресло преподавателя | Каркас кресла и крестовины должны быть выполнены из цельнолитого, ударопрочного формованного пластика, для изготовления которого должны быть использованы полипропиленовые гранулы, плотностью 0,90-0,91 г/см3. Каркас кресла и подлокотников - должны иметь единую конструкцию (без разбора). Наполнение сидения и спинки - ППУ плотностью не менее 30 кг/м3, толщиной от 20 мм. Спинка по дизайну должна состоять из четырёх мягких частей, визуально разделенных друг от друга пластиковым литым каркасом. Цвет обивки ткани сидения и спинки кресла преподавателя – RAL 1017. Диаметр крестовины - от 650 до 700мм. Наличие PP роликов, Ø – 50 мм. Ширина сиденья: от 500 до 520 мм. Глубина сиденья: не менее 480 не более 500 мм. Высота спинки: не менее 740 не более 750 мм. Диапазон регулировки: от 470 до 57 мм. Максимальная нагрузка на стул - не менее 120 кг. | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Кресло преподавателя | Нагрузка -не менее 100 кг , с механизмом качания ТОП ГАН , крестовина металл-пластик | Мебель | 1 | шт | 1 | 2 | Базовая часть
Монитор | Минимальные характеристики: Диагональ экрана - 24" Разрешение - FullHD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
МФУ | МФУ лазерное [черно-белая печать, A4, 2400x600 dpi, ч/б - 26 стр/мин (А4), USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
МФУ | Минимальные характеристики: Формат носителя: A4 Технология печати: Лазерная Разрешение сканирования: 600dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
МФУ | Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин ≥ 40 , Количество оригинальных черно-белых картриджей, поставляемых с оборудованием ≥ 2 шт , Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 ≥ 200 , | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Операционная система | Операционная система поддерживающая работу на персональных компьютерах с архитектурой x86/64; поддерживающая многопользовательский режим работы; имеющая графический интерфейс пользователя; язык интерфейса – Русский; поддерживающая сетевой интерфейс IPv4/v6,входящая в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисное кресло для преподавателя | Кресло, ткань рогожка (ЧЕРНАЯ), габаритные размеры 570х580х860 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Офисный стол | Писменный стол без тумбы. Материал МДФ | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 1 | 3 | Базовая часть
Офисный стол | Писменный стол без тумбы. Материал МДФ | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 1 | 3 | Базовая часть
Офисный стол | Стол тумбовый: снабжен полкой под сумки и 2-мя подвесными тумбами с двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, ящики снабжены цельнометаллическими ручками. Размеры: 1500х600х760, | Мебель | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Офисный стул | Стул офисный, металлический каркас. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 1 | 2 | Базовая часть
Офисный стул | Стул офисный, металлический каркас. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 1 | 2 | Базовая часть
Пакет офисных программ | Офис.Профессиональный (Десктоп + Сервер базовый), лицензия на 3 года с правом последующего бессрочного использования, для образовательных учреждений | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | процессор: 2 ГГц; оперативная память: 4 ГБ; дисковое пространство: 250 ГБ; офисное программное обеспечение из состава; программное обеспечение для просмотра PDF; возможность подключения к сети и Internet со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Персональный компьютер | Системный блок: Процессор: количество ядер-не менее 6, Количество потоков - не менее 12, Базовая тактовая частота процессора - не менее 2,9ГГц, Максимальная тактовая частота - не менее 4,3 ГГц Кэш-память - не менее 12МБ,ОЗУ - не менее 8Gb, Твердотельный накопитель не менее 256Gb, Видеокарта объем памяти не менее 4096Mb, Блок питания не менее 500W. Монитор диагональ не менее 23,8", разрешение не менее 1920x1080, 75 Гц, 1000:1, 250cd/m2, 178°/178, НDMI, D-Sub. Клавиатура, мышь. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Персональный компьютер | Системный блок: Процессор: количество ядер-не менее 6, Количество потоков - не менее 12, Базовая тактовая частота процессора - не менее 2,9ГГц, Максимальная тактовая частота - не менее 4,3 ГГц Кэш-память - не менее 12МБ,ОЗУ - не менее 8Gb, Твердотельный накопитель не менее 256Gb, Видеокарта объем памяти не менее 4096Mb, Блок питания не менее 500W. Монитор диагональ не менее 23,8", разрешение не менее 1920x1080, 75 Гц, 1000:1, 250cd/m2, 178°/178, НDMI, D-Sub. Клавиатура, мышь. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Персональный компьютер | ЦПУ, с не менее 16 потоками/ОЗУ не менее 16 ГБ, с частотой не менее 2,6 ГГц/Твердотельный накопитель объёмом не менее 500 ГБ/Клавиатура/Мышь/Предустановленная ОС/Монитор с диагональю не менее 60 см и разрешением не менее 1920х1080, матрицей не хуже IPS, не менее 1-го HDMI разъёма | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 4 | Базовая часть
Персональный компьютер (моноблок) | Операционная система Windows 10 Pro (64-разрядная) процессор - не менее 4 ядра, яркость - не менее 250 нит., форм-фактор Моноблок, объем памяти не менее 4 Гбайт DDR4-2666 SDRAM. Внутренняя память- твердотельный накопитель SSD не менее 256 Гб, оптический дисковод тонкий пишущий DVD-привод, дисплей, разрешение не менее Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ не менее 21,5, доступная видеокарта встроенный графический адаптер, | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Персональный компьютер с программным обеспечением | Персональный компьютер с программным обеспечением 23.8" Монитор, клавиатура, мышь. Операционная система, пакет офисных приложений Процессор: Базовая тактовая частота – не менее 3700 MHz; Количество ядер – не менее 4; Кэш-память - не менее 6 Мб Наличие интегрированного графического ядра Материнская плата: Количество разъемов DDR4 – не менее 2 шт; Количество разъемов PCI Express – не менее чем по одному слоту 1х и 16х; Количество разъемов SATA-3 6Gb/s – не менее 2 шт; Количество USB портов – не менее 6 (поддержка USB клавиатуры и USB мыши); Количество USB 3.0 портов – не менее 2; Интегрированная сетевая карта, звуковая карта, видеоконтроллер; Разъемы на задней панели: не менее 4 USB, из них 2 USB 3.0, D-Sub, Ethernet DDR4, не менее 8GB, 2666Mhz - Тип накопителя SDD - Актуальная емкость не менее 512 Гб; Блок питания не менее 400Вт 120mm FAN Тип корпуса Midi Tower ATX, (2xUSB, Line In/Out на передней панели) темный | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Рабочий стол преподавателя | Каркас металл, материал ЛДСП 16 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стол офисный | Стол прямой; габаритные размеры 1400х700х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стол преподавателя | Стол преподавателя должен иметь габариты, мм: по длине не менее 1600 не более 1610; по ширине не менее 800 не более 810; по высоте не менее 750 не более 760. Стол должен состоять из прямоугольной горизонтальной панели, выполняющей функцию столешницы, П-образной опорной части. Панель должна быть установлена сверху на торцевые стороны П-образной опорной части. Опорная часть должна состоять из 2 цельносварных металлических опор сечением 50х50 мм и двух траверсов, соединяющих их между собой при помощи винтов. Столешница должна быть выполнена из экологически чистого ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) в соответствии с ГОСТ 34007-2016, со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стол учительский | Стол офисный. Высота - 75 см, ширина 120 см.Материал столешницы - ЛДСП, окантовка - ПВХ. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стул | Высота стула от пола до нижнего края сиденья 420–460-500 мм. Размер сиденья (ШхГ) – 395х390 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Стул офисный (кресло) | Кресло: черное эко кожа | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Тумба | Тумба | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба преподавателя | Тумба преподавателя должна иметь габариты, мм: по длине не менее 420 не более 425; по ширине не менее 460 не более 465; по высоте не менее 600 не более 605. Тумба оборудована 3-я выкатными ящиками с металлическими ручками. Механизм выдвижения ящиков – роликовые направляющие. Верхний ящик оборудован закрывающимся на ключ встроенным замком. Передвигается на роликах. Материал изделия – экологически чистый ЛДСП в соответствии с ГОСТ 34007-2016 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | ТУ 9398-129-10973749-2017 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Аптечка | Соотвествие с ТУ21.20.24-020-85535470 2018 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Аптечка | Аптечка первой помощи по приказу 1331н от 15.12.2020г. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Аптечка | Аптечка первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Аптечка | Состав в соответствии СанПиН 2.4.3.1186-03 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 5 | Базовая часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Кулер объемом 19 л (хол/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть
Маски медицинские одноразовые | трехслойная одноразовая | Охрана труда | 20 | шт | 20 | 3 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Маски медицинские одноразовые трехслойные на резинках 175 х 95 мм. | Охрана труда | 20 | шт | 20 | 3 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Маски медицинские одноразовые | Охрана труда | 25 | шт | 25 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | углекислотный ОУ-5 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Огнетушитель | Порошковый объем не менее 5л | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Огнетушитель | Огнетушитель порошковый, вместимость 11,9 л, рабочее давление 1,4 мПа | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Огнетушитель | Порошковый объем не менее 5л | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Огнетушитель | Тип ОУ-4 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 6 | Базовая часть
Рециркулятор | Рециркулятор воздуха ультрофиолетовый ту28.25.14-012-07503603-2020 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Рециркулятор | Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Санитайзер | антисептик | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Санитайзер | Средство дезинфицирующее кожный антисептик | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть
Санитайзер | Лосьон антисептик спрей с антибактериальным эффектом для рук обеспечивает дезинфекцию, чистоту и защиту рук на 99,9%. Формула антисептика рекомендована ВОЗ. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Базовая часть

## Перечень кластеров (hidden)
Амурская область | Лаборатория приборов и устройств автоматики
Кемеровская область-Кузбасс | 1.Выполнение работ по технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения
Пермский край | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки
Республика Бурятия | 1.Выполнение работ по техническому обслуживанию локомотива в пути следования 2.Паяльные и монтажные работы устройств СЦБ . Поиск неисправностей в схеме управления стрелкой. Проверка параметров реле СЦБ
Томская область | 1. Паяльные работы устройств СЦБ
Ярославская область | 1.1. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности