## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Программирование и настройка электрооборудования
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 6
4 | Среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
1 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Учебный стенд для программирования логического реле | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
3 |  | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
1 | Лабораторный стенд Преобразователь частоты - асинхронный двигатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Камера | Веб-камера USB или IP | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 1
Лабораторный стенд Преобразователь частоты - асинхронный двигатель | Конструктивно стенд выполнен в настольном исполнении и состоит из двух частей: корпуса, в который установлено электрооборудование, лицевая панель; электромашинного агрегата, содержащего две электрические машины: асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и электродвигатель постоянного тока. На электромашинном агрегате установлен оптический датчик скорости. В корпусе стенда размещены: частотный преобразователь, предназначенный для формирования трехфазной сети переменного тока регулируемой частоты и напряжения; широтно-импульсный преобразователь для питания обмоток якоря и возбуждения двигателя постоянного тока. измерительная система, предназначенная для измерения и отображения исследуемых параметров двигателя (ток, напряжение, электрическая мощность, скорость, момент). На лицевой панели стенда расположены: органы управления преобразователем частоты; органы управления узлом нагрузки; органы управления пуско-регулирующей аппаратуры; индикаторы системы измерения; USB-разъем для подключения ПК. К стенду прилагается: программное обеспечение, предназначенное для вывода в режиме реального времени, сохранения в памяти ПК параметров, измеренных установленными цифровыми приборами, и формирования отчетов с построением диаграмм; комплект методической и технической документации, предназначенный для преподавательского состава. | Оборудование | 8 | шт. | 8 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для зарядки и хранения ноутбука | шкаф/тележка для зарядки и хранения не менее 12 ноутбуков; размеры ячейки для размещения ноутбука (Ш*Г), мм: 290*47*400 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Двухсторонняя поворотная передвижная магнитная доска маркерная | Размер: не менее 170х100 см. Цвет - белый. Количество рабочих поверхностей: 2 – для маркера. Рабочая поверхность: оцинкованная сталь с антибликовым покрытием. Поворотная на колесиках. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Клавиатура | USB | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | процессор 8 ядер, частота от 2.9 ГГц, 32 ГБ DDR4, SSD 480 ГБ, видеокарта OpenGL-совместимая карта (OpenGL 4.5) 4 GB с предустановленной операционной системой, русскоязычная версия, х64 | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Компьютерное кресло | Материал основания-металл, обивки-ткань, размеры сиденья 500 х 500 мм, расстояние между подлокотниками 420 мм, подлокотники- пластиковые, высота кресла со спинкой 91-104 мм, на колесиках | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Манипулятор «мышь» | Проводная, оптическая, подключение на шину USB | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Монитор 27" | IPS, 1920x1080, 75Hz, 4 ms, 178°/178° | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Мышь | USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Минимальный комплект: CPU двухядерный / RAM 4 GB / HDD 120-240 Gb /диагональ не менее 15"; мышь проводная USB, количество кнопок: 2. | Оборудование IT | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | 2 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15,6”, матрица IPS с разрешением не менее Full HD 1920x1080, ОЗУ не менее 8 Gb, объем SSD не менее 256Gb, процессор не менее 3,2 ГГц в турбо-режиме, не менее 4 ядер | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 2 | Вариативная часть
Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1400 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Роутер | 2,4 ГГц, 5ГГц, WiFi 5, 1Гбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле | среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд для программирования логического реле | Стенд представлен в виде щита управления, с размещенными на дверце щита приборами управления и сигнализации (4 возвратные кнопки, 4 переключателя) напряжение питания 24В. Внутри шкафа установлено программируемое логическое реле с 12 входами и 6 выходами | Оборудование | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол | Стол ученический двухместный на квадратном каркасе состоит из боковин, балки и столешницы. Столешница изготовлена из ЛДСП. Габаритные размеры: 1300х600х750 мм. | Мебель | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол офисный | 800х600х760; дерево/дсп; бежевое / серое покрытие | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенных стальных труб круглого сечения. Сиденье и спинка выполнены из пластика. Габариты (ДхШ): 530х460 мм. Габарит сиденья – 460х420 мм; спинки – 460х270 мм. | Мебель | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стул офисный | 450х450 черная/серая обивка | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | Тренажер предназначен для обучения студентов электротехнических специальностей в высших и средне специальных учебных заведениях, центрах повышения квалификации. Программное обеспечение тренажера позволяет: – обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; – ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; – обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; –моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; – обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. – осуществлять синтез и сборку различных схем распределительных устройства электрических станций и подстанций с использованием типовых элементов. – выполнять обход помещения общеподстанционного пункта управления (ОПУ) в режиме виртуальной реальности, исследовать состав и расположение типового современного высоковольтного оборудования, порядок переключений. | Программное обеспечение | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд "Программирование реле" |  | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Компьютер | Минимальный комплект: CPU двухядерный / RAM 4 GB / HDD 120-240 Gb ; мышь проводная USB, количество кнопок: 2; клавиатура USB 105 клавиш; монитор 17". | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютерное кресло | Материал основания-металл, обивки-ткань, размеры сиденья 500 х 500 мм, расстояние между подлокотниками 420 мм, подлокотники- пластиковые, высота кресла со спинкой 91-104 мм, на колесиках | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Тип печати: черно-белый, формат: А4. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1200 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм, навесная тумба на 3 ящика | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Панель интерактивная | Диагональ не менее 63", распознавание касаний маркера и пальцев. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для работы с графикой | Система трехмерного моделирования деталей и сборочных единиц Чертежно-графический редактор Модуль проектирования спецификаций Текстовый редактор В основе лежит российское геометрическое ядро C3D Обмен данными с другими САПР Поддержка ГОСТ 2.052-2015 «Электронная модель изделия» - содержит инструменты создания в 3D-модели необходимых и достаточных данных для ее производства: размеры, элементы обозначения (осевые линии, резьбы, базы, допуски форм и т. д.), технические требования, неуказанная шероховатость. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол однотумбовый | Стол изготовлен из высококачественного ЛДСП, Габаритные размеры: 1200х600х750 мм, в конструкции стола предусмотрена тумба | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Max нагрузка 100 кг Высота стула 850 мм Высота сиденья 470 мм Материал каркаса металл Цвет каркаса черный Материал обивки ткань Цвет обивки черный | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | Тренажер предназначен для обучения студентов электротехнических специальностей в высших и средне специальных учебных заведениях, центрах повышения квалификации. Программное обеспечение тренажера позволяет: – обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; – ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; – обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; –моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; – обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. – осуществлять синтез и сборку различных схем распределительных устройства электрических станций и подстанций с использованием типовых элементов. – выполнять обход помещения общеподстанционного пункта управления (ОПУ) в режиме виртуальной реальности, исследовать состав и расположение типового современного высоковольтного оборудования, порядок переключений. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Производственная, для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотного типа | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый ОП-5 АВСЕ закачной переносной | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Атомная отрасль | 2024 | Томская область | ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» | Программирование и настройка электрооборудования | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци | Программирование и настройка электрооборудования
Машиностроение | 2023 | Челябинская область | ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» | Программирование реле | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Программирование и настройка электрооборудования
Машиностроение | 2023 | Ярославская область | ГПОУ Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» | Программирование электромонтажа | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Программирование и настройка электрооборудования

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист оснащения образовательно-промышленного центра (кластера) в атомной отрасли
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Томская область
Базовая организация кластера: ОГБПОУ "Северский промышленный колледж"
Адрес базовой организации кластера: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Крупской, 17
Зона под вид работ Программирование и настройка электрооборудования (12 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  |  | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 50,26 м².
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: керамогранит50,26 м².
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Камера | Веб-камера USB или IP | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | БР
2 | Шкаф для зарядки и хранения ноутбука | шкаф/тележка для зарядки и хранения не менее 12 ноутбуков; размеры ячейки для размещения ноутбука (Ш*Г), мм: 290*47*400 | Мебель | 1 | шт. | 1 | БР
3 | Лабораторный стенд Преобразователь частоты - асинхронный двигатель | Конструктивно стенд выполнен в настольном исполнении и состоит из двух частей: корпуса, в который установлено электрооборудование, лицевая панель; электромашинного агрегата, содержащего две электрические машины: асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и электродвигатель постоянного тока. На электромашинном агрегате установлен оптический датчик скорости. В корпусе стенда размещены: частотный преобразователь, предназначенный для формирования трехфазной сети переменного тока регулируемой частоты и напряжения; широтно-импульсный преобразователь для питания обмоток якоря и возбуждения двигателя постоянного тока. измерительная система, предназначенная для измерения и отображения исследуемых параметров двигателя (ток, напряжение, электрическая мощность, скорость, момент). На лицевой панели стенда расположены: органы управления преобразователем частоты; органы управления узлом нагрузки; органы управления пуско-регулирующей аппаратуры; индикаторы системы измерения; USB-разъем для подключения ПК. К стенду прилагается: программное обеспечение, предназначенное для вывода в режиме реального времени, сохранения в памяти ПК параметров, измеренных установленными цифровыми приборами, и формирования отчетов с построением диаграмм; комплект методической и технической документации, предназначенный для преподавательского состава. | Оборудование | 8 | шт. | 8 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 33 м².
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: керамогранит 33 м².
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стенд для программирования | Стенд представлен в виде щита управления, с размещенными на дверце щита приборами управления и сигнализации (4 возвратные кнопки, 4 переключателя) напряжение питания 24В. Внутри шкафа установлено программируемое логическое реле с 12 входами и 6 выходами | Оборудование | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | ФБ
2 | Ноутбук | Минимальный комплект: CPU двухядерный / RAM 4 GB / HDD 120-240 Gb /диагональ не менее 15"; мышь проводная USB, количество кнопок: 2. | Оборудование IT | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | БР
3 | Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | Тренажер предназначен для обучения студентов электротехнических специальностей в высших и средне специальных учебных заведениях, центрах повышения квалификации. Программное обеспечение тренажера позволяет: – обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; – ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; – обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; –моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; – обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. – осуществлять синтез и сборку различных схем распределительных устройства электрических станций и подстанций с использованием типовых элементов. – выполнять обход помещения общеподстанционного пункта управления (ОПУ) в режиме виртуальной реальности, исследовать состав и расположение типового современного высоковольтного оборудования, порядок переключений. | Программное обеспечение | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | ФБ
4 | Стол | Стол ученический двухместный на квадратном каркасе состоит из боковин, балки и столешницы. Столешница изготовлена из ЛДСП. Габаритные размеры: 1300х600х750 мм. | Мебель | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | ФБ
5 | Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенных стальных труб круглого сечения. Сиденье и спинка выполнены из пластика. Габариты (ДхШ): 530х460 мм. Габарит сиденья – 460х420 мм; спинки – 460х270 мм. | Мебель | 1 | шт. ( на 1 раб. место) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 м².
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: керамогранит 4 м².
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Компьютер | Минимальный комплект: CPU двухядерный / RAM 4 GB / HDD 120-240 Gb ; мышь проводная USB, количество кнопок: 2; клавиатура USB 105 клавиш; монитор 17". | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
2 | Программное обеспечение для работы с графикой | Система трехмерного моделирования деталей и сборочных единиц Чертежно-графический редактор Модуль проектирования спецификаций Текстовый редактор В основе лежит российское геометрическое ядро C3D Обмен данными с другими САПР Поддержка ГОСТ 2.052-2015 «Электронная модель изделия» - содержит инструменты создания в 3D-модели необходимых и достаточных данных для ее производства: размеры, элементы обозначения (осевые линии, резьбы, базы, допуски форм и т. д.), технические требования, неуказанная шероховатость. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Тренажер-симулятор "Оперативные переключения" | Тренажер предназначен для обучения студентов электротехнических специальностей в высших и средне специальных учебных заведениях, центрах повышения квалификации. Программное обеспечение тренажера позволяет: – обеспечить осмотр щита управления подстанцией в целом и его отдельных элементов; – ознакомить с регламентом проведения ремонтных работ, выполнить осмотр электрической схемы и плана подстанции; – обеспечить выполнение оперативных переключений на подстанции в режиме обучения и в режиме тестирования; –моделировать работу подстанции и выводить информацию на виртуальные индикаторы и измерительные приборы; – обеспечить вывод сообщений об ошибках при нарушении порядка выполнения работ. – осуществлять синтез и сборку различных схем распределительных устройства электрических станций и подстанций с использованием типовых элементов. – выполнять обход помещения общеподстанционного пункта управления (ОПУ) в режиме виртуальной реальности, исследовать состав и расположение типового современного высоковольтного оборудования, порядок переключений. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | МФУ | Тип печати: черно-белый, формат: А4. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
5 | Панель интерактивная | Диагональ не менее 63", распознавание касаний маркера и пальцев. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
6 | Стол однотумбовый | Стол изготовлен из высококачественного ЛДСП, Габаритные размеры: 1200х600х750 мм, в конструкции стола предусмотрена тумба | Мебель | 1 | шт. | 1 | БР
7 | Стул | Max нагрузка 100 кг Высота стула 850 мм Высота сиденья 470 мм Материал каркаса металл Цвет каркаса черный Материал обивки ткань Цвет обивки черный | Мебель | 1 | шт. | 1 | БР
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Производственная, для оказания первой помощи | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | в наличии
2 | Огнетушитель | Углекислотного типа | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | в наличии
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) "Машиностроение"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Челябинская область
Базовая организация кластера: ГБПОУ "Миасский машиностроительный колледж"
Адрес базовой образовательной организации:456318 Челябинская область, г.Миасс, пр.Октября, д.1
8. Зона под вид работ: Программирование реле (8 рабочих мест)
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 57,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 790 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: есть подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: коммерческий линолеум 31,7 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Учебный стенд "Программирование реле" в составе: |  | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
2 | Компьютер | процессор 8 ядер, частота от 2.9 ГГц, 32 ГБ DDR4, SSD 480 ГБ, видеокарта OpenGL-совместимая карта (OpenGL 4.5) 4 GB с предустановленной операционной системой, русскоязычная версия, х64 | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
3 | Монитор 27" | IPS, 1920x1080, 75Hz, 4 ms, 178°/178° | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | ФБ
4 | Клавиатура | USB | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | БР
5 | Мышь | USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | БР
6 | Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1400 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | БР
7 | Компьютерное кресло | Материал основания-металл, обивки-ткань, размеры сиденья 500 х 500 мм, расстояние между подлокотниками 420 мм, подлокотники- пластиковые, высота кресла со спинкой 91-104 мм, на колесиках | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 8 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее __5__ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 790 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: есть подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: коммерческий линолеум 31,7 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Офисный стол | Столешница ЛДСП, толщина 16 мм, размеры 1200 х 600 х750, кромка ПВХ, толщиной 0,5 мм, навесная тумба на 3 ящика | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
2 | Компьютерное кресло | Материал основания-металл, обивки-ткань, размеры сиденья 500 х 500 мм, расстояние между подлокотниками 420 мм, подлокотники- пластиковые, высота кресла со спинкой 91-104 мм, на колесиках | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | порошковый ОП-5 АВСЕ закачной переносной | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) машиностроительной отрасли Ярославской области «Машиностроение» Машиностроение
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Ярославская область
Базовая организация кластера: Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский автомеханический колледж"
Адрес базовой образовательной организации: г.Ярославль, ул.Кузнецова, д.4
5. Зона под вид работ Программирование электромонтажа (6 рабочих мест)
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 29,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к проводному интернету
Электричество: 20 подключений к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамогранит - 29,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол офисный | 800х600х760; дерево/дсп; бежевое / серое покрытие | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ФБ
2 | Стул офисный | 450х450 черная/серая обивка | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ФБ
3 | OWEN Logic | среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | в наличии
4 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15,6”, матрица IPS с разрешением не менее Full HD 1920x1080, ОЗУ не менее 8 Gb, объем SSD не менее 256Gb, процессор не менее 3,2 ГГц в турбо-режиме, не менее 4 ядер | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ФБ
5 | Манипулятор «мышь» | Проводная, оптическая, подключение на шину USB | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ВБ
6 | Двухсторонняя поворотная передвижная магнитная доска маркерная | Размер: не менее 170х100 см. Цвет - белый. Количество рабочих поверхностей: 2 – для маркера. Рабочая поверхность: оцинкованная сталь с антибликовым покрытием. Поворотная на колесиках. | Оборудование | 1 | шт | 1 | БР
7 | Роутер | 2,4 ГГц, 5ГГц, WiFi 5, 1Гбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия