## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Программирование микроконтроллеров
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 09.02.07 Информационные системы и программирование
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | РБ
3 | Шкаф архивный металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Шкаф металлический инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
5 | Шкаф телемеханики | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Среда разработки управляющих приложений для программируемых логических контроллеров и работы с панелями HMI | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Среда разработки управляющих приложений для программируемых логических контроллеров и работы с панелями HMI | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место | Программное обеспечение |  |  | 1
3 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кондиционер (сплит-система) настенный | Холодопроизводительность 24000 BTU, мощность охлаждения 7000 Вт, мощность обогрева 7100 Вт, рекомендуемая площадь помещения 70 м² | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 |  | Кондиционер (сплит-система) настенный
Шкаф архивный металлический | С 3 полками, высота 1860 мм, ширина 850 мм, глубина 500 мм. С ригельным замком. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Шкаф архивный металлический
Шкаф металлический инструментальный | С 4 полками, высота 1950 мм, ширина 950 мм, глубина 500 мм. С ригельным замком. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Шкаф металлический инструментальный
Шкаф телемеханики тип 1 | Тип шкафа: автоматизированная система управления технологическим процессом. Назначение шкафа телемеханики: • изучение и приобретение навыков работы с аппаратной частью автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП); • изучение и приобретение навыков программирования на языках системы МЭК 61131-3 (SFC, FBD, LD, IL, ST); • приобретение навыков разработки прикладного программного обеспечения для программируемых логических контроллеров в инструментальной среде разработки; • изучение и приобретение навыков работ с промышленными протоколами передачи данных: Modbus RTU/TCP, OPC, МЭК 60870-5-104; • изучение настройки и режимов работы автоматизированных систем управления вентиляцией. Комплект поставки должен включать: • шкаф АСУ ТП с программируемым логическим контроллером (ПЛК); • стенд-имитатор технологического процесса (ТП вентиляция, ТП котельной на жидком и газообразном топливе, ТП водоснабжения, ТП мониторинга окружающей среды). Количество аналоговых входов не менее 8 шт. Количество аналоговых выходов не менее 2 шт. Минимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не более 4 мА. Максимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не менее 20 мА. Количество цифровых входов с напряжением 24 В не менее 16 шт. Количество цифровых выходов с напряжением 24 В не менее 8 шт. Поддерживаемые протоколы обмена данных Modbus TCP/IP и Modbus RTU/TCP. Последовательные интерфейсы связи: RS-232 не менее 1 шт., RS-485 не менее 3 шт., Ethernet не менее 1 шт. Объем флеш памяти для хранения программ не менее 2 МБ. Объем оперативной памяти не менее 0.5 МБ. Тип памяти для сохранения данных состояния контроллера на случай отключения питания: SRAM с автономным питанием. Наличие не менее 1 модуля расширения дискретного ввода с напряжением 24 В не менее 16 каналов. Наличие не менее 1 модуля расширения дискретного вывода с напряжением 24 В не менее 8 каналов. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть | Шкаф телемеханики тип 1
Шкаф телемеханики тип 2 | Тип шкафа: мобильный кейс по автоматизации. Назначение шкафа телемеханики: изучение и приобретение навыков работы с аппаратной частью автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП); изучение и приобретение навыков программирования на языках системы МЭК 61131-3 (SFC, FBD, LD, IL, ST); приобретение навыков разработки прикладного программного обеспечения для программируемых логических контроллеров в инструментальной среде разработки; изучение и приобретение навыков работ с промышленными протоколами передачи данных: Modbus RTU/TCP, OPC, МЭК 60870-5-104; изучение настройки и режимов работы автоматизированных систем управления защиты объектов резервуарного парка. Требования предъявляемые к программируемому логическому контроллеру (ПЛК): Количество аналоговых входов не менее 8 шт., количество аналоговых выходов не менее 2 шт. Минимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не более 4 мА, максимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не менее 20 мА. Количество цифровых входов с напряжением 24 В не менее 16 шт., количество цифровых выходов с напряжением 24 В не менее 8 шт. Поддерживаемые протоколы обмена данных Modbus TCP/IP и Modbus RTU/TCP. Последовательные интерфейсы связи: RS-232 не менее 1 шт., RS-485 не менее 3 шт., Ethernet не менее 1 шт. Объем флеш памяти для хранения программ не менее 2 МБ. Объем оперативной памяти не менее 0.5 МБ. Тип памяти для сохранения данных состояния контроллера на случай отключения питания: SRAM с автономным питанием. Требования предъявляемые к панели оператора (HMI): Диагональ экрана должна составлять не менее 7 дюймов, разрешение не менее 800×480 пикселей. Тактовая частота процессора не менее 600 МГц. Объем флеш памяти не менее 128 МБ. Объем оперативной памяти не менее 128 МБ. Наличие часов реального времени ((Real Time Clock, RTC). Потребляемый ток не более 0.5 А. Последовательные интерфейсы связи: RS-232 не менее 1 шт., RS-485 не менее 1 шт. Поддерживаемые протоколы обмена данных Modbus: RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP. Поддержка протокола MPI. Наличие не менее 1 хост-порт USB. Наличие не менее 1 порт LAN Ethernet (RJ-45). Требования предъявляемые к мобильному кейсу технологического процесса (защита объектов резервуарного парка): Поддерживаемые функции контроля и управления: управление клапаном опорожнения; управление клапанов наполнения; управление компрессором; контроль загазованности территории; измерение давления в резервуаре; измерение температуры в резервуаре; контроль верхнего и нижнего аварийного уровня давления в резервуаре. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Шкаф телемеханики тип 2

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место (АРМ) для обучающегося | Количество ядер процессора не менее 6 Количество потоков процессора не менее 12 Базовая тактовая частота процессора не менее 2.5 ГГц Максимальная тактовая частота процессора не менее 4.4 ГГц Объем оперативной памяти не менее 16 ГБ Объем системного накопителя не менее 250 ГБ Объем накопителя данных не менее 1000 ГБ Количество мониторов не менее 1 Диагональ монитора не менее 23.6 дюйма Разрешение экрана не менее 1920х1080 пикселей Манипуляторы управления: наличие Подключение к проводной и/или беспроводной сети: наличие | Оборудование IT | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 12 | 1 | Вариативная часть | Автоматизированное рабочее место (АРМ) для обучающегося
Среда разработки управляющих приложений для программируемых логических контроллеров и работы с панелями HMI | Среда разработки управляющих приложений для программируемых логических контроллеров и работы с панелями HMI Поддержка стандарта МЭК 61131 Наличие графического интерфейса | Программное обеспечение | 1 | штук на 2 рабочих место | 12 | 1 | Вариативная часть | Среда разработки управляющих приложений для программируемых логических контроллеров и работы с панелями HMI
Стол ученический | Размер столешницы, мм: 1200х500; Толщина столешницы - 25 мм; Высота стола, мм: 580-820 (группы роста 3-7); Материал столешницы — ЛДСП нетекстурированная; Контур столешницы — бесшовный полипропиленовый контур, наплавленный под высоким давлением; Передняя панель из ЛДСП 18 мм с декоративными алюминиевыми вставками; Каркас из плоскоовальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; | Мебель | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 12 | 1 | Вариативная часть | Стол ученический
Стул ученический | Габариты сиденья, мм: 390х400 мм; Высота сиденья от пола, мм: 420-460-500 (группа роста 5-7); Материал сиденья и спинки: высокопрочный полипропилен; | Мебель | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 24 | 1 | Вариативная часть | Стул ученический

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место (АРМ) для преподавателя | Количество ядер процессора не менее 6 Количество потоков процессора не менее 12 Базовая тактовая частота процессора не менее 2.5 ГГц Максимальная тактовая частота процессора не менее 4.4 ГГц Объем оперативной памяти не менее 16 ГБ Объем системного накопителя не менее 250 ГБ Объем накопителя данных не менее 1000 ГБ Количество мониторов не менее 1 Диагональ монитора не менее 23.6 дюйма Разрешение экрана не менее 1920х1080 пикселей Манипуляторы управления: наличие Подключение к проводной и/или беспроводной сети: наличие | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Автоматизированное рабочее место (АРМ) для преподавателя
Демонстрационное оборудование | Видеопанель диаганалью не менее 75 дюймов Разрешение экрна не менее 3840х2160 пикселей Кронштейн стационарного крепления или мобильная стойка | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Демонстрационное оборудование
МФУ | Поддерживаемые функции: печать/копирование/сканирование Формат печати не менее А4 Скорость печати не менее 35 стр./мин. Наличие автоподатчика оригиналов Интерфейсы подключения USB и Ethernet | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | МФУ
Стол преподавателя | Размер столешницы, мм: 1200х500; Толщина столешницы - 25 мм; Высота стола, мм: 580-820 (группы роста 3-7); Материал столешницы — ЛДСП нетекстурированная; Контур столешницы — бесшовный полипропиленовый контур, наплавленный под высоким давлением; Передняя панель из ЛДСП 18 мм с декоративными алюминиевыми вставками; Каркас из плоскоовальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Стол преподавателя
Стул преподавателя | Габариты сиденья, мм: 390х400 мм; Высота сиденья от пола, мм: 420-460-500 (группа роста 5-7); Материал сиденья и спинки: высокопрочный полипропилен; | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Стул преподавателя
Точка доступа | Тип: двухдиапазонная точка доступа 5 ГГц и 2.4 ГГц Поддержка технологии Multi-SSID Поддерживаемые стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Поддержка PoE Способ монтажа: потолочный или настенный Наличие функции изоляции гостевого трафика (Поддержка гостевого Wi-Fi) Поддержка работы в сети с "бесшовным роумингом Wi-Fi" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Точка доступа

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи в общеобразовательных учреждениях до прибытия врача | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Аптечка
Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Огнетушитель
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Кулер, с нагревательным элементом, 220В | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Кулер 19 л (холодная/горячая вода)
Санитайзер | Санитайзер механический, объем жидкости 0,5 литра | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Санитайзер
Маски медицинские одноразовые | Маска медицинская одноразовая | Охрана труда | 20 | шт. | 20 | 1 | Вариативная часть | Маски медицинские одноразовые

## Перечень кластеров (hidden)
Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
2023 | Оренбургская область | ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» | Лаборатория программирования микроконтроллеров | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Программирование микроконтроллеров

## Все ИЛ (hidden)
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) информационных технологий
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Оренбургская область
Базовая организация кластера: ГАПОУ "Оренбургский колледж экономики и информатики"
Адрес базовой образовательной организации: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 11
8. Зона под вид работ "Лаборатория программирования микроконтроллеров" (24 рабочих места)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключение к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: гомогенный линолеум - 5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф металлический инструментальный | С 4 полками, высота 1950 мм, ширина 950 мм, глубина 500 мм. С ригельным замком. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Шкаф архивный металлический | С 3 полками, высота 1860 мм, ширина 850 мм, глубина 500 мм. С ригельным замком. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Кондиционер (сплит-система) настенный | Холодопроизводительность 24000 BTU, мощность охлаждения 7000 Вт, мощность обогрева 7100 Вт, рекомендуемая площадь помещения 70 м² | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
4 | Шкаф телемеханики тип 1 | Тип шкафа: автоматизированная система управления технологическим процессом. Назначение шкафа телемеханики: • изучение и приобретение навыков работы с аппаратной частью автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП); • изучение и приобретение навыков программирования на языках системы МЭК 61131-3 (SFC, FBD, LD, IL, ST); • приобретение навыков разработки прикладного программного обеспечения для программируемых логических контроллеров в инструментальной среде разработки; • изучение и приобретение навыков работ с промышленными протоколами передачи данных: Modbus RTU/TCP, OPC, МЭК 60870-5-104; • изучение настройки и режимов работы автоматизированных систем управления вентиляцией. Комплект поставки должен включать: • шкаф АСУ ТП с программируемым логическим контроллером (ПЛК); • стенд-имитатор технологического процесса (ТП вентиляция, ТП котельной на жидком и газообразном топливе, ТП водоснабжения, ТП мониторинга окружающей среды). Количество аналоговых входов не менее 8 шт. Количество аналоговых выходов не менее 2 шт. Минимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не более 4 мА. Максимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не менее 20 мА. Количество цифровых входов с напряжением 24 В не менее 16 шт. Количество цифровых выходов с напряжением 24 В не менее 8 шт. Поддерживаемые протоколы обмена данных Modbus TCP/IP и Modbus RTU/TCP. Последовательные интерфейсы связи: RS-232 не менее 1 шт., RS-485 не менее 3 шт., Ethernet не менее 1 шт. Объем флеш памяти для хранения программ не менее 2 МБ. Объем оперативной памяти не менее 0.5 МБ. Тип памяти для сохранения данных состояния контроллера на случай отключения питания: SRAM с автономным питанием. Наличие не менее 1 модуля расширения дискретного ввода с напряжением 24 В не менее 16 каналов. Наличие не менее 1 модуля расширения дискретного вывода с напряжением 24 В не менее 8 каналов. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | БР
5 | Шкаф телемеханики тип 2 | Тип шкафа: мобильный кейс по автоматизации. Назначение шкафа телемеханики: изучение и приобретение навыков работы с аппаратной частью автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП); изучение и приобретение навыков программирования на языках системы МЭК 61131-3 (SFC, FBD, LD, IL, ST); приобретение навыков разработки прикладного программного обеспечения для программируемых логических контроллеров в инструментальной среде разработки; изучение и приобретение навыков работ с промышленными протоколами передачи данных: Modbus RTU/TCP, OPC, МЭК 60870-5-104; изучение настройки и режимов работы автоматизированных систем управления защиты объектов резервуарного парка. Требования предъявляемые к программируемому логическому контроллеру (ПЛК): Количество аналоговых входов не менее 8 шт., количество аналоговых выходов не менее 2 шт. Минимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не более 4 мА, максимальное значение диапазона сигнала аналоговых входов/выходов не менее 20 мА. Количество цифровых входов с напряжением 24 В не менее 16 шт., количество цифровых выходов с напряжением 24 В не менее 8 шт. Поддерживаемые протоколы обмена данных Modbus TCP/IP и Modbus RTU/TCP. Последовательные интерфейсы связи: RS-232 не менее 1 шт., RS-485 не менее 3 шт., Ethernet не менее 1 шт. Объем флеш памяти для хранения программ не менее 2 МБ. Объем оперативной памяти не менее 0.5 МБ. Тип памяти для сохранения данных состояния контроллера на случай отключения питания: SRAM с автономным питанием. Требования предъявляемые к панели оператора (HMI): Диагональ экрана должна составлять не менее 7 дюймов, разрешение не менее 800×480 пикселей. Тактовая частота процессора не менее 600 МГц. Объем флеш памяти не менее 128 МБ. Объем оперативной памяти не менее 128 МБ. Наличие часов реального времени ((Real Time Clock, RTC). Потребляемый ток не более 0.5 А. Последовательные интерфейсы связи: RS-232 не менее 1 шт., RS-485 не менее 1 шт. Поддерживаемые протоколы обмена данных Modbus: RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP. Поддержка протокола MPI. Наличие не менее 1 хост-порт USB. Наличие не менее 1 порт LAN Ethernet (RJ-45). Требования предъявляемые к мобильному кейсу технологического процесса (защита объектов резервуарного парка): Поддерживаемые функции контроля и управления: управление клапаном опорожнения; управление клапанов наполнения; управление компрессором; контроль загазованности территории; измерение давления в резервуаре; измерение температуры в резервуаре; контроль верхнего и нижнего аварийного уровня давления в резервуаре. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 39,6 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 12 подключений к сети по 220 Вольт, 3 подключения к сети по 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: гомогенный линолеум - 39,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) для обучающегося | Количество ядер процессора не менее 6 Количество потоков процессора не менее 12 Базовая тактовая частота процессора не менее 2.5 ГГц Максимальная тактовая частота процессора не менее 4.4 ГГц Объем оперативной памяти не менее 16 ГБ Объем системного накопителя не менее 250 ГБ Объем накопителя данных не менее 1000 ГБ Количество мониторов не менее 1 Диагональ монитора не менее 23.6 дюйма Разрешение экрана не менее 1920х1080 пикселей Манипуляторы управления: наличие Подключение к проводной и/или беспроводной сети: наличие | Оборудование IT | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 12 | БР
2 | Специализированное программное обеспечение | Среда разработки управляющих приложений для ПЛК и работы с панелями HMI Поддержка стандарта МЭК 61131 Наличие графического интерфейса | ПО | 1 | штук на 2 рабочих место | 12 | В наличии
3 | Стол ученический | Размер столешницы, мм: 1200х500; Толщина столешницы - 25 мм; Высота стола, мм: 580-820 (группы роста 3-7); Материал столешницы — ЛДСП нетекстурированная; Контур столешницы — бесшовный полипропиленовый контур, наплавленный под высоким давлением; Передняя панель из ЛДСП 18 мм с декоративными алюминиевыми вставками; Каркас из плоскоовальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; | Мебель | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 12 | БР
4 | Стул ученический | Габариты сиденья, мм: 390х400 мм; Высота сиденья от пола, мм: 420-460-500 (группа роста 5-7); Материал сиденья и спинки: высокопрочный полипропилен; | Мебель | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 24 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 2 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: гомогенный линолеум - 5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) для преподавателя | Количество ядер процессора не менее 6 Количество потоков процессора не менее 12 Базовая тактовая частота процессора не менее 2.5 ГГц Максимальная тактовая частота процессора не менее 4.4 ГГц Объем оперативной памяти не менее 16 ГБ Объем системного накопителя не менее 250 ГБ Объем накопителя данных не менее 1000 ГБ Количество мониторов не менее 1 Диагональ монитора не менее 23.6 дюйма Разрешение экрана не менее 1920х1080 пикселей Манипуляторы управления: наличие Подключение к проводной и/или беспроводной сети: наличие | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
2 | Точка доступа | Тип: двухдиапазонная точка доступа 5 ГГц и 2.4 ГГц Поддержка технологии Multi-SSID Поддерживаемые стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Поддержка PoE Способ монтажа: потолочный или настенный Наличие функции изоляции гостевого трафика (Поддержка гостевого Wi-Fi) Поддержка работы в сети с "бесшовным роумингом Wi-Fi" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
2 | Демонстрационное оборудование | Видеопанель диаганалью не менее 75 дюймов Разрешение экрна не менее 3840х2160 пикселей Кронштейн стационарного крепления или мобильная стойка | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
3 | МФУ | Поддерживаемые функции: печать/копирование/сканирование Формат печати не менее А4 Скорость печати не менее 35 стр./мин. Наличие автоподатчика оригиналов Интерфейсы подключения USB и Ethernet | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | БР
4 | Стол преподавателя | Размер столешницы, мм: 1200х500; Толщина столешницы - 25 мм; Высота стола, мм: 580-820 (группы роста 3-7); Материал столешницы — ЛДСП нетекстурированная; Контур столешницы — бесшовный полипропиленовый контур, наплавленный под высоким давлением; Передняя панель из ЛДСП 18 мм с декоративными алюминиевыми вставками; Каркас из плоскоовальной трубы пластиковыми заглушками; Покрытие каркаса - порошковая краска; | Мебель | 1 | шт. | 1 | БР
5 | Стул преподавателя | Габариты сиденья, мм: 390х400 мм; Высота сиденья от пола, мм: 420-460-500 (группа роста 5-7); Материал сиденья и спинки: высокопрочный полипропилен; | Мебель | 1 | шт. | 1 | БР
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи в общеобразовательных учреждениях до прибытия врача | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | БР
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Кулер, с нагревательным элементом, 220В | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | БР
4 | Санитайзер | Санитайзер механический, объем жидкости 0,5 литра | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | БР
5 | Маски медицинские одноразовые | Маска медицинская одноразовая | Охрана труда | 20 | шт. | 20 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности