## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Промышленная автоматика
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) 27.02.04 Автоматические системы управления
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Инструментальный набор ключей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Набор инструментов электрика | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Преобразователь частоты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Программируемый логический контроллер (в комплекте) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Реле логическое | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Пробковая доска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Виртуальные лабораторные работы «Активно-адаптивные электрические сети» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
2 | Виртуальные лабораторные работы «Несимметричные короткие замыкания в электрической сети» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
3 | Виртуальные лабораторные работы «Трехфазное короткое замыкание в электрической сети» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
4 | Комплект виртуальные учебных установок «Электроника» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
5 | Лабораторный стенд «Инновационные электротехнические коммутаторы» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Лабораторный стенд «Программирование сигнализации» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Лабораторный стенд проверки электроконтактных манометров с реле давлением | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Программное обеспечение для автоматизированного проектирования электрооборудования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
9 | Программное обеспечение для программирования систем сигнализации | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
10 | Стенд "Программирование" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Учебный стенд «Программирование реле» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Автоматический выключатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Аккумуляторный лобзик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Блок питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Бокорезы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Верстак с тисками | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Диэлектрический коврик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Длиногубцы прямые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Изолятор для клеммного зажима | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Инструмент для снятия изоляции | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Инструментальная тележка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Кабелерез для медных, алюминиевых кабелей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Керн | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Клеммный зажим | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Кнопка авариного выключения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Кнопка зеленая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Кнопка черная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Коммутатор сети | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Комплект телепроизводства | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Конечный выключатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Контактор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Линейка металлическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Мегомметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Модуль дискретного ввода | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Модуль дискретного ввода/вывода для подключения кнопок и ламп шкафа | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Модуль дискретного вывода | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Мостовая перемычка для клеммного зажима | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Набор диэлектрических отверток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Набор напильников (круглый, плоский, квадратный, треугольный) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Набор экстра-длинных ключей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Ограничитель на DIN-рейку | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
33 | Пассатижи комбинированные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
34 | Паяльная станция | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
35 | Переключатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
36 | Переносная вилка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
37 | Переносная розетка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
38 | Потенциометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
39 | Преобразователь частоты с интеллектуальной панелью оператора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
40 | Пресс-клещи для гильз с манжетой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
41 | Пресс-клещи для наконечников(кольцевые/вилочные) из листовой меди | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
42 | Прецизионное стусло | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
43 | Программатор в сборе с монитором, клавиатурой, мышью | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
44 | Программируемый логический контроллер с дискретными и аналоговыми модулями ввода/вывода | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
45 | Рабочая кабина («Кабина монтажника») | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
46 | Расперделительный щит | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
47 | Реле | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
48 | Реле ввода питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
49 | Розетка на DIN-рейку | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
50 | Рулетка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
51 | Светильник линейный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
52 | Светодиодный индикатор белый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
53 | Светодиодный индикатор желтый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
54 | Светодиодный индикатор зеленый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
55 | Светодиодный индикатор красный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
56 | Сенсорная панель оператора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
57 | Система симуляции для конечных выключателей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
58 | Стационарная розетка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
59 | Стремянка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
60 | Струбцины | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 2
61 | Тепловое реле для контактора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
62 | Торцовочная пила | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
63 | Торцовочная пила и диск по металлу универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
64 | Угольник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
65 | Уровень | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
66 | Фен промышленный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
67 | Шестигранные ключи | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
68 | Шкаф управления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
69 | Шкафы управления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
70 | Шлифмашина угловая аккумуляторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
71 | Шуроповерт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
72 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Комплект презентационного оборудования (экран, проектор, кронштейн, кабель) | Проектор - 1 шт; Проекционный экран - 1 шт; Кронштейн - 1 шт; Кабель - 1 шт; Разрешение проектора - SVGA не менее 800x600 dpi Объектив проектора - Среднефокусный Диагональ экрана - не менее 110" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Пробковая доска | Размер не более 15х2, Поверхность доски - натуральная мелкозернистая пробка, возможность крепления информации с помощью флажков и кнопок-гвоздиков. Рамка из планки МДФ цвета натурального дуба. Крепление осуществляется по 4 точкам. Элементы для крепления в комплекте. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для автоматизированного проектирования электрооборудования | Лицензионный ключ модуль Электрик на не менее 15 рабочих мест | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для программирования систем сигнализации | Лицензионный ключ на не менее 15 рабочих мест | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж металлический | Материал: металл; Размеры: 1830*600*500 ±10мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стенд "Программирование" | Габариты: не менее 600х420х600 мм. Программируемое реле 230В/24В, не менее 8 входов, не менее 4 выходов – 1 шт. Кнопка управления (1НО,1НЗ) – не менее 4 шт. Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт. Принципиальная схема. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол | Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - текстиль/ искусственная кожа Высота: не менее 450 мм; Ширина: не менее 450 мм; Глубина: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Тележка | Тележка для хранения 16 ноутбуков: Размеры (ВхШхГ) в мм:не менее 735х1055х655 Вес изделия: не более 63 кг Кол-во ячеек:не менее 16 Толщина металла: не менее 0.8 мм Конструкция: сварная Способ окраски: порошковая Цвет изделия: серый Замок: Да Тип замка: CAM-LOCK и ригельный F-90 Столешница: накладка из ударопрочного АБС пластика | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Инструментальный набор ключей | Ключи имбусовые (шестигранные), биты (не менее 40 шт), свёрла (не менее 25 шт), торцевые головки (не менее 10 шт), держатель для бит, ограничитель для сверла | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - сетка/текстиль Регулировка высоты сиденья Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Механизм поворота | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб. место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Инновационные электротехнические коммутаторы» | Напряжение питания: 220 В, ~ 50 Гц и 380 В трехфазной цепи, ~ 50 Гц.Максимальная потребляемая мощность: 1200 Вт в цепи 220 В и 1000 Вт в цепи 380 В. Температура хранения: в диапазоне 0…65 °C Температура эксплуатации: в диапазоне 5…40 °C | Оборудование | 1 | шт.(на 10 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Программирование сигнализации» | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный Извещатель пожарный тепловой Извещатель пожарный ручной Оповещатель охранно- пожарный световой (табло) Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Шина нулевая на DIN-изолятор Шина PE земля на DIN-изоляторах DIN-рейка Щит распределительный навесной Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Прибор приемно-контрольный Считыватель электронных ключей Ключ Зажим винтовой ЗВИ-3 Выключатель автоматический модульный | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд проверки электроконтактных манометров с реле давлением | Компрессор воздушный поршневой масляный, 50л ресивер Электронный таймер с подставкой и магнитом Электроконтактный манометр ТМ510.05-16MПa-V-M20*1,5 Набор для тестирования давления в гидравлических системах: микро шланг 16x2 - 1/4, три манометра , 6 контрольных точек | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов | LY-T210С - обжимные клещи LY-501С - нож для зачистки и резки кабеля LY-T2021 - нож LY-CT005 - кабельный тестер | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов электрика | Набор торцевых головок, Молоток, Разводной ключ 8 ", Инструмент для извлечения микросхем, Тиски, Клещи, Прецизионные отвертки (не менее 5), Контейнер для деталей, Отвертки с мягкой рукояткой (не менее 6), Пинцет, Длинногубцы, Кусачки, Плоскогубцы, Набор шестигранных ключей, Набор гаечных ключей, Набор надфилей, Нож, Рулетка, Телескопический магнитный инструмент, стриппер и кримпер для снятия изоляции, обжима | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Частота процессора не менее 2,3 Гигагерц Количество ядер процессора 8 Оперативная память 16 ГБ Тип памяти DDR4 Диагональ экрана 15.6 " Разрешение экрана не менее 1920x1080 Общий объем накопителей SSD 240 ГБ Тип видеокарты: дискретная Объем видеопамяти не менее 4 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. мест) | 16 | 2 | Вариативная часть
Ноутбук | Операционная система, 64-разрядная, Процессор не менее 2.1 ГГц и 4.9 в режиме Turbo, Количеством ядер 12, Тепловыделение 65 Вт; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Жесткий диск обьем: не менее 1 TБ Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 1,9 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 512 ГБ; Компьтерная мышь, интерфейс подключения. Монитор - диагональ не менее 16,6 ", максимальное разрешение - 1920х1080 | Оборудование IT | 1 | шт.(на 1 раб. место.) | 10 | 2 | Вариативная часть
Преобразователь частоты | Частотный преобразователь 0,4 кВт, 220 В. Входное напряжение: AC 1HP 220-240V 50/60 Гц,5,8A Выходящее напряжение: AC 3HP АС 0-230V 0-600 Гц, 2,5A Управление векторное 0-600 Гц V/F. Коммуникационный порт: Modbus RS485 Выходное напряжение 220 В трехфазное Мощность двигателя от 1200 Вт Макс. выходной ток 7 А Макс. частота на выходе 600 Гц | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Количество шлейфов 5 шт. Контроль состояния шлейфов Постановка и снятие с охраны электронными ключами, кнопками на панели индикации и управления прибора; Количество вводов питания - 2 Степень защиты- IP20 С встроенным аварийным питанием | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Программируемый логический контроллер (в комплекте) | Кабель для логического реле PLR-S, USB серии, PLR-S-CABLE-USB Логическое реле PLR-S, CPU1206(R) 220В AC с экраном , PLR-S-CPU-1206R-AC-BE Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм) УХЛ3 IP31 Корпус КП104 пластиковый 4 кнопки желтый Кнопка 22мм красная Переключатель AC-22 на 2 полож. черн. I-O 1з+1p Блок питания 24В DR-60W-24 | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Реле логическое | Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC - В Напряжение питания постоян тока - DC 12...24 В Тип питающего напряжения - Постоянный (DC) Количество релейных выходов - 6 | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Длина кабеля: не менее 3м Максимальная нагрузка: 2200 Вт Количество розеток - не менее 6 | Оборудование IT | 1 | шт.(на 1 раб. место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Стол | Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1000 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб. место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Стол не менее (ШхГхВ) не менее 1200х600х750; 2-х местный; столешница ЛДСП не менее 36 мм; регулируемые опоры снизу | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Стул | Каркас дугообразный регулируемый; ростовая групп 4-6; сиденья и спинки искусственная кожа или текститель | Мебель | 2 | шт. (на 1 раб. мест) | 32 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд «Программирование реле» | Потребляемая мощность - не более 50 В·А Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В -частота, Гц 220 ± 22 | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Акустическая система | Мощность - не менее 6 Вт Минимальная воспроизводимая частота - 150 Гц | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер в сборе | Операционная система, 64-разрядная, Процессор не менее 2.1 ГГц и 4.9 в режиме Turbo, Количеством ядер 12, Тепловыделение 65 Вт; Объем оперативной памяти: не менее 16 Гб; Жесткий диск обьем: не менее 2 TБ Общее количество ядер: не менее 8; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 512 ГБ; Клавиатура механическая, интерфейс подключения - USB. Компьтерная мышь, интерфейс подключения - USB. Монитор - диагональ не менее 32 ", максимальное разрешение - 2560x1440 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - текстиль Высота: не менее 450 мм; Ширина: не менее 450 мм; Глубина: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный. Механизм поворота | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Лазерная монохромная печать максимального формата А4. Функция сканирования, копирования | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Частота процессора не менее 2,3 Гигагерц Количество ядер процессора 8 Оперативная память 16 ГБ Тип памяти DDR4 Диагональ экрана 15.6 " Разрешение экрана не менее 1920x1080 Общий объем накопителей SSD 240 ГБ Тип видеокарты: дискретная Объем видеопамяти не менее 4 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Полукруглый, ЛДСП, с выдвижными ящиками; не менее 1350x750x860 мм ; Цвет -серый | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
ПО для АРМ "Компьютерные имитационные 3D тренажеры" | КИТ 3D, предназначенный для студентов ссузов, обучающиеся по специальностям, связанным с электроэнергетикой, электротехнологиями и электротехникой, имитирует реальную процедуру. КИТ 3D создан с применением 3D-технологий. 2 режима работы: тренировка, экзамен. КИТ 3D поставляться в виде приобретения лицензии (8) (права) на его использование на ПК.Наличие: Руководства пользователя КИТ | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
ПО для АРМ "Компьютерные имитационные 3D тренажеры" | КИТ 3D, предназначенный для студентов ссузов, обучающиеся по специальностям, связанным с электроэнергетикой, электротехнологиями и электротехникой, должен имитирует реальную процедуру.КИТ 3D создан с применением 3D-технологий . 2 режима работы: тренировки, экзамена. КИТ 3D поставляться в виде приобретения лицензии 8 (права) на его использование на ПК.Наличие: Руководства пользователя КИТ | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы "Несимметричные короткие замыканияв электрической сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах типа Android, Linux, Windows, MacOS, iOS на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы"Активно-адаптивные электрические сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 6 (шесть) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы"Активно-адаптивные электрические сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 2 (два) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы"Трехфазное короткое замыканиев электрической сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 8 (восемь) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
ПО для АРМ: Комплект виртуальные учебных установок "Электроника" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 8 (восемь) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Цвет венге/дуб молочный Особенности отделение для системного блока, полка для клавиатуры, с ящиком для хранения Материал основания ЛДСП Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1000 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Каркас металлический чёрный, обивка ткань; жесткость средняя, размеры не менее 53Х57Х81см | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Стандартная комплектация на 30 человек | охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый | охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушащее вещество - двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость - 3 л. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Машиностроение | 2024 | Калининградская область | ГБУ Калининградской области ПОО «Гусевский политехнический техникум» | Промышленная автоматика | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Промышленная автоматика
Машиностроение | 2024 | Тюменская область | Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Лаборатория программирования систем автоматики | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Промышленная автоматика

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) машиностроения "Восточный" в ГБУ КО ПОО "Гусевский политехнический техникум"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Калининградская область
Ядро кластера: Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Гусевский политехнический техникум"
Адрес ядра кластера: Россия, Калининградская обл., Гусевский район, г. Гусев, ул. Ульяновых, дом №2/4
3. Зона под вид работ: Промышленная автоматика (16 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: Не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее общее освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220/380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Цемент на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Пробковая доска | Размер не более 15х2, Поверхность доски - натуральная мелкозернистая пробка, возможность крепления информации с помощью флажков и кнопок-гвоздиков. Рамка из планки МДФ цвета натурального дуба. Крепление осуществляется по 4 точкам. Элементы для крепления в комплекте. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
2 | Тележка | Тележка для хранения 16 ноутбуков: Размеры (ВхШхГ) в мм:не менее 735х1055х655 Вес изделия: не более 63 кг Кол-во ячеек:не менее 16 Толщина металла: не менее 0.8 мм Конструкция: сварная Способ окраски: порошковая Цвет изделия: серый Замок: Да Тип замка: CAM-LOCK и ригельный F-90 Столешница: накладка из ударопрочного АБС пластика | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Стенд "Программирование" | Габариты: не менее 600х420х600 мм. Программируемое реле 230В/24В, не менее 8 входов, не менее 4 выходов – 1 шт. Кнопка управления (1НО,1НЗ) – не менее 4 шт. Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт. Принципиальная схема. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | В наличии
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: Не менее 50,15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее общее освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220/380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Цемент на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Стол не менее (ШхГхВ) не менее 1200х600х750; 2-х местный; столешница ЛДСП не менее 36 мм; регулируемые опоры снизу | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 16 | БР
2 | Стул | Каркас дугообразный регулируемый; ростовая групп 4-6; сиденья и спинки искусственная кожа или текститель | Мебель | 2 | шт. (на 1 раб. мест) | 32 | БР
3 | Ноутбук | Частота процессора не менее 2,3 Гигагерц Количество ядер процессора 8 Оперативная память 16 ГБ Тип памяти DDR4 Диагональ экрана 15.6 " Разрешение экрана не менее 1920x1080 Общий объем накопителей SSD 240 ГБ Тип видеокарты: дискретная Объем видеопамяти не менее 4 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. мест) | 16 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 10,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее общее освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет: Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220/380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Цемент на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Частота процессора не менее 2,3 Гигагерц Количество ядер процессора 8 Оперативная память 16 ГБ Тип памяти DDR4 Диагональ экрана 15.6 " Разрешение экрана не менее 1920x1080 Общий объем накопителей SSD 240 ГБ Тип видеокарты: дискретная Объем видеопамяти не менее 4 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | В наличии
2 | Офисный стол | Полукруглый, ЛДСП, с выдвижными ящиками; не менее 1350x750x860 мм ; Цвет -серый | Мебель | 1 | шт. | 1 | В наличии
3 | Стул | Каркас металлический чёрный, обивка ткань; жесткость средняя, размеры не менее 53Х57Х81см | Мебель | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | ПО для АРМ: Комплект виртуальные учебных установок "Электроника" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 8 (восемь) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы"Трехфазное короткое замыканиев электрической сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 8 (восемь) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы "Несимметричные короткие замыканияв электрической сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах типа Android, Linux, Windows, MacOS, iOS на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы"Активно-адаптивные электрические сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 6 (шесть) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | РБ
| ПО для АРМ: виртуальные лабораторные работы"Активно-адаптивные электрические сети" | Комплект кроссплатформенного ПО для работы на операционных системах на различных пользовательских устройствах (персональный компьютер, смартфон, планшет) с интерактивным графическим интерфейсом, позволяющим моделировать и демонстрировать реальные процессы в электрических цепях, проводить эксперименты и лабораторные работы в реальном времени. Неисключительная бессрочная лицензия на 2 (два) рабочих мест на флеш-карте с лицензионным ключом. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | ПО для АРМ "Компьютерные имитационные 3D тренажеры" | КИТ 3D, предназначенный для студентов ссузов, обучающиеся по специальностям, связанным с электроэнергетикой, электротехнологиями и электротехникой, имитирует реальную процедуру. КИТ 3D создан с применением 3D-технологий. 2 режима работы: тренировка, экзамен. КИТ 3D поставляться в виде приобретения лицензии (8) (права) на его использование на ПК.Наличие: Руководства пользователя КИТ | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | ПО для АРМ "Компьютерные имитационные 3D тренажеры" | КИТ 3D, предназначенный для студентов ссузов, обучающиеся по специальностям, связанным с электроэнергетикой, электротехнологиями и электротехникой, должен имитирует реальную процедуру.КИТ 3D создан с применением 3D-технологий . 2 режима работы: тренировки, экзамена. КИТ 3D поставляться в виде приобретения лицензии 8 (права) на его использование на ПК.Наличие: Руководства пользователя КИТ | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | РБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Стандартная комплектация на 30 человек | охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Порошковый | охрана труда | 1 | шт | 1 | В наличии
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли машиностроения (нефтегазового машиностроения)
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Тюменская область
Базовая организация кластера: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»
Адрес базовой образовательной организации: 625048 г. Тюмень, ул. Киевская, д. 78, корпус 1 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, строение 1
5. Зона под вид работ: "Лаборатория программирования систем автоматики " (10 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь- наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 70 кв.м.
Освещение: одностороннее боковое естественное освещение, общее верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : проводное подключение
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум (вид покрытия) - 70 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стеллаж металлический | Материал: металл; Размеры: 1830*600*500 ±10мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
2 | Программное обеспечение для программирования систем сигнализации | Лицензионный ключ на не менее 15 рабочих мест | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Программное обеспечение для автоматизированного проектирования электрооборудования | Лицензионный ключ модуль Электрик на не менее 15 рабочих мест | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Комплект презентационного оборудования (экран, проектор, кронштейн, кабель) | Проектор - 1 шт; Проекционный экран - 1 шт; Кронштейн - 1 шт; Кабель - 1 шт; Разрешение проектора - SVGA не менее 800x600 dpi Объектив проектора - Среднефокусный Диагональ экрана - не менее 110" | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Стол | Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 3 | шт. | 3 | ФБ
6 | Стул | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - текстиль/ искусственная кожа Высота: не менее 450 мм; Ширина: не менее 450 мм; Глубина: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл | Мебель | 12 | шт | 12 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: одностороннее боковое естественное освещение, общее верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : проводное подключение
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум (вид покрытия) - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1000 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб. место) | 10 | ФБ
2 | Кресло офисное | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - сетка/текстиль Регулировка высоты сиденья Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Механизм поворота | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб. место) | 10 | ФБ
3 | Лабораторный стенд «Программирование сигнализации» | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный Извещатель пожарный тепловой Извещатель пожарный ручной Оповещатель охранно- пожарный световой (табло) Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Шина нулевая на DIN-изолятор Шина PE земля на DIN-изоляторах DIN-рейка Щит распределительный навесной Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Прибор приемно-контрольный Считыватель электронных ключей Ключ Зажим винтовой ЗВИ-3 Выключатель автоматический модульный | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | ФБ
4 | Лабораторный стенд «Инновационные электротехнические коммутаторы» | Напряжение питания: 220 В, ~ 50 Гц и 380 В трехфазной цепи, ~ 50 Гц.Максимальная потребляемая мощность: 1200 Вт в цепи 220 В и 1000 Вт в цепи 380 В. Температура хранения: в диапазоне 0…65 °C Температура эксплуатации: в диапазоне 5…40 °C | Оборудование | 1 | шт.(на 10 раб. мест) | 1 | ФБ
5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Количество шлейфов 5 шт. Контроль состояния шлейфов Постановка и снятие с охраны электронными ключами, кнопками на панели индикации и управления прибора; Количество вводов питания - 2 Степень защиты- IP20 С встроенным аварийным питанием | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | ФБ
6 | Программируемый логический контроллер (в комплекте) | Кабель для логического реле PLR-S, USB серии, PLR-S-CABLE-USB Логическое реле PLR-S, CPU1206(R) 220В AC с экраном , PLR-S-CPU-1206R-AC-BE Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм) УХЛ3 IP31 Корпус КП104 пластиковый 4 кнопки желтый Кнопка 22мм красная Переключатель AC-22 на 2 полож. черн. I-O 1з+1p Блок питания 24В DR-60W-24 | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. место) | 5 | ФБ
7 | Учебный стенд «Программирование реле» | Потребляемая мощность - не более 50 В·А Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В -частота, Гц 220 ± 22 | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | ФБ
8 | Реле логическое | Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC - В Напряжение питания постоян тока - DC 12...24 В Тип питающего напряжения - Постоянный (DC) Количество релейных выходов - 6 | Оборудование | 1 | шт.(на 2 раб. места) | 5 | в наличии
9 | Ноутбук | Операционная система, 64-разрядная, Процессор не менее 2.1 ГГц и 4.9 в режиме Turbo, Количеством ядер 12, Тепловыделение 65 Вт; Объем оперативной памяти: не менее 8 Гб; Жесткий диск обьем: не менее 1 TБ Общее количество ядер: не менее 4; Частота процессора: не менее 1,9 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 512 ГБ; Компьтерная мышь, интерфейс подключения. Монитор - диагональ не менее 16,6 ", максимальное разрешение - 1920х1080 | Оборудование IT | 1 | шт.(на 1 раб. место.) | 10 | ФБ
10 | Набор инструментов электрика | Набор торцевых головок, Молоток, Разводной ключ 8 ", Инструмент для извлечения микросхем, Тиски, Клещи, Прецизионные отвертки (не менее 5), Контейнер для деталей, Отвертки с мягкой рукояткой (не менее 6), Пинцет, Длинногубцы, Кусачки, Плоскогубцы, Набор шестигранных ключей, Набор гаечных ключей, Набор надфилей, Нож, Рулетка, Телескопический магнитный инструмент, стриппер и кримпер для снятия изоляции, обжима | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
11 | Преобразователь частоты | Частотный преобразователь 0,4 кВт, 220 В. Входное напряжение: AC 1HP 220-240V 50/60 Гц,5,8A Выходящее напряжение: AC 3HP АС 0-230V 0-600 Гц, 2,5A Управление векторное 0-600 Гц V/F. Коммуникационный порт: Modbus RS485 Выходное напряжение 220 В трехфазное Мощность двигателя от 1200 Вт Макс. выходной ток 7 А Макс. частота на выходе 600 Гц | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
12 | Инструментальный набор ключей | Ключи имбусовые (шестигранные), биты (не менее 40 шт), свёрла (не менее 25 шт), торцевые головки (не менее 10 шт), держатель для бит, ограничитель для сверла | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
13 | Набор инструментов | LY-T210С - обжимные клещи LY-501С - нож для зачистки и резки кабеля LY-T2021 - нож LY-CT005 - кабельный тестер | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
14 | Лабораторный стенд проверки электроконтактных манометров с реле давлением | Компрессор воздушный поршневой масляный, 50л ресивер Электронный таймер с подставкой и магнитом Электроконтактный манометр ТМ510.05-16MПa-V-M20*1,5 Набор для тестирования давления в гидравлических системах: микро шланг 16x2 - 1/4, три манометра , 6 контрольных точек | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 5 | ФБ
15 | Сетевой фильтр | Длина кабеля: не менее 3м Максимальная нагрузка: 2200 Вт Количество розеток - не менее 6 | Оборудование IT | 1 | шт.(на 1 раб. место) | 10 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: одностороннее боковое естественное освещение, общее верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : проводное подключение
Электричество: требуется подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: линолеум - 6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | Цвет венге/дуб молочный Особенности отделение для системного блока, полка для клавиатуры, с ящиком для хранения Материал основания ЛДСП Материал столешницы ЛДСП Длина: не менее 1000 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное | Максимальная нагрузка до 100 кг Материал обивки - текстиль Высота: не менее 450 мм; Ширина: не менее 450 мм; Глубина: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный. Механизм поворота | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Компьютер в сборе | Операционная система, 64-разрядная, Процессор не менее 2.1 ГГц и 4.9 в режиме Turbo, Количеством ядер 12, Тепловыделение 65 Вт; Объем оперативной памяти: не менее 16 Гб; Жесткий диск обьем: не менее 2 TБ Общее количество ядер: не менее 8; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 512 ГБ; Клавиатура механическая, интерфейс подключения - USB. Компьтерная мышь, интерфейс подключения - USB. Монитор - диагональ не менее 32 ", максимальное разрешение - 2560x1440 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Акустическая система | Мощность - не менее 6 Вт Минимальная воспроизводимая частота - 150 Гц | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | МФУ | Лазерная монохромная печать максимального формата А4. Функция сканирования, копирования | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушащее вещество - двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость - 3 л. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия