## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Промышленная безопасность и охрана труда
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 15.01.35 Мастер слесарных работ 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений 18.02.04 Электрохимическое производство 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Газоанализатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Дозиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Измеритель освещенности (люксметр) цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Измеритель параметров окружающей среды многофункциональный. | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Измеритель уровня шума (шумомер) цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
7 | Кушетка для медицинского тренажера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
8 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
9 | Робот тренажер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Спасательный манекен-симулятор с возможностью отработки остановки кровотечения и рваных ран и травм | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Тренажер для иммобилизации переломов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | Тренажер для иммобилизации при повреждениях позвоночника | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Лабораторная установка для определения расходнонапорных характеристик различных типов насосов (винтовой, импеллерный, центробежный, шестеренный, поршневой) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 1
2 | Табурет -лабораторный винтовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 2
1 | Лабораторная установка по автоматизации технологических процессов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 1
2 | Табурет -лабораторный винтовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 3
Количество рабочих мест: |  |  | 2
1 | Лабораторная установка по изучению процесса адсорбции | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 1
2 | Табурет -лабораторный винтовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 4
Количество рабочих мест: |  |  | 2
1 | Лабораторная установка по изучению работы абсорбционной колонны | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 1
2 | Табурет -лабораторный винтовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 5
Количество рабочих мест: |  |  | 2
1 | Лабораторная установка по исследованию воспламеняющей способности искр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 1
2 | Табурет -лабораторный винтовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 6
Количество рабочих мест: |  |  | 2
1 | Лабораторная установка по исследованию и нормированию уровней шума и вибрации в производственных помещениях | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 1
2 | Табурет -лабораторный винтовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф металлический инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Виртуальный лабораторный стенд «Технологии и оборудование по производству пластика» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Учебное пособие | 1
2 | Лабораторная установка для испытания различных конструкций теплообменных аппаратов: «труба в трубе» и пластинчатый (рамная конструкция) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Манекен в спецодежде и СИЗ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Стенд «Эксплуатация и обслуживание технологических насосов» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Стенд интерактивный «Основные правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Лабораторная установка по определению и нормированию вредных веществ в воздухе производственных помещений | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Лабораторная установка по работе с химическими реакторами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Лабораторная установка по ректификации (насадочная колонна) с автономной системой охлаждения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кронштейн для крепления проектора | Размер площадки не более 180-324 мм, Расстояние от стены/потолка не более 240-310 мм | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная установка для испытания различных конструкций теплообменных аппаратов: «труба в трубе» и пластинчатый (рамная конструкция) | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х700х1600 мм Комплектация: Рама лабораторной установки 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Электрический водонагреватель 1 шт Пластинчатый теплообменник 1 шт Теплообменник труба в трубе 1 шт Трехходовой вентиль 2 шт Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 2 шт Датчик температуры 7 шт Циркуляционный насос 2 шт Охлаждающий контур с переключением тока и противотока 1 шт Многофункциональный пропорционально-интегро-дифференцирующий регулятор 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная установка для определения расходнонапорных характеристик различных типов насосов (винтовой, импеллерный, центробежный, шестеренный, поршневой) | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Расширительный бак 1 шт Насос центробежный 1 шт Импеллерный насос 1 шт Насос винтовой 1 шт Поршневой насос 1 шт Шестеренный насос 1 шт Блок питания 1 шт Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 2 шт Датчик давления 2 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по автоматизации технологических процессов | габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Состав установки: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Испытательная камера 1 шт Система подачи воды с дозатором и программно-управляемым регулируемым вентилем 1 комплект Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Пропорционально-интегро-дифференцирующий регулятор 1 шт Тиристорный регулятор мощности нагрева 1 шт Программно-управляемый генератор влажного воздуха 1 шт Релейная система управления освещением 1 комплект Датчик температуры 4 шт Датчик содержания кислорода 1 шт Датчик углекислого газа 1 шт Датчик относительной влажности 1 шт Датчик скорости потока воздуха 1 шт Датчик влажности почвы 1 шт Система циркуляции воздуха 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по изучению процесса адсорбции | Габариты (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Увлажнитель воздуха 1 шт Воздушный компрессор 1 шт Адсорбер 1 шт Датчик абсолютной влажности 2 шт Датчик температуры 1 шт Расходомер 1 шт Регулятор расхода воздуха 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по изучению работы абсорбционной колонны | Габариты (ДхШхВ) не более 1250х750х1700 мм Комплектация: Рама лабораторной установки 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Прозрачная емкость 1 шт Воздушный компрессор с регулятором давления 1 шт Абсорбционная колонна 1 шт Баллон с газом 1 шт Термостатирующий контур 1 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 2 шт Датчик температуры 2 шт Дифференциальный датчик давления 2 шт Датчик концентрации 2 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по исследованию воспламеняющей способности искр | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х650х1600 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Подвижной рычаг искрообразующего устройства 1 шт Гнездо для крепления металлической пластины 1 шт Искрообразующая пластина 10 шт Искрообразующий станок 1 шт Рабочая камера 1 шт Штатив лабораторный 1 шт Набор разрывных мембран 1 комплект Фотокамера высокоскоростная для фотографирования следов раскаленных искр в полете 1 комплект Датчик измерения давления в камере 1 шт Микрокомпрессор 1 шт Электорозапальник 1 шт Генератор водорода 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по исследованию и нормированию уровней шума и вибрации в производственных помещениях | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Двигатель 1 шт Стойка и направляющие 4 комплекта Комплект пружин 4 комплекта Вибрационная площадка 1 шт Компрессор поршневой 2 шт Шатун 1 шт Крепление шатуна 1 шт Генератор шумовых волн 1 шт Цифровой шумомер 1 шт Преобразователь напряжения 1 шт Шумозащитный экран 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по определению и нормированию вредных веществ в воздухе производственных помещений | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х650х1600 мм Комплектация Металлическая рама 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Цифровой микроскоп 1 шт Газоанализатор 1 шт Испытательная камера 1 шт Система вытяжной вентиляции 1 шт Световая и звуковая сигнализация 1 комплект Газовый баллон 1 шт Газовый редуктор 1 шт Аналитический фильтр 1 шт Воздуходувка 1 шт Датчик скорости потока воздуха 1 шт Электронные весы 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по работе с химическими реакторами | Габариты (ДхШхВ) не более 1650х700х1700 мм Комплектация: Рама лабораторного стенда 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Прозрачная емкость 2 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Воздушный компрессор с регулятором давления 1 шт Ротаметр 2 шт Реактор непрерывного действия с перемешивающим устройством 4 шт Реактор периодического действия с перемешивающим устройством 1 шт Трубчатый проточный реактор 1 шт Реактор проточный ламинарный 1 шт Проточный реактор вытеснения 1 шт Датчик температуры (диапазон измерения от -20 до 300⁰С) 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Лабораторная установка по ректификации (насадочная колонна) с автономной системой охлаждения | Габариты (ДхШхВ) не более 1250х700х2000 мм Комплектация: Рама лабораторной установки 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Ректификационная колонна модульного типа с насадками Зульцер 1 шт Теплообменник кожухотрубный для охлаждения спирта 1 шт Нагреватель с регулятором мощности нагрева 1 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 1 шт Бак для воды 1 шт Насос циркуляционный 1 шт Воздушный теплообменный аппарат 1 шт Система определения концентрации полученного спирта 1 комплект Датчик температуры 5 шт Датчик избыточного давления 1 шт Датчик дифференциального давления 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Базовая часть
Магнитно-меловая доска | Габаритные размеры В*Ш не более 100 *300 см. Тип доски: трехэлементная | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Металлический стеллаж | Габаритные размеры ШхГхВ не более 1000х400х2150мм | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ не менее 17", разрешение: 1920×1080 или выше, 64-разрядный многоядерный процессор (не менее 4 ядер), не менее 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой режима OpenGL 4.0 с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 500Гб. с ОС, Необходимое ПО прилагается со стендами и лабораторными установками | Оборудование IT | 11 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Проектор, белый. Входы: HDMI, VGA, S-Video, композитный (RCA), аудио (MiniJack), USB mini-B | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд «Эксплуатация и обслуживание технологических насосов» | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1600х1000х1600 мм Металлическая рама 1 шт Электрический шкаф управления 1 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Бак для воды 1 шт Насос консольный горизонтальный с сальниковым уплотнением 2 шт Задвижка клиновая фланцевая 4 шт Фильтр грязеуловитель 2 шт Обратный клапан 2 шт Манометр 2 шт Мановакуумметр 2 шт Частотный преобразователь 2 шт Ротаметр 1 шт Трубопровод металлопластиковый имитатор потребителя 2 шт Кран подключения трубопровода – имитатора потребителя 2 шт. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд интерактивный «Основные правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием» | Габаритный размер стенда Ш/В: не более 60/85см Стенд для изучения правил техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием, а так же для контроля полученных знаний. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Табурет -лабораторный винтовой | Стальной каркас на винтовой опоре Высота сиденья от 420мм до 540 мм, Диаметр сиденья не менее 330 мм | Мебель | 12 | 1 | Вариативная часть
Шкаф металлический для инструментов | Габаритные размеры В*Ш*Г не более 1860х614х500 мм Тип замка:ключевой Материал:металл Количество отделений:8 | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф металлический инструментальный | Габаритные размеры В*Ш*Г не более 1830x915x370 мм Тип замка:ригельный Материал:металл Количество полок:4 Количество отделений:1 | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Экран | Размеры не более 150×150 см, матовый, 1:1, тип экрана -настенно-потолочный | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Виртуальный лабораторный стенд «Технологии и оборудование по производству пластика» | Виртуальный лабораторный стенд – программное обеспечение для персонального компьютера, которое позволяет изучить конструкцию и принцип работы различных приборов и технологических установок, взаимодействуя с их реалистичными интерактивными 3D-моделями. Интерактивная виртуальная модель — это возможность легко изучать явления, невидные невооруженному глазу, и приборы, механизмы и системы, физически недоступные обычному школьнику или студенту и даже многим опытным специалистам. Программное обеспечение - 1 лицензия на 15 рабочих мест, бессрочная. Виртуальный лабораторный стенд «Технологии и оборудование по производству пластика» предназначен для обучения работе с Экструзионным пластомером указанным в Зоне № 1, раздел "Общая зона" позиция № 4, 6, с Экструдером одношнековым настольным лабораторным, указанным в Зоне №6, раздел "Общая зона" позиция № 2 | Учебное пособие | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | 1 | Вариативная часть
Ноутбуки | Диагональ не менее 17", разрешение: 1920×1080 или выше, 64-разрядный многоядерный процессор (не менее 4 ядер), не менее 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой режима OpenGL 4.0 с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 500Гб. с ОС | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | 1 | Вариативная часть
Стол письменный. | 1200×600×750 мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Длина 470 Ширина 520 Высота 850 | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 30 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Компьютер | Монитор нге менее 27" 2560x1440@165 Гц, Процессор многоядерный (не менее 6 ядер) с частотой не менее 2.5 ГГц, не менее 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой режима OpenGL 4.0 с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 1000Гб., с ОС | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ лазерное | Габаритные размеры Ш *Г*В не более 36.5 *41,5 *36 см. А4, 33 стр./мин., 60000 стр./мес., ДУПЛЕКС, АПД, сетевая карта. | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Система трехмерного моделирования | Учебный комплект, 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. Предназначено для проектирования изделий из различных материалов. | Программное обеспечение | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол письменный с тумбой | Габаритные размеры Ш *Г*В не более 1200* 600 * 750 Стол снабжен тумбой с 3 ящиками на роликовых направляющих; Стол устанавливается на хромированные опоры высотой 100 мм | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | Габаритные размеры Д*Ш*В не более 470 * 520* 850 мм | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка производственная | Исполнение настенное Габариты Ш/В/Г не более 250×300×110 мм | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть
Напольная подставка для огнетушителя | Габариты Ш/Г/В не более 195х195х380 мм | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Габариты Ш*В не более 130*470 мм | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | ID кластера | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов
Химическая отрасль | 2025 | Пермский край | 575 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский химико-технологический техникум» | 1 | Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования в соответствии с требованиями промышленной безопасности | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | Промышленная безопасность и охрана труда (2024, дополнить)

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Химическая отрасль, Пермский край
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»
Адрес базовой образовательной организации:
Пермь улица Ласьвинская Дом: 6 Пермь улица Чистопольская Дом: 11 Пермь Светлогорская Дом: 5
4 | Зона под вид работ | Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования в соответствии с требованиями промышленной безопасности
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Пермь улица Ласьвинская Дом: 6
Количество рабочих мест зоны: |  | 30
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 55 кв.м.
Освещение: Потолочные светодиодные светильники
Интернет: Подключение к Проводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В и 380В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Линолеум, бетонная стяжка, Нужны акрил-цементные бетонные полы
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Лабораторная установка по автоматизации технологических процессов | габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Состав установки: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Испытательная камера 1 шт Система подачи воды с дозатором и программно-управляемым регулируемым вентилем 1 комплект Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Пропорционально-интегро-дифференцирующий регулятор 1 шт Тиристорный регулятор мощности нагрева 1 шт Программно-управляемый генератор влажного воздуха 1 шт Релейная система управления освещением 1 комплект Датчик температуры 4 шт Датчик содержания кислорода 1 шт Датчик углекислого газа 1 шт Датчик относительной влажности 1 шт Датчик скорости потока воздуха 1 шт Датчик влажности почвы 1 шт Система циркуляции воздуха 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Стенд "Эксплуатация и обслуживание технологических насосов" | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1600х1000х1600 мм Металлическая рама 1 шт Электрический шкаф управления 1 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Бак для воды 1 шт Насос консольный горизонтальный с сальниковым уплотнением 2 шт Задвижка клиновая фланцевая 4 шт Фильтр грязеуловитель 2 шт Обратный клапан 2 шт Манометр 2 шт Мановакуумметр 2 шт Частотный преобразователь 2 шт Ротаметр 1 шт Трубопровод металлопластиковый имитатор потребителя 2 шт Кран подключения трубопровода – имитатора потребителя 2 шт. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
3 | Лабораторная установка по исследованию воспламеняющей способности искр | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х650х1600 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Подвижной рычаг искрообразующего устройства 1 шт Гнездо для крепления металлической пластины 1 шт Искрообразующая пластина 10 шт Искрообразующий станок 1 шт Рабочая камера 1 шт Штатив лабораторный 1 шт Набор разрывных мембран 1 комплект Фотокамера высокоскоростная для фотографирования следов раскаленных искр в полете 1 комплект Датчик измерения давления в камере 1 шт Микрокомпрессор 1 шт Электорозапальник 1 шт Генератор водорода 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | Лабораторная установка по определению и нормированию вредных веществ в воздухе производственных помещений | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х650х1600 мм Комплектация Металлическая рама 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Цифровой микроскоп 1 шт Газоанализатор 1 шт Испытательная камера 1 шт Система вытяжной вентиляции 1 шт Световая и звуковая сигнализация 1 комплект Газовый баллон 1 шт Газовый редуктор 1 шт Аналитический фильтр 1 шт Воздуходувка 1 шт Датчик скорости потока воздуха 1 шт Электронные весы 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Лабораторная установка по исследованию и нормированию уровней шума и вибрации в производственных помещениях | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Двигатель 1 шт Стойка и направляющие 4 комплекта Комплект пружин 4 комплекта Вибрационная площадка 1 шт Компрессор поршневой 2 шт Шатун 1 шт Крепление шатуна 1 шт Генератор шумовых волн 1 шт Цифровой шумомер 1 шт Преобразователь напряжения 1 шт Шумозащитный экран 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
6 | Лабораторная установка для определения расходнонапорных характеристик различных типов насосов (винтовой, импеллерный, центробежный, шестеренный, поршневой) | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Расширительный бак 1 шт Насос центробежный 1 шт Импеллерный насос 1 шт Насос винтовой 1 шт Поршневой насос 1 шт Шестеренный насос 1 шт Блок питания 1 шт Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 2 шт Датчик давления 2 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
7 | Лабораторная установка для испытания различных конструкций теплообменных аппаратов: «труба в трубе» и пластинчатый (рамная конструкция) | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 1020х700х1600 мм Комплектация: Рама лабораторной установки 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Электрический водонагреватель 1 шт Пластинчатый теплообменник 1 шт Теплообменник труба в трубе 1 шт Трехходовой вентиль 2 шт Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 2 шт Датчик температуры 7 шт Циркуляционный насос 2 шт Охлаждающий контур с переключением тока и противотока 1 шт Многофункциональный пропорционально-интегро-дифференцирующий регулятор 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
8 | Лабораторная установка по работе с химическими реакторами | Габариты (ДхШхВ) не более 1650х700х1700 мм Комплектация: Рама лабораторного стенда 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Прозрачная емкость 2 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Воздушный компрессор с регулятором давления 1 шт Ротаметр 2 шт Реактор непрерывного действия с перемешивающим устройством 4 шт Реактор периодического действия с перемешивающим устройством 1 шт Трубчатый проточный реактор 1 шт Реактор проточный ламинарный 1 шт Проточный реактор вытеснения 1 шт Датчик температуры (диапазон измерения от -20 до 300⁰С) 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
9 | Лабораторная установка по ректификации (насадочная колонна) с автономной системой охлаждения | Габариты (ДхШхВ) не более 1250х700х2000 мм Комплектация: Рама лабораторной установки 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Ректификационная колонна модульного типа с насадками Зульцер 1 шт Теплообменник кожухотрубный для охлаждения спирта 1 шт Нагреватель с регулятором мощности нагрева 1 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 1 шт Бак для воды 1 шт Насос циркуляционный 1 шт Воздушный теплообменный аппарат 1 шт Система определения концентрации полученного спирта 1 комплект Датчик температуры 5 шт Датчик избыточного давления 1 шт Датчик дифференциального давления 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
10 | Лабораторная установка по изучению работы абсорбционной колонны | Габариты (ДхШхВ) не более 1250х750х1700 мм Комплектация: Рама лабораторной установки 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Прозрачная емкость 1 шт Воздушный компрессор с регулятором давления 1 шт Абсорбционная колонна 1 шт Баллон с газом 1 шт Термостатирующий контур 1 шт Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры 1 комплект Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе 2 шт Датчик температуры 2 шт Дифференциальный датчик давления 2 шт Датчик концентрации 2 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
11 | Лабораторная установка по изучению процесса адсорбции | Габариты (ДхШхВ) не более 1020х600х750 мм Комплектация: Лабораторный стол с металлической надставкой 1 шт Пульт автоматизации и управления 1 комплект Увлажнитель воздуха 1 шт Воздушный компрессор 1 шт Адсорбер 1 шт Датчик абсолютной влажности 2 шт Датчик температуры 1 шт Расходомер 1 шт Регулятор расхода воздуха 1 шт Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру 1 шт Методические описания по проведению лабораторных работ. Программное обеспечение - 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
12 | Шкаф металлический для инструментов | Габаритные размеры В*Ш*Г не более 1860х614х500 мм Тип замка:ключевой Материал:металл Количество отделений:8 | Мебель |  |  | 1 | ФБ
13 | Шкаф металлический инструментальный | Габаритные размеры В*Ш*Г не более 1830x915x370 мм Тип замка:ригельный Материал:металл Количество полок:4 Количество отделений:1 | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
14 | Магнитно-меловая доска | Габаритные размеры В*Ш не более 100 *300 см. Тип доски: трехэлементная | Мебель |  |  | 1 | ФБ
15 | Проектор. | Проектор, белый. Входы: HDMI, VGA, S-Video, композитный (RCA), аудио (MiniJack), USB mini-B | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
16 | Экран. | Размеры не более 150×150 см, матовый, 1:1, тип экрана -настенно-потолочный | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
17 | Стенд интерактивный «Основные правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием». | Габаритный размер стенда Ш/В: не более 60/85см Стенд для изучения правил техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием, а так же для контроля полученных знаний. | Оборудование |  |  | 1 | В наличии
18 | Табурет -лабораторный винтовой | Стальной каркас на винтовой опоре Высота сиденья от 420мм до 540 мм, Диаметр сиденья не менее 330 мм | Мебель |  |  | 12 | ФБ
19 | Металлический стеллаж | Габаритные размеры ШхГхВ не более 1000х400х2150мм | Мебель |  |  | 1 | ФБ
20 | Ноутбук. | Диагональ не менее 17", разрешение: 1920×1080 или выше, 64-разрядный многоядерный процессор (не менее 4 ядер), не менее 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой режима OpenGL 4.0 с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 500Гб. с ОС, Необходимое ПО прилагается со стендами и лабораторными установками | Оборудование IT |  |  | 11 | ФБ
21 | Кронштейн для крепления проектора | Размер площадки не более 180-324 мм, Расстояние от стены/потолка не более 240-310 мм | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 30
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол письменный. | 1200×600×750 мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | ФБ
2 | Стул лабораторный | Длина 470 Ширина 520 Высота 850 | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 30 | ФБ
3 | Ноутбуки | Диагональ не менее 17", разрешение: 1920×1080 или выше, 64-разрядный многоядерный процессор (не менее 4 ядер), не менее 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой режима OpenGL 4.0 с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 500Гб. с ОС | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | ФБ
4 | Виртуальный лабораторный стенд «Технологии и оборудование по производству пластика». | Виртуальный лабораторный стенд – программное обеспечение для персонального компьютера, которое позволяет изучить конструкцию и принцип работы различных приборов и технологических установок, взаимодействуя с их реалистичными интерактивными 3D-моделями. Интерактивная виртуальная модель — это возможность легко изучать явления, невидные невооруженному глазу, и приборы, механизмы и системы, физически недоступные обычному школьнику или студенту и даже многим опытным специалистам. Программное обеспечение - 1 лицензия на 15 рабочих мест, бессрочная. Виртуальный лабораторный стенд «Технологии и оборудование по производству пластика» предназначен для обучения работе с Экструзионным пластомером указанным в Зоне № 1, раздел "Общая зона" позиция № 4, 6, с Экструдером одношнековым настольным лабораторным, указанным в Зоне №6, раздел "Общая зона" позиция № 2 | Учебное пособие | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | МФУ лазерное | Габаритные размеры Ш *Г*В не более 36.5 *41,5 *36 см. А4, 33 стр./мин., 60000 стр./мес., ДУПЛЕКС, АПД, сетевая карта. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Стол письменный с тумбой | Габаритные размеры Ш *Г*В не более 1200* 600 * 750 Стол снабжен тумбой с 3 ящиками на роликовых направляющих; Стол устанавливается на хромированные опоры высотой 100 мм | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Стул преподавателя | Габаритные размеры Д*Ш*В не более 470 * 520* 850 мм | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | Компьютер | Монитор нге менее 27" 2560x1440@165 Гц, Процессор многоядерный (не менее 6 ядер) с частотой не менее 2.5 ГГц, не менее 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой режима OpenGL 4.0 с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 1000Гб., с ОС | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
5 | Система трехмерного моделирования | Учебный комплект, 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. Предназначено для проектирования изделий из различных материалов. | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Огнетушитель | Габариты Ш*В не более 130*470 мм | Охрана труда |  |  | 1 | БР
2 | Аптечка производственная | Исполнение настенное Габариты Ш/В/Г не более 250×300×110 мм | Охрана труда |  |  | 1 | БР
3 | Напольная подставка для огнетушителя | Габариты Ш/Г/В не более 195х195х380 мм | Охрана труда |  |  | 1 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебное пособие