## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Технологии распределенной генерации
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 09.02.07 Информационные системы и программирование 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Тренажер диспетчера распределенной системы генерации | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
7 | Халат универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
[6 empty] | 0 | Вариативная часть
[6 empty] | 0 | Вариативная часть
[6 empty] | 0 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место оператора | Диагональ экрана: не менее 20 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 2; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Комплект для модернизации тренажерного комплекса "Малая генерация РЭС" | Две модульных ячейки в состеве: 1)контроллер заряда/разряда, накопитель электрической энергии, инвертор; 2) контроллер подключения солнечных батарей, комплект солнечных батарей. | Оборудование | 1 | шт ( на 13 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект инструментов для монтаж ВОЛС | Комплект включает в себя: дозатор для спирта 250мл с помпой; стриппер; стриппер прищепка для продольной и поперечной резки 1.2 - 6.4 мм; автоматический стриппер (0.5-1.2-1.6-2.0 мм); ножовка по металлу; маркеры для кабеля наклеивающиеся; пассатижи 175 мм; набор отверток; кабелерез для стального провода и тросов; универсальный стриппер 4,5-25 мм; рулетка измерительная 3м; изоляционная лента (винил; черная; 18мм x 9м); бокорезы 178 мм; лупы, жидкость для снятия гидрофобного заполнителя, 1 литр; органайзер пластиковый; пинцет; нож с выдвижным лезвием; фонарь налобный (не менее 2 Вт); салфетки безворсовые 100 шт. | Оборудование | 1 | шт ( на 13 раб.место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Оптический рефлектометр | Центральная длина волны: 1310/1550 нм ±20 нм. Диапазон отображения не хуже: от 0,1 км до 50 км. Разрешение определения затухания не хуже: 0,01 дБ. До 10 часов работы от АКБ. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Установленное программное обеспечение реализует: работу диспетчера в учебном режиме (режиме тренажера), полностью изолированном от основного режима управления; проведение оперативных переключений персонала распределенных систем. Программный пакет для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления (SCADA систем). Программный пакет для модеоирования и расчета распределенных энергетических систем. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Сварочный аппарат для ВОЛС | Диаметр волокна: 125 мкм. Оценка потерь сварки: есть. Ресурс электродов: более 30 000 сварок. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Скалыватель оптического волокна | Cкалыватель предназначен для оптических волокон диаметром 125 мкм; Погрешность угла скола: не более 0,5°; Угол открытия крышки: более 90°; Контейнер для сбора осколков: есть. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Тренажерного комплекса "Малая генерация РЭС" | Тренажерный комплекс «Малая генерация» состоит из семи ячеек: – 4 ячейки с генераторами (реализована возможность подключение солнечной панели или ветрогенератора); – 1 ячейка с секционным выключателем; – 2 ячейки для подключения к энергосистеме с моделированием активной, индуктивной и емкостной нагрузки. В тренажере предусмотрен ручной и автоматический режимы управления, в том числе, ручная синхронизация с АРМ оператора. Контроллер в каждой ячейке объединен в одну сеть по CAN шине. Имитатор обеспечивает стыковку с внешней системой управления по интерфейсу Ethernet ModBUS-TCP для наглядной визуализации имитируемой системы микрогенерации, удаленного управления, мониторинга, архивирования данных. В состав тренажера входит активная, индуктивная и емкостная нагрузка, что позволяет обеспечить имитацию работы в различных режимах работы распределительной электрической сети НН, включающей СНЭ и объекты малой микрогенерации. Тренажер обеспечивает имитацию неисправностей генераторных агрегатов. | Оборудование | 1 | шт ( на 13 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебный стенд "Монтаж ВОЛС" | На учебном стенде отрабатываются навыки: монтаж, демонтаж оптических муфт и кроссов (подготовка, герметизация и установка); кроссировка абонентов в шкафах и кроссах; монтаж, демонтаж коммуникационного обрудования. Оборудование, установленное в изделии: коммутаторы; оптические кроссы; оптические трансиверы, оптические муфты. Материал корпуса: металл. Длина: не менее 800 мм; Глубина: не менее 800 мм; Высота: не менее 2000 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место | Диагональ экрана: не менее 20 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 2; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Настенное крепление для флипчарта | Максимальный вес нагрузки: не менее 40 кг; Цвет: белый; Крепление VESA: 400х400; Материал: металл. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | Вид механического воздействия: истирание, вибрация, удары; Основной материал: хлопок; Класс вязки: 10. | Техника безопасности | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Халат универсальный | Основной материал: хлопок 100% ; Цвет: темно-синий. | Техника безопасности | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Топливно-энергетический комплекс | 2023 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» | Лаборатория «Технологии распределенной генерации» | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 09.02.07 Информационные системы и программирование 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 13.02.12 Электрические станции, сети и системы, их релейная защита и автоматизаци 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Технологии распределенной генерации

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) ПрофЮграТЭК
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ -ЮГРА
Базовая организация кластера: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
Адрес базовой образовательной организации: г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 16.
7. Зона под вид работ Лаборатория «Технологии распределенной генерации» (13 рабочих мест)
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 101,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола:линолеум - 101,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место оператора | Диагональ экрана: не менее 20 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 2; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | в наличии
2 | Программное обеспечение | Установленное программное обеспечение реализует: работу диспетчера в учебном режиме (режиме тренажера), полностью изолированном от основного режима управления; проведение оперативных переключений персонала распределенных систем. Программный пакет для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления (SCADA систем). Программный пакет для модеоирования и расчета распределенных энергетических систем. | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | ФБ
3 | Тренажерного комплекса "Малая генерация РЭС" | Тренажерный комплекс «Малая генерация» состоит из семи ячеек: – 4 ячейки с генераторами (реализована возможность подключение солнечной панели или ветрогенератора); – 1 ячейка с секционным выключателем; – 2 ячейки для подключения к энергосистеме с моделированием активной, индуктивной и емкостной нагрузки. В тренажере предусмотрен ручной и автоматический режимы управления, в том числе, ручная синхронизация с АРМ оператора. Контроллер в каждой ячейке объединен в одну сеть по CAN шине. Имитатор обеспечивает стыковку с внешней системой управления по интерфейсу Ethernet ModBUS-TCP для наглядной визуализации имитируемой системы микрогенерации, удаленного управления, мониторинга, архивирования данных. В состав тренажера входит активная, индуктивная и емкостная нагрузка, что позволяет обеспечить имитацию работы в различных режимах работы распределительной электрической сети НН, включающей СНЭ и объекты малой микрогенерации. Тренажер обеспечивает имитацию неисправностей генераторных агрегатов. | Оборудование | 1 | шт ( на 13 раб.мест) | 1 | В наличии
4 | Комплект для модернизации тренажерного комплекса "Малая генерация РЭС" | Две модульных ячейки в состеве: 1)контроллер заряда/разряда, накопитель электрической энергии, инвертор; 2) контроллер подключения солнечных батарей, комплект солнечных батарей. | Оборудование | 1 | шт ( на 13 раб.мест) | 1 | ФБ
5 | Комплект инструментов для монтаж ВОЛС | Комплект включает в себя: дозатор для спирта 250мл с помпой; стриппер; стриппер прищепка для продольной и поперечной резки 1.2 - 6.4 мм; автоматический стриппер (0.5-1.2-1.6-2.0 мм); ножовка по металлу; маркеры для кабеля наклеивающиеся; пассатижи 175 мм; набор отверток; кабелерез для стального провода и тросов; универсальный стриппер 4,5-25 мм; рулетка измерительная 3м; изоляционная лента (винил; черная; 18мм x 9м); бокорезы 178 мм; лупы, жидкость для снятия гидрофобного заполнителя, 1 литр; органайзер пластиковый; пинцет; нож с выдвижным лезвием; фонарь налобный (не менее 2 Вт); салфетки безворсовые 100 шт. | Оборудование | 1 | шт ( на 13 раб.место) | 13 | ФБ
6 | Оптический рефлектометр | Центральная длина волны: 1310/1550 нм ±20 нм. Диапазон отображения не хуже: от 0,1 км до 50 км. Разрешение определения затухания не хуже: 0,01 дБ. До 10 часов работы от АКБ. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | ФБ
7 | Скалыватель оптического волокна | Cкалыватель предназначен для оптических волокон диаметром 125 мкм; Погрешность угла скола: не более 0,5°; Угол открытия крышки: более 90°; Контейнер для сбора осколков: есть. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | ФБ
8 | Сварочный аппарат для ВОЛС | Диаметр волокна: 125 мкм. Оценка потерь сварки: есть. Ресурс электродов: более 30 000 сварок. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | ФБ
9 | Учебный стенд "Монтаж ВОЛС" | На учебном стенде отрабатываются навыки: монтаж, демонтаж оптических муфт и кроссов (подготовка, герметизация и установка); кроссировка абонентов в шкафах и кроссах; монтаж, демонтаж коммуникационного обрудования. Оборудование, установленное в изделии: коммутаторы; оптические кроссы; оптические трансиверы, оптические муфты. Материал корпуса: металл. Длина: не менее 800 мм; Глубина: не менее 800 мм; Высота: не менее 2000 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 7 раб.мест) | 2 | ФБ
10 | Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | ФБ
11 | Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 13 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: требуется подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:линолеум - 3,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место | Диагональ экрана: не менее 20 дюймов; Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080); Общее количество ядер: не менее 2; Частота процессора: не менее 3 ГГц; Тип оперативной памяти: DDR4 или лучше; Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб; Общий объем твердотельного накопителя (SSD): не менее 128 ГБ; Порт Ethernet: LAN 1 Гбит/с. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | Электронный флипчарт с сенсорной технологией | Диагональ экрана: не менее 55″; Разрешение: не менее 3840 х 2160 пикселей (4K Ultra HD); Яркость: не менее 350 кд/м²; Контраст: не менее 4000:1; Интерфейс видео: вход HDMI; Беспроводной интерфейс: WiFi, Bluetooth; Сенсорная поверхность экрана: есть; Встроенные динамики сумарной мощностью: не менее 20 Вт; Габариты: Высота: не менее 1290 мм, Ширина: не менее 750 мм, Глубина: не более 600 мм; Крепление для кронштейна: VESA 400x400; Электронное перо: есть; Возможность одновременной работы в режиме флипчарт: не мнее 4 человек. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Настенное крепление для флипчарта | Максимальный вес нагрузки: не менее 40 кг; Цвет: белый; Крепление VESA: 400х400; Материал: металл. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Офисный стол | Длина: 1200 мм; Глубина: не менее 600 мм; Высота: 740-780 мм; Цвет столешницы: дуб; Материал каркаса: металл. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Стул | Максимальная высота сидения:не менее 450 мм; Внутренняя ширина сиденья: не менее 450 мм; Глубина сиденья: не менее 410 мм; Высота спинки: не менее 380 мм; Материал каркаса: металл; Цвет обивки: черный; Материал обивки: ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах; Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н; ТУ 21.20.24-129-10973749-2020. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушащее вещество двуокись углерода, ГОСТ 8050-85; Вместимость, л 3. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
3 | Перчатки | Вид механического воздействия: истирание, вибрация, удары; Основной материал: хлопок; Класс вязки: 10. | ТБ | 14 | шт | 14 | БР
4 | Халат универсальный | Основной материал: хлопок 100% ; Цвет: темно-синий. | ТБ | 14 | шт | 14 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия