## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
1 | Аналитические весы с комплектом гидростатического взвешивания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Антивибрационный стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Вальцы смесительные лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Весы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Весы технические электронные лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Вискозиметр ротационный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Воронка с крышкой для нижнего отверстия | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Измерительный цилиндр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
10 | Комплект оборудования для производства изделий из пластмасс методом литья под давлением | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Люксметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Манометр для измерения давления в реальном времени | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
14 | Образцы шероховатости | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Отсчетный микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Пластомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Пресс с ножами вырубной ручной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Секундомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Сетевой фильтр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Стационарный твердомер по методу Бринелля | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Стол для обезжиривания образцов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
22 | Стол для твердомеров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
23 | Термогигрометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Термогидравлический вулканизационный пресс | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Толщиномер электронный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Универсальная испытательная машина | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
27 | Устройство для определения насыпной плотности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Штампованные сита | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Штангенциркуль | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Экструдер для резины холодного питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Экструзионный пластомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1
2 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 12
3 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1
4 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 12
5 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1
6 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 12
7 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование
1 | Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория металлографии» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аналитические весы с комплектом гидростатического взвешивания | функции: статистика, процентное, дифференциальное, счёт штук с оптимизацией эталона, динамическое взвешивание, составление весовых композиций, калибровка пипеток, определение плотности, тарирование во всем диапазоне взвешивания, статистическая обработка результатов с контролем. возможность легкого подключения внешних периферических устройств (клавиатура, принтер, считыватель штрих-кодов и т.д.). устройство для взвешивания под весами (опция); отображение веса в различных единицах; ветрозащитный кожух (для моделей с дискретностью 10 мг); полное соответствие требованиям GMP/GLP;НПВ: 1010 г | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Антивибрационный стол | Для аналитических весов800x520x750 гранит | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вальцы смесительные лабораторные BP -817 | Безопасность - рычаг аварийной остановки, остановка коленом, защитная решётка Габариты (Ш × Г × В), мм- 1000×630×1150 Питание- 3∮，AC380V，21A Погрешность температуры, ℃- ± 3,5 Способ нагрева-электрический | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы МТ6 В 1ДА Витрина | Простое взвешивание; Счетное взвешивание;Процентное взвешивание. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы электронные унифицированного конст | Весы электронные унифицированного конструктивного ряда ВЭУ | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вискозиметр ротационный | Комплектация -Вискозиметр, Интерфейсы: USB, RS 232 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект оборудования для производства изделий из пластмасс методом литья под давлением | Мощность двигателя < 20 Киловатт, Давление впрыска не менее мПа 57 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Люксметр | Предел измерения освещенности 1 –неменее 1000 лк.,Минимальный предел допускаемой основной относительной погрешности измерения освещенности не менее ± 6 % Автономный источник питания, Время автономной работы – не менее 4-х часов | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Манометр для измерения давления в реальном времени | Рабочее давление не менее 120 бар. Диапазон измерений манометра не менее 0-20 кН Основные параметры: ГОСТ Р 8.905-2015. Диапазон измерений или показаний манометров избыточного давления должен быть от 0% до 100%. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Многофункциональное устройство | Многофункциональное устройство А4 МФУ лазерный Цветность печати: черно-белая; Максимальный формат печати: НЕ МЕНЕЕ A4; Способ подключения: USB, Ethernet (RJ-45); Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734 НЕ МЕНЕЕ 30 стр/мин; Количество печати страниц в месяц НЕ МЕНЕЕ 50000 Штук; Время выхода первого черно-белого отпечатка НЕ БОЛЕЕ 9 Секунд; Объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 256 Мегабайт; Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати НЕ МЕНЕЕ 300 стр.; Суммарная емкость выходных лотков НЕ МЕНЕЕ 150 стр.; Возможность сканирования в форматах: НЕ МЕНЕЕ A4; Наличие устройства автоподачи сканера: Да; Максимальное разрешение сканирования по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Количество оригинальных черно-белых картриджей, поставляемых с оборудованием: НЕ МЕНЕЕ 1 штуки; Наличие разъема USB: Да. Класс энергетической эффективности, не ниже A++ | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Образцы шероховатости | В7-1833 образцы шероховатости поверхности (сравнения); ГОСТ 9378-93; параметр Ra номиналы: (набор ОШС-Т 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 с поверкой) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Отсчетный микроскоп МПБ-2 | Универсальный измерительный микроскоп, диаметр измеряемого отпечатка, не более 6,5мм Цена деления шкалы, мм . . . 0,05 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Пластомер ПСМ-3 | Масса деформирующего груза 5кг.±10гр., Цена деления шкалы, мм.-0,01 и 0,001 при цифровой инд.; Диаметр нижней рабочей площадки-50мм. Пределы измерения, 0-10мм. Высота подъема груза, не более 11мм; Габариты пластометра, не более:160х160х350 мм; Габариты пластометра встроенного в термостат-430х360х900 мм. Габариты пластометра встроенного в термостат и с цифровой индикацией, мм. ~430х400х1000; Масса пластометра, кг., не более …....8 (4 кг. при массе груза 1 кг.); | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Пресс с ножами вырубной ручной RR/HCP (R | Предназначен для изготовления методом вырубки образцов для испытаний по ГОСТ 11262-80 и другим стандартам. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Разрывная машина электромеханическая (универсальная) | , с возможностью проведения испытаний на растяжение (сжатие), изгиб, сплющивание, твёрдость, ударную вязкость, Вид испытываемого материала - Полимерные материалы,Вид машины Универсальная (растяжение, сжатие, изгиб), Наибольшая предельная нагрузка, кН -≥ 200 и < 300 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж для хранения образцов, инструмента | Материал: металл Минимальные размеры: 870х1000х700 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для обезжиривания образцов | НВ-800 ПК-М стол с надстройкой линейки «НВ». Столешница глубиной не менее 70 см , из из керамогранитной плитки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна не более 85 см. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Столы для твердомеров | С цельносварным усиленным каркасом по технологии малых столов для весов, рассчитаны на установку твердомеров весом до 300 кг, которые могут анализировать образцы весом до 300 кг. С учетом динамической нагрузки развиваемой твердомером, каркас рассчитан на нагрузки до 1500-1800 кг. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | Настенный 950*600 мм с кронштейном | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Термогигрометр | Температура воздуха: - Диапазон измерения: 0 … +50 °C; - Погрешность измерения: ±0,5 °C; - Дискретность: 0,1 °C Относительная влажность воздуха: - Диапазон измерения: 5 … 95 %; - Погрешность измерения: ±3 %; - Дискретность: 0,1 % | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Термогидравлический вулканизационный пресс | Нагрузка- 10тонн Температура-25-300℃ Область нагрева -300*300мм Охлаждение – водяная система Электропитание – 3 фазы,4Вт,АС 380В,20А Габариты – 1000*700*1500мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория металлографии» | Микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат); Цифровая камера для микроскопа (5 мегапикселей); Микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат); Электронный альбом фотографий (100 шт.) микроструктур сталей и сплавов. коллекция образцов (6 шт.) в деревянном футляре (габариты: 100х150х50 мм) – 1 шт.; методические указания для выполнения работы (2 шт.) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Толщиномер электронный | Ультразвуковой измеритель толщины различных материалов, можно измерять толщину до 225 мм с низкой погрешностью. Имеет обширный набор корректируемых параметров, установок и внутреннюю память. Питание осуществляется от перезаряжаемых аккумуляторов | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Универсальная испытательная машина AI (+ноутбук к станку+принтер) | Машина универсальная испытательная электромеханическая AI предназначены для измерений силы (нагрузки) и линейного удлинения (деформации) при проведении физико-механических испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Устройство для определения насыпной плотности | Позволяет проводить испытания по ASTM D1895 метод B. Для определения сыпучести порошков и гранул с размером частиц свыше 2мм. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Штангенциркуль | Предельная погрешность в соответствии с ГОСТ 9012-59: - ±0,5% (при применении шариков диаметром 1,0; 2,0 или 2,5 мм) от диаметра шарика; - ±0,25% (при применении шариков диаметром 5,0 и 10,0 мм) от диаметра шарика Тип, основные параметры и размеры: ГОСТ 166-89. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Экструдер для резины холодного питания | Диаметр винта не менее мм 60 скорость винта об/мин не более 79 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Экструзионный пластомер | Диапазон определения показателя текучести расплава за 10 мин: 0,1-99,9 г Диапазон температур в рабочей камере +50 - +450°С | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Весы технические электронные лабораторные | С точностью до 0,01г, наибольший предел взвешивания 200 гр. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Воронка с крышкой для нижнего отверстия | Форма и размеры приведены на чертеже ГОСТ 11035.1-93 п.3 | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Измерительный цилиндр | Изготовлен из металла, емкостью (100 ±0,5) см³, с внутренним диаметром (45±5мм) | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Секундомер | Скачок секундной стрелки 0,1 с | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Сетевой фильтр - удлинитель не менее 5 розеток с заземлением , не менее 1.8 метра , с выключателем | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 3 | 1 | Вариативная часть
Стационарный твердомер по методу Бринелля | ГОСТ 4670—2015 В приборе должно быть предусмотрено устройство для измерения глубины вдавливания индентора до 0,4 мм с точностью ±0,005 мм. Деформация корпуса при максимальной нагрузке не должна превышать 0,05 мм, Индентор представляет собой шарик, изготовленный из закаленной стали и отполированный. Диаметр шарика — (5,00 ± 0,05) мм. Устройство для измерения времени с точностью ± 0,1 с | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 2 раб.места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | металлический каркас | Мебель | 1 | 1 шт ( на 2 рабочих места) | 8 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Металлический каркас, фанерное основание и спинка, без подлокотников | Мебель | 1 | 1 шт (на 1 раб.место) | 15 | 1 | Вариативная часть
Штампованные сита | С отверстиями диаметром 7мм; 5мм и с щелевидными отверстиями 2,0×20 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Многофункциональное устройство | Лазерный Цветность печати: черно-белая; Максимальный формат печати: НЕ МЕНЕЕ A4; Способ подключения: USB, Ethernet (RJ-45); Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734 НЕ МЕНЕЕ 30 стр/мин; Количество печати страниц в месяц НЕ МЕНЕЕ 50000 Штук; Время выхода первого черно-белого отпечатка НЕ БОЛЕЕ 9 Секунд; Объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 256 Мегабайт; Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Возможность сканирования в форматах: НЕ МЕНЕЕ A4; Наличие устройства автоподачи сканера: Да; Максимальное разрешение сканирования по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Наличие разъема USB: Да. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Размер диагонали НЕ МЕНЕЕ 15.6 дюймов Общий объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 16 Гигабайт Тип накопителя SSD Разрешение экрана Full HD Количество ядер процессора НЕ МЕНЕЕ 4 Штук Частота процессора базовая НЕ МЕНЕЕ 1.6 Гигагерц Тип оперативной памяти DDR4 Тип беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi Наличие модулей и интерфейсов Type-C, M.2, HDMI, Ethernet RJ45 Количество потоков процессора НЕ МЕНЕЕ 8 Штука Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 32 Гигабайт Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) НЕ МЕНЕЕ 6 Мегабайт Тип видеоадаптера Интегрированная (встроенная) Объем SSD накопителя НЕ МЕНЕЕ 480 Гигабайт Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре Да Предустановленная операционная система Да | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Габаритные размеры в упаковке не менее 2720х620х860 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя | металлический каркас | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | Стул с подлокотниками, на колесиках, обивка - ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Размер не менее 800х2000х450 мм, не менее 3х полок, наличие дверок. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Набор перевязочных материалов. Наличие кейса или сумки обязательно | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Аптечка первой медицинской помощи | Комплектация в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 сентября 2020 года № 995н | Техника безопасности | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 EN 166-2002 Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | Техника безопасности | 5 | шт. | 5 | 2 | Вариативная часть
Защитные очки | Защита от царапин Защита от запотевания Оптический класс 1 Материал линз поликарбонат | Техника безопасности | 26 | 1 шт на 1 раб.место | 26 | 2 | Вариативная часть
Коврик диэлектрический резиновый | Коврик диэлектрический используется в качестве дополнительного изолирующего средства защиты, которое препятствует прохождению электрического тока через организм человека. для организации безопасности выполнения работ в электроустановках напряжением не более 1000 В | Техника безопасности | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Требования в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Тип огнетушителя порошковый Класс пожараA, B, C, E Вид огнетушителя переносной | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Перчатки (1 пара) | Нейлоновые с противоскользящим покрытием | Техника безопасности | 50 | шт. | 50 | 1 | Вариативная часть
Противогаз | средство для личной защиты органов дыхания, глаз и кожи лица, | Охрана труда | 12 | шт. | 12 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | 0,5 л либо 1 л, доза препарата настраивается по 0,5, 1 и 1,5 мл 28,5 × 9 × 20,7 или 34,4 × 10,2 × 20,7, на стену | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Халат лабораторный | Халат лабораторный/Халат рабочий/Спецодежда женская | Охрана труда | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения средств индивидуальной защиты | Шкаф для хранения СИЗ (противогазов), с ключом 24 ячейки | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Машиностроение | 2024 | Республика Татарстан | ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров
Машиностроение | 2024 | Республика Татарстан | ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» | Материаловедения, технологии переработки полимерных материалов | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) по отрасли "Машиностроение" на базе ГАПОУ Нижнекамский индустриальный техникум
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан
Ядро кластера: ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум"
Адрес ядра кластера: 423570 РТ, г.Нижнекамск, ООО "Нижнекамский механический завод" территория Промзон, здание № 32
5. Зона под вид работ Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров (12 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 18.01.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров с получением рабочей профессии 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее __85__ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее освещение ( не менее _300__ люкс)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: мрамор, гранит на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздух: не требуется Адрес ядра кластера: Республика Татарстан, г.Нижнекамск,пр.Химиков,д.29, Производственный корпус
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Вальцы смесительные лабораторные BP -817 | Безопасность - рычаг аварийной остановки, остановка коленом, защитная решётка Габариты (Ш × Г × В), мм- 1000×630×1150 Питание- 3∮，AC380V，21A Погрешность температуры, ℃- ± 3,5 Способ нагрева-электрический | Оборудование | 1 | шт. | 1 | в наличии
2 | Пластомер ПСМ-3 | Масса деформирующего груза 5кг.±10гр., Цена деления шкалы, мм.-0,01 и 0,001 при цифровой инд.; Диаметр нижней рабочей площадки-50мм. Пределы измерения, 0-10мм. Высота подъема груза, не более 11мм; Габариты пластометра, не более:160х160х350 мм; Габариты пластометра встроенного в термостат-430х360х900 мм. Габариты пластометра встроенного в термостат и с цифровой индикацией, мм. ~430х400х1000; Масса пластометра, кг., не более …....8 (4 кг. при массе груза 1 кг.); | Оборудование | 1 | шт. | 1 | в наличии
3 | Термогидравлический вулканизационный пресс | Нагрузка- 10тонн Температура-25-300℃ Область нагрева -300*300мм Охлаждение – водяная система Электропитание – 3 фазы,4Вт,АС 380В,20А Габариты – 1000*700*1500мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | в наличии
4 | Стеллаж для хранения образцов, инструмента | Материал: металл Минимальные размеры: 870х1000х700 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
5 | Стол для обезжиривания образцов | НВ-800 ПК-М стол с надстройкой линейки «НВ». Столешница глубиной не менее 70 см , из из керамогранитной плитки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна не более 85 см. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
6 | Образцы шероховатости | В7-1833 образцы шероховатости поверхности (сравнения); ГОСТ 9378-93; параметр Ra номиналы: (набор ОШС-Т 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 с поверкой) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
7 | Люксметр | Предел измерения освещенности 1 –неменее 1000 лк.,Минимальный предел допускаемой основной относительной погрешности измерения освещенности не менее ± 6 % Автономный источник питания, Время автономной работы – не менее 4-х часов | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
8 | Толщиномер электронный | Ультразвуковой измеритель толщины различных материалов, можно измерять толщину до 225 мм с низкой погрешностью. Имеет обширный набор корректируемых параметров, установок и внутреннюю память. Питание осуществляется от перезаряжаемых аккумуляторов | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
9 | Аналитические весы с комплектом гидростатического взвешивания | функции: статистика, процентное, дифференциальное, счёт штук с оптимизацией эталона, динамическое взвешивание, составление весовых композиций, калибровка пипеток, определение плотности, тарирование во всем диапазоне взвешивания, статистическая обработка результатов с контролем. возможность легкого подключения внешних периферических устройств (клавиатура, принтер, считыватель штрих-кодов и т.д.). устройство для взвешивания под весами (опция); отображение веса в различных единицах; ветрозащитный кожух (для моделей с дискретностью 10 мг); полное соответствие требованиям GMP/GLP;НПВ: 1010 г | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
10 | Штангенциркуль | Предельная погрешность в соответствии с ГОСТ 9012-59: - ±0,5% (при применении шариков диаметром 1,0; 2,0 или 2,5 мм) от диаметра шарика; - ±0,25% (при применении шариков диаметром 5,0 и 10,0 мм) от диаметра шарика Тип, основные параметры и размеры: ГОСТ 166-89. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
11 | Термогигрометр | Температура воздуха: - Диапазон измерения: 0 … +50 °C; - Погрешность измерения: ±0,5 °C; - Дискретность: 0,1 °C Относительная влажность воздуха: - Диапазон измерения: 5 … 95 %; - Погрешность измерения: ±3 %; - Дискретность: 0,1 % | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
12 | Отсчетный микроскоп МПБ-2 | Универсальный измерительный микроскоп, диаметр измеряемого отпечатка, не более 6,5мм Цена деления шкалы, мм . . . 0,05 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
13 | Экструдер для резины холодного питания | Диаметр винта не менее мм 60 скорость винта об/мин не более 79 | оборудование | 1 | шт | 1 | РБ
14 | Столы для твердомеров | С цельносварным усиленным каркасом по технологии малых столов для весов, рассчитаны на установку твердомеров весом до 300 кг, которые могут анализировать образцы весом до 300 кг. С учетом динамической нагрузки развиваемой твердомером, каркас рассчитан на нагрузки до 1500-1800 кг. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
15 | Устройство для определения насыпной плотности | Позволяет проводить испытания по ASTM D1895 метод B. Для определения сыпучести порошков и гранул с размером частиц свыше 2мм. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
16 | Разрывная машина электромеханическая (универсальная) | , с возможностью проведения испытаний на растяжение (сжатие), изгиб, сплющивание, твёрдость, ударную вязкость, Вид испытываемого материала - Полимерные материалы,Вид машины Универсальная (растяжение, сжатие, изгиб), Наибольшая предельная нагрузка, кН -≥ 200 и < 300 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
17 | Вискозиметр ротационный | Комплектация -Вискозиметр, Интерфейсы: USB, RS 232 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
18 | Комплект оборудования для производства изделий из пластмасс методом литья под давлением | Мощность двигателя < 20 Киловатт, Давление впрыска не менее мПа 57 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
19 | Экструзионный пластомер | Диапазон определения показателя текучести расплава за 10 мин: 0,1-99,9 г Диапазон температур в рабочей камере +50 - +450°С | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
20 | Антивибрационный стол | Для аналитических весов800x520x750 гранит | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
21 | Манометр для измерения давления в реальном времени | Рабочее давление не менее 120 бар. Диапазон измерений манометра не менее 0-20 кН Основные параметры: ГОСТ Р 8.905-2015. Диапазон измерений или показаний манометров избыточного давления должен быть от 0% до 100%. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стационарный твердомер по методу Бринелля | ГОСТ 4670—2015 В приборе должно быть предусмотрено устройство для измерения глубины вдавливания индентора до 0,4 мм с точностью ±0,005 мм. Деформация корпуса при максимальной нагрузке не должна превышать 0,05 мм, Индентор представляет собой шарик, изготовленный из закаленной стали и отполированный. Диаметр шарика — (5,00 ± 0,05) мм. Устройство для измерения времени с точностью ± 0,1 с | Оборудование | 1 | 1 шт ( на 2 раб.места) | 6 | РБ
2 | Весы технические электронные лабораторные | С точностью до 0,01г, наибольший предел взвешивания 200 гр. | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | РБ
3 | Измерительный цилиндр | Изготовлен из металла, емкостью (100 ±0,5) см³, с внутренним диаметром (45±5мм) | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | РБ
4 | Воронка с крышкой для нижнего отверстия | Форма и размеры приведены на чертеже ГОСТ 11035.1-93 п.3 | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | РБ
5 | Штампованные сита | С отверстиями диаметром 7мм; 5мм и с щелевидными отверстиями 2,0×20 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | РБ
6 | Секундомер | Скачок секундной стрелки 0,1 с | Оборудование | 1 | шт ( на 12 раб.места) | 1 | РБ
7 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр - удлинитель не менее 5 розеток с заземлением , не менее 1.8 метра , с выключателем | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.места) | 3 | РБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф для хранения средств индивидуальной защиты | Шкаф для хранения СИЗ (противогазов), с ключом 24 ячейки | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
2 | Противогаз | средство для личной защиты органов дыхания, глаз и кожи лица, | Охрана труда | 12 | шт. | 12 | РБ
3 | Огнетушитель | Требования в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | в наличии
4 | Халат лабораторный | Халат лабораторный/Халат рабочий/Спецодежда женская | Охрана труда | 5 | шт. | 5 | РБ
5 | Защитные очки | ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 EN 166-2002 Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" | ТБ | 5 | шт. | 5 | РБ
6 | Перчатки (1 пара) | Нейлоновые с противоскользящим покрытием | ТБ | 50 | шт. | 50 | РБ
7 | Аптечка первой медицинской помощи | Комплектация в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 сентября 2020 года № 995н | ТБ | 1 | шт. | 1 | в наличии
8 | Коврик диэлектрический резиновый | Коврик диэлектрический используется в качестве дополнительного изолирующего средства защиты, которое препятствует прохождению электрического тока через организм человека. для организации безопасности выполнения работ в электроустановках напряжением не более 1000 В | ТБ | 5 | шт. | 5 | РБ
9. Зона под вид работ Материаловедения, технологии переработки полимерных материалов (15 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 18.01.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров с получением рабочей профессии 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 55.9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Электричество: 4 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: Линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Многофункциональное устройство | Многофункциональное устройство А4 МФУ лазерный Цветность печати: черно-белая; Максимальный формат печати: НЕ МЕНЕЕ A4; Способ подключения: USB, Ethernet (RJ-45); Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734 НЕ МЕНЕЕ 30 стр/мин; Количество печати страниц в месяц НЕ МЕНЕЕ 50000 Штук; Время выхода первого черно-белого отпечатка НЕ БОЛЕЕ 9 Секунд; Объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 256 Мегабайт; Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати НЕ МЕНЕЕ 300 стр.; Суммарная емкость выходных лотков НЕ МЕНЕЕ 150 стр.; Возможность сканирования в форматах: НЕ МЕНЕЕ A4; Наличие устройства автоподачи сканера: Да; Максимальное разрешение сканирования по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Количество оригинальных черно-белых картриджей, поставляемых с оборудованием: НЕ МЕНЕЕ 1 штуки; Наличие разъема USB: Да. Класс энергетической эффективности, не ниже A++ | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Весы МТ6 В 1ДА Витрина | Простое взвешивание; Счетное взвешивание;Процентное взвешивание. | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
3 | Весы электронные унифицированного конст | Весы электронные унифицированного конструктивного ряда ВЭУ | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
4 | Пресс с ножами вырубной ручной RR/HCP (R | Предназначен для изготовления методом вырубки образцов для испытаний по ГОСТ 11262-80 и другим стандартам. | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
5 | Телевизор | Настенный 950*600 мм с кронштейном | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | В наличии
6 | Универсальная испытательная машина AI (+ноутбук к станку+принтер) | Машина универсальная испытательная электромеханическая AI предназначены для измерений силы (нагрузки) и линейного удлинения (деформации) при проведении физико-механических испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | В наличии
7 | Типовой комплект учебного оборудования «Лаборатория металлографии» | Микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат); Цифровая камера для микроскопа (5 мегапикселей); Микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат); Электронный альбом фотографий (100 шт.) микроструктур сталей и сплавов. коллекция образцов (6 шт.) в деревянном футляре (габариты: 100х150х50 мм) – 1 шт.; методические указания для выполнения работы (2 шт.) | Оборудование | 1 | шт | 1 | РБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 55.9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Электричество: 4 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: Линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул ученический | Металлический каркас, фанерное основание и спинка, без подлокотников | Мебель | 1 | 1 шт (на 1 раб.место) | 15 | РБ
2 | Стол ученический | металлический каркас | Мебель | 1 | 1 шт ( на 2 рабочих места) | 8 | РБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя | металлический каркас | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | Стул преподавателя | Стул с подлокотниками, на колесиках, обивка - ткань. | Мебель | 1 | шт | 1 | в наличии
3 | Стол лабораторный | Габаритные размеры в упаковке не менее 2720х620х860 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | РБ
4 | Шкаф для документов | Размер не менее 800х2000х450 мм, не менее 3х полок, наличие дверок. | Мебель | 2 | шт | 2 | РБ
5 | Ноутбук | Размер диагонали НЕ МЕНЕЕ 15.6 дюймов Общий объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 16 Гигабайт Тип накопителя SSD Разрешение экрана Full HD Количество ядер процессора НЕ МЕНЕЕ 4 Штук Частота процессора базовая НЕ МЕНЕЕ 1.6 Гигагерц Тип оперативной памяти DDR4 Тип беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi Наличие модулей и интерфейсов Type-C, M.2, HDMI, Ethernet RJ45 Количество потоков процессора НЕ МЕНЕЕ 8 Штука Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 32 Гигабайт Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) НЕ МЕНЕЕ 6 Мегабайт Тип видеоадаптера Интегрированная (встроенная) Объем SSD накопителя НЕ МЕНЕЕ 480 Гигабайт Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре Да Предустановленная операционная система Да | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Многофункциональное устройство | Лазерный Цветность печати: черно-белая; Максимальный формат печати: НЕ МЕНЕЕ A4; Способ подключения: USB, Ethernet (RJ-45); Технология печати: Электрографическая; Возможность автоматической двухсторонней печати: Да; Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734 НЕ МЕНЕЕ 30 стр/мин; Количество печати страниц в месяц НЕ МЕНЕЕ 50000 Штук; Время выхода первого черно-белого отпечатка НЕ БОЛЕЕ 9 Секунд; Объем установленной оперативной памяти НЕ МЕНЕЕ 256 Мегабайт; Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Возможность сканирования в форматах: НЕ МЕНЕЕ A4; Наличие устройства автоподачи сканера: Да; Максимальное разрешение сканирования по вертикали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Максимальное разрешение сканирования по горизонтали НЕ МЕНЕЕ 1200 dpi; Наличие разъема USB: Да. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Набор перевязочных материалов. Наличие кейса или сумки обязательно | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
2 | Огнетушитель | Тип огнетушителя порошковый Класс пожараA, B, C, E Вид огнетушителя переносной | Охрана труда | 1 | шт | 1 | в наличии
3 | Санитайзер | 0,5 л либо 1 л, доза препарата настраивается по 0,5, 1 и 1,5 мл 28,5 × 9 × 20,7 или 34,4 × 10,2 × 20,7, на стену | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
4 | Защитные очки | Защита от царапин Защита от запотевания Оптический класс 1 Материал линз поликарбонат | ТБ | 26 | 1 шт на 1 раб.место | 26 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия