## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1 | РБ
3 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
5 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Бак | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Верстак | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Заглушка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Задвижка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Кернер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Клапан | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Ключ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Компрессор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
9 | Кран | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
10 | Лабораторная установка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
11 | Линейка стальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
12 | Манометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
13 | Мини-кран козловой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
14 | Молоток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
15 | Набор адаптеров для компрессора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
16 | Набор ключей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
17 | Набор крюков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
18 | Набор напильников | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
19 | Набор отверток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
20 | Набор плашек | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
21 | Насос | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
22 | Ножницы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
23 | Ножовка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
24 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
25 | Обратный клапан | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
26 | Плоскогубцы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
27 | Подводка гибкая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
28 | Программное обеспечение для трехмерного моделирования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
29 | Прямошлифовальная машинка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
30 | Расходомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
31 | Резьбомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
32 | Рым-болт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
33 | Совок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
34 | Стол производственный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
35 | Стул рабочий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
36 | Талреп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
37 | Тележка инструментальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
38 | Трубогибочный станок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
39 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
40 | Угломер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
41 | Угольник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
42 | Чертилка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
43 | Шланг | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
44 | Штангенрейсмас | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
45 | Штангенциркуль | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
46 | Шуруповерт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
47 | Щётка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
7 | Жилет сигнальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
8 | Каска защитная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
9 | Коврик диэлектрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
10 | Очки защитные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
11 | Перчатки защитные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
12 | Халат рабочий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12
13 | Щиток лицевой с защитным стеклом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | СИЗ |  |  | 12

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Вешалка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Стол-подставка под макеты оборудования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
11 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
12 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Программное обеспечение для трехмерного проектирования с возможностью экспресс-анализа прочности изделия | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
2 | Лабораторная установка "Измерение и энерглучет в системах теплоснабжения" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Лабораторный комплекс "Теплообменные аппараты" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Вакуумметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Гигрометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Горелка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Заглушка фланцевая магистральная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Комплект вентилей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Комплект задвижек | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Макеты теплотехнического оборудования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Манометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Набор слесарного инструмента | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Насос | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Ножницы для резки полипропиленовых труб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Обратный клапан | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Пирометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Пластинчатый теплообменный аппарат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Прибор для паяния полипропиленовых труб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Расходомер водяной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Секционный радиатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Сумка для слесарного инструмента | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Тепловизор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Теплосчетчик импульсный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Термометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Термопары | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Тягонапорометр-дифманометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75 дюймов; Разрешение: не менее 4К; Количество касаний: не менее 40; Процессор: 8 ядер не менее 2,2ГЦ. Подставка на колесиках со стопорным механизмом в комплектации: да. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть | Интерактивная панель
Часы настенные | Электронные, материал: пластик. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Часы настенные
Макеты теплотехнического оборудования | Образцы теплотехнического оборудования в реальном исполнении или в разрезе: циркулярный-2 шт, вентиль - 1 шт, кран шаровый 1 шт, задвижка- 1 шт, теплообменный аппарат - 1 шт | Оборудование |  |  | 1 | 1 | Вариативная часть | 2025
Стол-подставка под макеты оборудования | Глубина - не менее 500; Ширина - не менее 600; Высота - а - не менее 900 ; Тип столешницы - ламинированная ДСП или металл; Рама стола состоит из металлического каркаса; | Мебель |  |  | 6 | 1 | Вариативная часть | 2025
Термопары | Диапазон измерения температуры в динамиен до 1100 °С и кратковременно – до 1300 °С. Также используется для измерения низких температур до -200 °С | Оборудование |  |  | 30 | 1 | Вариативная часть | 2025
Секционный радиатор | Рабочее давление - 2,0 МПа (20 атм). Испытательное давление - 3,0 Мпа (30 атм). Высота, мм: 570 Глубина, мм: 100 Длина, мм: 480 Теплоотдача секции, Ватт: 197 Теплоотдача общая, Ватт: 1182 Объем теплоносителя (л): 0,2 Масса секции (кг): 1,84 | Оборудование |  |  | 3 | 1 | Вариативная часть | 2025
Тепловизор | "Диапазоны измерений - Измерение температуры -20°С ~ 400°С. - Погрешность измерения: ±2 °C или 2% (большее из значений). Основные функции - Автоматическое отслеживание горячей / холодной точки. - Разрешение измерительной ИК матрицы: 80×60. - TFT-дисплей 2.8"" 320×240. - Фонарик. - Интерфейс: micro USB. - Память: micro SD. - Питание: литий-ионный аккумулятор 3.6 В/5000 мАч." | Оборудование |  |  | 3 | 1 | Вариативная часть | 2025
Пирометр | Измерение температуры -20…500 °С (-4…932 °F); Разрешение 0,2 °С; погрешность ± 2 %; Оптическое разрешение 8:1; Коэффициент излучения 0,95 (фиксированный); Лазерная указка (вкл./выкл.); Подсветка дисплея; Питание 9 В (Крона); Габариты 180 х 130 х 40 мм. Вес 195 грамм | Оборудование |  |  | 3 | 1 | Вариативная часть | 2025
Теплосчетчик импульсный | Теплосчетчик тепловой импульсный, интерфейс - импульсный выход, трубопровод - примой, макс. температура - 150 град С. | Оборудование |  |  | 3 | 1 | Вариативная часть | 2025
Комплект вентилей | Запорная арматура - вентили, диаметр от Ду15 до Ду150, управление ручной - маховик | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Комплект задвижек | Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная диаметр от Ду15 до Ду150 | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Пластинчатый теплообменный аппарат | Количество пластин-16 шт, номинальный диаметр - 20мм, максимальная рабочая температура - 200 град. С | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Обратный клапан | Диаметр Ду 15 (1/2") Тип пружинный Материал корпуса латунь Материал запирающего элемента латунь Материал уплотнения клапана NBR Тип присоединения муфтовый (ВР/ВР) Температура максимальная 100 °C | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Манометр | Шкала давления: 0-16 бар; Расположение резьбы: нижнее; Диаметр: не менее 63 мм; Резьба: 1/4. | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Насос | Мощность: не менее 120Вт, Производительность: не менее 25л/мин. | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Расходомер водяной | Назначение: для воды; Принцип измерения: электромагнитный; Степень защиты: не менее IP65; Диапазон температур: окружающей среды: 5-55 градусов по цельсию, Рабочей среды: -40-150 градусов по цельсию; Точность измерений: +- 5%; | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Горелка | Прибор для нагрева полипропиленовых труб | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Набор слесарного инструмента | В набор слесарно-инструмента №15 входит: Ножовка-1шт Напильник плоский-1шт Напильник трехгранный-1шт Напильник круглый-1шт Молоток 0.2 кг-1щт Кернер 2.0-1шт Зубило 160 мм-1шт Чертилка-1шт Отвертка 1.0х6.5-1шт Отвертка 0.6х4.0-1шт Плоскогубцы - 200 мм-1шт Кусачки боковые - 200 мм-1шт Ключ трубно-рычажный КТР №1-1шт Ключ разводной КР-30"-1шт | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Сумка для слесарного инструмента | Материал - нейлон, два отделения, карманы | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Заглушка фланцевая магистральная | Деталь трубопроводной арматуры, применяемая для постоянного или временного перекрытия движения рабочего носителя по трубопроводу и его герметизации. | Оборудование |  |  | 5 | 1 | Вариативная часть | 2025
Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип: аккумуляторный. Max крутящий момент, Нм не менее 54 Емкость аккумулятора, А*ч не менее 5 Тип упаковки: Кейс Max диаметр сверления (дерево), не менее мм 38 Max диаметр сверления (металл), мм не менее 13 Тип двигателя: Бесщеточный | Оборудование |  |  | 3 | 1 | Вариативная часть | 2025
Шкаф инструментальный | Тип: инструментальный; Высота: не менее 1820мм; Ширина: не менее 870мм; Глубина: не менее 550мм; Количество съемных полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 40кг; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 60кг. | Мебель |  |  | 2 | 1 | Вариативная часть | 2025
Шкаф для спецодежды | Шкаф металлический односекционный, высота не менее 180 см, ширина не менее 40 см, глубина не менее 50 см | Мебель |  |  | 12 | 1 | Вариативная часть | 2025
Лабораторная установка "Измерение и энерглучет в системах теплоснабжения" | Стенд обеспечивает раздельный учет тепловой энергии, потребляемой из теплосети и расходуемой на ГВС. • Электропитание от сети 220 В.• Габариты лабораторного стенда (ШхГхВ) – 1600х600х1500 мм.• Лабораторный стенд работает автономно без подключения к водопроводной, тепловой и канализационной сети, выполнен в напольном исполнении. | Оборудование |  |  | 1 | 1 | Вариативная часть | 2025
Лабораторный комплекс "Теплообменные аппараты" | Стенд в виде единой рамной конструкции настольный габаритами (ШхВхГ) не более 800х900х600 мм, масса 60 кг, подключение к сети 220В, замкнутая система подачи воды. | Оборудование |  |  | 1 | 1 | Вариативная часть | 2025
Стеллаж | Материал - металл; Ш×Г×В - не менее 1200×500×1800 | Мебель |  |  | 1 | 1 | Вариативная часть | 2025

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Бак | Тип: для воды; Объем: не менее 65л. Крышка: есть. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть | Бак
Верстак | Габариты: не менее 1200х700мм; С установленными тисками: да; Грузопольемность: не менее 1200кг; | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть | Верстак
Заглушка | Тип: фланцевая; Материал: сталь; Давление номинальное: не менее1бар; Температура: не менее 530гр; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Заглушка
Задвижка | Рабочая температура: не менеее 90 градусов; Тип: задвижка клиновая. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Задвижка
Кернер | Длина: не менее 145 мм; Ширина: не менее 50 мм; Материал: сталь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Кернер
Клапан | Тип: запорный; Тип резьбы: 1/2; Материал: латунь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Клапан
Ключ | Тип: трубный; Длина: не менее 400 мм; Ширина захвата: не менее 19,5 мм; Глубина зева: не менее 36 мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Ключ
Компрессор | Рабочее давление: не менее 10 бар; Объем: не менее 100 л; Мощность не менее 2,2 кВт; Мощность: не менее 2,992 л.с.; Количество цилиндров: не менее 2. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Компрессор
Кран | Тип: подкатной, складной; Грузоподъемность: не менее 2 т; Длина стрелы: 1000-1570м; ; Высота подъема: не менее 2,2м.Управление: гидравлический цилиндр с ручным приводом. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | 2 | Базовая часть | Кран
Кран | Тип: шаровый; Материал: латунь с никелированным покрытием; Тип ручки: бабочка; Тип резьбы: 1/2. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 2 | Базовая часть | Кран
Лабораторная установка | Тип: «Автоматизированный тепловой пункт». Предназначена для экспериментальных исследований и проведения лабораторных работ по курсам «Теплоснабжение», «Отопление и отопительные системы», «Теплотехнические измерения» и «Автоматизация систем отопления» по темам: - Общее устройство теплового пункта. - Изучение контроллера систем отопления и ГВС. -Диспетчерский контроль и управление работой теплового пункта • Лабораторная установка должна работать автономно без подключения к водопроводной, тепловой и канализационной сети. • Лабораторная установка должна быть выполнена в напольном исполнении с возможностью перемещения в пределах помещения силами одного человека. • Электропитание от сети 220 В, 50 Гц. • Потребляемая мощность не более 4 кВт. • Габариты лабораторной установки (ШхГхВ) – не более 1600х600х1500 мм. • Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям. • Комплект учебного оборудования должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования». • Поставляемое оборудование должно быть обеспечено эксплуатационной документацией на русском языке. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | 1 | Базовая часть | Лабораторная установка
Линейка стальная | Диапазон измерений: не менее 0-500мм; Материал: сталь; Тип нанесения разметки: травление/фрезерование/гравировка | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Линейка стальная
Манометр | Шкала давления: 0-16 бар; Расположение резьбы: нижнее; Диаметр: не менее 63 мм; Резьба: 1/4. | Оборудование | 2 | шт.(на 1 раб.место) | 10 | 1 | Базовая часть | Манометр
Мини-кран козловой | Тип: с ручной цепной талью. Грузоподьемность: не менее 1000кг; Высота до балки: не менее 3м; Ширина пролета: не менее 3м; Вес: не более 120кг. Кол-во колес: не менее 4шт; Длина цепи и высота подъема тали: не менее 3м. Комплектация: строп опрессованный втулкой не менее 2м; строп круглопрядильный длиной не менее 2м; строп "паук" грузоподъемностью не менее 2,5т, с количеством ветвей не менее 4. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | 1 | Базовая часть | Мини-кран козловой
Молоток | Вес бойка: не более 500 г; Форма бойка: квадрат; Материал рукоятки: стекловолокно с прорезиненным захватом. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Молоток
Набор адаптеров для компрессора | Тип выходного соединения: резьбовое соединение: Резьба: дюймовая; Материал - сталь. Адаптер: F1/4, штуцер: M1/4 | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Набор адаптеров для компрессора
Набор ключей | Вид: комбинированные; Минимальный размер: не менее 10 мм; Максимальный размер: не менее 19 мм; Трещетка: есть. | Оборудование | 2 | шт.(на 1 раб.место) | 10 | 1 | Базовая часть | Набор ключей
Набор крюков | Назначение: для слесарных работ; Материал стержня: сталь; Материал рукоятки: поливинилхлорид; Покрытие: хром; Длина: не менее 155 мм; Тип крюков: шило, крюк 90 градусов, полный крюк, угловой крюк. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Набор крюков
Набор напильников | Длина: не менее 200 мм; Количество в наборе: не менее 5 шт; Класс: не менее 2. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Набор напильников
Набор отверток | Материал рукоятки: двухкомпонентный; Материал стержня: сталь S2; Длина стержня: не менее 100мм; Количество предметов наборе: не менее 7. | Оборудование | 2 | шт.(на 1 раб.место) | 10 | 1 | Базовая часть | Набор отверток
Набор плашек | Направление резьбы: правая; Материал плашек: быстрорежущая сталь; Комплектация: с воротком. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Набор плашек
Насос | Тип: опрессовочный; Испытательное давление: не менее 24,7бар; Объем бака: не менее 5,4л; Ротор: сухой. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 2 | Базовая часть | Насос
Насос | Мощность: не менее 120Вт, Производительность: не менее 25л/мин. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 2 | Базовая часть | Насос
Ножницы | Тип: по металлу; Вид: прямые; Толщина металла: не менее 1,2мм; Длина не более 250мм. Рукоятки с антискользящим покрытием. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Ножницы
Ножовка | Тип: по металлу; Длина режущего полотна: не менее 300 мм; Углы установки полотна: 45,90; Материал рукоятки: сталь, обрезиненная. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Ножовка
Ноутбук | Процессор: не менее 8 ядер базовая частота 2 ГГц. Видеокарта: частота процессора не менее 2250 МГц, объем видеопамяти не менее 8 Гб. Оперативная память стандарта DDR5 не менее 16 Гб. Твердотельный накопитель объемом не менее 512 Гб стандарта М.2 , Диагональ экрана не менее 17.3 ( дюймов). Компьютерная мышь в комплекте: да | Оборудование IT | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Ноутбук
Обратный клапан | Давление: не менее 18бар; Материал: латунь; Температура не менее 100 градусов по шкале цельсия. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Обратный клапан
Плоскогубцы | Тип: комбинированные; Длина: не более 160мм; Форма губок: прямая с полукруглой режущей кромкой. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Плоскогубцы
Подводка гибкая | Длина: не менее 60см; Диаметр: не менее 1/2. Назначение: для воды. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Подводка гибкая
Программное обеспечение | Тип: для модуля проектирования; Возможность трехмерного моделирования - да; Возможность экспресс-анализа прочности изделия - да; Содержит элементы: размеры, элементы обозночения (осевые линии, резьбы, базы, допуски форм и т.д.), технические требования, неуказанная шероховатость. Поддержка типовых форматов файлов (DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIFF). Язык интерфейса - русский. Поддержа элементов управления в рабочей области: видовой куб, визуальные стили (2D-каркас, концептуальный, скрытие линий, реалистичный, тонированный, тонированный с кромками, оттенки серого, эскизный, каркас, просвечивание). | Программное обеспечение | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Программное обеспечение
Прямошлифовальная машинка | Мощность: не менее 400вт; Частота вращения шпинделя: не менее 25000 об/мин; Размер цанги: не менее 6мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Прямошлифовальная машинка
Расходомер | Назначение: для воды; Принцип измерения: электромагнитный; Степень защиты: не менее IP65; Диапазон температур: окружающей среды: 5-55 градусов по цельсию, Рабочей среды: -40-150 градусов по цельсию; Точность измерений: +- 5%; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Расходомер
Резьбомер | Тип: №1; Минимальный шаг резьбы: не менее 0,25мм; Максимальный шаг резьбы: 6мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Резьбомер
Рым-болт | Диаметр резьбы: не менее 12мм; Материал: сталь, | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Рым-болт
Совок | Назначение: для мусора; Материал: металл. Длина рукоятки: не более 300мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Совок
Стеллаж | Высота: не менее 2000мм; Ширина: не менее 940мм; Глубина: не менее 540мм; Настил: фанера; Количесво полок: не менее 5; Нагрузка на каждый ярус: не менее 300кг; Возможность сборки-разборки: есть. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Стеллаж
Стол производственный | Габариты: не менее 1500х700. Основание: металлокаркас; Столешница: дерево; Дополнительные опции: перфопанель: да; Освещение: светодиодное; Доплнительная верхняя полка: да; Подставка для чертежей: да; Электромонтажная панель: да. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Стол производственный
Стул | Размер сидения: не менее 39х41,5; Высота: регулируемая; Максимальная нагрузка: не менее 100кг; Материал каркаса: сталь; Материал покрытия: полиуретан. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Стул
Талреп | Диаметр резьбы: не менее 12мм; Диаметр отверстия: не менее 17мм; Длина тела: не менее 140мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Талреп
Тележка инструментальная | Тип: инструментальная с набором инструментов; Количество предметов: не менее 496шт; Количество секций: не менее 8; Длина: не менее 861мм; Ширина: не менее 498мм; Высота: не менее 1000мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | 2 | Базовая часть | Тележка инструментальная
Тележка инструментальная | Тип: инструментальная; Количество полок: не менее 3; На колёсах; Открытого типа; Материал: сталь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 2 | Базовая часть | Тележка инструментальная
Трубогибочный станок | Максимальное усилие на шток: не менее 19000 кг; Максимальный ход штока: не менее 290 мм; Тип привода: гидравлический; Тип профиля: круг; Максимальная толщина стенки трубы: не менее 5 мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Трубогибочный станок
Тумба | Тип: под верстак; материал: сталь; наличие колес: есть; габариты: не менее 800х565х600мм; количество отсеков: не менее 5 | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Тумба
Угломер | Тип: цифровой; Длина: не менее 300мм; Диапазон измерений: 0-360гр; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Угломер
Угольник | Тип: поверочный с широким основанием; Длина большей стороны: не менее 160 мм; Длина меньшей стороны: не менее 100 мм; Материал: нержавеющая сталь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Угольник
Чертилка | Длина: не менее 150 мм. Материал стержня: сталь; Материал наконечника: вольфрам. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Чертилка
Шкаф инструментальный | Тип: инструментальный; Высота: не менее 1820мм; Ширина: не менее 870мм; Глубина: не менее 550мм; Количество съемных полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 40кг; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 60кг. | Мебель | 2 | шт.(на 5 раб.мест) | 2 | 1 | Базовая часть | Шкаф инструментальный
Шланг | Назначние: для компрессора; Длина: не менее 10 м; Максимальное давление: не менее 24 бар; Внешний диаметр: не менее 16 мм; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Шланг
Штангенрейсмас | Тип: нониусный; Длина: не менее 500 мм; Цена деления: не менее 0,05 мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Штангенрейсмас
Штангенциркуль | Тип: ЩЦ-1; Диапазон измерений: 0-200 мм; Упаковка: кейс; Точность измерения: не менее 0,05 мм; Глубиномер: да. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Штангенциркуль
Шуруповерт | Тип: аккумуляторный. Max крутящий момент, Нм не менее 54 Емкость аккумулятора, А*ч не менее 5 Тип упаковки: Кейс Max диаметр сверления (дерево), не менее мм 38 Max диаметр сверления (металл), мм не менее 13 Тип двигателя: Бесщеточный Наличие удара: Нет Наличие реверса: Да Число ступеней крутящего момента 22+1 Количество аккумуляторов в комплекте не менее 1 Тип аккумулятора LI-ion Мягк.вращ. момент, Нм не менее 30 Диаметр патрона, мм не менее 13 Жестк. вращ. момент, Нм не менее 54 Число скоростей 2 Наличие подсветки Есть Напряжение аккумулятора, В не менее 18 Тип патрона Быстрозажимной | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 1 | Базовая часть | Шуруповерт
Щётка | Назначение: для уборки верстаков; Длина: не менее 300мм; Материал рукоятки: дерево; Материал щетины: пластик. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | 2 | Базовая часть | Щётка
Щётка | Назначение: для пола; Материал рукоятки: дерево; Материал щетины: пластик; длина рукоятки: не менее 1200мм. | Оборудование | 2 | шт.(на 5 раб.мест) | 2 | 2 | Базовая часть | Щётка
Стол ученический | Глубина - не менее 650; Ширина - не менее 1200; Минимальная высота - не менее 600 ; Максимальная высота - не менее 900; Тип столешницы - ламинированная ДСП; Толщина столешницы - не менее 24 мм; Рама стола состоит из металлического каркаса; | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | материал каркаса - сталь, материал покрытия - пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Вакуумметр | "стрелочные барометрически скомпенсированные вакуумметры, предназначенные для измерения низких абсолютных давлений. Давление -1...+3 bar. Манометр-вакуумметр универсальный, -1...+3 bar (-0,1 - +0,3 МПа) радиальный, NG 63. Номинальный размер NG63. Наружная резьба ¼''. Тип резьбы BSPP. Класс точности 1.6 Применение радиальный Примечание резьба снизу" | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Гигрометр | Минимальная температурный для измерения влажности +5°С; максимальная температура +25°С. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тягонапорометр-дифманометр | Диапазон измерений КПа +/-02 - +/-20, масса не более 0,8 кг, класс точности 1,5; 2,5.Габариты мм 104х104х67. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Термометр | Цена деления: 1°С Диапазон измерения температуры: 0…+160С" | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Прибор для паяния полипропиленовых труб | Ручной аппарат с двумя отверстиями для крепления насадок, предназначен для раструбной сварки труб из ПП, ПЭ и ПБ от 20 до 40 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Ножницы для резки полипропиленовых труб | Ножницы с тефлоновым покрытием используются для точной резки труб из ПЭ, РЕ-Х, ПП, ПБ, ПВДФ и металлопластиковых труб Ø до 63 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Вешалка | Тип: напольная; Материал: металл; Длина: не менее 710мм. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Вешалка
Корзина для мусора | Тип: мусорная; Объем: не менее 9,39л; Материал: металл. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Корзина для мусора
МФУ | Скорость печати текста не менее 22 стр/мин; не менее 1200x1200 т/д; Поддержка Wi-Fi; Встроенный интерфейс связи с ПК; USB; Кабель USB в комплекте. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть | МФУ
Ноутбук | Процессор: не менее 8 ядер базовая частота 2 ГГц. Видеокарта: частота процессора не менее 2250 МГц, объем видеопамяти не менее 8 Гб. Оперативная память стандарта DDR5 не менее 16 Гб. Твердотельный накопитель объемом не менее 512 Гб стандарта М.2 , Диагональ экрана не менее 17.3 ( дюймов). Компьютерная мышь в комплекте: да. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть | Ноутбук
Стол | Габариты: не менее 1500х700мм; Комплектация: защитный экран: нет; Основание: металлокаркас; столешница: фанера не менее 40мм. Максимальная нагрузка на столешницу: не менее 1500кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Стол
Стул | Размер сидения: не менее 39х41,5; Высота: регулируемая; Максимальная нагрузка: до 100кг; Материал каркаса: сталь; Материал покрытия: полиуретан. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Стул
Стол преподавателя | Глубина - не менее 650; Ширина - не менее 1500; Максимальная высота - не менее 800; Тип столешницы - ламинированная ДСП; Рама стола состоит из металлического каркаса | Мебель | 2 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | "Регулируемый стул на колесиках. Основные материалы: полиуретан или ткань, металл. нагрузка: не менее 120 кг." | Мебель | 3 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Автоматизированное рабочее место ( системный блок, монитор, операционная система, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) | "Процессор: количество ядерне менее 6-ядерный; Объем оперативной памяти 16 Гб; Объем SSD накопителя 1Tb; Видеокарта -наличие; Операционная система - наличие WiFi -наличие Монитор: Диагональ экрана (дюйм) 27"; Видео разъемы VGA (D-Sub); Разъем HDMI; Разъем DVI | Оборудование IT | 4 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Лазерное монохромное многофункциональное устройство формата А4; двустороннее печать/сканирование/копирование; интерфейсы подключения: Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45. | Оборудование IT | 5 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Экран настенный | Экран для проектора: экран с электроприводом; возможность крепления к стене или к потолку; покрытие экрана: белое матовое; размеры изображения (ШхВ): не менее 230x172 см. | Оборудование IT | 6 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Проектор: проекционная система: DLP; разрешение: 1920 х 1080 пикселей; яркость: 4000 люмен; срок службы источника света не менее 4000 часов; наличие встроенного динамика; интерфейсы подключения: D-Sub; HDMI | Оборудование IT | 7 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Базовая комплектация | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Аптечка
Водораздатчик | Тип установки: напольный; Тип: без нагрева и охлаждения; Размеры: не более 855х300х290мм. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Водораздатчик
Жилет сигнальный | Тип: сигнальный; Материал: ткань светоотражающая. | Техника безопасности | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть | Жилет сигнальный
Каска защитная | Тип: защитная; Материал:ABS астик. Регулировка оголовья: храповый механизм. | Техника безопасности | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть | Каска защитная
Коврик диэлектрический | Тип: диэлектрический; Материал: резина | Техника безопасности | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть | Коврик диэлектрический
Огнетушитель | Углекислотный. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Огнетушитель
Очки защитные | Тип: защитные; Материал: пластик; | Техника безопасности | 10 | шт. | 10 | 1 | Вариативная часть | Очки защитные
Перчатки защитные | Тип: защитные; Материал: хб, с защитным покрытием | Техника безопасности | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть | Перчатки защитные
Санитайзер | Объем: не менее 1000 мл. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть | Санитайзер
Халат рабочий | Тип: рабочий; Материал: хб, с защитным покрытием | Техника безопасности | 25 | шт. | 25 | 1 | Вариативная часть | Халат рабочий
Щиток лицевой с защитным стеклом | Тип: лицевой с защитным стеклом; Материал: поликарбонат; Размер защитного экрана: не менее 127х198 мм; Быстрое крепление щитка к очкам: есть; | Техника безопасности | 10 | шт. | 10 | 1 | Вариативная часть | Щиток лицевой с защитным стеклом
Аптечка | Состав аптечки согласно Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н отдельным файлом. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Тип - углекислотный; Объем - 4 литров | Охрана труда | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
2024 | Мурманская область | ГАПОУ Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж» | Полигон теплоснабжения и теплотехнического оборудования | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в Атомной отрасли г. Полярные Зори Мурманской области
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: г. Полярные Зори Мурманской области
Ядро кластера: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Полярнозоринский энергетический колледж"
Адрес ядра кластера: г. Полярные Зори Мурманской области, ул. Курчатова, д. 24, ул. Курчатова, д. 24/3
1. Зона под вид работ "Полигон теплоснабжения и теплотехнического оборудования" (5 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 750 )
Интернет :Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: Подключения к сети 220 и 380
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений :не требуется
Покрытие пола: Прорезиненное покрытие - 60 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС:требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивная панель | Диагональ: не менее 75 дюймов; Разрешение: не менее 4К; Количество касаний: не менее 40; Процессор: 8 ядер не менее 2,2ГЦ. Подставка на колесиках со стопорным механизмом в комплектации: да. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Часы настенные | Электронные, материал: пластик. | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 750 )
Интернет :Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: Подключения к сети 220 и 380
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений :не требуется
Покрытие пола: Прорезиненное покрытие - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС:требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Мини-кран козловой | Тип: с ручной цепной талью. Грузоподьемность: не менее 1000кг; Высота до балки: не менее 3м; Ширина пролета: не менее 3м; Вес: не более 120кг. Кол-во колес: не менее 4шт; Длина цепи и высота подъема тали: не менее 3м. Комплектация: строп опрессованный втулкой не менее 2м; строп круглопрядильный длиной не менее 2м; строп "паук" грузоподъемностью не менее 2,5т, с количеством ветвей не менее 4. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | ФБ
2 | Талреп | Диаметр резьбы: не менее 12мм; Диаметр отверстия: не менее 17мм; Длина тела: не менее 140мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
3 | Рым-болт | Диаметр резьбы: не менее 12мм; Материал: сталь, | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
4 | Набор напильников | Длина: не менее 200 мм; Количество в наборе: не менее 5 шт; Класс: не менее 2. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
5 | Кернер | Длина: не менее 145 мм; Ширина: не менее 50 мм; Материал: сталь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
6 | Чертилка | Длина: не менее 150 мм. Материал стержня: сталь; Материал наконечника: вольфрам. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
7 | Штангенциркуль | Тип: ЩЦ-1; Диапазон измерений: 0-200 мм; Упаковка: кейс; Точность измерения: не менее 0,05 мм; Глубиномер: да. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
8 | Линейка стальная | Диапазон измерений: не менее 0-500мм; Материал: сталь; Тип нанесения разметки: травление/фрезерование/гравировка | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
9 | Ножовка | Тип: по металлу; Длина режущего полотна: не менее 300 мм; Углы установки полотна: 45,90; Материал рукоятки: сталь, обрезиненная. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
10 | Угольник | Тип: поверочный с широким основанием; Длина большей стороны: не менее 160 мм; Длина меньшей стороны: не менее 100 мм; Материал: нержавеющая сталь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
11 | Угломер | Тип: цифровой; Длина: не менее 300мм; Диапазон измерений: 0-360гр; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
12 | Набор плашек | Направление резьбы: правая; Материал плашек: быстрорежущая сталь; Комплектация: с воротком. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
13 | Ключ | Тип: трубный; Длина: не менее 400 мм; Ширина захвата: не менее 19,5 мм; Глубина зева: не менее 36 мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
14 | Молоток | Вес бойка: не более 500 г; Форма бойка: квадрат; Материал рукоятки: стекловолокно с прорезиненным захватом. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
15 | Трубогибочный станок | Максимальное усилие на шток: не менее 19000 кг; Максимальный ход штока: не менее 290 мм; Тип привода: гидравлический; Тип профиля: круг; Максимальная толщина стенки трубы: не менее 5 мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
16 | Кран | Тип: подкатной, складной; Грузоподъемность: не менее 2 т; Длина стрелы: 1000-1570м; ; Высота подъема: не менее 2,2м.Управление: гидравлический цилиндр с ручным приводом. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | ФБ
17 | Штангенрейсмас | Тип: нониусный; Длина: не менее 500 мм; Цена деления: не менее 0,05 мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
18 | Щётка | Назначение: для уборки верстаков; Длина: не менее 300мм; Материал рукоятки: дерево; Материал щетины: пластик. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
19 | Щётка | Назначение: для пола; Материал рукоятки: дерево; Материал щетины: пластик; длина рукоятки: не менее 1200мм. | Оборудование | 2 | шт.(на 5 раб.мест) | 2 | ФБ
20 | Совок | Назначение: для мусора; Материал: металл. Длина рукоятки: не более 300мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
21 | Компрессор | Рабочее давление: не менее 10 бар; Объем: не менее 100 л; Мощность не менее 2,2 кВт; Мощность: не менее 2,992 л.с.; Количество цилиндров: не менее 2. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
22 | Набор адаптеров для компрессора | Тип выходного соединения: резьбовое соединение: Резьба: дюймовая; Материал - сталь. Адаптер: F1/4, штуцер: M1/4 | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
23 | Шланг | Назначние: для компрессора; Длина: не менее 10 м; Максимальное давление: не менее 24 бар; Внешний диаметр: не менее 16 мм; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
24 | Подводка гибкая | Длина: не менее 60см; Диаметр: не менее 1/2. Назначение: для воды. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
25 | Набор ключей | Вид: комбинированные; Минимальный размер: не менее 10 мм; Максимальный размер: не менее 19 мм; Трещетка: есть. | Оборудование | 2 | шт.(на 1 раб.место) | 10 | ФБ
26 | Кран | Тип: шаровый; Материал: латунь с никелированным покрытием; Тип ручки: бабочка; Тип резьбы: 1/2. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
27 | Манометр | Шкала давления: 0-16 бар; Расположение резьбы: нижнее; Диаметр: не менее 63 мм; Резьба: 1/4. | Оборудование | 2 | шт.(на 1 раб.место) | 10 | ФБ
28 | Клапан | Тип: запорный; Тип резьбы: 1/2; Материал: латунь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
29 | Набор отверток | Материал рукоятки: двухкомпонентный; Материал стержня: сталь S2; Длина стержня: не менее 100мм; Количество предметов наборе: не менее 7. | Оборудование | 2 | шт.(на 1 раб.место) | 10 | ФБ
30 | Прямошлифовальная машинка | Мощность: не менее 400вт; Частота вращения шпинделя: не менее 25000 об/мин; Размер цанги: не менее 6мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
31 | Набор крюков | Назначение: для слесарных работ; Материал стержня: сталь; Материал рукоятки: поливинилхлорид; Покрытие: хром; Длина: не менее 155 мм; Тип крюков: шило, крюк 90 градусов, полный крюк, угловой крюк. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
32 | Ножницы | Тип: по металлу; Вид: прямые; Толщина металла: не менее 1,2мм; Длина не более 250мм. Рукоятки с антискользящим покрытием. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
33 | Плоскогубцы | Тип: комбинированные; Длина: не более 160мм; Форма губок: прямая с полукруглой режущей кромкой. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
34 | Насос | Тип: опрессовочный; Испытательное давление: не менее 24,7бар; Объем бака: не менее 5,4л; Ротор: сухой. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
35 | Резьбомер | Тип: №1; Минимальный шаг резьбы: не менее 0,25мм; Максимальный шаг резьбы: 6мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
36 | Заглушка | Тип: фланцевая; Материал: сталь; Давление номинальное: не менее1бар; Температура: не менее 530гр; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
37 | Бак | Тип: для воды; Объем: не менее 65л. Крышка: есть. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | РБ
38 | Расходомер | Назначение: для воды; Принцип измерения: электромагнитный; Степень защиты: не менее IP65; Диапазон температур: окружающей среды: 5-55 градусов по цельсию, Рабочей среды: -40-150 градусов по цельсию; Точность измерений: +- 5%; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
39 | Задвижка | Рабочая температура: не менеее 90 градусов; Тип: задвижка клиновая. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
40 | Обратный клапан | Давление: не менее 18бар; Материал: латунь; Температура не менее 100 градусов по шкале цельсия. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
41 | Насос | Мощность: не менее 120Вт, Производительность: не менее 25л/мин. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | РБ
42 | Ноутбук | Процессор: не менее 8 ядер базовая частота 2 ГГц. Видеокарта: частота процессора не менее 2250 МГц, объем видеопамяти не менее 8 Гб. Оперативная память стандарта DDR5 не менее 16 Гб. Твердотельный накопитель объемом не менее 512 Гб стандарта М.2 , Диагональ экрана не менее 17.3 ( дюймов). Компьютерная мышь в комплекте: да | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
43 | Шуруповерт | Тип: аккумуляторный. Max крутящий момент, Нм не менее 54 Емкость аккумулятора, А*ч не менее 5 Тип упаковки: Кейс Max диаметр сверления (дерево), не менее мм 38 Max диаметр сверления (металл), мм не менее 13 Тип двигателя: Бесщеточный Наличие удара: Нет Наличие реверса: Да Число ступеней крутящего момента 22+1 Количество аккумуляторов в комплекте не менее 1 Тип аккумулятора LI-ion Мягк.вращ. момент, Нм не менее 30 Диаметр патрона, мм не менее 13 Жестк. вращ. момент, Нм не менее 54 Число скоростей 2 Наличие подсветки Есть Напряжение аккумулятора, В не менее 18 Тип патрона Быстрозажимной | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
44 | Стеллаж | Высота: не менее 2000мм; Ширина: не менее 940мм; Глубина: не менее 540мм; Настил: фанера; Количесво полок: не менее 5; Нагрузка на каждый ярус: не менее 300кг; Возможность сборки-разборки: есть. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
45 | Шкаф | Тип: инструментальный; Высота: не менее 1820мм; Ширина: не менее 870мм; Глубина: не менее 550мм; Количество съемных полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 40кг; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 60кг. | Мебель | 2 | шт.(на 5 раб.мест) | 2 | ФБ
46 | Тележка | Тип: инструментальная с набором инструментов; Количество предметов: не менее 496шт; Количество секций: не менее 8; Длина: не менее 861мм; Ширина: не менее 498мм; Высота: не менее 1000мм. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | ФБ
47 | Тумба | Тип: под верстак; материал: сталь; наличие колес: есть; габариты: не менее 800х565х600мм; количество отсеков: не менее 5 | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
48 | Тележка | Тип: инструментальная; Количество полок: не менее 3; На колёсах; Открытого типа; Материал: сталь. | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
49 | Верстак | Габариты: не менее 1200х700мм; С установленными тисками: да; Грузопольемность: не менее 1200кг; | Оборудование | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
50 | Стол производственный | Габариты: не менее 1500х700. Основание: металлокаркас; Столешница: дерево; Дополнительные опции: перфопанель: да; Освещение: светодиодное; Доплнительная верхняя полка: да; Подставка для чертежей: да; Электромонтажная панель: да. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
51 | Стул | Размер сидения: не менее 39х41,5; Высота: регулируемая; Максимальная нагрузка: не менее 100кг; Материал каркаса: сталь; Материал покрытия: полиуретан. | Мебель | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
52 | Лабораторная установка | Тип: «Автоматизированный тепловой пункт». Предназначена для экспериментальных исследований и проведения лабораторных работ по курсам «Теплоснабжение», «Отопление и отопительные системы», «Теплотехнические измерения» и «Автоматизация систем отопления» по темам: - Общее устройство теплового пункта. - Изучение контроллера систем отопления и ГВС. -Диспетчерский контроль и управление работой теплового пункта • Лабораторная установка должна работать автономно без подключения к водопроводной, тепловой и канализационной сети. • Лабораторная установка должна быть выполнена в напольном исполнении с возможностью перемещения в пределах помещения силами одного человека. • Электропитание от сети 220 В, 50 Гц. • Потребляемая мощность не более 4 кВт. • Габариты лабораторной установки (ШхГхВ) – не более 1600х600х1500 мм. • Конструкция оборудования должна исключать непосредственный доступ к электрическим цепям высокого напряжения, другим опасным для человека воздействиям. • Комплект учебного оборудования должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования». • Поставляемое оборудование должно быть обеспечено эксплуатационной документацией на русском языке. | Оборудование | 1 | шт.(на 5 раб.мест) | 1 | ФБ
53 | Программное обеспечение | Тип: для модуля проектирования; Возможность трехмерного моделирования - да; Возможность экспресс-анализа прочности изделия - да; Содержит элементы: размеры, элементы обозночения (осевые линии, резьбы, базы, допуски форм и т.д.), технические требования, неуказанная шероховатость. Поддержка типовых форматов файлов (DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIFF). Язык интерфейса - русский. Поддержа элементов управления в рабочей области: видовой куб, визуальные стили (2D-каркас, концептуальный, скрытие линий, реалистичный, тонированный, тонированный с кромками, оттенки серого, эскизный, каркас, просвечивание). | ПО | 1 | шт.(на 1 раб.место) | 5 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 750 )
Интернет :Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: Подключения к сети 220 и 380
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений :не требуется
Покрытие пола: Прорезиненное покрытие - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС:требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Процессор: не менее 8 ядер базовая частота 2 ГГц. Видеокарта: частота процессора не менее 2250 МГц, объем видеопамяти не менее 8 Гб. Оперативная память стандарта DDR5 не менее 16 Гб. Твердотельный накопитель объемом не менее 512 Гб стандарта М.2 , Диагональ экрана не менее 17.3 ( дюймов). Компьютерная мышь в комплекте: да. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | МФУ | Скорость печати текста не менее 22 стр/мин; не менее 1200x1200 т/д; Поддержка Wi-Fi; Встроенный интерфейс связи с ПК; USB; Кабель USB в комплекте. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Стул | Размер сидения: не менее 39х41,5; Высота: регулируемая; Максимальная нагрузка: до 100кг; Материал каркаса: сталь; Материал покрытия: полиуретан. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Корзина | Тип: мусорная; Объем: не менее 9,39л; Материал: металл. | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
5 | Вешалка | Тип: напольная; Материал: металл; Длина: не менее 710мм. | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
6 | Стол | Габариты: не менее 1500х700мм; Комплектация: защитный экран: нет; Основание: металлокаркас; столешница: фанера не менее 40мм. Максимальная нагрузка на столешницу: не менее 1500кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Базовая комплектация | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | Углекислотный. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
3 | Водораздатчик | Тип установки: напольный; Тип: без нагрева и охлаждения; Размеры: не более 855х300х290мм. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
4 | Щиток | Тип: лицевой с защитным стеклом; Материал: поликарбонат; Размер защитного экрана: не менее 127х198 мм; Быстрое крепление щитка к очкам: есть; | ТБ | 10 | шт. | 10 | РБ
5 | Санитайзер | Объем: не менее 1000 мл. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
6 | Каска | Тип: защитная; Материал:ABS астик. Регулировка оголовья: храповый механизм. | ТБ | 5 | шт. | 5 | РБ
7 | Жилет | Тип: сигнальный; Материал: ткань светоотражающая. | ТБ | 5 | шт. | 5 | РБ
8 | Перчатки | Тип: защитные; Материал: хб, с защитным покрытием | ТБ | 5 | шт. | 5 | РБ
9 | Халат | Тип: рабочий; Материал: хб, с защитным покрытием | ТБ | 25 | шт. | 25 | РБ
10 | Очки | Тип: защитные; Материал: пластик; | ТБ | 10 | шт. | 10 | РБ
11 | Коврик | Тип: диэлектрический; Материал: резина | ТБ | 5 | шт. | 5 | РБ
в сфере Атомная отрасль, Забайкальский край
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум»
Адрес базовой образовательной организации:
Краснокаменск проспект Строителей Дом: 1 Строение: нет Корпус: 1/1 Литера: нет
1 | Зона под вид работ | Зона по видам работ №1 Лаборатория эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Краснокаменск проспект Строителей Дом: 1 Строение: нет Корпус: 1/1 Литера: нет
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 52 кв.м.
Освещение: Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 750 люкс)
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: Плитка керамогранит
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Макеты теплотехнического оборудования | Образцы теплотехнического оборудования в реальном исполнении или в разрезе: циркулярный-2 шт, вентиль - 1 шт, кран шаровый 1 шт, задвижка- 1 шт, теплообменный аппарат - 1 шт | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Стол-подставка под макеты оборудования | Глубина - не менее 500; Ширина - не менее 600; Высота - а - не менее 900 ; Тип столешницы - ламинированная ДСП или металл; Рама стола состоит из металлического каркаса; | Мебель |  |  | 6 | ФБ
3 | Термопары | Диапазон измерения температуры в динамиен до 1100 °С и кратковременно – до 1300 °С. Также используется для измерения низких температур до -200 °С | Оборудование |  |  | 30 | ФБ
4 | Секционный радиатор | Рабочее давление - 2,0 МПа (20 атм). Испытательное давление - 3,0 Мпа (30 атм). Высота, мм: 570 Глубина, мм: 100 Длина, мм: 480 Теплоотдача секции, Ватт: 197 Теплоотдача общая, Ватт: 1182 Объем теплоносителя (л): 0,2 Масса секции (кг): 1,84 | Оборудование |  |  | 3 | ФБ
5 | Тепловизор | "Диапазоны измерений - Измерение температуры -20°С ~ 400°С. - Погрешность измерения: ±2 °C или 2% (большее из значений). Основные функции - Автоматическое отслеживание горячей / холодной точки. - Разрешение измерительной ИК матрицы: 80×60. - TFT-дисплей 2.8"" 320×240. - Фонарик. - Интерфейс: micro USB. - Память: micro SD. - Питание: литий-ионный аккумулятор 3.6 В/5000 мАч." | Оборудование |  |  | 3 | ФБ
6 | Пирометр | Измерение температуры -20…500 °С (-4…932 °F); Разрешение 0,2 °С; погрешность ± 2 %; Оптическое разрешение 8:1; Коэффициент излучения 0,95 (фиксированный); Лазерная указка (вкл./выкл.); Подсветка дисплея; Питание 9 В (Крона); Габариты 180 х 130 х 40 мм. Вес 195 грамм | Оборудование |  |  | 3 | ФБ
7 | Теплосчетчик импульсный | Теплосчетчик тепловой импульсный, интерфейс - импульсный выход, трубопровод - примой, макс. температура - 150 град С. | Оборудование |  |  | 3 | ФБ
8 | Комплект вентилей | Запорная арматура - вентили, диаметр от Ду15 до Ду150, управление ручной - маховик | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
9 | Комплект задвижек | Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная диаметр от Ду15 до Ду150 | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
10 | Пластинчатый теплообменный аппарат | Количество пластин-16 шт, номинальный диаметр - 20мм, максимальная рабочая температура - 200 град. С | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
11 | Обратный клапан | Диаметр Ду 15 (1/2") Тип пружинный Материал корпуса латунь Материал запирающего элемента латунь Материал уплотнения клапана NBR Тип присоединения муфтовый (ВР/ВР) Температура максимальная 100 °C | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
12 | Манометр | Шкала давления: 0-16 бар; Расположение резьбы: нижнее; Диаметр: не менее 63 мм; Резьба: 1/4. | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
13 | Насос | Мощность: не менее 120Вт, Производительность: не менее 25л/мин. | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
14 | Расходомер водяной | Назначение: для воды; Принцип измерения: электромагнитный; Степень защиты: не менее IP65; Диапазон температур: окружающей среды: 5-55 градусов по цельсию, Рабочей среды: -40-150 градусов по цельсию; Точность измерений: +- 5%; | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
15 | Горелка | Прибор для нагрева полипропиленовых труб | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
16 | Набор слесарного инструмента | В набор слесарно-инструмента №15 входит: Ножовка-1шт Напильник плоский-1шт Напильник трехгранный-1шт Напильник круглый-1шт Молоток 0.2 кг-1щт Кернер 2.0-1шт Зубило 160 мм-1шт Чертилка-1шт Отвертка 1.0х6.5-1шт Отвертка 0.6х4.0-1шт Плоскогубцы - 200 мм-1шт Кусачки боковые - 200 мм-1шт Ключ трубно-рычажный КТР №1-1шт Ключ разводной КР-30"-1шт | Оборудование |  |  | 5 | БР
17 | Сумка для слесарного инструмента | Материал - нейлон, два отделения, карманы | Оборудование |  |  | 5 | БР
18 | Заглушка фланцевая магистральная | Деталь трубопроводной арматуры, применяемая для постоянного или временного перекрытия движения рабочего носителя по трубопроводу и его герметизации. | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
19 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип: аккумуляторный. Max крутящий момент, Нм не менее 54 Емкость аккумулятора, А*ч не менее 5 Тип упаковки: Кейс Max диаметр сверления (дерево), не менее мм 38 Max диаметр сверления (металл), мм не менее 13 Тип двигателя: Бесщеточный | Оборудование |  |  | 3 | ФБ
20 | Шкаф инструментальный | Тип: инструментальный; Высота: не менее 1820мм; Ширина: не менее 870мм; Глубина: не менее 550мм; Количество съемных полок: не менее 3; Количество выдвижных ящиков: не менее 4; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 40кг; Максимальная нагрузка на одну полку: не менее 60кг. | Мебель |  |  | 2 | БР
21 | Шкаф для спецодежды | Шкаф металлический односекционный, высота не менее 180 см, ширина не менее 40 см, глубина не менее 50 см | Мебель |  |  | 12 | БР
22 | Лабораторная установка "Измерение и энерглучет в системах теплоснабжения" | Стенд обеспечивает раздельный учет тепловой энергии, потребляемой из теплосети и расходуемой на ГВС. • Электропитание от сети 220 В.• Габариты лабораторного стенда (ШхГхВ) – 1600х600х1500 мм.• Лабораторный стенд работает автономно без подключения к водопроводной, тепловой и канализационной сети, выполнен в напольном исполнении. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
23 | Лабораторный комплекс "Теплообменные аппараты" | Стенд в виде единой рамной конструкции настольный габаритами (ШхВхГ) не более 800х900х600 мм, масса 60 кг, подключение к сети 220В, замкнутая система подачи воды. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
24 | Стеллаж | Материал - металл; Ш×Г×В - не менее 1200×500×1800 | Мебель |  |  | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Глубина - не менее 650; Ширина - не менее 1200; Минимальная высота - не менее 600 ; Максимальная высота - не менее 900; Тип столешницы - ламинированная ДСП; Толщина столешницы - не менее 24 мм; Рама стола состоит из металлического каркаса; | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | БР
2 | Стул ученический | материал каркаса - сталь, материал покрытия - пластик | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 12 | БР
3 | Вакуумметр | "стрелочные барометрически скомпенсированные вакуумметры, предназначенные для измерения низких абсолютных давлений. Давление -1...+3 bar. Манометр-вакуумметр универсальный, -1...+3 bar (-0,1 - +0,3 МПа) радиальный, NG 63. Номинальный размер NG63. Наружная резьба ¼''. Тип резьбы BSPP. Класс точности 1.6 Применение радиальный Примечание резьба снизу" | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
4 | Гигрометр | Минимальная температурный для измерения влажности +5°С; максимальная температура +25°С. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
5 | Тягонапорометр-дифманометр | Диапазон измерений КПа +/-02 - +/-20, масса не более 0,8 кг, класс точности 1,5; 2,5.Габариты мм 104х104х67. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
6 | Термометр | Цена деления: 1°С Диапазон измерения температуры: 0…+160С" | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
7 | Прибор для паяния полипропиленовых труб | Ручной аппарат с двумя отверстиями для крепления насадок, предназначен для раструбной сварки труб из ПП, ПЭ и ПБ от 20 до 40 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
8 | Ножницы для резки полипропиленовых труб | Ножницы с тефлоновым покрытием используются для точной резки труб из ПЭ, РЕ-Х, ПП, ПБ, ПВДФ и металлопластиковых труб Ø до 63 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя | Глубина - не менее 650; Ширина - не менее 1500; Максимальная высота - не менее 800; Тип столешницы - ламинированная ДСП; Рама стола состоит из металлического каркаса | Мебель |  |  | 1 | БР
2 | Стул преподавателя | "Регулируемый стул на колесиках. Основные материалы: полиуретан или ткань, металл. нагрузка: не менее 120 кг." | Мебель |  |  | 1 | БР
3 | Автоматизированное рабочее место ( системный блок, монитор, операционная система, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) | "Процессор: количество ядерне менее 6-ядерный; Объем оперативной памяти 16 Гб; Объем SSD накопителя 1Tb; Видеокарта -наличие; Операционная система - наличие WiFi -наличие Монитор: Диагональ экрана (дюйм) 27"; Видео разъемы VGA (D-Sub); Разъем HDMI; Разъем DVI | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
4 | МФУ | Лазерное монохромное многофункциональное устройство формата А4; двустороннее печать/сканирование/копирование; интерфейсы подключения: Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45. | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
5 | Экран настенный | Экран для проектора: экран с электроприводом; возможность крепления к стене или к потолку; покрытие экрана: белое матовое; размеры изображения (ШхВ): не менее 230x172 см. | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
6 | Проектор | Проектор: проекционная система: DLP; разрешение: 1920 х 1080 пикселей; яркость: 4000 люмен; срок службы источника света не менее 4000 часов; наличие встроенного динамика; интерфейсы подключения: D-Sub; HDMI | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Состав аптечки согласно Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н отдельным файлом. | Охрана труда |  |  | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Тип - углекислотный; Объем - 4 литров | Охрана труда |  |  | 3 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебные пособия