## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Терапевтический стационар
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 34.02.01 Сестринское дело
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Диспенсер для бумажных полотенец | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Дозатор сенсорный для дезинфицирующих средств | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Дозатор сенсорный для мыла | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
5 | Комплект постельного белья | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Кровать многофункциональная с электроприводом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
7 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
8 | Одеяло синтепоновое | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Подушка с холофайбером | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Раковина | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Рециркулятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | Ширма медицинская | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Ведро пластмассовое | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
2 | Воронка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
3 | Грелка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
4 | Емкость контейнер для дезинфекции | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
5 | Жгут венозный взрослый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
6 | Контейнер для сбора острого инструментария (иглоприемник) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
7 | Контейнер медицинский для сбора отходов класса А | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
8 | Контейнер медицинский для сбора отходов класса Б | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
9 | Кружка мерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
10 | Лоток почкообразный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
11 | Модель желудка сменная для тренажера зондирования и промывания желудка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
12 | Накладка для внутрикожных инъекций | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
13 | Пикфлоуметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
14 | Подушка для забора крови (чехол кожзам, экокожа) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
15 | Пульсоксиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
16 | Сантиметровая лента | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
17 | Секундомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
18 | Спирометр портативный с оксиметром | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
19 | Стол манипуляционный с ящиками на колесах | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
20 | Стол складной мобильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 6
21 | Стул складной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
22 | Таз круглый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
23 | Термометр инфракрасный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
24 | Термометр медицинский безртутный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
25 | Тонометр механический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
26 | Тренажер для отработки навыков подкожных инъекций | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
27 | Тренажер зондирования и промывания желудка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
28 | Тренажер постановки клизмы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
29 | Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
30 | Фантом для внутривенной инъекции (рука) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
31 | Фантом ягодиц для отработки внутримышечной инъекции | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
32 | Фонендоскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
33 | Цифровой термометр для воды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
34 | Шприц Жане | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
35 | Штатив лабораторный для пробирок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
36 | Штатив универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
37 | Щиток с наголовным креплением защитный медицинский | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Медицинская раковина с локтевым смесителем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф медицинский | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Манекен практики процедур по уходу полноростовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского ухода | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Манекен-симулятор для отработки навыков снятия ЭКГ с груди и со спины | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Модель большого и малого круга кровообращения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Модель вегетативной нервной системы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Модель головы в сагитальном разрезе | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Модель циркуляции спиномозговой жидкости | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Программное обеспечение для моделированиямедицинских процедур по уходу за пациентами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
9 | Тренажер гериатрический полноростовой по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Тренажер для отработки навыков введения лекарственных препаратов в венозный порт | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря у женщин | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации с компьютерной регистрацией показателей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Тренажер катетеризации мочевого пузыря у мужчин | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Тренажер по уходу за стомами (надеваемый) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Аппарат для снятия электрокардиограммы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Аппарат ручной искуственной вентиляции легких | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Аспиратор портативный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Визуализатор вен с напольным штативом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Консоль медицинская | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Кушетка медицинская | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Мочеприемник мужской | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Набор для парацентеза | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Насос инфузионный (инфузомат) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Небулайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Подушка кислородная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Поильник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Противопролежневый подкладочный круг | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Пузырь для льда резиновый большой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Пузырь для льда резиновый маленький | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Симулятор внутрикостного доступа ног | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Судно медицинское полимерное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Таблетница с делителем, размельчителем и мензуркой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Термоодеяло спасательное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Укладка-контейнер для транспортировки пробирок с биологическим материалом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Уничтожитель (деструктор) игл и шприцов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Wi-Fi роутер | Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 6 AX3200, двухъядерным ARM-процессором, Smart-коммутатором с 5 портами Gigabit Ethernet и 1 портом 2.5 Gigabit Ethernet, портами USB 3.0 и 2.0 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Блок розеток | Розеточный модуль с черным корпусом для установки в шкаф 19 дюймов и стандартной высоты 1U (44.45 мм). 8 выходных розеток. Номинальное напряжение 220в. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Видеокамера | Разрешение 4Мп, Обнаружение движения, вторжение в область и пересечения линий, встроенные микрофон и динамик, Wi-Fi, Слот для microSD до 128Гб, ИК-подсветка до 10м, Питание DC12В / PoE | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Витая пара | Неэкранированный четырехпарный кабель категории 6 (U/UTP Cat 6) для групповой стационарной прокладки внутри помещения. Предназначен для передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c.Диаметр проводников 24AWG. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Диспенсер для бумажных полотенец | Настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Дозатор сенсорный для дезинфицирующих средств | Настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Дозатор сенсорный для мыла | Автоматический, настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | диагональ экрана не менее 75"; разрешение сверхвысокой четкости HD; поддержка до нскольких точек касания; множество разъемов (возможность интегрировать с интерактивной панелью другие устройства): MIC, Audio, HDMI, DP, USB, LAN, VGA. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Источники бесперебойного питания | обеспечиваетпитание персональных компьютеров или другой нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1500 ВА (900 Вт). Встроенные АКБ 9 Ач, 2 шт, время резерва 2 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы, связь и управление c ПК по USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коммутационная патч-панель | Коммутационная панель высотой 1 HU для монтажа в 19" стойку. Порты: 48 х RJ45, кат. 6A | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект постельного белья | Наволочка - 2 шт Простынь - 1 шт Пододеяльник - 1 шт | Оборудование | 1 | шт | 6 | 1 | Вариативная часть
Одеяло синтепоновое | Размер: не менее 140*200 см | Оборудование | 1 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Подушка с холофайбером | Размер: не менее 50*70 см | Оборудование | 1 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Раковина | Из нержавеющей стали габариты не более: 620*620 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Рециркулятор | Бактерицидный, настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Длина кабеля не менее 1,8 м, световая индикация, защита от короткого замыкания, защита от помех, не менне 5 гнезд | Оборудование IT | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Тумба под раковину | Материал: ЛДСП габариты не более: 630*630*950 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | Размеры: не менее 3300*2500 *700 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аппарат ручной искуственной вентиляции легких | Объем не менее: 1500 мл, взрослый | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Аппарат для снятия электрокардиограммы | Ширина термобумаги - 110 мм, тип бумаги: рулон или Z-fold бумага; Размер экрана- 116х88 мм, с разрешающей способностью 640х480 точек; Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой; Разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек; Скорость движения бумаги – 5,10,25,50 мм/с. Антитреморный фильтр 35Гц - 20дБ/октаву, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента; Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры; ЧСС до 300 ударов в минуту; Возможность проверки кабеля отведений в составе электрокардиографа; Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации; Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции; | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Ведро пластмассовое | Объем не менее: 10 л | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Визуализатор вен с напольным штативом | Длина не менее 500 мм Ширина не менее 200 мм Высота не менее 1500 мм | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Воронка | Объем не менее: 1 л | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Грелка | Объем: не менее 2 л | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Емкость контейнер для дезинфекции | Рабочий объём не менее 1 литр | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Жгут венозный взрослый | Жгут медицинский Михайлова №2, венозный с пряжкой | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Щиток с наголовным креплением защитный медицинский | Тип: щиток. Вид очков: закрытые Вид щитка: с наголовным креплением | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Насос инфузионный (инфузомат) | Одношприцевой инфузионный насос | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Подушка кислородная | Объем: не менее 40 л | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Консоль медицинская | Длинна не менее 80 см | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Контейнер для сбора острого инструментария (иглоприемник) | Контейнер для острого инструмента объемом не менее 0,25 л. | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Контейнер медицинский для сбора отходов класса А | Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации отходов многоразовый | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Контейнер медицинский для сбора отходов класса Б | Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов многоразовый | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Кровать многофункциональная с электроприводом | Габариты кровати, мм не менне 2000*900 | Мебель | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Лоток почкообразный | Металлический Размеры не менее 250*140*40 мм | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Манекен практики процедур по уходу полноростовой | Тренажер по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского ухода | Тренажер по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация | Оборудование | 3 | шт (18 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Манекен-симулятор для отработки навыков снятия ЭКГ с груди и со спины | Характеристики Вес не менее 15 кг Размер не менее 170х47х22 см электрокардиосигнал в 12 отведениях и 47 предустановленных разновидностей ЭКГ. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол манипуляционный с ящиками на колесах | Материал из нержавеющей стали Размеры не более 600х430х960 мм | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Кушетка медицинская | Габариты не менее 1900*600*550 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 18 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Кружка мерная | Объем не менее: 1 л | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Модель большого и малого круга кровообращения | Имитирует сердечный цикл, большой и малый круги кровообращения | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Модель вегетативной нервной системы | Модель демонстрирует оперативные пути нижних центров, симпатических и парасимпатических нервов | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Модель головы в сагитальном разрезе | Отображаются 53 элемента | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Модель циркуляции спиномозговой жидкости | Демонстрирует пути циркуляции спинномозговой жидкости. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Мочеприемник мужской | Материал полиэтилен. Размеры не более 27 х 10 х 14 см | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Набор для парацентеза | Набор для парацентеза (без центезного катетера) | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Накладка для внутрикожных инъекций | Материал: пенополиуретан, полиуретан, силикон Габариты не менее 125 х 90 х 45 мм | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Небулайзер | Компрессорный ингалятор. Размер не менее 175х175х110 мм; | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ/разрешение не менее 15.6"/1366x768 пикс | Оборудование IT | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 2 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ/разрешение не менее 15.6"/1366x768 пикс | Оборудование IT | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 2 | Вариативная часть
Пикфлоуметр | Вид прибора: механический Способ дыхания: через рот | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Подушка для забора крови (чехол кожзам, экокожа) | Чехол кожзам, экокожа Размеры не менее 20*15*5 см | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Поильник | Вес поильника для лежачих больных не менее 50,0 грамм; Объем вмещаемой жидкости не менее 200 мл; | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Аспиратор портативный | Размеры не более 355.00 см x 240.00 см x 150.00 см | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Программа моделирует выполнение медицинских процедур по уходу за пациентами, помогает приобрести необходимые знания, вовлекаетв процессизучения теории и практики медицинских манипуляций. Программа работает в двух режимах: режиме обучения и режиме тестирования | Программное обеспечение | 18 | шт (1 раб место) | 18 | 1 | Вариативная часть
Противопролежневый подкладочный круг | Максимальный нагрузка 120 кг | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Пузырь для льда резиновый большой | Диаметр: не менее 250 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Пузырь для льда резиновый маленький | Диаметр: не менее 150 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Пульсоксиметр | Измерение SpO₂: 70–100%. Измерение пульса: 30–235 уд/мин. Отображение на дисплее: 2 режима. Для детей и взрослых, на батарейках | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | 1 | Вариативная часть
Сантиметровая лента | Лента, не менее 1,5 метра в футляре | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Секундомер | Секундомер электронный | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Симулятор внутрикостного доступа ног | Манекен Габариты не менее 550 х 240 х 160 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Модель желудка сменная для тренажера зондирования и промывания желудка | Двухкомпонентный полиуретан холодного отверждения, МДФ | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Термоодеяло спасательное | Материал фольга. Размер не менее 160*210 см | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Спирометр портативный с оксиметром | Датчик потока: двунаправленная цифровая турбина. | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Стол складной мобильный | Размер: не менее 800*650 мм, на колесиках со складным механизмом | Мебель | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Стул складной | складной, габариты: не менее 800*450*500 мм | Мебель | 1 | шт (1 раб место) | 18 | 1 | Вариативная часть
Судно медицинское полимерное | Размеры судна подкладного полимерного не менее 470 х 295 х 105 мм. Вместимость судна подкладного полимерного не менее 3 л Материал: пластик, полимер | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Таблетница с делителем, размельчителем и мензуркой | Материал: полипропилен. 4в1: компактная таблетница, резак, размельчитель и мензурка. Полный объем мензурки не менее 20 мл, объем нижней части мензурки не менее 5 мл. | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Таз круглый | Объем не менее: 10 л | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Термометр инфракрасный | Бесконтактный Габариты не менее 120x70x30 мм Вес не менее 100 гр | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Термометр медицинский безртутный | Классический безртутный | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Тонометр механический | Манжета: большая, не менее 24 - 42 см. Стрелочный манометр. Фонендоскоп | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | 1 | Вариативная часть
Тренажер гериатрический полноростовой по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация | Манекен должен имитировать взрослого человека с подвижными головой, верхними и нижними конечностями. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер для отработки навыков введения лекарственных препаратов в венозный порт | Манекен должен имитировать туловище взрослого человека без конечностей, в натуральную величину | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря у женщин | Тренажер должен представлять собой нижнюю часть туловища и верхнюю треть бедер взрослой женщины в натуральную величину, с соблюдением точного анатомического строения. | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Тренажер для отработки навыков подкожных инъекций | Материал: Полиуретан, АБС поливинилхлорид Габариты не менее 210 х 140 х 80 мм | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации с компьютерной регистрацией показателей | Манекен должен имитировать торс взрослого человека с головой. Должен быть предназначен для обучения навыкам проведения СЛР | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Тренажер зондирования и промывания желудка | Модель должна быть предназначена для отработки обучения зондовых манипуляций, методам промывания желудка и манипуляций по уходу. | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тренажер катетеризации мочевого пузыря у мужчин | Тренажер должен представлять собой нижнюю часть туловища и верхнюю треть бедер взрослого мужчины в натуральную величину, с соблюдением точного анатомического строения. | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Тренажер по уходу за стомами (надеваемый) | Материал: Силикон, полиуретан, силикон Габариты не более 440 х 130 х 20 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | 1 | Вариативная часть
Тренажер постановки клизмы | Двухкомпонентный полиуретан холодного отверждения, МДФ | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций | Тренажер должен представлять собой накладку на руку для отработки навыков внутривенных инъекций. Должны быть видимые сосуды, расположенные по всей длине тренажера, выходящие за пределы основы тренажера для заполнения и оттока имитатора крови. | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | 1 | Вариативная часть
Укладка-контейнер для транспортировки пробирок с биологическим материалом | Размер не менее: 435x195x215 мм Укладка представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой. Для фиксации крышки на корпусе предусмотрены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Уничтожитель (деструктор) игл и шприцов | Размер, мм: не менее 165*115*120 | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Фантом для внутривенной инъекции (рука) | Тренажер должен имитировать руку взрослого человека с четкими анатомическими ориентирами от середины плеча до фаланг. | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Фантом ягодиц для отработки внутримышечной инъекции | Материал: АБС пластик, пенополиуретан Габариты не менее 295 х 270 х 305 мм | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Фонендоскоп | Акустическая головка: односторонняя Звукопроводящая трубка: одноканальная | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | 1 | Вариативная часть
Цифровой термометр для воды | Водонепроницаемый диапазон измерения температуры: -50 до +300°C - разрешение по температуре: 0,1 °C - точность ± 1 °C (в диапазоне от -20°C до +120°C) - точность ± 2 °C (в диапазоне от -50°C до -20°C и от 120°C до 300°C) - период обновления показаний: 1 секунда автономное питание от батареи 1,5V типоразмера LR44 размеры (мм): 245(общая длина со щупом), ширина корпуса 25 мм. | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Ширма медицинская | Материал каркаса: сталь Материал ширмы: пластик Высота не менее 1645 мм Толщина не более 50 мм Ширина не менее 1390 мм Количество секций: 2 | Мебель | 1 | шт (18 раб место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Шприц Жане | Объем: 500 мл | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный для пробирок | Штатив полимерный для пробирок не мненнее 10 гнезд | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | 1 | Вариативная часть
Штатив универсальный | Стойка штатив для капельницы с 1 держателем | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
МФУ | Цветность печати: Монохромный Тип: МФУ Функции МФУ: Копир, Принтеp, Сканеp Максимальный формат печати: А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мышка | Тип подключения - проводная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ/разрешение не менее 15.6"/1366x768 пикс | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол учителя | Габариты - не менее 100*50 см. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул учителя | Примерные размеры: не менее 50*58*82 см. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба | Тумба имеет выдвижной ящик, отделение с дверкой и полкой. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Огнетушитель | тип огнетушителя: порошковый; индикатор давления: манометр - способ срабатывания: ручной - класс пожара: А, В, С, Е - масса заряда: 4 кг - масса огнетушителя: 5,3 кг - длина струи: 3 м - продолжительность подачи ОТВ: 10 с | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Укладка анти-СПИД (ВИЧ) | Укладка контейнер полимерный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Укладка медицинская противошоковая (при анафилактическом шоке) | Укладка контейнер полимерный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Регион | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 34.02.01 Сестринское дело
Медицина | Челябинская область | ГБПОУ «Саткинский медицинский колледж» | 9 | Терапевтический стационар | 34.02.01 Сестринское дело | Терапевтический стационар

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли клиническая и профилактическая медицина
Основная информация об образовательном кластере СПО:
Субъект Российской Федерации: Челябинская область
Ядро кластера: ГБПОУ "Саткинский медицинский колледж"
Адрес ядра кластера: Челябинская область, г.Сатка, ул Калинина , д. 43
20 кабинет. Зона под вид работ 9 Терапевтический стационар (18 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 34.02.01 Сестринское дело
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 48,3кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее __искусственное освещение ( не менее __400_ люкс)
Интернет : Подключение к __беспроводному__ интернету (проводному и/или беспроводному) не требуется
Электричество: Подключения к сети _220 __ В (220 и/или 380) не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: __не скользящее, устойчивое к воздействию жидкости на всю зону_ (вид покрытия) - 48,3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Видеокамера | Разрешение 4Мп, Обнаружение движения, вторжение в область и пересечения линий, встроенные микрофон и динамик, Wi-Fi, Слот для microSD до 128Гб, ИК-подсветка до 10м, Питание DC12В / PoE | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | РБ
2 | Источники бесперебойного питания | обеспечиваетпитание персональных компьютеров или другой нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1500 ВА (900 Вт). Встроенные АКБ 9 Ач, 2 шт, время резерва 2 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы, связь и управление c ПК по USB. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
3 | Витая пара | Неэкранированный четырехпарный кабель категории 6 (U/UTP Cat 6) для групповой стационарной прокладки внутри помещения. Предназначен для передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c.Диаметр проводников 24AWG. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
4 | Wi-Fi роутер | Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 6 AX3200, двухъядерным ARM-процессором, Smart-коммутатором с 5 портами Gigabit Ethernet и 1 портом 2.5 Gigabit Ethernet, портами USB 3.0 и 2.0 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
5 | Блок розеток | Розеточный модуль с черным корпусом для установки в шкаф 19 дюймов и стандартной высоты 1U (44.45 мм). 8 выходных розеток. Номинальное напряжение 220в. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
6 | Коммутационная патч-панель | Коммутационная панель высотой 1 HU для монтажа в 19" стойку. Порты: 48 х RJ45, кат. 6A | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
7 | Сетевой фильтр | Длина кабеля не менее 1,8 м, световая индикация, защита от короткого замыкания, защита от помех, не менне 5 гнезд | Оборудование IT | 5 | шт | 5 | РБ
8 | Интерактивная панель | диагональ экрана не менее 75"; разрешение сверхвысокой четкости HD; поддержка до нскольких точек касания; множество разъемов (возможность интегрировать с интерактивной панелью другие устройства): MIC, Audio, HDMI, DP, USB, LAN, VGA. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Комплект постельного белья | Наволочка - 2 шт Простынь - 1 шт Пододеяльник - 1 шт | Оборудование | 1 | шт | 6 | ФБ
10 | Подушка с холофайбером | Размер: не менее 50*70 см | Оборудование | 1 | шт | 3 | ФБ
11 | Одеяло синтепоновое | Размер: не менее 140*200 см | Оборудование | 1 | шт | 3 | ФБ
12 | Рециркулятор | Бактерицидный, настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
13 | Дозатор сенсорный для дезинфицирующих средств | Настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Диспенсер для бумажных полотенец | Настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
15 | Дозатор сенсорный для мыла | Автоматический, настенный | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
16 | Шкаф | Размеры: не менее 3300*2500 *700 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
17 | Раковина | Из нержавеющей стали габариты не более: 620*620 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
18 | Тумба под раковину | Материал: ЛДСП габариты не более: 630*630*950 | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 48,3кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее __искусственное освещение ( не менее __400_ люкс)
Интернет : Подключение к __беспроводному__ интернету (проводному и/или беспроводному) не требуется
Электричество: Подключения к сети _220 __ В (220 и/или 380) не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: __не скользящее, устойчивое к воздействию жидкости на всю зону_ (вид покрытия) - 48,3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Консоль медицинская | Длинна не менее 80 см | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | ФБ
2 | Кровать многофункциональная с электроприводом | Габариты кровати, мм не менне 2000*900 | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
3 | Манипуляционный стол с ящиками на колесах | Материал из нержавеющей стали Размеры не более 600х430х960 мм | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
4 | Контейнер медицинский для сбора отходов класса А | Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации отходов многоразовый | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
5 | Контейнер медицинский для сбора отходов класса Б | Контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов многоразовый | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
6 | Контейнер для сбора острого инструментария (иглоприемник) | Контейнер для острого инструмента объемом не менее 0,25 л. | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
7 | Уничтожитель (деструктор) игл и шприцов | Размер, мм: не менее 165*115*120 | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
8 | Лоток почкообразный | Металлический Размеры не менее 250*140*40 мм | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
9 | Емкость контейнер для дезинфекции | Рабочий объём не менее 1 литр | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
10 | Секундомер | Секундомер электронный | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
11 | Манекен-симулятор для отработки навыков снятия ЭКГ с груди и со спины | Характеристики Вес не менее 15 кг Размер не менее 170х47х22 см электрокардиосигнал в 12 отведениях и 47 предустановленных разновидностей ЭКГ. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
12 | Визуализатор вен с напольным штативом | Длина не менее 500 мм Ширина не менее 200 мм Высота не менее 1500 мм | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
13 | Манекен-симулятор взрослого для отработки навыков сестринского ухода | Тренажер по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация | Оборудование | 3 | шт (18 раб место) | 3 | ФБ
14 | Тонометр механический | Манжета: большая, не менее 24 - 42 см. Стрелочный манометр. Фонендоскоп | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | ФБ
15 | Фонендоскоп | Акустическая головка: односторонняя Звукопроводящая трубка: одноканальная | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | ФБ
16 | Пульсоксиметр | Измерение SpO₂: 70–100%. Измерение пульса: 30–235 уд/мин. Отображение на дисплее: 2 режима. Для детей и взрослых, на батарейках | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | ФБ
17 | Спирометр портативный с оксиметром | Датчик потока: двунаправленная цифровая турбина. | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
18 | Пикфлоуметр | Вид прибора: механический Способ дыхания: через рот | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
19 | Термометр инфракрасный | Бесконтактный Габариты не менее 120x70x30 мм Вес не менее 100 гр | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
20 | Термометр медицинский безртутный | Классический безртутный | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
21 | Сантиметровая лента | Лента, не менее 1,5 метра в футляре | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
22 | Аппарат ЭКГ | Ширина термобумаги - 110 мм, тип бумаги: рулон или Z-fold бумага; Размер экрана- 116х88 мм, с разрешающей способностью 640х480 точек; Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой; Разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек; Скорость движения бумаги – 5,10,25,50 мм/с. Антитреморный фильтр 35Гц - 20дБ/октаву, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента; Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры; ЧСС до 300 ударов в минуту; Возможность проверки кабеля отведений в составе электрокардиографа; Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации; Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции; | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | ФБ
23 | Ширма медицинская | Материал каркаса: сталь Материал ширмы: пластик Высота не менее 1645 мм Толщина не более 50 мм Ширина не менее 1390 мм Количество секций: 2 | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
24 | Жгут венозный взрослый | Жгут медицинский Михайлова №2, венозный с пряжкой | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
25 | Подушка для забора крови (чехол кожзам, экокожа) | Чехол кожзам, экокожа Размеры не менее 20*15*5 см | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
26 | Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций | Тренажер должен представлять собой накладку на руку для отработки навыков внутривенных инъекций. Должны быть видимые сосуды, расположенные по всей длине тренажера, выходящие за пределы основы тренажера для заполнения и оттока имитатора крови. | Оборудование | 1 | шт (1 раб место) | 18 | ФБ
27 | Фантом ягодиц для отработки внутримышечной инъекции | Материал: АБС пластик, пенополиуретан Габариты не менее 295 х 270 х 305 мм | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
28 | Тренажер для отработки навыков подкожных инъекций | Материал: Полиуретан, АБС поливинилхлорид Габариты не менее 210 х 140 х 80 мм | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
29 | Накладка для внутрикожных инъекций | Материал: пенополиуретан, полиуретан, силикон Габариты не менее 125 х 90 х 45 мм | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
30 | Штатив лабораторный для пробирок | Штатив полимерный для пробирок не мненнее 10 гнезд | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
31 | Укладка-контейнер для транспортировки пробирок с биологическим материалом | Размер не менее: 435x195x215 мм Укладка представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой. Для фиксации крышки на корпусе предусмотрены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
32 | Фантом для внутривенной инъекции (рука) | Тренажер должен имитировать руку взрослого человека с четкими анатомическими ориентирами от середины плеча до фаланг. | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
33 | Тренажер по уходу за стомами (надеваемый) | Материал: Силикон, полиуретан, силикон Габариты не более 440 х 130 х 20 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
34 | Мочеприемник мужской | Материал полиэтилен. Размеры не более 27 х 10 х 14 см | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
35 | Судно медицинское полимерное | Размеры судна подкладного полимерного не менее 470 х 295 х 105 мм. Вместимость судна подкладного полимерного не менее 3 л Материал: пластик, полимер | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
36 | Тренажер катетеризации мочевого пузыря у мужчин | Тренажер должен представлять собой нижнюю часть туловища и верхнюю треть бедер взрослого мужчины в натуральную величину, с соблюдением точного анатомического строения. | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
37 | Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря у женщин | Тренажер должен представлять собой нижнюю часть туловища и верхнюю треть бедер взрослой женщины в натуральную величину, с соблюдением точного анатомического строения. | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
38 | Манекен практики процедур по уходу полноростовой | Тренажер по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | ФБ
39 | Тренажер гериатрический полноростовой по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация | Манекен должен имитировать взрослого человека с подвижными головой, верхними и нижними конечностями. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
40 | Штатив универсальный | Стойка штатив для капельницы с 1 держателем | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
41 | Небулайзер | Компрессорный ингалятор. Размер не менее 175х175х110 мм; | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
42 | Кислородная подушка | Объем: не менее 40 л | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
43 | Ведро пластмассовое | Объем не менее: 10 л | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
44 | Таз круглый | Объем не менее: 10 л | Оборулование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
45 | Воронка | Объем не менее: 1 л | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
46 | Тренажер зондирования и промывания желудка | Модель должна быть предназначена для отработки обучения зондовых манипуляций, методам промывания желудка и манипуляций по уходу. | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
47 | Сменная модель желудка для тренажера зондирования и промывания желудка | Двухкомпонентный полиуретан холодного отверждения, МДФ | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
48 | Тренажер постановки клизмы | Двухкомпонентный полиуретан холодного отверждения, МДФ | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
49 | Мерная кружка | Объем не менее: 1 л | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
50 | Цифровой термометр для воды | Водонепроницаемый диапазон измерения температуры: -50 до +300°C - разрешение по температуре: 0,1 °C - точность ± 1 °C (в диапазоне от -20°C до +120°C) - точность ± 2 °C (в диапазоне от -50°C до -20°C и от 120°C до 300°C) - период обновления показаний: 1 секунда автономное питание от батареи 1,5V типоразмера LR44 размеры (мм): 245(общая длина со щупом), ширина корпуса 25 мм. | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
51 | Шприц Жане | Объем: 500 мл | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
52 | Набор для парацентеза | Набор для парацентеза (без центезного катетера) | Оборудование | 1 | шт (9 раб место) | 2 | ФБ
53 | Тренажер для отработки навыков СЛР с компьютерной регистрацией показателей | Манекен должен имитировать торс взрослого человека с головой. Должен быть предназначен для обучения навыкам проведения СЛР | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
54 | Аппарат ручной ИВЛ (мешок Амбу) с маской | Объем не менее: 1500 мл, взрослый | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
55 | Симулятор внутрикостного доступа ног | Манекен Габариты не менее 550 х 240 х 160 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
56 | Спасательное термоодеяло | Материал фольга. Размер не менее 160*210 см | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
57 | Противопролежневый подкладочный круг | Максимальный нагрузка 120 кг | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
58 | Инфузионный насос (инфузомат) | Одношприцевой инфузионный насос | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
59 | Грелка | Объем: не менее 2 л | Оборудование | 1 | шт (3 раб место) | 6 | ФБ
60 | Пузырь для льда резиновый большой | Диаметр: не менее 250 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
61 | Пузырь для льда резиновый маленький | Диаметр: не менее 150 мм | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
62 | Портативный аспиратор | Размеры не более 355.00 см x 240.00 см x 150.00 см | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | ФБ
63 | Поильник | Вес поильника для лежачих больных не менее 50,0 грамм; Объем вмещаемой жидкости не менее 200 мл; | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
64 | Модель вегетативной нервной системы | Модель демонстрирует оперативные пути нижних центров, симпатических и парасимпатических нервов | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | РБ
65 | Модель большого и малого круга кровообращения | Имитирует сердечный цикл, большой и малый круги кровообращения | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | РБ
66 | Модель циркуляции спиномозговой жидкости | Демонстрирует пути циркуляции спинномозговой жидкости. | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | РБ
67 | Модель головы в сагитальном разрезе | Отображаются 53 элемента | Оборудование | 1 | шт (18 раб место) | 1 | РБ
68 | Ноутбук | Диагональ/разрешение не менее 15.6"/1366x768 пикс | Оборудование IT | 1 | шт (2 раб место) | 9 | РБ
69 | Программное обеспечение | Программа моделирует выполнение медицинских процедур по уходу за пациентами, помогает приобрести необходимые знания, вовлекаетв процессизучения теории и практики медицинских манипуляций. Программа работает в двух режимах: режиме обучения и режиме тестирования | Оборудование IT | 18 | шт (1 раб место) | 18 | РБ
70 | Таблетница с делителем, размельчителем и мензуркой | Материал: полипропилен. 4в1: компактная таблетница, резак, размельчитель и мензурка. Полный объем мензурки не менее 20 мл, объем нижней части мензурки не менее 5 мл. | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
71 | Защитный экран медицинский | Тип: щиток. Вид очков: закрытые Вид щитка: с наголовным креплением | Оборудование | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
72 | Тренажер для отработки навыков введения лекарственных препаратов в венозный порт | Манекен должен имитировать туловище взрослого человека без конечностей, в натуральную величину | Оборудование | 1 | шт (6 раб место) | 3 | ФБ
73 | Стол складной мобильный | Размер: не менее 800*650 мм, на колесиках со складным механизмом | Мебель | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
74 | Стул складной | складной, габариты: не менее 800*450*500 мм | Мебель | 1 | шт (1 раб место) | 18 | ФБ
75 | Ноутбук | Диагональ/разрешение не менее 15.6"/1366x768 пикс | Оборудование IT | 1 | шт (2 раб место) | 9 | ФБ
76 | Медицинская кушетка | Габариты не менее 1900*600*550 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 18 раб.место) | 1 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 48,3кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее __искусственное освещение ( не менее __400_ люкс)
Интернет : Подключение к __беспроводному__ интернету (проводному и/или беспроводному) не требуется
Электричество: Подключения к сети _220 __ В (220 и/или 380) не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: __не скользящее, устойчивое к воздействию жидкости на всю зону_ (вид покрытия) - 48,3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол учителя | Габариты - не менее 100*50 см. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Ноутбук | Диагональ/разрешение не менее 15.6"/1366x768 пикс | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Стул учителя | Примерные размеры: не менее 50*58*82 см. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Тумба | Тумба имеет выдвижной ящик, отделение с дверкой и полкой. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Мышка | Тип подключения - проводная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | МФУ | Цветность печати: Монохромный Тип: МФУ Функции МФУ: Копир, Принтеp, Сканеp Максимальный формат печати: А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Укладка медицинская противошоковая (при анафилактическом шоке) | Укладка контейнер полимерный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
2 | Укладка анти-СПИД (ВИЧ) | Укладка контейнер полимерный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
3 | Огнетушитель | тип огнетушителя: порошковый; индикатор давления: манометр - способ срабатывания: ручной - класс пожара: А, В, С, Е - масса заряда: 4 кг - масса огнетушителя: 5,3 кг - длина струи: 3 м - продолжительность подачи ОТВ: 10 с | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия