## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Цифровая и микропроцессорная техника
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.02 Радиомеханик 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
3 | Типовой комплект учебного оборудования «Встроенные микропроцессорные системы» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
Рабочее место учащегося №2
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
3 | Типовой комплект учебного оборудования «Микропроцессорные системы управления электроприводов» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
Рабочее место учащегося №3
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
2 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 4
3 | Типовой комплект учебного оборудования «Микропроцессорные системы» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 4
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Внешний жесткий диск | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | ИБП | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Модуль вентиляторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Модуль вентиляторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
9 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
10 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
11 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
12 | Сервер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
13 | Серверный SSD накопитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
14 | Сетевое хранилице | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
15 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
16 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Виртуальный лабораторный стенд «Производство печатных плат» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
2 | Виртуальный тренажёр «Монтаж телекоммуникационной стойки и сетевого оборудования» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
3 | Пакет для моделирования электронных схем на основе SPICE моделей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
4 | Система автоматицированного проектирования печатных плат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
Оборудование
1 | Вольтамперметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Вольтметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Генератор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Генератор сигналов радиочастотный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Измеритель КСВН (генератор, индикатор) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Измеритель разности фаз | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Индикатор КСВН и ослабления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Источник опорного напряжения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Источник питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Кабелеискатель, дефектоискатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Климатическая камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Комплект планшетов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Комплект учебно-лабораторного оборудования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Кондиционер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Латр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Магазин сопротивлений | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Микроскоп цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Набор инструментов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Набор монтажника | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Приточно-вытяжная вентиляция | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Сетевой фильтр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Система визуального контроля качества пайки скрытых паяных соединений контроля качества | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Скоба измерительная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Стабилизатор напряжения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Столик проекционный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Тележка для хранения и зарядки ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Типовой комплект учебного оборудования | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Универсальная мобильная стойка для ЖК панелей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Цифровая микроскопическая камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Охрана труда и техника безопасности
1 | Очки защитные прозрачные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1
2 | Халат рабочий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Биконическая измерительная антенна | Частотный диапазон от 50 МГц; частотный диапазон до 700 МГц; тип антенны Биконическая, активная; предусилитель внешний; импеданс 50 Ом; коэффициент усиления от 11 дБи до 41 дБи; тип разъема SMA | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Блок евророзеток | для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, автоматический выключатель 16 a , шнур 2м, алюминиевый корпус | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Веб-камера | Конференц-камера; кабель; беспроводная связь: Bluetooth; дистанционное управление; разрешение видео: 3840x2160 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный лабораторный стенд | «Производство печатных плат» ВЛС-ППП. В ПО реализованы реалистичные виртуальные 3D модели инструментов и приборов для производства радиодеталей: — Фрезерный станок, — Ванна для металлизации с пультом управления, — Ванна для промывки, платы, — Установка травления печатных плат, — Установка для нанесения маски, — Печь для запекания плат, — Гильотина. Лабораторные работы: — Исследование этапов производства печатных плат, — Исследование особенностей технологии печати фотошаблонов, — Исследование процесса оловянирования | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный тренажёр | «Монтаж телекоммуникационной стойки и сетевого оборудования» (ПО) ТКС-ТРЕН-МТКС Тренажёр предназначен для приобретения опыта по проектированию и монтажу стандартных телекоммуникационных стоек формата 19 дюймов и их наполнения сетевым оборудованием и аксессуарами. Данный тренажёр позволяет осуществить первый этап подготовки сетевого администратора и мастера монтажа СКС. Тренажёр позволяет изучить устройство и правила монтажа телекоммуникационной стойки на примере реалистичных 3D моделей с учётом мельчайших подробностей с контролем корректности выполнения. После завершения выполнения задания по сборке стойки доступен список допущенных обучаемым ошибок. Также тренажёр позволяет изучить монтаж сетевого оборудования с учетом физической архитектуры телекоммуникационной стойки и самого сетевого оборудования. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Внешний жесткий диск | 1024 ГБ Внешний HDD | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Вольтамперметр | Класс точности 0.5%. Пределы измерения напряжения 15мВ-600В. Пределы измерения тока 0.75мА-30А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Вольтамперметр | Класс точности 0.2%. Пределы измерения напряжения 15мВ-600В. Пределы измерения тока 0.75мА-30А. Испытательное напряжение изоляции — 2 кВ. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Вольтамперметр | Класс точности 0.2%. Пределы измерения напряжения 15мВ-600В. Пределы измерения тока 0.75мА-30А. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Вольтамперметр | Многопредельный. Класс точности - 0,2; Диапазоны измерения: - амперметра - 3мА; - вольтметра - 45мВ-750В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Вольтамперметр | Класс точности - 0,2; - пределы измерения по току: от 0 до 60мА; - пределы измерения по напряжению: от 0 до 2000мВ. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 5 | Вариативная часть
Вольтметр | Диапазон измерения переменного напряжения: 0,2 мВ — 300 В. Частотный диапазон: 10 Гц — 4 МГц. Питание: (220 ±10%) В, 49 — 61 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Вольтметр | Вольтметр универсальный. Постоянное напряжение: 1·10-6-103 В (1 мВ-1000 В). Переменное напряжение: 1·10-5-103 В (0,01 мВ-1000В). Постоянный ток: 1·10-11-10 А (0,01 нА-10 А). Переменный ток: 1·10-6-1 А (1 мкА-1 А). Активное сопротивление: 1·10-2-1,2·107 Ом (0,01Ом-12 МОм) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Вольтметр | Вольтметр универсальный. Постоянное напряжение: 30 мВ … 300 В, 10 мВ … 300 В (модернизированный вариант), до 1000 В (с внешним делителем ДН-518). Переменное напряжение: 200 мВ … 300 В, до 1000 В (с внешним делителем ДН-518). Диапазон частот: 20 кГц … 1000 МГц. Сопротивление постоянному току: 10 Ом … 1000 МОм. Шкала проградуированная в децибелах. Питание: 220 В, 50 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Вольтметр | Милливольметр. Диапазон измерения переменного напряжения: 0,3 мВ — 300 В. Частотный диапазон: 20 Гц — 10 МГц. Питание: 220 В ±10%, 50 Гц или 220 В ±5% 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Вольтметр | Милливольметр. Диапазон измерения переменного напряжения: 0,1 мВ — 300 В. Частотный диапазон: 20 Гц — 10 МГц. Питание: 220 В ±10% /50 Гц ±1% | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Вольтметр | Микровольтметр. Диапазон измерения переменного напряжения: 10 мкВ — 300 В. Частотный диапазон: 5 Гц — 5 МГц. Питание: (220±22) В, (50±0,5) Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 16,65-25,80 ГГц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 37,5-53,57 ГГц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов низкочастотный. Частотный диапазон: 20 Гц — 200 кГц Форма сигнала: синусоидальный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 2 -8,15 ГГц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор импульсов. Количество каналов: 1. Измерение частоты: 5 Гц-100 кГц. Длительность импульсов: 0,1-100 мкс. Период повторения: 50 мкс-200 мс. Амплитуда импульсов: 0,1-60 В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор импульсов. Тактовая частота: 10 кГц-99 МГц. Длительность импульсов: 3-9999 нс. Базовое смещение: ± 0-5 В. Временной сдвиг: 0-9999 нс. Амплитуда импульсов: 0-5 В. Период повторения: 50 мкс-200 мс. Амплитуда импульсов: 0,1-60 В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор импульсов.Частота повторения: 0,01-200 кГц. Длительность импульсов: 0,2 нс-300 мкс. Временной сдвиг: 3нс-300 мкс. Амплитуда импульсов: 50мВ-5В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 12,5-400 МГц. Питание: 220±22 В, 50±0,5 Гц; 115±5,75 В, 400+28-12 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 0,1 – 50 МГц. Форма сигнала: синусоидальный Питание: 220 В, 50 Гц или 115 В, 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов низкочастотный. Частотный диапазон: 20 Гц — 200 кГц Питание: 220±22 В, 50, 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный. Частотный диапазон: 0,01 Гц — 2 МГц Питание: 220 В, 50 и 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 11 | Вариативная часть
Генератор сигналов радиочастотный | Количество каналов 2; частотный диапазон от 1 мкГц до 1500 МГц; виды модуляции ЧМн, ФМн, АМ, ЧМ; интерфейс USB, RS-232 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска магнитно-маркерная | Размеры не менее: Высота, мм: 2000 Ширина, мм: 1200, односекционная | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
ИБП | Для серверной стойки, 2,7 кВт | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Измеритель КСВН (генератор, индикатор) | Комплект. Диапазон частот 0,1 - 18 ГГц. Погрешность отсчета частоты ±(10-3/ + 0,3) МГц. Измерительный канал 7/3,04; 3,5/1,52 мм. Пределы измерения КСВН: в канале 7/3,04 мм 1,03-5; в канале 3,5/1,52 мм 1,07-5. Пределы измерения коэффициента передачи -50...+30 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Измеритель КСВН (генератор, индикатор) | Комплект. Диапазон частот 0,1-6 ГГц; Погрешность отсчета частоты ±(10-3/ + 0,3) МГц. Измерительный канал 7/3,04; 3,5/1,52 мм. Пределы измерения КСВН: в канале 7/3,04 мм 1,03-5; в канале 3,5/1,52 мм 1,07-5. Пределы измерения коэффициента передачи -50...+30 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Измеритель КСВН (ГКЧ) | Диапазон частот: 37,5-53,57 ГГц (Р2-68), 53,57-78,33 ГГц. Сечения волноводных трактов: 16X8, 17X8 мм (с переходами). Пределы измерения: КСВН 1,1-5,0; ослабления -30...0 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель КСВН(ГКЧ) | Диапазон частот 12,05-17,44 ГГц. Сечения волноводных трактов: 16X8, 17X8 мм (с переходами). Пределы измерения: КСВН КСВН 1,06-5; ослабления -35...0 дБ. Динамический диапазон в логариф-ом режиме 35 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель разности фаз | Диапазон частот 1 -1000 МГц. Диапазон измерения: разности фаз 0±180°; напряжения 100 мкВ-1 В. Разрешающая способность измерения: разности фаз 0,2°, отношения напряжений 0,2 дБ. Входное сопротивление: 100 кОм, 3 пФ (с пробниками); 50 Ом (с тройником пробника) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Индикатор КСВН и ослабления | Рабочая частота измеряемого сигнала 100±1 кГц. Уход уровня калибровки при изменении частоты в пределах100±1 кГц не более ±0,05 дБ. Пределы измерения ослабления от 0 до минус 35 дБ, пределы измерения КСВН - от 1,035 до 5. Пределы индикации ослабления - от 0 до минус 40 дБ. Пределы индикации КСВН - от 1,02 до ∞. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Источник опорного напряжения | Источник опорного напряжения автономный. Выходное напряжение Uвых - 9,1 В±5%. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Источник питания | Источник питания лабораторный стабилизированный. Выходное напряжение: от 0,1 В до 15 В. Выходной ток: от 0,05 А до 10 A | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Источник питания | Количество каналов: 2. Выходное напряжение: 0… 30В. Выходной ток: 0...3А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Источник питания | Количество каналов: 1. Выходное напряжение: 0…30В. Выходной ток: 0…30А. Выходная мощность: 1050 Вт | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Источник питания | Количество каналов: 2. Выходное напряжение: 0… 30В. Выходной ток: 0...5А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Источник питания | Выходное напряжение: от 5 В до 50 В; от 0 до 150 В. Выходной ток: не более 20 мА; не более 2 мА | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Источник питания | Источник питания лабораторный стабилизированный. Выходное напряжение: от 0,1 В до 50 В. Выходной ток: от 0,05 А до 3 А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 6 | Вариативная часть
Кабелеискатель, дефектоискатель | Обнаружение скрытой проводки, трассировка кабельных линий, метод электромагнитный, рабочая частота (Гц) (100,1450,2400,50,9820,ПФ), 500 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Камера видеонаблюдения IP | Купольная 4 mm, 2560x1440, CMOS Progressive Scan, 4 Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Климатическая камера | Возможность испытания на воздействие климатических факторов (пониженная и повышенная температуры, повышенная влажность воздуха). Технические характеристики: Минимальная стабилизируемая температура: −60°С. Максимальная стабилизируемая температура: +100°С. Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме: ±2°С. Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме: 3°С. Диапазон поддержания влажности от 20 до 98 % при температуре от 20 °С до 60 °С; Точность поддержания влажности в установившемся режиме: 3 —5 %; Дискретность индикации температуры: 0.1°С. Дискретность установки рабочей температуры: 0.1°С. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект планшетов | «Интерфейсы периферийных устройств. Микроконтроллеры» Печатные плакаты для оформления кабинета, 560х800 мм, 12 шт + Презентации «Микроконтроллеры. Интерфейсы периферийных устройств» на CD (электронныеплакаты) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования | "Периферийные устройства электронных систем" Базовая комплектация: Модуль "Микроконтроллер", Модуль "Исполнительные механизмы", Модуль "Датчики", Программное обеспечение, Электронный носитель информации "В помощь преподавателю", Комплект защищенных соединительных кабелей (2mm) 25 cм. (красный, синий, зеленый, черный, желтый). Комплект кабелей питания.Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 25 Вт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования | "Основы цифровой и микропроцессорной техники" Базовая комплектация: Моноблок "Основы цифровой и микропроцессорной техники", Набор минимодулей: Логические элементы, Триггеры, Регистры и счетчики, ОЗУ и ПЗУ, Сумматор и цифровой компаратор, Дешифратор, Генератор на таймере и на логических элементах, Мультиплексор/демультиплексор, Резистивная матрица R-2R и операционные усилители, Комплект защищенных соединительных кабелей (2mm) 100 cм. (красный, синий, зеленый, черный, желтый). Комплект кабелей питания.Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 30 Вт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кондиционер | Настенная сплит-система, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение, не менее 30 м², 25 дБ | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Конференц-система Центральный блок | Центральный блок конференц-системы на 10 мест (пультов): два регулятора громкости линии – грубо, точно; встроенный мониторный динамик и выход на наушники с регулятором громкости; микрофоннный вход (XLR) и линейный вход (джек); стерео выходы на запись и для внешних воспроизводящих устройств (RCA) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Латр | Лабораторный однофазный автотрансформатор регулировочный. Диапазон регулировки напряжения от 0 В до 250 В. Максимальный ток нагрузки: 2 А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Магазин сопротивлений | Число декад: 6. Класс точности: 0,02. Диапазон сопротивления: от 0,018 Ом до 11 111,1 Ом | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Магазин сопротивлений | Класс точности: 0,2. Количество декад: 6 декад. Воспроизведение сопротивления от: 0,1 Ом. Воспроизведение сопротивления до: 99999,9 Ом | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Микроскоп цифровой | USB микроскоп с регулируемым дисплеем и металлической подставкой. Сенсор: 2 Мп. Увеличение: 5Х ~ 260Х | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 2 | Вариативная часть
Микроскоп цифровой | USB микроскоп с 2 осветителями на гибких держателях. Увеличение: 5 - 260X. Тип насадки: цифровой дисплей/монитор ПК. Диапазон фокусировки: 5 - 100 мм | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 2 | Вариативная часть
Микрофон конференц-системы | Проводной микрофон «гусиная шея» с шумоподавлением; настольный; кабель диаметром 6,35 мм | Оборудование IT | 10 | шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Модуль вентиляторный | 19", 4 вентилятора, с цифровым термодатчиком | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Модуль вентиляторный | 19", 4 вентилятора | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 2 | Вариативная часть
Набор инструментов | Кернер, Набор торцевых головок 1/4 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, трещотка, удлинитель 100 мм), Пассатижи комбинированные , Пассатижи переставные, Бокорезы, Длинногубцы, Стриппер для снятия изоляции, Электропассатижи универсальные, Набор ключей комбинированных (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм), Ключ гаечный разводной КР-19, Ключ гаечный разводной КР-30, Набор ключей рожковых (6х7, 8х10, 10х12, 12х13, 14х15, 17х19, 19х22, 22х24 мм),Набор Г-образных ключей НЕХ длинные, Набор шестигранных ключей, Зеркало телескопическое, Молоток 0,4 кг, Нож с выдвижным лезвием 18 мм, Ножницы монтажные, Набор напильников плоский, квадратный, круглый , Сменное полотно по металлу, Ножовка по металлу , Набор надфилей, Отвертка РН1х38 мм, Отвертка крестовая 1х100 мм, Отвертка крестовая 2х100 мм, Отвертка крестовая №3х150 мм, Набор отверток с торцевыми головками на пластмассовой рукоятке, Набор часовых отверток, Отвертка пластик 2в1 РН/SL, Отвертки Torx (Т8, Т10, Т15, Т20), Отвертка шлицевая 5,0х100 мм, Отвертка шлицевая 6,0х100 мм, Отвертка шлицевая SL8,0х150 мм, Отвертка шлицевая SL4,7х38 мм, Пинцет прямой 150 мм, Набор клемм и заглушек электрических (22-10), Набор щупов 0,05-1,0 мм, Пробойник, Пружинный захват для подтягивания пружин и проводов, Рулетка 5 м, Съемник стопорных колец (4 сменные насадки), Щетка по металлу, для LAN, с метрическим инструментом | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 2 | Вариативная часть
Набор инструментов | Набор пинцетов, Бокорезы для электроники, Круглогубцы для электроники, Плоскогубцы захватные для электроники, Тонкогубцы для электроники, Нож -скальпель с перовым лезвием,Ножницы прямые остроконечные, Набор отверток. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 2 | Вариативная часть
Набор монтажника | Монтажа, обслуживание и ремонт кабельных линий Ethernet и телефонии. профессиональный инструмент для резки и разделки витой пары, телефонного и коаксиального кабеля. Набор позволяет устанавливать модульные разъемы RJ45, RJ11/12, RJ22, проверять правильность обжима коннектора, целостность линии, идентифицировать нужный кабель из пучка, находить порты коммутатора и розетки пользователя. набор включает инструмент для сборки и разборки различных конструкций и офисного оборудования. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Офисное кресло | Материал обивки: искусственная кожа, высота кресла от 116 см до 128 см, высота сиденья от 42.5 см до 54.5 см, максимальная глубина сиденья 80 см, ширина сиденья 65 см, высокая спинка, колёсики,подлокотники, газлифт, до 150 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стул | Материал обивки: сетка/текстиль, высота кресла от 89 до 98.50 см, высота сиденья от 44.50 до 54 см, максимальная глубина сиденья 44 см, ширина сиденья 48 см, до 120 кг | Мебель | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Патч-панель для телекоммуникационного шкафа | 1U, кат.5E, не менее 10 портов и не более 12 портов, 10" | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Полка для шкафа | 19" перфорированная консольная 2u глубина 400 мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Приточно-вытяжная вентиляция | Система, подающая свежий воздух внутрь помещения и вытесняющая отработанный.Состав: вентиляционные каналы (алюминиевая гофра или оцинкованные трубы диаметромне менее 120 мм), приточные клапаны с фильтрами; вентиляционные выходы; вентиляторы (производлительность не менее 350 куб. м в час). | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор лазерный | В комплекте с экраном для проектора, ультракороткофокусный, разрешение:3840x2160 пикс, размер проекции от 40-300 дюйм(ов), контрастность:2500000 :1, коммуникации:Wi-Fi, Ethernet, кабель не менее 25 м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Сервер | Характеристики не менее: 4210R(2.4 GHz) 13.75 MB 32 GB DDR4-3200 RDIMM 8-2.5" SAS,SATA/iDRAC Enterprise/2x750 Вт/PER640RU1-19 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Серверный SSD накопитель | SSDSC2KG96, SATA III, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 510 Мбайт/сек, 3D NAND 3 бит TLC | Оборудование IT | 10 | шт. | 10 | 1 | Вариативная часть
Сетевое хранилице | Примерные параметры: сетевое хранилище (NAS) WD My Cloud EX2 Ultra [2 шт x 3.5", 1300 МГц, 1 ГБ, USB 3.2 Gen 1 , в комплекте - 12 ТБ] | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Розетки - 6, USB - 1 шт, 10 А, 2500 Вт, кабель - 5м | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Система визуального контроля качества пайки скрытых паяных соединений контроля качества | Стойка с точной регулировкой по оси Z, кабель для подключения оптики и камеры. Быстрая и точная инспекция ПП. Встроенная LED подсветка. Цветная камера 5 МП | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Скоба измерительная | Лабораторная скоба измерительная | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стабилизатор для телефона | Тип электрический; количество осей стабилизации три; Использование на штативе, ручное; крепление GoPro, смартфон, экшн-камера; Bluetooth; аккумулятор встроенный | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Стабилизатор напряжения | Входное напряжение, В 220. Выходное напряжение, В 220±0.5%. Мощность нагрузки, Вт 500 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Стабилизатор напряжения | Предназначен для питания радиоэлектронных устройств стабилизированным напряжением переменного тока 220В. Питание от сети 220±22 В частоты 50±0,5 Гц с содержанием гармоник до 5%. На выходе: 220В (±1,5%), допустимый ток нагрузки 3,8А. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Стеллаж | Размеры не менее: Высота, мм: 1500 Ширина, мм:900 Глубина, мм: 400. Максимальное давление на одну полку от 50 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Размеры не менее, мм: 1400х600, ДСП, двухсторонний, на четыре рабочих места | Мебель | 2 | шт. | 2 | 3 | Вариативная часть
Стол | Размеры не менее, мм: 1000х600, ДСП, приставной, на три рабочих места | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Стол | Размеры не менее, мм: 1600х600 на металлокаркасе, ДСП, на три рабочих места | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Стол офисный угловой | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 1400/700x1200/500x750, ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Столик проекционный | Максимальная нагрузка до 10 кг, сталь, для проектора, мобильная, напольная, возможность регулирования по высоте | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Студийный микрофон | Тип микрофона: конденсаторный; направленность: кардиоидная; пантограф, держатель, поп-фильтр, ветрозащита, XLR кабель; капсюль 16 мм; частотный диапазон: 20-18000Гц; чувствительность: -34дБ; максимальное звуковое давление SPL 140дБ | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул | На колесиках, металлокаркас, обивка ткань, до 120 кг | Мебель | 11 | шт. | 11 | 1 | Вариативная часть
Телевизор | 85", 4K UltraHD, 3840x2160, Wi-Fi, 60 Гц, HDMI, USB , кабель не менее 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тележка для хранения и зарядки ноутбуков | Количество розеток: 20 для ноутбуков + 1 для точки доступа. Количество полок под ноутбуки:2шт.по10 ячеек. Выдвижная полка с розетками:2шт.по10 розеток. Застежки для адаптеров ноутбуков. Место и окно под точку доступа. Автоматы для защиты от короткого замыкания на каждую линию розеток. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования | «Микроконтроллеры и микропроцессорная техника" исполнение настольное с консолью, МК-КОНСОЛЬ. В стенде рассмотрены 4 наиболее распространённых типов микроконтроллеров, каждый из которых обладает своими достоинствами и областью применения: PIC16F877 (Microchip), ADuC812 (Analog Devices), STM32F100 (ST), AT91SAM7S256 (Atmel) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Точка доступа | порты: 1 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1167 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 450x700x750, ЛДСП, приставная | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Тумба | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 440x450x580, ЛДСП, подкатная | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Универсальная мобильная стойка для ЖК панелей | Максимальная нагрузка от 60кг, возможность регулировки по высоте, мобильная, напольная | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Учебная литература | Учебные пособия и практикумы по специальностям 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование | Учебные пособия | 28 | шт | 28 | 1 | Вариативная часть
Цифровая микроскопическая камера | 48 МП HDMI цифровая USB микроскопическая камера, 3.5X-90X тринокулярный стереомикроскоп для пайки печатных плат с комплектом | Оборудование | 5 | шт. | 5 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | Размер не менее: 8 ячеек, высота, мм: 1800; ширина, мм: 580; глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 2 | шт. | 2 | 3 | Вариативная часть
Шкаф | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 820x430x2030, ЛДСП, полузакрытый со стеклянными дверями | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Шкаф | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 820x430x1250, ЛДСП, закрытый | Мебель | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Шкаф монтажный телекоммуникационный | 19" напольный для распределительного и серверного оборудования 27U 600x1000x1388mm (ШхГхВ) передняя и задняя перфорированные двери, ручка с замком | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф офисный | Размеры не менее, мм: Высота, мм: 1850 Ширина, мм: 850 Глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Шкаф офисный | Для хранения оборудования, закрывающиеся на мебельный замок | Мебель | 2 | шт | 2 | 2 | Вариативная часть
Шкаф телекоммуникационный | Настенный не более 10", не менее 4U и не более 6U, полезная глубина не менее 255 мм и не более 275 мм, цвет серый (RAL 7035) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф телекоммуникационный настенный | 19" 6u 600x350x368mm (шхгхв), теталл, дверь стекло, цвет серый | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
IP-камера. | 2.0 mm, 1920x1080, CMOS Progressive Scan, 2 Мп, Wi-Fi, PoE, ночная съемка, датчик движения | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Wi-Fi роутер | 3 LAN, 100 Мбит/с, 4 (802.11n), Wi-Fi 300 Мбит/с, USB 2.0 x1, 3G, 4G/LTE, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | 4 | Вариативная часть
Wi-Fi роутер | 4 LAN, 1000 Мбит/с, 4 (802.11n), 5 (802.11ac), Wi-Fi 1167 Мбит/с, USB 2.0 x1, 3G, 4G/LTE, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | 4 | Вариативная часть
Wi-Fi роутер | 3 LAN, 1000 Мбит/с, 4 (802.11n), 5 (802.11ac), Wi-Fi 2033 Мбит/с, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | 4 | Вариативная часть
Wi-Fi роутер | 3 LAN, 1000 Мбит/с, 6 (802.11ax), Wi-Fi 2976 Мбит/с, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | 4 | Вариативная часть
Инжектор PoE. | 1A, Ethernet - 2 шт, скорость Ethernet - 100 Мбит/с | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Источник бесперебойного питания | ИБП 800 ВА не менее и не более 1200 ВА | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Компьютер в сборе. CPU 6х3,8 ГГц,, DDR4 8ГБ, видеокарта 1ГБ, 1ТБ(HDD), ОС+ПО | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | С подлокотниками. Устойчивая крестовина; фиксация в вертикальном положении; регулировка под вес; регулировка высоты (система газлифт); выдерживает до 120 кг нагрузки | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп цифровой | USB микроскоп с увеличением 1600 крат. Регулировка подсветки до 30000 люкс. Сенсор: 0,3 Мп. Захват видео и фото: 640*480, до 1600*1200 | Оборудование | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Наушники с микрофоном | Проводная гарнитура, накладная, объёмная, не менее 1,5 м | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Характеристики не менее: 16", Full HD (1920x1080), CPU 4х2,8 ГГц, RAM 32 ГБ, SSD 1000 ГБ, видеокарта 8 ГБ,ОС+ПО, мышь, коврик | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 15 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук + компьютерная мышь | Процессор не менее 2.5ГГц, 8-ядерный/ОЗУ не менее 16 Гб/не менее 512 Гб SSD /Видеокарта не менее 4 ГБ, LAN Ethernet RJ-45 1 Гбит. Характеристики экрана: диагональ не менее 17,3", разрешение не менее 1920×1080. USB Мышь. Пилот, 6 розеток. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Офисный стул | Материал обивки: сетка/текстиль, высота кресла от 89 до 98.50 см, высота сиденья от 44.50 до 54 см, максимальная глубина сиденья 44 см, ширина сиденья 48 см, до 120 кг | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 15 | 1 | Вариативная часть
Пакет для моделирования электронных схем на основе SPICE моделей | Расчет, моделирование цифровых электронных схем на основе SPICE моделей | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб.мест) | 35 | 1 | Вариативная часть
Паяльный комплекс для работы с полупроводниками и другими видами плат | Станция паяльная инфрокрасная цифровая, 2 паяльника, фен,коврик, браслет антистатический, набор для пайки микросхем, комплект микросхем, держатели для плат, лупа, лампа LED) | Оборудование | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Система автоматицированного проектирования печатных плат | Расчет, проектирование цифровых электронных схем, конструирования печатных плат | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб.мест) | 35 | 1 | Вариативная часть
Стол | Размеры не менее, мм: 1600х600 на металлокаркасе, ДСП, на три рабочих места | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол офисный | Габариты: не менее 650*1200*600 и не более 700*1210*610 | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол промышленный сборщика/монтажника радиоаппаратуры | Размеры не менее, мм: 1100/300х1100/600 на металлокаркасе угловой, на одно рабочее место (Полка для приборов 1 шт. Рама для крепления верхнего светильника со светильником верхнего освещения. Блок электрических розеток 6 шт. Типовое сопротивление стола к земле: RG=100 -110 Ом. Наличие устройства защитного отключения, коробки антистатической заземления.) | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Стул | Антистатический, полиуретановый Возможность регулировки наклона и высоты. Типовое сопротивление к земле: RG=100-110 Ом | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Встроенные микропроцессорные системы» | Исполнение моноблочное компьютеризированное. Электропитание от сети, В 220 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, не более, ВА 100 Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм 400х230х250 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Микропроцессорные системы управления электроприводов» | Исполнение стендовое компьютерное. Электропитание от сети, В 220 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, не более, ВА 700 Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм 1200х1400х650. Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Типовой комплект учебного оборудования «Микропроцессорные системы» | Исполнение стендовое компьютерное. Электропитание от сети, В 220 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, не более, ВА 700 Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм 1200х1400х650. Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | 1 | Вариативная часть
Точка доступа | порты: 1 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1167 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Внешний жесткий диск | 1024 ГБ Внешний HDD | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Графический планшет | Интерактивный дисплей, формат не менее: A4; размер рабочей области (ДхШ): 165х293 мм, диагональ экрана 13"-13.9"; размер экрана 13.3 ", разрешение экрана 1920x1080; количество линий на дюйм (lpi): 5080; количество уровней нажима: 8192 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
ИБП | Линейно-интерактивный, 650 ВА, 390 Вт, 8 х CEE 7 (евророзетка) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Источник бесперебойного питания | ИБП не менее 800 ВА и не более 1200 ВА | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект проекционного оборудования | Интерактивная панель с диагональю не менее 62” и не более 65” с разрешением не менее 4K Ultra HD в комплекте с мобильной стойкой | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Характеристики не менее: CPU 8х2,5 ГГц, DDR4 32ГБ, видеокарта 8ГБ, 1ТБ(SSD), ОС+ПО, блок питания 500w, кабель питания, камера, колонки, мышь, коврик, клавиатура | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Концентратор USB | USB 2.0 Type-A x4, кабель - 10 см | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | С подлокотниками. Устойчивая крестовина; фиксация в вертикальном положении; регулировка под вес; регулировка высоты (система газлифт); выдерживает до 120 кг нагрузки | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Монитор | 24"; кабели дисплейпорт- HDMI; HDMI-HDMI | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
МФУ | А3, А4. Лазерное. Цветное + ч/б. Автоматическая двухсторонняя печать, автоматическое двухстороннее сканирование. С двумя комплектами картриджей. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
МФУ | А4. Лазерное. Ч/б. Автоматическая двухсторонняя печать, автоматическое двухстороннее сканирование. С двумя комплектами картриджей. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
МФУ | МФУ лазерная двухсторонняя черно-белая печать, не более A4, не менее 1200x1200 dpi, ч/б - скорость печати не менее 40 стр/мин (А4), АПД, Ethernet (RJ-45), USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Офисное кресло | Материал обивки:сетка/текстиль, высота кресла от 116 см до 128 см, высота сиденья от 42.5 см до 54.5 см, максимальная глубина сиденья 47 см, ширина сиденья 49 см, высокая спинка, колёсики,подлокотники, газлифт, до 150 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Пакет для моделирования электронных схем | Расчет, моделирование цифровых электронных схем на основе SPICE моделей | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер (системный блок, 2 монитора, клавиатура, мышь) | Процессор не менее 6 x 2.6 ГГц, L2 - 3 МБ, L3 - 12 МБ/ОЗУ не менее 2x16 Гб/ HDD не менее 1 Тб/не менее 256 Гб NVMe SSD /видеокарта не менее PCI-E 4.0 8 ГБ GDDR6, 128 бит, DisplayPort x3, HDMI / 1 Гбит Монитор -2шт + Крепление для мониторов с газлифтом Характеристики экрана: диагональ не менее 21.5 ", разрешение не менее 1920×1080, статическая контрастность 1000:1, динамическая контрастность 4000000:1, яркость 250 кд/м2, время отклика (GTG) 6 мс. Эргономика монитора: регулировка по высоте не менее 100 мм, угол наклона экрана -5°/+21°. Комплект (клавиатура+мышь), USB, проводной, черный Пилот, 6 розеток. Кабели для подключения монитора, не менее 1.5 м и не более 2 м, 2 шт | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Презентер | Пульт для переключения презентаций, радиус действия 10м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
САПР печатных плат | Расчет, проектирование цифровых электронных схем, конструирования печатных плат | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Розетки - 6, USB - 1 шт, 10 А, 2500 Вт, кабель - 5м | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол офисный | Габариты: не менее 650*1200*600 и не более 700*1210*610 | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол угловой с тумбами | Размеры не менее, мм: 1380х1180х750 (800/460) Тумба подкатная, 2шт., ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Точка доступа | порты: 1 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1167 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | Размеры не менее, мм: Высота, мм: 1850 Ширина, мм: 850 Глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф офисный | Размеры не менее, мм: Высота, мм: 1850 Ширина, мм: 850 Глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для оказания первой помощи. Оснащение не менее, чем по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | футляр из полистирола - 285x255x100 мм | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) - ABCE -01 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный, масса заряда не менее 5.7 кг, длина струи 3 м, огнетушащая способность 70В, | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | 2 | Вариативная часть
Очки защитные прозрачные | Открытые, бесцветные | Техника безопасности | 20 | шт. | 20 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | Свойства: бесшовные вязаные перчатки из полиэстера с полиуретановым покрытием в области кончиков пальцев и ладонной части. | Техника безопасности | 20 | шт. | 20 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Жидкое дезинфицирующее средство, пластиковая емкость, 500 мл, триггер | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Халат рабочий | Плотность ткани, не менее 245 г/м² Цвет: белый / синий / серый ГОСТ\ТУ ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83 | Техника безопасности | 20 | шт. | 20 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Радиоэлектроника | 2024 | Новгородская область | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» | Лаборатория Цифровая и микропроцессорная техника. Полупроводниковые технологии | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 11.01.02 Радиомеханик 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Цифровая и микропроцессорная техника
Радиоэлектроника | 2024 | Республика Марий Эл | ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» | Микропроцессорная техника и встраиваемые устройства | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | Цифровая и микропроцессорная техника

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли Радиоэлектроника, Новгородская область, радиоэлектронный центр «Интеллектуальная электроника»
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Ядро кластера: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Адрес ядра кластера: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская д. 46
3. Зона под вид работ Лаборатория Цифровая и микропроцессорная техника. Полупроводниковые технологии (35 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 11.01.02 Радиомеханик в процессе лицензирования 11.02.13 Твердотельная электроника 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 93 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее потолочное освещение не менее 300 люкс
Интернет : Подключение к беспроводному/проводному интернету
Электричество: Подключения к сети _ 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: _линолеум - 93 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Точка доступа | порты: 1 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1167 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
2 | Сетевой фильтр | Розетки - 6, USB - 1 шт, 10 А, 2500 Вт, кабель - 5м | Оборудование | 2 | шт. | 2 | РБ
3 | Телевизор | 85", 4K UltraHD, 3840x2160, Wi-Fi, 60 Гц, HDMI, USB , кабель не менее 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Универсальная мобильная стойка для ЖК панелей | Максимальная нагрузка от 60кг, возможность регулировки по высоте, мобильная, напольная | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Шкаф офисный | Размеры не менее, мм: Высота, мм: 1850 Ширина, мм: 850 Глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Стеллаж | Размеры не менее: Высота, мм: 1500 Ширина, мм:900 Глубина, мм: 400. Максимальное давление на одну полку от 50 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Шкаф | Размер не менее: 8 ячеек, высота, мм: 1800; ширина, мм: 580; глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
8 | Кондиционер | Настенная сплит-система, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение, не менее 30 м², 25 дБ | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ВБ
9 | Камера видеонаблюдения IP | Купольная 4 mm, 2560x1440, CMOS Progressive Scan, 4 Мп, PoE, ночная съемка, датчик движения | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ВБ
10 | Доска магнитно-маркерная | Размеры не менее: Высота, мм: 2000 Ширина, мм: 1200, односекционная | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Внешний жесткий диск | 1024 ГБ Внешний HDD | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
12 | Проектор лазерный | В комплекте с экраном для проектора, ультракороткофокусный, разрешение:3840x2160 пикс, размер проекции от 40-300 дюйм(ов), контрастность:2500000 :1, коммуникации:Wi-Fi, Ethernet, кабель не менее 25 м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
13 | Веб-камера | Конференц-камера; кабель; беспроводная связь: Bluetooth; дистанционное управление; разрешение видео: 3840x2160 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
14 | Столик проекционный | Максимальная нагрузка до 10 кг, сталь, для проектора, мобильная, напольная, возможность регулирования по высоте | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
15 | Тележка для хранения и зарядки ноутбуков | Количество розеток: 20 для ноутбуков + 1 для точки доступа. Количество полок под ноутбуки:2шт.по10 ячеек. Выдвижная полка с розетками:2шт.по10 розеток. Застежки для адаптеров ноутбуков. Место и окно под точку доступа. Автоматы для защиты от короткого замыкания на каждую линию розеток. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
16 | Приточно-вытяжная вентиляция | Система, подающая свежий воздух внутрь помещения и вытесняющая отработанный.Состав: вентиляционные каналы (алюминиевая гофра или оцинкованные трубы диаметромне менее 120 мм), приточные клапаны с фильтрами; вентиляционные выходы; вентиляторы (производлительность не менее 350 куб. м в час). | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ВБ
17 | Система визуального контроля качества пайки скрытых паяных соединений контроля качества | Стойка с точной регулировкой по оси Z, кабель для подключения оптики и камеры. Быстрая и точная инспекция ПП. Встроенная LED подсветка. Цветная камера 5 МП | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
18 | Комплект планшетов | «Интерфейсы периферийных устройств. Микроконтроллеры» Печатные плакаты для оформления кабинета, 560х800 мм, 12 шт + Презентации «Микроконтроллеры. Интерфейсы периферийных устройств» на CD (электронныеплакаты) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
19 | Типовой комплект учебного оборудования | «Микроконтроллеры и микропроцессорная техника" исполнение настольное с консолью, МК-КОНСОЛЬ. В стенде рассмотрены 4 наиболее распространённых типов микроконтроллеров, каждый из которых обладает своими достоинствами и областью применения: PIC16F877 (Microchip), ADuC812 (Analog Devices), STM32F100 (ST), AT91SAM7S256 (Atmel) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
20 | Комплект учебно-лабораторного оборудования | "Периферийные устройства электронных систем" Базовая комплектация: Модуль "Микроконтроллер", Модуль "Исполнительные механизмы", Модуль "Датчики", Программное обеспечение, Электронный носитель информации "В помощь преподавателю", Комплект защищенных соединительных кабелей (2mm) 25 cм. (красный, синий, зеленый, черный, желтый). Комплект кабелей питания.Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 25 Вт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
21 | Комплект учебно-лабораторного оборудования | "Основы цифровой и микропроцессорной техники" Базовая комплектация: Моноблок "Основы цифровой и микропроцессорной техники", Набор минимодулей: Логические элементы, Триггеры, Регистры и счетчики, ОЗУ и ПЗУ, Сумматор и цифровой компаратор, Дешифратор, Генератор на таймере и на логических элементах, Мультиплексор/демультиплексор, Резистивная матрица R-2R и операционные усилители, Комплект защищенных соединительных кабелей (2mm) 100 cм. (красный, синий, зеленый, черный, желтый). Комплект кабелей питания.Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 30 Вт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
22 | Набор инструментов | Кернер, Набор торцевых головок 1/4 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, трещотка, удлинитель 100 мм), Пассатижи комбинированные , Пассатижи переставные, Бокорезы, Длинногубцы, Стриппер для снятия изоляции, Электропассатижи универсальные, Набор ключей комбинированных (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм), Ключ гаечный разводной КР-19, Ключ гаечный разводной КР-30, Набор ключей рожковых (6х7, 8х10, 10х12, 12х13, 14х15, 17х19, 19х22, 22х24 мм),Набор Г-образных ключей НЕХ длинные, Набор шестигранных ключей, Зеркало телескопическое, Молоток 0,4 кг, Нож с выдвижным лезвием 18 мм, Ножницы монтажные, Набор напильников плоский, квадратный, круглый , Сменное полотно по металлу, Ножовка по металлу , Набор надфилей, Отвертка РН1х38 мм, Отвертка крестовая 1х100 мм, Отвертка крестовая 2х100 мм, Отвертка крестовая №3х150 мм, Набор отверток с торцевыми головками на пластмассовой рукоятке, Набор часовых отверток, Отвертка пластик 2в1 РН/SL, Отвертки Torx (Т8, Т10, Т15, Т20), Отвертка шлицевая 5,0х100 мм, Отвертка шлицевая 6,0х100 мм, Отвертка шлицевая SL8,0х150 мм, Отвертка шлицевая SL4,7х38 мм, Пинцет прямой 150 мм, Набор клемм и заглушек электрических (22-10), Набор щупов 0,05-1,0 мм, Пробойник, Пружинный захват для подтягивания пружин и проводов, Рулетка 5 м, Съемник стопорных колец (4 сменные насадки), Щетка по металлу, для LAN, с метрическим инструментом | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
23 | Набор инструментов | Набор пинцетов, Бокорезы для электроники, Круглогубцы для электроники, Плоскогубцы захватные для электроники, Тонкогубцы для электроники, Нож -скальпель с перовым лезвием,Ножницы прямые остроконечные, Набор отверток. | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
24 | Набор монтажника | Монтажа, обслуживание и ремонт кабельных линий Ethernet и телефонии. профессиональный инструмент для резки и разделки витой пары, телефонного и коаксиального кабеля. Набор позволяет устанавливать модульные разъемы RJ45, RJ11/12, RJ22, проверять правильность обжима коннектора, целостность линии, идентифицировать нужный кабель из пучка, находить порты коммутатора и розетки пользователя. набор включает инструмент для сборки и разборки различных конструкций и офисного оборудования. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
25 | Сервер | Характеристики не менее: 4210R(2.4 GHz) 13.75 MB 32 GB DDR4-3200 RDIMM 8-2.5" SAS,SATA/iDRAC Enterprise/2x750 Вт/PER640RU1-19 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
26 | Шкаф телекоммуникационный настенный | 19" 6u 600x350x368mm (шхгхв), теталл, дверь стекло, цвет серый | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
27 | Полка для шкафа | 19" перфорированная консольная 2u глубина 400 мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | РБ
28 | Блок евророзеток | для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, автоматический выключатель 16 a , шнур 2м, алюминиевый корпус | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | РБ
29 | Шкаф монтажный телекоммуникационный | 19" напольный для распределительного и серверного оборудования 27U 600x1000x1388mm (ШхГхВ) передняя и задняя перфорированные двери, ручка с замком | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
30 | Модуль вентиляторный | 19", 4 вентилятора, с цифровым термодатчиком | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
31 | Модуль вентиляторный | 19", 4 вентилятора | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | РБ
32 | Серверный SSD накопитель | SSDSC2KG96, SATA III, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 510 Мбайт/сек, 3D NAND 3 бит TLC | Оборудование IT | 10 | шт. | 10 | РБ
33 | ИБП | Для серверной стойки, 2,7 кВт | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | РБ
34 | Стол офисный угловой | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 1400/700x1200/500x750, ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
35 | Тумба | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 450x700x750, ЛДСП, приставная | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
36 | Тумба | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 440x450x580, ЛДСП, подкатная | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
37 | Шкаф | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 820x430x2030, ЛДСП, полузакрытый со стеклянными дверями | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
38 | Шкаф | Размеры не менее, мм: Размер, мм (ШхГхВ): 820x430x1250, ЛДСП, закрытый | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
39 | Офисное кресло | Материал обивки: искусственная кожа, высота кресла от 116 см до 128 см, высота сиденья от 42.5 см до 54.5 см, максимальная глубина сиденья 80 см, ширина сиденья 65 см, высокая спинка, колёсики,подлокотники, газлифт, до 150 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
40 | Стол | Размеры не менее, мм: 1400х600, ДСП, двухсторонний, на четыре рабочих места | Мебель | 2 | шт. | 2 | РБ
41 | Стол | Размеры не менее, мм: 1000х600, ДСП, приставной, на три рабочих места | Мебель | 1 | шт. | 1 | РБ
42 | Стул | На колесиках, металлокаркас, обивка ткань, до 120 кг | Мебель | 11 | шт. | 11 | РБ
43 | Стол | Размеры не менее, мм: 1600х600 на металлокаркасе, ДСП, на три рабочих места | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
44 | Офисный стул | Материал обивки: сетка/текстиль, высота кресла от 89 до 98.50 см, высота сиденья от 44.50 до 54 см, максимальная глубина сиденья 44 см, ширина сиденья 48 см, до 120 кг | Мебель | 3 | шт. | 3 | ФБ
45 | Климатическая камера | Возможность испытания на воздействие климатических факторов (пониженная и повышенная температуры, повышенная влажность воздуха). Технические характеристики: Минимальная стабилизируемая температура: −60°С. Максимальная стабилизируемая температура: +100°С. Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме: ±2°С. Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме: 3°С. Диапазон поддержания влажности от 20 до 98 % при температуре от 20 °С до 60 °С; Точность поддержания влажности в установившемся режиме: 3 —5 %; Дискретность индикации температуры: 0.1°С. Дискретность установки рабочей температуры: 0.1°С. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
46 | Стабилизатор для телефона | Тип электрический; количество осей стабилизации три; Использование на штативе, ручное; крепление GoPro, смартфон, экшн-камера; Bluetooth; аккумулятор встроенный | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | РБ
47 | Студийный микрофон | Тип микрофона: конденсаторный; направленность: кардиоидная; пантограф, держатель, поп-фильтр, ветрозащита, XLR кабель; капсюль 16 мм; частотный диапазон: 20-18000Гц; чувствительность: -34дБ; максимальное звуковое давление SPL 140дБ | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | РБ
48 | Конференц-система Центральный блок | Центральный блок конференц-системы на 10 мест (пультов): два регулятора громкости линии – грубо, точно; встроенный мониторный динамик и выход на наушники с регулятором громкости; микрофоннный вход (XLR) и линейный вход (джек); стерео выходы на запись и для внешних воспроизводящих устройств (RCA) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
49 | Микрофон конференц-системы | Проводной микрофон «гусиная шея» с шумоподавлением; настольный; кабель диаметром 6,35 мм | Оборудование IT | 10 | шт. | 10 | РБ
50 | Биконическая измерительная антенна | Частотный диапазон от 50 МГц; частотный диапазон до 700 МГц; тип антенны Биконическая, активная; предусилитель внешний; импеданс 50 Ом; коэффициент усиления от 11 дБи до 41 дБи; тип разъема SMA | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
51 | Генератор сигналов радиочастотный | Количество каналов 2; частотный диапазон от 1 мкГц до 1500 МГц; виды модуляции ЧМн, ФМн, АМ, ЧМ; интерфейс USB, RS-232 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
52 | Сетевое хранилице | Примерные параметры: сетевое хранилище (NAS) WD My Cloud EX2 Ultra [2 шт x 3.5", 1300 МГц, 1 ГБ, USB 3.2 Gen 1 , в комплекте - 12 ТБ] | Оборудование IT | 3 | шт. | 3 | РБ
53 | Кабелеискатель, дефектоискатель | Обнаружение скрытой проводки, трассировка кабельных линий, метод электромагнитный, рабочая частота (Гц) (100,1450,2400,50,9820,ПФ), 500 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
54 | Источник питания | Источник питания лабораторный стабилизированный. Выходное напряжение: от 0,1 В до 15 В. Выходной ток: от 0,05 А до 10 A | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
55 | Источник питания | Количество каналов: 2. Выходное напряжение: 0… 30В. Выходной ток: 0...3А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
56 | Источник питания | Количество каналов: 1. Выходное напряжение: 0…30В. Выходной ток: 0…30А. Выходная мощность: 1050 Вт | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
57 | Источник питания | Количество каналов: 2. Выходное напряжение: 0… 30В. Выходной ток: 0...5А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
58 | Источник питания | Выходное напряжение: от 5 В до 50 В; от 0 до 150 В. Выходной ток: не более 20 мА; не более 2 мА | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
59 | Источник питания | Источник питания лабораторный стабилизированный. Выходное напряжение: от 0,1 В до 50 В. Выходной ток: от 0,05 А до 3 А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
60 | Источник опорного напряжения | Источник опорного напряжения автономный. Выходное напряжение Uвых - 9,1 В±5%. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
61 | Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 16,65-25,80 ГГц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
62 | Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 37,5-53,57 ГГц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
63 | Генератор | Генератор сигналов низкочастотный. Частотный диапазон: 20 Гц — 200 кГц Форма сигнала: синусоидальный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
64 | Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 2 -8,15 ГГц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
65 | Генератор | Генератор импульсов. Количество каналов: 1. Измерение частоты: 5 Гц-100 кГц. Длительность импульсов: 0,1-100 мкс. Период повторения: 50 мкс-200 мс. Амплитуда импульсов: 0,1-60 В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
66 | Генератор | Генератор импульсов. Тактовая частота: 10 кГц-99 МГц. Длительность импульсов: 3-9999 нс. Базовое смещение: ± 0-5 В. Временной сдвиг: 0-9999 нс. Амплитуда импульсов: 0-5 В. Период повторения: 50 мкс-200 мс. Амплитуда импульсов: 0,1-60 В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
67 | Генератор | Генератор импульсов.Частота повторения: 0,01-200 кГц. Длительность импульсов: 0,2 нс-300 мкс. Временной сдвиг: 3нс-300 мкс. Амплитуда импульсов: 50мВ-5В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
68 | Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 12,5-400 МГц. Питание: 220±22 В, 50±0,5 Гц; 115±5,75 В, 400+28-12 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
69 | Генератор | Генератор сигналов высокочастотный. Частотный диапазон: 0,1 – 50 МГц. Форма сигнала: синусоидальный Питание: 220 В, 50 Гц или 115 В, 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
70 | Генератор | Генератор сигналов низкочастотный. Частотный диапазон: 20 Гц — 200 кГц Питание: 220±22 В, 50, 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
71 | Генератор | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный. Частотный диапазон: 0,01 Гц — 2 МГц Питание: 220 В, 50 и 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
72 | Вольтметр | Диапазон измерения переменного напряжения: 0,2 мВ — 300 В. Частотный диапазон: 10 Гц — 4 МГц. Питание: (220 ±10%) В, 49 — 61 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
73 | Вольтметр | Вольтметр универсальный. Постоянное напряжение: 1·10-6-103 В (1 мВ-1000 В). Переменное напряжение: 1·10-5-103 В (0,01 мВ-1000В). Постоянный ток: 1·10-11-10 А (0,01 нА-10 А). Переменный ток: 1·10-6-1 А (1 мкА-1 А). Активное сопротивление: 1·10-2-1,2·107 Ом (0,01Ом-12 МОм) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
74 | Вольтметр | Вольтметр универсальный. Постоянное напряжение: 30 мВ … 300 В, 10 мВ … 300 В (модернизированный вариант), до 1000 В (с внешним делителем ДН-518). Переменное напряжение: 200 мВ … 300 В, до 1000 В (с внешним делителем ДН-518). Диапазон частот: 20 кГц … 1000 МГц. Сопротивление постоянному току: 10 Ом … 1000 МОм. Шкала проградуированная в децибелах. Питание: 220 В, 50 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
75 | Вольтметр | Милливольметр. Диапазон измерения переменного напряжения: 0,3 мВ — 300 В. Частотный диапазон: 20 Гц — 10 МГц. Питание: 220 В ±10%, 50 Гц или 220 В ±5% 400 Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
76 | Вольтметр | Милливольметр. Диапазон измерения переменного напряжения: 0,1 мВ — 300 В. Частотный диапазон: 20 Гц — 10 МГц. Питание: 220 В ±10% /50 Гц ±1% | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
77 | Вольтметр | Микровольтметр. Диапазон измерения переменного напряжения: 10 мкВ — 300 В. Частотный диапазон: 5 Гц — 5 МГц. Питание: (220±22) В, (50±0,5) Гц | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
78 | Вольтамперметр | Класс точности 0.5%. Пределы измерения напряжения 15мВ-600В. Пределы измерения тока 0.75мА-30А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
79 | Вольтамперметр | Класс точности 0.2%. Пределы измерения напряжения 15мВ-600В. Пределы измерения тока 0.75мА-30А. Испытательное напряжение изоляции — 2 кВ. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
80 | Вольтамперметр | Класс точности 0.2%. Пределы измерения напряжения 15мВ-600В. Пределы измерения тока 0.75мА-30А. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
81 | Вольтамперметр | Многопредельный. Класс точности - 0,2; Диапазоны измерения: - амперметра - 3мА; - вольтметра - 45мВ-750В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
82 | Вольтамперметр | Класс точности - 0,2; - пределы измерения по току: от 0 до 60мА; - пределы измерения по напряжению: от 0 до 2000мВ. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
83 | Измеритель КСВН(ГКЧ) | Диапазон частот 12,05-17,44 ГГц. Сечения волноводных трактов: 16X8, 17X8 мм (с переходами). Пределы измерения: КСВН КСВН 1,06-5; ослабления -35...0 дБ. Динамический диапазон в логариф-ом режиме 35 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
84 | Индикатор КСВН и ослабления | Рабочая частота измеряемого сигнала 100±1 кГц. Уход уровня калибровки при изменении частоты в пределах100±1 кГц не более ±0,05 дБ. Пределы измерения ослабления от 0 до минус 35 дБ, пределы измерения КСВН - от 1,035 до 5. Пределы индикации ослабления - от 0 до минус 40 дБ. Пределы индикации КСВН - от 1,02 до ∞. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
85 | Измеритель КСВН (ГКЧ) | Диапазон частот: 37,5-53,57 ГГц (Р2-68), 53,57-78,33 ГГц. Сечения волноводных трактов: 16X8, 17X8 мм (с переходами). Пределы измерения: КСВН 1,1-5,0; ослабления -30...0 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
86 | Измеритель КСВН (генератор, индикатор) | Комплект. Диапазон частот 0,1 - 18 ГГц. Погрешность отсчета частоты ±(10-3/ + 0,3) МГц. Измерительный канал 7/3,04; 3,5/1,52 мм. Пределы измерения КСВН: в канале 7/3,04 мм 1,03-5; в канале 3,5/1,52 мм 1,07-5. Пределы измерения коэффициента передачи -50...+30 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
87 | Измеритель КСВН (генератор, индикатор) | Комплект. Диапазон частот 0,1-6 ГГц; Погрешность отсчета частоты ±(10-3/ + 0,3) МГц. Измерительный канал 7/3,04; 3,5/1,52 мм. Пределы измерения КСВН: в канале 7/3,04 мм 1,03-5; в канале 3,5/1,52 мм 1,07-5. Пределы измерения коэффициента передачи -50...+30 дБ | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
88 | Скоба измерительная | Лабораторная скоба измерительная | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
89 | Латр | Лабораторный однофазный автотрансформатор регулировочный. Диапазон регулировки напряжения от 0 В до 250 В. Максимальный ток нагрузки: 2 А | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
90 | Магазин сопротивлений | Число декад: 6. Класс точности: 0,02. Диапазон сопротивления: от 0,018 Ом до 11 111,1 Ом | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
91 | Магазин сопротивлений | Класс точности: 0,2. Количество декад: 6 декад. Воспроизведение сопротивления от: 0,1 Ом. Воспроизведение сопротивления до: 99999,9 Ом | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
92 | Измеритель разности фаз | Диапазон частот 1 -1000 МГц. Диапазон измерения: разности фаз 0±180°; напряжения 100 мкВ-1 В. Разрешающая способность измерения: разности фаз 0,2°, отношения напряжений 0,2 дБ. Входное сопротивление: 100 кОм, 3 пФ (с пробниками); 50 Ом (с тройником пробника) | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
93 | Стабилизатор напряжения | Входное напряжение, В 220. Выходное напряжение, В 220±0.5%. Мощность нагрузки, Вт 500 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
94 | Стабилизатор напряжения | Предназначен для питания радиоэлектронных устройств стабилизированным напряжением переменного тока 220В. Питание от сети 220±22 В частоты 50±0,5 Гц с содержанием гармоник до 5%. На выходе: 220В (±1,5%), допустимый ток нагрузки 3,8А. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | БР
95 | Цифровая микроскопическая камера | 48 МП HDMI цифровая USB микроскопическая камера, 3.5X-90X тринокулярный стереомикроскоп для пайки печатных плат с комплектом | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
96 | Микроскоп цифровой | USB микроскоп с регулируемым дисплеем и металлической подставкой. Сенсор: 2 Мп. Увеличение: 5Х ~ 260Х | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
97 | Микроскоп цифровой | USB микроскоп с 2 осветителями на гибких держателях. Увеличение: 5 - 260X. Тип насадки: цифровой дисплей/монитор ПК. Диапазон фокусировки: 5 - 100 мм | Оборудование | 5 | шт. | 5 | ФБ
98 | Виртуальный тренажёр | «Монтаж телекоммуникационной стойки и сетевого оборудования» (ПО) ТКС-ТРЕН-МТКС Тренажёр предназначен для приобретения опыта по проектированию и монтажу стандартных телекоммуникационных стоек формата 19 дюймов и их наполнения сетевым оборудованием и аксессуарами. Данный тренажёр позволяет осуществить первый этап подготовки сетевого администратора и мастера монтажа СКС. Тренажёр позволяет изучить устройство и правила монтажа телекоммуникационной стойки на примере реалистичных 3D моделей с учётом мельчайших подробностей с контролем корректности выполнения. После завершения выполнения задания по сборке стойки доступен список допущенных обучаемым ошибок. Также тренажёр позволяет изучить монтаж сетевого оборудования с учетом физической архитектуры телекоммуникационной стойки и самого сетевого оборудования. | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
99 | Виртуальный лабораторный стенд | «Производство печатных плат» ВЛС-ППП. В ПО реализованы реалистичные виртуальные 3D модели инструментов и приборов для производства радиодеталей: — Фрезерный станок, — Ванна для металлизации с пультом управления, — Ванна для промывки, платы, — Установка травления печатных плат, — Установка для нанесения маски, — Печь для запекания плат, — Гильотина. Лабораторные работы: — Исследование этапов производства печатных плат, — Исследование особенностей технологии печати фотошаблонов, — Исследование процесса оловянирования | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее _87_ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее потолочное освещение не менее 300 люкс
Интернет : Подключение к беспроводному/проводному интернету
Электричество: Подключения к сети _ 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: _линолеум - _87_ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Cтол промышленный сборщика/монтажника радиоаппаратуры | Размеры не менее, мм: 1100/300х1100/600 на металлокаркасе угловой, на одно рабочее место (Полка для приборов 1 шт. Рама для крепления верхнего светильника со светильником верхнего освещения. Блок электрических розеток 6 шт. Типовое сопротивление стола к земле: RG=100 -110 Ом. Наличие устройства защитного отключения, коробки антистатической заземления.) | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | ФБ
2 | Стол | Размеры не менее, мм: 1600х600 на металлокаркасе, ДСП, на три рабочих места | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | ФБ
3 | Стул | Антистатический, полиуретановый Возможность регулировки наклона и высоты. Типовое сопротивление к земле: RG=100-110 Ом | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | ФБ
4 | Офисный стул | Материал обивки: сетка/текстиль, высота кресла от 89 до 98.50 см, высота сиденья от 44.50 до 54 см, максимальная глубина сиденья 44 см, ширина сиденья 48 см, до 120 кг | Мебель | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 15 | ФБ
5 | Компьютер | Компьютер в сборе. CPU 6х3,8 ГГц,, DDR4 8ГБ, видеокарта 1ГБ, 1ТБ(HDD), ОС+ПО | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | В наличии
6 | Ноутбук | Характеристики не менее: 16", Full HD (1920x1080), CPU 4х2,8 ГГц, RAM 32 ГБ, SSD 1000 ГБ, видеокарта 8 ГБ,ОС+ПО, мышь, коврик | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 15 | РБ
7 | Наушники с микрофоном | Проводная гарнитура, накладная, объёмная, не менее 1,5 м | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | ФБ
8 | Паяльный комплекс для работы с полупроводниками и другими видами плат | Станция паяльная инфрокрасная цифровая, 2 паяльника, фен,коврик, браслет антистатический, набор для пайки микросхем, комплект микросхем, держатели для плат, лупа, лампа LED) | Оборудование | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | ФБ
9 | IP-камера. | 2.0 mm, 1920x1080, CMOS Progressive Scan, 2 Мп, Wi-Fi, PoE, ночная съемка, датчик движения | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | РБ
10 | Wi-Fi роутер | 3 LAN, 100 Мбит/с, 4 (802.11n), Wi-Fi 300 Мбит/с, USB 2.0 x1, 3G, 4G/LTE, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | РБ
11 | Wi-Fi роутер | 4 LAN, 1000 Мбит/с, 4 (802.11n), 5 (802.11ac), Wi-Fi 1167 Мбит/с, USB 2.0 x1, 3G, 4G/LTE, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | РБ
12 | Wi-Fi роутер | 3 LAN, 1000 Мбит/с, 4 (802.11n), 5 (802.11ac), Wi-Fi 2033 Мбит/с, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | РБ
13 | Wi-Fi роутер | 3 LAN, 1000 Мбит/с, 6 (802.11ax), Wi-Fi 2976 Мбит/с, IPv6 | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 5 | РБ
14 | Инжектор PoE. | 1A, Ethernet - 2 шт, скорость Ethernet - 100 Мбит/с | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | РБ
15 | Точка доступа | порты: 1 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1167 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | РБ
16 | Микроскоп цифровой | USB микроскоп с увеличением 1600 крат. Регулировка подсветки до 30000 люкс. Сенсор: 0,3 Мп. Захват видео и фото: 640*480, до 1600*1200 | Оборудование | 1 | шт. (на 35 раб.мест) | 20 | ФБ
17 | САПР печатных плат | Расчет, проектирование цифровых электронных схем, конструирования печатных плат | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб.мест) | 35 | ФБ
18 | Пакет для моделирования электронных схем | Расчет, моделирование цифровых электронных схем на основе SPICE моделей | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 1 раб.мест) | 35 | В наличии
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее потолочное освещение не менее 300 люкс
Интернет : Подключение к беспроводному/проводному интернету
Электричество: Подключения к сети _ 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: _линолеум - 6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Компьютер | Характеристики не менее: CPU 8х2,5 ГГц, DDR4 32ГБ, видеокарта 8ГБ, 1ТБ(SSD), ОС+ПО, блок питания 500w, кабель питания, камера, колонки, мышь, коврик, клавиатура | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Монитор | 24"; кабели дисплейпорт- HDMI; HDMI-HDMI | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | ФБ
3 | ИБП | Линейно-интерактивный, 650 ВА, 390 Вт, 8 х CEE 7 (евророзетка) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
4 | Презентер | Пульт для переключения презентаций, радиус действия 10м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
5 | Внешний жесткий диск | 1024 ГБ Внешний HDD | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
6 | Концентратор USB | USB 2.0 Type-A x4, кабель - 10 см | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
7 | Сетевой фильтр | Розетки - 6, USB - 1 шт, 10 А, 2500 Вт, кабель - 5м | Оборудование | 1 | шт. | 1 | РБ
8 | Шкаф для одежды | Размеры не менее, мм: Высота, мм: 1850 Ширина, мм: 850 Глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Шкаф офисный | Размеры не менее, мм: Высота, мм: 1850 Ширина, мм: 850 Глубина, мм: 500, металлический | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Стол угловой с тумбами | Размеры не менее, мм: 1380х1180х750 (800/460) Тумба подкатная, 2шт., ЛДСП | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Точка доступа | порты: 1 шт, 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1167 Мбит/с, PoE | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
12 | Офисное кресло | Материал обивки:сетка/текстиль, высота кресла от 116 см до 128 см, высота сиденья от 42.5 см до 54.5 см, максимальная глубина сиденья 47 см, ширина сиденья 49 см, высокая спинка, колёсики,подлокотники, газлифт, до 150 кг | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | МФУ | А3, А4. Лазерное. Цветное + ч/б. Автоматическая двухсторонняя печать, автоматическое двухстороннее сканирование. С двумя комплектами картриджей. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
14 | МФУ | А4. Лазерное. Ч/б. Автоматическая двухсторонняя печать, автоматическое двухстороннее сканирование. С двумя комплектами картриджей. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | РБ
15 | Графический планшет | Интерактивный дисплей, формат не менее: A4; размер рабочей области (ДхШ): 165х293 мм, диагональ экрана 13"-13.9"; размер экрана 13.3 ", разрешение экрана 1920x1080; количество линий на дюйм (lpi): 5080; количество уровней нажима: 8192 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
16 | САПР печатных плат | Расчет, проектирование цифровых электронных схем, конструирования печатных плат | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | ФБ
17 | Пакет для моделирования электронных схем | Расчет, моделирование цифровых электронных схем на основе SPICE моделей | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | В наличии
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания первой помощи. Оснащение не менее, чем по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | В наличии
2 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) - ABCE -01 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | В наличии
3 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | В наличии
4 | Санитайзер | Жидкое дезинфицирующее средство, пластиковая емкость, 500 мл, триггер | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | В наличии
5 | Очки защитные прозрачные | Открытые, бесцветные | ТБ | 20 | шт. | 20 | ВБ
6 | Халат рабочий | Плотность ткани, не менее 245 г/м² Цвет: белый / синий / серый ГОСТ\ТУ ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.132-83 | ТБ | 20 | шт. | 20 | ВБ
7 | Перчатки | Свойства: бесшовные вязаные перчатки из полиэстера с полиуретановым покрытием в области кончиков пальцев и ладонной части. | ТБ | 20 | шт. | 20 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли радиоэлектронная промышленность Республика Марий Эл
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: |  | Республика Марий Эл
Базовая организация кластера: |  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Марийский радиомеханический техникум"
Адрес базовой ороганизации кластера: |  | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 27
6. Зона под вид работ Микропроцессорная техника и встраиваемые устройства (12 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 68,08 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное (вид освещения и источника) освещение ( не менее 350 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется (требуется или не требуется)
Покрытие пола: линолеум (вид покрытия) - 68,08 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: не требуется (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф офисный | Для хранения оборудования, закрывающиеся на мебельный замок | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
2 | Шкаф телекоммуникационный | Настенный не более 10", не менее 4U и не более 6U, полезная глубина не менее 255 мм и не более 275 мм, цвет серый (RAL 7035) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
3 | Патч-панель для телекоммуникационного шкафа | 1U, кат.5E, не менее 10 портов и не более 12 портов, 10" | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | БР
4 | Учебная литература | Учебные пособия и практикумы по специальностям 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.07 Информационные системы и программирование | Учебное пособие | 28 | шт | 28 | БР
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 68,08 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное (вид освещения и источника) освещение ( не менее 350 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется (требуется или не требуется)
Покрытие пола: линолеум (вид покрытия) - 68,08 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: не требуется (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук + компьютерная мышь | Процессор не менее 2.5ГГц, 8-ядерный/ОЗУ не менее 16 Гб/не менее 512 Гб SSD /Видеокарта не менее 4 ГБ, LAN Ethernet RJ-45 1 Гбит. Характеристики экрана: диагональ не менее 17,3", разрешение не менее 1920×1080. USB Мышь. Пилот, 6 розеток. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
2 | Источник бесперебойного питания | ИБП 800 ВА не менее и не более 1200 ВА | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | БР
3 | Типовой комплект учебного оборудования «Микропроцессорные системы» | Исполнение стендовое компьютерное. Электропитание от сети, В 220 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, не более, ВА 700 Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм 1200х1400х650. Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ФБ
4 | Типовой комплект учебного оборудования «Микропроцессорные системы управления электроприводов» | Исполнение стендовое компьютерное. Электропитание от сети, В 220 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, не более, ВА 700 Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм 1200х1400х650. Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ФБ
5 | Типовой комплект учебного оборудования «Встроенные микропроцессорные системы» | Исполнение моноблочное компьютеризированное. Электропитание от сети, В 220 Частота питающего напряжения, Гц 50 Потребляемая мощность, не более, ВА 100 Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм 400х230х250 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
6 | Стол офисный | Габариты: не менее 650*1200*600 и не более 700*1210*610 | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
7 | Кресло офисное | С подлокотниками. Устойчивая крестовина; фиксация в вертикальном положении; регулировка под вес; регулировка высоты (система газлифт); выдерживает до 120 кг нагрузки | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 68,08 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное (вид освещения и источника) освещение ( не менее 350 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 и 380 В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется (требуется или не требуется)
Покрытие пола: линолеум (вид покрытия) - 68,08 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: не требуется (требуется или не требуется)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер (системный блок, 2 монитора, клавиатура, мышь) | Процессор не менее 6 x 2.6 ГГц, L2 - 3 МБ, L3 - 12 МБ/ОЗУ не менее 2x16 Гб/ HDD не менее 1 Тб/не менее 256 Гб NVMe SSD /видеокарта не менее PCI-E 4.0 8 ГБ GDDR6, 128 бит, DisplayPort x3, HDMI / 1 Гбит Монитор -2шт + Крепление для мониторов с газлифтом Характеристики экрана: диагональ не менее 21.5 ", разрешение не менее 1920×1080, статическая контрастность 1000:1, динамическая контрастность 4000000:1, яркость 250 кд/м2, время отклика (GTG) 6 мс. Эргономика монитора: регулировка по высоте не менее 100 мм, угол наклона экрана -5°/+21°. Комплект (клавиатура+мышь), USB, проводной, черный Пилот, 6 розеток. Кабели для подключения монитора, не менее 1.5 м и не более 2 м, 2 шт | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ
2 | МФУ | МФУ лазерная двухсторонняя черно-белая печать, не более A4, не менее 1200x1200 dpi, ч/б - скорость печати не менее 40 стр/мин (А4), АПД, Ethernet (RJ-45), USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Источник бесперебойного питания | ИБП не менее 800 ВА и не более 1200 ВА | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | БР
4 | Комплект проекционного оборудования | Интерактивная панель с диагональю не менее 62” и не более 65” с разрешением не менее 4K Ultra HD в комплекте с мобильной стойкой | Оборудование IT | 2 | шт | 2 | ФБ
5 | Стол офисный | Габариты: не менее 650*1200*600 и не более 700*1210*610 | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
6 | Кресло офисное | С подлокотниками. Устойчивая крестовина; фиксация в вертикальном положении; регулировка под вес; регулировка высоты (система газлифт); выдерживает до 120 кг нагрузки | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | футляр из полистирола - 285x255x100 мм | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный, масса заряда не менее 5.7 кг, длина струи 3 м, огнетушащая способность 70В, | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия