## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Установка и контроль поверхностно-монтируемых компонентов
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 15.02.16 Технология машиностроения 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Автоматический дымоуловитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Автоматический линейный принтертрафаретной печати | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Инспекционный конвейер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Компрессор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Конвекционная линейная печь оплавления припоя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Миксер для паяльной пасты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Мультифункциональный автомат-установщик SMD компонентов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
8 | Настольная печь конвекционного оплавления припоя | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Оффлайн система АОИ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Полуавтоматическая настольная ремонтная станция с видеоцентровкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Полуавтоматический настольный принтер для трафаретнойпечати (включая раму натяжения) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | Регистратор температуры с 8-ю каналами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
13 | Ручной дозатор для паяльной пасты/клея | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
14 | Ручной манипулятор для монтажа SMD компонентов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
15 | Система струйной отмывки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
16 | Соединительный конвейер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
17 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
18 | Стул антистатический полиуретановый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
19 | УЗ ванна с цифровым управлением | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
20 | Шкаф сухого хранения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Система автоматизированного проектирования радиоэлектронных изделий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
4 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
5 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Интерактивная панель | Основные характеристики не менее диагональ 65", разрешением 3840×2160, яркостью 420 кд/м и встроенной ОС. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Магнитно-маркерная доска | 1000x2000 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мобильная напольная стойка | Мобильная напольная стойка для панелей и телевизоров с диагональю до 86" и максимальной нагрузкой до 175 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Не менее: 8192Mb/512Gb SSD/15.6/ | Оборудование IT | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | Не менее: 16 ГБ240 ГБ SSD/ монитор 27", 1920x1080, 16:9 | Оборудование IT | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Система автоматизированного проектирования радиоэлектронных изделий | Обеспечивает проведение полного цикла проектирования радиоэлектронных изделий и печатных плат, реализующая сквозной цикл проектирования. Работа с базой данных радиоэлектронных компонентов Разработка принципиальных электрических схем | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тележка для ноутбуков | Количество ноутбуков, шт. (максимум): 30 Напряжение питания: 220В\50Гц Потребляемая мощность, Вт (максимум): 2200 Потребляемый ток, А (максимум): 12 Колесо поворотное, шт.: 2 Колесо поворотное со стопором, шт.: 2 Длина шнура электропитания — 2,5 метра | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматический дымоуловитель | Фильтрация: 3 мкм, 99% уровень шума: <55 дБ объем вытяжной вентиляции: 2х150 м³/ч Цифровой дисплей и дистанционное управление Возможность регулировки потока воздуха | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Автоматический линейный принтертрафаретной печати | Максимальные размеры ПП 450х350 мм минимальные размеры ПП 50х50 мм толщина ПП- 0,4 - 6 мм размер рамки от 370х470 мм до 737х737 мм поле зрения камеры – 6,4х4,8 мм высота конвейера - 900±40 мм направление движения конвейера: слева направо, справа налево, справа направо, слева налево | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Инспекционный конвейер | Регулируемая скорость конвейера: 0.5-20 м/мин Ширина плат: 50 - 460 мм Длина плат: 50 - 457 мм Толщина плат: 0,6 - 4,5 мм Клиренс под платой: 30 мм Макс. вес платы: 1.5 кг Высота конвейера: 950±30 мм Управление: ПЛК | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Компрессор | Производительность не менее 350 л/мин, ресивер не менее 270л | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Конвекционная линейная печь оплавления припоя | 1 вертикальная зона охлаждения (охлаждение вентиляторами) совместимость с бессвинцовыми технологическими процессами (lead free) макс. рабочая температура: 350°С Встроенная микропроцессорная система контроля и управления с сенсорным экраном и памятью на 50 программ точность поддержания температуры: 1° С отклонение температуры: не более 2° С сетчатый и цепной пальчиковый конвейеры макс. ширина ПП: 300 мм направление движения транспортного конвейера: слева направо (опция - справа налево) | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Миксер для паяльной пасты | Технология двойного перемешивания : - вокруг центра миксера: 400 об/мин - вокруг оси банки: 300 об/мин Вместимость: 2 банки с весом до 1000 гр каждая Диаметр банки: 60-70 мм | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Мультифункциональный автомат-установщик SMD компонентов | Распознавание компонентов: на лету + стационарная нижняя камера - 6 монтажных головок - Cкорость монтажа до 30 000 компонентов в час Подкатной стенд для хранения и перемещения питателей | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Настольная печь конвекционного оплавления припоя | Количество зон нагрева (сверху/снизу): не менее 3/2 Общая длина зон нагрева: не менее 960 мм Метод нагрева: замкнутый контур циркуляции горячего воздуха Зона охлаждения: не менее 2 Метод охлаждения: форсированный поток воздуха Регулировка температуры: ПИД-контроллер + твердотельные реле Контроль над температурой: система индикации отклонений | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Оффлайн система АОИ | 8 проекций и 3-х уровневая система освещения Комбинация алгоритмов 2D и 3D-инспекций Телецентрический объектив обеспечивает высокую точность и вероятность обнаружения дефектов 3D-измерение высоты паяного соединения и корпусов/выводов компонентов Встроенная система управления библиотекой Распознавание текста (3 различных алгоритма) Распознавание поднятых выводов и компланарности компонентов с платой | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Полуавтоматическая настольная ремонтная станция с видеоцентровкой | Автоматизированная пайка с обратной связью по заданному термопрофилю совмещенный дизайн паечной и монтажной головы система преднагрева с постоянной температурой (нижний ИК нагреватель) регулировка конвекционных нагревателей по времени и температуре с контролем на сенсорном дисплее - размеры ПП: 8x8 мм - 350x200 мм - регулировка по осям X, Y осуществляется в ручную - автоматический привод оси Z в процессах взятия, установки и пайки компонента - три термопары для контроля температуры | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Полуавтоматический настольный принтер для трафаретнойпечати (включая раму натяжения) | Основные характеристики не менее Макс. размеры печатной платы не менее 500 x 400 мм - Макс. размеры трафарета не менее 600х600 мм - Применение для двусторонних ПП - Автоматическое поднятие/опускание трафарета нажатием кнопки - Регулировка давления ракелей при помощи ручного регулятора - Пневмопитание 4-6 бар | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Регистратор температуры с 8-ю каналами | Количество каналов: 8 Точность измерения: +/- 1°С Диапазон измерения: 0-500 °С Разрешение: 0.1°С Система защиты от перегрева | Оборудование | 1 | шт (на 6 раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Ручной дозатор для паяльной пасты/клея | Время подачи - 0,01-99,99 с Пневмопитание на входе - 6 бар Регулируемое давление в шприце - 0,5-6 бар Минимальное количество выдачи - 0,01 мл | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Ручной манипулятор для монтажа SMD компонентов | Макс. размер печатной платы 250х300 мм - Вместительность карусели: 90 типономиналов - Вместительность 8мм лент: 16 шт. - Производительность : 20-50 компонентов в минуту - Ручное перемещение компонента по 4 осям: XYZR - Автоматическое включение вакуума в момент касания, выключение в момент установки компонента на плату | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Система струйной отмывки | Базовая конфигурация - настольная максимальные габариты загружаемых плат - 490×250мм количество загружаемых печатных плат - 48 регулирование температуры отмывки регулирование времени отмывки регулирование времени количество ополаскиваний - 0-5 количество типовых режимов отмывки (программ) - 4 микропроцессорное управление | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Соединительный конвейер | Регулируемая скорость конвейера: 0.5-20 м/мин Ширина плат: 50 - 460 мм Длина плат: 50 - 457 мм Толщина плат: 0,6 - 4,5 мм Клиренс под платой: 30 мм Макс. вес платы: 1.5 кг Высота конвейера: 950±30 мм Управление: ПЛК | Оборудование | 1 | шт (на 6 раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Металлокаркас, Материал столешницы ДСП 25 мм с кромкой 2 мм, Регулировка по высоте 705-805, Длина 1000 Ширина 600 | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Стол лабораторный Габариты не менее: Ширина - 1200, Глубина - 750, Высота 750, Столешница: керамогранит; Швы: отсутствуют; Цвет поверхности: серый. Цвет каркаса: белый,серый; Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ; | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Металлокаркас, Материал столешницы ДСП 25 мм с кромкой 2 мм, Регулировка по высоте 705-805, Длина 120 Ширина 600 | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Стул антистатический полиуретановый | Лабораторный стул полиуретановый антистатический Комплект антистатических подлокотников для стульев Комплект антистатических колес для стульев и табуретов | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стул компьютерный | На колесиках, ограничение по весу 120 кг, регулировка высоты | Мебель | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Ширина 50, высота 90, глубина 43 | Мебель | 24 | шт | 24 | 1 | Вариативная часть
УЗ ванна с цифровым управлением | Частота УЗ-колебаний 40 000 Гц Материал нерж. сталь Емкость ванны 15 л Установка времени очистки Установка температуры нагрева жидкости | Оборудование | 1 | шт (на 6 раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф сухого хранения | Контроль влажности ： 1%-50%RH (регулируемая) Нижний предел влажности： 1%RH Поддержание заданной влажности ：± 3%RH Цвет серый Поддержание заданной температуры ：± 1°C | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Колонки | Суммарная звуковая мощность не менее 6Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ лазерный | Основные характеристики : Технология печати - лазерная, Тип печати - цветная, Интерфейс USB, Ethernet, Wi-Fi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
МФУ лазерный | Лазерный, черно-белый, двусторонняя печать, A4; Подключение: USB, WiFi, | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Персональный компьютер | Не менее: 16 ГБ DDR4, HDD 1 ТБ, SSD 512 ГБ, Видеокарта - Память: 10ГБ | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя | Высота:743, ширина 1600, Глубина 1200, материал ЛДСП, Толщина столешницы 22 мм, толщина кромки 2 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | На колесиках, ограничение по весу 120 кг, регулировка высоты, сетка/ткань | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумбочка подкатная | Ширина 410, глубина 500 высота 577 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | 1. Хлоргексидина водный раствор 0,05%, 100 мл 1 флакон. 2. Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 125×110 мм 3 штуки. 3. Пластырь фиксирующий 2×500 см (на тканевой основе) 2 штуки. 4. Набор водостойких бактерицидных пластырей № 24 1 упаковка. 5. Стерильные самоклеящиеся повязки на рану 1 упаковка. 6. Салфетка с прополисом и фурагином 6×10 см, № 5 1 штука. 7. Салфетка с хлоргексидином с липкими краями 10×14 см 1 штука. 8. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 1 штука. 9. Салфетка с фурагином 6×10 см, № 3 2 штуки. 10. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16×14 см, № 10 1 штука. 11. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1 и № 3 по 1 штука. 12. Пинцет одноразовый стерильный 1 штука. 13. Ножницы 1 штука. 14. Перчатки медицинские нестерильные 2 пары 15. Маска медицинская одноразовая 3 штуки. 16. Карандаш 1 штука. 17. Блокнот для записей 1 штука. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый ОП-5 Объем, л 5 Перезаряжаемый да Диаметр, мм 160 Конструкция переносной Класс пожара АВСЕ Материал корпуса металл Принцип вытеснения вещества закачной Ранг тушения модельных очагов класса B 70 Ранг тушения модельных очагов класса А 2 Длина струи огнетушителя, м 3 Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, (не менее) 10 Тип порошковый Вес пустого баллона, кг 1,6 Мах масса заряженного огнетушителя, кг 6,6 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Радиоэлектроника | 2023 | Московская область | ГБПОУ Московской области «Раменский колледж» | Установка и контроль поверхностно-монтируемых компонентов | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.16 Технология машиностроения | Установка и контроль поверхностно-монтируемых компонентов

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) Радиоэлектроника
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Московская область
Базовая организация кластера: ГБПОУ МО "Раменский колледж"
Адрес базовой образовательной организации: г. Раменское, ул. Красноармейская д.27
7. Зона под вид работ Установка и контроль поверхностно-монтируемых компонентов (12 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее _139,3_ кв.м.
Освещение: Светодиодные лампы ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220/380 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: полимерное м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивная панель | Основные характеристики не менее диагональ 65", разрешением 3840×2160, яркостью 420 кд/м и встроенной ОС. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Мобильная напольная стойка | Мобильная напольная стойка для панелей и телевизоров с диагональю до 86" и максимальной нагрузкой до 175 кг. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | Не менее: 8192Mb/512Gb SSD/15.6/ | Оборудование IT | 12 | шт | 12 | ФБ
4 | САПР для проектирования радиоэлектронных изделий. | Обеспечивает проведение полного цикла проектирования радиоэлектронных изделий и печатных плат, реализующая сквозной цикл проектирования. Работа с базой данных радиоэлектронных компонентов Разработка принципиальных электрических схем | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | Имеется в налиичи
5 | Тележка для ноутбуков | Количество ноутбуков, шт. (максимум): 30 Напряжение питания: 220В\50Гц Потребляемая мощность, Вт (максимум): 2200 Потребляемый ток, А (максимум): 12 Колесо поворотное, шт.: 2 Колесо поворотное со стопором, шт.: 2 Длина шнура электропитания — 2,5 метра | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Магнитно-маркерная доска | 1000x2000 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Стол ученический | Металлокаркас, Материал столешницы ДСП 25 мм с кромкой 2 мм, Регулировка по высоте 705-805, Длина 120 Ширина 600 | Мебель | 12 | шт | 12 | Имеется в налиичи
8 | Стул ученический | Ширина 50, высота 90, глубина 43 | Мебель | 24 | шт | 24 | Имеется в налиичи
9 | Персональный компьютер | Не менее: 16 ГБ240 ГБ SSD/ монитор 27", 1920x1080, 16:9 | Оборудование IT | 12 | шт | 12 | ФБ
10 | Стол компьютерный | Металлокаркас, Материал столешницы ДСП 25 мм с кромкой 2 мм, Регулировка по высоте 705-805, Длина 1000 Ширина 600 | Мебель | 12 | шт | 12 | Имеется в налиичи
11 | Стул компьютерный | На колесиках, ограничение по весу 120 кг, регулировка высоты | Мебель | 12 | шт | 12 | Имеется в налиичи
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее _4,5_ кв.м.
Освещение: Светодиодные лампы ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В/380 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: полимерное м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Полуавтоматический настольный принтер для трафаретной печати (включая раму натяжения) | Основные характеристики не менее Макс. размеры печатной платы не менее 500 x 400 мм - Макс. размеры трафарета не менее 600х600 мм - Применение для двусторонних ПП - Автоматическое поднятие/опускание трафарета нажатием кнопки - Регулировка давления ракелей при помощи ручного регулятора - Пневмопитание 4-6 бар | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
2 | Ручной манипулятор для монтажа SMD компонентов | Макс. размер печатной платы 250х300 мм - Вместительность карусели: 90 типономиналов - Вместительность 8мм лент: 16 шт. - Производительность : 20-50 компонентов в минуту - Ручное перемещение компонента по 4 осям: XYZR - Автоматическое включение вакуума в момент касания, выключение в момент установки компонента на плату | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
3 | Настольная печь конвекционного оплавления припоя | Количество зон нагрева (сверху/снизу): не менее 3/2 Общая длина зон нагрева: не менее 960 мм Метод нагрева: замкнутый контур циркуляции горячего воздуха Зона охлаждения: не менее 2 Метод охлаждения: форсированный поток воздуха Регулировка температуры: ПИД-контроллер + твердотельные реле Контроль над температурой: система индикации отклонений | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
4 | Стол лабораторный | Стол лабораторный Габариты не менее: Ширина - 1200, Глубина - 750, Высота 750, Столешница: керамогранит; Швы: отсутствуют; Цвет поверхности: серый. Цвет каркаса: белый,серый; Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ; | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 5 | ФБ
5 | Стул антистатический полиуретановый | Лабораторный стул полиуретановый антистатический Комплект антистатических подлокотников для стульев Комплект антистатических колес для стульев и табуретов | Оборудование | 1 | шт (на 3 раб. места) | 5 | ФБ
6 | Компрессор | Производительность не менее 350 л/мин, ресивер не менее 270л | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
7 | Оффлайн система АОИ | 8 проекций и 3-х уровневая система освещения Комбинация алгоритмов 2D и 3D-инспекций Телецентрический объектив обеспечивает высокую точность и вероятность обнаружения дефектов 3D-измерение высоты паяного соединения и корпусов/выводов компонентов Встроенная система управления библиотекой Распознавание текста (3 различных алгоритма) Распознавание поднятых выводов и компланарности компонентов с платой | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
8 | Соединительный конвейер | Регулируемая скорость конвейера: 0.5-20 м/мин Ширина плат: 50 - 460 мм Длина плат: 50 - 457 мм Толщина плат: 0,6 - 4,5 мм Клиренс под платой: 30 мм Макс. вес платы: 1.5 кг Высота конвейера: 950±30 мм Управление: ПЛК | Оборудование | 1 | шт (на 6 раб. мест) | 2 | ФБ
9 | Инспекционный конвейер | Регулируемая скорость конвейера: 0.5-20 м/мин Ширина плат: 50 - 460 мм Длина плат: 50 - 457 мм Толщина плат: 0,6 - 4,5 мм Клиренс под платой: 30 мм Макс. вес платы: 1.5 кг Высота конвейера: 950±30 мм Управление: ПЛК | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
10 | Автоматический линейный принтер трафаретной печати | Максимальные размеры ПП 450х350 мм минимальные размеры ПП 50х50 мм толщина ПП- 0,4 - 6 мм размер рамки от 370х470 мм до 737х737 мм поле зрения камеры – 6,4х4,8 мм высота конвейера - 900±40 мм направление движения конвейера: слева направо, справа налево, справа направо, слева налево | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
11 | Мультифункциональный автомат-установщик SMD компонентов | Распознавание компонентов: на лету + стационарная нижняя камера - 6 монтажных головок - Cкорость монтажа до 30 000 компонентов в час Подкатной стенд для хранения и перемещения питателей | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. место) | 1 | ФБ
12 | Конвекционная линейная печь оплавления припоя | 1 вертикальная зона охлаждения (охлаждение вентиляторами) совместимость с бессвинцовыми технологическими процессами (lead free) макс. рабочая температура: 350°С Встроенная микропроцессорная система контроля и управления с сенсорным экраном и памятью на 50 программ точность поддержания температуры: 1° С отклонение температуры: не более 2° С сетчатый и цепной пальчиковый конвейеры макс. ширина ПП: 300 мм направление движения транспортного конвейера: слева направо (опция - справа налево) | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
13 | Регистратор температуры с 8-ю каналами | Количество каналов: 8 Точность измерения: +/- 1°С Диапазон измерения: 0-500 °С Разрешение: 0.1°С Система защиты от перегрева | Оборудование | 1 | шт (на 6 раб. мест) | 2 | ФБ
14 | Ручной дозатор для паяльной пасты/клея | Время подачи - 0,01-99,99 с Пневмопитание на входе - 6 бар Регулируемое давление в шприце - 0,5-6 бар Минимальное количество выдачи - 0,01 мл | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
15 | Полуавтоматическая настольная ремонтная станция с видеоцентровкой | Автоматизированная пайка с обратной связью по заданному термопрофилю совмещенный дизайн паечной и монтажной головы система преднагрева с постоянной температурой (нижний ИК нагреватель) регулировка конвекционных нагревателей по времени и температуре с контролем на сенсорном дисплее - размеры ПП: 8x8 мм - 350x200 мм - регулировка по осям X, Y осуществляется в ручную - автоматический привод оси Z в процессах взятия, установки и пайки компонента - три термопары для контроля температуры | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
16 | Автоматический дымоуловитель | Фильтрация: 3 мкм, 99% уровень шума: <55 дБ объем вытяжной вентиляции: 2х150 м³/ч Цифровой дисплей и дистанционное управление Возможность регулировки потока воздуха | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
17 | Миксер для паяльной пасты | Технология двойного перемешивания : - вокруг центра миксера: 400 об/мин - вокруг оси банки: 300 об/мин Вместимость: 2 банки с весом до 1000 гр каждая Диаметр банки: 60-70 мм | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
18 | Шкаф сухого хранения | Контроль влажности ： 1%-50%RH (регулируемая) Нижний предел влажности： 1%RH Поддержание заданной влажности ：± 3%RH Цвет серый Поддержание заданной температуры ：± 1°C | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
19 | УЗ ванна с цифровым управлением | Частота УЗ-колебаний 40 000 Гц Материал нерж. сталь Емкость ванны 15 л Установка времени очистки Установка температуры нагрева жидкости | Оборудование | 1 | шт (на 6 раб. мест) | 2 | ФБ
20 | Система струйной отмывки | Базовая конфигурация - настольная максимальные габариты загружаемых плат - 490×250мм количество загружаемых печатных плат - 48 регулирование температуры отмывки регулирование времени отмывки регулирование времени количество ополаскиваний - 0-5 количество типовых режимов отмывки (программ) - 4 микропроцессорное управление | Оборудование | 1 | шт (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Светодиодные лампы ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: полимерное м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер | Не менее: 16 ГБ DDR4, HDD 1 ТБ, SSD 512 ГБ, Видеокарта - Память: 10ГБ | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Колонки | Суммарная звуковая мощность не менее 6Вт | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | МФУ лазерный | Основные характеристики : Технология печати - лазерная, Тип печати - цветная, Интерфейс USB, Ethernet, Wi-Fi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | МФУ лазерный | Лазерный, черно-белый, двусторонняя печать, A4; Подключение: USB, WiFi, | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Стол преподавателя | Высота:743, ширина 1600, Глубина 1200, материал ЛДСП, Толщина столешницы 22 мм, толщина кромки 2 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | Имеется в налиичи
6 | Стул преподавателя | На колесиках, ограничение по весу 120 кг, регулировка высоты, сетка/ткань | Мебель | 1 | шт | 1 | Имеется в налиичи
7 | Тумбочка подкатная | Ширина 410, глубина 500 высота 577 | Мебель | 1 | шт | 1 | Имеется в налиичи
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | 1. Хлоргексидина водный раствор 0,05%, 100 мл 1 флакон. 2. Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 125×110 мм 3 штуки. 3. Пластырь фиксирующий 2×500 см (на тканевой основе) 2 штуки. 4. Набор водостойких бактерицидных пластырей № 24 1 упаковка. 5. Стерильные самоклеящиеся повязки на рану 1 упаковка. 6. Салфетка с прополисом и фурагином 6×10 см, № 5 1 штука. 7. Салфетка с хлоргексидином с липкими краями 10×14 см 1 штука. 8. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см 1 штука. 9. Салфетка с фурагином 6×10 см, № 3 2 штуки. 10. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16×14 см, № 10 1 штука. 11. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1 и № 3 по 1 штука. 12. Пинцет одноразовый стерильный 1 штука. 13. Ножницы 1 штука. 14. Перчатки медицинские нестерильные 2 пары 15. Маска медицинская одноразовая 3 штуки. 16. Карандаш 1 штука. 17. Блокнот для записей 1 штука. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Порошковый ОП-5 Объем, л 5 Перезаряжаемый да Диаметр, мм 160 Конструкция переносной Класс пожара АВСЕ Материал корпуса металл Принцип вытеснения вещества закачной Ранг тушения модельных очагов класса B 70 Ранг тушения модельных очагов класса А 2 Длина струи огнетушителя, м 3 Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, (не менее) 10 Тип порошковый Вес пустого баллона, кг 1,6 Мах масса заряженного огнетушителя, кг 6,6 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия