## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Вакуумные и магнитные системы
Количество рабочих мест зоны: |  | 6
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Вакуумный насос ТИП 1 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Вакуумный насос ТИП 2 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Вакуумный насос ТИП 3 | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Гауссметр (магнитометр постоянного и переменного поля) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Измеритель остаточной намагниченности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
7 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Гелиевый течеискатель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Проволочно-вырезной электроэрозионный станок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Станок для намотки катушек статоров электродвигателей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 2
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 6
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 6
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
5 | Стол ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Стул ученический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
9 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | шт | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1 | шт | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Учебный стенд по изучению магнитных полей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | шт | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Вакуумный насос ТИП 1 | "Тип Пластинчато-роторный Скорость откачки, м³/ч не менее 3 Кол-во ступеней не менее 1 Габариты, см не менее 20х10х10" | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Вакуумный насос ТИП 2 | "Тип мембранный Подача, м3/час не менее 0,8 Мощность не менее 100 Вт Вес не менее 5 кг Габариты, мм не менее 200х200х100" | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Вакуумный насос ТИП 3 | "Тип водокольцевой Скорость откачки, л/с не менее 15 Вес не менее 15 кг Мощность электродвигателя, кВт не менее 0,3 Габариты см, не менее 30х15х15" | Оборудование | 1 | 1 | Вариативная часть
Гауссметр (магнитометр постоянного и переменного поля) | "Автоматическая калибровка нуля наличие Дисплей наличие Скорость чтения не менее 3 изм/сек". | Оборудование | 5 | 1 | Вариативная часть
Измеритель остаточной намагниченности | "Тип индикатора графический USB наличие Измерение единицы мТл наличие ". | Оборудование | 3 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | "Диагональ не менее 75 дюймов USB наличие Число одновременных касаний не менее 15 Яркость, кд/м² не менее 250 Технология инфракрасная" | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический двухместный | Материал ЛДСП, материал каркаса металл, тип металлокаркаса О-образный (серый), ширина не менее 1400, глубина не менее 600мм, высота не менее 750 мм | Мебель | 6 | 1
Стул ученический | Материал каркаса металл, пластиковое сиденье и спинка (синего цвета), регулировка по группе роста. | Мебель | 12 | 1
Шкаф для комплектующих | "Кол-во ящиков не менее 14 шт. Вес не менее 50 кг. Ширина не менее 780 мм Глубина не менее 550 мм Высота не менее 2000 мм" | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Гелиевый течеискатель | Производительность ТМН , л/с не менее 50 Масса не менее 25 кг Напряжение, В 220 Дисплей наличие Производительность форвакуумного насоса, м3/час не менее 1. Габариты, мм не менее 450х420х370 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Проволочно-вырезной электроэрозионный станок | "Рабочий объем бака не менее 70 л Вес не менее 800 кг Потребляемая мощность не более 4 кВт Резка алюминия наличие Габариты, мм не менее 1500х1000х1500". | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Станок для намотки катушек статоров электродвигателей | "Питание 220 В Вес не менее 50 кг Дисплей наличие Диаметр проволоки не менее 0,2 мм Габариты не менее 700*400*600 мм". | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический одноместный | Материал ЛДСП, материал каркаса металл, тип металлокаркаса О-образный (серый),ширина не менее 700, глубина не менее 600мм, высота не менее 750 мм | Мебель | 2 | шт. (на 2 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Материал каркаса металл, пластиковое сиденье и спинка (синего цвета), регулировка по группе роста. | Мебель | 2 | шт. (на 2 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Учебные стенды по изучению магнитных полей | Комплект лабораторного оборудования предназначен для проведения лабораторных работ по разделу «Электричество и магнетизм» дисциплины «Физика» в средних и высших учебных заведениях. Состав: - настольный конструктив; - блок генераторов (изолированный генератор сигналов специальной формы, регулируемый стабилизированный источник питания «0…+15В», стабилизированный источник напряжения «+15 В», стабилизированный источник напряжения «–15 В»); - блок моделирования электрических полей с двумя токопроводящими пластинами; - наборное поле (панель для сборки исследуемых цепей с 123 контактными гнездами для подключения миниблоков и соединительных проводов); - измерительный блок (для ввода токов и напряжений в компьютер через USB для проведения измерений и снятия осциллограмм (4 канала) с помощью прикладной программы ""Виртуальные приборы-физика""); - набор миниблоков (18шт). | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место | "Кол-во ядер не менее 6 Частота процессора не менее 2 ГГц Оперативная память не менее 16 ГБ Видеокарта дискретная Объем видеопамяти не менее 6 ГБ SSD не менее 512 ГБ Клавиатура, мышь наличие" | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
ИБП | "Полная мощность: не менее 700 Вольт-ампер Тип: Линейно-интерактивный (line interactive) Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: не менее 2 Тип используемых батарей: Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Номинальная мощность: не менее 500 Ватт Класс защиты: IP20" | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютерное кресло | Цвет обивки черный, наличие регулировки по высоте, кол-во колес не менее 4 шт. | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютерный стол | Материал ЛДСП, материал каркаса металл, тип металлокаркаса О-образный (серый), ширина не менее 2000, глубина не менее 600мм, высота не менее 750 мм | Мебель | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для офисной работы | "Программное обеспечение, способное работать с файлами xls, doc, ppt, ppt 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочно " | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для работы с документами | Программное обеспечение, способное открывать файлы pdf 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочно | Оборудование IT | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер | "Тип напольный Мощность нагрева не менее 400 Вт Тип охлаждения компрессорный Тип крана нажимной" | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Тип порошковый | Охрана труда | 2 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Жидкость на основе изопропилового спирта для дезинфекции поверхностей | Охрана труда | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | ID кластера | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)
Индустрия робототехники | 2025 | Московская область | 562 | ГАПОУ Московской области «Губернский колледж» | 5 | Лаборатория вакуумных и магнитных систем | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Вакуумные и магнитные системы

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера)
в сфере Индустрия робототехники, Московская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Базовая образовательная организация кластера: ГАПОУ Московской области «Губернский колледж»
Адрес базовой образовательной организации:
Протвино Лесной бульвар Дом: 21
5 | Зона под вид работ | Лаборатория вакуумных и магнитных систем
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Протвино Лесной бульвар Дом: 21
Количество рабочих мест зоны: |  | 8
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 135 кв.м.
Освещение: 400
Интернет: Подключение к Беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: керамическая плитка
Подведение/ отведение ГХВС: Требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Вакуумный насос ТИП 1 | "Тип Пластинчато-роторный Скорость откачки, м³/ч не менее 3 Кол-во ступеней не менее 1 Габариты, см не менее 20х10х10" | Оборудование |  |  | 1 | БР
2 | Вакуумный насос ТИП 2 | "Тип мембранный Подача, м3/час не менее 0,8 Мощность не менее 100 Вт Вес не менее 5 кг Габариты, мм не менее 200х200х100" | Оборудование |  |  | 1 | БР
3 | Вакуумный насос ТИП 3 | "Тип водокольцевой Скорость откачки, л/с не менее 15 Вес не менее 15 кг Мощность электродвигателя, кВт не менее 0,3 Габариты см, не менее 30х15х15" | Оборудование |  |  | 1 | БР
4 | Гауссметр (магнитометр постоянного и переменного поля) | "Автоматическая калибровка нуля наличие Дисплей наличие Скорость чтения не менее 3 изм/сек". | Оборудование |  |  | 5 | ФБ
5 | Измеритель остаточной намагниченности | "Тип индикатора графический USB наличие Измерение единицы мТл наличие ". | Оборудование |  |  | 3 | ФБ
6 | Интерактивная панель | "Диагональ не менее 75 дюймов USB наличие Число одновременных касаний не менее 15 Яркость, кд/м² не менее 250 Технология инфракрасная" | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
7 | Шкаф для комплектующих | "Кол-во ящиков не менее 14 шт. Вес не менее 50 кг. Ширина не менее 780 мм Глубина не менее 550 мм Высота не менее 2000 мм" | Мебель |  |  | 1 | ФБ
8 | Стол ученический двухместный | Материал ЛДСП, материал каркаса металл, тип металлокаркаса О-образный (серый), ширина не менее 1400, глубина не менее 600мм, высота не менее 750 мм | Мебель |  |  | 6 | ФБ
9 | Стул ученический | Материал каркаса металл, пластиковое сиденье и спинка (синего цвета), регулировка по группе роста. | Мебель |  |  | 12 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Гелиевый течеискатель Измеритель | Производительность ТМН , л/с не менее 50 Масса не менее 25 кг Напряжение, В 220 Дисплей наличие Производительность форвакуумного насоса, м3/час не менее 1. Габариты, мм не менее 450х420х370 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Учебные стенды по изучению магнитных полей | Комплект лабораторного оборудования предназначен для проведения лабораторных работ по разделу «Электричество и магнетизм» дисциплины «Физика» в средних и высших учебных заведениях. Состав: - настольный конструктив; - блок генераторов (изолированный генератор сигналов специальной формы, регулируемый стабилизированный источник питания «0…+15В», стабилизированный источник напряжения «+15 В», стабилизированный источник напряжения «–15 В»); - блок моделирования электрических полей с двумя токопроводящими пластинами; - наборное поле (панель для сборки исследуемых цепей с 123 контактными гнездами для подключения миниблоков и соединительных проводов); - измерительный блок (для ввода токов и напряжений в компьютер через USB для проведения измерений и снятия осциллограмм (4 канала) с помощью прикладной программы ""Виртуальные приборы-физика""); - набор миниблоков (18шт). | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | БР
2 | Стул ученический | Материал каркаса металл, пластиковое сиденье и спинка (синего цвета), регулировка по группе роста. | Мебель | 2 | шт. (на 2 раб. места) | 2 | БР
3 | Стол ученический одноместный | Материал ЛДСП, материал каркаса металл, тип металлокаркаса О-образный (серый),ширина не менее 700, глубина не менее 600мм, высота не менее 750 мм | Мебель | 2 | шт. (на 2 раб. места) | 2 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Станок для намотки катушек статоров электродвигателей | "Питание 220 В Вес не менее 50 кг Дисплей наличие Диаметр проволоки не менее 0,2 мм Габариты не менее 700*400*600 мм". | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 2
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Проволочно-вырезной электроэрозионный станок | "Рабочий объем бака не менее 70 л Вес не менее 800 кг Потребляемая мощность не более 4 кВт Резка алюминия наличие Габариты, мм не менее 1500х1000х1500". | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 1 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место | "Кол-во ядер не менее 6 Частота процессора не менее 2 ГГц Оперативная память не менее 16 ГБ Видеокарта дискретная Объем видеопамяти не менее 6 ГБ SSD не менее 512 ГБ Клавиатура, мышь наличие" | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | Компьютерный стол | Материал ЛДСП, материал каркаса металл, тип металлокаркаса О-образный (серый), ширина не менее 2000, глубина не менее 600мм, высота не менее 750 мм | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Компьютерное кресло | Цвет обивки черный, наличие регулировки по высоте, кол-во колес не менее 4 шт. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | Программное обеспечение для офисной работы | "Программное обеспечение, способное работать с файлами xls, doc, ppt, ppt 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочно " | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
5 | Программное обеспечение для работы с документами | Программное обеспечение, способное открывать файлы pdf 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочно | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
6 | ИБП | "Полная мощность: не менее 700 Вольт-ампер Тип: Линейно-интерактивный (line interactive) Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой: не менее 2 Тип используемых батарей: Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые Номинальная мощность: не менее 500 Ватт Класс защиты: IP20" | Оборудование IT |  |  | 1 | БР
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях | Охрана труда |  |  | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | Тип порошковый | Охрана труда |  |  | 2 | РБ
3 | Санитайзер | Жидкость на основе изопропилового спирта для дезинфекции поверхностей | Охрана труда |  |  | 1 | РБ
4 | Кулер | "Тип напольный Мощность нагрева не менее 400 Вт Тип охлаждения компрессорный Тип крана нажимной" | Охрана труда |  |  | 1 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
СИЗ
Учебное пособие