## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Проектирование и монтаж слаботочных систем и устройств
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Комплект учебного оборудования «Электромонтаж и наладка слаботочных систем» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Лабораторный стенд «Электромонтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Программное обеспечение для проектирования и информационного моделирования инженерных систем промышленных и гражданских объектов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Программное обеспечение для проектирования и информационного моделирования инженерных систем промышленных и гражданских объектов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Интерактивный дисплей | В комплекте: штатив мобильный, интерактивная панель 75", UHD, 8/128 Гб, WiFi, камера не менее 13 Мп, слот OPS | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коммутатор | Количество портов от 22 до 48. Тип портов RJ45, SFP, SFP+. Макс. скорость Ethernet 1000 Мбит/сек. Управление коммутатором Веб-интерфейс. Оптические модули формата sfp+. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Формат бумаги - А3, полноцветная лазерная печать, сканер с автоподачей формата А3, скорость цветной печати не менее 10 копий в минуту, автоматический дуплекс принтера/сканера, порт подключения RJ45, плотность бумаги не менее 220 г/кв.м, ресурс картриджей не менее 8000 копий, запасной комплект картриджей. Оснащен своей подставкой с ящиками для хранения, вид установки - напольная. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сервер виртуализации | Комплект серверного оборудования: сервер (количество ядер ЦПУ не менее 8, тактовая частота не менее 1,9 ГГц, кэш память не менее 11 МБ, объем ОЗУ не менее 64 ГБ с возможностью расширения до 512ГБ, сетевой адаптер 10 Гб/с , магнитные жесткие диски не менее 2 с общим объемом не менее 4ТБ, твердотельные жестки диски не менее 2 с общим объемом не менее 2ТБ, количество блоков питания не менее 1 мощностью не менее 700 Вт с возможностью установки спаренного блока питания, размер корпуса 19"), рельсы для установки в шкаф, коммутатор агрегации, шкаф 19" (высотой не менее 24U, глубиной не менее 1000 мм, шириной не менее 800 мм, количество полок для оборудования — не менее 1), панель электропитания 19" на 8 розеток, оптический кросс 19", блок бесперебойного питания в корпусе 19" мощностью не менее 2000ВА. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Комплект учебного оборудования «Электромонтаж и наладка слаботочных систем» | Исполнение стендовое с ноутбуком. Состав: 1. Модуль питания стенда. 2. Модуль «Однофазный источник питания». 3. Модуль «Источник постоянного напряжения». 4. Ноутбук. 5. Перфорированная панель для отработки навыков монтажа сетей. 6. Комплекты электроустановочных устройств «Охранно-пожарная система», «Система видеонаблюдения», «Система контроля доступа», «Домофонная система». 7. Комплект электромонтажного инструмента. 8. Комплект электромонтажных аксессуаров и расходных материалов. 9. Специлизированный лабораторный стол. 10. Лабораторный каркас. 11. Выкатная тумба. 12. Комплект кабелей и соединительных проводов. 13. Техническое описание стенда. 14. Методические указания к проведению лабораторных работ. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Компьютер в сборе: Системный блок в составе: ЦПУ: базовая частота не менее 2,5ГГц, максимальная частота в турборежиме 4,2 ГГц, количество вычислительных ядер не менее 6, кэш L3 не менее 12 МБ, встроенное графическое ядро, ОЗУ не менее 16ГБ, тип памяти не хуже DDR4, твердотельный жесткий диск не менее 512 ГБ, блок питания мощностью не менее 500Вт; разъемы компьютера: HDMI, DP, USB 3.0 не менее 4; монитор LCD диагональ не менее 23"; клавиатура; мышь; операционная система, обеспечивающая совместимость с используемым программным обеспечением | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стенд «Электромонтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации» | 1.Лабораторный стенд в сборе, включающий: • Прибор приемно-контрольный • Беспроводное охранное устройство (комплект приемник и два брелка) • Электроконтактный извещатель с нормально-замкнутыми и нормально- разомкнутыми контактами • Извещатель охранный объемный оптико-электронный • Извещатель охранный поверхностный звуковой • Извещатель охранный поверхностный совмещенный • Извещатель магнитоконтактный • Извещатель магнитоконтактный на металл • Извещатель пожарный дымовой • Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный • Извещатель пожарный ручной • Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой • Оповещатель звуковой • Блок питания (автоматический выключатель, устройство защитного отключения ) • Блок резисторов 2. Мультиметр 3. Источник тепла; 4. Приспособление для испытания звуковых извещателей 5. Приспособление для испытания дымовых извещателей 6. Комплект соединительных кабелей 7. Руководство по эксплуатации стенда и методические рекомендации по проведению лабораторных работ. | Оборудование | 1 | шт (на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для проектирования и информационного моделирования инженерных систем промышленных и гражданских объектов | Проектирование и информационное моделирование инженерных систем промышленных и гражданских объектов. | Программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Стол | Для лабораторного стенда: стол на металлическом каркасе. Размеры: ширина не более 1400 мм, не менее 1300 мм; глубина не более 750 мм, не менее 500 мм; высота не более 800 мм, не менее от 750 мм. | Мебель | 1 | шт (на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Стол 1 местный, на металлическом каркасе, верх-ЛДСП толщина не менее 38 мм. Размеры: ширина не более 700 мм, не менее 600 мм; глубина не более700 мм, не менее 500 мм; высота не более 800 мм, не менее от 730 мм. | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Стул компьютерный | Стул со спинкой, без подлокотников, на металлическом каркасе, на колесиках; с регулировкой высоты сиденья не более 600 мм, не менее 440 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Компьютер | Компьютер в сборе: Системный блок в составе: ЦПУ: базовая частота не менее 2,5ГГц, максимальная частота в турборежиме 4,2 ГГц, количество вычислительных ядер не менее 6, кэш L3 не менее 12 МБ, встроенное графическое ядро, ОЗУ не менее 16ГБ, тип памяти не хуже DDR4, твердотельный жесткий диск не менее 512 ГБ, блок питания мощностью не менее 500Вт; разъемы компьютера: HDMI, DP, USB 3.0 не менее 4; монитор LCD диагональ не менее 23"; клавиатура; мышь; операционная система, обеспечивающая совместимость с используемым программным обеспечением | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Лазерный, формат бумаги- A4, белый/черный с предустановленным картриджем, поддерживающий работу по компьютерной сети. Автоподача документов на сканер, двухстороннее сканирование/печать. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программный комплекс | Проектирование и информационное моделирование инженерных систем промышленных и гражданских объектов | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | На металлическом каркасе, верх-ЛДСП. Размеры: ширина не более 1700 мм, не менее 1600 мм; глубина не более 600 мм, не менее от 500 мм; высота не более 800 мм, не менее 730 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул компьютерный | Стул со спинкой, без подлокотников, на металлическом каркасе, на колесиках; с регулировкой высоты сиденья не более 600 мм, не менее 440 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба | Размеры: высота не более 650 мм, не менее 580 мм; ширина не более 500 мм, не менее 430 мм; глубина не более 600 мм, не менее 500 мм. Материал корпуса ЛДСП. 3 выдвижных ящика | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф закрытый | Размеры: высота не более 2000 мм, не менее 1800 мм; ширина не более 850 мм, не менее 800 мм; глубина не более 500 мм, не менее 400 мм. С отделением для одежды. Материал корпуса ЛДСП. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф офисный | Открытый с полками. Размеры: высота не более 2000 мм, не менее 1800 мм; ширина не более 850 мм, не менее 800 мм; глубина не более 500 мм, не менее 400 мм. Не менее 5 полок, 2 нижние полки- закрыты. Материал корпуса ЛДСП. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый с зарядом не менее 5 кг | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Строительная отрасль | 2024 | Самарская область | ГАПОУ Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева» | Проектирование и монтаж слаботочных систем и устройств | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Проектирование и монтаж слаботочных систем и устройств

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в строительной отрасли Самарской области
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Самарская область
Базовый колледж: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева»
Адрес базового колледжа: 443091, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 88, проспект Карла Маркса, 447 литерА2
5. Зона под вид работ Проектирование и монтаж слаботочных систем и устройств (25 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее освещение - встроенные светодиодные светильники ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (с возможностью подключения к беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: гомогенное - 35 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивный дисплей | В комплекте: штатив мобильный, интерактивная панель 75", UHD, 8/128 Гб, WiFi, камера не менее 13 Мп, слот OPS | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Коммутатор | Количество портов от 22 до 48. Тип портов RJ45, SFP, SFP+. Макс. скорость Ethernet 1000 Мбит/сек. Управление коммутатором Веб-интерфейс. Оптические модули формата sfp+. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
3 | МФУ | Формат бумаги - А3, полноцветная лазерная печать, сканер с автоподачей формата А3, скорость цветной печати не менее 10 копий в минуту, автоматический дуплекс принтера/сканера, порт подключения RJ45, плотность бумаги не менее 220 г/кв.м, ресурс картриджей не менее 8000 копий, запасной комплект картриджей. Оснащен своей подставкой с ящиками для хранения, вид установки - напольная. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Сервер виртуализации | Комплект серверного оборудования: сервер (количество ядер ЦПУ не менее 8, тактовая частота не менее 1,9 ГГц, кэш память не менее 11 МБ, объем ОЗУ не менее 64 ГБ с возможностью расширения до 512ГБ, сетевой адаптер 10 Гб/с , магнитные жесткие диски не менее 2 с общим объемом не менее 4ТБ, твердотельные жестки диски не менее 2 с общим объемом не менее 2ТБ, количество блоков питания не менее 1 мощностью не менее 700 Вт с возможностью установки спаренного блока питания, размер корпуса 19"), рельсы для установки в шкаф, коммутатор агрегации, шкаф 19" (высотой не менее 24U, глубиной не менее 1000 мм, шириной не менее 800 мм, количество полок для оборудования — не менее 1), панель электропитания 19" на 8 розеток, оптический кросс 19", блок бесперебойного питания в корпусе 19" мощностью не менее 2000ВА. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 112,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее освещение - встроенные светодиодные светильники ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (с возможностью подключения к беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: гомогенное - 112,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Программный комплекс | Проектирование и информационное моделирование инженерных систем промышленных и гражданских объектов. | Программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | В наличии
2 | Стол компьютерный | Стол 1 местный, на металлическом каркасе, верх-ЛДСП толщина не менее 38 мм. Размеры: ширина не более 700 мм, не менее 600 мм; глубина не более700 мм, не менее 500 мм; высота не более 800 мм, не менее от 730 мм. | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | ФБ
3 | Стул компьютерный | Стул со спинкой, без подлокотников, на металлическом каркасе, на колесиках; с регулировкой высоты сиденья не более 600 мм, не менее 440 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | ФБ
4 | Компьютер | Компьютер в сборе: Системный блок в составе: ЦПУ: базовая частота не менее 2,5ГГц, максимальная частота в турборежиме 4,2 ГГц, количество вычислительных ядер не менее 6, кэш L3 не менее 12 МБ, встроенное графическое ядро, ОЗУ не менее 16ГБ, тип памяти не хуже DDR4, твердотельный жесткий диск не менее 512 ГБ, блок питания мощностью не менее 500Вт; разъемы компьютера: HDMI, DP, USB 3.0 не менее 4; монитор LCD диагональ не менее 23"; клавиатура; мышь; операционная система, обеспечивающая совместимость с используемым программным обеспечением | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб.место) | 25 | ФБ
5 | Комплект учебного оборудования «Электромонтаж и наладка слаботочных систем» | Исполнение стендовое с ноутбуком. Состав: 1. Модуль питания стенда. 2. Модуль «Однофазный источник питания». 3. Модуль «Источник постоянного напряжения». 4. Ноутбук. 5. Перфорированная панель для отработки навыков монтажа сетей. 6. Комплекты электроустановочных устройств «Охранно-пожарная система», «Система видеонаблюдения», «Система контроля доступа», «Домофонная система». 7. Комплект электромонтажного инструмента. 8. Комплект электромонтажных аксессуаров и расходных материалов. 9. Специлизированный лабораторный стол. 10. Лабораторный каркас. 11. Выкатная тумба. 12. Комплект кабелей и соединительных проводов. 13. Техническое описание стенда. 14. Методические указания к проведению лабораторных работ. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб.место) | 20 | ФБ
6 | Лабораторный стенд «Электромонтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации» | 1.Лабораторный стенд в сборе, включающий: • Прибор приемно-контрольный • Беспроводное охранное устройство (комплект приемник и два брелка) • Электроконтактный извещатель с нормально-замкнутыми и нормально- разомкнутыми контактами • Извещатель охранный объемный оптико-электронный • Извещатель охранный поверхностный звуковой • Извещатель охранный поверхностный совмещенный • Извещатель магнитоконтактный • Извещатель магнитоконтактный на металл • Извещатель пожарный дымовой • Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный • Извещатель пожарный ручной • Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой • Оповещатель звуковой • Блок питания (автоматический выключатель, устройство защитного отключения ) • Блок резисторов 2. Мультиметр 3. Источник тепла; 4. Приспособление для испытания звуковых извещателей 5. Приспособление для испытания дымовых извещателей 6. Комплект соединительных кабелей 7. Руководство по эксплуатации стенда и методические рекомендации по проведению лабораторных работ. | Оборудование | 1 | шт (на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
7 | Стол | Для лабораторного стенда: стол на металлическом каркасе. Размеры: ширина не более 1400 мм, не менее 1300 мм; глубина не более 750 мм, не менее 500 мм; высота не более 800 мм, не менее от 750 мм. | Мебель | 1 | шт (на 5 раб.мест) | 5 | БР
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее освещение - встроенные светодиодные светильники ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету (с возможностью подключения к беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: гомогенное - 4,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Компьютер | Компьютер в сборе: Системный блок в составе: ЦПУ: базовая частота не менее 2,5ГГц, максимальная частота в турборежиме 4,2 ГГц, количество вычислительных ядер не менее 6, кэш L3 не менее 12 МБ, встроенное графическое ядро, ОЗУ не менее 16ГБ, тип памяти не хуже DDR4, твердотельный жесткий диск не менее 512 ГБ, блок питания мощностью не менее 500Вт; разъемы компьютера: HDMI, DP, USB 3.0 не менее 4; монитор LCD диагональ не менее 23"; клавиатура; мышь; операционная система, обеспечивающая совместимость с используемым программным обеспечением | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | МФУ | Лазерный, формат бумаги- A4, белый/черный с предустановленным картриджем, поддерживающий работу по компьютерной сети. Автоподача документов на сканер, двухстороннее сканирование/печать. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Стол | На металлическом каркасе, верх-ЛДСП. Размеры: ширина не более 1700 мм, не менее 1600 мм; глубина не более 600 мм, не менее от 500 мм; высота не более 800 мм, не менее 730 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Стул компьютерный | Стул со спинкой, без подлокотников, на металлическом каркасе, на колесиках; с регулировкой высоты сиденья не более 600 мм, не менее 440 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Шкаф офисный | Открытый с полками. Размеры: высота не более 2000 мм, не менее 1800 мм; ширина не более 850 мм, не менее 800 мм; глубина не более 500 мм, не менее 400 мм. Не менее 5 полок, 2 нижние полки- закрыты. Материал корпуса ЛДСП. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Шкаф закрытый | Размеры: высота не более 2000 мм, не менее 1800 мм; ширина не более 850 мм, не менее 800 мм; глубина не более 500 мм, не менее 400 мм. С отделением для одежды. Материал корпуса ЛДСП. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Тумба | Размеры: высота не более 650 мм, не менее 580 мм; ширина не более 500 мм, не менее 430 мм; глубина не более 600 мм, не менее 500 мм. Материал корпуса ЛДСП. 3 выдвижных ящика | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
8 | Программный комплекс | Проектирование и информационное моделирование инженерных систем промышленных и гражданских объектов | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | В наличии
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт | 1 | В наличии
2 | Огнетушитель | Порошковый с зарядом не менее 5 кг | Охрана труда | 1 | шт | 1 | В наличии

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия