## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Пайка и основы электроники
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов 09.02.07 Информационные системы и программирование 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 15.01.05 Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки)) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Ультразвуковая мойка с подогревом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Рабочий стол паяльщика | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 6
2 | Стул антистатический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Аппарат для сварки оптоволокна | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
4 | Браслет антистатический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Держатель третья рука с лупой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Дымоуловитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Источник питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Коврик для пайки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
9 | Конструктор четырехколесного робота | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
10 | Макетная плата | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
11 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
12 | Набор инструментов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
13 | Набор инструментов монтажника | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
14 | Набор пинцетов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
15 | Набор для изучения микроконтроллеров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
16 | Оптический рефлектометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
17 | Осциллограф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
18 | Паяльная станция со встроенным блоком питания | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
19 | Подставка под паяльник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
20 | Портативный LCR-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
21 | Светодиодная лампа с увеличительной линзой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
22 | Скалыватель оптического волокна | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
24 | Цифровой микроскоп для прикладных работ и пайки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
3 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
4 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
5 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
6 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
7 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Шкаф инструментальный | Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): не менее1850 х 1000 х 500 мм . В шкафу установлено 6 малых ящиков, 1 большая полка и 2 малых полки. На задней стенке установлена перфорированная панель с комбинированной перфорацией | Мебель | 1 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аппарат для сварки оптоволокна | Метод выравнивания: Точное выравнивание по сердцевине и по оболочке Применимые волокна: Любые распространенные оптические волокна, волокна с резиновой изоляцией и перемычки, соответствующие требованиям ITU-TG.651-653, ITU-TG.655 и ITU-TG.657. Диаметр оптического волокна: Оболочка: 80-150 мкм, слой покрытия: 0,1-3 мм Длина резки: 5-16 мм (диаметр оптического волокна с покрытием <250 мкм), 10 мм (диаметр оптического волокна с покрытием: 0,25-3 мм) Потери на сварном соединении (типовое значение): 0,02 дБ (SMF); 0,01 дБ (ММФ); 0,04 дБ (DSF); Обратные потери: (NZDSF) не более 60 дБ Время сварки: 7 с Время нагрева: 18 с Испытание на тяговое усилие: 1,96-2,25 Н Термоусадочная трубка: 60 мм, 40 мм и ряд термоусадочных трубок Графический дисплей: Высокопроизводительный 4,3-дюймовый ЖК-дисплей Кратность увеличения: 320 /88 Запись данных: 10000 групп Емкость батареи: IV, 6400 мАч, типичное значение сварки плавлением и термического цикла составляет 220 циклов Срок службы батареи: 300-500циклов зарядки, может быть заменено заказчиком Срок службы электрода: Типичное значение 4000 циклов, может быть заменено клиентами Освещение: Встроенные светильники с высокой яркостью и широкой площадью освещения Климатические: Температура: -10-50℃; влажность: 0-95%, высота над уровнем моря:0-6000м Операционные интерфейсы: Графические операционные интерфейсы GUI Внешнее питание: ACIOО 240В, 60Гц, O ISA; DC: DCIO Внешний порт: USB SD | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | 1 | Вариативная часть
Браслет антистатический | Регулировка размера манжеты: да; Длина шнура заземления, м: 2; Сопротивление шнура, Мом: 1. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Держатель третья рука с лупой | Элементы питания: AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6); Кратность лупы не менее 2,5; Держатель для паяльника : да; Диаметр линзы, мм: не менее 80; Количество зажимов: не менее 2; Подсветка: да | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Дымоуловитель | Уровень шума, дБ: не более 45; Длина, мм: не менее 450; Ширина, мм: не менее 250; Высота, мм: не менее 500; Производительность, м³/ч: 55; Мощность, Вт: не менее 25; Штативная установка коленчатого типа: в комплекте. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Источник питания | Количество каналов - не менее 3 Вес - не менее 12.6 кг Высота - не более 0.23 м Глубина - не более 0.41 м Ширина - не более 0.32 м Дополнительный канал с фиксированным выходо - Да Максимальная выходная мощность - не менее 2x90+15 Вт Максимальное выходное напряжение - не менее 30 В Максимальный выходной ток - не менее 3 А Программируемый - Нет Тип - Линейный Тип дисплея - LED Электронное отключение нагрузки - Нет | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Коврик для пайки | Размеры не менее 320мм * 220мм; Устойчивость к температурам до 500 °C; не менее 8 секций для крупных деталей; не менее 100 секций для мелких деталей; Расчерченная линейка до 25см; Материал: силикон; Толщина: не менее 3 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Конструктор четырехколесного робота | Конструктор четырехколесного робота под управлением Arduino. В комплекте необходимые элементы для сборки робота с платой UNO R3 (Arduino-совместимый контроллер). Пошаговая инструкция по сборке мобильного робота на русском языке. Возможности готового робота: перемещение, обнаружение и объезд препятствий, отслеживание линии, движение по заданной траектории, передвижение за световым пятном, распознавание цвета. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Макетная плата | Макетная плата для сборки электрических схем; Длина, мм: не менее 120; Ширина, мм:не менее 80. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр | Тип отображения - цифровой Поверка - нет Проверка батарей - нет Постоянное напряжение - не менее 1000 В Постоянный ток - не менее 20 А Сопротивление - не менее 60 МОм Габариты без упаковки - не более 89х190х50 мм Режим «прозвонка» - есть Диод-тест - есть Индикация разряда батареи - есть Индикация перегрузки - есть Индикация полярности - есть Подсветка дисплея - есть Возможность фиксации показаний - есть Переменное напряжение - не менее 750 В Переменный ток - не менее 20 А Диапазон частот по переменному току - не менее 9.999 Гц Рабочая температура - не менее 1000 °С | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов | кусачки, тонкогубцы, отвертка | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов монтажника | Комплект поставки: кейс для инструментов, 1 шт; проволоки для прочистки коннекторов, 1 шт; инструмент универсальный для зачистки и обрезки круглых кабелей диаметром 3,5-9мм, 1 шт; изолента ПВХ 0.13х15мм (рул.20м), 1 шт; стриппер для удаления внешней оболочки кабеля 6 ... 28 мм, 1 шт; стриппер для снятия буферного покрытия с волокна, 2-3 мм, 900мкм, 250мкм, 1 шт; салфетки безворсовые,1 шт; дозатор для спирта пластмассовый 225 мл с помпой, 1 шт; стриппер для кабелей, 1 шт; тросокусы пружинные , 1 шт; растворитель для удаления гидрофобного заполнителя, 1 шт; cтриппер для удаления оболочки бронированного кабеля 8,0...28,6 мм, 1 шт; ножницы для резки упрочняющих нитей кабеля, 1 шт; бокорезы 160 мм, 1 шт; набор диэлектрических отверток(не менее 6 шт), 1шт; нож из АБС пластика, сегмент. лезвия 18 мм, 1шт; ножовка по металлу, 1 шт; плоскогубцы комбинированные 160 мм, 1 шт; рулетка 5м, 1 шт; пинцет, 1 шт; фонарь налобный, 1 шт; батарейка ААА - 3 шт. | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | 1 | Вариативная часть
Набор пинцетов | количество пинцетов в наборе: не менее 4шт; материал: нержавющая сталь с антистатическим покрытием | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Набор для изучения микроконтроллеров | Большой набор для изучения микроконтроллеров на базе платы Arduino UNO R3. В комплекте не менее 80 модулей. Программирование контроллера на языках C++, Scratch. Пластиковый кейс для хранения контроллера и элементов набора. Инструкция. Учебное пособие с уроками. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук тип 1 | Экран не менее 15.6" с мамксимальным разрешением не менее Full HD (1920x1080), частота процессора не менее 2.1 ГГц, количество ядер процессора не менее 6 шт, оперативная память не менее 8 ГБ, SSD не менее 512 ГБ, мышь, 64 разрядная операционная система или эквивалент, пакет офисных программ для работы с документами и создания презентаций, предустановленное ПО для программирования логических реле, предустановленное ПО для для программирования микроконтроллеров | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Оптический рефлектометр | Динамический диапазон, дБ > 25 Мертвая зона по событию, м < 4 Мертвая зона по затуханию, м < 12 Число точек рефлектограмм 4096 Минимальное разрешение, м 0,7 Длительности импульса, нс 20/40/150/500/1000/3000/10000/20000 Оптический тестер Относительная нестабильность источника излучения(за 8 часов, дБ) 0,25 Режимы работы источника излучения CW, 270 Гц, 2кГц, CW* Погрешность измерения мощности, дБ 0.3 Диапазон индикации оптической мощности, дБ -85...+7 или -60...+26 Длины волн калибровки 850, 1310, 1490, 1550, 1625 Диапазон измерения 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1 нм Единицы измерения дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | 1 | Вариативная часть
Осциллограф | Тип осциллографа: Цифровой Число каналов: не менее 4 Полоса пропускания: не менее 100 МГц Максимальная частота дискретизации; 1 ГГц АЦП (бит): не менее 8 Сопротивление входа: 1 Мом Встроенный генератор сигналов до 25 МГц | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Паяльная станция со встроенным блоком питания | Общие характеристики: Мощность: ≤650 Вт Условия работы: 0~40°C Размеры: 253x186x124 мм Масса: 3.95 Кг Паяльник: Диапазон температуры: 200~480°C Стабильность температуры: ±2°С Типов. напряжение "земли": <2 мВ Типов. сопротивление "земли": <2 Ом Фен: Тип воздушного потока: поток безщеточного двигателя Поток воздуха: ≤120 Л/мин Диапазон температуры: 100~480°С Стабильность температуры: ±1°С Тип дисплея: цифровой LED-дисплей Источник питания постоянного тока: Выходное наряжение: 0~15 В ±10% Стабильность: <0.01 ± 2мВ Температурный коэффициент: <300 ppm/°C Защита dB от пульсации: <1mvrms (виртуальная величина) | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Подставка под паяльник + стружка для очистки жала | Для установки паяльника в ждущем режиме | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Портативный LCR-метр | Разрядность шкалы: 19999 отсчетов для L, C, R / 1999 отсчетов для D, Q, Θ и ESR Частоты измерения: 100Гц, 120Гц, 1KГц, 10KГц, 100КГц Проверка годности с заданным уровнем допуска: 1%, 2%, 5%, 10%, 20% Схема подключения: последовательная/параллельная Кол-во выводов для измерения: 5 Измерения: Ls/Lp; Cs/Cp; Rs/Rp; D,Q,ESR, фаза, импеданс Индуктивность: 0.001 мкГн ~ 20 000 Гн Емкость: 0.01 пФ ~ 20 000 мкФ Сопротивление: 0.001 Ом ~ 200 МОм ESR: 0.01Ом- 999.9Ом Режим автоотключения | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | 1 | Вариативная часть
Рабочий стол паяльщика | Стол промышленный металлический антистатический не менее - 1200х700 мм. Подвесная тумба с ящиками - не менее 2 ящиков. Комплект верхнего освещения. Блок розеток, количество розеток - не менее 5 штук. Перфорированная панель на всю длину стола. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Светодиодная лампа с увеличительной линзой | Диаметр линзы: не менее 120 мм. Увеличение: не менее 8 диоптрий Электропитание: 220 — 240 В. Источник света: светодиоды Удобный пантографический механизм для точного позиционирования. Струбцинное крепление к столу. Цветовая температура — 6500К | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Скалыватель оптического волокна | Тип применяемого волокна: все типы волокон, одиночные Диаметр оболочки волокна: 125 мкм Диаметр покрытия волокна: 250 мкм, 900 мкм Длина очищенного от покрытия волокна (для одиночного волокна) 9 - 16 мм (покрытие 250 мкм), 10 - 16 мм (покрытие 900 мкм) Минимальный ресурс ножа: 48 000 сколов (2 000 на каждую из 24 позиций лезвия) Угол скола: ≤ 0.5º Система автоматического возврата ножа в исходное положение:есть | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | 1 | Вариативная часть
Стул антистатический | Материал: вспененный полиуретан. ESD исполнение. Цвет: черный. Высота: регулируемая. Максимальная нагрузка на стул до 120 кг. | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | 1 | Вариативная часть
Ультразвуковая мойка с подогревом | Напряжение 220 В Мощность нагрева 100 Вт Регулируемая мощность ультразвука 120/180 Вт Время работы регулируемое от 0 до 99 минут Частота 40 кГц Ёмкость мойки 3,2 л Защита от перегрева да Функция дегазации да Регулируемая температура от 20 до 80℃ | Оборудование | 1 | шт ( на 10 раб.мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Цифровой микроскоп для прикладных работ и пайки | Тип микроскопа: цифровой Тип насадки: цифровой LCD дисплей Материал оптики: оптическое стекло Насадка: ЖК-экран с диагональю 7” Увеличение, крат: 1–1200 (регулируется изменением высоты оптической насадки) Предметный столик | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место тип 1 | АРМ в сборе (Процессор 2.5 ГГц/4.4 ГГц, 18Мб, ядер 6, потоков 12 /RAM 2x8GB/SSD 512GB/HDD 1TB / монитор 23" 1920x1080/ операционная система х64/ пакет офисных программ для работы с документами и создания презентаций/ предустановленное ПО для программирования микроконтроллеров/ предустановленное ПО для 3D-моделирования/ предустановленное ПО для программирования логических реле/ клавиатура с по HelpDesk/ мышь) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный программно-аппаратный комплекс с мобильным креплением | Диагональ экрана не менее 75 дюймов; Разрешение экрана не менее 3840х2160 пикселей; Тип сенсорной технологии - инфракрасная; Тип подсветки экран - прямая светодиодная; Толщина защитного закаленного антибликового стекла экрана панели не менее 4 мм; Антибактериальное покрытие закаленного защитного стекла; Точность позиционирования объекта сенсором касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат) - 1 мм; Время отклика сенсора касания 10 мс; Количество одновременно распознаваемых касаний встроенным вычислительным блоком - 20 шт.; Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали 178 градусов; Контрастность экрана 5000:1; Яркость экрана 400 кд/м2; Суммарная мощность встроенной акустической системы 40 Вт; Тип встроенной акустической системы - 2.0; Встроенный датчик освещенности, обеспечивающий автоматическое изменение уровня подсветки экрана; Тип адаптера беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth: встроенный в корпус панели (не допускается использование внешних адаптеров типа донгл); Поддержка адаптером Wi-Fi работы в 2-х диапазонах (2.4 и 5 ГГц) и стандарта 802.11ax; Версия Bluetooth 5.0; Мощность каждого динамика акустической системы 10 Вт; Процессор встроенного вычислительного модуля панели имеет не менее 8 ядер; Объем оперативной памяти встроенного вычислительного модуля не менее 4 Гб; Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 64 Гб; Ширина панели не более 1740 мм; Высота панели: не более 1055 мм; Толщина панели: менее 125 мм; Вес панели: менее 55 кг; Количество без батарейных стилусов в комплекте 2 шт.; Встроенный лоток для хранения стилусов; Пульт дистанционного управления в комплекте. Разъемы прямого подключения на тыльной стороне панели: - специализированный слот для установки дополнительного вычислительного OPS блока; HDMI выход версии не ниже 2.0; HDMI вход версии не ниже 2.0 - 2 шт.; вход DisplayPort версии не ниже 1.2; оптический выход; линейный аудиовыход; порт USB Type С с поддержкой передачи аудио, видео и touch; порт USB Type А версии не ниже 3.0 (с возможностью автоматического перенаправления на источники сигнала, выводимые на экран) - 2 шт.; порт USB Type A версии не ниже 3.0 (с доступом из внутренней системы панели): ; | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, регулируемое по высоте, газовый патрон, не монолитное, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья и спинки черный. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Черно-белое МФУ, лазерное, A4, 38стр/мин, 512Mb, LCD, USB2.0, сетевой, WiFi, двухсторонняя печать, ADF, доп картридж в комплекте | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой удлинитель | розеток не менее 5 шт, длина кабеля не менее 3 м. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол с подкатной тумбой | Стол учителя прямой на металлокаркасе. Размеры ШхГхВ, мм: не менее 1500*605*750. Столешница - "Серый"ЛДСП, не менее 22 мм. Подкатная тумба - Материал столешницы и боковин ЛДСП цвет Серый. Материал фасада: ЛДСП не менее 16 мм. Пластиковые, колёсные опоры. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка в составе, не менее: Маска медицинская нестерильная одноразовая - 20 шт. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М - 4 пары Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" - 2 шт. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 2 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см - 8 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см - 8 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10 - 4 уп. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см - 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см - 20 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см - 4 шт. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см - 4 шт. Ножницы для разрезания повязок - 2 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки тип 2 | Тип: открытые Материал линзы: поликарбонат Цвет линзы: прозрачный | Охрана труда | 1 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Класс пожара АВСЕ Тип порошковый Масса заряда порошка, кг не менее 4±0.2 Рабочее давление, МПа 1.4±0.2 Длина струи, м не менее 3 Продолжительность подачи ОТВ, с. не менее 10 Тип марка используемого порошка Указать Комплектность Шланг с раструбом, паспорт Подставка под огнетушитель: в наличии | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Горнодобывающая отрасль | 2023 | Оренбургская область | ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области | Пайка и основы электроники | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов 09.02.07 Информационные системы и программирование 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 15.01.05 Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки)) 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Пайка и основы электроники

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист с внесенными изменениями от 22.12.2023 г.
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) ГАПОУ "ОИК"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации:Оренбургская область
Базовая организация кластера: ГАПОУ "ОИК"
Адрес базовой образовательной организации: г. Гай, ул. Молодежная, д. 10
10. Зона под вид работ «Пайка и основы электроники» (10 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум -3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф инструментальный | Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ): не менее1850 х 1000 х 500 мм . В шкафу установлено 6 малых ящиков, 1 большая полка и 2 малых полки. На задней стенке установлена перфорированная панель с комбинированной перфорацией | Мебель | 1 | шт | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 30 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: наливной пол - 30 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Рабочий стол паяльщика | Стол промышленный металлический антистатический не менее - 1200х700 мм. Подвесная тумба с ящиками - не менее 2 ящиков. Комплект верхнего освещения. Блок розеток, количество розеток - не менее 5 штук. Перфорированная панель на всю длину стола. | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
2 | Стул антистатический | Материал: вспененный полиуретан. ESD исполнение. Цвет: черный. Высота: регулируемая. Максимальная нагрузка на стул до 120 кг. | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
3 | Паяльная станция со встроенным блоком питания | Общие характеристики: Мощность: ≤650 Вт Условия работы: 0~40°C Размеры: 253x186x124 мм Масса: 3.95 Кг Паяльник: Диапазон температуры: 200~480°C Стабильность температуры: ±2°С Типов. напряжение "земли": <2 мВ Типов. сопротивление "земли": <2 Ом Фен: Тип воздушного потока: поток безщеточного двигателя Поток воздуха: ≤120 Л/мин Диапазон температуры: 100~480°С Стабильность температуры: ±1°С Тип дисплея: цифровой LED-дисплей Источник питания постоянного тока: Выходное наряжение: 0~15 В ±10% Стабильность: <0.01 ± 2мВ Температурный коэффициент: <300 ppm/°C Защита dB от пульсации: <1mvrms (виртуальная величина) | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
4 | Подставка под паяльник + стружка для очистки жала | Для установки паяльника в ждущем режиме | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
5 | Дымоуловитель | Уровень шума, дБ: не более 45; Длина, мм: не менее 450; Ширина, мм: не менее 250; Высота, мм: не менее 500; Производительность, м³/ч: 55; Мощность, Вт: не менее 25; Штативная установка коленчатого типа: в комплекте. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
6 | Держатель третья рука с лупой | Элементы питания: AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6); Кратность лупы не менее 2,5; Держатель для паяльника : да; Диаметр линзы, мм: не менее 80; Количество зажимов: не менее 2; Подсветка: да | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
7 | Макетная плата | Макетная плата для сборки электрических схем; Длина, мм: не менее 120; Ширина, мм:не менее 80. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
8 | Браслет антистатический | Регулировка размера манжеты: да; Длина шнура заземления, м: 2; Сопротивление шнура, Мом: 1. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
9 | Набор инструментов | кусачки, тонкогубцы, отвертка | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
10 | Набор пинцетов | количество пинцетов в наборе: не менее 4шт; материал: нержавющая сталь с антистатическим покрытием | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
11 | Набор для изучения микроконтроллеров | Большой набор для изучения микроконтроллеров на базе платы Arduino UNO R3. В комплекте не менее 80 модулей. Программирование контроллера на языках C++, Scratch. Пластиковый кейс для хранения контроллера и элементов набора. Инструкция. Учебное пособие с уроками. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
12 | Ноутбук тип 1 | Экран не менее 15.6" с мамксимальным разрешением не менее Full HD (1920x1080), частота процессора не менее 2.1 ГГц, количество ядер процессора не менее 6 шт, оперативная память не менее 8 ГБ, SSD не менее 512 ГБ, мышь, 64 разрядная операционная система или эквивалент, пакет офисных программ для работы с документами и создания презентаций, предустановленное ПО для программирования логических реле, предустановленное ПО для для программирования микроконтроллеров | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
13 | Конструктор четырехколесного робота | Конструктор четырехколесного робота под управлением Arduino. В комплекте необходимые элементы для сборки робота с платой UNO R3 (Arduino-совместимый контроллер). Пошаговая инструкция по сборке мобильного робота на русском языке. Возможности готового робота: перемещение, обнаружение и объезд препятствий, отслеживание линии, движение по заданной траектории, передвижение за световым пятном, распознавание цвета. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
14 | Светодиодная лампа с увеличительной линзой | Диаметр линзы: не менее 120 мм. Увеличение: не менее 8 диоптрий Электропитание: 220 — 240 В. Источник света: светодиоды Удобный пантографический механизм для точного позиционирования. Струбцинное крепление к столу. Цветовая температура — 6500К | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
15 | Осциллограф | Тип осциллографа: Цифровой Число каналов: не менее 4 Полоса пропускания: не менее 100 МГц Максимальная частота дискретизации; 1 ГГц АЦП (бит): не менее 8 Сопротивление входа: 1 Мом Встроенный генератор сигналов до 25 МГц | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 5 | ФБ
16 | Источник питания | Количество каналов - не менее 3 Вес - не менее 12.6 кг Высота - не более 0.23 м Глубина - не более 0.41 м Ширина - не более 0.32 м Дополнительный канал с фиксированным выходо - Да Максимальная выходная мощность - не менее 2x90+15 Вт Максимальное выходное напряжение - не менее 30 В Максимальный выходной ток - не менее 3 А Программируемый - Нет Тип - Линейный Тип дисплея - LED Электронное отключение нагрузки - Нет | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
17 | Мультиметр | Тип отображения - цифровой Поверка - нет Проверка батарей - нет Постоянное напряжение - не менее 1000 В Постоянный ток - не менее 20 А Сопротивление - не менее 60 МОм Габариты без упаковки - не более 89х190х50 мм Режим «прозвонка» - есть Диод-тест - есть Индикация разряда батареи - есть Индикация перегрузки - есть Индикация полярности - есть Подсветка дисплея - есть Возможность фиксации показаний - есть Переменное напряжение - не менее 750 В Переменный ток - не менее 20 А Диапазон частот по переменному току - не менее 9.999 Гц Рабочая температура - не менее 1000 °С | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
18 | Портативный LCR-метр | Разрядность шкалы: 19999 отсчетов для L, C, R / 1999 отсчетов для D, Q, Θ и ESR Частоты измерения: 100Гц, 120Гц, 1KГц, 10KГц, 100КГц Проверка годности с заданным уровнем допуска: 1%, 2%, 5%, 10%, 20% Схема подключения: последовательная/параллельная Кол-во выводов для измерения: 5 Измерения: Ls/Lp; Cs/Cp; Rs/Rp; D,Q,ESR, фаза, импеданс Индуктивность: 0.001 мкГн ~ 20 000 Гн Емкость: 0.01 пФ ~ 20 000 мкФ Сопротивление: 0.001 Ом ~ 200 МОм ESR: 0.01Ом- 999.9Ом Режим автоотключения | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | ФБ
19 | Цифровой микроскоп для прикладных работ и пайки | Тип микроскопа: цифровой Тип насадки: цифровой LCD дисплей Материал оптики: оптическое стекло Насадка: ЖК-экран с диагональю 7” Увеличение, крат: 1–1200 (регулируется изменением высоты оптической насадки) Предметный столик | Оборудование | 1 | шт ( на 2 раб.мест) | 5 | ФБ
20 | Ультразвуковая мойка с подогревом | Напряжение 220 В Мощность нагрева 100 Вт Регулируемая мощность ультразвука 120/180 Вт Время работы регулируемое от 0 до 99 минут Частота 40 кГц Ёмкость мойки 3,2 л Защита от перегрева да Функция дегазации да Регулируемая температура от 20 до 80℃ | Оборудование | 1 | шт ( на 10 раб.мест) | 1 | ФБ
21 | Скалыватель оптического волокна | Тип применяемого волокна: все типы волокон, одиночные Диаметр оболочки волокна: 125 мкм Диаметр покрытия волокна: 250 мкм, 900 мкм Длина очищенного от покрытия волокна (для одиночного волокна) 9 - 16 мм (покрытие 250 мкм), 10 - 16 мм (покрытие 900 мкм) Минимальный ресурс ножа: 48 000 сколов (2 000 на каждую из 24 позиций лезвия) Угол скола: ≤ 0.5º Система автоматического возврата ножа в исходное положение:есть | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | ФБ
22 | Аппарат для сварки оптоволокна | Метод выравнивания: Точное выравнивание по сердцевине и по оболочке Применимые волокна: Любые распространенные оптические волокна, волокна с резиновой изоляцией и перемычки, соответствующие требованиям ITU-TG.651-653, ITU-TG.655 и ITU-TG.657. Диаметр оптического волокна: Оболочка: 80-150 мкм, слой покрытия: 0,1-3 мм Длина резки: 5-16 мм (диаметр оптического волокна с покрытием <250 мкм), 10 мм (диаметр оптического волокна с покрытием: 0,25-3 мм) Потери на сварном соединении (типовое значение): 0,02 дБ (SMF); 0,01 дБ (ММФ); 0,04 дБ (DSF); Обратные потери: (NZDSF) не более 60 дБ Время сварки: 7 с Время нагрева: 18 с Испытание на тяговое усилие: 1,96-2,25 Н Термоусадочная трубка: 60 мм, 40 мм и ряд термоусадочных трубок Графический дисплей: Высокопроизводительный 4,3-дюймовый ЖК-дисплей Кратность увеличения: 320 /88 Запись данных: 10000 групп Емкость батареи: IV, 6400 мАч, типичное значение сварки плавлением и термического цикла составляет 220 циклов Срок службы батареи: 300-500циклов зарядки, может быть заменено заказчиком Срок службы электрода: Типичное значение 4000 циклов, может быть заменено клиентами Освещение: Встроенные светильники с высокой яркостью и широкой площадью освещения Климатические: Температура: -10-50℃; влажность: 0-95%, высота над уровнем моря:0-6000м Операционные интерфейсы: Графические операционные интерфейсы GUI Внешнее питание: ACIOО 240В, 60Гц, O ISA; DC: DCIO Внешний порт: USB SD | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | ФБ
23 | Набор инструментов монтажника | Комплект поставки: кейс для инструментов, 1 шт; проволоки для прочистки коннекторов, 1 шт; инструмент универсальный для зачистки и обрезки круглых кабелей диаметром 3,5-9мм, 1 шт; изолента ПВХ 0.13х15мм (рул.20м), 1 шт; стриппер для удаления внешней оболочки кабеля 6 ... 28 мм, 1 шт; стриппер для снятия буферного покрытия с волокна, 2-3 мм, 900мкм, 250мкм, 1 шт; салфетки безворсовые,1 шт; дозатор для спирта пластмассовый 225 мл с помпой, 1 шт; стриппер для кабелей, 1 шт; тросокусы пружинные , 1 шт; растворитель для удаления гидрофобного заполнителя, 1 шт; cтриппер для удаления оболочки бронированного кабеля 8,0...28,6 мм, 1 шт; ножницы для резки упрочняющих нитей кабеля, 1 шт; бокорезы 160 мм, 1 шт; набор диэлектрических отверток(не менее 6 шт), 1шт; нож из АБС пластика, сегмент. лезвия 18 мм, 1шт; ножовка по металлу, 1 шт; плоскогубцы комбинированные 160 мм, 1 шт; рулетка 5м, 1 шт; пинцет, 1 шт; фонарь налобный, 1 шт; батарейка ААА - 3 шт. | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | ФБ
24 | Оптический рефлектометр | Динамический диапазон, дБ > 25 Мертвая зона по событию, м < 4 Мертвая зона по затуханию, м < 12 Число точек рефлектограмм 4096 Минимальное разрешение, м 0,7 Длительности импульса, нс 20/40/150/500/1000/3000/10000/20000 Оптический тестер Относительная нестабильность источника излучения(за 8 часов, дБ) 0,25 Режимы работы источника излучения CW, 270 Гц, 2кГц, CW* Погрешность измерения мощности, дБ 0.3 Диапазон индикации оптической мощности, дБ -85...+7 или -60...+26 Длины волн калибровки 850, 1310, 1490, 1550, 1625 Диапазон измерения 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1 нм Единицы измерения дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ | Оборудование | 1 | шт ( на 4 раб.мест) | 3 | ФБ
25 | Коврик для пайки | Размеры не менее 320мм * 220мм; Устойчивость к температурам до 500 °C; не менее 8 секций для крупных деталей; не менее 100 секций для мелких деталей; Расчерченная линейка до 25см; Материал: силикон; Толщина: не менее 3 мм. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.мест) | 10 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 Вольт подключения к сети
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: наливной пол -5м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол с подкатной тумбой | Стол учителя прямой на металлокаркасе. Размеры ШхГхВ, мм: не менее 1500*605*750. Столешница - "Серый"ЛДСП, не менее 22 мм. Подкатная тумба - Материал столешницы и боковин ЛДСП цвет Серый. Материал фасада: ЛДСП не менее 16 мм. Пластиковые, колёсные опоры. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло преподавателя | Кресло на колесах с подлокотниками, регулируемое по высоте, газовый патрон, не монолитное, максимальная нагрузка не менее 140 кг, цвет сиденья и спинки черный. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Автоматизированное рабочее место тип 1 | АРМ в сборе (Процессор 2.5 ГГц/4.4 ГГц, 18Мб, ядер 6, потоков 12 /RAM 2x8GB/SSD 512GB/HDD 1TB / монитор 23" 1920x1080/ операционная система х64/ пакет офисных программ для работы с документами и создания презентаций/ предустановленное ПО для программирования микроконтроллеров/ предустановленное ПО для 3D-моделирования/ предустановленное ПО для программирования логических реле/ клавиатура с по HelpDesk/ мышь) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | МФУ | Черно-белое МФУ, лазерное, A4, 38стр/мин, 512Mb, LCD, USB2.0, сетевой, WiFi, двухсторонняя печать, ADF, доп картридж в комплекте | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Сетевой удлинитель | розеток не менее 5 шт, длина кабеля не менее 3 м. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Интерактивный программно-аппаратный комплекс с мобильным креплением | Диагональ экрана не менее 75 дюймов; Разрешение экрана не менее 3840х2160 пикселей; Тип сенсорной технологии - инфракрасная; Тип подсветки экран - прямая светодиодная; Толщина защитного закаленного антибликового стекла экрана панели не менее 4 мм; Антибактериальное покрытие закаленного защитного стекла; Точность позиционирования объекта сенсором касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат) - 1 мм; Время отклика сенсора касания 10 мс; Количество одновременно распознаваемых касаний встроенным вычислительным блоком - 20 шт.; Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали 178 градусов; Контрастность экрана 5000:1; Яркость экрана 400 кд/м2; Суммарная мощность встроенной акустической системы 40 Вт; Тип встроенной акустической системы - 2.0; Встроенный датчик освещенности, обеспечивающий автоматическое изменение уровня подсветки экрана; Тип адаптера беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth: встроенный в корпус панели (не допускается использование внешних адаптеров типа донгл); Поддержка адаптером Wi-Fi работы в 2-х диапазонах (2.4 и 5 ГГц) и стандарта 802.11ax; Версия Bluetooth 5.0; Мощность каждого динамика акустической системы 10 Вт; Процессор встроенного вычислительного модуля панели имеет не менее 8 ядер; Объем оперативной памяти встроенного вычислительного модуля не менее 4 Гб; Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 64 Гб; Ширина панели не более 1740 мм; Высота панели: не более 1055 мм; Толщина панели: менее 125 мм; Вес панели: менее 55 кг; Количество без батарейных стилусов в комплекте 2 шт.; Встроенный лоток для хранения стилусов; Пульт дистанционного управления в комплекте. Разъемы прямого подключения на тыльной стороне панели: - специализированный слот для установки дополнительного вычислительного OPS блока; HDMI выход версии не ниже 2.0; HDMI вход версии не ниже 2.0 - 2 шт.; вход DisplayPort версии не ниже 1.2; оптический выход; линейный аудиовыход; порт USB Type С с поддержкой передачи аудио, видео и touch; порт USB Type А версии не ниже 3.0 (с возможностью автоматического перенаправления на источники сигнала, выводимые на экран) - 2 шт.; порт USB Type A версии не ниже 3.0 (с доступом из внутренней системы панели): ; | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка в составе, не менее: Маска медицинская нестерильная одноразовая - 20 шт. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М - 4 пары Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" - 2 шт. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 2 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см - 8 шт. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см - 8 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10 - 4 уп. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см - 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см - 20 шт. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см - 4 шт. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см - 4 шт. Ножницы для разрезания повязок - 2 шт. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | Класс пожара АВСЕ Тип порошковый Масса заряда порошка, кг не менее 4±0.2 Рабочее давление, МПа 1.4±0.2 Длина струи, м не менее 3 Продолжительность подачи ОТВ, с. не менее 10 Тип марка используемого порошка Указать Комплектность Шланг с раструбом, паспорт Подставка под огнетушитель: в наличии | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
3 | Защитные очки тип 2 | Тип: открытые Материал линзы: поликарбонат Цвет линзы: прозрачный | Охрана труда | 1 | шт | 10 | РБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия