## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Промывка и отбор геологических проб
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | Стол концентрационный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Стол с мойкой из нержавеющей стали, 1 чаша | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося №1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Весы лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Коврики резиновые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Лоток для промывки золота деревянный долблёный (размер средний) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Полубочка для промывки шлиховых проб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 6
7 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Электроплитка лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Защитные очки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
3 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
4 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 12
5 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
6 | Перчатки резиновые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
7 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
8 | Фартук резиновый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 |  | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
2 |  | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
3 |  | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
Оборудование
1 |  | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 |  | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Шкаф для инструментов | Габаритные размеры, ВхШхГ : 1900x950x500Цвет: Cерый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002), металлическая конструкция, TC шкаф инструментальный TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 4шт TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 2шт | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Весы лабораторные | Наибольший предел взвешивания (НПВ): 310г; Дискретность (d): 0.001г Калибровка: Внутренняя; Тип датчика: Тензометрический; Размер платформы: Ø 116мм Цена поверочного деления (e): 0.01г; Наименьший предел взвешивания (НмПВ): 0.02г Регистрационный номер типа СИ: 69452-17; Класс точности: II-Высокий ГОСТ: OIML R 76-1-2011; Дисплей: Жидкокристаллический Пылевлагозащита: - Поддонный крюк: Опция Питание: Сеть / аккумулятор (опция) Габариты: 260х190x125 мм Вес: 1.7 кг | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Коврики резиновые | Коврик входной грязезащитный резиновый 2001, габариты 60х90х0,8см | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Лоток для промывки золота деревянный долблёный (размер средний) | Лоток для промывки золота деревянный V-образный "Средний", 630x305x100 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп | Микроскоп бинокулярный стереоскопический необходим при наблюдении объёмных, тонких прозрачных объектов и для проведения препарирования в отражённом и проходящем свете. Окуляры МБС-10М настраиваются по базе глаз оператора. Окуляры микроскопа сменные на 8 и 14-кратное увеличение и 8-кратное увеличение со шкалой для оценки линейного размера исследуемого объекта. Диоптрийная наводка на окуляре увеличивает резкость препарата или линейной шкалы. Освещение микроскопа - боковое вращательное вокруг оптической оси. Увеличение, в пределах, крат 4.6х - 100.8х, Линейное поле зрения, в пределах, мм 39 - 2,4; Рабочее расстояние, мм 95; Источник света- светодиод 1 Вт; Потребляемая мощность, не более, Вт-8; Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм 310х220 х440; Масса, не более, кг-6; Масса в упаковке, не более, кг- 9 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Полубочка для промывки шлиховых проб | Полубочка, размер 30Х60Х90, металлическая, на ножках высотой 60 см. Окрашенная снаружи. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стол концентрационный | Производительность, кг/ч 50; Число дек, шт 1; Площадь деки, м2 0,4 Частота хода деки, мин-1, в пределах 250-450; Величина хода деки, мм пред.откл +/- 8-15 Поперечный наклон деки, град 0-10; Мощность привода, кВт 1,1; Напряжение электросети, В 380 Число оборотов двигателя, об/мин 1000; Габаритные размеры, мм Длина 1600 Ширина 620 Высота 680 Масса, кг 142 | Оборудование | 1 | шт. (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500*600*850, поверхность ламинат серый (ЛС) 43 | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стол с мойкой из нержавеющей стали, 1 чаша | 1500x600x870мм мойка цельн.металлическая 400x500x140мм Материал каркаса: нержавеющая сталь -Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430(1,2мм) -Борт: отсутствует -Тип столешницы: усиленная ЛДСП -Тип каркаса: уголок 40х40 -Материал: нержавеющая сталь AISI 430(1мм) -Материал задней стенки: оцинкованная сталь -Отверстие под смеситель: 28/28 -Опоры: регулируемые винтовые | Оборудование | 1 | шт. (на 12 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Стул с опорой для ног белый (искусственная кожа, металл) Минимальная высота сиденья 455 мм Максимальная высота сидения 595 мм Внутренняя ширина сиденья 370 мм Глубина сиденья 370 мм Макс. статическая нагрузка, кг 100 | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Электроплитка лабораторная | 220В; Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С От 40 до 400 Точность установки температуры, °С ±1 Неравномерность температуры, °С 5 Покрытие рабочей поверхности плиты: Оксид алюминия Время разогрева поверхности до максимальной температуры, не более, мин. - 5 Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм - 2 Потребляемая мощность, кВт 1,8 Габаритные размеры, мм 290х260х122 Масса, кг 4,7 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Стационарный демонстрационный комплекс (проектор, моноблок, интерактивная доска, видеокамера, микрофон,наушники) | Интерактивная панель в комплекте с ПО 65", Встраиваемый компьютер OPS для интерактивной панели 23.8" Моноблок процессор, IPS, Full HD (1920x1080), 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ Проводная гарнитура Конденсаторный микрофон высокой чувствительности. Программное обеспечение (одна лицензия на рабочее место) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для учителя компьютерный с тумбой | Цвет покрытия дуб альпийский , антрацит Тип стола прямой Материал ЛДСП Габариты Высота, мм 750 Ширина, мм 1580 Глубина, мм 750 Толщина столешницы, мм 22 Толщина кромки 2 мм Материал основания металл Материал столешницы ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Цвет покрытия дуб альпийский Высота, мм 606 Ширина, мм 406 Глубина, мм 501 Материал ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Тип замка отсутствует Количество выдвижных ящиков (шт) 3 Глубина ящика 447 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | Кресло офисное (сетка/ткань, пластик) Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: на выбор. Внутренняя ширина сиденья: 480мм. Глубина сиденья: 440мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка «ФЭСТ» для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Защитные очки | Очки защитные закрытые | Техника безопасности | 24 | шт. | 24 | 1 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Перчатки резиновые | Перчатки одноразовые | Техника безопасности | 100 | шт. | 100 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Дозатор локтевой для жидкого мыла и антисептика наливной, 1 л, с еврофлаконом | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Фартук резиновый | Фартук с нагрудником и замкнутой шейной бретелью, изготовлен из прорезиненной ткани диагональ или смесовой ткани. Предназначен для защиты от общих промышленных загрязнений, устойчив к действию воды, кислот и щелочей с концентриции до 20%, спиртов, лаков. Тип Б Размер: 72*88 см. | Техника безопасности | 24 | шт. | 24 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ
Горнодобывающая отрасль | 2024 | Магаданская область | ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» | Учебно-производственная площадка промывальщика и отборщика геологических проб | 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Промывка и отбор геологических проб

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли "Горнодобывающая отрасль" Магаданская область
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Магаданская область
Ядро кластера: ГБПОУ "Магаданский политехнический техникум
Адрес ядра кластера: г.Магадан, ул. Ленина д.4
13. Зона под вид работ "Учебно-производственная площадка промывальщика и отборщика геологических проб" ( 12 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 21.02.13 Геологическая съмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 61.2 кв.м.
Освещение: искусственное освещение, потолочное
Интернет : подключение к проводному интернету
Электричество: подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: износостойкий, бесшовный материал
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф для инструментов | Габаритные размеры, ВхШхГ : 1900x950x500Цвет: Cерый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002), металлическая конструкция, TC шкаф инструментальный TC-1995 - 1шт TC полка большая TCSh 95х47 - 4шт TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 - 2шт | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 55.2 кв.м.
Освещение: искусственное освещение, потолочное
Интернет : подключение к проводному интернету
Электричество: подключения к сети 220 и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: износостойкий, бесшовный материал
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул лабораторный | Стул с опорой для ног белый (искусственная кожа, металл) Минимальная высота сиденья 455 мм Максимальная высота сидения 595 мм Внутренняя ширина сиденья 370 мм Глубина сиденья 370 мм Макс. статическая нагрузка, кг 100 | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
2 | Электроплитка лабораторная | 220В; Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С От 40 до 400 Точность установки температуры, °С ±1 Неравномерность температуры, °С 5 Покрытие рабочей поверхности плиты: Оксид алюминия Время разогрева поверхности до максимальной температуры, не более, мин. - 5 Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм - 2 Потребляемая мощность, кВт 1,8 Габаритные размеры, мм 290х260х122 Масса, кг 4,7 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
3 | Стол лабораторный | Стол приборный с 2 ящиками и электрикой 1500*600*850, поверхность ламинат серый (ЛС) 43 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
4 | Стол с мойкой из нержавеющей стали, 1 чаша | 1500x600x870мм мойка цельн.металлическая 400x500x140мм Материал каркаса: нержавеющая сталь -Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430(1,2мм) -Борт: отсутствует -Тип столешницы: усиленная ЛДСП -Тип каркаса: уголок 40х40 -Материал: нержавеющая сталь AISI 430(1мм) -Материал задней стенки: оцинкованная сталь -Отверстие под смеситель: 28/28 -Опоры: регулируемые винтовые | Оборудование | 1 | шт. (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
5 | Микроскоп | Микроскоп бинокулярный стереоскопический необходим при наблюдении объёмных, тонких прозрачных объектов и для проведения препарирования в отражённом и проходящем свете. Окуляры МБС-10М настраиваются по базе глаз оператора. Окуляры микроскопа сменные на 8 и 14-кратное увеличение и 8-кратное увеличение со шкалой для оценки линейного размера исследуемого объекта. Диоптрийная наводка на окуляре увеличивает резкость препарата или линейной шкалы. Освещение микроскопа - боковое вращательное вокруг оптической оси. Увеличение, в пределах, крат 4.6х - 100.8х, Линейное поле зрения, в пределах, мм 39 - 2,4; Рабочее расстояние, мм 95; Источник света- светодиод 1 Вт; Потребляемая мощность, не более, Вт-8; Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм 310х220 х440; Масса, не более, кг-6; Масса в упаковке, не более, кг- 9 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
6 | Весы лабораторные | Наибольший предел взвешивания (НПВ): 310г; Дискретность (d): 0.001г Калибровка: Внутренняя; Тип датчика: Тензометрический; Размер платформы: Ø 116мм Цена поверочного деления (e): 0.01г; Наименьший предел взвешивания (НмПВ): 0.02г Регистрационный номер типа СИ: 69452-17; Класс точности: II-Высокий ГОСТ: OIML R 76-1-2011; Дисплей: Жидкокристаллический Пылевлагозащита: - Поддонный крюк: Опция Питание: Сеть / аккумулятор (опция) Габариты: 260х190x125 мм Вес: 1.7 кг | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
7 | Стол концентрационный | Производительность, кг/ч 50; Число дек, шт 1; Площадь деки, м2 0,4 Частота хода деки, мин-1, в пределах 250-450; Величина хода деки, мм пред.откл +/- 8-15 Поперечный наклон деки, град 0-10; Мощность привода, кВт 1,1; Напряжение электросети, В 380 Число оборотов двигателя, об/мин 1000; Габаритные размеры, мм Длина 1600 Ширина 620 Высота 680 Масса, кг 142 | Оборудование | 1 | шт. (на 12 раб. мест) | 1 | ФБ
8 | Лоток для промывки золота деревянный долблёный (размер средний) | Лоток для промывки золота деревянный V-образный "Средний", 630x305x100 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
9 | Коврики резиновые | Коврик входной грязезащитный резиновый 2001, габариты 60х90х0,8см | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
10 | Полубочка для промывки шлиховых проб | Полубочка, размер 30Х60Х90, металлическая, на ножках высотой 60 см. Окрашенная снаружи. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 6 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: искусственное освещение, потолочное
Интернет : подключение к проводному интернету
Электричество: подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: износостойкий, бесшовный материал
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стационарный демонстрационный комплекс (проектор, моноблок, интерактивная доска, видеокамера, микрофон,наушники) | Интерактивная панель в комплекте с ПО 65", Встраиваемый компьютер OPS для интерактивной панели 23.8" Моноблок процессор, IPS, Full HD (1920x1080), 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ Проводная гарнитура Конденсаторный микрофон высокой чувствительности. Программное обеспечение (одна лицензия на рабочее место) | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стол для учителя компьютерный с тумбой | Цвет покрытия дуб альпийский , антрацит Тип стола прямой Материал ЛДСП Габариты Высота, мм 750 Ширина, мм 1580 Глубина, мм 750 Толщина столешницы, мм 22 Толщина кромки 2 мм Материал основания металл Материал столешницы ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Цвет покрытия дуб альпийский Высота, мм 606 Ширина, мм 406 Глубина, мм 501 Материал ЛДСП Материал кромки ABS-пластик Тип замка отсутствует Количество выдвижных ящиков (шт) 3 Глубина ящика 447 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Стул преподавателя | Кресло офисное (сетка/ткань, пластик) Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: на выбор. Внутренняя ширина сиденья: 480мм. Глубина сиденья: 440мм Макс. статическая нагрузка, кг: 120 | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка «ФЭСТ» для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | Дозатор локтевой для жидкого мыла и антисептика наливной, 1 л, с еврофлаконом | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
5 | Защитные очки | Очки защитные закрытые | Техника безопасности | 24 | шт. | 24 | ВБ
6 | Перчатки резиновые | Перчатки одноразовые | Техника безопасности | 100 | шт. | 100 | ВБ
7 | Фартук резиновый | Фартук с нагрудником и замкнутой шейной бретелью, изготовлен из прорезиненной ткани диагональ или смесовой ткани. Предназначен для защиты от общих промышленных загрязнений, устойчив к действию воды, кислот и щелочей с концентриции до 20%, спиртов, лаков. Тип Б Размер: 72*88 см. | Техника безопасности | 24 | шт. | 24 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия