## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Производство молочных продуктов
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Ванна моечная 3х секционная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Весы напольные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Вискозиметрический анализатор молока | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Дистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Емкость для посолки сыра | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Емкость молока для приемки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
8 | Люминоскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Малогабаритный экспресс-анализатор молока и комплект для его промывки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Паллеты под емкости для приемки молока | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Прибор Чижовой модернизированный цифровой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | Раковина-мойки посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
13 | Резервуар для приемки молока | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
14 | Рн-метр лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
15 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
16 | Термостат лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
17 | Титровальная установка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
18 | Упаковщик вакуумный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
19 | Фризер для мороженого лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
20 | Холодильник с морозильной камерой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
21 | Центрифуга | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
22 | Шкаф вытяжной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
23 | Шкаф для реактивов и лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
24 | Шкаф металлический трехсекционный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
25 | Штатив для жиромеров | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
26 | Штатив для пробирок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Ареометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Баня водяная – редуктазник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Бюкса | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Ведро пищевое с крышкой, | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Гастроемкости (комплект) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Канистра-бидон (из пищевого полиэтилена) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Кастрюля из нержавеющей стали | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Колбы мерные стеклянные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
9 | Комплект емкостей мерных | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
10 | Лабораторные весы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
11 | Лира | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
12 | Маслобойка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
13 | Микрокалькулятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
14 | Мини-пресс для сыра | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
15 | Нож | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
16 | Пароводяной котел (мини сыроварня) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
17 | Пипетки стеклянные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
18 | Плитка нагревательная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
19 | Прибор для определения степени чистоты молока | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
20 | Приборы для автоматического отмеривания серной кислоты и изоамилового спирта | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
21 | Пробоотборники | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
22 | Сепаратор-сливкоотделитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
23 | Стол инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
24 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
25 | Стол технологический для сыроделия с ванной и сливом | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
26 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
27 | Терка универсальная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
28 | Термометр электронный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
29 | Формы для сыра | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
30 | Цилиндр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
31 | Часы песочные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
32 | Чашки Петри | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
33 | Щипцы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
4 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
5 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ванна моечная 3х секционная | Ванна моечная 3 раковины, размер не менее 870x1490x530 Габаритные размеры ванны, мм:не менее 1490х530х870 Глубина, мм: не менее 300 Количество секций.: не менее 3 Размеры секции, мм: не менее 430х430х300 Разборный каркас Ножки регулируемые | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Весы напольные | Наибольший предел взвешивания — 150 кг,Наименьший предел взвешивания — 400 г | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вискозиметрический анализатор молока | предназначен для контроля качества молока и определения количества соматических клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы через капилляр | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Дистиллятор | Полностью автоматический аппарат для одинарной дистилляции воды 4-10 л/час, Напряжение - 220 В Объем бака-накопителя, 8 л, Род тока однофазный переменный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Емкость для посолки сыра | Солильный бассейн до 100 л со сливом | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный комплекс | Диагональ не менее 65'', 4K | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Корзина для мусора | 10 л пластик | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Люминоскоп | для определения качества пищевых продуктов методом люминесцентного анализа, и выявления фальсификации сливочного масла | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Малогабаритный экспресс-анализатор молока и комплект для его промывки | Габаритные размеры не менее 200х100х50мм Время измерения не более 10 мин. Объём анализируемой пробы не менее 10 см³ Диапазон измерения Массовой доли жира 0...20 % Массовой доли белка 0,15...6 % Массовой доли СОМО 3...15 % Плотности 1000...1050 кг/м³ Температуры +5...+35 °С Массовой доли добавленной воды 3...70 % | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Паллеты под емкости для приемки молока | размеры (ДхШхГ) / не менее 120x80x10 мм , дерево | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Прибор Чижовой модернизированный цифровой | Диапазон устанавливаемых температур высушивания, ºС: от+ 50 до + 199 Дискретность устанавливаемых температур, ºС: 0,1 Отклонение температуры плит блока высушивания образцов от заданной рабочей температуры не более, ºС: ±2 Время нагрева блока высушивания образцов до установившейся рабочей температуры не более, мин: 20 Зазор между соприкасающимися рабочими повехностями плит блока высушивания образцов, мм: Не более 0,1 Источник питания: однофазная сеть переменного тока Напряжение, В Частота, Гц Потребляемая мощность, Вт: 220/50/700 Диапазон устанавливаемых значений времени высушивания, мин: 1 – 99 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Раковина-мойки посуды | размер не менее мм 1200х600х850, двойная, с полкой для сушки посуды | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Резервуар для приемки молока | обьем до 100 л, нержавеющая сталь,мешалка, охлаждение | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Рн-метр лабораторный | Диапазон измерений -2,000…16,000 (± 1000 мВ) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Стеллаж для обсушки и перемещения сыра, нержавеющая пищевая сталь, не менее 10 полок, на колесиках | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | размер не менее, мм: 1200*600*750 | Мебель | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Стул складной с пластиковым сиденьем | Мебель | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Термостат лабораторный | Объём камеры, л 20 Диапазон рабочих температур, °С t окр. среды +5 … +60 Потребляемая мощность, кВт, не более 1,0 Размеры рабочей камеры (ширина × глубина до стенки дверцы × высота), мм, не менее 200 × 200 × 200 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | Для одежды, размер не менее Ширина: 900 мм Глубина: 400 мм Высота: 1900 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Упаковщик вакуумный | Мощность всасывания до 4 литров в минуту. Полностью автоматическое управление вакуумированим и сваркой пакетов шириной до 30 см | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Фризер для мороженого лабораторный | Объем емкости, л не менее 8 Количество емкостей 1 Материал корпуса Нержавеющая сталь Мощность, кВт не менее 0.1 Напряжение, В 220 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Холодильник с морозильной камерой | Объем не менее 700 л. Диапазон температур от 0оС до +20оС. Морозилка до -30 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Габариты не менее Ширина: 900 мм Глубина: 320 ммВысота: 1650 мм Материал: металл | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной | подъёмный экран из противоударного стекла; • светодиодный светильник, 18 Вт; • брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель; • фланец для подключения вентиляции (D=200 мм); | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для реактивов и лабораторной посуды | размер не менее 1200х400х1900 мм, двухсекционный | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Базовая часть
Шкаф металлический трехсекционный | Размеры не менее (ВхШхГ) / Вес:не менее 1860x900x500 мм / 55 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Базовая часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ареометр | ( плотность молока в диапазоне от 1015 до 1040 кг/куб.м | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Баня водяная – редуктазник | (Температура нагрева от комнатной +18 до 100°С Объем от 3 до 10 л) | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Бюкса | металлическая грунтовая | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Ведро пищевое с крышкой, | 10 л | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Гастроемкости (комплект) | Комплект из нержавеющей стали или пластик: кастрюля объемом 5 л. Емкость круглая -2л. Ковш-1л | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Емкость молока для приемки | Бидон (фляга, канистра) из нержавейки объем от 30 л | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 3 | 3 | Вариативная часть
Емкость молока для приемки | Бидон (фляга, канистра) из нержавейки объем от 20 л | Оборудование | 1 | шт(на 4 раб. мест) | 1 | 3 | Вариативная часть
Емкость молока для приемки | Бидон (фляга, канистра) из нержавейки объем от 7 л | Оборудование | 1 | шт(на 4раб. мест) | 1 | 3 | Вариативная часть
Канистра-бидон (из пищевого полиэтилена) | 8 л | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Кастрюля из нержавеющей стали | 10 л | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Комплект емкостей мерных | Состав комплекта: ведро 10 л, кружка мерная 1 л, набор мерных ложек, тарированная емкость на 2 и 5 литров | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Кресло лабораторное | Кресло на винтовой опоре, материал каркаса металл | Мебель | 2 | шт(на 2 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Лабораторные весы | max (НПВ) 1500г | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Лира | инструмент для разрезания сырного сгустка. | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Маслобойка | Тип - электрическая Вместимость емкости ≤ 10 л | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Микрокалькулятор | для счета | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Мини-пресс для сыра | Габаритные размеры в упаковке, не более, мм, 500x470x870. Масса в упаковке, не более, кг, 28 | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Нож | Нож из нержавеющей стали (универсальный) | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения: для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Пароводяной котел (мини сыроварня) | Панельная рубашка. Нагрев с помощью блок ТЭН Вместимость емкости для молока 20л Вместимость емкости для молока Контроль температуры молока Контроль температуры воды в рубашке Автоматическое поддержание температуры молока Встроенный таймер поддержки температуры Автоматическая мешалка с реверсом Регулятор оборотов Электронный блок управления Силиконовый шланг для подключения воды с хомутом Силиконовый шланг для отведения воды с хомутом | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Плитка нагревательная | металлокерамическое покрытие, 300х400 мм, до +330 °C | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Прибор для определения степени чистоты молока | Прибор состоит из основных частей: фасонного стакана, держателя стакана, площадки, сетки, кронштейна, мерного стакана ёмкостью 250 мл. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Приборы для автоматического отмеривания серной кислоты и изоамилового спирта | Вместимостью, соответсвенно, 10 и 1 смᶾ | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Пробоотборники | метлаллическая или плстмассовая трубка внутренним диаметром (9,0 ± 1,0) мм по всей ее длине и с отверстиями по концам | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Системные требования к ноутбуку - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | Программное обеспечение | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Сепаратор-сливкоотделитель | Вместимость молокоприемника: около 6 литров производительность 50л/ч С частотой вращения барабана от 11 до 14,5 тыс оборотов в мин Металлические детали сепаратора выполнены из пищевой нержавеющей стали, а пластмассовые части изготавливаются из ударопрочного высококачественного материала Напряжение 220 В Габаритные размеры, (мм)не менеее 335 х 290 х 510 Содержание жира в обезжиренном молоке,% 0,2 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Стеклянные мерные колбы ГОСТ 25336 | 50,100,150,200,250 см куб | Оборудование | 5 | шт(на 1 раб. место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Стеклянные Пипетки ГОСТ 29169, ГОСТ 29227 - ГОСТ 29230 | 5,10,25,50 см куб | Оборудование | 10 | шт(на 1 раб. место) | 50 | 1 | Вариативная часть
Стол инструментальный | размер не менее 580×420×850 мм Количество ящиков - не менее 1 шт | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Базовая часть
Стол лабораторный | размер не менее 1200 х 600 х 750 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Базовая часть
Стол офисный | размер не менее (1500*700*750) | Мебель | 1 | шт(на 4 раб. место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол технологический для сыроделия с ванной и сливом | Высота не менее 900-950 мм , длина не менее 1200-1300 мм, наличие бортов и полок, ширина не менее 600-650 мм, слив, на колесиках | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Стул лабораторный (табурет)с опорой для ног (искусственная кожа, металл) | Мебель | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Базовая часть
Терка универсальная | Для измельчения сыра | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Термометр электронный | Диапазон рабочих температур от -10С до +100 С; | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Титровальная установка | не менее 5 бюреток | Оборудование | 1 | шт(на 4 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Формы для сыра | Дренажные лотки из нержавеющей стали, алюминия или пластика | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Центрифуга | Тип установки: настольные Количество камер: 1 камера не менее 6 патронов или аналог | Оборудование | 1 | шт(на 4 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Цилиндр | 500 см куб, стеклянный или пластмассовый | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Часы песочные | ГОСТ 25-11-38-84 | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть
Чашки Петри | микробиологическая стекляная | Оборудование | 5 | шт (на 1 раб. место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Штатив для жиромеров | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Штатив для пробирок | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Щипцы | держатель сталь | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, SSD не менее 120 ГБ Монитор: Диагональ не менее 23'', разрешение не менее 1920*1080 Клавиатура полноразмерная Мышь - Длина кабеля не менее 1,5м Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения: для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Кресло учителя размер не менее (высота 410-540 мм) (с подлокотниками, ролики) не менее 700х600х600 мм | Мебель | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
МФУ | мфу черно-белое, 3 в 1, сканер, принтер, ксерокс | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Системные требования к автоматизированному рабочему месту - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | Программное обеспечение | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный с тумбой | размер не менеее 1470*720*740, дерево | Мебель | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи изготовлена в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 15.12.202 г. № 1331н | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | ГОСТ 51057-2001 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Регион | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения
Туризм | Республика Башкортостан | ГБПОУ «Уфимский колледж отраслевых технологий» | 12 | Производство молочных продуктов | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Производство молочных продуктов

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли Туризм и сфера услуг Республика Башкортостан
Субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан
Ядро кластера: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж отраслевых технологий
Адрес ядра кластера: 450054, г.Уфа, ул. Проспект Октября, 67
Организации реального сектора экономики кластера:
Акционерное общество Уфимское хлебообьединение "Восход"
Общество с ограниченной ответственностью"Китчен"
Общество с ограниченной ответственностью"Барган"
Общество с ограниченной ответственностью"Пиццамаркет"
Общество с ограниченной ответственностью"Холод"
Общество с ограниченной ответственностью «КЕСКО-УФА» Отель «Hilton Garden Inn Ufa Riverside»
Образовательные организации кластера:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимский художественно-промышленный колледж
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимский торгово-экономический колледж
Федеральное бюджетное профессиональное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы"
12. Зона под вид работ Производство молочных продуктов
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 19.02.07. Технология молока и молочных продуктов
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 110 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение компьютеров к проводному интернету ( предусмотреть подключение к беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 В и 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: Керамическая кислотоупорная плитка ТКД толщиной не менее 20 мм с разделкой швов полимерными замазками - 110 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивный комплекс | Диагональ не менее 65'', 4K | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Трехсекционный металлический шкаф | Размеры не менее (ВхШхГ) / Вес:не менее 1860x900x500 мм / 55 кг | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Шкаф для реактивов и лабораторной посуды | размер не менее 1200х400х1900 мм, двухсекционный | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Холодильник с морозильной камерой | Объем не менее 700 л. Диапазон температур от 0оС до +20оС. Морозилка до -30 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Дистиллятор | Полностью автоматический аппарат для одинарной дистилляции воды 4-10 л/час, Напряжение - 220 В Объем бака-накопителя, 8 л, Род тока однофазный переменный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Ванна моечная 3х секционная | Ванна моечная 3 раковины, размер не менее 870x1490x530 Габаритные размеры ванны, мм:не менее 1490х530х870 Глубина, мм: не менее 300 Количество секций.: не менее 3 Размеры секции, мм: не менее 430х430х300 Разборный каркас Ножки регулируемые | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
7 | Корзина для мусора | 10 л пластик | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Термостат лабораторный | Объём камеры, л 20 Диапазон рабочих температур, °С t окр. среды +5 … +60 Потребляемая мощность, кВт, не более 1,0 Размеры рабочей камеры (ширина × глубина до стенки дверцы × высота), мм, не менее 200 × 200 × 200 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Паллеты под емкости для приемки молока | размеры (ДхШхГ) / не менее 120x80x10 мм , дерево | оборудование | 2 | шт | 2 | ВБ
10 | Резервуар для приемки молока | обьем до 100 л, нержавеющая сталь,мешалка, охлаждение | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Емкость для посолки сыра | Солильный бассейн до 100 л со сливом | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Стеллаж | Стеллаж для обсушки и перемещения сыра, нержавеющая пищевая сталь, не менее 10 полок, на колесиках | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
13 | Фризер для мороженого лабораторный | Объем емкости, л не менее 8 Количество емкостей 1 Материал корпуса Нержавеющая сталь Мощность, кВт не менее 0.1 Напряжение, В 220 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Весы напольные | Наибольший предел взвешивания — 150 кг,Наименьший предел взвешивания — 400 г | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
15 | Прибор Чижовой модернизированный цифровой | Диапазон устанавливаемых температур высушивания, ºС: от+ 50 до + 199 Дискретность устанавливаемых температур, ºС: 0,1 Отклонение температуры плит блока высушивания образцов от заданной рабочей температуры не более, ºС: ±2 Время нагрева блока высушивания образцов до установившейся рабочей температуры не более, мин: 20 Зазор между соприкасающимися рабочими повехностями плит блока высушивания образцов, мм: Не более 0,1 Источник питания: однофазная сеть переменного тока Напряжение, В Частота, Гц Потребляемая мощность, Вт: 220/50/700 Диапазон устанавливаемых значений времени высушивания, мин: 1 – 99 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
16 | Малогабаритный экспресс-анализатор молока и комплект для его промывки | Габаритные размеры не менее 200х100х50мм Время измерения не более 10 мин. Объём анализируемой пробы не менее 10 см³ Диапазон измерения Массовой доли жира 0...20 % Массовой доли белка 0,15...6 % Массовой доли СОМО 3...15 % Плотности 1000...1050 кг/м³ Температуры +5...+35 °С Массовой доли добавленной воды 3...70 % | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
17 | Люминоскоп | для определения качества пищевых продуктов методом люминесцентного анализа, и выявления фальсификации сливочного масла | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
18 | Рн-метр лабораторный | Диапазон измерений -2,000…16,000 (± 1000 мВ) | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
19 | Вискозиметрический анализатор молока | предназначен для контроля качества молока и определения количества соматических клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы через капилляр | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
20 | Шкаф | Для одежды, размер не менее Ширина: 900 мм Глубина: 400 мм Высота: 1900 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
21 | Шкаф для документов | Габариты не менее Ширина: 900 мм Глубина: 320 ммВысота: 1650 мм Материал: металл | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
22 | Шкаф вытяжной | подъёмный экран из противоударного стекла; • светодиодный светильник, 18 Вт; • брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель; • фланец для подключения вентиляции (D=200 мм); | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
23 | Раковина -мойки посуды | размер не менее мм 1200х600х850, двойная, с полкой для сушки посуды | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
24 | Упаковщик вакуумный | Мощность всасывания до 4 литров в минуту. Полностью автоматическое управление вакуумированим и сваркой пакетов шириной до 30 см | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
25 | Стул ученический | Стул складной с пластиковым сиденьем | мебель | 20 | шт | 20 | ФБ
26 | Стол ученический | размер не менее, мм: 1200*600*750 | мебель | 10 | шт | 10 | ФБ
Рабочее место учащегося (4 рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение компьютеров к проводному интернету ( предусмотреть подключение к беспроводному)
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: - Керамическая кислотоупорная плитка ТКД толщиной не менее 20 мм с разделкой швов полимерными замазками на всю зону .
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул лабораторный | Стул лабораторный (табурет)с опорой для ног (искусственная кожа, металл) | Мебель | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
2 | Кресло лабораторное | Кресло на винтовой опоре, материал каркаса металл | Мебель | 2 | шт(на 2 раб. место) | 2 | ФБ
3 | Стол офисный | размер не менее (1500*700*750) | Мебель | 1 | шт(на 4 раб. место) | 1 | ФБ
4 | Ноутбук | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения: для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 5 | шт | 5 | ФБ
5 | Программное обеспечение | Системные требования к ноутбуку - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | программное обеспечение | 5 | шт | 5 | ФБ
6 | Стол инструментальный | размер не менее 580×420×850 мм Количество ящиков - не менее 1 шт | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
7 | Стол лабораторный | размер не менее 1200 х 600 х 750 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
8 | Лабораторные весы | max (НПВ) 1500г | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
9 | Прибор для определения степени чистоты молока | Прибор состоит из основных частей: фасонного стакана, держателя стакана, площадки, сетки, кронштейна, мерного стакана ёмкостью 250 мл. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
10 | Сепаратор-сливкоотделитель | Вместимость молокоприемника: около 6 литров производительность 50л/ч С частотой вращения барабана от 11 до 14,5 тыс оборотов в мин Металлические детали сепаратора выполнены из пищевой нержавеющей стали, а пластмассовые части изготавливаются из ударопрочного высококачественного материала Напряжение 220 В Габаритные размеры, (мм)не менеее 335 х 290 х 510 Содержание жира в обезжиренном молоке,% 0,2 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
11 | Плитка нагревательная | металлокерамическое покрытие, 300х400 мм, до +330 °C | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
12 | Баня водяная – редуктазник | (Температура нагрева от комнатной +18 до 100°С Объем от 3 до 10 л) | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
13 | Маслобойка | Тип - электрическая Вместимость емкости ≤ 10 л | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
14 | Стол технологический для сыроделия с ванной и сливом | Высота не менее 900-950 мм , длина не менее 1200-1300 мм, наличие бортов и полок, ширина не менее 600-650 мм, слив, на колесиках | Оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
15 | Пароводяной котел (мини сыроварня) | Панельная рубашка. Нагрев с помощью блок ТЭН Вместимость емкости для молока 20л Вместимость емкости для молока Контроль температуры молока Контроль температуры воды в рубашке Автоматическое поддержание температуры молока Встроенный таймер поддержки температуры Автоматическая мешалка с реверсом Регулятор оборотов Электронный блок управления Силиконовый шланг для подключения воды с хомутом Силиконовый шланг для отведения воды с хомутом | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
16 | Кастрюля из нержавеющей стали | 10 л | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
17 | Канистра-бидон (из пищевого полиэтилена) | 8 л | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
18 | Ведро пищевое с крышкой, | 10 л | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
19 | Ареометр | ( плотность молока в диапазоне от 1015 до 1040 кг/куб.м | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
20 | Стеклянные Пипетки ГОСТ 29169, ГОСТ 29227 - ГОСТ 29230 | 5,10,25,50 см куб | оборудование | 10 | шт(на 1 раб. место) | 50 | ФБ
21 | Мини-пресс для сыра | Габаритные размеры в упаковке, не более, мм, 500x470x870. Масса в упаковке, не более, кг, 28 | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
22 | Лира | инструмент для разрезания сырного сгустка. | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
23 | Стеклянные мерные колбы ГОСТ 25336 | 50,100,150,200,250 см куб | оборудование | 5 | шт(на 1 раб. место) | 25 | ФБ
24 | Цилиндр | 500 см куб, стеклянный или пластмассовый | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
25 | Пробоотборники | метлаллическая или плстмассовая трубка внутренним диаметром (9,0 ± 1,0) мм по всей ее длине и с отверстиями по концам | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
26 | Титровальная установка | не менее 5 бюреток | оборудование | 1 | шт(на 4 раб. мест) | 1 | ФБ
27 | Чашки Петри | микробиологическая стекляная | оборудование | 5 | шт (на 1 раб. место) | 25 | ФБ
28 | Часы песочные | ГОСТ 25-11-38-84 | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
29 | Бюкса | металлическая грунтовая | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
30 | Щипцы | держатель сталь | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
31 | Емкость молока для приемки | Бидон (фляга, канистра) из нержавейки объем от 30 л | оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 3 | ФБ
32 | Емкость молока для приемки | Бидон (фляга, канистра) из нержавейки объем от 20 л | оборудование | 1 | шт(на 4 раб. мест) | 1 | ФБ
33 | Емкость молока для приемки | Бидон (фляга, канистра) из нержавейки объем от 7 л | оборудование | 1 | шт(на 4раб. мест) | 1 | ФБ
34 | Комплект емкостей мерных | Состав комплекта: ведро 10 л, кружка мерная 1 л, набор мерных ложек, тарированная емкость на 2 и 5 литров | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
35 | Термометр электронный | Диапазон рабочих температур от -10С до +100 С; | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | ФБ
36 | Центрифуга | Тип установки: настольные Количество камер: 1 камера не менее 6 патронов или аналог | оборудование | 1 | шт(на 4 раб. мест) | 1 | ФБ
37 | Штатив для пробирок | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 2 | ФБ
38 | Приборы для автоматического отмеривания серной кислоты и изоамилового спирта | Вместимостью, соответсвенно, 10 и 1 смᶾ | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 4 | ФБ
39 | Штатив для жиромеров | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 2 | ФБ
40 | Гастроемкости (комплект) | Комплект из нержавеющей стали или пластик: кастрюля объемом 5 л. Емкость круглая -2л. Ковш-1л | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | ФБ
41 | Формы для сыра | Дренажные лотки из нержавеющей стали, алюминия или пластика | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | ФБ
42 | Нож | Нож из нержавеющей стали (универсальный) | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
43 | Терка универсальная | Для измельчения сыра | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | ФБ
44 | Микрокалькулятор | для счета | оборудование | 1 | шт(на 1 раб. место) | 5 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение компьютеров к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: - Керамическая кислотоупорная плитка ТКД толщиной не менее 20 мм с разделкой швов полимерными замазками на всю зону .
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Автоматизированное рабочее место | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, SSD не менее 120 ГБ Монитор: Диагональ не менее 23'', разрешение не менее 1920*1080 Клавиатура полноразмерная Мышь - Длина кабеля не менее 1,5м Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения: для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 3 | шт | 3 | ФБ
2 | Программное обеспечение | Системные требования к автоматизированному рабочему месту - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | программное обеспечение | 3 | шт | 3 | ФБ
3 | МФУ | мфу черно-белое, 3 в 1, сканер, принтер, ксерокс | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Стол компьютерный с тумбой | размер не менеее 1470*720*740, дерево | Мебель | 3 | шт. | 3 | ФБ
5 | Кресло офисное | Кресло учителя размер не менее (высота 410-540 мм) (с подлокотниками, ролики) не менее 700х600х600 мм | Мебель | 3 | шт. | 3 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи изготовлена в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 15.12.202 г. № 1331н | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | ГОСТ 51057-2001 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия