## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Производство напитков
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аквадистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Анализатор влажности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Анализатор жидких сред | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Весы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Вискозиметр на штативе | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Колбонагреватель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Магнитная мешалка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
8 | Металлическая мойка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Прибор для отгонки спиртосодержащих жидкостей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Рефрактометр для определения содержания сахара в напитках по шкале Brix | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Учебная установка для получения спирта | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | Фильтр-пресс для фильтрации пищевых жидкостей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
13 | Шкаф для хранения лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Воронка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Груша | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Доска разборная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Капельница Страшейна | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Колба коническая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
6 | Колба мерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
7 | Лабораторная мельница | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
8 | Лабораторный рефрактометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
9 | Ложка Металлическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
10 | Манометр -афрометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
11 | Палочка стеклянная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
12 | Пипетка Пастера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
13 | Склянка для реактивов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
14 | Спиртовка стеклянная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
15 | Спиртометры (ареометры) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
16 | Стакан | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
17 | Стакан/бокал для дегустации | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
18 | Стаканчик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
19 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
20 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
21 | Термометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
22 | Цилиндр мерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
23 | Шпатель керамический/металлический, широкий | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
24 | Штатив лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
4 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
5 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Программное обеспечение для обработки и анализа данных | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аквадистиллятор | Предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619—97, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074—01. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор влажности | Шкаф для хранения лабораторной посуды ШДХЛП-106 Ширина 800 Глубина 450 Высота 1950 Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм. Цвет: Белый,Серый; Торцы вертикальных панелей защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм; Фасад защищен противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Нижняя часть изделия комплектуется 2-я ящиками на роликовых направляющих и 2-я створками ; За створками съемная полка; Верхняя часть изделия комплектуется 2-я полками и 2-я стеклянными створками; Фурнитура импортного производства; Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм; | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор жидких сред | Измерения массовой доли спирта-0,1 ... 94 % Измерения объёмной доли спирта-0,1 ... 96 % Измерения массовой доли общего экстракта-0,5-25 %. Объём анализируемой пробы-20 см³ Время измерения-не более 5 мин. Температура измеряемой пробы-8 ... 30 °С Температура окружающего воздуха-15 ... 25 °С Напряжения питания сеть-180 ... 250 В Габаритные размеры- не менее131х290х256 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вискозиметр на штативе | Вместимость резервуара, см3- 100 ±1 Диаметр сопла, d, мм- 4,000±0,015 Высота сопла, h, мм- 4,000±0,015 Диапазон времени истечения жидкости, сек для сопла d=2 мм Габаритные размеры с креплением, не менее мм 242х180х130 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска ученическая | Магнитно-маркетная доска | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный комплекс | Диагональ не менее 65'', 4K | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Колбонагреватель | Модель- РМВ-53 Дискретность -0,001/0,01 Температурный диапозон-+50-+160 С Диаметр платформы-100 мм методы измерения- % влаги,% твердого вещества, Питание от сети 220 в Корпус литой алюминевый сплав Габаритные размеры, мм 250х360х185 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Магнитная мешалка | Назначение: Перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована при подготовке проб и проведении анализов. Технические характеристики: - Максимальный перемешиваемый объем - не менее 1000 мл; - Диапазон частоты вращения якоря – от 200 до 2000 об./мин; - Питание от сети переменного тока (50-60Гц) - 220В; | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Металлическая мойка | размер не менее, мм Ширина 1200 Глубина 600 Высота 850 Материал тумбы: сталь с полимерно-порошковым покрытием. Цвет: белый, серый. Столешница толщиной не менее 10 мм Высота бортиков - не менее 10 мм; Глубина мойки -не менее 300 мм; Конструкция чаши мойки: сварная, присутствуют швы, дно плоское; Мойка снабжена смесителем с подводом для горячей и холодной воды, сушильным стеллажом из полипропилена серого цвета. За створкой вкладная полка.Размер сушильного стеллажа не менее 550х900 мм. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для отгонки спиртосодержащих жидкостей | Габаритные размеры не менее- 375х200х490 мм. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр для определения содержания сахара в напитках по шкале Brix | Диапазон измерений: 0~20% Брикс Шаг измерения: 0.1% Brix Погрешность: ±0.10% Автоматическая компенсация температуры: Да (диапазон: 0°C~30°C) Размеры (мм): 30х40х200 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Столы ученические | Размер не менее 1200*600*750мм | Мебель | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический лабораторный | Стул лабораторный, регулируемый. Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 54х46х107 мм. | Мебель | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Учебная установка для получения спирта | Обьемом не менее 20л - модель для создания ароматных и нейтральных дистиллятов, ректификованного спирта, получение спирта сырца | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Фильтр-пресс для фильтрации пищевых жидкостей | Производительность 200-500 л/ч Габаритные размеры не менее 390х310х340 мм Напряжение 220 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения лабораторной посуды | Производительность 200-500 л/ч Габаритные размеры 390х310х340 Напряжение 220 В | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ареометр | Ареометр АСП-3 0-40 Диапазон измерения плотности, % 0-40 Цена деления шкалы, % 1 Длина L, мм. 220 Ареометр АСП-3 70-100% Диапазон измерения объемной доли спирта (%): 70 — 100 Цена деления (%):1 Погрешность (%):±0.5 | Оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Баня водяная двухместная | Кол-во мест 2 Объем, не менее л 6,5 Внешние размеры, не менее мм 520х220х175 Внутренние размеры, не менее мм 325х170х120 Нагрев, °С комн. +10...+99,9 | Оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Бюретка | Бюретка типа 1 исполнения 1 (одноходовым краном) 2-го класса точности вместимостью 25 мл с ценой деления 0,1 мл без установленного времени ожидания применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Разработана для серийного дозирования и титрования. Имеет конусный стеклянный одноходовой пришлифованный кран с резьбовым уплотнением. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Соответствует ГОСТ 29251-91. Тип 1, исполнение 1, класс точности 2, объем 25 мл, цена деления 0,1 мл, без установленного времени ожидания. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Весы | Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм 180х220х85 Диаметр платформы для весов ВК-150.1, ВК-300.1 и ВК-600.1, мм 120 Размер платформы для весов ВК-1500.1 и ВК-3000.1 (ШхГ), мм 136х162 Диапазон рабочих температур, °С от +15 до +30 Масса весов нетто/брутто, кг 1,5/2,1 Работа весов от аккумулятора, ч до 24 Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 1 Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам RS-232 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 2 | Вариативная часть
Весы | Максимальный вес 3 кг Дискретность 0,1 г Размер платформы 255х205 мм Индикация светодиодная или жидкокристаллическая Источник питания от АКБ или сети 220В Поверка есть Рабочая температура от +10°C до +40°C Класс точности высокий (II) | Оборудование | 1 | шт (на 5 раб. место) | 1 | 2 | Вариативная часть
Воронка | d=150 лабораторная | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Груша | Спринцовка с мягким наконечником (тип А) производятся из материалов высокого качества, согласованных с соответствующими органами здравоохранения. Не содержит запрещённых или токсичных компонентов, имеет герметичное соединение баллона с наконечником. Устойчива к многократным термическим обработкам. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Доска разборная | Используется в лабораториях хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, а также научно-исследовательских лабораториях пищевой промышленности. Размер 400 х 400 мм | Оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Капельница Страшейна | Капельница Страшейна 2-125 мл, светлая с притертой пробкой пипеткой предназначена для временного хранения и капельного дозирования жидких веществ, фотолабильных реактивов. Изготовлена из светлого стекла. ТУ 4320-012-29508133-2009. | Оборудование | 2 | шт (на 1 раб. место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Колба коническая | Колба коническая (Эрленмейера) со шлифом КН-1-500-29/32, с делениями белого цвета, изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС. Соответствует ГОСТ 25336-82. Применяется для фильтрования, выпаривания, перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 3 | Вариативная часть
Колба коническая | Колба коническая (Эрленмейера) с цилиндрической горловиной КН-2-100-22 разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 3 | Вариативная часть
Колба коническая | Колба коническая (Эрленмейера) со шлифом КН-1-250-29/32, с делениями белого цвета, изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС. | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 3 | Вариативная часть
Колба мерная | 50 мл, 1-50-2 (цилиндрическая горловина) | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 3 | Вариативная часть
Колба мерная | Колба мерная исполнения 2 (с одной отметкой и пришлифованной пробкой) вместимостью 500 мл со шлифом 14/23 мм 2-го класса точности&nbsp;ГОСТ 1770-74&nbsp;применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости.Технические характеристикиОбъем500 мл | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 3 | Вариативная часть
Колба мерная | Колба мерная исполнения 2а (с одной меткой и полиэтиленовой пробкой) вместимостью 25 мл 2-го класса точности. | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 3 | Вариативная часть
Лабораторная мельница | Мощность 700 Вт Скорость вращения вала электродвигателя на холостом ходу 22 000 об/мин Электропитание 220-240 В 50/60 Гц Габариты не менее (ШхГхВ) 13×11×25 (с маленьким стаканом) см,13×11×31 (с большим стаканом) см | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный рефрактометр | Диапазон измерений показателя преломления nD-от 1,3 до 1,7 Диапазон показаний массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе-от 0 до 95 % бсолютная погрешность пересчета массовой доли сухих веществ, не более ±0,05 Габаритные размеры рефрактометра без термометра, мм, не более-200х80х240 Масса рефрактометра, кг, не более- 2,6 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ложка Металлическая | Мерная ложечка размеры: не менее 25 мл Длина - 150мм Ширина ложки - 15 мм | Оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Манометр -афрометр | Среда углекислотная Диапазон показаний давлений, МПа 0~16,0 Тип манометра ТМ-210 Резьба М12х1,5 | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, SSD не менее 120 ГБ Монитор: Диагональ не менее 23'', разрешение не менее 1920*1080 Мышь - Длина кабеля не менее 1,5м Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения: для работы с документами формата *.docx, *.xlsx, *.pptx, для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Палочка стеклянная | Палочка стеклянная 7х200 мм — предназначена для перемешивания невязких растворов. | Оборудование | 5 | шт (на 1 раб. место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Пипетка Пастера | Пипетка Пастера вместимостью 2 мл, длиной 150 мм, стерильная, градуированная, из полиэтилена, в индивидуальной упаковке | Оборудование | 20 | шт (на 1 раб. место) | 100 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для обработки и анализа данных | Системные требования к ноутбуку - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | Программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Склянка для реактивов | Вместимость:-30 мл Высота с пробкой- 75 мм Диаметр основания-40 мм Внутренний диаметр горловины-25 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Спиртовка стеклянная | Спиртовка с металлической оправой для установки металлической сетки предназначена для подогрева открытым пламенем. Фитиль спиртовки изготовлен из хлопчатобумажного волокна, обеспечивающего ровное нетоксичное горение.. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. ГОСТ 25336-82. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Спиртометры (ареометры) | Набор спиртомеров с термометром незаменимый помощник в хозяйстве самогонщика. 3 штуки 0-40, 40-70, 70-100 и термометр EQOS | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стакан | Стакан лабораторный В-1-400 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур. Лабораторный высокий стакан с делениями и носиком, тип В исполнение 1 вместимостью 400 мл применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 2 | Вариативная часть
Стакан | Стакан лабораторный В-1-250 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур. Лабораторный высокий стакан с делениями и носиком, тип В исполнение 1 вместимостью 250 мл применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 2 | Вариативная часть
Стакан/бокал для дегустации | Размеы не более: Высота бокала 180 мм Диаметр бокала 45мм диаметр ножки бокала 65мм | Оборудование | 2 | шт (на 1 раб. место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Стаканчик | Объем 100 см 3,химический стеклянный | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Размер не менее (ШхВхГ) 1800х600х900 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Термометр | Температура измерения 0 оС – 120 оС, Размеры: не менее Диаметр корпуса 16 мм, Диаметр стебля 6,5 мм, Длина корпуса 150 мм, Длина стебля 38 мм. | Оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Цилиндр | Мерный цилиндр стеклянный на 10 мл относится к категории профессионального оборудования, применяемого в лабораториях. Его главное предназначение заключается в точном определении объема жидкостей. Как и мерный цилиндр пластиковый, он применяется при проведении исследований в пищевой и химической индустрии, а также в медицинской отрасли. Лабораторная посуда удобна в использовании. Мерные колбы со стеклянным основанием отличает надежная установка, у них есть и другие преимущества. | Оборудование | 2 | шт ( 1раб.место) | 10 | 1 | Вариативная часть
Цилиндр мерный | Цилиндр мерный 3-500-2 с носиком на пластмассовом основании разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Исполнение 3, класс точности 2. Нанесенная шкала совершенно устойчива к любым воздействиям. | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 2 | Вариативная часть
Цилиндр мерный | Цилиндр мерный 3-250-2 с носиком на пластмассовом основании разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Исполнение 3, класс точности 2. Нанесенная шкала совершенно устойчива к любым воздействиям. | Оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | 2 | Вариативная часть
Шпатель Керамический/металлический, широкий | Длина не менее- 200±5,0 мм | Оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный. | Штатив лабораторный предназначен для удержания и фиксации стеклянной, пластиковой, фарфоровой и металлической лабораторной посуды и оборудования | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматизированное рабочее место | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, SSD не менее 120 ГБ Монитор: Диагональ не менее 23'', разрешение не менее 1920*1080 Клавиатура полноразмерная Мышь - Длина кабеля не менее 1,5м Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения:для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Материал обивки - ткань/сетка. Подлокотники - пластиковые., Крестовина, колёсики Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 54х46х107 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Тип - лазерный Формат печатных носителей - А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для обработки и анализа данных | Системные требования к автоматизированному рабочему месту - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1400х600х750 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Тип каркаса - ЛДСП не менее 16 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи изготовлена в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 15.12.202 г. № 1331н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | ГОСТ 51057-2001 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Регион | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
Туризм | Республика Башкортостан | ГБПОУ «Уфимский колледж отраслевых технологий» | 11 | Производство напитков | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | Производство напитков

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли Туризм и сфера услуг Республика Башкортостан
Субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан
Ядро кластера: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж отраслевых технологий
Адрес ядра кластера: 450054, г.Уфа, ул. Проспект Октября, 67
Организации реального сектора экономики кластера:
Акционерное общество Уфимское хлебообьединение "Восход"
Общество с ограниченной ответственностью"Китчен"
Общество с ограниченной ответственностью"Барган"
Общество с ограниченной ответственностью"Пиццамаркет"
Общество с ограниченной ответственностью"Холод"
Общество с ограниченной ответственностью «КЕСКО-УФА» Отель «Hilton Garden Inn Ufa Riverside»
Образовательные организации кластера:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимский художественно-промышленный колледж
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимский торгово-экономический колледж
Федеральное бюджетное профессиональное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы"
11. Зона под вид работ Производство напитков
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 65,6 кв.м
Освещение:Допустимо верхнее искусственное (люминисентные лампы) освещение ( от 300 до500люкс)
Интернет : Подключение беспроводное с возможностью подключения к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: кислотостойкий линолеум - 65,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Интерактивный комплекс | Диагональ не менее 65'', 4K | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Доска ученическая | Магнитно-маркетная доска | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Аквадистиллятор | Предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619—97, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074—01. | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Вискозиметр на штативе | Вместимость резервуара, см3- 100 ±1 Диаметр сопла, d, мм- 4,000±0,015 Высота сопла, h, мм- 4,000±0,015 Диапазон времени истечения жидкости, сек для сопла d=2 мм Габаритные размеры с креплением, не менее мм 242х180х130 | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Металлическая мойка | размер не менее, мм Ширина 1200 Глубина 600 Высота 850 Материал тумбы: сталь с полимерно-порошковым покрытием. Цвет: белый, серый. Столешница толщиной не менее 10 мм Высота бортиков - не менее 10 мм; Глубина мойки -не менее 300 мм; Конструкция чаши мойки: сварная, присутствуют швы, дно плоское; Мойка снабжена смесителем с подводом для горячей и холодной воды, сушильным стеллажом из полипропилена серого цвета. За створкой вкладная полка.Размер сушильного стеллажа не менее 550х900 мм. | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Фильтр-пресс для фильтрации пищевых жидкостей | Производительность 200-500 л/ч Габаритные размеры не менее 390х310х340 мм Напряжение 220 | оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
7 | Шкаф для хранения лабораторной посуды | Производительность 200-500 л/ч Габаритные размеры 390х310х340 Напряжение 220 В | оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
8 | Анализатор влажности | Шкаф для хранения лабораторной посуды ШДХЛП-106 Ширина 800 Глубина 450 Высота 1950 Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм. Цвет: Белый,Серый; Торцы вертикальных панелей защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм; Фасад защищен противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Нижняя часть изделия комплектуется 2-я ящиками на роликовых направляющих и 2-я створками ; За створками съемная полка; Верхняя часть изделия комплектуется 2-я полками и 2-я стеклянными створками; Фурнитура импортного производства; Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм; | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Колбонагреватель | Модель- РМВ-53 Дискретность -0,001/0,01 Температурный диапозон-+50-+160 С Диаметр платформы-100 мм методы измерения- % влаги,% твердого вещества, Питание от сети 220 в Корпус литой алюминевый сплав Габаритные размеры, мм 250х360х185 | оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Прибор для отгонки спиртосодержащих жидкостей | Габаритные размеры не менее- 375х200х490 мм. | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Анализатор жидких сред | Измерения массовой доли спирта-0,1 ... 94 % Измерения объёмной доли спирта-0,1 ... 96 % Измерения массовой доли общего экстракта-0,5-25 %. Объём анализируемой пробы-20 см³ Время измерения-не более 5 мин. Температура измеряемой пробы-8 ... 30 °С Температура окружающего воздуха-15 ... 25 °С Напряжения питания сеть-180 ... 250 В Габаритные размеры- не менее131х290х256 мм | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Магнитная мешалка | Назначение: Перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может быть использована при подготовке проб и проведении анализов. Технические характеристики: - Максимальный перемешиваемый объем - не менее 1000 мл; - Диапазон частоты вращения якоря – от 200 до 2000 об./мин; - Питание от сети переменного тока (50-60Гц) - 220В; | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
13 | Учебная установка для получения спирта | Обьемом не менее 20л - модель для создания ароматных и нейтральных дистиллятов, ректификованного спирта, получение спирта сырца | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Рефрактометр для определения содержания сахара в напитках по шкале Brix | Диапазон измерений: 0~20% Брикс Шаг измерения: 0.1% Brix Погрешность: ±0.10% Автоматическая компенсация температуры: Да (диапазон: 0°C~30°C) Размеры (мм): 30х40х200 | оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
15 | Столы ученические | Размер не менее 1200*600*750мм | мебель | 10 | шт | 10 | ФБ
16 | Стул ученический лабораторный | Стул лабораторный, регулируемый. Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 54х46х107 мм. | мебель | 20 | шт | 20 | ФБ
Рабочее место учащегося (5 рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 2 кв.м
Освещение:Допустимо верхнее искусственное (люминисентные лампы) освещение ( от 300 до500люкс)
Интернет : Подключение беспроводное с возможностью подключения к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: кислотостойкий линолеум - 65,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, SSD не менее 120 ГБ Монитор: Диагональ не менее 23'', разрешение не менее 1920*1080 Мышь - Длина кабеля не менее 1,5м Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения: для работы с документами формата *.docx, *.xlsx, *.pptx, для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
2 | Программное обеспечение для обработки и анализа данных | Системные требования к ноутбуку - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
3 | Стол лабораторный | Размер не менее (ШхВхГ) 1800х600х900 мм | мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
4 | Штатив лабораторный. | Штатив лабораторный предназначен для удержания и фиксации стеклянной, пластиковой, фарфоровой и металлической лабораторной посуды и оборудования | мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
5 | Лабораторный рефрактометр | Диапазон измерений показателя преломления nD-от 1,3 до 1,7 Диапазон показаний массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе-от 0 до 95 % бсолютная погрешность пересчета массовой доли сухих веществ, не более ±0,05 Габаритные размеры рефрактометра без термометра, мм, не более-200х80х240 Масса рефрактометра, кг, не более- 2,6 | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
6 | Лабораторная мельница | Мощность 700 Вт Скорость вращения вала электродвигателя на холостом ходу 22 000 об/мин Электропитание 220-240 В 50/60 Гц Габариты не менее (ШхГхВ) 13×11×25 (с маленьким стаканом) см,13×11×31 (с большим стаканом) см | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
7 | Весы | Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм 180х220х85 Диаметр платформы для весов ВК-150.1, ВК-300.1 и ВК-600.1, мм 120 Размер платформы для весов ВК-1500.1 и ВК-3000.1 (ШхГ), мм 136х162 Диапазон рабочих температур, °С от +15 до +30 Масса весов нетто/брутто, кг 1,5/2,1 Работа весов от аккумулятора, ч до 24 Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 1 Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам RS-232 | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
8 | Весы | Максимальный вес 3 кг Дискретность 0,1 г Размер платформы 255х205 мм Индикация светодиодная или жидкокристаллическая Источник питания от АКБ или сети 220В Поверка есть Рабочая температура от +10°C до +40°C Класс точности высокий (II) | оборудование | 1 | шт (на 5 раб. место) | 1 | ФБ
9 | Манометр -афрометр | Среда углекислотная Диапазон показаний давлений, МПа 0~16,0 Тип манометра ТМ-210 Резьба М12х1,5 | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
10 | Воронка | d=150 лабораторная | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
11 | Стакан/бокал для дегустации | Размеы не более: Высота бокала 180 мм Диаметр бокала 45мм диаметр ножки бокала 65мм | оборудование | 2 | шт (на 1 раб. место) | 10 | ФБ
12 | Палочка стеклянная | Палочка стеклянная 7х200 мм — предназначена для перемешивания невязких растворов. | оборудование | 5 | шт (на 1 раб. место) | 25 | ФБ
13 | Спиртометры (ареометры) | Набор спиртомеров с термометром незаменимый помощник в хозяйстве самогонщика. 3 штуки 0-40, 40-70, 70-100 и термометр EQOS | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
14 | Спиртовка стеклянная | Спиртовка с металлической оправой для установки металлической сетки предназначена для подогрева открытым пламенем. Фитиль спиртовки изготовлен из хлопчатобумажного волокна, обеспечивающего ровное нетоксичное горение.. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. ГОСТ 25336-82. | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
15 | Колба коническая | Колба коническая (Эрленмейера) со шлифом КН-1-500-29/32, с делениями белого цвета, изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС. Соответствует ГОСТ 25336-82. Применяется для фильтрования, выпаривания, перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
16 | Колба коническая | Колба коническая (Эрленмейера) с цилиндрической горловиной КН-2-100-22 разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
17 | Колба коническая | Колба коническая (Эрленмейера) со шлифом КН-1-250-29/32, с делениями белого цвета, изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС. | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
18 | Колба мерная | 50 мл, 1-50-2 (цилиндрическая горловина) | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
19 | Колба мерная | Колба мерная исполнения 2 (с одной отметкой и пришлифованной пробкой) вместимостью 500 мл со шлифом 14/23 мм 2-го класса точности&nbsp;ГОСТ 1770-74&nbsp;применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости.Технические характеристикиОбъем500 мл | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
20 | Колба мерная | Колба мерная исполнения 2а (с одной меткой и полиэтиленовой пробкой) вместимостью 25 мл 2-го класса точности. | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
21 | Бюретка | Бюретка типа 1 исполнения 1 (одноходовым краном) 2-го класса точности вместимостью 25 мл с ценой деления 0,1 мл без установленного времени ожидания применяется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Разработана для серийного дозирования и титрования. Имеет конусный стеклянный одноходовой пришлифованный кран с резьбовым уплотнением. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Соответствует ГОСТ 29251-91. Тип 1, исполнение 1, класс точности 2, объем 25 мл, цена деления 0,1 мл, без установленного времени ожидания. | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
22 | Капельница Страшейна | Капельница Страшейна 2-125 мл, светлая с притертой пробкой пипеткой предназначена для временного хранения и капельного дозирования жидких веществ, фотолабильных реактивов. Изготовлена из светлого стекла. ТУ 4320-012-29508133-2009. | оборудование | 2 | шт (на 1 раб. место) | 10 | ФБ
23 | Склянка для реактивов | Вместимость:-30 мл Высота с пробкой- 75 мм Диаметр основания-40 мм Внутренний диаметр горловины-25 мм | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 10 | ФБ
24 | Цилиндр | Мерный цилиндр стеклянный на 10 мл относится к категории профессионального оборудования, применяемого в лабораториях. Его главное предназначение заключается в точном определении объема жидкостей. Как и мерный цилиндр пластиковый, он применяется при проведении исследований в пищевой и химической индустрии, а также в медицинской отрасли. Лабораторная посуда удобна в использовании. Мерные колбы со стеклянным основанием отличает надежная установка, у них есть и другие преимущества. | оборудование | 2 | шт ( 1раб.место) | 10 | ФБ
25 | Стакан | Стакан лабораторный В-1-400 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур. Лабораторный высокий стакан с делениями и носиком, тип В исполнение 1 вместимостью 400 мл применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
26 | Цилиндр мерный | Цилиндр мерный 3-500-2 с носиком на пластмассовом основании разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Исполнение 3, класс точности 2. Нанесенная шкала совершенно устойчива к любым воздействиям. | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
27 | Цилиндр мерный | Цилиндр мерный 3-250-2 с носиком на пластмассовом основании разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Исполнение 3, класс точности 2. Нанесенная шкала совершенно устойчива к любым воздействиям. | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
28 | Стакан | Стакан лабораторный В-1-250 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур. Лабораторный высокий стакан с делениями и носиком, тип В исполнение 1 вместимостью 250 мл применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. | оборудование | 2 | шт ( 1 раб.место) | 10 | ФБ
29 | Доска разборная | Используется в лабораториях хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, а также научно-исследовательских лабораториях пищевой промышленности. Размер 400 х 400 мм | оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | ФБ
30 | Пипетка Пастера | Пипетка Пастера вместимостью 2 мл, длиной 150 мм, стерильная, градуированная, из полиэтилена, в индивидуальной упаковке | оборудование | 20 | шт (на 1 раб. место) | 100 | ФБ
31 | Груша | Спринцовка с мягким наконечником (тип А) производятся из материалов высокого качества, согласованных с соответствующими органами здравоохранения. Не содержит запрещённых или токсичных компонентов, имеет герметичное соединение баллона с наконечником. Устойчива к многократным термическим обработкам. | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
32 | Стаканчик | Объем 100 см 3,химический стеклянный | оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 5 | ФБ
33 | Ареометр | Ареометр АСП-3 0-40 Диапазон измерения плотности, % 0-40 Цена деления шкалы, % 1 Длина L, мм. 220 Ареометр АСП-3 70-100% Диапазон измерения объемной доли спирта (%): 70 — 100 Цена деления (%):1 Погрешность (%):±0.5 | оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | ФБ
34 | Баня водяная двухместная | Кол-во мест 2 Объем, не менее л 6,5 Внешние размеры, не менее мм 520х220х175 Внутренние размеры, не менее мм 325х170х120 Нагрев, °С комн. +10...+99,9 | оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | ФБ
35 | Шпатель Керамический/металлический, широкий | Длина не менее- 200±5,0 мм | оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | ФБ
36 | Ложка Металлическая | Мерная ложечка размеры: не менее 25 мл Длина - 150мм Ширина ложки - 15 мм | оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | ФБ
37 | Термометр | Температура измерения 0 оС – 120 оС, Размеры: не менее Диаметр корпуса 16 мм, Диаметр стебля 6,5 мм, Длина корпуса 150 мм, Длина стебля 38 мм. | оборудование | 1 | шт ( 1 раб.место) | 5 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м
Освещение:Допустимо верхнее искусственное (люминисентные лампы) освещение ( от 300 до500люкс)
Интернет : Подключение беспроводное с возможностью подключения к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: кислотостойкий линолеум - 65,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол | Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1400х600х750 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Тип каркаса - ЛДСП не менее 16 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное | Материал обивки - ткань/сетка. Подлокотники - пластиковые., Крестовина, колёсики Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 54х46х107 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Автоматизированное рабочее место | Количество ядер процессора не менее 2x, ОЗУ не менее 4 ГБ, SSD не менее 120 ГБ Монитор: Диагональ не менее 23'', разрешение не менее 1920*1080 Клавиатура полноразмерная Мышь - Длина кабеля не менее 1,5м Операционная система, Комплект специализированного программного обеспечения:для работы с архивами - Поддержка архивов ZIP и RAR, для работы с файлами в формате PDF, поддержка формата PDF, программное обеспечение для удаленного доступа | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Программное обеспечение для обработки и анализа данных | Системные требования к автоматизированному рабочему месту - процессор не менее 2х ядер и частотой не менее 1,0ГГц, ОЗУ не менее 2Гб, место на диске не менее 1200Мб, требования к дисплею - разрешение не менее 800х600 пикселей | программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | МФУ | Тип - лазерный Формат печатных носителей - А4 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи изготовлена в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 15.12.202 г. № 1331н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | ГОСТ 51057-2001 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия