## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Физиология питания и нутрициология
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 43.01.10 Мастер индустрии питания 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | Стол для весов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
4 | Шкаф для хранения препаратов и приборов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | pH-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Весы лабораторные с высокой точностью | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Микроскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 6
5 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стеллаж для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стеллаж открытый навесной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Стол производственный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Стол-мойка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
11 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
12 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
13 | Шкаф для приборов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Программное обеспечение для разработки рецептур блюд, сбалансированного цикличного меню | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
Оборудование
1 | pH-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Автоматизированный измерительный комплекс | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Автоматическая система для быстрой экстрации | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Анализатор влажности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Бак для отходов с крышкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Баня водная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Белизномер стационарный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Блендер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Вакуумный упаковщик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Ванна моечная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Ванна моечная двухсекционная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Водоумягчитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Галогенный анализатор влажности | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Гастроемкость из нержавеющей стали | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Глютаматик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Держатель для ножей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Дистиллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Жарочная поверхность | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Жироуловитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Зонт вытяжной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Кастрюли | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Кипятильник | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Криоскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Кухонный процессор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Лабораторная мельница | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Ложки столовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Лопаточный гомогенизатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Льдогенератор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Люминоскоп | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Макароноварка электрическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Машина посудомоечная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Мерный стакан | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
33 | Микроволновая печь | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
34 | Миксер планетарный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
35 | Миска металлическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
36 | Молоток для отбивания мяса | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
37 | Мясорубка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
38 | Набор ножей поварская тройка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
39 | Набор разделочных досок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
40 | Настольный автоматический автоклав | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
41 | Ножницы для рыбы, птицы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
42 | Овоскоп (прибор контроля качества яиц) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
43 | Овощечистка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
44 | Охладитель бюкс лабораторный универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
45 | Пароконвектомат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
46 | Печь для пиццы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
47 | Печь конвекционная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
48 | Печь СВЧ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
49 | Печь сушильная Чижовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
50 | Плита индукционная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
51 | Подставка для посудомоечной машины | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
52 | Подставка под пароконвектомат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
53 | Подставка под печь для пиццы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
54 | Полка настенная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
55 | Полка настенная для сушки посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
56 | Полумикровесы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
57 | Прибор для высушивания клейковины | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
58 | Прибор для определения температуры плавления | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
59 | Рабочая поверхность | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
60 | Рефрактометр для измерения сахара в продуктах | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
61 | Рециркулятор для обеззараживания воздуха | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
62 | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
63 | Светильник белый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
64 | Сетевой фильтр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
65 | Силикиновая форма для десертов или муссовых пирожных из серии объемных 3Д форм | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
66 | Силиконовый коврик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
67 | Система капиллярного электрофореза. | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
68 | Сито | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
69 | Скалка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
70 | Сковорода | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
71 | Слайсер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
72 | Стеллаж кухонный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
73 | Стенд ждя индукционной плиты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
74 | Стенд под тепловое оборудование | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
75 | Стерилизационный сушильный шкаф | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
76 | Стол (для климат.камеры) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
77 | Стол холодильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
78 | Тарелка круглая белая плоская | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
79 | Терка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
80 | Термометр (шуп) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
81 | Термостат | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
82 | Тестомес | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
83 | Тест-система "Пастеризация молока" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
84 | Ультразвуковой гомогенизатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
85 | Умные весы, напольные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
86 | Устройство душирующее с краном | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
87 | Фритюрница | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
88 | Холодильник комбинированный лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
89 | Шкаф для сумок | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
90 | Шкаф кухонный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
91 | Шкаф морозильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
92 | Шкаф производственный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
93 | Шкаф расстоечный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
94 | Шкаф холодильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
95 | Экстрактор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
pH метр/солемер/°C | Размеры - 188х35х35 Диапазон от -1999 до +1999мВ Шаг измерения 1 мВ Точность 5мВ Функция HOLD Нет Коэффициент 5мВ Источник питания - 4 батарейки AG13 по 1.5V Вес 118 гр | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Автоматизированный измерительный комплекс | Производительность, проб/час 22 Время измерения, мин 3,5 Время непрерывной работы прибора, ч 12 Запоминание результатов 100 Объём анализируемой пробы, см3 20 Температура окружающей среды, С +10 .. +35 Атмосферное давление, кПа 84-106 Температура, С 5-35 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Автоматическая система для быстрой экстрации | Автоматический экстрактор Габариты, 250×410×580мм Давление воды, бар мин 0,3 Объект исследований - пищевые продукты Позиций для экстракции 2 Расход воды, л/мин.3 Температура макс. 300 ° | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Бак для отходов с крышкой | полипропилет, вместимость 65л | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Баня водная | Значение Объём, л 30 Диапазон температуры нагрева, °С 20-100 Шаг установки температуры, °С 0,1 Возможность коррекции отклонения температуры - есть Наличие таймера - есть Шаг установки таймера, мин 1 Наличие защиты от перегорания без воды есть Мощность, кВт 1,5 Габариты рабочей камеры (ДхШхВ), мм 500х290х200 Габариты устройства (ДхШхВ), мм 550х350х290 Напряжение/частота питающей сети, В / Гц 220 / 50 Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 620х430х440 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Белизномер стационарный | Диапазон измерения коэффициента индекса белизны, %72-86 Абсолютная погрешность измерения индекса белизны, %, не более1 Спектральный диапазон, нм 510-580 Доминантная длина волны, нм540±10 Диапазон показаний прибора, усл. ед.0-100 Время определения белизны муки,с , не более 20 Потребляемая мощность, Вт, не более 65 Сеть, В/Гц 220±22/50±1 Время выхода на рабочий режим, с, не более60 Габаритные размеры, мм, не более 210х210х290 Масса, кг, не более 8 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Блендер | стакан из поликарбоната, 13000-16000 об/мин, объем 1,5 л, нож из нержавеющей стали | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Вакуумный упаковщик | камера 260х300х110 мм, съемная планка 250 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ванна моечная | нержавеющая сталь, 1 цельнотянутое моечное отверстие 500х500х300мм, фартук, съемный борт | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ванна моечная двухсекционная | нержавеющая сталь, размер мойки 530х530х350 мм, с бортом | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Водоумягчитель | объем 12 л, производительность до 1000л/час, температура воды на входе 4-15С | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Галогенный анализатор влажности | Дискретность: влагосодержание/масса 0,01% / 1 мг Максимальная нагрузка 50 г Диапазон температур сушки 30 C° до 175 С° (опционально до 250С°) Дискретность нагрева 1 С° Единицы измерения % M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro Режимы сушки Стандартный, Бережный, Ускоренный, Ступенчатый, Высокотемпературная сушка Критерии остановки Автоматический, Масса/время, MC%/время, Время Максимальное количество методов анализа 40 Объем памяти для сохранения результатов 1000 | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Гастроемкость из нержавеющей стали | GN 1/1 530х325х20 мм. GN 1/1 530х325х65 мм GN 1/2 265х325х20 мм | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1
Глютаматик | Время замеса: от 5 до 8 минут Допускаемое кол-во замесов в час: до 12 Мощность: 50 W Электропитание: — 220 V Габаритные размеры рабочего блока: — высота 330 мм — длина 340 мм — ширина 335 мм Масса рабочего блока без сопутствующих аксессуаров 17 кг | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж открытый навесной | Общие габариты шкафа: 1000*400*1700 мм Вес изделия: 47 кг | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Держатель для ножей | магнитный | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Дистиллятор | Аквадистилляторы Бытовые (для дома) Дистиллятор лабораторный BL9902 (золотой) Аквадистиллятор бытовой BL-9902 золотой со стеклянной колбой (водосборником) Дистиллятор лабораторный BL9902 (золотой) Доп.комплектация Кондуктометр (проводимость, pH, температура) Угольный фильтр +590.00 р. Технические характеристики Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч1 ± 10% Питание220В, 50Гц Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт0,75 ± 10% Габаритные размеры дистиллятора, мм260 х 460 х 290 / 27 х 47 х 33 (в упаковке) | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Жарочная поверхность | электрическая, рифленая/гладкая, габариты 800х50х350 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Жироуловитель | под мойку, производительность 0,3 куб. м/час, пиковый сброс 15 л | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Зонт вытяжной | пристенный, коробчатый, нержавеющая сталь, лабиринтные фильтры, сливной кран, габариты 1200х1000х400 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 3 | Вариативная часть
Зонт вытяжной | пристенный, коробчатый, нержавеющая сталь, лабиринтные фильтры, сливной кран, габаритя 2300х1000х400 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 3 | Вариативная часть
Зонт вытяжной | пристенный, коробчатый, нержавеющая сталь, лабиринтные фильтры, сливной кран, габариты 1400х1000х400 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 3 | Вариативная часть
Кастрюли | Пищевая сталь, 1л,1,5л,2л,3л. | Оборудование | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Кипятильник | наливного типа, вместимость 15 л | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Криоскоп | Диапазон измерений температуры замерзания от -0,950 до 0 °С Диапазон измерений температуры замерзания молока от -0,408 до 0,600 °С Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности температуры замерзания молока +-0,004 ° С Объем пробы 2,5 мл Время готовности к работе 30 минут Время измерения не более 5 минут Габаритные размеры не более 300*230*300 мм Вес не более 6 кг Питание анализатора 220+22/-33 В, частота 50±1 Гц Потребляемая мощность не более 150 ВА | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кухонный процессор | объем 4,5 л, скорость 500 и 1500 об/мин, без дисков | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная мельница | Масса навески продукта, г 10-40 Максимальная скорость размола, г/с 3 Максимальный размер измельченных зерен, мм 7 Объем рабочей жидкости (воды), л 1 Установленная мощность, Вт 300 Масса, кг 5,5 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж/шкаф для документов | Max нагрузка на полку:100 кг Материал:металл Шаг регулирования высоты полки:50 мм Ширина:1000 мм Высота:2200 мм Глубина:600 мм Кол-во полок/ярусов:6 шт | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ложки столовые | материал сталь | Оборудование | 45 | шт | 45 | 1 | Вариативная часть
Лопаточный гомогенизатор | Мощность мотора, Вт 180 Давление лопаток, кг до 30 Скорость гомогенизации, ударов/с фиксированная – 6 Объём образца, мл 50-400, в зависимости от исследуемого образца Вместимость, мл 400 Размеры пакета, мм 190 × 300 Таймер от 1 с до 99 мин Датчик положения двери наличие Сенсорный ЖК-дисплей наличие Индикация оставшегося времени активного цикла наличие Пауза рабочего цикла наличие Материал (корпус, лопатки, поддон для капель) нержавеющая сталь Размеры ( Ш × Д × В ), мм 293 × 403 × 286 Параметры электрической сети, В/Гц 230/50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Льдогенератор | кубикового льда, производительность 46кг/сутки, бункер 15 кг, воздушное охлаждение, размер кубика 32х32мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Люминоскоп | Рабочая длина волны365 нм УФ облученность контролируемой поверхности5 мВт/см² Напряжение питания220 В Мощность40 Вт Габаритные размеры190х250х280 мм Масса4,6 кг | Оборудование | 4 | шт | 4 | 2 | Вариативная часть
Люминоскоп | Рабочая длина волны, нм 364 УФ облученность контролируемой поверхности, мВт/см2 5 Потребляемая мощность, Вт 350 Габаритные размеры, мм 190x250x290 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Макароноварка электрическая | вместимость 1 GN1/1, габариты 400х750х350 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Машина посудомоечная | фронтального типа, производительность 500тар/ч, 2 режима мойки | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мерный стакан | Объемом не меньше 0,5 л. Металлический или пластиковый | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Микроволновая печь | Гриль Мощность микроволн, Вт 900 Мощность гриля, Вт 1000 Уровни мощности10 Автоматические программы 9 автоматических Размораживание автоматическое | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Миксер планетарный | настольный, объем дежи 5л, съемная дежа, лопатка, венчик, крюк | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Миска металлическая | Объем: 0.5 л,1 л, 3,5л диаметр: 16-26 см | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1
Молоток для отбивания мяса | материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Мясорубка | реверс, производительность 200 кг/ч | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Набор ножей поварская тройка | Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм. | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Набор разделочных досок | жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая с подставкой | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Настольный автоматический автоклав | Настольный автоклав 2х3х4 Основные характеристики: Размеры камеры, мм 320 х 320 х 420 Внешние размеры, мм 500 х 650 х 670 Полезный объем, л 43 Температура стерилизации, °C 120 – 135 Потребляемая мощность, кВт 3.0/ 2.8 Частота, Гц 50/60 Сила тока, А 16 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ножницы для рыбы, птицы | материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Овоскоп (прибор контроля качества яиц) | Тип овоскоп Вид яиц куриные Питание 220–240 В | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Овощечистка | материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол для весов | Стол весовой антивибрационный. Каркас - металлическая профильная труба квадратного сечения Ширина 600 Глубина 400 Высота 850(750) Столешница: толщина не менее 30 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | 2 | Базовая часть
Охладитель бюкс лабораторный универсальный | Хладитель бюкс лабораторный универсальный Заглушка 4 шт Руководство по эксплуатации 1 экз Сетевой кабель 1 шт. Запасной предохранитель 1 шт. Сетчатые бюксы 6 шт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Пароконвектомат | бойлерного типа, вместимость 10 GN1/1,5 скоростей вращения вентилятора, реверс, сенсорная панель управления, автоматическая мойка, душ | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Печь для пиццы | вместимость 4 пиццы, диаметром 33 см, макс температура 500 С | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Печь конвекционная | инжекторный тип пароувлажнения, вместимость 4 противня 600х400 мм, электронная панель управления | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Печь СВЧ | объем 23 л, нержавеющая сталь, механическое управление | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Печь сушильная Чижовой | Напряжение: 220-240В Мощность: 300 Вт Объем чаши: 100 грамм Материал лезвий: нержавеющая сталь Система помола: ротационный нож Съемные чаши Защита от перегрева ЖК-дисплей с таймером | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Плита индукционная | 4 комфорки, нержавеющая сталь, температурный диапазон от 60 до 240 С | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Подставка для посудомоечной машины | для машин фронтального типа, габариты 600х600х500мм, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Подставка под пароконвектомат | вместимость 10 GN1/1 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Подставка под печь для пиццы | нержавеющая сталь, без столешницы, с полкой, габариты 1000х770х850 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Полка настенная | нержавеющая сталь, габариты | Оборудование | 2 | шт | 2 | 3 | Вариативная часть
Полка настенная | для досок, нержавеющая сталь, 5 секций | Оборудование | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Полка настенная | нержавеющая сталь, габариты 700х300х300 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Полка настенная для сушки посуды | нержавеющая сталь, 2 уровня для тарелок и стаканов, габариты 950х300х600 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Полумикровесы | (52/120 г, 0,01/0,1 мг, внутренняя калибровка) | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Прибор для высушивания клейковины | Температура нагрева до 150 ° С; Напряжение: 220-240 В; индикатор гоовности устройства к тестированию. предупредительный сигнал перед автоматическим отключением. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Прибор для определения температуры плавления | Основные свойства: Цифровой выбор температуры на дисплее. Выбор точности, с разрешением 1 или 0.1 градуса С калибровочным сертификатом. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Рабочая поверхность | нейтральная, нержавеющая сталь, габариты 400х750х350 | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр для измерения сахара в продуктах | Диапазон измерений: 0~32% Брикс Шаг измерения: 0.2% Погрешность: ± 0.20% Автоматическая компенсация температуры: есть, от 0 до 50C Габариты прибора: 27х40х160 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Рециркулятор для обеззараживания воздуха | ультрафиолетовая лампа, производительность до 120 куб.м/час | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория предназначена для проведения демонстрационных опытов, лабораторных и учебно-исследовательских работ при изучении раздела «Технология обработки пищевых продуктов». Состав: реактивы, индикаторные бумаги, тест-системы, ватные палочки, фильтры, посуда, перчатки защитные, руководство по применению. Количество измеряемых показателей: не менее 16 шт. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Тип сетевой фильтр Номинальная сила тока 16 А, Количество розеток 7 Функции заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, шторки на розетке | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Силикиновая форма для десертов или муссовых пирожных из серии объемных 3Д форм | 8 ячеек объем одной ячейки не менее 85мл, силикон | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Силиконовый коврик | Размер 300х400 мм, рабочая температура от -40°C до + 230°C | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1
Система капиллярного электрофореза. | Диапазон рабочих длин волн от 190 до 380 нм; Возможность регистрации спектров поглощения компонентов анализируемой пробы; Автосемплер на 10 входных и 10 выходных пробирок типа «Эппендорф»; Охлаждение капилляра – жидкостное. Способы ввода пробы: гидродинамический (давлением до 99 мбар), электрокинетический (при напряжении от -25 до +25 кВ); Промывка капилляра – автоматическая (при постоянном давлении 1000 мбар) | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Сито | диаметр 10 см, 20 см, 24 см | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1
Скалка | материал пластик | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1
Сковорода | С антипригарным покрытием, Диаметром 20 см, 24 см, | Оборудование | 10 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Слайсер | полуавтоматический, диаметр нода 250 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж кухонный | перфорированные полки, нержавеющая сталь, 4 полки, габариты 1100х600х1800 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для весов | Каркас антивибрационного весового стола изготовлен из металлической профильной трубы квадратного сечения 40х40х2 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. Рабочая поверхность (столешница) весового стола – полированная гранитная плита размером 800х520х20 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | 2 | Базовая часть
Стенд ждя индукционной плиты | нержавеющая сталь, габариты 710х720х670 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стенд под тепловое оборудование | нержавеющая сталь, габариты 800х750х500мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 2 | Вариативная часть
Стенд под тепловое оборудование | нержавеющая сталь, габариты 400х750х500 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 2 | Вариативная часть
Стерилизационный сушильный шкаф | Наименование параметра ШС-80-01 (200) Объем рабочей камеры, дм3 80 Диапазон рабочих температур, градусов °С +50...+200 Внутренние температурные колебания, °С ±6 Временные температурные колебания, градусов °С - Отклонения температуры от заданной по объему камеры ±3 Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более 30 Напряжение питания, В 220 ± 10% Частота, Гц 50±1 Установленная мощность, кВт 1,6 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол (для климат.камеры) | Габариты — 620x500x60 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Столешница - ламинированная ДСП. Для офисной работы, размещения приборов, для кабинетов химии и физики. Регулируемые опоры. (Ш*Г*В) 700×700×750 мм. | Мебель | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Стол-мойка | Смеситель с гибкими подводками 300 мм, сифон, регулируемые по высоте опоры. Габаритные размеры 800*600*850 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол производственный | универсальный, двери-купе, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 1500х600х850 мм | Мебель | 4 | шт | 4 | 6 | Вариативная часть
Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 1400х700х850 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 6 | Вариативная часть
Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 1400х600х850 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 6 | Вариативная часть
Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 400х700х850 мм | Мебель | 3 | шт | 3 | 6 | Вариативная часть
Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 800х700х850 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 6 | Вариативная часть
Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 700х700х850 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 6 | Вариативная часть
Стол холодильный | 3 двери, температурный режим -2+10, объем 505 л, борт 50 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды и белья | Высота, мм — 2000 Ширина, мм — 800 Глубина, мм — 500 Вес, кг — 34 Комплектуется двумя полками (нагрузка на полку не более 25кг), двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя замками повышенной секретности. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Тарелка круглая белая плоская | Диаметром от 30 до 32 см, без декора с ровными полями | Оборудование | 60 | шт | 60 | 1
Терка | 4 грани, материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Термометр (шуп) | электронный | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Термостат | диапазон температур 40-115 С, без крана | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тестомес | спиральный, объем дежи 20л, 2 скорости, электромеханичекая панель управления | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ультразвуковой гомогенизатор | 100 Вт эфф, для объемов до 250 мл 4100 | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Умные весы, напольные | Максимальная нагрузка, кг 180 Точность измерения, г 100 Материал платформы - Стекло Управление со смартфона - Да | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Устройство душирующее с краном | нержавеющая сталь, крепление к мойке | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Фритюрница | электрическая, объем 19,7 л, 2 корзины | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Холодильник комбинированный лабораторный | Общий объем, л. 250 Количество компрессоров, шт.1 Высота, мм 1300 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 50 Максимально номинальная мощность, Вт не более 220 Напряжение, В 220 Гарантия, год 2 Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС Наличие Холодильная камера Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере, °C +2... +15 Точность поддержания температуры ±2 Наличие термокарты да Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более 0,59 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для приборов двухсекционый | Шкаф с распашными дверцами для хранения различной лабораторной посуды: сверху стеклянные, снизу ЛДСП. (Ш*Г*В) 800*460*1820 мм. Замок в нижних дверцах. В верхней части шкафа полки из стекла. В нижней части полки из ЛДСП. | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для сумок | разборный, металлический, с 12 отделениями | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения препаратов и приборов | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. Ширина 800мм Глубина 450мм Высота 2000 мм Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм. Торцы вертикальных панелей защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм; Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм; | Мебель | 4 | шт | 4 | 1 | Базовая часть
Шкаф кухонный | нержавеющая сталь, двери-купе, габариты 1500х600х1800 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф морозильный | объем 700л, диапазон температур до -18С, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф производственный | нержавеющая сталь, 3 полки, габариты 900х500х750 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф расстоечный | нержавеющая сталь, вместимость 8 противней 600х400 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф холодильный | объем 700л, диапазон температур 0..+6С, нержавеющая сталь | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Экстрактор | Комплектация: Нагревательный блок, штатив из ПТФЭ на 6 позиций с рукояткой для извлечения штатива, стакан на 1000 мл, 6 распорок, силиконовые шланги для подключения воды, стойка из нержавеющей стали с держателем холодильника и фиксатором стакана, сферический холодильник, транспортировочный кейс, инструкция по эксплуатации | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
pH-метр | Для сыра | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 5 | Базовая часть
pH-метр | Для мяса | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 5 | Базовая часть
pH-метр | Для пищевой промышленности | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 5 | Базовая часть
pH-метр | ПрофКиП pH-218 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 5 | Базовая часть
pH-метр | Анализ кислотности продукта.Диапазон pH: от 0 до 14,00 pH Разрешение: 0,01/0,1 pH Точность: ±0,01 pH ±1 знак Калибровка: Автоматическая от 1 до 3 точек Температурная компенсация: Автоматическая или ручная температурная компенсация от 0 до 100°C ОВП (мВ) диапазон: ±1000 мВ Разрешение: 1 мВ Точность: ±0,2% полной шкалы±1 знак Темп. диапазон: от 0 до 100°C Разрешение: 0,1°C Точность: ±0,5°C± 1 знак Питание: батарейки AAA × 3 шт. (1,5В×3) Размеры и вес Прибор: (88*170*33) мм/313 г.; Кейс: (360*270*76) мм/1,6 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 7 | 5 | Базовая часть
Анализатор влажности | 60 г, 0,0001 г, 0,001 %, внешняя калибровка | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 1 | Вариативная часть
Весы лабораторные с высокой точностью | Жидкокристаллический индикатор с подсветкой. Работа от встроенного аккумулятора Подсчет суммарной массы товара Процентное взвешивание Счетный режим Интерфейс RS-232 для связи с PC Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2. Работают в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания. В комплекте с калибровочными гирями. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 1 | Базовая часть
Гастроемкость из нержавеющей стали | GN 1/1 530х325х20 мм. GN 1/1 530х325х65 мм GN 1/2 265х325х20 мм | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Компьтерная мышь, Коврик для мыши | Тип: оптическая, беспроводная, Радио, USB; Сенсор: 1200 dpi, Количество кнопок: 4; колесо прокрутки; Дизайн: для правой руки; Размеры (ДхШхВ): 105 х 67 х 39 мм; | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп | Конденсор темного поля (сухой с апертурой 0,9 или иммерсионный с апертурой 1,36-1,25); Видеоокуляр (1,3 Мпкс, 3 Мпкс, 5 Мпкс) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютере; Окуляры 5х/18; 12,5/15; 16х/15; 20х/11, окуляр 10х/18 со шкалой, окуляр 10х/18 с сеткой; Объективы 20х/0,4; 60х/0,85 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 1 | Базовая часть
Миска металлическая | Объем: 0.5 л,1 л, 3,5л диаметр: 16-26 см | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15.6". Разрешение экрана не менеее 1920x1080 Пикс. Частота процессора 4400 МГц. Количество ядер процессора 10. Частота обновления экрана 60 Гц. Тип матрицы экрана IPS. Общий объем накопителей SSD 512 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Программы для диетологов и нутрициологов. Программные оболочки операционных систем: Программы-архиваторы Программы для записи дисков Текстовые редакторы . Табличные процессоры . Программы для создания презентаций Графические редакторы Издательские системы Программы распознавания текстов Системы управления базами данных | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 14 раб. место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Светильник белый | Настольный (в комплекте база+струбцина, 230V | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 1 | Вариативная часть
Силиконовый коврик | Размер 300х400 мм, рабочая температура от -40°C до + 230°C | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Сито | диаметр 10 см, 20 см, 24 см | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Скалка | материал пластик | Оборудование | 15 | шт | 15 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение для разработки рецептур блюд, сбалансированного цикличного меню | L Программно-технологический комплекс (далее ПТК) «HACCP-Лечебное питание» разработан на базе программы «Лечебное питание» Программа "Рацион" от компании "Старк" Программно-технологический комплекс (далее ПТК) «HACCP» | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Ширина 1900 Глубина 1000 Высота 750(850) мм | Мебель | 1 | шт. (на 7раб. мест) | 2 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Высокий лабораторный стул Высота сиденья от 600 до 840 мм. Опора стальная, хромированная, 5 лучей, газ лифт | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Тарелка круглая белая плоская | Диаметром от 30 до 32 см, без декора с ровными полями | Оборудование | 60 | шт | 60 | 1 | Вариативная часть
Тест-система "Пастеризация молока" | Анализ молока.Основные характеристики Артикул 7.40 Габариты, мм 180×180×140 Количество анализов 50 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | 1 | Вариативная часть
Технические весы | MT50000 | Оборудование | 1 | шт. (на 7 раб. мест) | 2 | 1

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Интерактивная раздвижная доска с магнитно-меловой поверхностью | Современная доска, объединяющая инновационные технологии и традиционные инструменты преподавания. Преподаватель демонстрирует процесс урока. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | ПК (монитор,блок системный) с лиценз.программмным обеспечением с выходом в интернет . Клавиатура беспроводная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло преподавателя | лабораторный полиуретановый | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Многофункциональное устроство | МФУ черно-белая печать, A4, 2400x600 dpi, ч/б - 34 стр/мин (А4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ лазерный (цветной) | МФУ HP - сканер: Планшетный/протяжный, Цветная Лазерная печать, RJ-45, Wi-Fi, USB, 2 лотка, 600 x 600dpi, цвет Белый, W1A80A | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | ядра: 4 х 2.4 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | не менее: 1200х700х750мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Програмное обеспечение | Программы для диетологов и нутрициологов. Программные оболочки операционных систем: Программы-архиваторы Программы для записи дисков Текстовые редакторы . Табличные процессоры . Программы для создания презентаций Графические редакторы Издательские системы Программы распознавания текстов Системы управления базами данных | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Разрешение 1920x1080 (Full HD), 16000:1, освещенность 3400 лм, вес не более 3.8 кг | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | По 6 розеток, 2 розетки по 220 В (по 2 кВт на каждую) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для офисной работы с тумбой ( для преподавателя) | Письменный стол, Стол офисный для руководителя с двумя тумбами 180х70х74 см | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул | не менее: ширина 400мм, глубина 400мм, высота 750мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2020 года № 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кулер | Емкость 19л | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер для воды | электронное охлаждение, шкафчик для посуды, установка бутылки сверху | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Тип огнетушащего вещества порошковый Способ срабатывания ручной Класс пожара E, C, B, A Автомобильный Индикатор давления Масса заряда 2 кг Масса огнетушителя 3.2 кг Длина струи 2 м Продолжительность подачи ОТВ 6 с | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | порошковый или углекислотный | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Регион | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания
Туризм | Оренбургская область | ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области | 7 | Физиология питания и нутрициология | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания | Физиология питания и нутрициология
Туризм | Тамбовская область | Тамбовское областное ГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» | 7 | Лаборатория здорового питания | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания | Физиология питания и нутрициология

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли туризма и сферы услуг
Основная информация об образовательном кластере СПО:
Субъект Российской Федерации:Оренбургская область
Ядро кластера: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Торгово-технологический техникум" г.Орска оренбургской области
Адрес ядра кластера: Оренбургская область, г.орск, ул. Ялтинская 81 А
7. Зона под вид работ - Физиология питания и нутрициология ( 14 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО. 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 14 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное светодиодное освещение ( не менее 250 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 14 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф для хранения препаратов и приборов | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. Ширина 800мм Глубина 450мм Высота 2000 мм Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм. Торцы вертикальных панелей защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм; Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм; | Мебель | 4 | шт | 4 | ФБ
2 | Лабораторный стол со столешницей | Столешница - ламинированная ДСП. Для офисной работы, размещения приборов, для кабинетов химии и физики. Регулируемые опоры. (Ш*Г*В) 700×700×750 мм. | Мебель | 4 | шт | 4 | ФБ
3 | Стол-мойка | Смеситель с гибкими подводками 300 мм, сифон, регулируемые по высоте опоры. Габаритные размеры 800*600*850 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Двухсекционый шкаф для приборов | Шкаф с распашными дверцами для хранения различной лабораторной посуды: сверху стеклянные, снизу ЛДСП. (Ш*Г*В) 800*460*1820 мм. Замок в нижних дверцах. В верхней части шкафа полки из стекла. В нижней части полки из ЛДСП. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
5 | Шкаф для одежды и белья | Высота, мм — 2000 Ширина, мм — 800 Глубина, мм — 500 Вес, кг — 34 Комплектуется двумя полками (нагрузка на полку не более 25кг), двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя замками повышенной секретности. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
6 | Открытый навесной стеллаж | Общие габариты шкафа: 1000*400*1700 мм Вес изделия: 47 кг | Мебель | 3 | шт | 3 | ФБ
7 | Стеллаж/шкаф для документов | Max нагрузка на полку:100 кг Материал:металл Шаг регулирования высоты полки:50 мм Ширина:1000 мм Высота:2200 мм Глубина:600 мм Кол-во полок/ярусов:6 шт | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Стол для весов | Стол весовой антивибрационный. Каркас - металлическая профильная труба квадратного сечения Ширина 600 Глубина 400 Высота 850(750) Столешница: толщина не менее 30 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
9 | Галогенный анализатор влажности | Дискретность: влагосодержание/масса 0,01% / 1 мг Максимальная нагрузка 50 г Диапазон температур сушки 30 C° до 175 С° (опционально до 250С°) Дискретность нагрева 1 С° Единицы измерения % M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro Режимы сушки Стандартный, Бережный, Ускоренный, Ступенчатый, Высокотемпературная сушка Критерии остановки Автоматический, Масса/время, MC%/время, Время Максимальное количество методов анализа 40 Объем памяти для сохранения результатов 1000 | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
10 | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория предназначена для проведения демонстрационных опытов, лабораторных и учебно-исследовательских работ при изучении раздела «Технология обработки пищевых продуктов». Состав: реактивы, индикаторные бумаги, тест-системы, ватные палочки, фильтры, посуда, перчатки защитные, руководство по применению. Количество измеряемых показателей: не менее 16 шт. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
11 | Люминоскоп | Рабочая длина волны365 нм УФ облученность контролируемой поверхности5 мВт/см² Напряжение питания220 В Мощность40 Вт Габаритные размеры190х250х280 мм Масса4,6 кг | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
12 | Прибор для определения температуры плавления | Основные свойства: Цифровой выбор температуры на дисплее. Выбор точности, с разрешением 1 или 0.1 градуса С калибровочным сертификатом. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
13 | Экстрактор | Комплектация: Нагревательный блок, штатив из ПТФЭ на 6 позиций с рукояткой для извлечения штатива, стакан на 1000 мл, 6 распорок, силиконовые шланги для подключения воды, стойка из нержавеющей стали с держателем холодильника и фиксатором стакана, сферический холодильник, транспортировочный кейс, инструкция по эксплуатации | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Рефрактометр для измерения сахара в продуктах | Диапазон измерений: 0~32% Брикс Шаг измерения: 0.2% Погрешность: ± 0.20% Автоматическая компенсация температуры: есть, от 0 до 50C Габариты прибора: 27х40х160 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
15 | Настольный автоматический автоклав | Настольный автоклав 2х3х4 Основные характеристики: Размеры камеры, мм 320 х 320 х 420 Внешние размеры, мм 500 х 650 х 670 Полезный объем, л 43 Температура стерилизации, °C 120 – 135 Потребляемая мощность, кВт 3.0/ 2.8 Частота, Гц 50/60 Сила тока, А 16 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
16 | Холодильник комбинированный лабораторный | Общий объем, л. 250 Количество компрессоров, шт.1 Высота, мм 1300 Глубина, мм 610 Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 50 Максимально номинальная мощность, Вт не более 220 Напряжение, В 220 Гарантия, год 2 Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС Наличие Холодильная камера Система оттаивания холодильной камеры авто Температура в холодильной камере, °C +2... +15 Точность поддержания температуры ±2 Наличие термокарты да Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более 0,59 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
17 | Стерилизационный сушильный шкаф | Наименование параметра ШС-80-01 (200) Объем рабочей камеры, дм3 80 Диапазон рабочих температур, градусов °С +50...+200 Внутренние температурные колебания, °С ±6 Временные температурные колебания, градусов °С - Отклонения температуры от заданной по объему камеры ±3 Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более 30 Напряжение питания, В 220 ± 10% Частота, Гц 50±1 Установленная мощность, кВт 1,6 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
18 | Микроволновая печь | Гриль Мощность микроволн, Вт 900 Мощность гриля, Вт 1000 Уровни мощности10 Автоматические программы 9 автоматических Размораживание автоматическое | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
19 | Дистиллятор | Аквадистилляторы Бытовые (для дома) Дистиллятор лабораторный BL9902 (золотой) Аквадистиллятор бытовой BL-9902 золотой со стеклянной колбой (водосборником) Дистиллятор лабораторный BL9902 (золотой) Доп.комплектация Кондуктометр (проводимость, pH, температура) Угольный фильтр +590.00 р. Технические характеристики Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч1 ± 10% Питание220В, 50Гц Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт0,75 ± 10% Габаритные размеры дистиллятора, мм260 х 460 х 290 / 27 х 47 х 33 (в упаковке) | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
20 | Баня водная | Значение Объём, л 30 Диапазон температуры нагрева, °С 20-100 Шаг установки температуры, °С 0,1 Возможность коррекции отклонения температуры - есть Наличие таймера - есть Шаг установки таймера, мин 1 Наличие защиты от перегорания без воды есть Мощность, кВт 1,5 Габариты рабочей камеры (ДхШхВ), мм 500х290х200 Габариты устройства (ДхШхВ), мм 550х350х290 Напряжение/частота питающей сети, В / Гц 220 / 50 Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 620х430х440 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
21 | Лабораторная мельница | Масса навески продукта, г 10-40 Максимальная скорость размола, г/с 3 Максимальный размер измельченных зерен, мм 7 Объем рабочей жидкости (воды), л 1 Установленная мощность, Вт 300 Масса, кг 5,5 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
22 | Глютаматик | Время замеса: от 5 до 8 минут Допускаемое кол-во замесов в час: до 12 Мощность: 50 W Электропитание: — 220 V Габаритные размеры рабочего блока: — высота 330 мм — длина 340 мм — ширина 335 мм Масса рабочего блока без сопутствующих аксессуаров 17 кг | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
23 | Прибор для высушивания клейковины | Температура нагрева до 150 ° С; Напряжение: 220-240 В; индикатор гоовности устройства к тестированию. предупредительный сигнал перед автоматическим отключением. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
24 | Печь сушильная Чижовой | Напряжение: 220-240В Мощность: 300 Вт Объем чаши: 100 грамм Материал лезвий: нержавеющая сталь Система помола: ротационный нож Съемные чаши Защита от перегрева ЖК-дисплей с таймером | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
25 | Белизномер стационарный | Диапазон измерения коэффициента индекса белизны, %72-86 Абсолютная погрешность измерения индекса белизны, %, не более1 Спектральный диапазон, нм 510-580 Доминантная длина волны, нм540±10 Диапазон показаний прибора, усл. ед.0-100 Время определения белизны муки,с , не более 20 Потребляемая мощность, Вт, не более 65 Сеть, В/Гц 220±22/50±1 Время выхода на рабочий режим, с, не более60 Габаритные размеры, мм, не более 210х210х290 Масса, кг, не более 8 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
26 | Автоматизированный измерительный комплекс | Производительность, проб/час 22 Время измерения, мин 3,5 Время непрерывной работы прибора, ч 12 Запоминание результатов 100 Объём анализируемой пробы, см3 20 Температура окружающей среды, С +10 .. +35 Атмосферное давление, кПа 84-106 Температура, С 5-35 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
27 | Автоматическая система для быстрой экстрации | Автоматический экстрактор Габариты, 250×410×580мм Давление воды, бар мин 0,3 Объект исследований - пищевые продукты Позиций для экстракции 2 Расход воды, л/мин.3 Температура макс. 300 ° | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
28 | Люминоскоп | Рабочая длина волны, нм 364 УФ облученность контролируемой поверхности, мВт/см2 5 Потребляемая мощность, Вт 350 Габаритные размеры, мм 190x250x290 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
29 | Система капиллярного электрофореза. | Диапазон рабочих длин волн от 190 до 380 нм; Возможность регистрации спектров поглощения компонентов анализируемой пробы; Автосемплер на 10 входных и 10 выходных пробирок типа «Эппендорф»; Охлаждение капилляра – жидкостное. Способы ввода пробы: гидродинамический (давлением до 99 мбар), электрокинетический (при напряжении от -25 до +25 кВ); Промывка капилляра – автоматическая (при постоянном давлении 1000 мбар) | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
30 | Охладитель бюкс лабораторный универсальный | Хладитель бюкс лабораторный универсальный Заглушка 4 шт Руководство по эксплуатации 1 экз Сетевой кабель 1 шт. Запасной предохранитель 1 шт. Сетчатые бюксы 6 шт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
31 | Лопаточный гомогенизатор | Мощность мотора, Вт 180 Давление лопаток, кг до 30 Скорость гомогенизации, ударов/с фиксированная – 6 Объём образца, мл 50-400, в зависимости от исследуемого образца Вместимость, мл 400 Размеры пакета, мм 190 × 300 Таймер от 1 с до 99 мин Датчик положения двери наличие Сенсорный ЖК-дисплей наличие Индикация оставшегося времени активного цикла наличие Пауза рабочего цикла наличие Материал (корпус, лопатки, поддон для капель) нержавеющая сталь Размеры ( Ш × Д × В ), мм 293 × 403 × 286 Параметры электрической сети, В/Гц 230/50 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
32 | Овоскоп (прибор контроля качества яиц) | Тип овоскоп Вид яиц куриные Питание 220–240 В | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
33 | Криоскоп | Диапазон измерений температуры замерзания от -0,950 до 0 °С Диапазон измерений температуры замерзания молока от -0,408 до 0,600 °С Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности температуры замерзания молока +-0,004 ° С Объем пробы 2,5 мл Время готовности к работе 30 минут Время измерения не более 5 минут Габаритные размеры не более 300*230*300 мм Вес не более 6 кг Питание анализатора 220+22/-33 В, частота 50±1 Гц Потребляемая мощность не более 150 ВА | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
34 | Умные весы, напольные | Максимальная нагрузка, кг 180 Точность измерения, г 100 Материал платформы - Стекло Управление со смартфона - Да | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
35 | Стол (для климат.камеры) | Габариты — 620x500x60 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
36 | pH метр/солемер/°C | Размеры - 188х35х35 Диапазон от -1999 до +1999мВ Шаг измерения 1 мВ Точность 5мВ Функция HOLD Нет Коэффициент 5мВ Источник питания - 4 батарейки AG13 по 1.5V Вес 118 гр | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
37 | Ультразвуковой гомогенизатор | 100 Вт эфф, для объемов до 250 мл 4100 | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
38 | Полумикровесы | (52/120 г, 0,01/0,1 мг, внутренняя калибровка) | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
39 | Сетевой фильтр | Тип сетевой фильтр Номинальная сила тока 16 А, Количество розеток 7 Функции заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, шторки на розетке | Оборудование | 4 | шт | 4 | ВБ
40 | Стол для весов | Каркас антивибрационного весового стола изготовлен из металлической профильной трубы квадратного сечения 40х40х2 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. Рабочая поверхность (столешница) весового стола – полированная гранитная плита размером 800х520х20 мм. | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное светодиодное освещение ( не менее 250 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 20 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Весы лабораторные с высокой точностью | Жидкокристаллический индикатор с подсветкой. Работа от встроенного аккумулятора Подсчет суммарной массы товара Процентное взвешивание Счетный режим Интерфейс RS-232 для связи с PC Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2. Работают в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания. В комплекте с калибровочными гирями. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
2 | Специализированное программное обеспечение (приложения) | L Программно-технологический комплекс (далее ПТК) «HACCP-Лечебное питание» разработан на базе программы «Лечебное питание» Программа "Рацион" от компании "Старк" Программно-технологический комплекс (далее ПТК) «HACCP» | Програмное обеспечение | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
3 | Микроскоп | Конденсор темного поля (сухой с апертурой 0,9 или иммерсионный с апертурой 1,36-1,25); Видеоокуляр (1,3 Мпкс, 3 Мпкс, 5 Мпкс) с программным обеспечением для просмотра и работы с изображением на компьютере; Окуляры 5х/18; 12,5/15; 16х/15; 20х/11, окуляр 10х/18 со шкалой, окуляр 10х/18 с сеткой; Объективы 20х/0,4; 60х/0,85 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
4 | Светильник белый | Настольный (в комплекте база+струбцина, 230V | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
5 | рН-метр | ПрофКиП pH-218 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
6 | Технические весы | MT50000 | Оборудование | 1 | шт. (на 7 раб. мест) | 2 | ФБ
7 | Анализатор влажности | 60 г, 0,0001 г, 0,001 %, внешняя калибровка | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
8 | pH-метр | Для сыра | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
9 | pH-метр | Для мяса | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
10 | pH-метр | Для пищевой промышленности | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
11 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15.6". Разрешение экрана не менеее 1920x1080 Пикс. Частота процессора 4400 МГц. Количество ядер процессора 10. Частота обновления экрана 60 Гц. Тип матрицы экрана IPS. Общий объем накопителей SSD 512 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | ФБ
12 | Компьтерная мышь, Коврик для мыши | Тип: оптическая, беспроводная, Радио, USB; Сенсор: 1200 dpi, Количество кнопок: 4; колесо прокрутки; Дизайн: для правой руки; Размеры (ДхШхВ): 105 х 67 х 39 мм; | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | ФБ
16 | Программное обеспечение | Программы для диетологов и нутрициологов. Программные оболочки операционных систем: Программы-архиваторы Программы для записи дисков Текстовые редакторы . Табличные процессоры . Программы для создания презентаций Графические редакторы Издательские системы Программы распознавания текстов Системы управления базами данных | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 14 раб. место) | 1 | ФБ
17 | РН-метр по измерению кислотности | Анализ кислотности продукта.Диапазон pH: от 0 до 14,00 pH Разрешение: 0,01/0,1 pH Точность: ±0,01 pH ±1 знак Калибровка: Автоматическая от 1 до 3 точек Температурная компенсация: Автоматическая или ручная температурная компенсация от 0 до 100°C ОВП (мВ) диапазон: ±1000 мВ Разрешение: 1 мВ Точность: ±0,2% полной шкалы±1 знак Темп. диапазон: от 0 до 100°C Разрешение: 0,1°C Точность: ±0,5°C± 1 знак Питание: батарейки AAA × 3 шт. (1,5В×3) Размеры и вес Прибор: (88*170*33) мм/313 г.; Кейс: (360*270*76) мм/1,6 кг. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. места) | 7 | ФБ
18 | Стул | Высокий лабораторный стул Высота сиденья от 600 до 840 мм. Опора стальная, хромированная, 5 лучей, газ лифт | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | ФБ
19 | Стол лабораторный со столешницей | Ширина 1900 Глубина 1000 Высота 750(850) мм | Мебель | 1 | шт. (на 7раб. мест) | 2 | ФБ
20 | Тест-система "Пастеризация молока" | Анализ молока.Основные характеристики Артикул 7.40 Габариты, мм 180×180×140 Количество анализов 50 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 14 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное светодиодное освещение ( не менее 250 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | МФУ лазерный (цветной) | МФУ HP - сканер: Планшетный/протяжный, Цветная Лазерная печать, RJ-45, Wi-Fi, USB, 2 лотка, 600 x 600dpi, цвет Белый, W1A80A | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло преподавателя | лабораторный полиуретановый | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Компьютер | ПК (монитор,блок системный) с лиценз.программмным обеспечением с выходом в интернет . Клавиатура беспроводная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Сетевой фильтр | По 6 розеток, 2 розетки по 220 В (по 2 кВт на каждую) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ВБ
5 | Програмное обеспечение | Программы для диетологов и нутрициологов. Программные оболочки операционных систем: Программы-архиваторы Программы для записи дисков Текстовые редакторы . Табличные процессоры . Программы для создания презентаций Графические редакторы Издательские системы Программы распознавания текстов Системы управления базами данных | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Стол для офисной работы с тумбой ( для преподавателя) | Письменный стол, Стол офисный для руководителя с двумя тумбами 180х70х74 см | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Проектор | Разрешение 1920x1080 (Full HD), 16000:1, освещенность 3400 лм, вес не более 3.8 кг | Оборудование ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Интерактивная раздвижная доска с магнитно-меловой поверхностью | Современная доска, объединяющая инновационные технологии и традиционные инструменты преподавания. Преподаватель демонстрирует процесс урока. | Оборудование ПО | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи | Охрана туда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Тип огнетушащего вещества порошковый Способ срабатывания ручной Класс пожара E, C, B, A Автомобильный Индикатор давления Масса заряда 2 кг Масса огнетушителя 3.2 кг Длина струи 2 м Продолжительность подачи ОТВ 6 с | Охрана туда | 1 | шт | 1 | ВБ
3 | Кулер | Емкость 19л | Охрана туда | 1 | шт | 1 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли "Туризм и сфера услуг" Тамбовской области
Основная информация об образовательном кластере СПО:
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Ядро кластера: Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж торговли, общественного питания и сервиса"
Адрес ядра кластера: 392018, Тамбовская облать, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 110
7. Зона под вид работ "Лаборатория здорового питания" (15 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.01.09 Повар, кондитер
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 50 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее лампы светодиодные (вид освещения и источника) освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 380 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: кафель (вид покрытия) - на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф для сумок | разборный, металлический, с 12 отделениями | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
2 | Шкаф морозильный | объем 700л, диапазон температур до -18С, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Шкаф холодильный | объем 700л, диапазон температур 0..+6С, нержавеющая сталь | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
4 | Шкаф кухонный | нержавеющая сталь, двери-купе, габариты 1500х600х1800 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Пароконвектомат | бойлерного типа, вместимость 10 GN1/1,5 скоростей вращения вентилятора, реверс, сенсорная панель управления, автоматическая мойка, душ | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Подставка под пароконвектомат | вместимость 10 GN1/1 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Тестомес | спиральный, объем дежи 20л, 2 скорости, электромеханичекая панель управления | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Шкаф расстоечный | нержавеющая сталь, вместимость 8 противней 600х400 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Печь СВЧ | объем 23 л, нержавеющая сталь, механическое управление | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
10 | Подставка под печь для пиццы | нержавеющая сталь, без столешницы, с полкой, габариты 1000х770х850 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Печь для пиццы | вместимость 4 пиццы, диаметром 33 см, макс температура 500 С | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
12 | Машина посудомоечная | фронтального типа, производительность 500тар/ч, 2 режима мойки | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
13 | Устройство душирующее с краном | нержавеющая сталь, крепление к мойке | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
14 | Водоумягчитель | объем 12 л, производительность до 1000л/час, температура воды на входе 4-15С | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
15 | Рабочая поверхность | нейтральная, нержавеющая сталь, габариты 400х750х350 | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
16 | Жироуловитель | под мойку, производительность 0,3 куб. м/час, пиковый сброс 15 л | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
17 | Стенд под тепловое оборудование | нержавеющая сталь, габариты 800х750х500мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
18 | Стенд под тепловое оборудование | нержавеющая сталь, габариты 400х750х500 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
19 | Жарочная поверхность | электрическая, рифленая/гладкая, габариты 800х50х350 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
20 | Рециркулятор для обеззараживания воздуха | ультрафиолетовая лампа, производительность до 120 куб.м/час | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
21 | Макароноварка электрическая | вместимость 1 GN1/1, габариты 400х750х350 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
22 | Фритюрница | электрическая, объем 19,7 л, 2 корзины | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
23 | Подставка для посудомоечной машины | для машин фронтального типа, габариты 600х600х500мм, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
24 | Полка настенная | нержавеющая сталь, габариты | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
25 | Льдогенератор | кубикового льда, производительность 46кг/сутки, бункер 15 кг, воздушное охлаждение, размер кубика 32х32мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
26 | Стол производственный | универсальный, двери-купе, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 1500х600х850 мм | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
27 | Кипятильник | наливного типа, вместимость 15 л | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
28 | Блендер | стакан из поликарбоната, 13000-16000 об/мин, объем 1,5 л, нож из нержавеющей стали | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
29 | Зонт вытяжной | пристенный, коробчатый, нержавеющая сталь, лабиринтные фильтры, сливной кран, габариты 1200х1000х400 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
30 | Печь конвекционная | инжекторный тип пароувлажнения, вместимость 4 противня 600х400 мм, электронная панель управления | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
31 | Ванна моечная двухсекционная | нержавеющая сталь, размер мойки 530х530х350 мм, с бортом | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
32 | Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 1400х700х850 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
33 | Зонт вытяжной | пристенный, коробчатый, нержавеющая сталь, лабиринтные фильтры, сливной кран, габаритя 2300х1000х400 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
34 | Плита индукционная | 4 комфорки, нержавеющая сталь, температурный диапазон от 60 до 240 С | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
35 | Стенд ждя индукционной плиты | нержавеющая сталь, габариты 710х720х670 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
36 | Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 1400х600х850 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
37 | Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 400х700х850 мм | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
38 | Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 800х700х850 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
39 | Ванна моечная | нержавеющая сталь, 1 цельнотянутое моечное отверстие 500х500х300мм, фартук, съемный борт | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
40 | Слайсер | полуавтоматический, диаметр нода 250 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
41 | Стол холодильный | 3 двери, температурный режим -2+10, объем 505 л, борт 50 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
42 | Держатель для ножей | магнитный | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
43 | Полка настенная | для досок, нержавеющая сталь, 5 секций | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
44 | Мясорубка | реверс, производительность 200 кг/ч | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
45 | Бак для отходов с крышкой | полипропилет, вместимость 65л | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
46 | Зонт вытяжной | пристенный, коробчатый, нержавеющая сталь, лабиринтные фильтры, сливной кран, габариты 1400х1000х400 мм | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
47 | Стеллаж кухонный | перфорированные полки, нержавеющая сталь, 4 полки, габариты 1100х600х1800 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
48 | Вакуумный упаковщик | камера 260х300х110 мм, съемная планка 250 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
49 | Миксер планетарный | настольный, объем дежи 5л, съемная дежа, лопатка, венчик, крюк | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
50 | Полка настенная для сушки посуды | нержавеющая сталь, 2 уровня для тарелок и стаканов, габариты 950х300х600 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
51 | Стол производственный | универсальный, нержавеющая сталь, сплошная полка, габариты 700х700х850 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
52 | Кухонный процессор | объем 4,5 л, скорость 500 и 1500 об/мин, без дисков | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
53 | Термостат | диапазон температур 40-115 С, без крана | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
54 | Шкаф производственный | нержавеющая сталь, 3 полки, габариты 900х500х750 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
55 | Полка настенная | нержавеющая сталь, габариты 700х300х300 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
56 | Гастроемкость из нержавеющей стали | GN 1/1 530х325х20 мм. GN 1/1 530х325х65 мм GN 1/2 265х325х20 мм | Оборудование | 15 | шт | 15 | ФБ
57 | Набор ножей поварская тройка | Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм. | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
58 | Терка | 4 грани, материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
59 | Миска металлическая | Объем: 0.5 л,1 л, 3,5л диаметр: 16-26 см | Оборудование | 15 | шт | 15 | ФБ
60 | Кастрюли | Пищевая сталь, 1л,1,5л,2л,3л. | Оборудование | 20 | шт | 20 | ФБ
61 | Сковорода | С антипригарным покрытием, Диаметром 20 см, 24 см, | Оборудование | 10 | шт | 10 | ФБ
62 | Набор разделочных досок | жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая с подставкой | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
63 | Молоток для отбивания мяса | материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
64 | Термометр (шуп) | электронный | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
65 | Сито | диаметр 10 см, 20 см, 24 см | Оборудование | 15 | шт | 15 | ФБ
66 | Овощечистка | материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
67 | Ножницы для рыбы, птицы | материал металл | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
68 | Тарелка круглая белая плоская | Диаметром от 30 до 32 см, без декора с ровными полями | Оборудование | 60 | шт | 60 | ФБ
69 | Мерный стакан | Объемом не меньше 0,5 л. Металлический или пластиковый | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
70 | Ложки столовые | материал сталь | Оборудование | 45 | шт | 45 | ФБ
71 | Силикиновая форма для десертов или муссовых пирожных из серии объемных 3Д форм | 8 ячеек объем одной ячейки не менее 85мл, силикон | Оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
72 | Силиконовый коврик | Размер 300х400 мм, рабочая температура от -40°C до + 230°C | Оборудование | 15 | шт | 15 | ФБ
73 | Скалка | материал пластик | Оборудование | 15 | шт | 15 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 3 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее лампы светодиодные (вид освещения и источника) освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: ламинат (вид покрытия) - 3 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | ядра: 4 х 2.4 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Офисный стол | не менее: 1200х700х750мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Стул | не менее: ширина 400мм, глубина 400мм, высота 750мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Многофункциональное устроство | МФУ черно-белая печать, A4, 2400x600 dpi, ч/б - 34 стр/мин (А4), АПД, факс, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2020 года № 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | порошковый или углекислотный | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
3 | Кулер для воды | электронное охлаждение, шкафчик для посуды, установка бутылки сверху | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия