## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Биохимические процессы в пищевом производстве
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 43.01.10 Мастер индустрии питания 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Автоклав | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Анализатор влажности пищевых продуктов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Дисциллятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
5 | Лабораторная мойка (тумба) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
6 | Микроскоп цифровой электронный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
8 | Рефрактометр для измерения сахара в продуктах | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | рН-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
10 | Ротатор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Стол демонстрационный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
12 | Табурет лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
13 | Холодильник бытовой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
14 | Шкаф вытяжной лабораторный с мойкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
15 | Шкаф для химической посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
16 | Шкаф лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Горелка спиртовая лабораторная с фитилём | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Груша резиновая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
3 | Игла препарировальная гистологическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Калькулятор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
5 | Лабораторные технические весы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
6 | Мешалка магнитная с подогревом + якорь | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
7 | Микроскоп биологический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
8 | Набор средств для приготовления и окраски препаратов для световой микроскопии | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
9 | Пинцет для предметных стёкол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
10 | Плитка электрическая одноконфорочная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
11 | Промывалка лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
12 | Сито стальное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
13 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 6
14 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
15 | Ступка фарфоровая с пестиком | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
16 | Термометр для жидкостей | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
17 | Шпатель-ложка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
18 | Штатив лабораторный с двумя лапками-держателями | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Цифровая лаборатория по химии | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | Ведро для воды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Канистра для воды дистилированной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Кастрюля | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Ножницы | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Секундомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоклав | Высота аппарата — 43 см, диаметр — 25 см, общий объем — 14 литров. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Анализатор влажности пищевых продуктов | предел допускаемой абсолютной инструментальной погрешности измерения влажности,% Для начального веса пробы =2гДля начального веса пробы =5гр ±0,1 ±0,05 | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Ведро для воды | Емкость 5-7 л, пластик | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Дисциллятор | Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч2 ± 10% Питание220В, 50Гц Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт1,5 ± 10% Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более18 Габаритные размеры дистиллятора, мм230 × 200 × 310 300 х 300 х 400 Масса изделия (нетто / брутто), кг4,5 / 6 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Канистра для воды дистилированной | Емкость 5 л, пластик (если вода в 5-ти литровых бутылках, то канистра не нужна) | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Кастрюля | Емкость 2л, нержавеющая сталь/аллюминий/эмалированная | Оборудование | 4 | шт | 4 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная мойка (тумба) | Ширина 600 Глубина 600 Высота 850 мм | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр для измерения сахара в продуктах | Вид комплектующей калибровочный раствор Вид образца раствор Расположение переносной Питание не требуется Многофункциональный да Диаметр 4 см | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
рН метр с комбинированным электродом и термопарой | Диапазон измерений - рН 0-14; Точность измерений -±0,01 - 0.05pH; Шаг шкалы прибора - 0.01pH. Электрод комбинированный. Термопара. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
рН-метр | Портативный рН-метр с GLP для напитков | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Ротатор | Программируемый (1-100 об/мин) | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Стол демонстрационный | Стол трехтумбовый подходит для медицинских и лабораторных кабинетов. Поверхность стола устойчива к бытовым и химическим загрязнениям. Стол предназначен для одновременной работы двух человек. Каркас изделия выполнен из анодированного алюминиевого профиля различного сечения. Стол собирается при помощи специальных замков, закрытых заглушками и угловых соединителей. Каркас стола заполнен двухсторонним белым пластиком толщиной 3 мм или ЛДСП 8 мм (по желанию покупателя). Исключено возникновение зазоров и щелей в конструкции. Столешница выплднена из МДФ толщиной 16 мм с пластиковым покрытием. Можно по желанию заказать столешницу из монолитного пластика 16 мм (с наценкой). Стол устанавливается на регулируемые опоры. Боковые стенки ящика-металлические с полимерным покрытием.Габариты изделия: 1500*600*850 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Табурет лабораторный | Регулируемый по высоте, на вес не менее 100 кг | Мебель | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Холодильник бытовой | Объем холодильной камеры -250 л Размораживание холодильной камеры - No Frost Размораживание морозильной камеры - No Frost Тип управления сенсорный Тип освещения LED Тип зоны сохранения свежести настраиваемая | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Цифровая лаборатория по химии | Беспроводной мультидатчик по химии, 1 шт. Набор лабораторной оснастки, 1 шт. Соединительный кабель USB, 1 шт. Зарядное устройства с кабелем miniUSB, 1 шт. USB Адаптер Bluetooth (USB 2.0 и выше) версии 4.1, 1 шт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной лабораторный с мойкой | Ширина 1200 Глубина 600 Высота 2100 мм Каркас камеры: алюминиевый профиль (травмобезопасный) Материал: монолитное оргстекло Столешница - химостойкая Фасад и столешница защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для химической посуды | Безрамная конструкция Размеры Д1000мм, Г-400мм, В- 2300 мм корпус из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; все крепежные элементы полностью скрыты; два отделения – верхнее высотой 690 мм и нижнее высотой 1090 мм; двойные боковые стенки шкафов имеют толщину 19 мм; фасады – тонированное стекло в рамах из алюминиевого профиля; угол открытия дверей 270° для максимального удобства эксплуатации; 4 полки (1 несъемная и 3 съемных); возможность установки съемной полки на 3-х различных уровнях по высоте; максимальная нагрузка на полку 30 кг. скрытые регулируемые опоры (0...40) мм с регулировкой изнутри шкафа через цоколь | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф лабораторный | Состоит из: - два отделения с 4-мя полками закрытое 2-мя дверьми Каркас из алюминиевого профиля. Заполнение каркаса - ЛДСП 8мм Устанавливается на регулируемые опоры 50мм. Цвет стандартный: Белый Габариты: (ДхШхВ,мм) 1200х600х2300 | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Горелка спиртовая лабораторная с фитилём | Стеклянная, вместимость/объем - 100 мл | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Груша резиновая | Спринцовка А1 с мягким наконечником 30-35 мл | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Игла препарировальная гистологическая | Прямая с пластиковой ручкой. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Калькулятор | Настольный, системы счислений десятичная, 10-разрядный | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Лабораторные технические весы | Наибольший предел взвешивания - 200-400 г., минимальный – 0,2 г, дискретность 0,01г | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Лабораторный стол ученический | Стол островной двухсторонний. 3600х1350х1538. толешницы островного двухстороннего стола выполнены из ДСП S=32мм и облицованы с одной стороны пластиком (цвет - «мрамор»), дно и бортики надстройки выполнены из ДСП S=16мм и облицованы с двух сторон пластиком (цвет - «мрамор»), а остальные панели — из ЛДСП S=16мм (цвет — светло-серый), класса эмиссии Е1. Кромки деталей стола облицованы кантом ПВХ S=2мм. . Стол островной двухсторонний включает в себя: . четыре тумбы с распашными дверцами и вкладными полками;. две центральные тумбы с выдвижными ящиками;. четыре столешницы;. четыре панели, соединяющие тумбы;. две надстройки с двумя полками. | Мебель | 1 | шт (на 4 раб. мест) | 3 | 2 | Вариативная часть
Лабораторный стол ученический | Ширина 1300 Глубина 700 Высота 850 (1241) Цвет:белый,серый; Материал стола: сталь с полимерно-порошковым покрытием; Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон 16 мм; Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Стол снабжен надстройкой с двумя полками; Полки облицованы химостойким пластиком с 2-х сторон 16 мм; Стол оснащен тумбой с ящиком на шариковых направляющих и створкой; Материал тумбы: сталь с полимерно-порошковым покрытием; Металлический каркас изготовлен из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием; В каркасе стола установлены регулируемые опоры; Диапазон регулировки 0-30 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. мест) | 1 | 2 | Вариативная часть
Мешалка магнитная с подогревом + якорь | Объём по воде 5 л, платформа от 120×120 мм, нагрев до 500 °С, 1500 об/мин, якорь 15мм*6мм типа Ц-6-15 | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп биологический | Бинокулярный, 4 объектива, кратность увеличения х1000, встроенная диафрагма, регулируемый конденсор, препаратоводитель, галогеновая подсветка, регулируемое межзрачковое расстояние. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп цифровой электронный | Тип микроскопа биологический, оптический (световой), цифровой, Микроскоп, цифровые, световые/оптические, биологические Назначение лабораторный Подключение по USB есть Тип насадки монокуляр Поворотная насадка есть Угол наклона окулярной насадки 30° Револьверное устройство на 4 объектива Увеличение 40-1600 x Тип подсветки светодиодная | Оборудование | 1 | шт (на 15 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Набор средств для приготовления и окраски препаратов для световой микроскопии | Инструменты для микроскопа, чаша петри стекло, микротом, набор для опытов с микроскопом, стекла для микроскопа | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Ножницы | Размер 1 см × 10 см × 18 см | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Пинцет для предметных стёкол | Нержавеющая сталь, до 20 см | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Плитка электрическая одноконфорочная | Мощность до 1 кВт | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Промывалка лабораторная | Пластик | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Секундомер | Критически значемые параметры отсутствую | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Сито стальное | Нержавеющая сталь, кухонное, диаметр 70-80 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Ширина 600 мм Высота 350 мм ( 500 мм) Сиденье - искусственная кожа черного цвета; Основа: пластиковая крестовина ; Регулировка: Газлифт; | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | 1 | Вариативная часть
Ступка фарфоровая с пестиком | № 4, 110х50 мм, с пестиком | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Термометр для жидкостей | Спиртовой, диапазон 0-100грС | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть
Шпатель-ложка | Ложка 35х23 мм, длина 200 мм, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 3 | Вариативная часть
Шпатель-ложка | Лопатка 12х5 мм, длина 210 мм, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 3 | Вариативная часть
Шпатель-ложка | Ложка 45х32 мм, длина 250 мм, нержавеющая сталь, | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 3 | Вариативная часть
Штатив лабораторный с двумя лапками-держателями | Типа Бюнзена, лапка-держатель - 2 шт. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Источник бесперебойного питания | Оптимизирован для применения в бытовых условиях с различной техникой. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Коврик для мыши | 300х250х2мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьтерная мышь | Беспроводная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Компьютер | Монитор -не менее 19.5, 1366x768; Системный блок процессор - частота 3.1 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo), оперативная память 8Гб, видеокарта встроенная, SSD: 240Гб, Web-камера, Wi-Fi, Bluetooth, Windows; Клавиатура, мышь -безпроводная . | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло компьютерное | Расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Мультимедийная доска | 20000:1, 1280x800, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ лазерный | Принтер, сканер, проводное соединение с компьютером | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Рабочий стол преподавателя | Встроенная тумба оснащена выдвижными ящиками (в кол-ве 3 шт.) на роликовых направляющих, 1500*600*750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Сетевой фильтр | Количество розеток - 5, длина кабеля - 5 м | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол компьютерный | Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 1200х700х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер | Напольный 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Регион | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания
Туризм | Оренбургская область | ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области | 6 | Химия и биохимические процессы в пищевом производстве | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания | Биохимические процессы в пищевом производстве

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли туризма и сферы услуг
Основная информация об образовательном кластере СПО:
Субъект Российской Федерации:Оренбургская область
Ядро кластера: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Торгово-технологический техникум" г.Орска оренбургской области
Адрес ядра кластера: Оренбургская область, г.орск, ул. Ялтинская 81 А
6. Зона под вид работ - Химия и биохимические процессы в пищевом производстве (13 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО. 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 14,4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное светодиодное освещение ( не менее 250 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 14,4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Холодильник бытовой | Объем холодильной камеры -250 л Размораживание холодильной камеры - No Frost Размораживание морозильной камеры - No Frost Тип управления сенсорный Тип освещения LED Тип зоны сохранения свежести настраиваемая | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Шкаф для химической посуды | Безрамная конструкция Размеры Д1000мм, Г-400мм, В- 2300 мм корпус из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреневой кожи; все крепежные элементы полностью скрыты; два отделения – верхнее высотой 690 мм и нижнее высотой 1090 мм; двойные боковые стенки шкафов имеют толщину 19 мм; фасады – тонированное стекло в рамах из алюминиевого профиля; угол открытия дверей 270° для максимального удобства эксплуатации; 4 полки (1 несъемная и 3 съемных); возможность установки съемной полки на 3-х различных уровнях по высоте; максимальная нагрузка на полку 30 кг. скрытые регулируемые опоры (0...40) мм с регулировкой изнутри шкафа через цоколь | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
3 | Шкаф лабораторный | Состоит из: - два отделения с 4-мя полками закрытое 2-мя дверьми Каркас из алюминиевого профиля. Заполнение каркаса - ЛДСП 8мм Устанавливается на регулируемые опоры 50мм. Цвет стандартный: Белый Габариты: (ДхШхВ,мм) 1200х600х2300 | Мебель | 3 | шт | 3 | ФБ
4 | Шкаф вытяжной лабораторный с мойкой | Ширина 1200 Глубина 600 Высота 2100 мм Каркас камеры: алюминиевый профиль (травмобезопасный) Материал: монолитное оргстекло Столешница - химостойкая Фасад и столешница защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Стол демонстрационный | Стол трехтумбовый подходит для медицинских и лабораторных кабинетов. Поверхность стола устойчива к бытовым и химическим загрязнениям. Стол предназначен для одновременной работы двух человек. Каркас изделия выполнен из анодированного алюминиевого профиля различного сечения. Стол собирается при помощи специальных замков, закрытых заглушками и угловых соединителей. Каркас стола заполнен двухсторонним белым пластиком толщиной 3 мм или ЛДСП 8 мм (по желанию покупателя). Исключено возникновение зазоров и щелей в конструкции. Столешница выплднена из МДФ толщиной 16 мм с пластиковым покрытием. Можно по желанию заказать столешницу из монолитного пластика 16 мм (с наценкой). Стол устанавливается на регулируемые опоры. Боковые стенки ящика-металлические с полимерным покрытием.Габариты изделия: 1500*600*850 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Лабораторная мойка (тумба) | Ширина 600 Глубина 600 Высота 850 мм | Мебель | 3 | шт | 3 | ФБ
7 | рН метр с комбинированным электродом и термопарой | Диапазон измерений - рН 0-14; Точность измерений -±0,01 - 0.05pH; Шаг шкалы прибора - 0.01pH. Электрод комбинированный. Термопара. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Автоклав | Высота аппарата — 43 см, диаметр — 25 см, общий объем — 14 литров. | Оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
9 | Ротатор | Программируемый (1-100 об/мин) | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
10 | Канистра для воды дистилированной | Емкость 5 л, пластик (если вода в 5-ти литровых бутылках, то канистра не нужна) | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
11 | Ведро для воды | Емкость 5-7 л, пластик | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
12 | Кастрюля | Емкость 2л, нержавеющая сталь/аллюминий/эмалированная | Оборудование | 4 | шт | 4 | ФБ
13 | Табурет лабораторный | Регулируемый по высоте, на вес не менее 100 кг | Мебель | 5 | шт | 5 | ФБ
14 | рН-метр | Портативный рН-метр с GLP для напитков | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
15 | Анализатор влажности пищевых продуктов | предел допускаемой абсолютной инструментальной погрешности измерения влажности,% Для начального веса пробы =2гДля начального веса пробы =5гр ±0,1 ±0,05 | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
18 | Рефрактометр для измерения сахара в продуктах | Вид комплектующей калибровочный раствор Вид образца раствор Расположение переносной Питание не требуется Многофункциональный да Диаметр 4 см | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
19 | Дисциллятор | Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч2 ± 10% Питание220В, 50Гц Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт1,5 ± 10% Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более18 Габаритные размеры дистиллятора, мм230 × 200 × 310 300 х 300 х 400 Масса изделия (нетто / брутто), кг4,5 / 6 | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
| Цифровая лаборатория по химии | Беспроводной мультидатчик по химии, 1 шт. Набор лабораторной оснастки, 1 шт. Соединительный кабель USB, 1 шт. Зарядное устройства с кабелем miniUSB, 1 шт. USB Адаптер Bluetooth (USB 2.0 и выше) версии 4.1, 1 шт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 43 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное светодиодное освещение ( не менее 250 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 43 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Лабораторный стол ученический | Стол островной двухсторонний. 3600х1350х1538. толешницы островного двухстороннего стола выполнены из ДСП S=32мм и облицованы с одной стороны пластиком (цвет - «мрамор»), дно и бортики надстройки выполнены из ДСП S=16мм и облицованы с двух сторон пластиком (цвет - «мрамор»), а остальные панели — из ЛДСП S=16мм (цвет — светло-серый), класса эмиссии Е1. Кромки деталей стола облицованы кантом ПВХ S=2мм. . Стол островной двухсторонний включает в себя: . четыре тумбы с распашными дверцами и вкладными полками;. две центральные тумбы с выдвижными ящиками;. четыре столешницы;. четыре панели, соединяющие тумбы;. две надстройки с двумя полками. | Мебель | 1 | шт (на 4 раб. мест) | 3 | ФБ
2 | Лабораторный стол ученический | Ширина 1300 Глубина 700 Высота 850 (1241) Цвет:белый,серый; Материал стола: сталь с полимерно-порошковым покрытием; Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон 16 мм; Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Стол снабжен надстройкой с двумя полками; Полки облицованы химостойким пластиком с 2-х сторон 16 мм; Стол оснащен тумбой с ящиком на шариковых направляющих и створкой; Материал тумбы: сталь с полимерно-порошковым покрытием; Металлический каркас изготовлен из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием; В каркасе стола установлены регулируемые опоры; Диапазон регулировки 0-30 мм | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. мест) | 1 | ФБ
3 | Микроскоп биологический | Бинокулярный, 4 объектива, кратность увеличения х1000, встроенная диафрагма, регулируемый конденсор, препаратоводитель, галогеновая подсветка, регулируемое межзрачковое расстояние. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
| Микроскоп цифровой электронный | Тип микроскопа биологический, оптический (световой), цифровой, Микроскоп, цифровые, световые/оптические, биологические Назначение лабораторный Подключение по USB есть Тип насадки монокуляр Поворотная насадка есть Угол наклона окулярной насадки 30° Револьверное устройство на 4 объектива Увеличение 40-1600 x Тип подсветки светодиодная | Оборудование | 1 | шт (на 15 раб. мест) | 1 | ФБ
4 | Набор средств для приготовления и окраски препаратов для световой микроскопии | Инструменты для микроскопа, чаша петри стекло, микротом, набор для опытов с микроскопом, стекла для микроскопа | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
5 | Стул лабораторный | Ширина 600 мм Высота 350 мм ( 500 мм) Сиденье - искусственная кожа черного цвета; Основа: пластиковая крестовина ; Регулировка: Газлифт; | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | ФБ
6 | Лабораторные технические весы | Наибольший предел взвешивания - 200-400 г., минимальный – 0,2 г, дискретность 0,01г | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
7 | Мешалка магнитная с подогревом + якорь | Объём по воде 5 л, платформа от 120×120 мм, нагрев до 500 °С, 1500 об/мин, якорь 15мм*6мм типа Ц-6-15 | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
8 | Игла препарировальная гистологическая | Прямая с пластиковой ручкой. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | ФБ
9 | Горелка спиртовая лабораторная с фитилём | Стеклянная, вместимость/объем - 100 мл | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | ФБ
10 | Шпатель-ложка | Ложка 35х23 мм, длина 200 мм, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
11 | Шпатель-ложка | Лопатка 12х5 мм, длина 210 мм, нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
12 | Шпатель-ложка | Ложка 45х32 мм, длина 250 мм, нержавеющая сталь, | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
13 | Плитка электрическая одноконфорочная | Мощность до 1 кВт | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
14 | Термометр для жидкостей | Спиртовой, диапазон 0-100грС | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
15 | Пинцет для предметных стёкол | Нержавеющая сталь, до 20 см | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | ФБ
16 | Секундомер | Критически значемые параметры отсутствую | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
17 | Калькулятор | Настольный, системы счислений десятичная, 10-разрядный | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | ВБ
18 | Ножницы | Размер 1 см × 10 см × 18 см | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
19 | Штатив лабораторный с двумя лапками-держателями | Типа Бюнзена, лапка-держатель - 2 шт. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
20 | Сито стальное | Нержавеющая сталь, кухонное, диаметр 70-80 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 13 | ФБ
21 | Ступка фарфоровая с пестиком | № 4, 110х50 мм, с пестиком | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
22 | Промывалка лабораторная | Пластик | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
23 | Груша резиновая | Спринцовка А1 с мягким наконечником 30-35 мл | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. мест) | 7 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 16,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное светодиодное освещение ( не менее 250 люкс)
Интернет : Подключение к проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 16,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Компьютер | Монитор -не менее 19.5, 1366x768; Системный блок процессор - частота 3.1 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo), оперативная память 8Гб, видеокарта встроенная, SSD: 240Гб, Web-камера, Wi-Fi, Bluetooth, Windows; Клавиатура, мышь -безпроводная . | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Стол компьютерный | Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 1200х700х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Кресло компьютерное | Расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Сетевой фильтр | Количество розеток - 5, длина кабеля - 5 м | Оборудование | 1 | шт | 1 | ВБ
5 | Компьтерная мышь | Беспроводная | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Коврик для мыши | 300х250х2мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Мультимедийная доска | 20000:1, 1280x800, HDMI | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Источник бесперебойного питания | Оптимизирован для применения в бытовых условиях с различной техникой. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ВБ
9 | МФУ лазерный | Принтер, сканер, проводное соединение с компьютером | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
11 | Рабочий стол преподавателя | Встроенная тумба оснащена выдвижными ящиками (в кол-ве 3 шт.) на роликовых направляющих, 1500*600*750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
3 | Кулер | Напольный 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия