## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Монтаж, ремонт и обслуживание электрооборудования в агропромышленном комплексе
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Верстак | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Набор инструментов электрика | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Набор отверток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Провод | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф инструментальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрооборудование трактора» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Учебный программный комплекс "Электромонтер по ремонту электрооборудования" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
Оборудование
1 | Автоматические клещи для снятия изоляции | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Автоматический выключатель дифференциального тока | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Ареометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Вилка переносная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Выключатель автоматический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Гидропонная установка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Индикатор напряжения AC/DC до 690В с LED и ЖК-дисплеем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Кабелерез универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Клещи токовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Мультиметр универсальный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Ножницы для резки гофрошлангов и металлопластиковых труб | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Пассатижи диэлектрические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Переключатель кулачковый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Переносная розетка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Преобразователь частоты | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Розетка 2-местная для открытой установки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Розетка стационарная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Рулетка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Станция паяльная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Стеллаж металлический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Стремянка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Тестер автомобильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
24 | Тиски | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
25 | Устройства проверки указателей высокого напряжения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
26 | Устройство для снятия изоляции | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
27 | Устройство плавного пуска | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
28 | Цифровой мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
29 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
30 | Шуруповерт аккумуляторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
31 | Электродвигатель 3-фазный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
32 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Гидропонная установка | Размеры (Ш×В×Г), мм 650×600×410 Вес - 15 кг Тип осветительных приборов - LED светильники Спектральный состав - полный спектр Потребляемая мощность - 80 W Напряжение питания - 220 V AC Рабочая температура - 18−25°C Цвет корпуса - белый Способ установки - на горизонтальную поверхность | Оборудование | 5 | шт | 5 | 1 | Вариативная часть
Доска школьная комбинированная | Ширина 3000 мм, высота 1000 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Стол электромонтажника высшего уровня" | Габариты: не более 1600 х 800 х 1755 мм. Масса: не более 100 кг. Электропитание: 380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт.Комплект учебно-лабораторного оборудования "Стол электромонтажника высшего уровня" предназначен для подготовки студентов по специальности "электромонтер/электромонтажник" и проведения практических работ по сборке бытовых и промышленных электрических цепей. | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники", компьютерное исполнение | Габариты: 1570 х 800 х 1600 мм. Электропитание: 230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 250 Вт. Масса: не более 80 кг.Комплект учебно-лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" (далее стенд) предназначен для проведения опытов и экспериментов в электрических цепях постоянного и переменного тока, а также исследование различных полупроводниковых приборов, аналоговых электронных устройств на операционных усилителях, элементов цифровой и преобразовательной техники и других элементов электронной техники. | Оборудование | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические источники света и энергосберегающие технологии в светотехнике" | Габариты: не более 1860 х 750 х 1750 мм. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 200 ВА. Масса: не более 70 кг.Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические источники света и энергосберегающие технологии в светотехнике" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий. Лабораторные эксперименты направлены на снятие вольт-амперных характеристик и параметров различных источников света (лампа накаливания, галогенная лампа, люминесцентная лампа низкого давления, люминесцентная лампа высокого давления типа ДРЛ, светодиодная лампа), исследование их энергоэффективности и изучение средств энергосбережения в системах электрического освещения. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрооборудование трактора" | Лабораторный стенд представляет собой пространственную рамную конструкцию имитирующую в упрощенном виде шасси трактора с кабиной. Рама выполнена из стального металлопроката и покрыта защитной порошковой эмалью. На раме размещены, в местах аналогичных реальному расположению этих элементов на тракторе, действующие элементы системы электрооборудования трактора и соединены между собой адаптированным комплектом штатной электропроводки трактора. На стенде установлен электропривод генератора позволяющий задавать переменные значения скорости проводного шкива генератора при помощи регулятора аналогового типа расположенного на панели управления стендом. Габариты размеры, (ДхВхШ), мм, не более: 2100 х 1500 х 1100. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Ограничение по весу: не менее 120 кг. Наличие регулировки высоты. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Набор электрика | Компоненты набора Контроллер Базовые компоненты 60× Резистор 220 Ом 20× Резистор 1 кОм 20× Резистор 10 кОм 20× Резистор 100 кОм 10× Биполярный транзистор 4× Транзистор MOSFET 2× Микросхема CD4026 5× Выпрямительный диод Инструменты 1× Мультиметр цифровой | Оборудование | 12 | шт | 12 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ не менее 15.6 дюймов. Количество ядер: 6. Количество потоков: 12. Частота процессора не менее 2,0 ГГЦ, ОЗУ 8 ГБ, объем SSD 256 ГБ. | Оборудование IT | 14 | шт | 14 | 1 | Вариативная часть
Принтер (МФУ) | Функции устройства: принтер, сканер, копир. Технология печати: лазерная.Формат А4. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Офисное программное обеспечение | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | LCD, разрешение 1920Х1080, размер изображения по диагонали 7,62 м, световой поток в обычном режиме 3600 ANSI люмен. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол офисный однотумбовый | Ширина 1600 мм, высота 750 мм, глубина 800 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол ученический | Ширина 1200мм, металлокаркас, высота регулируемая. Столешница -ЛДСП 16 мм. | Мебель | 13 | шт | 13 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Материал: металл, фанера. Высота сиденья 460 мм, ширина 380 мм, глубина 380 мм, высота 800 мм. | Мебель | 26 | шт | 26 | 1 | Вариативная часть
Учебный программный комплекс "Электромонтер по ремонту электрооборудования" | Учебный программный комплекс с анимированной 3D-моделью-симулятором "Электромонтер по ремонту электрооборудования" предназначен для обучения и проверки знаний по подготовке электромонтеров, электриков по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электросетей гражданских и промышленных зданий. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | Шкаф металлический для инструмента двудверный с 5 выдвигающимися ящиками, размер не менее 530x605x1400мм | Мебель | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф инструментальный | Габариты без упаковки: 1900х950х500 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Экран для проектора | Рулонный. Настенно-потолочный с механизмом возврата.Ширина 3000мм, высота 2250мм. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автоматический выключатель дифференциального тока | Количество полюсов 2 Номинальный ток А 16 Характеристика срабатывания - кривая тока С Номинальное рабочее напряжение В 240 Ширина по количеству модульных расстояний: 2 Макс сечение входящего кабеля 25 мм² Номин напряжение постоян тока - DC ≤ 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Степень защиты - IP IP20 Тип монтажной рейки 35x7.5 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Автоматические клещи для снятия изоляции | Сечение провода до 5 кв. мм, встроенные кусачки, материал полиамит, усиленный стеклопластиком. Сменные лезвия | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Ареометр | предназначен для отбора и измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах в диапазоне от 1100кг/м³ до 1300 кг/м³Ю а также определение температуры замерзания тосола в системе охлаждения двигателя автомобиля в диапазоне от -5°С до -40°С. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Бокс | Материал изделия Полистирол. Способ монтажа Навесной Количество модулей DIN9 Высота мм 180 Ширина мм 188 Глубина мм 96 Напряжение В 380 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 2 | Вариативная часть
Бокс | Корпус модульный серии ЩРН-П DEKraft, навесной, номинальный ток - до 100 А, исполнение - 24 мод. х 18 мм, 2 ряда, материал - ABS-пластик, цвет - белый, дверь - прозрачное пластиковое стекло, степень защиты - IP41. Способ монтажа Навесной. Высота мм 325. Ширина мм 270. Глубина мм 102. Напряжение В 380 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 2 | Вариативная часть
Боты диэлектрические | Боты диэлектрические (РТИ) защита от поражения электрическим током до 1000 В. Температура эксплуатации от -10 до +40 градусов. Изготовлены в соответствии с ТУ 38.306-5-63-97, ТР ТС 019/2011. Тип поверхности - Гладкая. Материал - резина. | Техника безопасности | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Верстак слесарный | Столешница из МДФ 24 мм, покрытая оцинкованной сталью 1 мм, верстачная опора 830мм х 50мм х 600 мм, Укомплектован экраном. | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Базовая часть
Вестак металлический | Верстак металический двухтумбовый с экраном, размеры 1470x1800x700 ВхШхГ | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | 1 | Базовая часть
Вилка переносная | Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 16 Степень защиты IP44 Род тока Переменный (AC) Тип изделия Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В Количество силовых полюсов 3P+N+E Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч 6 Частота, Гц 50/60 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Выключатель 1-клавишный для открытой установки | Напряжение, В 220 Номинальный ток,А 10 Степень защиты IP54 Род тока Переменный (AC) Глубина, мм 55 Ширина, мм 65 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2,5 Тип управления Клавиша/Кнопка | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Выключатель автоматический | Количество полюсов 3 Номинальный ток А 25 Характеристика срабатывания - кривая тока С Номинальное рабочее напряжение В 400 Ширина по количеству модульных расстояний: 3 Макс сечение входящего кабеля 25 мм² Номин напряжение постоян тока - DC ≤ 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Степень защиты - IP IP20 Тип монтажной рейки 35x7.5 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Диэлектрический коврик | Коврик диэлектрический 750х750 мм | Техника безопасности | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Индикатор напряжения AC/DC до 690В с LED и ЖК-дисплеем | Дисплей: 1 LCD 3 значения, 12 светодиодов (+12, -12 В, 24 В, 50 В, 120 В, 230 В, 400 В, 690 В)Автоматическая проверка полюса Диапазон измерения напряжения 12 - 690 V AC/DC Автоматическое определение полярности Степень защиты: IP 64 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Тележка открытого типа предназначена,стальная боковая ручка. 3 полки. | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Кусачки арматурные (болторез) | Болторез длинна 900 мм, диаметр прутка 11 мм, материал губок сталь, рукоятки пластиковые | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Маркировочное устройство (типа P-touch) | Термопринтер переносной аккумуляторный, монохромный дисплей, скорость печати до 20 мм \сек, автоматическая обрезка ленты, в кейсе | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр универсальный | Мультиметр электрический многофункциональный,Виды измерений: напряжение; ток; сопротивление; емкость; температура; частота; скважность; сопротивление изоляции. | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Набор бит из 20 шт длиной | длиной 90 мм с магнитным держателем | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1
Набор инструментов электрика | Набор инструмента универсальный в кейс сумке, количество предметов 9 шт., Бокорезы, длинногубцы, отвертки, пассатижи, индикаторная отвертка | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 2 | Вариативная часть
Набор инструментов в кейсе | Набор инструментов: Молоток, отвертки шлицевые, крестовые,торцевые головки размерами до 32 мм.,трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Набор инструментов электрика | Бокорезы 120 мм Длинногубцы мини Длинногубцы 160 мм Длинногубцы с загнутым носиком 120 Плоскогубцы 160 Инструмент для извлечения микросхем Кисточка Набор комбинированных гаечных ключей метрических (10 шт) Ключ гаечный разводной КР. Набор шестигранных ключей (9 шт.) Нож с сегментированным лезвием 18 мм Ножницы хозяйственные Набор надфилей Отвертка крестовая PH0х75 Отвертка крестовая PH1х100 мм. Отвертка крестовая PH2x38 мм Отвертка крестовая PH2x100 мм Отвертка крестовая PH2x150 мм Набор отверток для точных работ (8 шт.) Отвертка Т10х60 мм Отвертка Т15х100 м Отвертка НЕХ 5 Отвертка НЕХ 6 Отвертка шлицевая SL3,0x75 м Отвертка шлицевая SL4,7х38 мм Отвертка шлицевая SL5,0х100 мм Отвертка шлицевая SL6,0x100 мм Пинцет-зажим обратного действия Мини-пылесос с насадками Мультиметр цифровой Электропассатижи универсальные Подставка мини под паяльник Припой с флюсом Паяльник 220В/40Вт Оловоотсос. Набор инструментов для пайки Браслет антистатический Жидкость для очистки матриц от пыли и грязи Изолента Кассетница для деталей Трехпалый захват (вакуумный пинцет) Тестер цифровой электрический 12-220В Тиски настольные с винтовым зажимом Фонарь налобный светодиодный Микро-дрель с насадками для сверления, гравировки, шлифования | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб.места) | 12 | 2 | Вариативная часть
Набор отверток | Набор отверток в кейсе, количество предметов 14. Тип наконечника SL/PH. Отвертки крестовые серии 1411: PH0 x 75 , PH1 x 100 , PH2 x 100 , PH2 x 150 , PH2 x 38 , PH3 x 150. • Отвертки шлицевые серии 1412: 3 x 75 , 4 x 100 , 5.5 x 100 , 6.5 x 150 , 6.5 x 38 , 8 x 200. • Отвертка шлицевая серии 1482: 10 x 300. • Отвертка шлицевая диэлектрическая, серии 1472: 6.5 x 150. • Пластиковый кейс. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. место) | 2 | 2 | Вариативная часть
Набор отверток | Плоских, крестовых слесарных,крестовых электромонтажных | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 2 | Вариативная часть
Набор сверл | 19 шт.; 1-10 мм, | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Набот напильников | Набор напильников 200мм 3шт (круглый, полукруглый, плоский),пластиковая ручка | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Нож для резки и зачистки кабеля | Стриппер для зачистки, резки проводов и обжима изолированных клемм | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Ножницы для резки гофрошлангов и металлопластиковых труб | ножницы для металлопластиковых труб, минимальный диаметр трубы 18 мм, максимальный 26 мм, материал корпуса магниевый сплав | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Ножовка по металлу | Ножовка по металлу, с запасными полотнами | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Парта | Габаритные размеры: 1200х500 мм, высота: 740 Масса: 17,64кг Стол изготовлен на металлокаркасе из тонкостенных стальных труб с применением ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур, толщиной 16мм. | Мебель | 1 | шт (на 2 раб.места) | 12 | 1 | Вариативная часть
Пассатижи диэлектрические | Пассатижи диэлектрические, форма губок прямая с полукругом и режущей кромкой. Длина 180 мм. Диэлектрическое покрытие - есть | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Переключатель кулачковый | Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 25 Степень защиты IP54 Род тока Переменный (AC) Высота, мм 160 Глубина, мм 100 Ширина, мм 85 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 6 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Переносная розетка | U=380В, с защитой от токов КЗ и перегрузки, 3Р, С25 (проводник не менее 2,5мм2) | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Перчатки диэлектрические латексные | Материал- натуральный латекс, класс защиты 0, до 1 кВт. Бесшовные, пятипалые. Длина перчаток не менее 350 мм. Защитные свойства: Эн,Эв. Соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза № 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" ТУ 2514-001-26226664-2014 Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС С-RU.C313.A.00179 | Техника безопасности | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Пояс для инструмента | Материал кожа, число отсеков не менее 10, длинна не менее 1600 мм, глубина кармана не менее 200 мм с отделениями для бит и сверл и карманом для губцевого инструмента | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Преобразователь частоты | Преобразователь частоты 5.5/7.5кВт 3х400В | Оборудование | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 4 | 1 | Вариативная часть
Провод | Провод медный в хлорвиниловой изоляции трехжильный , сечением 1,5 мм.кв | Оборудование | 330 | м (на 8 рабочих мест) | 330 | 3 | Вариативная часть
Провод | Провод медный в хлорвиниловой изоляции трехжильный , сечением 2,5 мм.кв | Оборудование | 330 | м (на 8 рабочих мест) | 330 | 3 | Вариативная часть
Провод | Провод медный в хлорвиниловой изоляции пятижильный , сечением 2,5 мм.кв | Оборудование | 600 | м (на 8 рабочих мест) | 600 | 3 | Вариативная часть
Пылесос аккумуляторный | Пылесос ручной, аккуумуляторный, напряжения аккумулятора не менее 7.4 Вт, обьем пылесборника не менее 0.55 литров.Мощность всасывания не менее 40 Вт | Оборудование | 1 | шт (на 4 рабочих места) | 2 | 1 | Вариативная часть
Рабочая кабинка с потолком | Габаритные размеры: ширина фронтального проёма, не менее – 2400 мм; ширина внутренней стенки, не менее – 1550 мм; глубина, не менее – 1100 мм; высота, не менее – 2400 мм; угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями – 110º. Материал: фанера, шлифованная с двух сторон, толщиной 15 мм. Освещение рабочего места: светодиодный светильник. | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Базовая часть
Разводной ключ | Максимальное расстояние между губками 34 мм, длинна 176 мм, материал хромованадиевая сталь, с чехлом на рукоятке | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Розетка 2-местная для открытой установки | Напряжение, В 220 Номинальный ток,А 16 Степень защиты IP54 Род тока Переменный (AC) | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Розетка стационарная | Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 16 Степень защиты IP44 Род тока Переменный (AC) Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч 6 Частота, Гц 50/60 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Рулетка | Рулетка 73/11/1/3 25 мм x 10 м | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Пресс обжимной ручной | Клещи с трещоткой для прессования, диаметр кабеля от 008 до 16 кВ мм, материал хромвададиевый сплав, двухкомпонентные рукоятки | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Светильник светодиодный линейный | Напряжение, В 220 Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) Тип изделия Светильник Световой поток, Лм 1200 Частота, Гц 50/60 Мощность, Вт 18 Длина, мм 600 Ширина, мм 62 Высота, мм 24 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров), | Сетевой удлинитель, на 5 розеток (5 м), евро | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1
Спиртовой уровень с двумя магнитами | Две колбы (по горизонтали, по вертикали) с отшлифованной поверхностью и амортизирующими торцевыми накладками. 400 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 2 | Вариативная часть
Спиртовой уровень с двумя магнитами | Две колбы (по горизонтали, по вертикали) с отшлифованной поверхностью и амортизирующими торцевыми накладками. 1000 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 2 | Вариативная часть
Станция паяльная | Паяльная станция цифровая, керамический нагревательный элемент, пояльник термофен нагнетатель | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж металлический | Стеллаж металлический сборно-разборная стойка, 5 полок, ВхШхГ: 180x75x35 см | Оборудование | 5 | шт (на 8 рабочих мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стремянка | Высота не менее 0,5 м, нагрузка- не менее 150 кг | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Стул | Габариты: 380х450х720 Высота до сиденья: 420мм. | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 24 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Стол лабораторный С-400 установлен на металлический каркас из профильных труб 25х50 с полимерно-порошковым покрытием и регулируемыми опорами. Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Табурет подъемно-поворотный | Регулируемая высота подъема от 400 до 520 мм. Ширина 600 мм. Глубина 400 мм. | Мебель | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Тестер автомобильный | Предназначен для быстрой и эффективной диагностики электрооборудования. Позволяет определить полярность напряжения (+/-), выявить замыкание и обрыв проводки или проверить предохранители, лампочки и диоды. Имеет 2 световых индикатора зеленого и красного цветов, металлический щуп. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Тиски | Вес не менее 6,5 кг, высота не менее 13,0 см. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Клещи токовые | Цифровые, до 100 вольт, погрешность 1%, подсветка дисплея, автоотключение | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Угломер | тип: угломер электронный, измерение: угла линейка, точность измерения 0.3 ° | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Угольник металлический | Угольник разметочный, материал сталь | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Указатель высокого напряжения | Указатель высокого напряжения до 10кВ комбинированный | Охрана труда | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Кабелерез универсальный | Диэлектрическое покрытие, максимальный диаметр кабеля 10 мм, материал инструментальная сталь | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
фаскосниматель универсальный | материал сталь, минимальный диаметр трубы 8 мм, максимальный 35 мм, материал резцов сталь | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Устройства проверки указателей высокого напряжения | Проверка работоспособности указателей 6- 10 кВ всех типов. Принцип действия пъезоэлемент с контакт-наконечником в виде штыря, крюка или вилки. Напряжение на выходе 1,5-2 кВ. Габаритные размеры 43х32х125 мм. Масса 0,2 кг | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Устройство для снятия изоляции | Клещи обжимные для обжима коннекторов типа RJ-45, RJ-12 / 11 с фиксатором и зачистки витой пары | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Устройство плавного пуска | Устройство плавного пуска 7.5кВт 400В | Оборудование | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 4 | 1 | Вариативная часть
Фен технический | Фен строительный / технический ( 2200 Вт, 500 л/мин, 600 градусов ) | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Фонарик налобный | Фонарь налобный тип питания аккумуляторный, влагозащитный, длительность работы без подзарядки 8 часов | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Цифровой мультиметр | 31/2-разрядный ЖК дисплей c подсветкой с максимальным выводимым значением параметра измерения 1999 одновременно со значением индицирует единицы измерения измеренного параметра. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1, 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) Выполнены из латуни. Напряжение, 380. Глубина 45. Ширина 51. Диапазон сечений 1,5-6. Количество контактов 14 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Шуруповерт аккумуляторный | быстрозажимной, 29 Нхм, аккамулятор Ли-Лон, кейс | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Электродвигатель 3-фазный | Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть
Ящик для инструмента | Ящик для инструмента пластиковый, закрывающийся с отсеками. | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | 1 | Вариативная часть
Ящик для материалов (пластиковый короб) | Размер (В,Ш,Д) от 400x300х500мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Кресло офисное | Ограничение по весу: не менее 120 кг. Наличие регулировки высоты. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Диагональ не менее 15.6 дюймов. Количество ядер: 6. Количество потоков: 12. Частота процессора не менее 2,0 ГГЦ, ОЗУ 8 ГБ, объем SSD 256 ГБ. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Персональный компьютер | 16Gb/240SSD/HDD 1Tb/400W, Монитор 27, клавиатура, мышка | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Принтер (МФУ) | Функции устройства: принтер, сканер, копир. Технология печати: лазерная.Формат А4. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение | Офисное программное обеспечение | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Программное обеспечение | ПО для работы с текстовыми документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Проектор | разрешение 1024x768 Пикс | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол демонстрационный | Стол изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с пластиковым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол офисный однотумбовый | Ширина 1600 мм, высота 750 мм, глубина 800 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол преподавателя | Размеры стола (ШхГхВ), см: 160х70х75 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Стол лабораторный С-400 установлен на металлический каркас из профильных труб 25х50 с полимерно-порошковым покрытием и регулируемыми опорами. Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул преподавателя | Колеса/опоры для паркета:Да Спинка кресла: Высокая Тип базы: Пятилучевая крестовина на колесах | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Экран для видеопроектора | Размер полотна экрана Д x В (см) 180x180 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Для оказания перыой медецинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Аптечка | ГОСТ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 3 | Вариативная часть
Аптечка | Производственная аптечка на 30 рабочих мест | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Горячая вода 0.8 л, холодная вода 0.8 л, температура горячей воды 90 градусов, температура охлажденной воды 10 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Маски медицинские, трехслойные | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый АП - 4, | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | 5 кг | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | 3 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель ОП-5, порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 3 | Вариативная часть
Санитайзер | 1 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
Сельское хозйство | 2023 | Воронежская область | ГБПОУ Воронежской области «Павловский техникум» | Лаборатория по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Монтаж, ремонт и обслуживание электрооборудования в агропромышленном комплексе
Сельское хозйство | 2023 | Нижегородская область | ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» | Монтаж электротехнических систем в агропромышленном комплексе | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Монтаж, ремонт и обслуживание электрооборудования в агропромышленном комплексе
Сельское хозйство | 2024 | Тамбовская область | Тамбовское областное ГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» | Лаборатория ремонта электрооборудования | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Монтаж, ремонт и обслуживание электрооборудования в агропромышленном комплексе

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) "Центр профессиональных компетенций в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере): "Центр профессиональных компетенций в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции"
Субъект Российской Федерации: Воронежская область
Базовая организация кластера: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области "Павловский техникум"
Адрес базовой образовательной организации: 396422,Воронежская область, город Павловск, улица Советская, дом 1.
12. Лаборатория по професии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 49,38 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее _300__ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 0,5 кВт подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 49,38 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол офисный однотумбовый | Ширина 1600 мм, высота 750 мм, глубина 800 мм. | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное | Ограничение по весу: не менее 120 кг. Наличие регулировки высоты. | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | Диагональ не менее 15.6 дюймов. Количество ядер: 6. Количество потоков: 12. Частота процессора не менее 2,0 ГГЦ, ОЗУ 8 ГБ, объем SSD 256 ГБ. | Оборудование IT | 14 | шт | 14 | ФБ
4 | Программное обеспечение | Офисное программное обеспечение | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | БР
5 | Проектор | LCD, разрешение 1920Х1080, размер изображения по диагонали 7,62 м, световой поток в обычном режиме 3600 ANSI люмен. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Экран для проектора | Рулонный. Настенно-потолочный с механизмом возврата.Ширина 3000мм, высота 2250мм. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
7 | Принтер (МФУ) | Функции устройства: принтер, сканер, копир. Технология печати: лазерная.Формат А4. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
8 | Доска школьная комбинированная | Ширина 3000 мм, высота 1000 мм. | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
9 | Стол ученический | Ширина 1200мм, металлокаркас, высота регулируемая. Столешница -ЛДСП 16 мм. | Мебель | 13 | шт | 13 | ФБ
10 | Стул ученический | Материал: металл, фанера. Высота сиденья 460 мм, ширина 380 мм, глубина 380 мм, высота 800 мм. | Мебель | 26 | шт | 26 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 143,23 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 41,7 кВт подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 143,23 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) :не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Рабочая кабинка с потолком | Габаритные размеры: ширина фронтального проёма, не менее – 2400 мм; ширина внутренней стенки, не менее – 1550 мм; глубина, не менее – 1100 мм; высота, не менее – 2400 мм; угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями – 110º. Материал: фанера, шлифованная с двух сторон, толщиной 15 мм. Освещение рабочего места: светодиодный светильник. | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
2 | Бокс КМПн 2/9-2 IP31 | Материал изделия Полистирол. Способ монтажа Навесной Количество модулей DIN9 Высота мм 180 Ширина мм 188 Глубина мм 96 Напряжение В 380 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
3 | Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 | Корпус модульный серии ЩРН-П DEKraft, навесной, номинальный ток - до 100 А, исполнение - 24 мод. х 18 мм, 2 ряда, материал - ABS-пластик, цвет - белый, дверь - прозрачное пластиковое стекло, степень защиты - IP41. Способ монтажа Навесной. Высота мм 325. Ширина мм 270. Глубина мм 102. Напряжение В 380 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
4 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА С IEK | Количество полюсов 3 Номинальный ток А 25 Характеристика срабатывания - кривая тока С Номинальное рабочее напряжение В 400 Ширина по количеству модульных расстояний: 3 Макс сечение входящего кабеля 25 мм² Номин напряжение постоян тока - DC ≤ 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Степень защиты - IP IP20 Тип монтажной рейки 35x7.5 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
5 | АВДТ32М С16 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока | Количество полюсов 2 Номинальный ток А 16 Характеристика срабатывания - кривая тока С Номинальное рабочее напряжение В 240 Ширина по количеству модульных расстояний: 2 Макс сечение входящего кабеля 25 мм² Номин напряжение постоян тока - DC ≤ 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Степень защиты - IP IP20 Тип монтажной рейки 35x7.5 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1, 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) Выполнены из латуни. Напряжение, 380. Глубина 45. Ширина 51. Диапазон сечений 1,5-6. Количество контактов 14 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
7 | Переключатель ПКП25 13/К "ОТКЛ-ВКЛ" 3Р/400В IP54 | Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 25 Степень защиты IP54 Род тока Переменный (AC) Высота, мм 160 Глубина, мм 100 Ширина, мм 85 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 6 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
8 | Розетка 2-местная для открытой установки РСб22-3-ФСр с заземляющим контактом | Напряжение, В 220 Номинальный ток,А 16 Степень защиты IP54 Род тока Переменный (AC) | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
9 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки ВС20-1-0-ФСр | Напряжение, В 220 Номинальный ток,А 10 Степень защиты IP54 Род тока Переменный (AC) Глубина, мм 55 Ширина, мм 65 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2,5 Тип управления Клавиша/Кнопка | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
10 | Розетка стационарная ССИ-115 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 | Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 16 Степень защиты IP44 Род тока Переменный (AC) Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч 6 Частота, Гц 50/60 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
11 | Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 | Напряжение, В 380 Номинальный ток,А 16 Степень защиты IP44 Род тока Переменный (AC) Тип изделия Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В Количество силовых полюсов 3P+N+E Положение заземляющего контакта разъемов CEE, ч 6 Частота, Гц 50/60 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
12 | Светильник светодиодный линейный ДБО 4001 18Вт 4000К IP20 600мм | Напряжение, В 220 Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) Тип изделия Светильник Световой поток, Лм 1200 Частота, Гц 50/60 Мощность, Вт 18 Длина, мм 600 Ширина, мм 62 Высота, мм 24 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
13 | Провод ПВС 5*2,5 | Провод медный в хлорвиниловой изоляции пятижильный , сечением 2,5 мм.кв | Оборудование | 600 | м (на 8 рабочих мест) | 600 | БР
14 | Провод ПВС 3*2,5 | Провод медный в хлорвиниловой изоляции трехжильный , сечением 2,5 мм.кв | Оборудование | 330 | м (на 8 рабочих мест) | 330 | БР
15 | Провод ПВС 3*1,5 | Провод медный в хлорвиниловой изоляции трехжильный , сечением 1,5 мм.кв | Оборудование | 330 | м (на 8 рабочих мест) | 330 | БР
16 | Спиртовой уровень CIMCO 400 мм, с двумя магнитами | Две колбы (по горизонтали, по вертикали) с отшлифованной поверхностью и амортизирующими торцевыми накладками. 400 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
17 | Спиртовой уровень, с двумя магнитами | Две колбы (по горизонтали, по вертикали) с отшлифованной поверхностью и амортизирующими торцевыми накладками. 1000 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
18 | Набор бит из 20 шт длиной | длиной 90 мм с магнитным держателем | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
19 | Универсальный кабелерез для резки медного, алюминиевого, коаксиального кабеля, атакже стальной проволоки (16 мм) | Диэлектрическое покрытие, максимальный диаметр кабеля 10 мм, материал инструментальная сталь | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
20 | Автоматические клещи для снятия изоляции 0.2-6кв.мм | Сечение провода до 5 кв. мм, встроенные кусачки, материал полиамит, усиленный стеклопластиком. Сменные лезвия | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
21 | Разводной ключ типа 92XS/CBE-6" | Максимальное расстояние между губками 34 мм, длинна 176 мм, материал хромованадиевая сталь, с чехлом на рукоятке | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
22 | Индикатор напряжения AC/DC до 690В с LED и ЖК-дисплеем, размер: 240x65x19 | Дисплей: 1 LCD 3 значения, 12 светодиодов (+12, -12 В, 24 В, 50 В, 120 В, 230 В, 400 В, 690 В)Автоматическая проверка полюса Диапазон измерения напряжения 12 - 690 V AC/DC Автоматическое определение полярности Степень защиты: IP 64 | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
23 | Универсальный фаскосниматель MINI 8-35мм | материал сталь, минимальный диаметр трубы 8 мм, максимальный 35 мм, материал резцов сталь | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
24 | Ножовка по металлу 300 мм | Ножовка по металлу, с запасными полотнами | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
25 | Ручной обжимной пресс | Клещи с трещоткой для прессования, диаметр кабеля от 008 до 16 кВ мм, материал хромвададиевый сплав, двухкомпонентные рукоятки | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
26 | Ножницы для резки гофрошлангов и металлопластиковых труб (26 мм) | ножницы для металлопластиковых труб, минимальный диаметр трубы 18 мм, максимальный 26 мм, материал корпуса магниевый сплав | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
27 | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А, | U=380В, с защитой от токов КЗ и перегрузки, 3Р, С25 (проводник не менее 2,5мм2) | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | БР
28 | Верстак слесарный | Столешница из МДФ 24 мм, покрытая оцинкованной сталью 1 мм, верстачная опора 830мм х 50мм х 600 мм, Укомплектован экраном. | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
29 | Ящик для материалов (пластиковый короб), | Размер (В,Ш,Д) от 400x300х500мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
30 | Диэлектрический коврик, | Коврик диэлектрический 750х750 мм | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
31 | Стремянка или подмости | Высота не менее 0,5 м, нагрузка- не менее 150 кг | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
32 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая, | Тележка открытого типа предназначена,стальная боковая ручка. 3 полки. | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
33 | Пояс для инструмента, | Материал кожа, число отсеков не менее 10, длинна не менее 1600 мм, глубина кармана не менее 200 мм с отделениями для бит и сверл и карманом для губцевого инструмента | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
34 | Набор инструмента электрика, | Набор инструмента универсальный в кейс сумке, количество предметов 9 шт., Бокорезы, длинногубцы, отвертки, пассатижи, индикаторная отвертка | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
35 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм, | Клещи обжимные для обжима коннекторов типа RJ-45, RJ-12 / 11 с фиксатором и зачистки витой пары | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
36 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором, | Стриппер для зачистки, резки проводов и обжима изолированных клемм | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
37 | Набор отверток плоских, крестовых, | Плоских, крестовых слесарных,крестовых электромонтажных | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
38 | Мультиметр универсальный, | Мультиметр электрический многофункциональный,Виды измерений: напряжение; ток; сопротивление; емкость; температура; частота; скважность; сопротивление изоляции. | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
39 | Набор сверл, D= 1-10, | 19 шт.; 1-10 мм, | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
40 | Напильник плоский, круглый, | Набор напильников 200мм 3шт (круглый, полукруглый, плоский),пластиковая ручка | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
41 | Ящик для инструмента | Ящик для инструмента пластиковый, закрывающийся с отсеками. | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
42 | Рулетка, | Рулетка 73/11/1/3 25 мм x 10 м | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
43 | Фонарик налобный, | Фонарь налобный тип питания аккумуляторный, влагозащитный, длительность работы без подзарядки 8 часов | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
44 | Угломер | тип: угломер электронный, измерение: угла линейка, точность измерения 0.3 ° | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
45 | Шуруповерт аккумуляторный, | быстрозажимной, 29 Нхм, аккамулятор Ли-Лон, кейс | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
46 | Кусачки арматурные (болторез), | Болторез длинна 900 мм, диаметр прутка 11 мм, материал губок сталь, рукоятки пластиковые | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
47 | Фен технический, | Фен строительный / технический ( 2200 Вт, 500 л/мин, 600 градусов ) | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
48 | Угольник металлический, | Угольник разметочный, материал сталь | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
49 | Пылесос аккумуляторный | Пылесос ручной, аккуумуляторный, напряжения аккумулятора не менее 7.4 Вт, обьем пылесборника не менее 0.55 литров.Мощность всасывания не менее 40 Вт | Оборудование | 1 | шт (на 4 рабочих места) | 2 | ФБ
50 | Маркировочное устройство (типа P-touch), | Термопринтер переносной аккумуляторный, монохромный дисплей, скорость печати до 20 мм \сек, автоматическая обрезка ленты, в кейсе | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
51 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров), | Сетевой удлинитель, на 5 розеток (5 м), евро | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | БР
52 | Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34, | Стеллаж металлический сборно-разборная стойка, 5 полок, ВхШхГ: 180x75x35 см | Оборудование | 5 | шт (на 8 рабочих мест) | 5 | ФБ
53 | Табурет подъемно-поворотный | Регулируемая высота подъема от 400 до 520 мм. Ширина 600 мм. Глубина 400 мм. | мебель | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
54 | Электродвигатель 3-фазный | Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
55 | Станция паяльная | Паяльная станция цифровая, керамический нагревательный элемент, пояльник термофен нагнетатель | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
56 | Перчатки диэлектрические латексные | Материал- натуральный латекс, класс защиты 0, до 1 кВт. Бесшовные, пятипалые. Длина перчаток не менее 350 мм. Защитные свойства: Эн,Эв. Соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза № 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" ТУ 2514-001-26226664-2014 Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС С-RU.C313.A.00179 | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
57 | Боты диэлектрические | Боты диэлектрические (РТИ) защита от поражения электрическим током до 1000 В. Температура эксплуатации от -10 до +40 градусов. Изготовлены в соответствии с ТУ 38.306-5-63-97, ТР ТС 019/2011. Тип поверхности - Гладкая. Материал - резина. | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
58 | Указатель высокого напряжения | Указатель высокого напряжения до 10кВ комбинированный | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
59 | Устройства проверки УВН | Проверка работоспособности указателей 6- 10 кВ всех типов. Принцип действия пъезоэлемент с контакт-наконечником в виде штыря, крюка или вилки. Напряжение на выходе 1,5-2 кВ. Габаритные размеры 43х32х125 мм. Масса 0,2 кг | Оборудование | 1 | шт (на 1 рабочее место) | 8 | ФБ
60 | Токовые клещи | Цифровые, до 100 вольт, погрешность 1%, подсветка дисплея, автоотключение | Оборудование | 2 | шт (на 1 рабочее место) | 16 | ФБ
61 | Преобразователь частоты 5.5/7.5кВт 3х400В (VT100-5R5-3B) | Преобразователь частоты 5.5/7.5кВт 3х400В | Оборудование | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 4 | ФБ
62 | Устройство плавного пуска 7.5кВт 400В PSR16-600-70 (1SFA896107R7000) | Устройство плавного пуска 7.5кВт 400В | Оборудование | 1 | шт (на 2 рабочих места) | 4 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2,0 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее _300__ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 0,7 кВт подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) :требуется
Покрытие пола: керамическая плитка - 2,0 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол офисный однотумбовый | Ширина 1600 мм, высота 750 мм, глубина 800 мм. | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное | Ограничение по весу: не менее 120 кг. Наличие регулировки высоты. | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | Диагональ не менее 15.6 дюймов. Количество ядер: 6. Количество потоков: 12. Частота процессора не менее 2,0 ГГЦ, ОЗУ 8 ГБ, объем SSD 256 ГБ. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Программное обеспечение | Офисное программное обеспечение | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | БР
5 | Принтер (МФУ) | Функции устройства: принтер, сканер, копир. Технология печати: лазерная.Формат А4. | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Для оказания перыой медецинской помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Порошковый АП - 4, | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Горячая вода 0.8 л, холодная вода 0.8 л, температура горячей воды 90 градусов, температура охлажденной воды 10 | Охрана труда | 1 | шт | 1 | БР
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) «Нижегородский сельскохозяйственный кластер»
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере): Образовательно-производственный центр (кластер) "Нижегородский сельскохозяйственный кластер"
Субъект Российской Федерации: Нижегородская область
Базовая организация кластера: ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии"
Адрес базовой образовательной организации: г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 15
4. Зона под вид работ «Монтаж электротехнических систем в агропромышленном комплексе» (24 рабочих места)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 99,6 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс на м2)
Интернет: Подключение компьютеров к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету), 20 Мб/с
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): имеется
Покрытие пола: бетон - 99,6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): имеется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники", компьютерное исполнение | Габариты: 1570 х 800 х 1600 мм. Электропитание: 230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 250 Вт. Масса: не более 80 кг.Комплект учебно-лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" (далее стенд) предназначен для проведения опытов и экспериментов в электрических цепях постоянного и переменного тока, а также исследование различных полупроводниковых приборов, аналоговых электронных устройств на операционных усилителях, элементов цифровой и преобразовательной техники и других элементов электронной техники. | оборудование | 12 | шт | 12 | ФБ
2 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Стол электромонтажника высшего уровня" | Габариты: не более 1600 х 800 х 1755 мм. Масса: не более 100 кг. Электропитание: 380 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт.Комплект учебно-лабораторного оборудования "Стол электромонтажника высшего уровня" предназначен для подготовки студентов по специальности "электромонтер/электромонтажник" и проведения практических работ по сборке бытовых и промышленных электрических цепей. | оборудование | 2 | шт | 2 | ФБ
3 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические источники света и энергосберегающие технологии в светотехнике" | Габариты: не более 1860 х 750 х 1750 мм. Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 200 ВА. Масса: не более 70 кг.Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрические источники света и энергосберегающие технологии в светотехнике" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий. Лабораторные эксперименты направлены на снятие вольт-амперных характеристик и параметров различных источников света (лампа накаливания, галогенная лампа, люминесцентная лампа низкого давления, люминесцентная лампа высокого давления типа ДРЛ, светодиодная лампа), исследование их энергоэффективности и изучение средств энергосбережения в системах электрического освещения. | оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Учебный программный комплекс "Электромонтер по ремонту электрооборудования" | Учебный программный комплекс с анимированной 3D-моделью-симулятором "Электромонтер по ремонту электрооборудования" предназначен для обучения и проверки знаний по подготовке электромонтеров, электриков по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электросетей гражданских и промышленных зданий. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Гидропонная установка | Размеры (Ш×В×Г), мм 650×600×410 Вес - 15 кг Тип осветительных приборов - LED светильники Спектральный состав - полный спектр Потребляемая мощность - 80 W Напряжение питания - 220 V AC Рабочая температура - 18−25°C Цвет корпуса - белый Способ установки - на горизонтальную поверхность | оборудование | 5 | шт | 5 | ФБ
6 | Набор электрика | Компоненты набора Контроллер Базовые компоненты 60× Резистор 220 Ом 20× Резистор 1 кОм 20× Резистор 10 кОм 20× Резистор 100 кОм 10× Биполярный транзистор 4× Транзистор MOSFET 2× Микросхема CD4026 5× Выпрямительный диод Инструменты 1× Мультиметр цифровой | оборудование | 12 | шт | 12 | ФБ
7 | Шкаф инструментальный | Габариты без упаковки: 1900х950х500 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 99,6 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс на м2)
Интернет: Подключение компьютеров к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету), 20 Мб/с
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): имеется
Покрытие пола: бетон - 99,6 м2 на всю зону
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Парта | Габаритные размеры: 1200х500 мм, высота: 740 Масса: 17,64кг Стол изготовлен на металлокаркасе из тонкостенных стальных труб с применением ЛДСП класса эмиссии Е1 древесных текстур, толщиной 16мм. | Мебель | 1 | шт (на 2 раб.места) | 12 | ФБ
2 | Стул | Габариты: 380х450х720 Высота до сиденья: 420мм. | Мебель | 1 | шт (на 1 раб.место) | 24 | ФБ
3 | Набор инструментов электрика | Бокорезы 120 мм Длинногубцы мини Длинногубцы 160 мм Длинногубцы с загнутым носиком 120 Плоскогубцы 160 Инструмент для извлечения микросхем Кисточка Набор комбинированных гаечных ключей метрических (10 шт) Ключ гаечный разводной КР. Набор шестигранных ключей (9 шт.) Нож с сегментированным лезвием 18 мм Ножницы хозяйственные Набор надфилей Отвертка крестовая PH0х75 Отвертка крестовая PH1х100 мм. Отвертка крестовая PH2x38 мм Отвертка крестовая PH2x100 мм Отвертка крестовая PH2x150 мм Набор отверток для точных работ (8 шт.) Отвертка Т10х60 мм Отвертка Т15х100 м Отвертка НЕХ 5 Отвертка НЕХ 6 Отвертка шлицевая SL3,0x75 м Отвертка шлицевая SL4,7х38 мм Отвертка шлицевая SL5,0х100 мм Отвертка шлицевая SL6,0x100 мм Пинцет-зажим обратного действия Мини-пылесос с насадками Мультиметр цифровой Электропассатижи универсальные Подставка мини под паяльник Припой с флюсом Паяльник 220В/40Вт Оловоотсос. Набор инструментов для пайки Браслет антистатический Жидкость для очистки матриц от пыли и грязи Изолента Кассетница для деталей Трехпалый захват (вакуумный пинцет) Тестер цифровой электрический 12-220В Тиски настольные с винтовым зажимом Фонарь налобный светодиодный Микро-дрель с насадками для сверления, гравировки, шлифования | оборудование | 1 | шт (на 2 раб.места) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 99,4 кв.м.
Освещение: верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс на м2)
Интернет: Подключение компьютеров к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 20 Мб/с
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): имеется
Покрытие пола: бетон - 99,6 м2 на всю зону
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя | Размеры стола (ШхГхВ), см: 160х70х75 | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Стул преподавателя | Колеса/опоры для паркета:Да Спинка кресла: Высокая Тип базы: Пятилучевая крестовина на колесах | мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Проектор | разрешение 1024x768 Пикс | оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
4 | Экран для видеопроектора | Размер полотна экрана Д x В (см) 180x180 | оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
5 | Персональный компьютер | 16Gb/240SSD/HDD 1Tb/400W, Монитор 27, клавиатура, мышка | оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
6 | Программное обеспечение | ПО для работы с текстовыми документами | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | ГОСТ | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
2 | Огнетушитель | 5 кг | Охрана труда | 2 | шт. | 2 | РБ
3 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
4 | Санитайзер | 1 л | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | РБ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА (КЛАСТЕРА)
Агроперспектива
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в отрасли
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъет Российской Федерации: Тамбовская область
Базовая организация кластера: ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум"
Адрес базовой организации кластера: Тамбовская область, Тамбовский район, поселок совхоза "Селезневский", ул. Первомайская, д.14
5. Зона под вид работ: "Лаборатория ремонта электрооборудования" (2 рабочих места)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее __38,1__ кв.м.
Освещение: Допустимо боковое искусственное освещение ( не менее _500__ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) Имеется
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : имееется
Покрытие пола: ленолиум - 38,1 м2 на всю зону.
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф | Шкаф металлический для инструмента двудверный с 5 выдвигающимися ящиками, размер не менее 530x605x1400мм | Мебель | 2 | шт | 2 | ФБ
2 | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрооборудование трактора" | Лабораторный стенд представляет собой пространственную рамную конструкцию имитирующую в упрощенном виде шасси трактора с кабиной. Рама выполнена из стального металлопроката и покрыта защитной порошковой эмалью. На раме размещены, в местах аналогичных реальному расположению этих элементов на тракторе, действующие элементы системы электрооборудования трактора и соединены между собой адаптированным комплектом штатной электропроводки трактора. На стенде установлен электропривод генератора позволяющий задавать переменные значения скорости проводного шкива генератора при помощи регулятора аналогового типа расположенного на панели управления стендом. Габариты размеры, (ДхВхШ), мм, не более: 2100 х 1500 х 1100. | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее __10__ кв.м.
Освещение: Допустимо боковое искусственное освещение ( не менее _500__ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) Имеется
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : имееется
Покрытие пола: ленолиум - 38,1 м2 на всю зону.
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Вестак металлический | Верстак металический двухтумбовый с экраном, размеры 1470x1800x700 ВхШхГ | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | ФБ
2 | Набор инструментов в кейсе | Набор инструментов: Молоток, отвертки шлицевые, крестовые,торцевые головки размерами до 32 мм.,трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | ФБ
3 | Тиски | Вес не менее 6,5 кг, высота не менее 13,0 см. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | ФБ
4 | Набор отверток | Набор отверток в кейсе, количество предметов 14. Тип наконечника SL/PH. Отвертки крестовые серии 1411: PH0 x 75 , PH1 x 100 , PH2 x 100 , PH2 x 150 , PH2 x 38 , PH3 x 150. • Отвертки шлицевые серии 1412: 3 x 75 , 4 x 100 , 5.5 x 100 , 6.5 x 150 , 6.5 x 38 , 8 x 200. • Отвертка шлицевая серии 1482: 10 x 300. • Отвертка шлицевая диэлектрическая, серии 1472: 6.5 x 150. • Пластиковый кейс. | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. место) | 2 | ФБ
5 | Пассатижи диэлектрические | Пассатижи диэлектрические, форма губок прямая с полукругом и режущей кромкой. Длина 180 мм. Диэлектрическое покрытие - есть | Оборудование | 1 | шт (на 2 раб. место) | 2 | ФБ
6 | Тестер автомобильный (контрольная лампа) | Предназначен для быстрой и эффективной диагностики электрооборудования. Позволяет определить полярность напряжения (+/-), выявить замыкание и обрыв проводки или проверить предохранители, лампочки и диоды. Имеет 2 световых индикатора зеленого и красного цветов, металлический щуп. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | ФБ
7 | Ареометр | предназначен для отбора и измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах в диапазоне от 1100кг/м³ до 1300 кг/м³Ю а также определение температуры замерзания тосола в системе охлаждения двигателя автомобиля в диапазоне от -5°С до -40°С. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | ФБ
8 | Стул лабораторный | Стол лабораторный С-400 установлен на металлический каркас из профильных труб 25х50 с полимерно-порошковым покрытием и регулируемыми опорами. Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | ФБ
9 | Цифровой мультиметр | 31/2-разрядный ЖК дисплей c подсветкой с максимальным выводимым значением параметра измерения 1999 одновременно со значением индицирует единицы измерения измеренного параметра. | Оборудование | 1 | шт (на 1 раб. место) | 2 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее __5__ кв.м.
Освещение: Допустимо боковое искусственное освещение ( не менее _500__ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) Имеется
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт и 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : имееется
Покрытие пола: ленолиум 38,1 м2 на всю зону.
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол демонстрационный | Стол изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с пластиковым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Стул лабораторный | Стол лабораторный С-400 установлен на металлический каркас из профильных труб 25х50 с полимерно-порошковым покрытием и регулируемыми опорами. Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон | Оборудование | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Производственная аптечка на 30 рабочих мест | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Огнетушитель ОП-5, порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
3 | Маски медицинские одноразовые | Маски медицинские, трехслойные | Охрана труда | 2 | шт | 2 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия