## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Приготовление винодельческой и пивоваренной продукции в условиях ресторана
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 43.01.10 Мастер индустрии питания 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Анализатор спиртосодержащих напитков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Баня водяная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
3 | Весы аналитические | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Дистиллятор воды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Дробилка (мялка для ягод, винограда) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | Емкость для вакуум-сусла | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
7 | Емкость для виноматериала | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
8 | Измельчитель для фруктов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
10 | Кондиционер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
11 | Мельница лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
12 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
13 | Пресс для отжима сока | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
14 | Рассев лабораторный одногнездный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
15 | Спектрофотометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
16 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
17 | Стол для весов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
18 | Стол пристенный с мойкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
19 | Центрифуга лабораторная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
20 | Часы электронные настенные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
21 | Шкаф вытяжной | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
22 | Шкаф для посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
23 | Шкаф сушильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
24 | Шкаф холодильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | PH-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
2 | Автоматическая пивоварня с чиллером | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
3 | Аламбик | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
4 | Ареометр для спирта | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
5 | Афрометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
6 | Ведро пищевое мерное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
7 | Емкости для брожения | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
8 | Емкость из нержавеющей стали | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
9 | Зажим винтовой (зажим Мора) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
10 | Корзина-фильтр хоп спайдер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
11 | Микроскоп лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
12 | Рефрактометр для спирта 0-80% об | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
13 | Секундомер с поверкой | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
14 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 6
15 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
16 | Танк цилиндроконический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
17 | Термометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
18 | Термометр жидкостный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
19 | Термометр ртутный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
20 | Устройство для сушки лабораторной посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
21 | Фильтр-пресс | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
22 | Часы песочные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
23 | Штатив лабораторный для пипеток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
24 | Штатив учебный для крепления бюреток | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
25 | Электрическая плита | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1 | на 2 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Модульный стол трапеция | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Стол-тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Наглядное пособие "Коллекция ароматов испорченных вин" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Наглядное пособие "Коллекция винных ароматов" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Анализатор спиртосодержащих напитков | Предназначен для измерения массовой доли этилового спирта и массовой доли экстракта в спиртосодержащих напитках, алкогольной, слабоалкогольной продукции и водно-спиртовых растворах, а также экстрактивности начального сусла в пиве. Диапазон измерений массовой доли спирта от 0,1 до не менее 94% Напряжение 180-250 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Баня водяная | Количество мест - 6, максимальная температура 100°C. Объем не менее 13 литров. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы аналитические | Электронные с ветрозащитным экраном. Максимальный предел взвешивания не более 300 граммов. Минимальный предел взвешивания не более - 0,2 грамма. Дискретность - 0,01 граммов. II класс точности. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Весы аналитические | Лабораторные, настольные. I класс точности. Предел взвешивания (максимальный) не более - 0,22 кг. Дискретность - 0.0001 г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Вытяжная система вентиляции | Вытяжные зонты над рабочей зоной 5 шт. Воздуховоды из оцинкованной стали, вытяжной вентилятор, воздушный клапан с электроприводом, фасонные элементы. Предназначена для удаления паров спиртосодержащей продукции, образуемых при ее нагревании и проведении химического анализа | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Дистиллятор воды | Электрический, однократной дистилляции. Настольный, с возможностью крепления к стене. Производительность не менее 4 литра / час. В комплекте шланги и хомуты. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Дробилка (мялка для ягод, винограда) | С гребнеотделителем. Объем бункера не менее 15 литров. Материал устойчив к окислению. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Емкость для вакуум-сусла | Стеклянная банка с крышкой, объем 9 литров, с краном | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Емкость для виноматериала | Нержавеющая сталь, объем 80 литров, пылезащитная пневмокрышка, сливной кран | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Измельчитель для фруктов | Предназначен для измельчения семечковых фруктов для дальнейшего отжима сока. Двигатель: 220B. Скорость вращения: не менее 2700 об/мин. Объем загрузочного бункера - не менее 8 литров. Горловина широкая. Бункер, диск, ножи из нержавеющей стали | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивный учебный комплекс (Тач-панель) | Интерактивная панель для образования в комплекте с системой администрирования по технологии OPS и мобильной стойкой. Предназначена для демонстрации цифрового образовательного контента при проведении учебных занятий, в том числе, онлайн занятий с доступом в сеть Интернет. Основные характеристики: диагональ экрана не менее 75 дюймов (190 см), сенсорный экран, мультитач: оперативная память:DDR4 не менее 8 Gb , внутренняя память SSD, встроенный Wi-Fi встроенные динамики. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кондиционер | Мобильный, напольный. Охлаждаемая площадь не менее 50 кв.м | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Мельница лабораторная | Металлический стакан, ёмкость стакана не менее 100 см3. Напряжение 220 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Наглядное пособие "Коллекция ароматов испорченных вин" | Флаконы с ароматами (плесень, окисление, запах пробки и др.). Количество ароматов до 12 шт. Предназначено для тренировки обоняния | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Наглядное пособие "Коллекция винных ароматов" | Флаконы с ароматами (фруктовые, цветочные, животные и др.). Количество ароматов 12- 54 штуки. Предназначено для тренировки обоняния | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Пресс для отжима сока | Предназначен для отжима сока из винограда/яблок/слив и т.д. Ручной домкратный пресс. Материал изготовления: нержавеющая сталь устойчивая к коррозии. Объем бункера не менее 10 литров | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Рассев лабораторный одногнездный | Одногнездный с зажимами для установления нескольких сит. Не менее 3 сит. Частота колебания до 200±10% 1/мин:. Электропитание 220В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Спектрофотометр | Стационарный, лабораторный прибор с держателем для кювет от 4 и более шт; спектральный диапазон длины волны от 190 нм до 1000-1100 нм. Спектральная ширина щели от 2 нм до 4 нм. Цифровой выход для подключения к ПК. Наличие стеклянных и кварцевых кювет в комплектации, а также программного обеспечения | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Основание профильная труба. Столешница ЛДСП облицована пластиком НPL. Размер (ШхГхВ) 1500х600х750 мм. Предназначен для размещения оборудования | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол для весов | Каркас металлический, столешница: гранитная плита, толщина не менее 30 мм, регулируемые опоры. Размер (ШхГхВ) не более 900х600х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол-тумба | Каркас ЛДСП, столешница облицована пластиком HPL лицевая сторона: 2 распашных дверцы, внутри полки. Стол предназначен для размещения и хранения лабораторного оборудования. Размер (ШхГхВ) 1200х600х750 мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Центрифуга лабораторная | Настольная, скорость вращения: 1000–4000 об/мин, центробежное ускорение: 2130 G, 12 мест для пробирок. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Часы электронные настенные | Тип механизма: цифровой. Размер (ДхВхГ) не менее 49х19х3 см. Тип питания: от сети. Напряжение 220 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной | Без крана, столешница из HPL передняя стенка и подъемная дверка из стекла. Материал ЛДСП. Нижние отделение: две дверки, одна полка. Размер не более (ШхГхВ) 900х800х2100 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для посуды | Материал ЛДСП, 5 полок, 4 дверки. Задняя стенка ДВПО. Размер не более (ШхГхВ) 800х400х2100 мм. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф сушильный | Температура нагревания: до +300°С. Циркуляция воздуха в рабочей камере. Материал изготовления: сталь | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф холодильный | Среднетемпературный, однокамерный, полезный объем холодильной камеры 240-300 литров. Количество полок не менее 3. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
PH-метр | Диапазон измерений не менее -1,00..14,00. Дискретность 0,01. Погрешность не более ±0,02. Комплект поставки:: преобразователь, термодатчик, комбинированный рН-электрод, штатив, блок сетевого питания. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Автоматическая пивоварня с чиллером | Материал резервуара: нержавеющая сталь. Объем не более 40-50 литров. Напряжение: 220–240 В. Комплектация: крышка, варочная ёмкость с краном, чиллер, сито, бункер корзины для солода, фильтр. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Аламбик | Медный аламбик объемом 10 литров | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ареометр для спирта АСП (от 0 до 10) | Предназначен для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах в соответствии с ГОСТ-18481-81. Диапазон измерения от 0 до 10 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ареометр для спирта АСП (от 0 до 60) | Предназначен для определения концентрации спирта в водно-спиртовом растворе, диапазон измерения от 0 до 60 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ареометр для спирта АСП (от 10 до 20) | Предназначен для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах в соответствии с ГОСТ-18481-81. Диапазон измерения от 10 до 20 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ареометр для спирта АСП (от 60 до 100) | Предназначен для определения концентрации спирта в водно-спиртовом растворе, диапазон измерения от 60 до 100 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Афрометр | Класс точности манометра: 1. Предел измерения шкалы манометра не менее 6,0 кгс/см2 (600 кПа). Цена деления не более 0,1 кгс/см2 (10,0 кПа), | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Ведро пищевое мерное | Пищевой пластик с делениями, без крышки, с ручкой | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Емкости для брожения | Объем не менее 33 литров, гидрозатвор и уплотнительное кольцо. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Емкость из нержавеющей стали | Фляга с крышкой из нержавеющей стали, прокладкой и сливным краном из никелированной латуни. Объем 20л | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Зажим винтовой (зажим Мора) | Материал изготовления: сталь. Длина 75 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Корзина-фильтр хоп спайдер | Предназначена для автоматической пивоварни. Позволяет держать хмель вместе во время кипения сусла. Материал нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Микроскоп лабораторный | Бинокулярный, для наблюдений в проходящем свете. Увеличение: 40–1000 крат | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Модульный стол трапеция | Основание металлокаркас. Столешница ЛДСП. Нерегулируемые ножки, без колес. Размер не более (ШхГхВ) 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Рефрактометр для спирта 0-80% об | Для определения концентрации спирта в водно-спиртовом растворе, диапазон измерения от 0 до 80 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Секундомер с поверкой | Электронный. Диапазон измерений не менее: 0 ... 9 ч 59 мин. Дискретность: 0,01 с | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж 3 полки | Каркас профильная труба. Три полки, по всем сторонам каждой полки бортики из ЛДСП. Размер (ШхГхВ) 600х400х1300 мм | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Основание профильная труба. Столешница ЛДСП, облицована пластиком HPL, по одной короткой и одной длинной стороне бортик из ЛДСП высотой 50 мм. Размер (ШхГхВ)2000х600х750 мм | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стол пристенный с мойкой | Каркас ЛДСП, столешница облицована пластиком HPL. Лицевая сторона: справа 2 дверки, слева глухая стенка. Встроенная раковина квадратная, из искусственного камня, глубина 180 мм, сдвинута вправо, расстояние от правого края до края раковины 200 мм | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Каркас металлический, сиденье и спинка пластиковые | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 25 | 1 | Вариативная часть
Термометр | Лабораторный термометр электронный. Температурный датчик из нержавеющей стали. Диапазон измерения температуры не менее -50 ... +150 °С. Погрешность измерения: 0,2 °С | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Термометр ТЛ-2 № 2 ртутный (0+100) | Стеклянный ртутный термометр для измерения температуры в диапазоне от 0 до +100. Предназначен для исследования вина | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Термометр ТЛС -4 2 (0+55) ртутный | Стеклянный ртутный термометр для измерения температуры в диапазоне от 0 до +55. Предназначен для исследования спирта | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Термометр ТП 22 1 (0+35) - вода | Стеклянный ртутный термометр для измерения температуры в диапазоне от 0 до +35. Предназначен для исследования воды | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Устройство для сушки лабораторной посуды | Максимальная температура нагрева не более - 65± 5°С. Питание 220 ± 10 В. Встроенный воздушный фильтр. Количество мест не менее 20 штук | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Фильтр-пресс | Промежуточных пластин -12 штук. Мощность 0,35 кВт. Габаритные размеры (ДхШхВ) 400х270х280 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Цилиндроконический танк | Объем не менее 15 л с герметичной крышкой, термометром, краном. Материал: нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Часы песочные на 2 мин | Материал: ПВХ, стекло, 2 минуты | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Часы песочные на 5 мин | Материал: ПВХ, стекло, 5 минут | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штатив лабораторный для пипеток | Полипропилен, диаметр 220 мм., высота 425 мм, количество устанавливаемых пипеток: 48 шт | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Штатив учебный для крепления бюреток | Стойка - 700 мм. Держатель для бюреток. Чугунное основание с прорезиненными вставками. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Электрическая плита | Плита индукционная, настольная мощность 3,5 кВт. Предназначена для нагревания аламбика | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Электрическая плита на 1 конфорку | 1 конфорки, мощность 1,0 кВт, чугунная конфорка | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть
Электрическая плита на 2 конфорки | 2 конфорки, мощность 1,0 кВт, чугунная конфорка | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Многофункциональное устройство | Устройство с функциями принтер-сканер-копир, формат А4, черно-белая печать | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Процессор: количество ядер процессора: не менее 4, базовая частота процессора не менее 2,4 ГГц Объем оперативной памяти не менее16Гб. Объем накопителя не менее 1Tb. Тип накопителя SSD. Диагональ монитора 17 дюймов. В комплекте мышь проводная, интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Роутер | Размер оперативной памяти не менее 128 МБ. Размер хранилища не менее 128 МБ. Беспроводная связь 2,4 ГГц Максимальная скорость передачи данных 300 Мбит/с. Lan порты от 4 штук. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол офисный | Основание ЛДСП, столешница ЛДСП на столешнице техническое отверстие с заглушками для кабель-канала. Размер не мене (ШхГхВ) 1200х600х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул ученический | Каркас металлический, сиденье и спинка пластиковые | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для одежды | Материал ЛДСП. Одна полка для головных уборов, одна перекладина для одежды. Задняя стенка ДВПО. Размер не менее (ШхГхВ) 800х500х2100 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка стандартной комплектации предназначена для оказания первой помощи в образовательных учреждениях до прибытия медицинского работника. Поставляется в собранном виде. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Масса заряда - 4 кг; огнетушащее вещество - порошок; длина выброса порошка - 3 м | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Регион | Базовая образовательная организация | № зоны | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания
Туризм | Кемеровская область - Кузбасс | ГАПОУ «Новокузнецкий торгово­-экономический техникум» | 2 | Приготовление винодельческой и пивоваренной продукции в условиях ресторана | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 43.01.10 Мастер индустрии питания | Приготовление винодельческой и пивоваренной продукции в условиях ресторана

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательного кластера среднего профессионального образования в отрасли Туризм и сферу услуг Кемеровская область-Кузбасс
Основная информация об образовательном кластере СПО:
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область-Кузбасс
Ядро кластера: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новокузнецкий торгово-экономический техникум" (ГАПОУ НТЭТ)
Адрес ядра кластера: город Новокузнецк, улица Кутузова, дом 84
2. Зона под вид работ Приготовление винодельческой и пивоваренной продукции в условиях ресторана (25 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 19.02.13 Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.01.09 Повар, кондитер
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 21 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет :Подключение к беспроводному / проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 21 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Емкость для вакуум-сусла | Стеклянная банка с крышкой, объем 9 литров, с краном | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
2 | Емкость для виноматериала | Нержавеющая сталь, объем 80 литров, пылезащитная пневмокрышка, сливной кран | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
3 | Центрифуга лабораторная | Настольная, скорость вращения: 1000–4000 об/мин, центробежное ускорение: 2130 G, 12 мест для пробирок. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
4 | Стол | Основание профильная труба. Столешница ЛДСП облицована пластиком НPL. Размер (ШхГхВ) 1500х600х750 мм. Предназначен для размещения оборудования | Мебель | 1 | шт. | 1 | В наличии
5 | Шкаф вытяжной | Без крана, столешница из HPL передняя стенка и подъемная дверка из стекла. Материал ЛДСП. Нижние отделение: две дверки, одна полка. Размер не более (ШхГхВ) 900х800х2100 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | В наличии
6 | Шкаф для посуды | Материал ЛДСП, 5 полок, 4 дверки. Задняя стенка ДВПО. Размер не более (ШхГхВ) 800х400х2100 мм. | Мебель | 1 | шт. | 1 | В наличии
7 | Шкаф холодильный | Среднетемпературный, однокамерный, полезный объем холодильной камеры 240-300 литров. Количество полок не менее 3. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Наглядное пособие "Коллекция винных ароматов" | Флаконы с ароматами (фруктовые, цветочные, животные и др.). Количество ароматов 12- 54 штуки. Предназначено для тренировки обоняния | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
9 | Наглядное пособие "Коллекция ароматов испорченных вин" | Флаконы с ароматами (плесень, окисление, запах пробки и др.). Количество ароматов до 12 шт. Предназначено для тренировки обоняния | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
10 | Пресс для отжима сока | Предназначен для отжима сока из винограда/яблок/слив и т.д. Ручной домкратный пресс. Материал изготовления: нержавеющая сталь устойчивая к коррозии. Объем бункера не менее 10 литров | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Дробилка (мялка для ягод, винограда) | С гребнеотделителем. Объем бункера не менее 15 литров. Материал устойчив к окислению. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
12 | Измельчитель для фруктов | Предназначен для измельчения семечковых фруктов для дальнейшего отжима сока. Двигатель: 220B. Скорость вращения: не менее 2700 об/мин. Объем загрузочного бункера - не менее 8 литров. Горловина широкая. Бункер, диск, ножи из нержавеющей стали | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Дистиллятор воды | Электрический, однократной дистилляции. Настольный, с возможностью крепления к стене. Производительность не менее 4 литра / час. В комплекте шланги и хомуты. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
14 | Интерактивный учебный комплекс (Тач-панель) | Интерактивная панель для образования в комплекте с системой администрирования по технологии OPS и мобильной стойкой. Предназначена для демонстрации цифрового образовательного контента при проведении учебных занятий, в том числе, онлайн занятий с доступом в сеть Интернет. Основные характеристики: диагональ экрана не менее 75 дюймов (190 см), сенсорный экран, мультитач: оперативная память:DDR4 не менее 8 Gb , внутренняя память SSD, встроенный Wi-Fi встроенные динамики. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
15 | Часы электронные настенные | Тип механизма: цифровой. Размер (ДхВхГ) не менее 49х19х3 см. Тип питания: от сети. Напряжение 220 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
16 | Спектрофотометр | Стационарный, лабораторный прибор с держателем для кювет от 4 и более шт; спектральный диапазон длины волны от 190 нм до 1000-1100 нм. Спектральная ширина щели от 2 нм до 4 нм. Цифровой выход для подключения к ПК. Наличие стеклянных и кварцевых кювет в комплектации, а также программного обеспечения | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
17 | Мельница лабораторная | Металлический стакан, ёмкость стакана не менее 100 см3. Напряжение 220 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
18 | Анализатор спиртосодержащих напитков | Предназначен для измерения массовой доли этилового спирта и массовой доли экстракта в спиртосодержащих напитках, алкогольной, слабоалкогольной продукции и водно-спиртовых растворах, а также экстрактивности начального сусла в пиве. Диапазон измерений массовой доли спирта от 0,1 до не менее 94% Напряжение 180-250 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
19 | Весы аналитические | Электронные с ветрозащитным экраном. Максимальный предел взвешивания не более 300 граммов. Минимальный предел взвешивания не более - 0,2 грамма. Дискретность - 0,01 граммов. II класс точности. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
20 | Весы аналитические | Лабораторные, настольные. I класс точности. Предел взвешивания (максимальный) не более - 0,22 кг. Дискретность - 0.0001 г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
21 | Рассев лабораторный одногнездный | Одногнездный с зажимами для установления нескольких сит. Не менее 3 сит. Частота колебания до 200±10% 1/мин:. Электропитание 220В | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
22 | Баня водяная | Количество мест - 6, максимальная температура 100°C. Объем не менее 13 литров. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
23 | Шкаф сушильный | Температура нагревания: до +300°С. Циркуляция воздуха в рабочей камере. Материал изготовления: сталь | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
24 | Стол для весов | Каркас металлический, столешница: гранитная плита, толщина не менее 30 мм, регулируемые опоры. Размер (ШхГхВ) не более 900х600х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
25 | Вытяжная система вентиляции | Вытяжные зонты над рабочей зоной 5 шт. Воздуховоды из оцинкованной стали, вытяжной вентилятор, воздушный клапан с электроприводом, фасонные элементы. Предназначена для удаления паров спиртосодержащей продукции, образуемых при ее нагревании и проведении химического анализа | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
26 | Стол -тумба | Каркас ЛДСП, столешница облицована пластиком HPL лицевая сторона: 2 распашных дверцы, внутри полки. Стол предназначен для размещения и хранения лабораторного оборудования. Размер (ШхГхВ) 1200х600х750 мм | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
25 | Кондиционер | Мобильный, напольный. Охлаждаемая площадь не менее 50 кв.м | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ВБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 23,2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному / проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 23,2 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Емкость из нержавеющей стали | Фляга с крышкой из нержавеющей стали, прокладкой и сливным краном из никелированной латуни. Объем 20л | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
2 | Фильтр-пресс | Промежуточных пластин -12 штук. Мощность 0,35 кВт. Габаритные размеры (ДхШхВ) 400х270х280 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
3 | Ведро пищевое мерное | Пищевой пластик с делениями, без крышки, с ручкой | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
4 | Ареометр для спирта АСП (от 0 до 10) | Предназначен для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах в соответствии с ГОСТ-18481-81. Диапазон измерения от 0 до 10 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
5 | Ареометр для спирта АСП (от 10 до 20) | Предназначен для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах в соответствии с ГОСТ-18481-81. Диапазон измерения от 10 до 20 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
6 | Ареометр для спирта АСП (от 60 до 100) | Предназначен для определения концентрации спирта в водно-спиртовом растворе, диапазон измерения от 60 до 100 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
7 | Ареометр для спирта АСП (от 0 до 60) | Предназначен для определения концентрации спирта в водно-спиртовом растворе, диапазон измерения от 0 до 60 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
8 | Штатив лабораторный для пипеток | Полипропилен, диаметр 220 мм., высота 425 мм, количество устанавливаемых пипеток: 48 шт | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
9 | Штатив учебный для крепления бюреток | Стойка - 700 мм. Держатель для бюреток. Чугунное основание с прорезиненными вставками. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
10 | Аламбик | Медный аламбик объемом 10 литров | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
11 | Электрическая плита | Плита индукционная, настольная мощность 3,5 кВт. Предназначена для нагревания аламбика | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
12 | Электрическая плита на 2 конфорки | 2 конфорки, мощность 1,0 кВт, чугунная конфорка | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
13 | Электрическая плита на 1 конфорку | 1 конфорки, мощность 1,0 кВт, чугунная конфорка | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
14 | Часы песочные на 2 мин | Материал: ПВХ, стекло, 2 минуты | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
15 | Часы песочные на 5 мин | Материал: ПВХ, стекло, 5 минут | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
16 | Термометр ТЛ-2 № 2 ртутный (0+100) | Стеклянный ртутный термометр для измерения температуры в диапазоне от 0 до +100. Предназначен для исследования вина | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
17 | Термометр ТЛС -4 2 (0+55) ртутный | Стеклянный ртутный термометр для измерения температуры в диапазоне от 0 до +55. Предназначен для исследования спирта | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
18 | Термометр ТП 22 1 (0+35) - вода | Стеклянный ртутный термометр для измерения температуры в диапазоне от 0 до +35. Предназначен для исследования воды | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
19 | Рефрактометр для спирта 0-80% об | Для определения концентрации спирта в водно-спиртовом растворе, диапазон измерения от 0 до 80 | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
20 | Микроскоп лабораторный | Бинокулярный, для наблюдений в проходящем свете. Увеличение: 40–1000 крат | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
21 | Стул ученический | Каркас металлический, сиденье и спинка пластиковые | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 25 | В наличии
22 | Стеллаж 3 полки | Каркас профильная труба. Три полки, по всем сторонам каждой полки бортики из ЛДСП. Размер (ШхГхВ) 600х400х1300 мм | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
23 | Стол лабораторный | Основание профильная труба. Столешница ЛДСП, облицована пластиком HPL, по одной короткой и одной длинной стороне бортик из ЛДСП высотой 50 мм. Размер (ШхГхВ)2000х600х750 мм | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
24 | Стол пристенный с мойкой | Каркас ЛДСП, столешница облицована пластиком HPL. Лицевая сторона: справа 2 дверки, слева глухая стенка. Встроенная раковина квадратная, из искусственного камня, глубина 180 мм, сдвинута вправо, расстояние от правого края до края раковины 200 мм | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
25 | Модульный стол трапеция | Основание металлокаркас. Столешница ЛДСП. Нерегулируемые ножки, без колес. Размер не более (ШхГхВ) 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | В наличии
26 | Зажим винтовой (зажим Мора) | Материал изготовления: сталь. Длина 75 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
27 | Емкости для брожения | Объем не менее 33 литров, гидрозатвор и уплотнительное кольцо. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
28 | PH-метр | Диапазон измерений не менее -1,00..14,00. Дискретность 0,01. Погрешность не более ±0,02. Комплект поставки:: преобразователь, термодатчик, комбинированный рН-электрод, штатив, блок сетевого питания. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
29 | Устройство для сушки лабораторной посуды | Максимальная температура нагрева не более - 65± 5°С. Питание 220 ± 10 В. Встроенный воздушный фильтр. Количество мест не менее 20 штук | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
30 | Секундомер с поверкой | Электронный. Диапазон измерений не менее: 0 ... 9 ч 59 мин. Дискретность: 0,01 с | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
31 | Афрометр | Класс точности манометра: 1. Предел измерения шкалы манометра не менее 6,0 кгс/см2 (600 кПа). Цена деления не более 0,1 кгс/см2 (10,0 кПа), | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
32 | Термометр | Лабораторный термометр электронный. Температурный датчик из нержавеющей стали. Диапазон измерения температуры не менее -50 ... +150 °С. Погрешность измерения: 0,2 °С | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
33 | Автоматическая пивоварня с чиллером | Материал резервуара: нержавеющая сталь. Объем не более 40-50 литров. Напряжение: 220–240 В. Комплектация: крышка, варочная ёмкость с краном, чиллер, сито, бункер корзины для солода, фильтр. | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
34 | Корзина-фильтр хоп спайдер | Предназначена для автоматической пивоварни. Позволяет держать хмель вместе во время кипения сусла. Материал нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
35 | Цилиндроконический танк | Объем не менее 15 л с герметичной крышкой, термометром, краном. Материал: нержавеющая сталь | Оборудование | 1 | шт ( на 5 раб.мест) | 5 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 9 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному / проводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 9 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Шкаф для одежды | Материал ЛДСП. Одна полка для головных уборов, одна перекладина для одежды. Задняя стенка ДВПО. Размер не менее (ШхГхВ) 800х500х2100 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | В наличии
2 | Ноутбук | Процессор: количество ядер процессора: не менее 4, базовая частота процессора не менее 2,4 ГГц Объем оперативной памяти не менее16Гб. Объем накопителя не менее 1Tb. Тип накопителя SSD. Диагональ монитора 17 дюймов. В комплекте мышь проводная, интерфейс USB. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Роутер | Размер оперативной памяти не менее 128 МБ. Размер хранилища не менее 128 МБ. Беспроводная связь 2,4 ГГц Максимальная скорость передачи данных 300 Мбит/с. Lan порты от 4 штук. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ВБ
4 | Многофункциональное устройство | Устройство с функциями принтер-сканер-копир, формат А4, черно-белая печать | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Стол офисный | Основание ЛДСП, столешница ЛДСП на столешнице техническое отверстие с заглушками для кабель-канала. Размер не мене (ШхГхВ) 1200х600х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Стул ученический | Каркас металлический, сиденье и спинка пластиковые | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка стандартной комплектации предназначена для оказания первой помощи в образовательных учреждениях до прибытия медицинского работника. Поставляется в собранном виде. | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Масса заряда - 4 кг; огнетушащее вещество - порошок; длина выброса порошка - 3 м | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия