## Базовый ИЛ
1. | Зона под вид работ | Эксплуатация зданий и сооружений
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 12
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Виртуальный тренажер "Обслуживание и эксплуатация многоквартирного жилого дома" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 12
2 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 12
3 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
4 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 12
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Доска магнитно-меловая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Количество ячеек для зарядки ноутбуков зависит от количества ноутбуков в Зоне по виду работ | Оборудование IT | 1
Учебное оборудование и программное обеспечение
1 | Автономный VR шлем | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Виртуальный учебный комплекс "Виртуальное прототипирование — анализ и моделирование эвакуационных путей в зданиях и сооружениях» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
3 | Виртуальный учебный комплекс "Обследование строительных конструкций» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
4 | Виртуальный учебный комплекс «Виртуальное прототипирование - комплексный градостроительный анализ виртуальной архитектурной среды» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
5 | Виртуальный учебный комплекс «Обследование строительныхконструкций» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
6 | Виртуальный учебный комплекс «Технология кирпичной кладки» | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
7 | Стенд-тренажер "Монтаж газопровода жилого дома" | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Тренажер для специалистов жилищно-коммунальной отрасли | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Программное обеспечение | 1
Оборудование
1 | Ванна с краном и сифоном | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Влагомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Гигрометр психрометрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Емкость для забора воды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Емкость для замера темпетаруты воды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Измеритель толщины защитного слоя бетона | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Кейс для переноски инструмента | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Кухонная мойка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Кухонный гарнитур | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
10 | Локатор арматуры | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
11 | Мультиметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
12 | Отвес | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
13 | Прибор измерени температуры температуры жидкостей с зондами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
14 | Прибор измерения температуры воздуха с зондами | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
15 | Раковина для ванны в комплекте со смесителем и сифоном | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
16 | Рулетка лазерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
17 | Рулетка механическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
18 | Термогигрометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
19 | Тумба под раковину | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
20 | Уклономер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
21 | Унитаз с бачком напольный с комплектом арматуры | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
22 | Уровень лазерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
23 | Уровень пузырьковый | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ванна с краном и сифоном | ванна с краном и сифоном | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Влагомер | Предназначен для оперативного контроля влажности древесины и широкой номенклатуры строительных материалов | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Гигрометр психрометрический | Размеры: 325*120*50 мм; термом. жидкость: Толуол; вес 400 г; погрешность: ± 0,2; диапазон: +15..+40°С | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель толщины защитного слоя бетона | Предназначен для оперативного контроля качества армирования различных железобетонных конструкций и изделий, что происходит при обследовании зданий, при контроле качества объектов | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Технология IPS, Диагональ: 86 ", Разрешение: 3840x2160 (4K UHD), Яркость: 350 кд/кв.м, Контрастность: 1500:1 Lm, Время отклика: 8 мс, Одновременные касания: 20, Угол обзора: 178 °, Входы: HDMI (x3), VGA (x1), Выходы: HDMI (х1) , Интерфейс: USB 3.0 (x3), USB 2.0 (x3), Toich (x1), Ethernet, Wi-Fi, Количество динамиков: 2 x 10 Вт, Ориентация панели: Горизонтальная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кухонная мойка | Мойка для кухни в комплекте со смесителем и сифоном | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Кухонный гарнитур | ДСП | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Локатор арматуры | Прибор для поиска скрытой проводки, металлических и деревянных конструкций в стенах, полах и потолках здания | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Проектор | Тип проектор; проекционная технология - 3LCD;собственное разрешение - 1024x768;соотношение сторон - 4:3;световой поток - 3100 лм равномерность светового потока - 85 %; контрастность - 2000:1; максимальная частота вертикальной развертки - 85 Гц;тип коррекции трапецеидальных искажений - вертикальная/горизонтальная; диагональ матрицы (дюйм) - 0.63";количество матриц - 3; фокусное расстояние - 19.1 - 22.94 мм; Zoom- x4; тип лампы - UHP; количество ламп - 1 шт; срок службы лампы - 10000 ч; срок службы лампы в экономичном режиме - 20000 ч; минимальное проекционное расстояние - 0.88 м; максимальное проекционное расстояние - 10.9 м; минимальный размер проекции по диагонали - 0.76 м; максимальный размер проекции по диагонали - 7.62 м; аудиовходы/видеовходы - 1 x HDMI, композитное видео, 1 x VGA; интерфейсы - RS-232, USB (Type B);режимы, настройки: обратная проекция, прямая проекция;потолочное крепление - есть; наличие ПДУ - есть; комплектация - кабель питания, кабель VGA, документация; | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Раковина для ванны в комплекте со смесителем и сифоном | Раковина для ванны в комплекте со смесителем и сифонлм | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж | Стеллаж деревянный, длина 2,40, глубина ,0,6 м, 1,8 высота, открытая конструкция, материал корпуса: массив дерева | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стеллаж металличсекий | Усиленный, размер 600*600*1800, Крепление: болтовое, Материал стойки: металл | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стенд-тренажер "Монтаж газопровода жилого дома" | Тренажер предназначен для изучения общего устройства и принципа действия газопровода жилого дома, а также для проведения практических работ по техническому обслуживанию. Состав: металлическое основание; комплект фрагментов трубопровода; комплект оборудования: кран, счетчик газа, сигнализатор загазованности, сильфонная подводка, редуктор, фильтр; комплект трубопроводной арматуры; комплект крепежных элементов; набор инструмента; руководство по эксплуатации; паспорт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол | Стол для информационного комплекса и коллекцииметаллографических образцов | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Термогигрометр | Измеритель температуры и влажности воздуха. Диапазон измерений: температура - от 10 до 50 град. С; влажность - от 20 до 90 | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба | Размер: 400х450х560 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Тумба под раковину | Материал корпуса влагостойкий ЛДСП Материал фасада МДФ Для документов с выдвижными ящиками | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Уклономер | измерение наклона; магнитный; точность измерения 0.5 ° | Оборудование | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Унитаз с бачком напольный с комплектом арматуры | Унитаз с бачком напольный с комплектом арматуры | Оборудование | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф | для хранения документов 800х450х2100 | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для документов | Размер: 800х500х2100 мм | Мебель | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Экран для проектора | Диагональ экрана (дюйм) - 120"; диагональ экрана - 305 см; рабочая поверхность - 244x183 см; ширина полотна - 251 см; высота полотна - 193 см; соотношение сторон - 4:3; проекция - прямая; покрытие - MatteWhite; цвет экрана - матовый белый; ширина корпуса - 2710 мм; глубина корпуса - 80 мм; высота корпуса - 95 мм; цвет корпуса - белый; установка - настенный, потолочный; электронный привод - есть; пульт - есть; тип и напряжение питания - от сети 220-240В 50/60Гц; вес - 9.5 кг | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Автономный VR шлем Pico 4 256 Гб | Диагональ дисплеев (дюйм): 2.89" x2, Разрешение на каждый глаз: 2160x2160, Общее разрешение: 4320x2160, Частота обновления экрана: 90 Гц, Угол обзора (градус): 114°, Встроенные датчики: гироскоп, акселерометр, магнитометр, датчик отслеживания | Оборудование IT | 1 | шт | 10 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный тренажер "Обслуживание и эксплуатация многоквартирного жилого дома" | Специализированный программно-аппаратный комплекс, позволяющий с помощью трехмерной графики и интерактивного взаимодействия реализовать процесс обучения и контроля знаний обучающихся. В специализированном программном комплексе реализованы трехмерные модели многоквартирного дома и прилегающих к нему территорий. Комплекс позволяет проводить работу неквалифицированных в программировании пользователей, проводить проверку и оценку полученных знаний, а также включает систему, обеспечивающую хранение информации о пользователях, формирование отчетов по результатам прохождения виртуальных работ. | Программное обеспечение | 1 | шт (на 13 раб. мест) | 1 | 2 | Базовая часть
Виртуальный тренажер "Обслуживание и эксплуатация многоквартирного жилого дома" | Специализированный программный комплекс. Сетевой USB-ключ защиты (1шт.). Программный лаунчер. Программный имитатор | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | 2 | Базовая часть
Виртуальный учебный комплекс "Виртуальное прототипирование — анализ и моделирование эвакуационных путей в зданиях и сооружениях» | Специализированное программное обеспечение, позволяет проводить многовариантное моделирование объемно-пространственных архитектурных композиций. Позволяет интерактивно взаимодействовать с необходимым оборудованием в системе виртуальной реальности. Позволяет проводить и оценивать виртуальный рабочий сценарий. | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Обследование строительных конструкций» | Учебный комплекс позволяет с помощью анимированных 3D-моделей проводить виртуальные работы по исследованию строительных конструкций неразрушающими методами: ударный импульс, ультразвуковой, отрыв со скалыванием. Включает испытания контрольных образцов, построение градуировочных зависимостей. Все работы выполняются в виртуальном пространстве. В состав входит: специализированное программное обеспечение и комплект руководств. | Программное обеспечение | 1 | шт (на 13 раб. мест) | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс "Технология кирпичной кладки" | Специализированный программный комплекс. Сетевой USB-ключ защиты (1шт.). Программный лаунчер. Программный имитатор | Программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб. место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс"Виртуальное прототипирование -комплексный градостроительный анализ виртуальной архитектурной среды" | Специализированный программный комплекс, позволяющий с помощью трехмерной графики и систем виртуальной реальности реализовать процесс многовариантных исследования в части градостроительного анализа. Сетевой USB-ключ защиты (1шт.). Специализированное программное обеспечение на USB носителе. Максимальное количество полигонов в элементе модели не более 50000 шт.; Тип сетки – полигональная; Тип полигонов – треугольные; Разрешение текстур моделей не менее 2048х2048 пикселей | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Виртуальный учебный комплекс «Обследование строительныхконструкций» | Учебный комплекс позволяет с помощью анимированных 3D-моделей проводить виртуальные работы по исследованию строительных конструкций неразрушающими методами: ударный импульс, ультразвуковой, отрыв со скалыванием. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | 1 | Вариативная часть
Емкость для забора воды | Прозрачная емкость, закрывающаяся крышкой | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Емкость для замера темпетаруты воды | Колба или кувшин конический из прозрачного светлого стекла, термостойкий, плоскодонный | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Кейс для переноски инструмента | Универсальный ящик оснащен несколькими отсеками для хранения инструмента и различных мелочей, выполнен из пластика, для переноски оснащен ручкой | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Металлические ножки, мягкое сиденье и спинка | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Лазерная рулетка | Максимальная дальность работы 50 м.Погрешность ± 2 мм.Диапазон измерения углов ±90°. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Лазерный уровень RGK PR -38 с зелёным лучом | 2 вертикальные взаимно перпендикулярные плоскости; 1 горизонтальная плоскость с разверткой на 360°; диапазон работы без приемника 20 метров, с приемником 50 метров; работа от съемного аккумулятора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Мультиметр | способен быстро и точно производить измерения таких показателей, как: сила постоянного тока, сопротивление цепи, а также уровень постоянного и переменного напряжения. Результаты измерений будут выводиться с базовой погрешностью в 1%. Этот мультиметр способен производить до 3-х измерений в секунду. При этом рабочий диапазон определяемых показателей для постоянного напряжения (U) составляет от 200 мВ до 1000 В; для переменного напряжения – от 200 В до 750 В, а силу постоянного тока (А) данный мультиметр способен определить в диапазонах от 200 мкА до 10 А. Диапазон измеряемых значений для сопротивления цепи (R) составляет от 200 Ом до 2000 КОм. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | ОЗУ не менее 16Gb, SSD диск не менее 512GB, Экран IPS не менее 15" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Отвес | состоит из шнура и грузика, который помещен на его конец. Такая конструкция позволяет принимать шнуру всегда строго вертикальное положение. Отвес применяется для выравнивания стен во время строительных, малярных и штукатурных работ. Груз весом 100 г изготовлен из высококачественной стали и имеет форму цилиндра. Длина шнура составляет 5 м. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Парта двухместная | Двухместная парта экстра 2Р с перфорированным экраном на круглом металлокаркасе предназначена для учебных заведений. Столешница парты выполнена из МДФ, толщиной 16 мм, покрыта материалом ПВХ, методом горячего формования. Имеет закругленные углы, по периметру края сделана фрезеровка. Сделаны эргономичные вырезы со стороны посадочного места. Имеется желоб для письменных принадлежностей. Каркас из двух опор, которые выполнены из трубы круглого сечения, диаметр которой 28-32 мм., толщина 1.2 мм. К опорам приварен неразборный перфорированный металлический экран с отверстиями. Сам каркас и экран окрашен порошково-полимерной защитной эмалью серого цвета. Размер двухместной парты 1200х500 мм. | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 12 | 1 | Вариативная часть
ПК | Компьютер в сборе не менее i5-11400F, 6x2.6 ГГц, 16 ГБ DDR4, не ниже 2060, SSD 512 ГБ1920x1080@75 Гц, Монитор 27" IPS, 5 мс, 1000 : 1, 250 Кд/м², 178°/178°, HDMI, VGA (D-Sub) клавиатура проводная [мембранная, клавиш - 104, USB, черная] ; мышь проводная черная [800 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 3] | Оборудование IT | 1 | шт (на 2 раб. места) | 12 | 1 | Вариативная часть
Планшет | Размер 11 дюймов, Аккумулятор не менее 8000 ма/ч, внутренний GSM модуль, USB OTG, Объем оперативной памяти не менее 8 гигабайта, для выполнения задания и передачи данных | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Прибор измерени температуры температуры жидкостей с необходимыми насадками (зондами) | Диапазон не уже 20 - 100 °C, погрешностью измерения не более +/- 0,5 °C. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Прибор измерения температуры воздуха с необходимыми насадками (зондами) | Диапазон измерений от 5 до 40 градусов С и предельным отклонением в измерениях не более 0,1 градуса С . | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Программное обеспечение (Системное, специальное) | 64-разрядные операционная система, пользовательская серверная часть | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 20 раб.мест) | 1 | 1
Тренажер для специалистов жилищно-коммунальной отрасли | IP адрес сайта: 188.246.233.76, профессиональный тренажер для специалистов жилищно-коммунальной отрасли | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Рулетка 8 м. | Длина ленты 3 м, ширина ленты не менее 10 мм. Материал корпуса пластик, резина. Материал ленты-сталь. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Рулетка измерительная (или мерная лента) с фиксатором | Длина не менее 15 м | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Смартфон | Экран 6,5 дюймов, Оперативная память 8 ГБ, внутренний GSM модуль, Объем оперативной памяти не менее 1 гигабайта, для выполнения задания и передачи данных | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Стол трапеция регулируемый | Регулируемый по высоте и наклону столешницы | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть
Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенных стальных труб круглого сечения ⌀32х1,5 мм, ⌀32х1,2, ⌀28х1,2 и ⌀16х1,0 мм, а так же плоскоовального сечения 30х15х1,2 мм. Металлокаркас окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Каркас представляет собой телескопическую конструкцию, высоту его можно устанавливать в трёх положениях, закрепляя четырьмя винтами М8. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками и заглушками-опорами. Сиденья и спинка выполнены из пластика. Форма сиденья и спинки способствует сохранению осанки. Соединения каркаса с пластиковым сиденьем осуществляется с помощью 2-х винтов М6, спинка плотно надевается на каркас без дополнительного крепления. | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 24 | 1 | Вариативная часть
Уровень 1200 мм. | Усиленный корпус с акриловыми колбами, изготовлен из алюминия.Применяется для контроля горизонтальности и вертикальности. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
MTС Линк | Система для проведения онлайн обучения и вебинаров | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Источник бесперебойного питания | Активная мощность не менее 360 Вт, Полная выходная мощность 1000 ВА. Эффективная выходная мощность 600 ВТ. ТИП интерактивное | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное | Металлические ножки, мягкое сиденье и спинка | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Кресло офисное подъемно-поворотное | Материал обивки - ткань. Материал роликов - пластик. Механизм качания - пружинный механизм. Регулировка высоты сиденья - есть. Кресло устанавливается на пластиковый каркас, выдерживая нагрузку до 120 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
МФУ | Тип печати: Цветная Технология Лазерная максимальный формат А4 скорость печати не менее 33стр/мин сканер А4 разрешенение 600х600 объем памяти не менее 2048МБ частота процессора 1200МГ | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | ОЗУ не менее 16Gb, SSD диск не менее 512GB, Экран IPS не менее 15" | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Офисный стол | Письменный стол оснащен встроенной тумбой с 2 выдвижными ящиками. Внизу задней стенки находится небольшая полочка. Столешница выполнена из высококачественной ЛДСП 16 мм, края с кромкой ПВХ 2 мм, поверхность матовая, ровная, гладкая. Стол универсальный в сборке, местоположение тумбы определяется при сборке. Внутренний размер ящиков 211х354 мм, высота от пола до ящиков 290 мм, от пола до полки под столом 310 мм. Ширина: 120.0 см Высота: 74.0 см Глубина: 60.0 см | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
ПК | 23.8" Моноблок 4x2.6 ГГц,IPS, Full HD (1920х1080), 8 ГБ DDR4,HDD 1ТБ, SSD 256 ГБ, без ОС; клавиатура проводная [мембранная, клавиш - 104, USB, черная] ; мышь проводная черная [800 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 3] | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол рабочий офисный | Регулируемый по высоте и наклону столешницы | Мебель | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи для оказания само- и взаимопомощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Аптечка для оказания первой помощи | Требования комплектации утвержденыприказом Министерства здравоохранения Российской Федерации | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Каска строительная | ГОСТ EN 397-2012 | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Кулер (холодная/горячая вода) | Диспенсер для воды напольный с нагревом и охлаждением | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Наушники | Пластиковые оголовные. Снижение уровня шума не менее 20 дБ. | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Обувь | Ботинки рабочие с усиленным металлическим подноском | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 2 | шт | 2 | 1 | Вариативная часть
Огнетушитель порошковый ОП-8(з) | Огнетушитель предназначен для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на автомобильном, железнодорожном, речном транспорте и в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газообразных горючих веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Комплектация: огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадком) - 1 шт руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель-1 шт | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Очки защитные | Предназначены для защиты органов зрения | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Перчатки | Материал х/б | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Респиратор | С клапаном выдоха | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Сигнальный жилет | На усмотрение ОО | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Спец. одежда | Костюм рабочий летний (куртка и полукомбинезон) | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть
Фонарь переносной | На усмотрение ОО | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительная отрасль | 2023 | Приморский край | КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж» | Организация строительного производства, эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Эксплуатация зданий и сооружений
Строительная отрасль | 2023 | Ростовская область | ГБПОУ Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж» | Лаборатория эксплуатации зданий и сооружений | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Эксплуатация зданий и сооружений

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) Образовательно-производственный центр Строительной отрасли
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Приморский край
Базовая организация кластера: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дальневосточный технический колледж"
Адрес базовой образовательной организации: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 59
3. Зона под вид работ «Организация строительного производства, эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома» (20 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 108 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 380 Вольт - ввод в помещение, 220 Вольт Электричество 220 Вольт ( до 10 кВт на 1 квартиру)распределение на потребителей
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ламинат/линолеум. - 108 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется Подвод воды не менее 1 точки на застройку
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Вентиляция:
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Раковина (комплект) | Раковина для ванны в комплекте со смесителем и сифонлм | Оборудование | 2 | шт | 2 | РБ
2 | Кухонная мойка | Мойка для кухни в комплекте со смесителем и сифоном | Оборудование | 2 | шт | 2 | ВБ
3 | Ванна (комплект) | ванна с краном и сифоном | Оборудование | 2 | шт | 2 | РБ
4 | Унитаз (комплект) | Унитаз с бачком напольный с комплектом арматуры | Оборудование | 2 | шт | 2 | РБ
5 | Тумба под раковину | Материал корпуса влагостойкий ЛДСП Материал фасада МДФ Для документов с выдвижными ящиками | Оборудование | 2 | шт | 2 | БР
6 | Кухонный гарнитур | ДСП | Оборудование | 1 | шт | 1 | БР
7 | Шкаф | для хранения документов 800х450х2100 | мебель | 1 | шт | 1 | БР
8 | Интерактивная панель | Технология IPS, Диагональ: 86 ", Разрешение: 3840x2160 (4K UHD), Яркость: 350 кд/кв.м, Контрастность: 1500:1 Lm, Время отклика: 8 мс, Одновременные касания: 20, Угол обзора: 178 °, Входы: HDMI (x3), VGA (x1), Выходы: HDMI (х1) , Интерфейс: USB 3.0 (x3), USB 2.0 (x3), Toich (x1), Ethernet, Wi-Fi, Количество динамиков: 2 x 10 Вт, Ориентация панели: Горизонтальная | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | РБ
9 | Шкаф для документов | Размер: 800х500х2100 мм | Мебель | 3 | шт | 3 | РБ
10 | Тумба | Размер: 400х450х560 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | РБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 380 Вольт - ввод в помещение, 220 Вольт Электричество 220 Вольт ( до 10 кВт на 1 квартиру)распределение на потребителей
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ламинат/линолеум. - 6 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется Подвод воды не менее 1 точки на застройку
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Вентиляция:
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | ОЗУ не менее 16Gb, SSD диск не менее 512GB, Экран IPS не менее 15" | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ФБ
2 | Прибор измерени температуры температуры жидкостей с необходимыми насадками (зондами) | Диапазон не уже 20 - 100 °C, погрешностью измерения не более +/- 0,5 °C. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
3 | Прибор измерения температуры воздуха с необходимыми насадками (зондами) | Диапазон измерений от 5 до 40 градусов С и предельным отклонением в измерениях не более 0,1 градуса С . | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
4 | Рулетка измерительная (или мерная лента) с фиксатором | Длина не менее 15 м | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
5 | Емкость для забора воды | Прозрачная емкость, закрывающаяся крышкой | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
6 | Емкость для замера темпетаруты воды | Колба или кувшин конический из прозрачного светлого стекла, термостойкий, плоскодонный | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
7 | Виртуальный учебный комплекс "Виртуальное прототипирование — анализ и моделирование эвакуационных путей в зданиях и сооружениях» | Специализированное программное обеспечение, позволяет проводить многовариантное моделирование объемно-пространственных архитектурных композиций. Позволяет интерактивно взаимодействовать с необходимым оборудованием в системе виртуальной реальности. Позволяет проводить и оценивать виртуальный рабочий сценарий. | Оборудование | 1 | шт | 1 | РБ
8 | Автономный VR шлем Pico 4 256 Гб | Диагональ дисплеев (дюйм): 2.89" x2, Разрешение на каждый глаз: 2160x2160, Общее разрешение: 4320x2160, Частота обновления экрана: 90 Гц, Угол обзора (градус): 114°, Встроенные датчики: гироскоп, акселерометр, магнитометр, датчик отслеживания | Оборудование | 1 | шт | 10 | РБ
9 | Стол трапеция регулируемый | Регулируемый по высоте и наклону столешницы | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | РБ
10 | Кресло офисное | Металлические ножки, мягкое сиденье и спинка | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | БР
11 | Программный продукт «ЖЭКА-ПРОФИ» | IP адрес сайта: 188.246.233.76, профессиональный тренажер для специалистов жилищно-коммунальной отрасли | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | В наличии
12 | Программное обеспечение (Системное, специальное) | 64-разрядные операционная система, пользовательская серверная часть | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 20 раб.мест) | 1 | БР
13 | Планшет | Размер 11 дюймов, Аккумулятор не менее 8000 ма/ч, внутренний GSM модуль, USB OTG, Объем оперативной памяти не менее 8 гигабайта, для выполнения задания и передачи данных | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | РБ
14 | Кейс для переноски инструмента | Универсальный ящик оснащен несколькими отсеками для хранения инструмента и различных мелочей, выполнен из пластика, для переноски оснащен ручкой | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
15 | Мультиметр | способен быстро и точно производить измерения таких показателей, как: сила постоянного тока, сопротивление цепи, а также уровень постоянного и переменного напряжения. Результаты измерений будут выводиться с базовой погрешностью в 1%. Этот мультиметр способен производить до 3-х измерений в секунду. При этом рабочий диапазон определяемых показателей для постоянного напряжения (U) составляет от 200 мВ до 1000 В; для переменного напряжения – от 200 В до 750 В, а силу постоянного тока (А) данный мультиметр способен определить в диапазонах от 200 мкА до 10 А. Диапазон измеряемых значений для сопротивления цепи (R) составляет от 200 Ом до 2000 КОм. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
16 | Смартфон | Экран 6,5 дюймов, Оперативная память 8 ГБ, внутренний GSM модуль, Объем оперативной памяти не менее 1 гигабайта, для выполнения задания и передачи данных | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ФБ
17 | Рулетка 8 м. | Длина ленты 3 м, ширина ленты не менее 10 мм. Материал корпуса пластик, резина. Материал ленты-сталь. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
18 | Лазерная рулетка | Максимальная дальность работы 50 м.Погрешность ± 2 мм.Диапазон измерения углов ±90°. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
19 | Лазерный уровень RGK PR -38 с зелёным лучом | 2 вертикальные взаимно перпендикулярные плоскости; 1 горизонтальная плоскость с разверткой на 360°; диапазон работы без приемника 20 метров, с приемником 50 метров; работа от съемного аккумулятора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | РБ
20 | Уровень 1200 мм. | Усиленный корпус с акриловыми колбами, изготовлен из алюминия.Применяется для контроля горизонтальности и вертикальности. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
21 | Отвес | состоит из шнура и грузика, который помещен на его конец. Такая конструкция позволяет принимать шнуру всегда строго вертикальное положение. Отвес применяется для выравнивания стен во время строительных, малярных и штукатурных работ. Груз весом 100 г изготовлен из высококачественной стали и имеет форму цилиндра. Длина шнура составляет 5 м. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 20 | ВБ
22 | Виртуальный учебный комплекс "Виртуальное прототипирование - комплексный градостроительный анализ виртуальной архитектурной среды" (ПО для VR) | Специализированный программный комплекс, позволяющий с помощью трехмерной графики и систем виртуальной реальности реализовать процесс многовариантных исследования в части градостроительного анализа. Сетевой USB-ключ защиты (1шт.). Специализированное программное обеспечение на USB носителе. Максимальное количество полигонов в элементе модели не более 50000 шт.; Тип сетки – полигональная; Тип полигонов – треугольные; Разрешение текстур моделей не менее 2048х2048 пикселей | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
23 | Виртуальный тренажер "Обслуживание и эксплуатация многоквартирного жилого дома" (ПО для VR) | Специализированный программный комплекс. Сетевой USB-ключ защиты (1шт.). Программный лаунчер. Программный имитатор | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
24 | Виртуальный учебный комплекс «Обследование строительных конструкций» (ПО) | Учебный комплекс позволяет с помощью анимированных 3D-моделей проводить виртуальные работы по исследованию строительных конструкций неразрушающими методами: ударный импульс, ультразвуковой, отрыв со скалыванием. | Программное обеспечение | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1 | ФБ
25 | Виртуальный учебный комплекс "Технология кирпичной кладки" | Специализированный программный комплекс. Сетевой USB-ключ защиты (1шт.). Программный лаунчер. Программный имитатор | Программное обеспечение | 1 | шт (на 1 раб. место) | 1 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети 380 Вольт - ввод в помещение, 220 Вольт Электричество 220 Вольт ( до 10 кВт на 1 квартиру)распределение на потребителей
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ламинат/линолеум. - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется Подвод воды не менее 1 точки на застройку
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Вентиляция:
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | ОЗУ не менее 16Gb, SSD диск не менее 512GB, Экран IPS не менее 15" | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | МФУ | Тип печати: Цветная Технология Лазерная максимальный формат А4 скорость печати не менее 33стр/мин сканер А4 разрешенение 600х600 объем памяти не менее 2048МБ частота процессора 1200МГ | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
3 | Стол рабочий офисный | Регулируемый по высоте и наклону столешницы | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
4 | Кресло офисное | Металлические ножки, мягкое сиденье и спинка | Мебель | 1 | шт | 1 | БР
5 | Источник бесперебойного питания | Активная мощность не менее 360 Вт, Полная выходная мощность 1000 ВА. Эффективная выходная мощность 600 ВТ. ТИП интерактивное | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | БР
6 | MTС Линк | Система для проведения онлайн обучения и вебинаров | Программное обеспечение | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи для оказания само- и взаимопомощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 2 | шт | 2 | ВБ
3 | Кулер (холодная/горячая вода) | Диспенсер для воды напольный с нагревом и охлаждением | Охрана труда | 1 | шт | 1 | РБ
4 | Перчатки | Материал х/б | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
5 | Респиратор | С клапаном выдоха | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
6 | Очки защитные | Предназначены для защиты органов зрения | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
7 | Наушники | Пластиковые оголовные. Снижение уровня шума не менее 20 дБ. | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
8 | Спец. одежда | Костюм рабочий летний (куртка и полукомбинезон) | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
9 | Обувь | Ботинки рабочие с усиленным металлическим подноском | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
10 | Каска строительная | ГОСТ EN 397-2012 | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
11 | Фонарь переносной | На усмотрение ОО | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
12 | Сигнальный жилет | На усмотрение ОО | Техника безопасности | 20 | шт | 20 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) «Строительство»
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Ростовская область
Базовая организация кластера: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж»
Адрес базовой образовательной организации: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 30 г., Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 23
13. Зона под вид работ "Лаборатория эксплуатации зданий и сооружений" (24 рабочих места) 08.02.01
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 64,8 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) - имеется
Электричество: 5 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : имеется
Покрытие пола: паркет - 64,8 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стеллаж | Стеллаж деревянный, длина 2,40, глубина ,0,6 м, 1,8 высота, открытая конструкция, материал корпуса: массив дерева | Мебель | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Стол | Стол для информационного комплекса и коллекцииметаллографических образцов | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | Стенд-тренажер "Монтаж газопровода жилого дома" | Тренажер предназначен для изучения общего устройства и принципа действия газопровода жилого дома, а также для проведения практических работ по техническому обслуживанию. Состав: металлическое основание; комплект фрагментов трубопровода; комплект оборудования: кран, счетчик газа, сигнализатор загазованности, сильфонная подводка, редуктор, фильтр; комплект трубопроводной арматуры; комплект крепежных элементов; набор инструмента; руководство по эксплуатации; паспорт. | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
4 | Гигрометр психрометрический | Размеры: 325*120*50 мм; термом. жидкость: Толуол; вес 400 г; погрешность: ± 0,2; диапазон: +15..+40°С | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
5 | Уклономер | измерение наклона; магнитный; точность измерения 0.5 ° | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
6 | Термогигрометр | Измеритель температуры и влажности воздуха. Диапазон измерений: температура - от 10 до 50 град. С; влажность - от 20 до 90 | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
7 | Влагомер | Предназначен для оперативного контроля влажности древесины и широкой номенклатуры строительных материалов | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
8 | Измеритель толщины защитного слоя бетона | Предназначен для оперативного контроля качества армирования различных железобетонных конструкций и изделий, что происходит при обследовании зданий, при контроле качества объектов | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
9 | Локатор арматуры | Прибор для поиска скрытой проводки, металлических и деревянных конструкций в стенах, полах и потолках здания | Оборудование | 1 | шт | 1 | В наличии
10 | Стеллаж металличсекий | Усиленный, размер 600*600*1800, Крепление: болтовое, Материал стойки: металл | Мебель | 1 | шт | 1 | ВБ
11 | Проектор | Тип проектор; проекционная технология - 3LCD;собственное разрешение - 1024x768;соотношение сторон - 4:3;световой поток - 3100 лм равномерность светового потока - 85 %; контрастность - 2000:1; максимальная частота вертикальной развертки - 85 Гц;тип коррекции трапецеидальных искажений - вертикальная/горизонтальная; диагональ матрицы (дюйм) - 0.63";количество матриц - 3; фокусное расстояние - 19.1 - 22.94 мм; Zoom- x4; тип лампы - UHP; количество ламп - 1 шт; срок службы лампы - 10000 ч; срок службы лампы в экономичном режиме - 20000 ч; минимальное проекционное расстояние - 0.88 м; максимальное проекционное расстояние - 10.9 м; минимальный размер проекции по диагонали - 0.76 м; максимальный размер проекции по диагонали - 7.62 м; аудиовходы/видеовходы - 1 x HDMI, композитное видео, 1 x VGA; интерфейсы - RS-232, USB (Type B);режимы, настройки: обратная проекция, прямая проекция;потолочное крепление - есть; наличие ПДУ - есть; комплектация - кабель питания, кабель VGA, документация; | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | В наличии
12 | Экран для проектора | Диагональ экрана (дюйм) - 120"; диагональ экрана - 305 см; рабочая поверхность - 244x183 см; ширина полотна - 251 см; высота полотна - 193 см; соотношение сторон - 4:3; проекция - прямая; покрытие - MatteWhite; цвет экрана - матовый белый; ширина корпуса - 2710 мм; глубина корпуса - 80 мм; высота корпуса - 95 мм; цвет корпуса - белый; установка - настенный, потолочный; электронный привод - есть; пульт - есть; тип и напряжение питания - от сети 220-240В 50/60Гц; вес - 9.5 кг | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | В наличии
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 48 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) - не требуется
Электричество: - не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: бетонные полы - 1 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Парта двухместная | Двухместная парта экстра 2Р с перфорированным экраном на круглом металлокаркасе предназначена для учебных заведений. Столешница парты выполнена из МДФ, толщиной 16 мм, покрыта материалом ПВХ, методом горячего формования. Имеет закругленные углы, по периметру края сделана фрезеровка. Сделаны эргономичные вырезы со стороны посадочного места. Имеется желоб для письменных принадлежностей. Каркас из двух опор, которые выполнены из трубы круглого сечения, диаметр которой 28-32 мм., толщина 1.2 мм. К опорам приварен неразборный перфорированный металлический экран с отверстиями. Сам каркас и экран окрашен порошково-полимерной защитной эмалью серого цвета. Размер двухместной парты 1200х500 мм. | Мебель | 1 | шт (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
2 | Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенных стальных труб круглого сечения ⌀32х1,5 мм, ⌀32х1,2, ⌀28х1,2 и ⌀16х1,0 мм, а так же плоскоовального сечения 30х15х1,2 мм. Металлокаркас окрашен защитной полимерно-порошковой эмалью. Каркас представляет собой телескопическую конструкцию, высоту его можно устанавливать в трёх положениях, закрепляя четырьмя винтами М8. Концы труб закрыты пластиковыми заглушками и заглушками-опорами. Сиденья и спинка выполнены из пластика. Форма сиденья и спинки способствует сохранению осанки. Соединения каркаса с пластиковым сиденьем осуществляется с помощью 2-х винтов М6, спинка плотно надевается на каркас без дополнительного крепления. | Мебель | 1 | шт (на 1 раб. место) | 24 | ФБ
3 | ПК | Компьютер в сборе не менее i5-11400F, 6x2.6 ГГц, 16 ГБ DDR4, не ниже 2060, SSD 512 ГБ1920x1080@75 Гц, Монитор 27" IPS, 5 мс, 1000 : 1, 250 Кд/м², 178°/178°, HDMI, VGA (D-Sub) клавиатура проводная [мембранная, клавиш - 104, USB, черная] ; мышь проводная черная [800 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 3] | Оборудование IT | 1 | шт (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
4 | Виртуальный учебный комплекс "Обследование строительных конструкций» | Учебный комплекс позволяет с помощью анимированных 3D-моделей проводить виртуальные работы по исследованию строительных конструкций неразрушающими методами: ударный импульс, ультразвуковой, отрыв со скалыванием. Включает испытания контрольных образцов, построение градуировочных зависимостей. Все работы выполняются в виртуальном пространстве. В состав входит: специализированное программное обеспечение и комплект руководств. | Программное обеспечение | 1 | шт (на 13 раб. мест) | 1 | ФБ
5 | Виртуальный тренажер "Обслуживание и эксплуатация многоквартирного жилого дома" | Специализированный программно-аппаратный комплекс, позволяющий с помощью трехмерной графики и интерактивного взаимодействия реализовать процесс обучения и контроля знаний обучающихся. В специализированном программном комплексе реализованы трехмерные модели многоквартирного дома и прилегающих к нему территорий. Комплекс позволяет проводить работу неквалифицированных в программировании пользователей, проводить проверку и оценку полученных знаний, а также включает систему, обеспечивающую хранение информации о пользователях, формирование отчетов по результатам прохождения виртуальных работ. | Программное обеспечение | 1 | шт (на 13 раб. мест) | 1 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) - имеется
Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : имеется
Покрытие пола: паркет - 5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Офисный стол | Письменный стол оснащен встроенной тумбой с 2 выдвижными ящиками. Внизу задней стенки находится небольшая полочка. Столешница выполнена из высококачественной ЛДСП 16 мм, края с кромкой ПВХ 2 мм, поверхность матовая, ровная, гладкая. Стол универсальный в сборке, местоположение тумбы определяется при сборке. Внутренний размер ящиков 211х354 мм, высота от пола до ящиков 290 мм, от пола до полки под столом 310 мм. Ширина: 120.0 см Высота: 74.0 см Глубина: 60.0 см | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное подъемно-поворотное | Материал обивки - ткань. Материал роликов - пластик. Механизм качания - пружинный механизм. Регулировка высоты сиденья - есть. Кресло устанавливается на пластиковый каркас, выдерживая нагрузку до 120 кг | Мебель | 1 | шт | 1 | ФБ
3 | ПК | 23.8" Моноблок 4x2.6 ГГц,IPS, Full HD (1920х1080), 8 ГБ DDR4,HDD 1ТБ, SSD 256 ГБ, без ОС; клавиатура проводная [мембранная, клавиш - 104, USB, черная] ; мышь проводная черная [800 dpi, светодиодный, USB Type-A, кнопки - 3] | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Огнетушитель порошковый ОП-8(з) | Огнетушитель предназначен для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на автомобильном, железнодорожном, речном транспорте и в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газообразных горючих веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Комплектация: огнетушитель заряженный с опломбированным ЗПУ (в сборе с насадком) - 1 шт руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом на огнетушитель-1 шт | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Аптечка для оказания первой помощи | Требования комплектации утвержденыприказом Министерства здравоохранения Российской Федерации | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия