## Базовый ИЛ
При формировании инфраструктурных листов для оснащения кластеров необходимо учитывать требования национального режима в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающие запрет и ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а также преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
1. | Зона под вид работ | Кормление животных и зоогигиена
Количество рабочих мест зоны: |  | 12
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 36.02.02 Зоотехния 36.02.01 Ветеринария
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: ____ кв.м.
Освещение: _____ (вид освещения и источника)
Интернет: Подключение к _______ интернету (проводному и/или беспроводному)
Электричество: Подключения к сети ___ В (220 и/или 380)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: ___ (требуется или не требуется)
Покрытие пола: ___ (вид покрытия)
Подведение/ отведение ГХВС: ___ (требуется или не требуется)
Подведение сжатого воздуха: ___ (требуется или не требуется)
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Гигрометр психрометрический | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
2 | Интерактивная сенсорная панель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
3 | Кататермометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
4 | Люксметр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
5 | Муфельная печь | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
6 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
7 | Спектрофотометр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
8 | Шкаф вытяжной общелабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
9 | Шкаф сушильный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование |  |  | 1
Рабочее место учащегося № |  |  | 1
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Стол лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 2 р.м. | 3
2 | Стул лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место учащегося № |  |  | 2
Количество рабочих мест: |  |  | 6
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями * Технические характеристики компьютера зависят от требований программного обеспечения, которое будет на нем использоваться | Оборудование IT | 1 | на 1 р.м. | 6
2 | Программа для составления рациона крупного рогатого скота | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями 1 лицензия на 1 рабочее место бессрочная | Программное обеспечение | 1 | на 1 р.м. | 6
3 | Стол компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
4 | Стул компьютерный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1 | на 1 р.м. | 6
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT |  |  | 1
2 | Стол | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
3 | Стул | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель |  |  | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.)
1 | Аптечка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
2 | Кулер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
3 | Маски медицинские одноразовые | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
4 | Огнетушитель | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1
5 | Перчатки | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Техника безопасности |  |  | 12
6 | Санитайзер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Охрана труда |  |  | 1

## Вариативная часть
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Итоговое количество (шт.)
Мебель
1 | Доска магнитно-маркерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
2 | Корзина для мусора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
3 | Стеллаж | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
4 | Стол-мойка | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
5 | Сушилка для приборов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
6 | Тумба | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
7 | Шкаф для документов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
8 | Шкаф для одежды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
9 | Шкаф для хранения посуды | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
10 | Шкаф для хранения приборов | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Мебель | 1
Оборудование IT
1 | Акустическая система | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
2 | Веб-камера | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
3 | Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
4 | МФУ | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
5 | Мышь компьютерная | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
6 | Ноутбук | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
7 | Проектор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование IT | 1
8 | Экран для проектора | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
Оборудование
1 | pH-метр | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
2 | Блендер лабораторный | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
3 | Весы лабораторные | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
4 | Водяная баня | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
5 | Контейнер для образцов корма | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
6 | Система для определения сырой клетчатки полуавтоматическая | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
7 | Сепаратор | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
8 | Сито лабораторное | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1
9 | Шумомер | Заполняются образовательной организацией в соответствии с потребностями | Оборудование | 1

## Общая зона (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
pH-метр | Диапазон измерения рН от 0 до14. Диапазон измерения температуры от 0 до 60 °С. Цена деления рН 0,01. Калибровка автоматическая. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор (экстрактор) жира | Масса образца 0,5-15 г. Объем растворителя 250 мл. Количество образцов за серию — 6. температура нагрева, °С — комнатная +5–300. Процент растворения образца — не менее 80. Габаритные размеры блока экстракции, Ш×Д×В, мм — 740×640×230. Вес 25-30 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор клетчатки | Габариты: 620х760х390 мм. Вес: 46 кг. Питание:230 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор кормов | Размер дисплея: 16/9. Тип дисплея: ЖКД1/4. Точность: 1,5-2,4 %. Источник питания 110-220 В. Диапазон рабочих температур:0/+40 градусов.Размеры корпуса: 500х300х460 мм.Материал корпуса:пластик. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор молока вискозиметрический | Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см3 молока: от 90 до 1500 тыс. Диапазон определения времени вытекания жидкости:от 0.1 до 99.9 секунд. Условная вязкость (время вытекания) 15 см3 дистиллированной воды подкрашенной черной тушью: (8,3± 0,3) сек. Автоматическое перемешивание смеси: в течение (30± 10) сек.Диаметр капилляра рабочего сосуда: 1,5 мм Объем пробы молока:10 cm³ Питание 220В, 50 Hz Продолжительность одного анализа не более 4 мин. Габаритные размеры анализатора, не более 190 x 220 x 260 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Анализатор соматических клеток в молоке | Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см³ молока От 90 до 1500 тыс. Диапазон определения времени вытекания жидкости От 0,1 до 99,9 сек. Условная вязкость (время вытекания) 15 см³ дистиллированной воды, подкрашенной черной тушью (8,3±0,3) сек. Относительная погрешность измерения условной вязкости не более 5% Перемешивание смеси производится автоматически 30±10 сек. Диаметр капилляра рабочего сосуда (1,5±0,05) мм Объем пробы молока 10 см³ Питание анализатора 220 В, 50 Гц. Продолжительность одного анализа не более 4 мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Аналитические весы | Максимальная нагрузка: 220 г Дискретность: 0,0001 г/ Калибровка: автоматическая Класс точности: (I) специальный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Блендер лабораторный | Максимальные обороты, об/мин-23 000; Минимальные обороты, об/мин-16 500; Уровень шума, дБ-85-90; Максимальный объём, л-2,0; Объём приготовления густых смесей, л-1,5; Объём приготовления жидкостей, л-1,25; Мощность, кВт-2,2Время беспрерывной работы, мин-2; Габаритные размеры, ШхГхВ, мм-220×250×460; Габаритные размеры упаковки, Ш×Г×В, мм-280×340×410; Масса, кг-5,9. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Блок озоления (входит в комплекс по определению азота) | Входит в Комплекс по определению массовой доли азота и белка по Кьельдалю . Количество мест 4. Максимальная температура 450 °С. Время озоления 40-300 минут. Размер пробирок 250 мл (диаметр 45 мм; высота 300 мм). Габаритные размеры 410х420х400 мм. Вес не более 12 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Бюксы алюминивые с крышкой | Нижняя деталь «Стакан» - Объем, мл 70 - D нар, мм 50 - D вн, мм 48,4 - Н нар. мм 38 Верхняя деталь «Крышка» - Объем, мл 51,6 - D вн., мм 50 - Н нар. мм 11 Материал лист АМцМ 0,8 мм | Оборудование | 12 | шт. | 12 | 1 | Вариативная часть
Весы лабораторные | Максимальная нагрузка:220 г. Дискретность: 0,001 г. Калибровка:внешняя | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Весы технические | Габаритные размеры в упаковке: 40х20,5х40 см. Вес:не более 4,55 кг. Диапазон измерений: 0,05…1000 г. Цена деления шкалы коромысла: 0,05 г. Предел измерений шкалы коромысла: 2 г. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Водяная баня | Объем 18 л. Ванна из н/ж стали, шестиместная. Диапазон температур от комнатной до 99,9 °С. Точность поддержания температуры, °С — ±0,1. Внутренняя циркуляция. Ванна изготовлена из нержавеющей стали. Габариты, Ш×Д×В, мм — 450×300×140. Масса 9 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Вставка для эксикатора | Диаметр: не менне 175 мм. | Оборудование | 12 | шт. | 12 | 1 | Вариативная часть
Гигрометр психрометрический | Диапазон измерения температуры: от 0 до 25 градусов. Цена деления шкалы: 0,2 градуса. Диапазон измерения: - влажность: от 20 до 90 %, температура:от+5 до +25 %.Габариты: 290х120х50 мм.Термометрическая жидкость: толуол. Масса прибора: 400г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Гигрометр психрометрический | Диапазон измерения относительной влажности от 20 до 90%. Температурный диапазон измерения влажности от 5 до 25°С. Диапазон измерения температуры от 0 до 25°С. Цена деления шкалы 0,2°С. Термометрическая жидкость Толуол или метил-карбитол. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Детектор углекислого газа | Тип датчик газа. Размеры (мм) 115 х 38 х 24. Вес 60 г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Дистиллятор (входит в комплекс по определению азота) | Входит в Комплекс по определению массовой доли азота и белка по Кьельдалю. Диапазон измерений (по азоту) 0,1…200 мг . Точность > 0,5%. Габаритные размеры 680*410*300 мм. Вес не более 15 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Дистиллятор лабораторный | Корпус нержавеющая сталь, пластиковая ёмкость (объем 4 л). Производительность 1 л/ч. Габариты, ШхГхВ 270х200х390 мм. Масса 3,4 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Доска меловая | Рабочая поверхность магнитно-меловая Размер (ВхШ) 100x150 см Высота 100 см Вес 5.9 кг | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель молозива-рефрактометр | Размер: 400x300x200 мм. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Измеритель параметров окружающей среды | Дозиметр (уровень радиации), нитрат-тестер (концентрация нитратов в продуктах), оценка качества воды (жесткость воды), индикатор ЭМ-поля. Элементы питания - акумуляторы типа AAA. Габаритные размеры (мм) не более 147х54х21. Масса изделия (с элементов питания), не более 95 г. Дисплей цветной сенсорный TFT, 320х240. Диапазон рабочих температур от -20 до +60 ºС. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Интерактивная панель | Диагональ: 65 дюймов. HD: 3840х2160. Контрастность 4000:1. Яркость: 400 lm. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Кататермометр | Вид: спиртовой термометр, объём сосуда которого 6 см³. Длина капиллярной трубки — 20 см. Шкала с делениями от 35 до 38°. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кататермометр | Шаровой кататермометр. Прибор для измерения малых скоростей воздушного потока. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Колбонагреватель | Объём 500 мл. Диапазон температуры нагрева, 20-380°С. Диаметр отверстия для колбы 115 мм. Габариты (диаметр х высота), мм 200х160 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Контейнер для образцов корма | Объем: 4 литра. Размер: 25х18,5 см. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Куттер | Объем чаши: 6 л Режим пульсации:Нет Количество скоростей:вариатор Скорость: 1000-2200 об/мин Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Лабораторная плита | Настольная. Материал рабочей поверхности эмалированная сталь. Управление механическое. Максимальная потребляемая мощность 1000 Вт. ШхВхГ 30х7.50х30 см. Общее количество конфорок 1. Без открытой спирали! | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Мойка для лабораторной посуды | Размер: 800х 600х850 Материал: ЛДСП 16 мм; Толщина ЛДСП 16мм; Столешница нержавеющая сталь. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Размер:1200х650х750. Материал:Металл, столешница: ламинат. | Мебель | 3 | шт. | 3 | 4 | Базовая часть
Стол лабораторный | Размер: 1200х650х750 Материал: Металл, столещница металлокерамика. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 4 | Базовая часть
Лоток почкообразный | Габариты: 260х160х32. Материал:нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Лоток прямоугольный | Габариты: 260х180х30. Материал:нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт | 3 | 1 | Вариативная часть
Люксметр | Диапазон: 20°C - 500°C. Разрешение: ±0.1°C. Повторяемость: ±1°C. Отношение расстояния до объекта к пятну измерения: 10:1. Расстояние до объекта измерения: от 5 до 15 м. Коэффициент излучения: 0.95. Время измерения: 1 с. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Люксметр | Прибор предназначен для измерения освещённости (E, лк) в видимой области спектра 380...760 нм, создаваемой искусственными или естественными источниками. Диапазон измерения от 10 до 200000 лк. Время непрерывной работы не менее 8 часов. Срок службы 7 лет. Масса прибора не более 220 г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Люминоскоп | Длина волны возбуждающего излучения: 365 нм Мощность УФ осветителя, не более: 40 Вт Электропитание 220/50 Гц Масса: не более 4.5 кг Габаритные размеры, мм не менее 190х250х280 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Мельница лабораторная | Объем загрузочного бункера 280 мл. Объем приемного бункера для продукта размола 250 мл. Допустимое количество размолов в час 20. Время размола навески массой 50 г - 20…40 сек. Максимальный размер измельчаемых зерен не более 14 мм. Диаметр отверстий сита 1,0 мм, 0,9 мм, 0,8 мм. Частота вращения рабочего органа 12 000 об/мин, 15 000 об/мин. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Мельница лабораторная ножевая | Емкость стакана,130 см³. Зерновая навеска, максимальная, 50 г. Скорость вращения электродвигателя при холостом ходе,13000 об/мин. Потребляемая мощность, 220 Вт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Размер 1200х600х750, Материал: ЛДСП, столешница химостойкий пластик, металлический каркас. | Мебель | 3 | шт. | 3 | 4 | Базовая часть
Муфельная печь | Габариты: 680х700х920 мм. Электропитание:220 Вт. Мощность: 8 кВт. Объем: 16 литров. Температура: до 1350 градусов. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Муфельная печь | Объём камеры 6,5 л. Диапазон рабочей температуры, 0С 100 – 900. Терморегулирование Ручное (переключатель - 6рабочих положений). Габариты (ШхВхГ), мм 390х530х425. Масса 28 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Ножницы хирургические | Длина: 165 мм. Материал: хирургическая сталь. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Определитель мочевины | Одновременный анализ: 3 анализа. Модуль инкубации: 37˚C термостатический блок считывания с функцией инкубации.Диапазон измерения: 5-100 мг/децилитр. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Пенсильванское сито | Количество контейнеров: 4 слоя. Диаметр: не более 1,9 см. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Полуавтоматическая система для определения сырой клетчатки | Точность определения массовой доли клетчатки в пробах с содержанием клетчатки до 10%: не хуже 0,4%. Количество проб, анализируемых одновременно: 6 шт. Габаритные размеры: 670х450х670 мм. Масса: 30 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Программа для составления рациона крупного рогатого скота | Программное обеспечение для ПК | Программное обеспечение | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Сепаратор | Производительность до 50 л/ч.Частота вращения барабана 11000 об/ мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Сито лабораторное | Номинальный рабочий размер отверстия:1,0 мм. Внутренний диаметр обечайки:197 мм. Габариты:наружный диаметр 220 мм.,высота 52 мм. Масса: не более 0,475 кг. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Склянка для реактивов | Материал:стекло. Объем: 60 мл. Диаметр: 4 см. Ширина:4 см. Глубина:4 см. Высота:9 см. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Скруббер (входит в комплекс по определению азота) | Входит в Комплекс по определению массовой доли азота и белка по Кьельдалю. Габаритные размеры 325*210*138 мм. Вес 5 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Спектрофотометр | Спектральный диапазон: 190-1000 нм. Спектральная ширина щели-4 нм. Воспроизводимость-0,5 нм. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Спектрофотометр | Спектральный диапазон, нм — 190-1100; спектральная ширина щели, нм — 2,0; оптическая схема — однолучевая; точность установки длин волн, нм — ± 1; воспроизводимость длины волны, нм — ≤ 0,2; фотометрическая точность, A — ± 0,02 ; фотометрический диапазон, A — -3 + 3; дрейф базовой линии, А — ± 0,002; уровень рассеянного света, % Т — ≤ 0,05; источник излучения — дейтериевая, вольфрам–галогеновая лампы; детектор — фотодиод; программное обеспечение — UV–Win на русском языке; габариты Ш×Г×В, мм — 476×362×225; вес, кг — 11,0. Комплектация: спектрофотометр, держатель на 5 позиций для кювет до 10 мм — 1 шт., кварцевые кюветы 10 мм — 2 шт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Стол лабораторный | ШхГхВ (900х600х850). Цвет: серый. Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон 16 мм. Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ. Металлический каркас изготовлен из профильной трубы 25х50мм с полимерно-порошковым покрытием | Мебель | 1 | шт. | 1 | 4 | Базовая часть
Стол лабораторный | Стол лабораторный ЛК-1200 СП (СPL, 1200х630х1550/850, серый) | Мебель | 5 | шт. | 5 | 1 | Базовая часть
Стол-мойка | ЛК-1200 СМС (ЛДСП, серый, 1200х600х850 мм) | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Ступка фарфоровая с пестиком № 4 | Материал:фарфор.Наибольший наружный диаметр:110 мм Диаметр дна:60 мм Высота :50 мм | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Сушилка для приборов | Размер: 400х550х110 мм. Материал: пропилен.Количество мест: 27. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Сушильный шкаф | Объем: 120. Диапазон температуры: 50-200 градусов. Мощность: 3 кВт. Время нагрева: 60 мин. Электропитание: 220 Вт. Гибариты: 615х815х635 мм.Размер камеры от 0 до 1300С. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Термометр карманный | Обеспечивают высокоточные измерения температуры в широком диапазоне за очень короткое время (20 сек.). снабжен дистанционным термодатчиком, имеющим кабель длиной 1 м. Находят широкое применение при анализе жидкостей, газов, полутвердых и замороженных материалов. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Термостат суховоздушный | Задаваемые температурные режимы от +5 до +70°С. Дискретность задаваемой температуры 0,1 °С. Полезный объём камеры 80 л. Внешние габариты ( Ш × Г × В ), мм 510 × 531 × 728. Масса 37 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Трихинеллоскоп | Увеличение: 40-400 крат. Тип насадки: монокулярный. Диаметр окуляра: 23,2 мм. Предметный столик: 90х90. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Установка для титрования (ручная) | В комплекте: магнитная мешалка ПЭ-6100; бюретка 1-3-2-25-0,1 без крана с зажимом; штатив лабораторный. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Фарфоровые тигли | Размер:20х25 мм. Объем 3,5 мл. Материал: фарфор. | Оборудование | 12 | шт. | 12 | 1 | Вариативная часть
Фотометр | В стандартную комплектацию входит набор кювет № 4 (типоразмеры 10 мм, 20 мм, 30 мм). Спектральный диапазон: измерений 330 – 780 ни; показаний 315 – 1000 нм. Диапазон измерения концентрации: 0,001 – 9999 ед. конц.; оптической плотности 0,004 – 2 Б. Источник излучения лампа галогенная. Масса 11 кг. Размеры, мм: габариты прибора, не более 405 × 360 × 165. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф вытяжной для муфельных печей | ШхГхВ (1260×765×2300) Высота с поднятым экраном 2300 м. Высота подьема защитного экрана 700 мм. Цвет серый. Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм, 1 мм и 2 мм. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Базовая часть
Шкаф вытяжной общелабораторный | Габариты: 1800х800х2200. Материал:Сталь. Столешница:пластик. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Шкаф вытяжной общелабораторный | Габариты: 1800х800х2200. Материал:Сталь. Столешница:пластик. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 2 | Базовая часть
Шкаф для хранения посуды | Размер 600х500х1930. Материал: Металл | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шкаф для хранения приборов | Размер 400х450х2010 Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм. | Мебель | 2 | шт. | 2 | 1 | Вариативная часть
Шкаф сушильный | Объём рабочей камеры 80 л. Диапазон рабочих температур от +50 до +200°С. Габаритные размеры (ширина × глубина × высота), мм, не более 680 × 626 × 603. Масса не более 27 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Шпатель металлический медицинский 2-х сторонний | Длина: 180 мм.Материал: нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Шумомер | Рабочий диапазон от 30 до 130 дБ; 2 частоты выборки. Определение пиковых значений. Удержание показаний кнопкой HOLD. 4-разрядный дисплей с подсветкой. Резьбовая втулка для установки на штатив. Автоотключение через 5 мин. бездействия. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Щипцы тигельные | Длина: 210 мм. Материал:нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | 1 | Вариативная часть
Щуп мешочный | Тип: цилиндрический. Материал:Сталь. Длина рабочей части щупа: 260мм. Объем отбираемой пробы: 20 см3. Габаритные размеры паза: 190х10 мм. Габаритные размеры ЩМ: 360х30х30 мм. Масса не боле: 0,33 кг. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть
Эксикатор | Материал: Стекло. Габариты: 350x350x310 мм. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место учащегося (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Ноутбук | Общий объем установленной оперативной памяти, гигабайт ≥ 8 Размер диагонали, дюйм (25,4 мм) ≥ 15.6 Общий объем накопителей SSD, гигабайт ≥ 250 Объем HDD накопителя, терабайт ≥ 1 Предустановленная операционная система – Лицензия ПО Astra Linux Видеокарта: не более 8 Гбайт. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стол | Габариты: 2400х1200 мм.Материал: ЛДСП. Толщина столешниц: 25 мм. | Мебель | 1 | шт ( на 6 раб.место) | 2 | 1 | Вариативная часть
Стол лабораторный | Материал столешницы КЕРАМИКА Размеры (1500*650*1650/770мм). Цвет серый. Состоит из прочного металлического каркаса с полимерным покрытием, металлической надстройки с двумя полками из ламинированной ДСП и рабочей поверхности. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб.места) | 6 | 1 | Вариативная часть
Стул | Максимальная нагрузка 110 кг Тип основания ножки Материал основания металл Материал обивки искусственная кожа Высота 78 см Ширина 43,5 см Глубина 46,5 см Мягкое сиденье Мягкая спинка | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Длина 470 Ширина 520 Высота 850. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей черного цвета. Толщина поролона - 20 мм. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 12 | 1 | Вариативная часть

## Рабочее место преподавателя (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Многофункциональное устройство лазерное | Формат печати:А4. Максимальная скольсть печати: не менее 25 стр./мин. Максимальное расширение не менее 1200х1200 dpi. Частота процессора не менее 390 МГц. Объем оперативной памяти: не менее 64 МБ. Мощность: не менее 342 Вт. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Ноутбук | Объем оперативной памяти: не менее 4Гб, Диагональ экрана 14-15 дюймов, Жесткий диск: не менее - HDD (256Гб), SSD (128 Гб), ЕММС (64Гб. Частота ядра: не менее 1290 МГц. Видеокарта: не менее 8 Гбайт.Емкость HDD (Гб): 500 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Ноутбук | (Intel Core i5 10210U 1600MHz/13.3"/1920x1080/16GB/512GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Pro) Диагональ экрана: 13.3"; Разрешение экрана: 1920x1080; Экран: 1920 х 1080 (Full HD); Производитель процессора: Intel; Серия процессора: Intel Core i5; Модель процессора: 10210U; Тактовая частота процессора: 1.6 ГГц; Частота процессора: 1.60 ГГц; Количество физических ядер процессора: 4; Количество ядер процессора: 4; Оперативная память: 16Gb; Оперативная память: DDR4; Размер оперативной памяти: 16 Гб; Тип памяти: DDR4; Частота шины памяти: 2666; Жёсткий диск SSD: SSD 512 Gb. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Офисный стул | Габариты: 640х1190. Механизм: Permanent-Contact. Регулировка угла наклона и глабины спинки:есть. Регулировка высоты спинки и сиденья:есть. Подлокотники:пластиковые. База: полиамидная,ролики,металлическая. Обивка: кожзаменитель. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол письменный с ящиками | Габариты: 1200х800х750 мм. Материал :ЛДСП. Количество ящиков-3 штуки. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стол тумба | ШхГхВ 1800 х 600 х 850 мм. Цвет: серый. Материал тумбы: сталь с полимерно-порошковым покрытием. Столешница облицована химостойким пластиком. Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ. Стол оснащен 2-я ящиками на шариковых направляющих в верхней части и 4-я створками в нижней части. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть
Стул лабораторный | Длина 470 Ширина 520 Высота 850. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей черного цвета. Толщина поролона - 20 мм. | Мебель | 1 | шт. | 1 | 1 | Вариативная часть

## Охрана труда (hidden)
Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Подсчет | Базовая или вариативная часть
Аптечка | Материал: сумка из водоотталкивающей ткани с застежками. Размер: 0,33 х 0,24 х 0,17 мм. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Аптечка | Аптечка первой помощи офисная ФЭСТ до 7 человек (бокс пластиковый) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Кулер | Мощность нагрева: не более 500 Вт. Мощность охлащдения не более 100 Вт. Обем- 19 литров. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Маска медицинская одноразовая из нетканного материала, нестерильная | Охрана труда | 100 | шт | 100 | 2 | Вариативная часть
Маски медицинские одноразовые | Маски медицинские трехслойные на резинках | Охрана труда | 20 | шт. | 20 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Вместимость корпуса: 4,6 л. Масса: 4 кг. Рабочее давление: 1,4 Мпа. Время привдения в действие: 5 сек. Вид: порошковый. Гибариты: 400х150х175 мм. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 2 | Вариативная часть
Огнетушитель | Огнетушитель порошковый ОП - 10 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | 2 | Вариативная часть
Перчатки | Нитриловые перчатки EcoLat 4U или аналог | Техника безопасности | 50 | шт. | 50 | 1 | Вариативная часть
Санитайзер | Объем: 1000 мл.Дозирование: 1 мл. Автоматический. Корпус: пластик.Питание: батарейки. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | 1 | Вариативная часть

## Перечень кластеров (hidden)
Отрасль | Год | Регион | Базовая образовательная организация | Зона под вид работ | ФГОС СПО | Базовый ИЛ | 35.02.02 Зоотехния 36.02.01 Ветеринария
Сельское хозйство | 2023 | Ульяновская область | Областное ГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» | Инновационные технологии кормления и гигиены | 35.02.02 Зоотехния | Кормление животных и зоогигиена
Сельское хозйство | 2024 | Алтайский край | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» | Кормление животных и зоогигиена | 36.02.01 Ветеринария | Кормление животных и зоогигиена

## Все ИЛ (hidden)
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) "АгроСознание"
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере):
Субъект Российской Федерации: Наименование субъекта Ульяновская область
Базовая организация кластера: Наименование организации Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новоспасский технологический техникум»
Адрес базовой образовательной организации: город, улица, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, дом № 1
2. Зона под вид работ «Инновационные технологии кормления и гигиены» (12 рабочих мест)
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 25 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение не менее 300 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Электричество: 380 Вольт подключения к сети
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: керамогранит -не менее 4,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Сушильный шкаф | Объем: 120. Диапазон температуры: 50-200 градусов. Мощность: 3 кВт. Время нагрева: 60 мин. Электропитание: 220 Вт. Гибариты: 615х815х635 мм.Размер камеры от 0 до 1300С. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Шкаф вытяжной общелабораторный | Габариты: 1800х800х2200. Материал:Сталь. Столешница:пластик. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Муфельная печь | Габариты: 680х700х920 мм. Электропитание:220 Вт. Мощность: 8 кВт. Объем: 16 литров. Температура: до 1350 градусов. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Фарфоровые тигли | Размер:20х25 мм. Объем 3,5 мл. Материал: фарфор. | Оборудование | 12 | шт. | 12 | ФБ
5 | Спектрофотометр | Спектральный диапазон: 190-1000 нм. Спектральная ширина щели-4 нм. Воспроизводимость-0,5 нм. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
6 | Анализатор кормов | Размер дисплея: 16/9. Тип дисплея: ЖКД1/4. Точность: 1,5-2,4 %. Источник питания 110-220 В. Диапазон рабочих температур:0/+40 градусов.Размеры корпуса: 500х300х460 мм.Материал корпуса:пластик. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
7 | Измеритель молозива-рефрактометр | Размер: 400x300x200 мм. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Трихинеллоскоп | Увеличение: 40-400 крат. Тип насадки: монокулярный. Диаметр окуляра: 23,2 мм. Предметный столик: 90х90. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Анализатор клетчатки | Габариты: 620х760х390 мм. Вес: 46 кг. Питание:230 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Люксметр | Диапазон: 20°C - 500°C. Разрешение: ±0.1°C. Повторяемость: ±1°C. Отношение расстояния до объекта к пятну измерения: 10:1. Расстояние до объекта измерения: от 5 до 15 м. Коэффициент излучения: 0.95. Время измерения: 1 с. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
11 | Гигрометр психрометрический | Диапазон измерения температуры: от 0 до 25 градусов. Цена деления шкалы: 0,2 градуса. Диапазон измерения: - влажность: от 20 до 90 %, температура:от+5 до +25 %.Габариты: 290х120х50 мм.Термометрическая жидкость: толуол. Масса прибора: 400г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
12 | Кататермометр | Вид: спиртовой термометр, объём сосуда которого 6 см³. Длина капиллярной трубки — 20 см. Шкала с делениями от 35 до 38°. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Анализатор молока вискозиметрический | Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см3 молока: от 90 до 1500 тыс. Диапазон определения времени вытекания жидкости:от 0.1 до 99.9 секунд. Условная вязкость (время вытекания) 15 см3 дистиллированной воды подкрашенной черной тушью: (8,3± 0,3) сек. Автоматическое перемешивание смеси: в течение (30± 10) сек.Диаметр капилляра рабочего сосуда: 1,5 мм Объем пробы молока:10 cm³ Питание 220В, 50 Hz Продолжительность одного анализа не более 4 мин. Габаритные размеры анализатора, не более 190 x 220 x 260 мм | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
14 | Контейнер для образцов корма | Объем: 4 литра. Размер: 25х18,5 см. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | ФБ
15 | Щуп мешочный | Тип: цилиндрический. Материал:Сталь. Длина рабочей части щупа: 260мм. Объем отбираемой пробы: 20 см3. Габаритные размеры паза: 190х10 мм. Габаритные размеры ЩМ: 360х30х30 мм. Масса не боле: 0,33 кг. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | ФБ
16 | Весы технические | Габаритные размеры в упаковке: 40х20,5х40 см. Вес:не более 4,55 кг. Диапазон измерений: 0,05…1000 г. Цена деления шкалы коромысла: 0,05 г. Предел измерений шкалы коромысла: 2 г. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
17 | Весы лабораторные | Максимальная нагрузка:220 г. Дискретность: 0,001 г. Калибровка:внешняя | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
18 | Сито лабораторное | Номинальный рабочий размер отверстия:1,0 мм. Внутренний диаметр обечайки:197 мм. Габариты:наружный диаметр 220 мм.,высота 52 мм. Масса: не более 0,475 кг. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
19 | Эксикатор | Материал: Стекло. Габариты: 350x350x310 мм. | Оборудование | 6 | шт. | 6 | ФБ
20 | Лоток прямоугольный | Габариты: 260х180х30. Материал:нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
21 | Лоток почкообразный | Габариты: 260х160х32. Материал:нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт | 3 | ФБ
22 | Шпатель металлический медицинский 2-х сторонний | Длина: 180 мм.Материал: нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
23 | Ножницы хирургические | Длина: 165 мм. Материал: хирургическая сталь. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
24 | Ступка фарфоровая с пестиком № 4 | Материал:фарфор.Наибольший наружный диаметр:110 мм Диаметр дна:60 мм Высота :50 мм | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
25 | Щипцы тигельные | Длина: 210 мм. Материал:нержавеющая сталь. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
26 | Бюксы алюминивые с крышкой | Нижняя деталь «Стакан» - Объем, мл 70 - D нар, мм 50 - D вн, мм 48,4 - Н нар. мм 38 Верхняя деталь «Крышка» - Объем, мл 51,6 - D вн., мм 50 - Н нар. мм 11 Материал лист АМцМ 0,8 мм | Оборудование | 12 | шт. | 12 | ФБ
27 | Вставка для эксикатора | Диаметр: не менне 175 мм. | Оборудование | 12 | шт. | 12 | ФБ
28 | Люминоскоп | Длина волны возбуждающего излучения: 365 нм Мощность УФ осветителя, не более: 40 Вт Электропитание 220/50 Гц Масса: не более 4.5 кг Габаритные размеры, мм не менее 190х250х280 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
29 | Склянка для реактивов | Материал:стекло. Объем: 60 мл. Диаметр: 4 см. Ширина:4 см. Глубина:4 см. Высота:9 см. | Оборудование | 3 | шт. | 3 | ФБ
30 | Мельница лабораторная ножевая | Емкость стакана,130 см³. Зерновая навеска, максимальная, 50 г. Скорость вращения электродвигателя при холостом ходе,13000 об/мин. Потребляемая мощность, 220 Вт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
31 | Анализатор соматических клеток в молоке | Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см³ молока От 90 до 1500 тыс. Диапазон определения времени вытекания жидкости От 0,1 до 99,9 сек. Условная вязкость (время вытекания) 15 см³ дистиллированной воды, подкрашенной черной тушью (8,3±0,3) сек. Относительная погрешность измерения условной вязкости не более 5% Перемешивание смеси производится автоматически 30±10 сек. Диаметр капилляра рабочего сосуда (1,5±0,05) мм Объем пробы молока 10 см³ Питание анализатора 220 В, 50 Гц. Продолжительность одного анализа не более 4 мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
32 | Куттер | Объем чаши: 6 л Режим пульсации:Нет Количество скоростей:вариатор Скорость: 1000-2200 об/мин Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220 В. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
33 | Определитель мочевины | Одновременный анализ: 3 анализа. Модуль инкубации: 37˚C термостатический блок считывания с функцией инкубации.Диапазон измерения: 5-100 мг/децилитр. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
34 | Пенсильванское сито | Количество контейнеров: 4 слоя. Диаметр: не более 1,9 см. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
35 | Программа для составления рациона КРС | Программное обеспечение для ПК | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
36 | Сепаратор | Производительность до 50 л/ч.Частота вращения барабана 11000 об/ мин. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
37 | Шкаф для хранения приборов | Размер 400х450х2010 Материал: ЛДСП. Толщина: ЛДСП 16 мм. | Мебель | 2 | шт. | 2 | ФБ
38 | Шкаф для хранения посуды | Размер 600х500х1930. Материал: Металл | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
39 | Мойка для лабораторной посуды | Размер: 800х 600х850 Материал: ЛДСП 16 мм; Толщина ЛДСП 16мм; Столешница нержавеющая сталь. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
40 | Сушилка для приборов | Размер: 400х550х110 мм. Материал: пропилен.Количество мест: 27. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
41 | Шкаф вытяжной общелабораторный | Габариты: 1800х800х2200. Материал:Сталь. Столешница:пластик. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
42 | Лабораторный стол, тумба с тремя ящиками | Размер 1200х600х750, Материал: ЛДСП, столешница химостойкий пластик, металлический каркас. | Мебель | 3 | шт. | 3 | ФБ
43 | Лабораторный стол | Размер:1200х650х750. Материал:Металл, столешница: ламинат. | Мебель | 3 | шт. | 3 | ФБ
44 | Лабораторный стол | Размер: 1200х650х750 Материал: Металл, столещница металлокерамика. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
45 | Интерактивная панель | Диагональ: 65 дюймов. HD: 3840х2160. Контрастность 4000:1. Яркость: 400 lm. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение не менее 300 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Электричество: 380 Вольт подключения к сети
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамогранит- не менее 4,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул | Максимальная нагрузка 110 кг Тип основания ножки Материал основания металл Материал обивки искусственная кожа Высота 78 см Ширина 43,5 см Глубина 46,5 см Мягкое сиденье Мягкая спинка | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
2. | Стол | Габариты: 2400х1200 мм.Материал: ЛДСП. Толщина столешниц: 25 мм. | Мебель | 1 | шт ( на 6 раб.место) | 2 | ФБ
3. | Ноутбук | Общий объем установленной оперативной памяти, гигабайт ≥ 8 Размер диагонали, дюйм (25,4 мм) ≥ 15.6 Общий объем накопителей SSD, гигабайт ≥ 250 Объем HDD накопителя, терабайт ≥ 1 Предустановленная операционная система – Лицензия ПО Astra Linux Видеокарта: не более 8 Гбайт. | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 12 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение не менее 300 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к проводному интернету
Электричество: 380 Вольт подключения к сети
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: керамогранит - не менее 4,5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Объем оперативной памяти: не менее 4Гб, Диагональ экрана 14-15 дюймов, Жесткий диск: не менее - HDD (256Гб), SSD (128 Гб), ЕММС (64Гб. Частота ядра: не менее 1290 МГц. Видеокарта: не менее 8 Гбайт.Емкость HDD (Гб): 500 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стол письменный с ящиками | Габариты: 1200х800х750 мм. Материал :ЛДСП. Количество ящиков-3 штуки. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Офисный стул | Габариты: 640х1190. Механизм: Permanent-Contact. Регулировка угла наклона и глабины спинки:есть. Регулировка высоты спинки и сиденья:есть. Подлокотники:пластиковые. База: полиамидная,ролики,металлическая. Обивка: кожзаменитель. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
4 | Многофункциональное устройство лазерное | Формат печати:А4. Максимальная скольсть печати: не менее 25 стр./мин. Максимальное расширение не менее 1200х1200 dpi. Частота процессора не менее 390 МГц. Объем оперативной памяти: не менее 64 МБ. Мощность: не менее 342 Вт. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Материал: сумка из водоотталкивающей ткани с застежками. Размер: 0,33 х 0,24 х 0,17 мм. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
2 | Огнетушитель | Вместимость корпуса: 4,6 л. Масса: 4 кг. Рабочее давление: 1,4 Мпа. Время привдения в действие: 5 сек. Вид: порошковый. Гибариты: 400х150х175 мм. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
3 | Кулер | Мощность нагрева: не более 500 Вт. Мощность охлащдения не более 100 Вт. Обем- 19 литров. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | Объем: 1000 мл.Дозирование: 1 мл. Автоматический. Корпус: пластик.Питание: батарейки. | Охрана труда | 1 | шт | 1 | ВБ
5 | Маски медицинские одноразовые | Маска медицинская одноразовая из нетканного материала, нестерильная | Охрана труда | 100 | шт | 100 | ВБ
Инфраструктурный лист для оснащения образовательно-производственного центра (кластера) в cельскохозяйственной отрасли Алтайского края
Основная информация об образовательно-производственном центре (кластере) :
Субъект Российской Федерации: Алтайский край
Ядро кластера: ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет"
Адрес ядра кластера: Алтайский край г. Барнаул пр.Красноармейский 98а и пр.Красноармейский 98б
8. Зона под вид работ Кормление животных и зоогигиена (12 рабочих мест)
Код и наименование профессии или специальности согласно ФГОС СПО |  | 36.02.01 Ветеринария
Общая зона
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 40,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум - 40,6 м.кв. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Доска меловая | Рабочая поверхность магнитно-меловая Размер (ВхШ) 100x150 см Высота 100 см Вес 5.9 кг | Оборудование | 1 | шт. | 1 | в наличии
2 | Стол пристенный на опорных тумбах | Стол лабораторный ЛК-1200 СП (СPL, 1200х630х1550/850, серый) | Мебель | 5 | шт. | 5 | в наличии
3 | Стол-мойка | ЛК-1200 СМС (ЛДСП, серый, 1200х600х850 мм) | Мебель | 1 | шт. | 1 | в наличии
4 | Стол лабораторный | ШхГхВ (900х600х850). Цвет: серый. Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон 16 мм. Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ. Металлический каркас изготовлен из профильной трубы 25х50мм с полимерно-порошковым покрытием | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
5 | Шкаф вытяжной для муфельных печей | ШхГхВ (1260×765×2300) Высота с поднятым экраном 2300 м. Высота подьема защитного экрана 700 мм. Цвет серый. Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм, 1 мм и 2 мм. | Мебель | 3 | шт. | 3 | ФБ
6 | Мельница лабораторная | Объем загрузочного бункера 280 мл. Объем приемного бункера для продукта размола 250 мл. Допустимое количество размолов в час 20. Время размола навески массой 50 г - 20…40 сек. Максимальный размер измельчаемых зерен не более 14 мм. Диаметр отверстий сита 1,0 мм, 0,9 мм, 0,8 мм. Частота вращения рабочего органа 12 000 об/мин, 15 000 об/мин. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | ФБ
7 | Водяная баня | Объем 18 л. Ванна из н/ж стали, шестиместная. Диапазон температур от комнатной до 99,9 °С. Точность поддержания температуры, °С — ±0,1. Внутренняя циркуляция. Ванна изготовлена из нержавеющей стали. Габариты, Ш×Д×В, мм — 450×300×140. Масса 9 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
8 | Фотометр | В стандартную комплектацию входит набор кювет № 4 (типоразмеры 10 мм, 20 мм, 30 мм). Спектральный диапазон: измерений 330 – 780 ни; показаний 315 – 1000 нм. Диапазон измерения концентрации: 0,001 – 9999 ед. конц.; оптической плотности 0,004 – 2 Б. Источник излучения лампа галогенная. Масса 11 кг. Размеры, мм: габариты прибора, не более 405 × 360 × 165. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
9 | Спектрофотометр | Спектральный диапазон, нм — 190-1100; спектральная ширина щели, нм — 2,0; оптическая схема — однолучевая; точность установки длин волн, нм — ± 1; воспроизводимость длины волны, нм — ≤ 0,2; фотометрическая точность, A — ± 0,02 ; фотометрический диапазон, A — -3 + 3; дрейф базовой линии, А — ± 0,002; уровень рассеянного света, % Т — ≤ 0,05; источник излучения — дейтериевая, вольфрам–галогеновая лампы; детектор — фотодиод; программное обеспечение — UV–Win на русском языке; габариты Ш×Г×В, мм — 476×362×225; вес, кг — 11,0. Комплектация: спектрофотометр, держатель на 5 позиций для кювет до 10 мм — 1 шт., кварцевые кюветы 10 мм — 2 шт. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
10 | Дистиллятор лабораторный | Корпус нержавеющая сталь, пластиковая ёмкость (объем 4 л). Производительность 1 л/ч. Габариты, ШхГхВ 270х200х390 мм. Масса 3,4 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
12 | Шкаф сушильный | Объём рабочей камеры 80 л. Диапазон рабочих температур от +50 до +200°С. Габаритные размеры (ширина × глубина × высота), мм, не более 680 × 626 × 603. Масса не более 27 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
13 | Термостат суховоздушный | Задаваемые температурные режимы от +5 до +70°С. Дискретность задаваемой температуры 0,1 °С. Полезный объём камеры 80 л. Внешние габариты ( Ш × Г × В ), мм 510 × 531 × 728. Масса 37 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
14 | Муфельная печь | Объём камеры 6,5 л. Диапазон рабочей температуры, 0С 100 – 900. Терморегулирование Ручное (переключатель - 6рабочих положений). Габариты (ШхВхГ), мм 390х530х425. Масса 28 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
15 | Полуавтоматическая система для определения сырой клетчатки | Точность определения массовой доли клетчатки в пробах с содержанием клетчатки до 10%: не хуже 0,4%. Количество проб, анализируемых одновременно: 6 шт. Габаритные размеры: 670х450х670 мм. Масса: 30 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
16 | Анализатор (экстрактор) жира | Масса образца 0,5-15 г. Объем растворителя 250 мл. Количество образцов за серию — 6. температура нагрева, °С — комнатная +5–300. Процент растворения образца — не менее 80. Габаритные размеры блока экстракции, Ш×Д×В, мм — 740×640×230. Вес 25-30 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
17 | Блок озоления (входит в комплекс по определению азота) | Входит в Комплекс по определению массовой доли азота и белка по Кьельдалю . Количество мест 4. Максимальная температура 450 °С. Время озоления 40-300 минут. Размер пробирок 250 мл (диаметр 45 мм; высота 300 мм). Габаритные размеры 410х420х400 мм. Вес не более 12 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
18 | Дистиллятор (входит в комплекс по определению азота) | Входит в Комплекс по определению массовой доли азота и белка по Кьельдалю. Диапазон измерений (по азоту) 0,1…200 мг . Точность > 0,5%. Габаритные размеры 680*410*300 мм. Вес не более 15 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
19 | Скруббер (входит в комплекс по определению азота) | Входит в Комплекс по определению массовой доли азота и белка по Кьельдалю. Габаритные размеры 325*210*138 мм. Вес 5 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
20 | Колбонагреватель | Объём 500 мл. Диапазон температуры нагрева, 20-380°С. Диаметр отверстия для колбы 115 мм. Габариты (диаметр х высота), мм 200х160 | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
21 | Термометр карманный | Обеспечивают высокоточные измерения температуры в широком диапазоне за очень короткое время (20 сек.). снабжен дистанционным термодатчиком, имеющим кабель длиной 1 м. Находят широкое применение при анализе жидкостей, газов, полутвердых и замороженных материалов. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
22 | Измеритель параметров окружающей среды | Дозиметр (уровень радиации), нитрат-тестер (концентрация нитратов в продуктах), оценка качества воды (жесткость воды), индикатор ЭМ-поля. Элементы питания - акумуляторы типа AAA. Габаритные размеры (мм) не более 147х54х21. Масса изделия (с элементов питания), не более 95 г. Дисплей цветной сенсорный TFT, 320х240. Диапазон рабочих температур от -20 до +60 ºС. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
23 | Люксметр | Прибор предназначен для измерения освещённости (E, лк) в видимой области спектра 380...760 нм, создаваемой искусственными или естественными источниками. Диапазон измерения от 10 до 200000 лк. Время непрерывной работы не менее 8 часов. Срок службы 7 лет. Масса прибора не более 220 г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
24 | Шумомер | Рабочий диапазон от 30 до 130 дБ; 2 частоты выборки. Определение пиковых значений. Удержание показаний кнопкой HOLD. 4-разрядный дисплей с подсветкой. Резьбовая втулка для установки на штатив. Автоотключение через 5 мин. бездействия. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
25 | Детектор углекислого газа | Тип датчик газа. Размеры (мм) 115 х 38 х 24. Вес 60 г. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
26 | Блендер лабораторный | Максимальные обороты, об/мин-23 000; Минимальные обороты, об/мин-16 500; Уровень шума, дБ-85-90; Максимальный объём, л-2,0; Объём приготовления густых смесей, л-1,5; Объём приготовления жидкостей, л-1,25; Мощность, кВт-2,2Время беспрерывной работы, мин-2; Габаритные размеры, ШхГхВ, мм-220×250×460; Габаритные размеры упаковки, Ш×Г×В, мм-280×340×410; Масса, кг-5,9. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | в наличии
27 | Установка для титрования (ручная) | В комплекте: магнитная мешалка ПЭ-6100; бюретка 1-3-2-25-0,1 без крана с зажимом; штатив лабораторный. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
28 | Аналитические весы | Максимальная нагрузка: 220 г Дискретность: 0,0001 г/ Калибровка: автоматическая Класс точности: (I) специальный | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
29 | pH метр | Диапазон измерения рН от 0 до14. Диапазон измерения температуры от 0 до 60 °С. Цена деления рН 0,01. Калибровка автоматическая. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
30 | Кататермометр | Шаровой кататермометр. Прибор для измерения малых скоростей воздушного потока. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
31 | Гигрометр психрометрический | Диапазон измерения относительной влажности от 20 до 90%. Температурный диапазон измерения влажности от 5 до 25°С. Диапазон измерения температуры от 0 до 25°С. Цена деления шкалы 0,2°С. Термометрическая жидкость Толуол или метил-карбитол. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | ФБ
32 | Лабораторная плита | Настольная. Материал рабочей поверхности эмалированная сталь. Управление механическое. Максимальная потребляемая мощность 1000 Вт. ШхВхГ 30х7.50х30 см. Общее количество конфорок 1. Без открытой спирали! | Оборудование | 6 | шт. | 6 | ФБ
Рабочее место учащегося
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум - 12 м.кв. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стул лабораторный | Длина 470 Ширина 520 Высота 850. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей черного цвета. Толщина поролона - 20 мм. | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб.место) | 12 | ФБ
2 | Стол лабораторный с 2-мя полками | Материал столешницы КЕРАМИКА Размеры (1500*650*1650/770мм). Цвет серый. Состоит из прочного металлического каркаса с полимерным покрытием, металлической надстройки с двумя полками из ламинированной ДСП и рабочей поверхности. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб.места) | 6 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение к беспроводному интернету
Электричество: Подключения к сети 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений : требуется
Покрытие пола: линолеум - 4 м.кв. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС: требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Стол тумба | ШхГхВ 1800 х 600 х 850 мм. Цвет: серый. Материал тумбы: сталь с полимерно-порошковым покрытием. Столешница облицована химостойким пластиком. Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ. Стол оснащен 2-я ящиками на шариковых направляющих в верхней части и 4-я створками в нижней части. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
2 | Стул лабораторный | Длина 470 Ширина 520 Высота 850. Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей черного цвета. Толщина поролона - 20 мм. | Мебель | 1 | шт. | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | (Intel Core i5 10210U 1600MHz/13.3"/1920x1080/16GB/512GB SSD/DVD нет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Pro) Диагональ экрана: 13.3"; Разрешение экрана: 1920x1080; Экран: 1920 х 1080 (Full HD); Производитель процессора: Intel; Серия процессора: Intel Core i5; Модель процессора: 10210U; Тактовая частота процессора: 1.6 ГГц; Частота процессора: 1.60 ГГц; Количество физических ядер процессора: 4; Количество ядер процессора: 4; Оперативная память: 16Gb; Оперативная память: DDR4; Размер оперативной памяти: 16 Гб; Тип памяти: DDR4; Частота шины памяти: 2666; Жёсткий диск SSD: SSD 512 Gb. | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Источник финансирования
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи офисная ФЭСТ до 7 человек (бокс пластиковый) | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | БР
2 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый ОП - 10 | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | БР
3 | Маски медицинские одноразовые | Маски медицинские трехслойные на резинках | Охрана труда | 20 | шт. | 20 | БР
4 | Перчатки | Нитриловые перчатки EcoLat 4U или аналог | Техника безопасности | 50 | шт. | 50 | БР

## Виды (hidden)
Мебель
Оборудование
Оборудование IT
Программное обеспечение
Охрана труда
Техника безопасности
Учебные пособия